玉环市政府采购

竞争性磋商文件

HQ-YHZFCG-2019-70

采购项目：区域检验中心业务协同平台建设

采购人：玉环市第二人民医院健共体集团

杭州华旗招标代理有限公司

2019年8月19日

目    录

一、竞争性磋商公告

二、供应商须知

三、评审办法及评审标准

四、项目需求

五、政府采购合同主要条款指引

六、响应文件格式附件

# 第一章  竞争性磋商公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关规定, 受采购人的委托，现就玉环市第二人民医院健共体集团区域检验中心业务协同平台建设项目进行竞争性磋商采购，欢迎合格供应商前来磋商。

## 一、项目编号：HQ-YHZFCG-2019-70

## 二、磋商内容：

区域检验中心业务协同平台建设，预算80万元

具体要求见竞争性磋商采购文件。

## 三、合格磋商供应商的资格条件：

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的磋商供应商资格条件。

（三）本项目不接受联合体磋商；

## 四、磋商文件获取的方式、时间：

1．获取方式：网上免费下载，下载地址为http://www.zjzfcg.gov.cn或https://www.yhjyzx.com/home/index

2．获取（公告）时间：2019年8月19日至2019年8月26日

上午：8:30-12:00      下午：13：30-16:30

3.报名地点：玉环市李家小区二期3号楼1502室；

温州市鹿城区牛山北路13号牛山商务大厦9楼；

杭州市江干区凤起东路189号滨江新城时代广场3幢2206室；

## 五、响应文件递交截止时间及磋商开始时间、地点：

本次磋商将于2019年8月29日星期四上午09点30整在玉环市公共资源交易中心二楼开标室（四）（玉环市新城中路与长治路（南一路）交叉路口）开始进行，请在磋商当日09:00至09:30将磋商响应文件送达磋商地点，逾期或不符合规定的磋商响应文件恕不接受。

## 六、相关注意事项：

1．供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（获取/发售截止日之后收到采购文件的，以获取/发售截止日为准）起至采购响应截止时间之前，以书面形式一次性向采购人和采购代理机构提出同一环节的质疑。否则，被质疑人可不予接受。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

2．根据《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》浙财采监【2009】28号文件，请各磋商响应供应商及时办理浙江政府采购网“政府采购供应商注册”手续。

3．参与政府采购活动的供应商，应当先在浙江省政府采购网上申请注册，磋商采购文件可从网上直接下载。

4．本项目所有公告发布网站：“浙江省政府采购网”（http:// www.zjzfcg.gov.cn）和“玉环市公共资源交易中心”（ https://www.yhjyzx.com/News/zcfg/zfcg）。

## 八、联系方式：

（一）采购代理机构

联系人：胡先生

联系电话：15967041020

地址： 玉环市李家小区二期3号楼1502室；

（二）采购人

采购人名称：玉环市第二人民医院健共体集团

联系人：张先生       联系电话：0676-80731056

（三）同级政府采购监督管理部门

名称：玉环市财政局

联系人：谢主任

监督投诉电话：0576-87250185          传真：0576-87250185

地址：玉环市广陵路130号；

玉环市政府采购报名申请表

| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 招标编号 |  |  |  |  |  |  |
| 投标申请单位名称 |  | （盖章） |  |  |  |  |
| 报名时间 |  |  |  |  |  |  |
| 项目联系人 |  |  | 手 机 |  |  |  |
| 联系电话 |  |  | 传 真 |  |  |  |
| E—mail |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 通信地址 |  |  |  |  |  |  |
| 以下内容增值税一般纳税人须填写齐全 |  |  |  |  |  |  |
| 税号（纳税识别号） |  |  |  |  |  |  |
| 开票地址、电话 |  |  |  |  |  |  |
| 开户银行、银行账号 |  |  |  |  |  |  |
| 提交的报名资料清单 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 提交资料名称 |  |  | 是否提交 |  | 备 注 |
| 1 | 供应商有效的营业执照、税务登记证（复印件加盖公章，如为多证合一仅需提供营业执照复印件加盖公章）； |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |

以上报名资料请装订成册。

# 第二章  供应商须知

## 前附表

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 供应商特定资格要求 | 符合竞争性磋商公告资格要求的供应商 |
| 2 | 答疑会或现场踏勘 | 领取磋商采购文件后，各磋商供应商请自行踏勘。 采购人：张先生 0576-80731056 |
| 3 | 磋商响应文件包装要求 | 正本一份、副本四份。资信内容、商务技术内容、报价内容允许合并装订。 |
| 4 | 磋商响应文件有效期 | 磋商响应有效期为磋商后90天，磋商响应有效期从提交磋商响应文件的截止之日起算。 |
| 5 | 磋商响应文件递交 | 截止时间：北京时间2019年8月29日 09:30 递交地点：玉环市公共资源交易中心二楼开标室（四）（玉环市新城中路与长治路（南一路）交叉路口） 逾期送达的磋商响应文件恕不接受。 |
| 6 | 磋商时间及地点 | 时间：北京时间2019年8月29日 09:30 地点：玉环市公共资源交易中心二楼开标室（四）（玉环市新城中路与长治路（南一路）交叉路口） |
| 7 | 履约保证金 | 本项目不需要提供履约保证金 |
| 8 | 实质性条款 | 带“▲”的为关键指标 |
| 9 | 解释权 | 本磋商文件解释权属于采购人和采购代理机构 |

## 一 、总  则

### （一） 适用范围

本磋商文件适用于本次项目的磋商、评审、确定成交供应商、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

### （二）定义

1、“采购组织机构”指采购人委托组织磋商的集中采购机构或采购代理机构。

2、采购人：是指委托集中采购机构或采购代理机构采购本次项目的国家机关、事业单位和团体组织。

3、磋商供应商：是指向采购组织机构提交磋商响应文件的单位或个人。

4、货物：是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

5、服务：是指除货物和工程以外的政府采购对象，包括各类专业服务、信息网络开发服务、金融保险服务、运输服务，以及维修与维护服务等。

6、“书面形式”包括信函、传真等。

### （三）磋商费用

不论磋商结果如何，供应商均应自行承担所有与磋商有关的全部费用（磋商文件有相关规定除外）。

### （四）特别说明

1、供应商磋商所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。供应商磋商所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（指必须为本法人或控股公司正式员工）。

2、供应商所标产品除磋商文件中明确规定要求“提供官网截图或相应检测报告的证明材料”以外，所有技术参数描述均以磋商响应文件为准。磋商供应商对所标产品技术参数的真实性承担法律责任。项目磋商结束后、质疑期限内，如有质疑供应商认为成交供应商所标产品、磋商响应文件技术参数与采购需求存在重大偏离、错误、甚至造假的情况，应提供具体有效的证明材料。

3、供应商在磋商活动中提供任何虚假材料,其响应无效，并报监管部门查处；成交后发现的,成交人须依照根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款第一项之规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

4、供应商不得相互串通磋商报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人或其他供应商的合法权益，供应商不得以向采购人、磋商小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。

5、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

6、磋商响应文件格式中的表格式样可以根据项目差别做适当调整,但应当保持表格样式基本形态不变。

7、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

8、本项目不允许分包。

## 二、磋商响应文件

### （一）磋商响应文件的组成

供应商应仔细阅读磋商采购文件的所有内容，按磋商采购文件的要求，详细编制磋商响应文件。【特别提示：如有要求提供资料原件的，原件另行包装，并与磋商响应文件一起提交，磋商响应截止时间后所有原件不予接收。资料原件也可以用与原件相符的公证原件替代】

▲1、资格证明内容的组成：

（1）磋商声明书

（2）授权委托书（法定代表人亲自办理磋商响应事宜的，则无需提交)；

（3）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（4）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

（5）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料(根据项目性质提供)；

（6）提供采购公告中符合供应商特定条件的有效资质证书复印件（磋商供应商特定条件中有要求的必须提供），以及需要说明的其他资料；

2、商务与技术内容的组成：

（1）供应商情况介绍（人员与技术力量、企业规模、经营业绩等）。

（2）磋商响应方案描述：

A.项目需求的理解与分析(供应商对项目现状及需求的理解情况，对项目现状和需求描述的全面性、准确性、针对性，项目功能设计完备、对系统各组成部分等功能进行准确的分析，对项目重点、难点的把握，解决方案及合理化建议)。

B.项目组织实施方案（包括项目工期、确保项目供货的措施或方案、项目实施进度安排、项目实施人员及项目负责人的资质、类似经验及社保证明等）。

（3）供应商通过的质量管理和质量保证体系、环保体系、自主创新相关证书、软件著作权证等等与本项目相关的认证证书或文件；

（4）近三年来类似项目的成功案例（供应商类似项目实施情况一览表、合同复印件及其相应的发票、用户验收报告等；

（5）供应商认为需要提供的其他资料（包括可能影响供应商商务与技术内容评分的各类证明材料）。

（6）售后服务描述及承诺：

A.距采购人最近的服务网点详细介绍（包括地理位置、资质资格、技术力量、工作业绩、服务内容及联系电话等）。

B.针对本项目的售后服务措施及承诺（售后技术服务方案、人员配备、故障响应时间、技术培训方案等）。

3、报价内容的组成

（1）报价内容由首次报价一览表、报价明细表，以及供应商认为其他需要说明的内容组成。

（2）此报价为供应商针对本项目报出的唯一的首次报价，包含其它一切所要涉及到的费用，有选择的报价将被拒绝。

（3）报价包括相关人工费、材料费、设备使用费、人员来往的交通、通信、食宿、企业管理费、利润、税金、售后服务费、技术服务费、技术培训费、招标代理服务费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任、成果验收以及采购文件约定工作内容所包含的等一切费用。供应商应列入而未列入其中的费用，均视为已包含在内，不得再要求追加任何费用。

（4）政府采购优惠政策相关资料、产品适用政府采购政策情况表（如有）。

（5）相关报价表需打印或用不退色的墨水填写， 磋商响应报价表不得涂改和增删，如有错漏必须修改，修改处须由同一签署人签字或盖章。由于字迹模糊或表达不清引起的后果由供应商负责。

报价有关表格应按磋商采购文件中相关附表格式填写。

### （二）磋商响应文件的制作、封装及递交要求

1、磋商响应文件的制作要求

（1）供应商应按照磋商响应文件组成内容及项目磋商需求制作磋商响应文件，不按磋商采购文件要求制作磋商响应文件的将视情处理（拒收、扣分等），由此产生的责任由磋商供应商自行承担。

（2）供应商应对所提供的全部资料的真实性承担法律责任，磋商响应文件内容中有要求盖章或签字的地方，必须加盖磋商供应商的公章以及法定代表人或全权代表的盖章或签字，其中所有证书类文件提供的复印件必须全部加盖单位公章且必须在有效期内的。

（3）磋商响应文件以及磋商供应商与采购组织机构就有关磋商事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签字、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的磋商响应文件视同未提供。

（4）磋商计量单位，磋商采购文件已有明确规定的，使用磋商采购文件规定的计量单位；磋商采购文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（5）若磋商供应商不按采购文件的要求提供资格审查材料，其风险由磋商供应商自行承担。

（6）与本次磋商无关的内容请不要制作在内，确保磋商响应文件有针对性、简洁明了，同时节约纸张；磋商响应文件统一以A4纸大小双面打印并装订。

2、磋商响应文件的封装要求

（1）磋商响应文件份数：磋商响应文件共5份（ 1份 正本  4份 副本，允许合并装订）。磋商响应文件的正本封面必须注明“正本”字样，副本可以采用正本的复印件。如有不同标段，请按标段号分别装订，密封要求同上。

（2）所有磋商响应资料按磋商采购文件的组成所列内容及顺序装订成册，并逐页连续标注页码。因磋商响应文件内容不完整、编排混乱导致磋商响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的责任由供应商自行承担。

（3）请在密封袋的封口处应有磋商供应商公章或磋商全权代表签字。封皮上写明项目编号、标段、磋商采购项目名称、供应商名称，并注明“磋商响应文件名称”、“磋商时启封”字样，未按上述要求密封及加写标记，采购组织机构对磋商响应文件的误投和提前启封不负责任。

（4）项目如分标段，各标段磋商响应文件必须分开编制，并按上述份数要求单独密封包装。

（5）因密封不严、标记不明而造成失密、拒收、过早启封等情况，采购组织机构概不负责。

3、磋商响应文件的递交要求

（1）磋商响应文件必须在规定时间前派人送达指定的磋商地点。磋商响应文件在截止时间后提交，采购组织机构将将拒绝接收。

（2）如有特殊情况，采购组织机构延长截止时间和磋商时间，采购组织机构和供应商的权利和义务将受到新的截止时间和磋商时间的约束。

4、磋商响应文件的补充、修改和撤回。

（1）供应商如需对上交的磋商响应文件进行补充、修改或撤回的，必须在磋商响应截止时间以前将书面的修改文件或撤消通知送达采购组织机构。

- 磋商响应修改文件必须密封，在密封袋上写明项目编号、标段、磋商采购项目名称、供应商名称、并注明“修改文件”、“磋商时启封”字样，其作为磋商响应文件的组成部份。

### （三）磋商响应文件的有效期

- 1、自磋商响应截止日起90天磋商响应文件应保持有效。有效期不足的磋商响应文件将被拒绝。

- 2、在特殊情况下，采购人可与磋商供应商协商延长磋商响应文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

- 3.成交供应商的磋商响应文件自磋商之日起至合同履行完毕均应保持有效。

## 三、磋商

### （一）磋商程序

1、采购组织机构将在“磋商公告”规定的时间和地点进行磋商，磋商采购会议由采购组织机构工作人员主持，所有供应商均应准时参加磋商采购会议。

2、采购组织机构工作人员应当核验出席磋商活动现场的各供应商代表及相关单位人员身份，并组织其分别登记、签到，无关人员可拒绝其进入现场。

3、采购组织机构工作人员接收磋商响应文件并登记，并由供应商代表对递交记录情况进行签字确认。

4、主持人宣布磋商采购会议开始，介绍磋商现场的人员情况，宣读提交磋商响应文件的供应商名单、磋商纪律、应当回避的情形等注意事项，组织供应商签署不存在影响公平竞争的《政府采购活动现场确认声明书》。

5、请供应商代表查验磋商响应文件密封情况。

6、主持人按磋商响应供应商签到的先后顺序当场拆封磋商文件，并送至评审场所。

7、磋商小组必须按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

8、磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

9、在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

10、磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

11、经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

12、磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序确定预成交供应商，编写评审报告。

13、采购组织机构对磋商小组专家成员进行评价；

14、主持人到磋商采购会现场宣布磋商结果（含技术得分、最后报价、报价得分及总得分），磋商采购会议结束。

### （二）澄清问题的形式

磋商供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代理人或其授权的代表签字，并不得超出磋商响应文件的范围或者改变磋商响应文件的实质性内容。

### （三）错误修正

磋商响应文件报价出现前后不一致的，除磋商采购文件另有规定外，按照下列规定修正：

1、磋商响应文件中首次报价一览表内容与磋商响应文件中相应内容不一致的，以首次报价一览表为准；

2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以首次报价一览表的总价为准，并修改单价；

4、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。修正后的报价经磋商供应商确认后产生约束力，磋商供应商不确认的，将终止磋商。

### （四）磋商供应商存在下列情况之一的，响应无效，终止磋商

1、磋商响应文件中的报价货物跟商务与技术内容中的供应货物出现重大偏差的；

2、不具备磋商采购文件中规定的资格要求的。

3、磋商响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

4、供应商代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

5、磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当与其终止磋商。

6、报价超过磋商采购文件中规定的预算金额/最高限价。

7、磋商参数未如实填写，完全复制粘贴磋商采购参数的。

8、磋商响应文件提供虚假材料的。

9、不同供应商的磋商响应文件由同一单位或者个人编制；

10、不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；

11、不同供应商的磋商响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

12、不同供应商的磋商响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

13、不同供应商的磋商响应文件相互混装；

14、不符合法律、法规和磋商采购文件中规定的其他实质性要求的。

### （五）有下列情况之一的，本次磋商终止。

1、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

2、磋商小组发现磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者磋商文件内容违反国家有关强制性规定的；

3、因重大变故，采购任务取消的；

4、法律、法规和磋商文件规定的其他导致评审结果无效的。

### （六）磋商原则和方法

1、磋商原则。磋商小组必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评审有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评审的正常进行；磋商小组及有关工作人员不得私下与磋商供应商接触。

2、磋商办法。具体磋商内容及评分标准等详见《第三章：评审方法及评分标准》。

### （七）评审过程的监控

本项目评审过程实行全程录音、录像监控，政府采购监管部门视情进行现场监督，供应商在评审过程中所进行的试图影响评审结果的不公正活动，可能导致其被拒绝磋商。

## 四、磋商结果确定

1、确定成交供应商。磋商小组根据采购人的《授权意见确认书》，推荐成交候选供应商或直接确定成交供应商。其中推荐成交候选供应商的，采购组织机构在评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人，采购人自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的成交候选人中按顺序确定成交供应商。

2、发布成交结果公告。采购组织机构应当在成交供应商确定后2个工作日内，在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体及相关网站上公告成交结果，并将磋商文件随同公告。

3、发出成交通知书。采购组织机构在发布成交结果同时，向成交供应商发出成交通知书。

## 五、合同签订及公告

### （一）签订合同

1．采购人应当自成交通知书发出之日起10个工作日内，按照磋商采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量和服务要求等事项签订政府采购合同。

2．采购人不得向成交供应商提出超出磋商文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量和服务要求等实质性内容的协议。

3．成交供应商无故拖延、拒签合同的,取消成交资格。

4．成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选供应商名单排序，确定下一候选供应商为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。同时，拒绝与采购人签订合同的供应商，由同级财政部门依法作出处理。

5．询问或者质疑事项可能影响成交结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同（成交结果的质疑期为成交结果公告期限届满之日起七个工作日）。

### （二）合同公告及备案

1．采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体及相关网站上公告。

2．采购人应当自政府采购合同签订之日起7个工作日内，将政府采购合同副本报同级人民政府财政部门备案以及采购组织机构存档。

## 六、采购代理费

成交供应商在领取成交通知书前须支付采购代理费20000元人民币，采购代理费包含在投标总价中。招标代理服务费汇入以下账户：

开户银行：工行台州玉环玉城支行

开户名称：杭州华旗招标代理有限公司玉环分公司

开户帐号：1207281909100001839

# 第三章　评审办法及评审标准

一、采购组织机构将组织磋商小组，对供应商提供的磋商响应文件进行综合评审。

二、本次磋商项目的评审方法为综合评分法，总计100分。商务报价评分20分，技术、服务、资信综合评分 80分。

（一）商务与技术文件中的客观分由磋商小组讨论后统一打分；其余在规定的分值内单独评定打分。

（二）各磋商供应商商务与技术文件得分按照磋商小组成员的独立评分结果汇总后的算术平均分计算，计算公式为：

商务与技术文件得分=磋商小组所有成员评分合计数/磋商小组组成人员数。

（三）综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格作为磋商基准价，其报价得满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=(磋商基准价／最后磋商报价)×20%×100 。

（四）政府采购政策及优惠：（1）关于小型、微型企业（简称小微企业）磋商：小微企业是指符合《中小企业划型标准规定》的供应商，通过磋商提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小微企业制造的货物。本项所指货物不包括使用大、中型企业注册商标的货物。小微企业磋商应提供《小微企业声明函》、国家企业信用信息公示系统——小微企业名录”页面查询结果（查询时间为磋商前一周内，并加盖单位公章）等相关证明材料（磋商小组据此进行核查）、《产品适用政府采购政策情况表》（见附件），如供应商提供其他小微企业制造的货物，应同时提供制造商的《小微企业声明函（制造商）》和国家企业信用信息公示系统——小微企业名录”页面查询结果（查询时间为磋商前一周内，并加盖单位公章）等相关证明材料（磋商小组据此进行核查）；（2）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件和《产品适用政府采购政策情况表》（见附件），视同小型、微型企业，享受小微企业政府采购优惠政策；（3）残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件）和《产品适用政府采购政策情况表》（见附件），视同小型、微型企业，享受小微企业政府采购优惠政策。

具体优惠：对于小型微型企业产品的价格给予6 %的扣除，用扣除后的价格计算评审基准价和最后报价。同一供应商（包括联合体），小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位价格扣除优惠只享受一次，不得重复享受。

注：得分以系统计算为准，保留2位小数。

三、在最大限度地满足磋商文件实质性要求前提下，磋商小组按照磋商文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评审总得分最高的供应商为成交候选供应商。

四、如综合得分相同，最后报价低者为先；如综合得分且最后报价相同的，货物类采购项目以技术性能得分较高者为先，服务类采购项目以实力信誉及业绩得分较高者为先。

五、提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下磋商的，按一家供应商认定：（1）采用最低评标价法的采购项目，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由磋商小组集体确定一个供应商参加磋商，其他供应商不再参加。（2）使用综合评分法的采购项目，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交推荐资格；评审得分相同的，由磋商小组集体推荐一个供应商作为成交候选人，其他同品牌供应商不作为成交候选人。

六、本次评分具体分值细化条款如下表：

| 序号 | 项目 |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经验 | 每提供1个所投产品区域检验中心信息平台有效业绩（提供合同、用户证明等第三方有效证明文件）得1分，最多得4分； 每提供1个所投产品区域质量管理平台应用案例（提供合同、用户证明等第三方有效证明文件）得1分，最多得2分； 每提供1个所投产品区域细菌耐药监测网络应用案例（提供合同、用户证明等第三方有效证明文件）得1分，最多得2分； | 8分 |
| 2 | LIS领域技术实力 | 根据投标人提供的关于LIS领域的产品覆盖面情况、三甲医院用户数量情况、产品获奖情况、产品通过HIMSS六级及以上用户案例情况、产品通过电子病历六级及以上用户案例情况等进行评比。综合评比第一名得8分，第二名得3分，第三名得1分，其余名次不得分。 | 8分 |
| 3 | 知识产权 | 投标人具有实验室信息系统（LIS）相关软件自主知识产权，每提供1项得0.5分，最多得4分。 要求提供知识产权证书复印件并加盖投标人公章。 | 4分 |
| 4 | 项目实施团队分 | 项目经理具有在通过CAP、ISO15189两项实验室认可的实验室其信息化建设项目中担任项目经理并有实际管理经验的加3分。（需提供足以证明其能力的相关材料，如用户确认的相关项目的项目经理任职证明，用户合同复印件至少包括合同首页、建设内容以及签署页） | 3分 |
| 5 | 本地服务分 | 投标人在台州（拟）设售后服务机构，且承诺在项目实施及售后服务期内在采购人住所地派驻常驻技术人员可得2分；不满足得0分； | 2分 |
| 6 | 技术指标响应情况 | 根据投标人针对招标文件中提出的技术规格及要求响应情况进行打分，全部满足招标文件技术要求得30分，带“▲”号的关键指标每一项负偏离扣5分，未带“▲”号的一般指标每一项负偏离扣1分，扣完为止。 | 30分 |
| 7 | 系统整体设计方案 | 提供完整、条理清晰、图文结合、可读性强的系统设计方案，评标委员会根据投标人提供的材料依据其架构先进性和合理性，行业标准符合情况，数据库支持情况，功能模块完整性，软件细节功能满足情况等方面综合评议，优得13-16分，一般得6-12分，差得0-5分。 | 16分 |
| 8 |  | 投标人应提供与各医疗机构实验室信息系统（LIS）等系统的集成方案，评标委员会根据集成方案的科学性、合理性、可行性进行综合评分： （1）集成方案完善、设计合理、针对性强得4-5分； （2）集成方案较为完善、设计较为合理、针对性一般得2-3分； （3）集成方案不完善、设计合理性差、针对性差得0-1分； （4）无集成方案得0分。 | 5分 |
| 9 | 项目实施 | 考量投标人项目实施方案的深度，投标人应对项目实施重点关键环节把握到位，对难点问题有充分预计，实施方案合理并且有足够的基础在工期要求时间内完成项目的目标，并制定出具体实施计划安排表、培训方案，评委根据实施方案的可行性、完整性与可操作性综合评分： （1）实施方案完善、工期合理、针对性强得4分； （2）实施方案较为完善、工期较为合理、针对性一般得2分； （3）实施方案不完善、工期不合理、针对性差得1分；（4）未提供实施方案得0分。 | 4分 |

# 第四章 项目需求

一、招标项目一览表

| 序号 | 顶目名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 区域检验中心业务协同平台建设 | 1 | 套 | 区域检验数据中心 区域检验数据交换平台 区域检验标本流转管理 玉环人民LIS系统改造 玉环二院LIS系统改造 医院LIS系统 |
| 2 | 市卫健局卫生院LIS系统接入区域平台 | 1 | 套 | 9家使用莱域LIS系统的乡镇卫生院（莱域实施） |

备注：

本项目安装所涉及的人工费、食宿费等均包含在投标总价中，要求提供证明材料的，必须以提供相关官方公开的书面证明材料为准。

本项目所涉及的需求、计划、审核、验收、培训等都需双方签字盖章形成书面文档方可有效，并作为项目验收的重要依据。

二、招标要求

1.实施要求：

1.1本项目实施地点：

（1）需方所在地；

（2）实施期间，要求现场实施为主。

1.2本项目总工期：

（1）总工期要求为90工作日；

（2）因需方原因造成的工期延误，供方应主动向需方索取书面的延期说明书，方可在规定的完工日期上顺延；

（3）在合同签订后，需方提前10个工作日通知供方开始实施，供方在收到通知后开始计算实施工期，并在10个工作日内派驻工作人员进场调研、提供项目实施计划书，经双方签字确认后方可有效。

1.3实施要求：

（1）供方提供《项目组成员组织构架》，指定项目经理并全权负责项目实施工作；

（2）供方在双方确认了《实施计划书》后7个工作日内派驻工作人员进场实施；

（3）实施期间供方至少要保证一名工作人员在需方现场负责实施工作；

（4）实施安装期间，涉及的客户端软件的安装由供方负责，需方配合；

（5）项目实施过程中，和本项目有关软件模块，需方有权要求供方按要求修改程序和制作报表，供方不增加任何费用。

2.培训要求：

2.1使用培训：

主要面向护士、医生、后勤等使用人员，提供操作培训、操作手册和视频教程，若需方有要求，供方无条件提供单独科室的使用培训服务。每次培训需要有培训记录，签字后有效；

2.2日常维护培训：

主要面向需方信息管理人员，指导信息管理人员建立系统档案、维护记录登记、巡检记录等，并提供《系统维护手册》、《系统说明书》、《数据库数据字典》等文档。

3.售后服务要求：

3.1每天24小时的电话热线咨询服务。对于系统在使用过程中的故障，工程技术人员应在12小时内到达现场维修；

3.2供方承诺维保期内，一般软件故障24小时内排除故障，紧急软件故障影响需方大范围工作，需4小时内排除故障。

3.3质保期内长期派驻一名维护人员负责玉环区域检验项目维保；

4.二次开发要求：

4.1供方承诺维保期内，本次招标所涉及的系统，供方需根据需方的需求进行程序的二次开发，直到需方满意为止；

4.2二次开发需求，每次需方提交申请单，供方签字确认（邮件、微信或QQ回复有同等法律效力）完工日期，供方不回复、不响应的，默认完工日期为提交申请单后的10个工作日；逾期需方有权每次扣除10%质保金或下一年度10%维保费。

5.测试及验收要求

5.1验收前需提供的文档

验收时要求供方提供《公司相关资质文档》、《项目组成员组织构架》、《软件功能模块清单》、《系统操作手册》、《系统维护手册》、《系统说明书》、《数据库数据字典》、《施工计划表》、《施工历史周报告》、《培训记录单》、《系统变更记录单》、《供方验收总结》等详细资料信息；

5.2验收要求有相关需方使用科室主任及信息科项目参与人员签字确认验收表。

5.4供方未能按招标要求如期完成项目验收，每延迟一周，需方有权扣除10%合同金额，或直接废标，并无条件终止合同；对需方造成损失的需赔偿损失。

6.付款方式

签订合同后，需方支付合同金额30%，供方完成全部系统安装、测试、调试后运行30个工作日内，经采购人组织联合验收合格通过后，支付合同金额的60%，剩余10%待12个月后无质量问题一次性付清。

三、技术参数要求

以下所提的“系统”没有特殊指出，指的是本次招标的所有系统。

（一）建设目标

改进第三方医学检验服务模式的集成，建立向第三方实验室的互助式协同服务模式、面向市县乡一体化的第三方检验资源集成服务模式，以及服务于社区医疗卫生机构的快速反应实验室的服务模式。一方面优化医疗资源配置，减少重复投资造成的浪费，另一方面通过代理检查检验，解决社区医院医疗资源不足等问题。同时还可以辅助医生进行医疗诊断，提高诊疗水平，减少误诊误治率。

改进面向市县乡检验服务一体化的服务模式：面向市县乡检验服务一体化，带动市县乡医疗机构在检验资源方面的相互支持、相互调配，从而达到带动区域整体检验水平的提升，降低国家投入，达到医改强基层目标的作用。（1）实施业务一体化管理：根据县级和乡级医院的辐射范围，建立相应的检验中心，进一步发挥市级检验中心的技术、设备、管理优势，将县乡区域检验中心纳入到市级医院的统一管理中，并且不同的检验中心发挥不同的功能作用。（2）建立一体化信息系统 ：利用信息化技术，将市县乡各级检验中心置于统一的信息系统下面，做到数据的互联互通，将以前的病人围绕医院，变成医院围绕病人。（3）实施人事一体化管理 ：在现行人事政策条件下，由检验中心根据岗位职责要求、各级检验中心的功能和检验人员特点对人员进行统一的培训、考评以及统筹管理，实行人员柔性流动。（4）实行采购一体化管理：市县乡各级检验中心的试剂和耗材进行统一采购和管理，降低成本，保证质量。 研究面向社区医院的主动快速的检验服务模式：面向社区医院的主动快速的检验服务是在一定区域内设立专门服务于社区卫生站、社区医院等社区医疗卫生机构的第三方快速反应医学检验实验室，通过社会化、集约化、标准化、信息化的服务，可对社区医疗形成资源和技术支持，及时解决常规医疗中需完成的检查检测项目，在整合医疗资源、节省经费开支、提高技术水平、规范质量管理、提升社区医疗水平等方面可发挥重要作用，为社区卫生服务提供足够的保障和支持。

根据第三方医学检验服务总体方案建立第三方医学检验服务所应该具备的基础条件，包括：人力资源成本、人员管理和培训教育、环境控制、设备资源条件和管理、信息链、标本物流环、检验材料试剂供应、检验方法评估和更新、质量控制和保证、结果互认和共享。

根据第三方医学检验服务流程监管和体系标准化，建立第三方医学检验服务业务流程的监管和体系标准化，从而形成规范、标准的数据存储和表示标准，为实现监管、质量管理、检验的一体化提供基础。同时也可以有效地推动医疗信息的标准机制和标准化体系研究，促进医疗信息的共享。

构建先进的信息平台整体架构设计，信息平台整体根据检验流程进行搭建，涉及检验分析前、中、后各环节，及各机构间的信息互联互通、实时交换，并进行信息跟踪和质量监控。基本流程环节包括：医嘱申请、样本条码产生、样本采集信息记录、样本转运跟踪、样本接收确认、样本检测记录、结果审核、结果多级回报、结果解释等。

平台改进点

1)	搭建区域检验中心平台。建立各个实验室、各级医疗卫生机构的LIS数据存储和传输系统，实现与区域性区域健康档案平台中的检验数据中心互联互通，支持全区域LIS数据的集中管理和存储及共享。

在统一数据平台的基础上，要求建立市人民医院健共体集体平台和市第二人民医院健共体集体平台，两个健共体分管集团内的分院业务。

2)	对全区域实验室检验数据进行挖掘分析，为行政决策、检验项目地区参考值制定以及科研提供支持。

3)	支持区域检验质量的实时监控与评价。

4)	统一建设覆盖全区域实验室范围的检验知识库，建立统一的报告审核标准，提高小型医疗机构的报告审核水平。

5)	支持区域医学数据教育和培训平台的建立。

6)	建立第三方医学检验服务信息资源目录和检验业务协同流程。

7)	实现了不同类别检验项目结果互认的方法、步骤和关键指标。

8)	 系统采用先进的多层体系架构，充分考虑到系统今后纵向和横向的平滑扩张能力；必须是构件化、面向对象的，可做到灵活扩展，完全支撑第三方医学检验的信息系统架构设计和实现方法。

9)	实现了按照不同模式的第三方医学检验载体的组织架构和资源配置。

10)	具有前处理及流水线连接技术能力。

11)	符合ISO15189实验室认可。

12)	支持LOINC、ICD-10、SNOMED以及国家标准代码和客户自定义代码；支持基于CDA、XML 消息的数据传递机制；符合IHE 基于XDS 的检验报告集成规范、IHE 文档就绪通知集成规范；对Web Services的全面支持；提供灵活的应用构建/部署架构和开放的应用编程接口，提供检验报告展现工具（如API, Web Services等）给医院其它应用系统调用；提供基于SOA架构的服务，实现跨系统间数据交换和业务流程整合。

13)	系统应提供7×24小时的连续运行，平均年故障时间：<1天，平均故障修复时间：<1小时；并能提供能继续运行的应急方案（单机版）；系统安全特性、访问控制须到页面级；具有较强的系统安全性和灾难恢复能力。

（二）平台架构

构建的平台包含：检验数据中心、数据交换平台、检验中心（实验室）LIS系统、区域LIS、区域终端LIS客户端。各个医疗机构的LIS、各检验中心（实验室）通过数据交换平台同检验数据中心进行数据交互。

其特点是：扩展性好，各个系统独立性强，不互相产生干扰；平台兼容性强，便于不同系统或平台之间的融合和集成。

作为政府区域检验业务协作平台中的一个重要节点。

（三）区域检验中心医疗单位情况及总体建设要求

区域检验中心建设包括建立统一的协同平台，数据中心要求建立在市卫健局的数据中心，由卫健局数据中心负责统一管理。

系统方面要求分别建立以市人民医院健共体集团和市第二人民医院健共体集团的分中心，分管各自分院的业务。

| 序号 | 单位名称 | 当前LIS | 建设要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 玉环市人民医院健共体集团总院 | 杏和 |  |
| 2 | 玉环市人民医院健共体集团中医院 | 杏和 |  |
| 3 | 玉环市人民医院健共体集团坎门分院 | 创业 | 升级为集团总院的LIS版本 |
| 4 | 玉环市人民医院健共体集团大麦屿分院 | 联众 | 升级为集团总院的LIS版本 |
| 5 | 玉环市人民医院健共体集团玉城街道分院 | 莱域（卫健局统一版） |  |
| 6 | 玉环市人民医院健共体集团芦浦分院 | 莱域（卫健局统一版） |  |
| 7 | 玉环市人民医院健共体集团海山分院 | 莱域（卫健局统一版） |  |

(表一)玉环市人民医院健共体集团

| 序号 | 单位名称 | 当前LIS | 备注说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 玉环市第二人民医院健共体集团健共体集团总院 | 杏和 |  |
| 2 | 玉环市第二人民医院健共体集团健共体集团楚门分院 | 莱域（卫健局统一版） |  |
| 3 | 玉环市第二人民医院健共体集团健共体集团清港分院 | 莱域（卫健局统一版） |  |
| 4 | 玉环市第二人民医院健共体集团健共体集团沙门分院 | 莱域（卫健局统一版） |  |
| 5 | 玉环市第二人民医院健共体集团健共体集团龙溪分院 | 莱域（卫健局统一版） |  |
| 6 | 玉环市第二人民医院健共体集团健共体集团干江分院 | 莱域（卫健局统一版） |  |
| 7 | 玉环市第二人民医院健共体集团健共体集团鸡山分院 | 莱域（卫健局统一版） |  |

(表二)玉环市第二人民医院健共体集团健共体集团

（四）技术参数

一、总体参数

- 自主知识产权要求：

有实验室检验信息管理相关软件自主知识产权（需提供著作权登记证书并加盖投标人公章）

- 符合相关标准要求

▲同时满足CAP实验室认可、ISO15189实验室认可相关标准要求；（需提供同时通过CAP、ISO15189实验室认可的实验室用户应用证明复印件，实验室获得的相关证书复印件，用户合同复印件。所有复印件需加盖投标人公章，其中用户合同复印件至少包括合同首页、建设内容以及签署页）；

满足电子病历分级评审中各级相关要求，并达到6级、7级水平；

满足HIMSS各级相关要求，并达到6级、7级水平；

满足JCI国际医院认证相关要求；

满足三级医院评审标准；

满足AUTO10自动审核标准；

满足NCCLS中9个LIS标准相关要求。

- 数据库要求：

▲同时支持Oracle、SQL Server。（需提供用户应用证明复印件，用户合同复印件。所有复印件需加盖投标人公章，其中用户合同复印件至少包括合同首页、建设内容以及签署页）

▲支持LINUX+ORACLE环境下部署系统数据库应用案例（需提供用户应用证明复印件，用户合同复印件。所有复印件需加盖投标人公章，其中用户合同复印件至少包括合同首页、建设内容以及签署页）

- 系统架构要求

多层体系架构、前端B/S、C/S多种展现形式、方便部署；

模块设计，方便流程再造；

参数化设计，方便个性化设置。

二、区域检验业务协同平台

- 检验数据中心

纳入检验数据中心管理的数据包括：

1.	基础数据标准库

2.	检验知识库标准库

3.	中心基础数据

4.	中心检验知识库

5.	外送标本的申请信息

6.	所有检验结果信息

7.	所有检验报告信息

8.	危急值信息

9.	流转包信息

10.	纳入统一质控平台的质控数据

其中基础数据包括：

| 序号 | 分类 | 内容 |
| --- | --- | --- |
|  | 报告项目及相关 | 检验分类 |
|  |  | 报告（分析）项目 |
|  |  | 标本种类 |
|  |  | 采集部位 |
|  |  | 标本性状 |
|  |  | 标本载体 |
|  |  | 微生物标准数据库 |
|  |  | 药敏试验药物标准库 |
|  | 机构及诊疗项目 | 诊疗项目（基本项） |
|  |  | 检验申请组合管理 |
|  |  | 中心代码 |
|  |  | 医疗机构临床检验代码 |
|  |  | 实验室机构临床检验代码 |
|  | 分析工具 | 检验仪器标准代码库 |
|  |  | 检验试剂标准代码库 |
|  |  | 实验方法 |
|  |  | 实验原理 |
|  |  | 药敏板 |
|  |  | 培养基 |
|  | 专家知识库 | 检验审核规则数据库 |
|  |  | 危急值规则数据库 |
|  |  | 微生物专家系统知识库 |
|  |  | 检验知识库 |
|  | 权级相关 | 优先级代码 |
|  |  | 密级情况 |
|  |  | 传染标记 |
|  | 相关国标 | 临床诊断 |
|  | 客户对照数据 | 报告（分析）项目对照关系 |
|  |  | 诊疗项目（基本项）对照关系 |

必须实现合理的标准库、数据中心库以及客户数据对照关系，如下图所示：

数据中心数据管理功能包括：

- 医疗机构、实验室的管理

- 标准代码库管理

- 标准知识库管理

- 中心标准代码管理

- 中心知识库管理

- 客户项目代码管理

- 申请业务数据管理

- 检验结果业务数据管理

- 区域标本流转包数据管理

- 检验危急值业务数据管理

- 质控数据管理

业务数据管理包括：

- 外送标本电子申请单信息

- 检验结果信息

- 报告结果信息

- 图形结果索引信息

- 报告单索引信息

- 检验结果的统计分析

- 临床检验项目参考值验证

- 院内感染监测

- 传染病报警

- 细菌耐药监测

数据中心数据分析功能包括：

- 统计、分析

- 区域检验TAT分析

- 区域检验质量分析

- 区域检验数据交换平台

- 实现对外部系统接口管理；

- 实现对LIS数据库与数据中心数据交换；

- 实现数据中心与数据中心数据交换；

具体交换的信息包括：

- 外送标本电子申请上传

- 外送标本电子申请下载

- 检验原始结果上传

- 检验报告结果上传

- 检验报告结果下载

- 检验报告单索引上传

- 检验报告单索引下载

- 检验图形数据索引上传

- 检验图形数据索引下载

- 质控原始数据上传

- 质控原始数据下载

- 检验申请项目、检验申请组合、检验报告项目、微生物标准数据库、药敏试验药物标准库、标本种类标准库、试验方法标准库、检验仪器标准代码、检验试剂标准代码等基础数据下载

- 审核规则的下载

- 审核规则的上报

- 数据上传上级中心

- 实现基于web的统一检验报告查询系统，包括电脑端和手机微信端；

- 实现统一的检验报告打印；

- 实现危急值下发及总院对分院的质控管理；

- 标本流转打包功能，能够实现送检标本及包装盒流转统一条码管理；

- 区域检验标本流转管理平台

具体实现的功能包括：

- 标本送出管理

- 送出标本实时状态查看

- 外送标本报告浏览

- 区域检验标本流转监控

- 区域检验标本流转统计

- 区域检验标本流转费用结算

四、玉环人民、玉环二院LIS系统改造

- 实现本院区LIS数据库与区域检验中心数据交互；

- 基础数据同步下载；

- 检验申请项目信息同步；

- 报告项目信息同步；

- 标本种类信息同步；

- 试验方法信息同步；

- 检验仪器信息同步；

- 业务数据同步上传下载；

- 流转标本申请信息同步上传下载；

- 检验结果信息同步上传下载；

- 检验报告单信息同步上传下载；

- 检验质控结果信息同步上传下载。

五、大麦屿分院和坎门分院LIS系统改造

1. 更换为集团总院LIS系统，与集团总院共享一个数据库，通过集体总院与区域检验中心数据交互(总院有什么功能分院也要实现到位)；

2. 实现医院检验仪器数据接入LIS系统；

3. 实现医院常规检验数据处理及报告系统；

4. LIS系统通过平台接入玉环市农民健康工程体检系统，实现检验开单结果回传等基本功能；

5. LIS系统通过平台接入医院的电子病历、HIS、体检系统、PACS系统、外送标本系统等系统

六、区域乡镇卫生院LIS系统

- 实现乡镇卫生院常规检验数据处理及报告系统；

- 实现乡镇卫生院检验仪器数据接入LIS系统；

- 实现乡镇卫生院区域检验中心数据交互；

- 实现乡镇卫生院检验系统接入区域检验中心；

- 实现乡镇卫生院检验系统通过平台接入玉环市农民健康工程体检系统，实现检验开单结果回传等基本功能；

- 项目实施及质保期内乡镇卫生院若有需要，可以升级为了集体总院统一版本的LIS系统；

# 第五章　政府采购合同主要条款指引

以下为成交后签定本项目合同的通用条款，成交供应商不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与成交供应商结合本项目具体情况协商后签订。

项目名称：                                     项目编号：

甲方：（采购人）                            所在地：

乙方：（成交供应商）                          所在地：

甲、乙双方根据××(采购组织机构名称）关于××单位××项目磋商采购的结果，签署本合同。

一、合同文件：

1.合同条款。

2.成交通知书。

3.更正补充文件。

4.磋商采购文件。

5.成交供应商磋商响应文件。

6.其他。

上述所指合同文件应认为是互相补充和解释的，但是有模棱两可或互相矛盾之处，以其所列内容顺序为准。

二、合同内容及服务标准

（具体见项目需求）

三、合同金额

本合同金额为（大写）：____________________________________元（￥_______________元）人民币。

四、甲乙双方责任

（一）甲方责任

（根据磋商采购结果确定）

（二）乙方责任

（根据磋商采购结果确定）

五、技术资料

1.乙方应按磋商采购文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

2. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

六、知识产权

乙方应保证提供服务过程中不会侵犯任何第三方的知识产权。

七、履约保证金

本项目履约保证金为合同金额的____% 。[履约保证金交至采购人处，在合同约定交货验收合格满（）个月之日起5个工作日内无息退还]

八、转包或分包

1.本合同范围的服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2. 除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的服务全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

九、服务质量保证期 (选用)

1. 服务质量保证期      年。（自验收合格之日起计）

十、合同履行时间、履行方式及履行地点

1. 履行时间：

2. 履行方式：

3. 履行地点：

十一、款项支付

付款方式：

十二、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十三、质量保证及后续服务

1． 乙方应按磋商采购文件规定向甲方提供服务。

2． 乙方提供的服务成果在服务质量保证期内发生故障，乙方应负责免费提供后续服务。对达不到要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴重做：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶解除合同。

3． 如在使用过程中发生问题，乙方在接到甲方通知后在   小时内到达甲方现场。

4．在服务质量保证期内，乙方应对出现的质量及安全问题负责处理解决并承担

一切费用。

十四、违约责任

1．甲方无正当理由拒收接受服务的，甲方向乙方偿付合同款项百分之五作为违约金。

2．甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之

五向乙方支付违约金。

3． 乙方未能如期提供服务的，每日向甲方支付合同款项的千分之六作为违约金。乙方超过约定日期10个工作日仍不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因未能如期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

十五、不可抗力事件处理

1．在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行

期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2．不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3．不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合

同。

十六、解决争议的方法

1. 如双方在履行合同时发生纠纷，应协商解决；协商不成时，可提请政府采购管理部门调解；调解不成的依法向玉环市人民法院提起诉讼。

十七、合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2. 本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

3. 本合同一式四份。甲、乙双方各执一份，×××政府采购中心及×××政府采购监管处各执一份。本项目未尽事宜以磋商采购文件、磋商响应文件及澄清文件等为准。

甲方（公章）                                     乙方（公章）

法定代表人：                                     法定代表人：

委托代理人：                                     委托代理人：

联系电话：                                       联系电话：

开户银行：                                       开户银行：

帐号：                                           帐号：

地址及邮编：                                     地址及邮编：

签订时间：    年   月    日

# 第六章：响应文件格式附件

## 附件1                            　　　             本

区域检验中心业务协同平台建设项目

项目编号：

磋

商

响

应

文

件

供应商全称（公章）：

地    址：

时    间：

磋商响应文件目录

第一部分：资格证明部分

- 磋商声明书（附件2）

- 授权委托书（附件3）

3、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

4、财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

5、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

6、本项目要求的特定资质证书

第二部分：商务与技术部分

1、供应商情况介绍（附件4）

2、项目组织实施方案(附件5、附件6)；

3、商务及技术响应表（附件7）；

4、证书一览表（附件8）；

5、类似项目业绩一览表（附件9）

6、售后服务措施及承诺（附件10）；

第三部分 ：报价部分

1、首次报价一览表（附件11）；

2、报价明细表（附件12）；

第四部分 ：其他部分

1、针对磋商，响应供应商认为其他需要说明的；

（以上内容具体描述详见“第二章 供应商须知”中“二、磋商响应文件”的组成说明）

## 附件2：磋商声明书

杭州华旗招标代理有限公司：

（供应商名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址。

我（ 姓名 ）系（ 供应商名称 ）的法定代表人，我公司自愿参加贵方组织的区域检验中心业务协同平台建设（HQ-YHZFCG-2019-70）的磋商，为此，我公司就本次磋商有关事项郑重声明如下：

- 我公司声明截止磋商时间近三年以来：在参加政府采购活动过程中无任何不良行为记录；无重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

- 我公司在参与磋商前已详细审查了磋商采购文件和所有相关资料，我方完全明白并认为此磋商采购文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在供应商的内容，我方同意磋商采购文件的相关条款，放弃对磋商采购文件提出误解和质疑的一切权利。

3、我公司不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

4、我公司保证，采购人在中华人民共和国境内使用我公司磋商响应的货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任由我方承担。我方的总报价已包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

5、我公司严格履行政府采购合同，不降低合同约定的产品质量和服务，不擅自变更、中止、终止合同，或拒绝履行合同义务；

6、以上事项如有虚假或隐瞒，我公司愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

供应商名称(公章)：

法定代表人或授权委托人(签字)：

日期：年  月   日

## 附件3：授权委托书

杭州华旗招标代理有限公司：

（供应商全称）  法定代表人（或营业执照中单位负责人）	（法定代表人或营业执照中单位负责人姓名） 授权   （全权代表姓名） 为全权代表，参加贵单位组织的	    项目的采购活动，并代表我方全权办理针对上述项目的磋商、签约等具体事务和签署相关文件。我方对全权代表的签字事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。全权代表在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

全权代表无转委托权，特此委托。

法定代表人签字或盖章：

供应商全称（公章）：                              日期：

附：

法定代表人姓名： 法定代表身份证复印件粘帖处

传真：

电话：

详细通讯地址：

邮政编码：

全权代表姓名： 全权代表身份证复印件粘帖处

职务：

传真：

电话：

详细通讯地址：

邮政编码：

## 附件4：供应商基本情况表

| 企业名称 |  |  |  |  |  |  | 法人代表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |  | 企业性质 |  |  |  |  |
| 股东姓名 |  | 股权结构（%） |  |  |  |  | 股东关系 |  |  |  |  |
| 联系人姓名 |  | 固定电话 |  |  |  |  | 传真 |  |  |  |  |
|  |  | 手机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 企 业 概 况 | 职工人数 |  |  | 具备大专以上学历人数 |  |  | 国家授予技术职称人数 |  |  |  |  |
|  | 占地面积 |  |  | 建筑面积 | 平方米 □自有□租賃 |  | 生产经营场所及场所的设施与设备 |  |  |  |  |
|  | 注册资金 |  |  | 注册发证机关 |  |  |  |  |  | 公司成立时间 |  |
|  | 核准经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 发展历程及主要荣誉： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2． 企业有关资质获证情况 | 产品生产许可证情况（对需获得生产许可证的产品要填写此栏） |  | 产品名称 |  |  | 发证机关 |  | 编号 | 发证时间 |  | 期限 |
|  | 企业通过质量体系、环保体系、计量等认证情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 企业获得专利情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

要求：

1.姓名栏必须将所有股东都统计在内，若非股份公司此行（第三行）无需填写；

磋商供应商名称（盖章）：

磋商供应商代表签字：

职        务：

日        期：

## 附件5：项目实施人员一览表（第 标）

（主要从业人员及其技术资格）

| 序号 | 姓名 | 职务 | 职责 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

要求：

1.在填写时，如本表格不适合供应商的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

2.附人员证书复印件；

3.出具上述人员在本单位服务的外部证明，如：磋商截止日之前六个月以内的代缴个税税单、参加社会保险的《投保单》或《社会保险参保人员证明》等。

磋商供应商名称（盖章）：

磋商供应商代表签字：

职        务：

日        期：

## 附件6：项目负责人资格情况表

采购项目：                                            采购编号：

| 姓名 |  | 近年来主要工作业绩 |
| --- | --- | --- |
| 性别 |  | 注：业绩证明应提供旁证材料 （供货合同或成交通知书）。 |
| 年龄 |  |  |
| 职称 |  |  |
| 毕业时间 |  |  |
| 学校专业 |  |  |
| 联系电话 |  |  |
| 最近一年工作状况 |  |  |
| 拟在本项目中担任主要工作 |  |  |

磋商供应商名称（盖章）：

磋商供应商代表签字：

职        务：

日        期：

## 附件7：商务及技术响应表

项目名称及编号：

| 类别 | 内容 | 磋商文件服务技术要求 | 磋商响应文件 服务技术响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务响应情况 | 项目工期 |  |  |  |
|  | 付款方式 |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |
| 类别 | 内容 | 磋商文件服务技术要求 | 磋商响应文件服务技术响应 | 偏离情况 |
| 技术响应情况 |  |  |  |  |

备注：供应商在填写其中的“磋商响应文件产品技术响应”内容时，必须对照本磋商文件“产品技术要求”中各指标项逐条说明，写出各磋商产品的具体参数响应内容，不得以“符合”或“满足”等词语作简单回答或者完全复制本项目采购需求中参数内容，否则磋商小组有权视其磋商响应文件未响应磋商文件要求。

磋商供应商名称（盖章）：

磋商供应商代表签字：

职        务：

日        期：

## 附件8：证书一览表

| 证书名称 | 发证单位 | 证书等级 | 证书有效期 |
| --- | --- | --- | --- |

要求：

1.填写磋商供应商获得资质、认证或企业信誉证书。

2.附所列证书复印件或其他证明材料。

磋商供应商名称（盖章）：

磋商供应商代表签字：

职        务：

日        期：                            ：

## 附件9：类似项目实施情况一览表

| 序号 | 项目名称 | 项目地址 | 合同总价 | 实施时间 | 项目质量 | 项目单位名称及其联系人电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

要求：

1.业绩证明应提供证明材料（合同复印件可只提供首页、含金额页、盖章页并加盖磋商供应商公章）；

2.磋商供应商可按此表格式复制。

磋商供应商名称（盖章）：

磋商供应商代表签字：

职        务：

日        期：

## 附件10：售后服务情况表

| 序号 | 项目 | 磋商供应商承诺 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务期内售后服务情况(服务方式、服务网点、售后服务的内容和措施等等，可用附页和宣传材料) | 磋商供应商售后服务情况： |  |
| 2 | 服务期后售后服务 |  |  |
| 3 | 培训方案（可用附页） |  |  |
| …… | …… |  |  |

磋商供应商名称（盖章）：

磋商供应商代表签字：

职        务：

日        期：

## 附件11：首次报价一览表

项目编号：

项目名称：                                   [货币单位：人民币元]

| 投标报价(元) | 大写 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 小写 |  |

填报要求：

1.总报价是包括劳务费、人员工资、技术服务、合同包含的所有风险责任等各项费用及不可预见费等所需的全部费用。

2.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章，或者由法定代表人或全权代表签字或盖章，否则作无效标处理。

磋商供应商名称（盖章）：

磋商供应商代表签字：

职        务：

日        期：

## 附件12: 报价明细表

项目编号：                                    [货币单位：人民币元]

| 序号 | 项目名称 |  | 数量 | 单价（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |

要求：

1. 本表为《首次报价一览表》的报价明细表，如有缺项、漏项，视为磋商报价中已包含相关费用，采购人无需另外支付任何费用。

2.“报价明细表”中的报价合计应与“首次报价一览表”中的总报价相一致，不一致时，以首次报价一览表为准。

3.报价明细表所填内容按磋商文件采购设备清单要求为准。如有漏报的，视同已包含在磋商总价内或已作优惠处理。有重大缺项的将作无效标处理。

▲4. 本表中的型号规格必须明确，磋商文件中明确要求定制的除外。

磋商供应商名称（盖章）：

磋商供应商代表签字：

职        务：

日        期：

附件13

小微企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准：第四条第______项______行业，本公司（此处填写从业人员和营业收入的具体数据），为______（请填写：小型、微型）企业。

2.本公司参加×××政府采购中心组织的采购项目（项目编号： ）采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投 标 人（单位公章）：

日期：××年××月××日

“国家企业信用信息公示系统---小微企业名录”页面查询结果参考格式

投标供应商全称（盖章）：

日期

- 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：