玉环市政府采购

竞争性磋商文件

ZXCG-2019-CS002号

采购项目：玉环市中心幼儿园视频监控设备项目

采购人：玉环市中心幼儿园

台州中兴建设工程咨询有限公司

2019年8月

目    录

一、竞争性磋商公告

二、供应商须知

三、评审办法及评审标准

四、项目需求

五、政府采购合同主要条款指引

六、响应文件格式附件

第一章  竞争性磋商公告

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关规定，台州中兴建设工程咨询有限公司受玉环市中心幼儿园的委托，就其玉环市中心幼儿园视频监控设备项目进行竞争性磋商。欢迎国内符合条件的潜在供应商参加本项目磋商。

- 采购项目编号：ZXCG-2019-CS002号

二、 采购项目名称：玉环市中心幼儿园视频监控设备项目

三、 采购方式：竞争性磋商

四、 采购组织类型：分散采购委托代理

五、 采购项目概况：

| 序号 | 标项内容 | 数量 | 单位 | 预算金额（元） | 最高限价（元） | 简要技术要求、用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 视频监控设备 | 1 | 项 | 310000 | 298000 | 详见采购文件 | / |

六、 磋商供应商的资格

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

2、符合浙江财采监〔2013〕24号文件第六条规定；

3、在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）中不存在经营异常的情况及未被该网站列入严重违法失信企业名单；

4、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人名单；

5、投标人（包括法定代表人和项目负责人）无行贿犯罪记录（由磋商响应文件提交截止之日上溯3年）行贿犯罪记录（日期以法院判决、裁定生效日期为准）；

6、本项目不接受联合体参与磋商。

七、 竞争性磋商报名时间、地址、方式

1. 报名时间：2019年8月31日—2019年9月6日，上午：08：30-12：00；下午：14：00-17：00 (双休日及法定节假日除外)

供应商报名时应提交的资料：

（1）供应商单位介绍信及有效的营业执照。

（2）法人授权委托书（如法定代表人本人前来报名则不需要）。

（3）以上证件、证书、资料均需提供复印件并加盖单位公章，所提供的资料字迹清晰并整理后装订成册并来电登记。

2. 报名地址及方式：台州中兴建设工程咨询有限公司(玉环市玉城街道长治路垟青大厦4号楼7层）现场报名或来电登记并网上报名。

3. 附件中的磋商文件仅供阅览使用。欲参与磋商的供应商须按本条款第1项、第2项规定程序依法获取磋商文件，未依法获取磋商文件的，不得对磋商文件提出质疑。

八、 磋商响应文件提交截止时间：2019年9月10日9时30分（北京时间）

九、 磋商响应文件提交地址：玉环市交易中心开标室四。

十、磋商开始时间：2019年9月10日9时30分（北京时间）

十一、磋商地址：玉环市交易中心开标室四。

十二、公告期限：2019年9月6日

十三、其他事项

供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（发售截止日之后收到采购文件的，自发售截止之日起计算）或者采购文件公告期限届满之日（采购公告为公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

十四、联系方式

1.采购人名称：玉环市中心幼儿园

采购单位联系人： 娄老师

采购单位联系电话： 057687246735

2.采购代理机构名称：台州中兴建设工程咨询有限公司

地点：玉环市玉城街道垟青大厦4号楼七层

联系人：陈先生

联系电话：18605769553

3.监管部门：玉环市财政局政府采购监管科

联系人：谢女士

联系电话：0576-87250185

第二章  供应商须知

前附表

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 供应商特定资格要求 | 符合竞争性磋商公告资格要求的供应商 |
| 2 | 答疑会或现场踏勘 | / |
| 3 | 磋商响应文件包装要求 | 正本一份、副本三份，投标文件的资格证明文件、商务与技术文件和报价文件分别单独装订、单独密封。 |
| 4 | 磋商响应文件有效期 | 磋商响应有效期为磋商后90天，磋商响应有效期从提交磋商响应文件的截止之日起算。 |
| 5 | 磋商响应文件递交 | 截止时间：北京时间2019年9月10日9:30 递交地点：玉环市交易中心开标室四 逾期送达的磋商响应文件恕不接受。 |
| 6 | 磋商时间及地点 | 时间：北京时间2019年9月10日9:30 地点：玉环市交易中心开标室四 |
| 7 | 报价 | 报价上限价298000元，超出上限价的均为无效标 |
| 8 | 履约保证金 | 供应商在签订合同前须交纳本项目履约保证金为合同金额的5% |
| 9 | 实质性条款 | 带“★★”的条款是实质性条款，磋商响应文件须作出实质性响应，否则终止磋商。 |
| 10 | 分包 | 不允许 |
| 11 | 解释权 | 本磋商文件解释权属于采购人和采购代理机构 |
| 12 | 采购代理服务费 | 1.采购代理服务费（包含专家劳务费）金额：6000元人民币 2.采购代理服务费（包含专家劳务费）缴纳形式：转账 3.采购代理服务费由成交供应商在接到成交通知书前以人民币方式向采购代理机构支付，汇入以下账户 ： 户 名：台州宏诚会计师事务所有限公司 开 户：中国建设银行股份有限公司玉环环山支行 账 号：33050166726200000196 |

一 、总  则

（一） 适用范围

本磋商文件适用于本次项目的磋商、评审、确定成交供应商、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1. “采购组织机构”指采购人委托组织磋商的集中采购机构或采购代理机构。

2. 采购人：是指委托集中采购机构或采购代理机构采购本次项目的国家机关、事业单位和团体组织。

3. 磋商供应商：是指向采购组织机构提交磋商响应文件的单位或个人。

4. 货物：是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

5. 服务：是指除货物和工程以外的政府采购对象，包括各类专业服务、信息网络开发服务、金融保险服务、运输服务，以及维修与维护服务等。

6. “书面形式”包括信函、传真等。

7. “★★”系指实质性要求条款。

（三）磋商费用

不论磋商结果如何，供应商均应自行承担所有与磋商有关的全部费用（磋商文件有相关规定除外）。

（四）特别说明

1. 供应商磋商所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。供应商磋商所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（指必须为本法人或控股公司正式员工）。

2. 供应商所标产品除磋商文件中明确规定要求“提供官网截图或相应检测报告的证明材料”以外，所有技术参数描述均以磋商响应文件为准。磋商供应商对所标产品技术参数的真实性承担法律责任。项目磋商结束后、质疑期限内，如有质疑供应商认为成交供应商所标产品、磋商响应文件技术参数与采购需求存在重大偏离、错误、甚至造假的情况，应提供具体有效的证明材料。

3. 供应商在磋商活动中提供任何虚假材料,其响应无效，并报监管部门查处；成交后发现的,成交人须依照根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款第一项之规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

4. 供应商不得相互串通磋商报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人或其他供应商的合法权益，供应商不得以向采购人、磋商小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。

5. 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

6. 磋商响应文件格式中的表格式样可以根据项目差别做适当调整,但应当保持表格样式基本形态不变。

7. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

8. 本项目不允许分包。

二、磋商响应文件

（一）磋商响应文件的组成

供应商应仔细阅读磋商采购文件的所有内容，按磋商采购文件的要求，详细编制磋商响应文件【特别提示：如有要求提供资料原件的，原件另行包装，并与磋商响应文件一起提交，磋商响应截止时间后所有原件不予接收。资料原件也可以用与原件相符的公证原件替代】。

1. 资格证明内容的组成

（1）磋商声明书。

（2）授权委托书（法定代表人亲自办理磋商响应事宜的，则无需提交）。

（3）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

（4）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。

（5）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（根据项目性质提供）。

（6）提供采购公告中符合供应商特定条件的有效资质证书复印件（磋商供应商特定条件中有要求的必须提供），以及需要说明的其他资料。

2. 商务与技术内容的组成

（1）供应商情况介绍（人员与技术力量、企业规模、经营业绩等）。

（2）磋商响应方案描述：

A.项目需求的理解与分析（供应商对项目现状及需求的理解情况，对项目现状和需求描述的全面性、准确性、针对性，项目功能设计完备、对系统各组成部分等功能进行准确的分析，对项目重点、难点的把握，解决方案及合理化建议）。

B.项目组织实施方案（包括项目工期、确保项目供货的措施或方案、项目实施进度安排、项目实施人员及项目负责人的资质、类似经验及社保证明等）。

C.安装、调试及验收方案（包括项目验收标准和验收方法等）和措施。

（3）磋商响应产品描述及相关资料：

A.磋商项目供货清单（均不含报价）。

B.产品品牌及型号、技术参数指标、性能特点、图片资料以及所遵循的技术规范、产品质保期、出厂标准、产品质量相关检测报告等内容。

C.商务及技术响应表。

D.磋商响应产品中有节能产品的，应列明磋商响应产品中有列入最新一期财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购清单”明细（提供所响应产品在清单中所处的页码、截图，并以明显标识标注）；磋商响应产品中有环保产品的，应列明磋商响应产品中有列入最新一期财政部、环境保护部公布的“环境标志产品政府采购清单”明细（提供所响应产品在清单中所处的页码、截图，并以明显标识标注）。

【特别提示：节能和环境标志产品最新一期政府采购清单，可在“中国政府采购网”中查看】

（4）供应商通过的质量管理和质量保证体系、环保体系、自主创新相关证书、软件著作权证等与本项目相关的认证证书或文件；

（5）近三年来类似项目的成功案例（供应商类似项目实施情况一览表、合同复印件及其相应的发票、用户验收报告等；

（6）供应商认为需要提供的其他资料（包括可能影响供应商商务与技术内容评分的各类证明材料）。

（7）售后服务描述及承诺：

A.距采购人最近的服务网点详细介绍（包括地理位置、资质资格、技术力量、工作业绩、服务内容及联系电话等）。

B.针对本项目的售后服务措施及承诺（售后技术服务方案、人员配备、故障响应时间、技术培训方案等）。

3. 报价内容的组成

（1）报价内容由首次报价一览表、报价明细表，以及供应商认为其他需要说明的内容组成。

（2）此报价为供应商针对本项目报出的唯一的首次报价，包含其它一切所要涉及到的费用，有选择的报价将被拒绝。

（3）总报价应当包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修、合同包含的所有风险责任等各项费用及不可预见费等所需的全部费用。

（4）政府采购优惠政策相关资料、产品适用政府采购政策情况表（如有）。

（5）相关报价表需打印或用不退色的墨水填写， 磋商响应报价表不得涂改和增删，如有错漏必须修改，修改处须由同一签署人签字或盖章。由于字迹模糊或表达不清引起的后果由供应商负责。

（6）报价有关表格应按磋商采购文件中相关附表格式填写。

（二）磋商响应文件的制作、封装及递交要求

1. 磋商响应文件的制作要求

（1）供应商应按照磋商响应文件组成内容及项目磋商需求制作磋商响应文件，不按磋商采购文件要求制作磋商响应文件的将视情处理（拒收、扣分等），由此产生的责任由磋商供应商自行承担。

（2）供应商应对所提供的全部资料的真实性承担法律责任，磋商响应文件内容中有要求盖章或签字的地方，必须加盖磋商供应商的公章以及法定代表人或全权代表的盖章或签字，其中所有证书类文件提供的复印件必须全部加盖单位公章且必须在有效期内的。

（3）磋商响应文件以及磋商供应商与采购组织机构就有关磋商事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签字、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的磋商响应文件视同未提供。

（4）磋商计量单位，磋商采购文件已有明确规定的，使用磋商采购文件规定的计量单位；磋商采购文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（5）若磋商供应商不按采购文件的要求提供资格审查材料，其风险由磋商供应商自行承担。

（6）与本次磋商无关的内容请不要制作在内，确保磋商响应文件有针对性、简洁明了，同时节约纸张；磋商响应文件统一以A4纸大小双面打印并装订。

2. 磋商响应文件的封装要求

（1）磋商响应文件份数：磋商响应文件共肆份（壹份正本、叁份副本，封装成一袋）。磋商响应文件的正本封面必须注明“正本”字样，副本可以采用正本的复印件。如有不同标段，请按标段号分别装订，密封要求同上。

（2）所有磋商响应资料按磋商采购文件的组成所列内容及顺序装订成册，并逐页连续标注页码。因磋商响应文件内容不完整、编排混乱导致磋商响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的责任由供应商自行承担。

（3）请在密封袋的封口处应有磋商供应商公章或磋商全权代表签字。封皮上写明项目编号、标段、磋商采购项目名称、供应商名称，并注明“磋商响应文件名称”、“磋商时启封”字样，未按上述要求密封及加写标记，采购组织机构对磋商响应文件的误投和提前启封不负责任。

（4）项目如分标段，各标段磋商响应文件必须分开编制，并按上述份数要求单独密封包装。

（5）因密封不严、标记不明而造成失密、拒收、过早启封等情况，采购组织机构概不负责。

3. 磋商响应文件的递交要求

（1）磋商响应文件必须在规定时间前派人送达指定的磋商地点。磋商响应文件在截止时间后提交，采购组织机构将拒绝接收。

（2）如有特殊情况，采购组织机构延长截止时间和磋商时间，采购组织机构和供应商的权利和义务将受到新的截止时间和磋商时间的约束。

4. 磋商响应文件的补充、修改和撤回

（1）供应商如需对上交的磋商响应文件进行补充、修改或撤回的，必须在磋商响应截止时间以前将书面的修改文件或撤消通知送达采购组织机构。

（2）磋商响应修改文件必须密封，在密封袋上写明项目编号、标段、磋商采购项目名称、供应商名称、并注明“修改文件”、“磋商时启封”字样，其作为磋商响应文件的组成部份。

（三）磋商响应文件的有效期

1. 自磋商响应截止日起90天磋商响应文件应保持有效。有效期不足的磋商响应文件将被拒绝。

2. 在特殊情况下，采购人可与磋商供应商协商延长磋商响应文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3. 磋商供应商可拒绝接受延期要求而不会导致磋商保证金被没收。同意延长有效期的磋商供应商需要相应延长磋商保证金的有效期，但不能修改磋商响应文件。

4. 成交供应商的磋商响应文件自磋商之日起至合同履行完毕均应保持有效。

三、磋商

（一）磋商程序

1. 采购组织机构将在“磋商公告”规定的时间和地点进行磋商，磋商采购会议由采购组织机构工作人员主持，所有供应商均应准时参加磋商采购会议。

2. 采购组织机构工作人员应当核验出席磋商活动现场的各供应商代表及相关单位人员身份，并组织其分别登记、签到，无关人员可拒绝其进入现场。

3. 采购组织机构工作人员接收磋商响应文件并登记，并由供应商代表对递交记录情况进行签字确认。

4. 主持人宣布磋商采购会议开始，介绍磋商现场的人员情况，宣读提交磋商响应文件的供应商名单、磋商纪律、应当回避的情形等注意事项，组织供应商签署不存在影响公平竞争的《政府采购活动现场确认声明书》。

5. 对磋商保证金缴纳情况进行查验、核实，提请供应商代表查验磋商响应文件密封情况。

6. 主持人按磋商响应供应商签到的先后顺序当场拆封磋商文件，并送至评审场所。

7. 磋商小组必须按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

8. 磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

9. 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

10. 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

11. 经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

12. 磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序确定预成交供应商，编写评审报告。

13. 采购组织机构对磋商小组专家成员进行评价；

14. 主持人到磋商采购会现场宣布磋商结果（含技术得分、最后报价、报价得分及总得分），磋商采购会议结束。

（二）澄清问题的形式

磋商供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代理人或其授权的代表签字，并不得超出磋商响应文件的范围或者改变磋商响应文件的实质性内容。

（三）错误修正

磋商响应文件报价出现前后不一致的，除磋商采购文件另有规定外，按照下列规定修正：

1. 磋商响应文件中首次报价一览表内容与磋商响应文件中相应内容不一致的，以首次报价一览表为准；

2. 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3. 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以首次报价一览表的总价为准，并修改单价；

4. 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。修正后的报价经磋商供应商确认后产生约束力，磋商供应商不确认的，将终止磋商。

（四）磋商供应商存在下列情况之一的，响应无效，终止磋商

1. 未按照磋商采购文件的规定提交磋商保证金的。

2. 磋商响应文件中的报价货物跟商务与技术内容中的供应货物出现重大偏差的；

3. 不具备磋商采购文件中规定的资格要求的。

4. 磋商响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

5. 供应商代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

6. 磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当与其终止磋商。

7. 报价超过磋商采购文件中规定的预算金额/最高限价。

8. 主要性能参数指标负偏离项（含）五 以上的。

9. 磋商参数未如实填写，完全复制粘贴磋商采购参数的。

10. 磋商响应文件提供虚假材料的。

11. 不同供应商的磋商响应文件由同一单位或者个人编制；

12. 不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；

13. 不同供应商的磋商响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

14. 不同供应商的磋商响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

15. 不同供应商的磋商响应文件相互混装；

16. 不同供应商的磋商保证金从同一单位或者个人的账户转出；

17. 不符合法律、法规和磋商采购文件中规定的其他实质性要求的（磋商采购文件中打“★★”内容及被拒绝的条款）。

（五）有下列情况之一的，本次磋商终止

1. 出现影响采购公正的违法、违规行为的。

2. 磋商小组发现磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者磋商文件内容违反国家有关强制性规定的。

3. 因重大变故，采购任务取消的。

4. 法律、法规和磋商文件规定的其他导致评审结果无效的。

（六）磋商原则和方法

1. 磋商原则。磋商小组必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评审有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评审的正常进行；磋商小组及有关工作人员不得私下与磋商供应商接触。

2. 磋商办法。具体磋商内容及评分标准等详见《第三章：评审方法及评分标准》。

（七）评审过程的监控

本项目评审过程实行全程录音、录像监控，政府采购监管部门视情进行现场监督，供应商在评审过程中所进行的试图影响评审结果的不公正活动，可能导致其被拒绝磋商。

四、磋商结果确定

1. 确定成交供应商。磋商小组根据采购人的《授权意见确认书》，推荐成交候选供应商或直接确定成交供应商。其中推荐成交候选供应商的，采购组织机构在评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人，采购人自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的成交候选人中按顺序确定成交供应商。

2. 发布成交结果公告。采购组织机构应当在成交供应商确定后2个工作日内，在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体及相关网站上公告成交结果，并将磋商文件随同公告。

3. 发出成交通知书。采购组织机构在发布成交结果同时，向成交供应商发出成交通知书。

五、合同签订及公告

（一）签订合同

1. 采购人应当自成交通知书发出之日起10个工作日内，按照磋商采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量和服务要求等事项签订政府采购合同。

2. 采购人不得向成交供应商提出超出磋商文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量和服务要求等实质性内容的协议。

3. 成交供应商无故拖延、拒签合同的,磋商保证金将不予退还并取消成交资格。

4. 成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选供应商名单排序，确定下一候选供应商为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。同时，拒绝与采购人签订合同的供应商，由同级财政部门依法作出处理。

5. 询问或者质疑事项可能影响成交结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同（成交结果的质疑期为成交结果公告期限届满之日起七个工作日）。

（二）合同公告及备案

1. 采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体及相关网站上公告。

2. 采购人应当自政府采购合同签订之日起7个工作日内，将政府采购合同副本报同级人民政府财政部门备案以及采购组织机构存档。

第三章　评审办法及评审标准

一、采购组织机构将组织磋商小组，对供应商提供的磋商响应文件进行综合评审。

二、本次磋商项目的评审方法为综合评分法，总计100分。

（一）商务与技术文件中的客观分由磋商小组讨论后统一打分；其余在规定的分值内单独评定打分。

（二）各磋商供应商商务与技术文件得分按照磋商小组成员的独立评分结果汇总后的算术平均分计算，计算公式为：

商务与技术文件得分=磋商小组所有成员评分合计数/磋商小组组成人员数。

（三）综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格作为磋商基准价，其报价得满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=(磋商基准价／最后磋商报价)×价格权值×100 。

（四）政府采购政策及优惠：（1）关于小型、微型企业（简称小微企业）磋商：小微企业是指符合《中小企业划型标准规定》的供应商，通过磋商提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小微企业制造的货物。本项所指货物不包括使用大、中型企业注册商标的货物。小微企业磋商应提供《小微企业声明函》、国家企业信用信息公示系统——小微企业名录”页面查询结果（查询时间为磋商前一周内，并加盖单位公章）等相关证明材料（磋商小组据此进行核查）、《产品适用政府采购政策情况表》（见附件），如供应商提供其他小微企业制造的货物，应同时提供制造商的《小微企业声明函（制造商）》和国家企业信用信息公示系统——小微企业名录”页面查询结果（查询时间为磋商前一周内，并加盖单位公章）等相关证明材料（磋商小组据此进行核查）；（2）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件和《产品适用政府采购政策情况表》（见附件），视同小型、微型企业，享受小微企业政府采购优惠政策；（3）残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件）和《产品适用政府采购政策情况表》（见附件），视同小型、微型企业，享受小微企业政府采购优惠政策。

具体优惠：对于小型微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格计算评审基准价和最后报价。同一供应商（包括联合体），小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位价格扣除优惠只享受一次，不得重复享受。

注：得分以系统计算为准，保留2位小数。

三、在最大限度地满足磋商文件实质性要求前提下，磋商小组按照磋商文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评审总得分最高的供应商为成交候选供应商。

四、如综合得分相同，最后报价低者为先；如综合得分且最后报价相同的，货物类采购项目以技术性能得分较高者为先，服务类采购项目以实力信誉及业绩得分较高者为先。

五、提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下磋商的，按一家供应商认定：（1）采用最低评标价法的采购项目，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由磋商小组集体确定一个供应商参加磋商，其他供应商不再参加。（2）使用综合评分法的采购项目，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交推荐资格；评审得分相同的，由磋商小组集体推荐一个供应商作为成交候选人，其他同品牌供应商不作为成交候选人。

六、本次评分具体分值细化条款如下表：

6.1评审资信、商务、技术内容及分值

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商实力 | 6 | 具有国家认可机构出具的处于有效期内的质量管理体系认证证书得1分； 具有国家认可机构出具的处于有效期内的环境管理体系认证证书得1分； 具有电子与智能化工程专业承包二级以上资质的，得3分； 具有安防企业资质证书叁级及以上的，得1分； 商务和技术文件中提供证明材料复印件并加盖单位公章，未提供的不得分。 |
| 2 | 投标产品的响应程度 | 20 | 不符合（负偏离）技术要求中标注“★★且加下划线”的条款（不可偏离）的投标无效： 投标文件全部满足招标文件明确的功能、性能和技术指标要求，得20分；允许偏离的功能、性能和技术指标低于招标需求（负偏离）的，针对标注“◆”指标项，每一项偏离项扣0.5分；标“★”，每一项偏离项扣1分，扣完为止。 注：未按技术要求提供相关证明材料的视为负偏离。 |
| 3 | 项目需求的理解与分析 | 18 | 1.为保障视频监控系统的安全、可用，根据视频监控系统网络及安全解决方案，以确保视频监控系统能够对恶劣承载网络的适应能力，对安全风险的抵御与防护能力，以及故障发生时和故障消除后视频监控系统的自愈恢复能力。6分 2.针对本项目的系统兼容性、统一性等综合打分。6分 3.对本项目的现状认识全面；方案完整、科学、合理、可行，解决方案内容全面、详细，重点突出，较好地满足招标文件和采购人的要求综合打分。6分 |
| 5 | 质量控制 | 2 | 根据质量的方案、措施及检测设施，根据确保供应货物质量的措施、方案和质量检测设施的先进性、全面性、严密性、合理性综合打分。2分 |
| 6 | 实施计划 | 3 | 项目实施计划，工期安排、人员排班、拟投入设施设备、类似经验等情况综合打分。3分 |
| 7 | 服务承诺 | 3 | 提供的服务承诺（包括优惠条件）、项目服务和应急保障方案、保密承诺及廉洁承诺等综合打分。3分 |
| 8 | 售后服务 方案 | 5 | 投标人对质保期内和质保期后的维修和服务承诺，包括质保年限及保修部件范围、产品质保期内的维护方案、故障响应时间、响应方式、修复时间，技术人员配置，系统使用周期内的设备、软硬件以及零配件和维修备品备件的供应保障措施和承诺等综合打分。5分 |
| 9 | 安装、调试及验收 | 2 | - 根据安装、调试、验收的方案和措施的合理性等综合打分。2分 |
| 10 | 政府功能 | 1 | 提供经国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书得0.5分，环境标志产品认证证书得0.5分。 提供证书复印件并加盖投标人公章，未提供不得分。 |

6.2供应商报价满分为40分, 报价权重40%，由磋商小组成员根据以下内容统一计算打分：

6.2.1.报价评分应在报价范围口径一致的评定价基础上进行。属磋商文件不清楚引起的报价内容和口径不一致的,则按有关规定统一调整报价内容和口径，计算出供应商的最终报价。属供应商失误造成的报价差错和遗漏，不得调整。

6.2.2最终报价超过预算指导价的作无效响应文件处理。

6.2.3最终报价有漏项的或报价数量少于磋商文件要求数量的，其报价无效，且报价得分为0分，并不得推荐为成交候选人。

如最终报价有增项的或报价数量多于磋商文件要求数量的，不对其价格进行修正。若该供应商成交的，将按其承诺的有利于采购人的增项和数量进行供货，风险由成交人自行承担。

6.2.4 磋商基准价=进入报价评分的各供应商有效报价中的最低报价。

6.2.5报价等于磋商基准价的报价得分得40分，其他供应商的报价得分按下列公式计算：

磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×报价权重×100。

6.3本项目最终得分 = 资信及商务得 分＋技术得分＋报价得分；

6.4评分时保留小数2位，计算评分值时保留小数2位,小数点采用四舍五入方法。

第四章 项目需求

- 总体要求

## 1、供应商须对所投标段所有货物进行投标报价，否则按无效标处理。

## 2、无论投标过程中的作法和结果如何，供应商自行承担投标活动中所发生的全部费用。

## 3、本技术规范要求提出的是最低限度的基本技术要求，并未对所有技术细节作出规定，供应商应提供符合本技术要求和国家标准、行业标准的优质产品。

## 4、供应商产品与本技术要求不一致时，供应商应在投标文件中予以说明，并由评标委员会鉴定供应商产品能否达到要求。如供应商没有在投标文件中提出异议，则视为供应商提供的产品完全按照本招标文件要求，并在合同验收时按招标文件要求验收。

## 5、供应商应对所提供的货物材料性能、质量负责，并提供相应的指导安装、服务、质保及技术培训。采购的货物所涉及的产品标准、规范，验收标准等，应符合国家有关条例及标准的规定。

## 6、采购人有权选择供应商的供货范围，并根据最终实际需要调整采购数量。磋商文件所列的品牌型号仅作为参考，是为了对拟采购的设备、材料的技术指标和功能要求更好的说明，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能高于或相当于的产品品牌参加磋商。

- 采购内容

## 采购内容详见表1.1采购一览表。

表1.1 采购一览表

| 序号 | 名 称 | 技术要求 | 数量 | 单位 | 参考品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 200万 星光级 摄像机 | - 具有200W像素 2、1/1.8英寸 CMOS传感器 - 镜头毫米数：3.6mm/6.0mm/8.0mm/12.0mm可选 4、★支持滤光片切换功能，摄像机可在白天、夜晚模式下自动切换滤光片进行成像 - 最低照度彩色：0.001lx，黑白：0.0001 lx 6、支持H.265、H.264、MPEG-4、MJPEG视频编码格式，其中H.265和H.264都支持Baseline/Main/High Profile 7、★支持帧率动态控制功能，当触发报警时，视频录像帧率应自动调整至设定值 8、红外补光距离不小于120米 9、★具有黑白名单功能，黑白名单最多可添加100个IP地址 - ★支持MAC地址访问控制功能，可添加100个MAC地址 - 11、★支持区域裁剪功能，裁剪后的视频图像分辨率可设置为704x480等7种分辨率 - ★具备拌线入侵、区域入侵、徘徊、停车、快速移动、人员聚集、物体遗留/消失、进入/离开区域、逆行、攀高检测、离岗检测等智能行为分析功能 - 支持客流统计、客流信息查询功能 14、支持热度图导出功能，摄像机可根据客流信息生成热度图，并支持热度图导出 15、具有背光补偿、强光抑制、自动增益、透雾、3D降噪、走廊模式、感兴趣区域、SVC、断网续传、配置保存、断电保护、用户登录锁定、用户管理、远程管理、配置管理等功能 16、★具有音频异常侦测、人脸检测、人脸增强、场景变更侦测等功能 17、摄像机在视频遮挡、存储器满、非法访问、SD卡拔出、网络断开、IP冲突时可给出报警提示 18、摄像机能够在-40~70摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作 19、不低于IP67、IK10防尘防水等级 - 20、支持DC12V供电，电源电压在DC(7~24)V范围内变化时设备可以正常工作 | 152 | 台 | 三星、大华、海康威视 |
| 2 | 录像机 | 1、支持嵌入式Linux系统，工业级嵌入式微控制器 2、支持WEB、本地GUI界面操作 3、可接驳支持ONVIF、PSIA、RTSP等第三方摄像机和主流品牌摄像机 4、支持IPv4、IPv6、HTTP、UPnP、NTP、SADP、SNMP、PPPoE、DNS、FTP、ONVIF（支持2.4版本）、PSIA网络协议 5、最大支持64路IPC接入，总码流为640Mbps,最大存储码流为640Mbps,最大转发码流为640Mbps 6、支持8个内置SATA接口，单盘容量支持8T，可配置成单盘，支持Raid0、Raid1、Raid5、Raid6、Raid10、JBOD等各种数据保护模式 7、支持将IPC接入配置以CVS格式文件导入或导出本机，CVS格式文件允许用户编辑。WEB和本地均可编辑 8、在远程设备界面选择IPC，可直接跳转到IPC登陆界面，登陆IPC后可对IPC进行配置 9、可对指定时间的录像文件最多添加8000个标签。单个文件最大支持250个标签 10、样机接入具有故障报警功能的摄像机，当有视频遮挡、移动侦侧、非法访问、无硬盘、硬盘拔出、硬盘空间不足、网络断开、IP冲突、Mac冲突事件发生时，样机可给出报警提示并触发蜂鸣器报警、发送邮件、语音提示、指示灯亮 、弹出报警画面。支持报警输入输出一键撤防功能 11、可通过客户端软件将16路视频图像拼接为一个画面并进行预览，可设置视频图像的帧率及码率 12、支持画面预览权限管理功能，用户只能对有权限的通道画面进行预览 13、可通过客户端软件在2路视频图像中分别叠加1路其他通道的视频图像并同时显示。可在16分屏显示模式下同时预览2路画中画视频 14、支持本地16分割预览，可显示16通道预览画面 15、用户可自己创建预览显示的布局，可组成多个自定义布局的窗口，单个窗口视频源可选择 16、可实现任意自定义分割画面之间的轮巡，自定义布局画面和常规分割画面组合轮巡 17、支持VGA/HDMI同时解码输出，并支持VGA和CVBS解码输出；样机可设置2组4屏输出，每组包含HDMI和VGA接口各一个，同一组内为同源输出，两组之间可异源输出视频图像，并可分别控制预览等操作 | 3 | 台 | 三星、大华、海康威视 |
| 3 | HDMI高清线 | 10米 | 3 | 根 | 绿联、秋叶原、飞利浦 |
| 4 | 监控硬盘 | 8000G；5900RPM；64M；SATA | 15 | 个 | 希捷、WD、三星 |
| 5 | 监视器 | - 显示尺寸：49″，背光类型：LED，物理分辨率：1920x1080； 亮度不低于450cd/m2，对比度不低于1100:1 - 视频输入端口支持：BNC、DVI、HDMI、VGA；视频输出端口支持：BNC； 具备透雾增强、低照度增强功能、图像边缘修复技术及智能防灼屏技术3、水平可视角度170°，垂直可视角度170° 4、工业级面板，适合7*24小时连续工作 5、画面快速响应，真正无拖尾 6、支持多种信号输入 | 3 | 台 | 三星、大华、海康威视 |
| 6 | 监视器支架 | / | 3 | 付 | 三星、大华、海康威视 |
| 7 | 豪华支架 | 材料:铝合金；安装方式:墙壁；角度调节：手动调节；重量:0.2kg；承重:5kg；尺寸:190×58×80mm；使用范围:F/FW系列 | 152 | 个 | 三星、大华、海康威视 |
| 8 | 32U机柜 | 尺寸:600mm宽*600mm深*1610mm高,容积（U）:32 标准:符合ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2、DIN41491；PART1、DIN41494；PART7、GB/T3047.2-92标准；兼容ETSI标准. 防护等级:IP20 主要材料:SPCC优质冷扎钢板制作；厚度：方孔条1.5mm,其他1.2mm. | 1 | 个 | 图腾、IBM、威龙 |
| 9 | 户外网络柜 | 标配温控风扇2个，带一个托盘 | 5 | 个 | 订制 |
| 10 | 断路器 | 2P，6A | 5 | 个 | 正泰、德力西、施耐德 |
| 11 | 浪涌保护器 | 220V 2P40KA | 5 | 个 | 正泰、德力西、施耐德 |
| 12 | 核心交换机 | - ★千兆SFP接口≥24个，千兆电口≥8个，2个扩展槽，2个模块化电源插槽 - 为方便后期升级维护，要求所投设备支持USB口 ≥1 - 为了响应节能减排，要求整机采用绿色环保设计，满负荷情况下电源功率≤60W - 4、性能：交换容量≥256Gbps、包转发率≥150Mpps 5、支持ERPS（G.8032）国际标准环网技术 4、要求所投产品支持虚拟路由器冗余协议VRRP，有效保障网络稳定。 5、要求所投产品支持虚拟化技术，可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理 6、★★为了保证设备安全可靠性，要求设备支持CPU保护技术, 对发往CPU的数据流，进行流区分和优先级队列分级处理，并根据需要实施带宽限速，充分保护CPU不被非法流量占用、恶意攻击和资源消耗，保障CPU安全 7、为了保证设备可靠性，要求所投产品支持端口防雷≥8KV 8、支持 IGMP v1/v2/v3，IGMP v1/v2/v3 Snooping 9、支持ERPS（G.8032）国际标准环网技术、加速重启过程、BFD与RIP联动25 10、持SNMPv1/v2c/v3、CLI(Telnet/Console)、RMON(1,2,3,9)、SSH、Syslog、NTP/SNTP 、Telnet v6、SSH v6、FTP/TFTP v6、DNS v6、NTP for v6 11、支持802.1x(Port based、MAC based、动态VLAN下发、动态ACL下发、VLANGuest VLAN，旁路MAC认证，认证失败端口跳转指定VLAN) | 1 | 台 | 锐捷、思科、juniper |
| 13 | 交换机电源 |  | 1 | 块 | 锐捷、思科、juniper |
| 14 | POE交换机 | - 实配固化10/100/1000M以太网端口≥24个（支持PoE及PoE+供电，PoE功率≥370W），SFP千兆光接口≥2个 2、要求所投交换机满足交换容量≥52Gbps，转发性能≥38.688Mpps 3、★要求所投产品支持端口防雷≥4KV（非防静电） - 要求所投产品工作温度范围0-40°C - ★★要求所投产品可快速检测链路的通断，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障 - ★为了提升运维的便捷性，要求所投交换机支持手机APP集中管理，能够实现拓扑呈现、端口状态显示、VLAN配置等 - 7、★要求设备支持通过APP实现远程POE端口重启（非整机重启）， - 8、要求设备支持802.1Q，支持流控，端口限速，风暴抑制，端口隔离，端口镜像，并可通过WEB界面实现向导性配置 | 8 | 台 | 锐捷、思科、juniper |
| 15 | 光模 | 1000BASE-LXminiGBIC转换模块（波长1310nm）； ★为方便后期维护本次所投产品与本次所投交换机均为同一品牌 | 16 | 个 | 锐捷、思科、juniper |
| 16 | ODF光纤配线架 | 24口48芯LC机架式 | 1 | 个 |  |
| 17 | PDU | 黑色8位PDU,10A国标2+3扁插头输入,8位10A万用插座输出,总开关一个,线长2M,垂直方向安装 主要技术参数： 输出单元：8位;插座制式：GB2099.3-1997 10A国标万用插座;输入插头：GB1002-1996 10A国标三扁插头;输入方式：左端单路输入;电缆线规格：3*1.5mm2*2M;额定值：10A 250V;承载功率：2500W;控制功能：有开关;保护功能：无;外壳颜色：黑色 | 8 | 个 | 图腾、公牛、德木 |
| 18 | 理线架 | SPCC冷轧钢板，12口，24芯，LC | 13 | 个 | 大华、韩电、一舟 |
| 19 | 光端盒 | 冷轧钢板，8口，16芯 | 5 | 个 | 大华、韩电、一舟 |
| 20 | 尾纤 | 单模FC | 60 | 根 | 大华、韩电、一舟 |
| 21 | 跳线 | 单模，3米，LC-LC | 40 | 根 | 大华、韩电、一舟 |
| 22 | 法兰 | LC | 60 | 个 | 大华、韩电、一舟 |
| 23 | 光纤熔接 |  | 120 | 点 | 订制 |
| 24 | 电源线 | 3*2.5，执行标准：GB/T5023.4-2008；额定电压：U○/U 为 300/500V；额定温度：70℃ | 900 | 米 | 大华、韩电、一舟 |
| 25 | 网线 | 超五类，标准 YD/T 1019-2013 | 13200 | 米 | 大华、韩电、一舟 |
| 26 | 光缆 | 线径：10MM 规格型号：GYTS 执行标准：YD/T 901 -2009 产品特点： ◆ 低损耗，低色散。 ◆ 合理的设计、精确的余长控制和成缆工艺，使光缆具有卓越的机械和环境性能。 ◆ 皱纹钢带铠装使光缆具有更好的防潮性能和抗侧压能力。 ◆ 结构小，重量轻，便于敷设。 ◆ 护套低烟无卤阻燃材料。 | 800 | 米 | 通鼎、一舟、安普 |
| 27 | PVC管 |  | 3600 | 米 | 国标 |
| 28 | 水晶头 | 超五类 | 500 | 颗 | 通鼎、一舟、安普 |
| 29 | 接头附件 |  | 1 | 批 | 国标 |
| 30 | 自备摄像机集成费 |  | 12 | 个 |  |
| 31 | 施工作业 器械费 |  | 1 | 批 |  |

三、履约期限

合同签订后15日历天内安装验收完毕。

四、其他约定

1、★★质保期：本次招标货物质保期为1年。质量保修期内，要求供应商7×24小时电话响应技术咨询，除非招标文件另有规定，供应商须在接到采购人(使用单位)维修要求电话后，8小时内派技术人员到现场维修。

2、合同方每迟交货物或迟付付款一天，按迟交或迟付货物价的0.5%计收。赔偿费的最高限额为迟交货物或延迟付款的合同价的5%。如赔偿费达到最高限额后供应商仍不能交货，采购人有权终止合同。

3、证书提供

项目实施时，安防类产品，需提供国家认可的第三方检验报告；电器设备类产品需提供国家强制认证证书；要求获得进网许可的，应提供工信部进网许可证书；涉及软件类产品的，还应提供软件著作权登记证书；其它为保障本项目实施的安全性、可靠性、稳定性等要求的，供应商应另行按照相关规范、标准要求提供其他必要的证明文件。

4、其他

①采购人有权对中标货物在数量规格和尺寸上作少量变动；

②各类面板、外观颜色须经采购人确认；

③所有设备均须免费送货到采购人指定地点并上门安装，并提供一定量的备用零部件，具有定期上门回访制度；

④本项目由采购人按本磋商文件的要求组织验收。验收时，采购人可以对所供产品委托质检机构进行检测。合格的，检测费由采购人承担；不合格的，除更换产品外，检测费及由此造成的损失均由供应商承担；验收合格后再按合同约定的付款方式付款。

- 付款办法

合同签订前，中标供应商应缴纳合同金额的5%作为履约保证金至采购人账户。履约保证金在验收合格后整体交付使用并扣除相关违约金后30天内无息退还。验收合格后一次性支付合同价的97.5%，其余2.5%扣留转为质保金，质保期结束后7日内无息退还。

第五章　政府采购合同主要条款指引

货物类

以下为成交后签定本项目合同的通用条款，成交供应商不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与成交供应商结合本项目具体情况协商后签订。

项目名称：                                   项目编号：

甲方：（采购人）                              所在地：

乙方：（成交供应商）                          所在地：

甲、乙双方根据××（采购组织机构名称）关于××单位××项目磋商采购的结果，签署本合同。

一、合同文件：

1.合同条款。

2.成交通知书。

3.更正补充文件。

4.磋商采购文件。

5.成交供应商磋商响应文件。

6.其他。

上述所指合同文件应认为是互相补充和解释的，但是有模棱两可或互相矛盾之处，以其所列内容顺序为准。

二、货物内容

1. 货物名称：

2. 型号规格：

3. 技术参数：

4. 数量（单位）：

三、合同金额

本合同金额为（大写）：____________________________________元（￥_______________元）人民币。

四、技术资料

1.乙方应按磋商采购文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

五、知识产权

1.乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

2.若侵犯,由乙方赔偿甲方因此遭受的损失（包括但不限于应对及追偿过程中所支付的律师费、差旅费、诉讼费、保全费、鉴定费、评估费等）。

六、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

七、履约保证金

本项目履约保证金为合同金额的5%。[履约保证金交至采购人处，在合同约定交货验收合格后30天内无息退还]

八、转包或分包

1.本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

九、质保期

1. 质保期___年。（自交货验收合格之日起计）

十、交货期、交货方式及交货地点

1. 交货期：

2. 交货方式：

3. 交货地点：

十一、货款支付

1. 付款方式：

2.当采购数量与实际使用数量不一致时，由采购人向同级财政部门申请并经批准后，可以由乙方根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

十二、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十三、质量保证及售后服务

1. 乙方应按磋商采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2. 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在  小时内到达甲方现场。

4. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5.上述的货物免费保修期为年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十四、调试和验收

1. 甲方对乙方提交的货物依据磋商采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合磋商采购文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在七个工作日内验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5.验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由甲方负责。

十五、货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十六、违约责任

1. 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2. 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3. 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4. 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及磋商采购文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

5.若发生纠纷，由违约方赔偿守约方因纠纷所支付的费用（包括但不限于律师费、差旅费、诉讼费、保全费、鉴定费、评估费等）

十七、不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十八、解决争议的方法

1. 如双方在履行合同时发生纠纷，应协商解决；协商不成时，可提请政府采购管理部门调解；调解不成的通过以下方式解决：
（1） 提交台州仲裁委员会仲裁。

十九、合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2. 本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

3. 本合同一式四份。甲、乙双方各执一份，采购组织机构及同级人民政府财政部门各执一份。本项目未尽事宜以磋商采购文件、磋商响应文件及澄清文件等为准。

甲方（公章）                                     乙方（公章）

法定代表人：                                     法定代表人：

委托代理人：                                     委托代理人：

联系电话：                                       联系电话：

开户银行：                                       开户银行：

帐号：                                           帐号：

地址及邮编：                                     地址及邮编：

签订时间：    年   月    日

第六章：响应文件格式附件

附件1                              　　　             本

项目名称

项目编号：            （标项）

磋

商

响

应

文

件

供应商全称（公章）：

地    址：

时    间：

磋商响应文件目录

第一部分：资格证明部分

- 磋商声明书（附件2）

- 授权委托书（附件3）

3、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

4、财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

5、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

6、本项目要求的特定资质证书

第二部分：商务与技术部分

1、供应商情况介绍（附件4）

2、项目组织实施方案(可视情选用附件5、附件6)；

3、响应产品技术规格资料（可视情选用附件7）；

4、商务及技术响应表（可视情选用附件8）

5、证书一览表（附件9）；

6、类似项目业绩一览表（附件10）

7、售后服务措施及承诺（可视情选用附件11）；

第三部分 ：报价部分

1、首次报价一览表（附件12）；

2、报价明细表（附件13）；

第四部分 ：其他部分

1、针对磋商，响应供应商认为其他需要说明的；

（以上内容具体描述详见“第二章 供应商须知”中“二、磋商响应文件”的组成说明）

附件2

磋商声明书

×××（采购代理机构名称）：

（供应商名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址。

我（ 姓名 ）系（ 供应商名称 ）的法定代表人，我单位自愿参加贵方组织的××（磋商项目名称）（编号为××）的磋商，为此，我单位就本次磋商有关事项郑重声明如下：

- 我单位声明截止磋商时间近三年以来：在参加政府采购活动过程中无任何不良行为记录；无重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

- 我单位在参与磋商前已详细审查了磋商采购文件和所有相关资料，我方完全明白并认为此磋商采购文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在供应商的内容，我方同意磋商采购文件的相关条款，放弃对磋商采购文件提出误解和质疑的一切权利。

3、我单位不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的单位及其附属机构没有任何联系。

4、我单位保证，采购人在中华人民共和国境内使用我单位磋商响应的货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任由我方承担。我方的总报价已包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

5、我单位严格履行政府采购合同，不降低合同约定的产品质量和服务，不擅自变更、中止、终止合同，或拒绝履行合同义务；

6、以上事项如有虚假或隐瞒，我单位愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

供应商名称(公章)：

法定代表人或授权委托人(签字)：

日期：年  月   日

附件3

授权委托书

×××（采购代理机构名称）：

（供应商全称）  法定代表人（或营业执照中单位负责人）	（法定代表人或营业执照中单位负责人姓名） 授权   （全权代表姓名） 为全权代表，参加贵单位组织的	    项目的采购活动，并代表我方全权办理针对上述项目的磋商、签约等具体事务和签署相关文件。我方对全权代表的签字事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。全权代表在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

全权代表无转委托权，特此委托。

法定代表人签字或盖章：

供应商全称（公章）：                              日期：

附：

法定代表人姓名： 法定代表身份证复印件粘帖处

传真：

电话：

详细通讯地址：

邮政编码：

全权代表姓名： 全权代表身份证复印件粘帖处

职务：

传真：

电话：

详细通讯地址：

邮政编码：

附件4：

供应商基本情况表

| 企业名称 |  |  |  |  |  |  |  | 法人代表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |  |  | 企业性质 |  |  |  |  |  |  |
| 股东姓名 |  | 股权结构（%） |  |  |  |  |  | 股东关系 |  |  |  |  |  |  |
| 联系人姓名 |  | 固定电话 |  |  |  |  |  | 传真 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 手机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.企业概况 | 职工人数 |  |  | 具备大专以上学历人数 |  |  | 国家授予技术职称人数 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 占地面积 |  |  | 建筑面积 |  | 平方米 □自有□租賃 | 生产经营场所及场所的设施与设备 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 注册资金 |  |  | 注册发证机关 |  |  |  |  |  |  |  | 单位成立时间 |  |  |
|  | 核准经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 发展历程及主要荣誉： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2． 企业有关资质获证情况 | 产品生产许可证情况（对需获得生产许可证的产品要填写此栏） |  | 产品名称 |  | 发证机关 |  |  |  | 编号 | 发证时间 |  |  | 期限 |  |
|  | 企业通过质量体系、环保体系、计量等认证情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 企业获得专利情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

要求：

1.姓名栏必须将所有股东都统计在内，若非股份公司此行（第三行）无需填写；

磋商供应商名称（盖章）：

磋商供应商代表签字：

职        务：

日        期：

附件5：

项目实施人员一览表

（主要从业人员及其技术资格）

| 序号 | 姓名 | 职务 | 职责 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

要求：

1.在填写时，如本表格不适合供应商的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

2.附人员证书复印件；

3.出具上述人员在本单位服务的外部证明，如：磋商截止日之前六个月以内的代缴个税税单、参加社会保险的《投保单》或《社会保险参保人员证明》等。

磋商供应商名称（盖章）：

磋商供应商代表签字：

职        务：

日        期：

附件6：

项目负责人资格情况表

采购项目：                                            采购编号：

| 姓名 |  | 近年来主要工作业绩 |
| --- | --- | --- |
| 性别 |  | 注：业绩证明应提供旁证材料 （供货合同或成交通知书）。 |
| 年龄 |  |  |
| 职称 |  |  |
| 毕业时间 |  |  |
| 学校专业 |  |  |
| 联系电话 |  |  |
| 最近一年工作状况 |  |  |
| 拟在本项目中担任主要工作 |  |  |

磋商供应商名称（盖章）：

磋商供应商代表签字：

职        务：

日        期：

附件7：

供货清单

项目编号：

| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 产地 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

要求：

1.本表中的名称、数量应与报价明细表中相对应的报价名称、数量一致

磋商供应商名称（盖章）：

磋商供应商代表签字：

职        务：

日        期：

附件8：

商务及技术响应表

项目名称及编号：

| 类别 | 内容 | 磋商文件产品技术要求 | 磋商响应文件产品技术响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务响应情况 | 质保期 |  |  |  |
|  | 项目工期 |  |  |  |
|  | 付款方式 |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |
| 类别 | 设备品牌型号 | 磋商文件产品技术要求 | 磋商响应文件产品技术响应 | 偏离情况 |
| 技术响应情况 |  |  |  |  |

备注：供应商在填写其中的“磋商响应文件产品技术响应”内容时，必须对照本磋商文件“产品技术要求”中各指标项逐条说明，写出各磋商产品的具体参数响应内容，不得以“符合”或“满足”等词语作简单回答或者完全复制本项目采购需求中参数内容，否则磋商小组有权视其磋商响应文件未响应磋商文件要求。

磋商供应商名称（盖章）：

磋商供应商代表签字：

职        务：

日        期：

附件9：

证书一览表

| 证书名称 | 发证单位 | 证书等级 | 证书有效期 |
| --- | --- | --- | --- |

要求：

1.填写磋商供应商获得资质、认证或企业信誉证书。

2.附所列证书复印件或其他证明材料。

磋商供应商名称（盖章）：

磋商供应商代表签字：

职        务：

日        期：                            ：

附件10:

类似项目实施情况一览表

| 序号 | 项目名称 | 项目地址 | 合同总价 | 实施时间 | 项目质量 | 项目单位名称及其联系人电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

要求：

1.业绩证明应提供证明材料（合同复印件可只提供首页、含金额页、盖章页并加盖磋商供应商公章）；

2.磋商供应商可按此表格式复制。

磋商供应商名称（盖章）：

磋商供应商代表签字：

职        务：

日        期：

附件11:

售后服务情况表

| 序号 | 项目 | 磋商供应商承诺 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保修期内售后服务情况(服务方式、服务网点、售后服务的内容和措施等等，可用附页和宣传材料) | 生产厂商售后服务情况： |  |
|  |  | 磋商供应商售后服务情况： |  |
| 2 | 保修期后售后服务 |  |  |
| 3 | 培训方案（可用附页） |  |  |
| …… | …… |  |  |

磋商供应商名称（盖章）：

磋商供应商代表签字：

职        务：

日        期：

附件12：

首次报价一览表

项目编号：

项目名称：                                   [货币单位：人民币元]

| 总报价(元) | 大写 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 小写 |  |

填报要求：

1.总报价是包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修、合同包含的所有风险责任等各项费用及不可预见费等所需的全部费用。

2.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章，或者由法定代表人或全权代表签字或盖章，否则作无效标处理。

磋商供应商名称（盖章）：

磋商供应商代表签字：

职        务：

日        期：

附件13:

报价明细表

项目编号：                                    [货币单位：人民币元]

| 序号 | 报价项目 | 品牌、产地 | 型号规格 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币：大写 小写 |  |  |  |  |  |  |  |

要求：

1. 本表为《首次报价一览表》的报价明细表，如有缺项、漏项，视为磋商报价中已包含相关费用，采购人无需另外支付任何费用。

2.“报价明细表”中的报价合计应与“首次报价一览表”中的总报价相一致，不一致时，以首次报价一览表为准。

3.报价明细表所填内容按磋商文件采购设备清单要求为准。如有漏报的，视同已包含在磋商总价内或已作优惠处理。有重大缺项的将作无效标处理。

4. 本表中的型号规格必须明确，磋商文件中明确要求定制的除外。

磋商供应商名称（盖章）：

磋商供应商代表签字：

职        务：

日        期：

附件1：政府采购优惠政策相关表格、产品适用政府采购政策情况表格式

小微企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准：第四条第______项______行业，本公司（此处填写从业人员和营业收入的具体数据），为______（请填写：小型、微型）企业。

2.本公司参加                   组织的            项目（项目编号：     ）采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大、中型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投 标 人（盖单位公章）：

日期：

“国家企业信用信息公示系统---小微企业名录”页面查询结果参考格式

投标供应商全称（盖章）：

日期：2018年   月     日

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加                  单位组织的            项目（项目编号：        ）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

产品适用政府采购政策情况表

| 小微企业扶持政策 | 如属所列情形的，请在括号内打“√”： （ ）小型、微型企业投标且提供本企业制造的产品（指货物、工程、服务）。 （ ）小微企业投标且提供其它小型、微型企业产品（指货物、工程、服务）的，请填写下表内容： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产品名称（品牌、型号） | 制造商 | 制造商 企业类型 | 金额 |
|  | 小型、微型企业产品金额合计 |  |  |  |

填表要求：

1.本表的产品名称、规格型号和品牌、金额要与提供的产品一致。

2.制造商为小型或微型企业时，才需要填“制造商企业类型”栏，填写内容为“小型”或“微型”。

3.请供应商正确填写本表，所填内容将作为评分的依据（以“小型、微型企业产品金额合计”为准进行价格折扣，表中所填内容或数据必须与政府采购优惠政策需提供的相关资料相符，如出现不相符或提供资料不全的，该小型、微型企业产品合计金额将不予以享受小微企业扶持政策优惠）。

供应商全称（盖单位章）：

法定代表人或委托代理人（盖章或签字）：

日期：     年   月　 日