玉环市国有企业采购 公开招标文件 项目名称：玉环广电视频以太网专网升级扩容 招标编号：HQ-YHGQCG-2019-09 采 购 人：玉环广电网络有限公司 代理机构：杭州华旗招标代理有限公司 二○一九年九月

关于玉环广电网络有限公司视频以太网专网升级扩容项目的

招标公告

发布日期：2019年9月26日

根据《中华人民共和国政府采购法》《玉环市市级国家出资企业物资采购实施细则》等有关规定，杭州华旗招标代理有限公司受玉环广电网络有限公司的委托，就玉环广电视频以太网专网升级扩容进行公开招标，欢迎国内合格的供应商前来投标。

一．招标项目编号：HQ-YHGQCG-2019-09

二．采购组织类型： 分散采购

三．招标项目概况：

玉环广电视频以太网专网升级扩容项目，预算300万元

具体要求见招标文件。

四．投标供应商资格要求:

1、符合政府采购法第二十二条关于投标供应商的资格要求；

2、法律、行政法规规定的其他条件。

3、本项目谢绝联合体投标。

五．招标文件提供期限、地址、售价:

1．招标文件提供期限为本公告发布次日起5个工作日(双休日及法定节假日除外)。

上午：08:30-11:30；下午：14:00-16:30

- 地址：杭州市江干区凤起东路189号滨江新城时代广场3幢2206室；

玉环市李家小区二期3号楼1502室；

六、供应商报名时应提交的资料：

1、供应商报名登记表（按本公告附件，原件加盖公章）；

2、法定代表人授权书（原件）；

3、供应商有效的营业执照、税务登记证（复印件加盖公章，如为多证合一仅需提供营业执照复印件加盖公章）；

以上资料需整理后按顺序装订成册。发送邮箱至：353594584@qq.com，请电话联系苏女士确认查收，采购机构将根据报名的供应商提交的文件资料进行核查，核查合格的供应商方可参加投标。投标供应商的资格性审查最终以评标委员会审查的结果为准。

七、投标截止时间：2019年10月16日　09:30

八、投标地点：玉环市公共资源交易中心（玉环市新城中路与长治路（南一路）交叉路口）二楼开标室2；

九、开标时间：2019年10月16日　09:30

十、开标地点：玉环市公共资源交易中心（玉环市新城中路与长治路（南一路）交叉路口）二楼开标室2；

十一．其他事项：

1、本项目采购文件公告期限为公告发布次日起5个工作日。

2、招标文件提供期限时间之后有潜在供应商提出要求获取招标文件的，将允许其获取，但该供应商如对招标文件有异议的，应于自招标文件提供期限满之日起七个工作日内以书面形式向代理机构提出。

3、供应商知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人（或采购代理机构）提出质疑。供应商应知其权益受到损害之日，是指：对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日（含网上报名下载采购文件）或者采购文件公告期限届满之日（采购文件在招标文件公告期限后获得的，自采购文件公告期限届满之日起计算）；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

4、供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料；采购人及招标代理机构按《浙江省政府采购供应商质疑处理办法》进行处理供应商质疑事项。

5、潜在供应商可在浙江政府采购网http://www.zjzfcg.gov.cn进行免费注册，具体详见浙江政府采购网供应商注册要求；

十三、联系方式

玉环广电网络有限公司  曾先生 ： 电话：0576-87208842

杭州华旗招标代理有限公司

苏女士： 电话：0571-88107579  传真：0571-88102827   邮箱：353594584@qq.com

同级国资采购监督管理部门名称：玉环市财政局国有资产综合管理科

联系电话：0576-87250157

玉环市政府采购供应商报名申请表

| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 招标编号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 标段 |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标申请单位名称 |  | （盖章） |  |  |  |  |  |
| 报名时间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目联系人 |  |  | 手 机 |  |  |  |  |
| 联系电话 |  |  | 传 真 |  |  |  |  |
| E—mail |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 通信地址 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 以下内容增值税一般纳税人须填写齐全 |  |  |  |  |  |
| 税号（纳税识别号） |  |  |  |  |  |  |  |
| 开票地址、电话 |  |  |  |  |  |  |  |
| 开户银行、银行账号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 提交的报名资料清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 提交资料名称 |  |  | 是否提交 |  | 备 注 |  |
| 1 | 法定代表人授权书（原件） |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 供应商有效的营业执照、税务登记证（复印件加盖公章，如为多证合一仅需提供营业执照复印件加盖公章） |  |  |  |  | 注册资金： 万元 |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |

后附报名资料，请装订成册。

招标文件目录

第一部分、投标邀请函（投标须知前附表）

第二部分、招标内容及技术要求

第三部分、供应商须知

一、说明

二、招标文件

三、投标文件

四、投标文件的密封与递交

五、开标和评标

六、授予合同

第四部分、政府采购政策功能相关说明

第五部分、合同格式

第六部分、附件：投标文件格式

附件一、投标函

附件二、开标一览表等

附件三、偏离表

附件四、资格、资质证明文件

附件五、其他投标文件

附件六、业绩表

附件七、随机备品备件、专用工具清单

附件八、产品零件、易损件、备品备件报价表

第七部分、评标办法

第一部分   投标邀请函（投标须知前附表）

| 项号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 项目名称 | 玉环广电视频以太网专网升级扩容 |
|  | 项目编号 | HQ-YHGQCG-2019-09 |
|  | 资金来源 | 自筹资金 |
|  | 采购方式 | 公开招标 |
|  | 采购人 | 名称：玉环广电网络有限公司 联系人： 曾先生 电话：0576-87208842 |
|  | 采购代理机构 | 名称：杭州华旗招标代理有限公司 联系人：苏女士 手机：0571-88107579 |
|  | 评标办法 | 综合评分法 |
|  | 招标内容 | 具体内容见招标文件。 |
|  | 投标供应商 资格要求 | 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的要求。 |
|  | 是否接受联合体投标 | 不接受 □接受 |
|  | 踏勘现场 | 不组织 □组织 |
|  | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 □ 允许 |
|  | 投标货币 | 人民币 |
|  | 投标语言 | 中文 |
|  | 投标文件份数 | 正本壹份，副本肆份 |
|  | 投标有效期 | 提交投标文件截止时间起90天内 |
|  | 签字或盖章要求 | 投标文件的正本均须按招标文件格式要求，由投标供应商加盖单位公章和法定代表人或其授权代表印章（或签字）。投标文件中所涉及的公章必须是投标供应商全称的公章，不得使用投标专用章、合同章等类似图章代替。 |
|  | 密封、装订要求 | 投标供应商应将投标文件的商务报价文件与技术资信部分投标文件分开包装密封，包装应有投标供应商公章及法定代表人或其授权代表印章（或签字）。如投标文件的商务报价文件与技术资信部分投标文件未分开制作与包装或未密封，投标文件将被拒绝接收。 |
|  | 投标样品 | 不需要 □需要 |
|  | 履约担保 | □不需要 需要 合同签订前中标供应商应提供合同总金额5%的履约保证金至采购人指定账户。 |
|  | 招标文件发售时间及获取方式 | 本项目采购公告发布次日起5个工作日(双休日及法定节假日除外)。 现场报名后获取； □报名后从浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn）直接下载。 |
|  | 投标截止时间 | 2019年10月16日 上午09:30 截止(北京时间)。 |
|  | 投标文件递交时间及地点 | 2019年10月16日 上午08:30~09:30 ； 投标文件递交地点：玉环市公共资源交易中心（玉环市新城中路与长治路（南一路）交叉路口）二楼开标室2。 |
|  | 开标时间 开标地点 注意事项 | 开标时间：2019年10月16日 上午09:30 正 (北京时间) 开标地点：玉环市公共资源交易中心（玉环市新城中路与长治路（南一路）交叉路口）二楼开标室2； 注意事项：参加开标会的投标供应商的法定代表人或其授权代表须携带“身份证原件” ，未能提供的将被拒绝接收其投标文件，务必准时参加开标会并签名报到以证明其出席（带身份证件原件）。 |
|  | 开标程序 | （1）宣布开标纪律； （2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标供应商名称，并点名确认投标供应商是否派授权代表到场； （3）宣布唱标人、记录人、监督人员等有关人员姓名； （4）密封情况检查：由投标供应商或其推选的代表检查投标文件密封情况； （5）开标顺序：投标供应商送达投标文件的逆序；先开启技术资信部分投标文件，评审结束后，宣布采购预算，再开启报价文件； （6）确认开标结果：投标供应商授权代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认；并同时由记录人、监督人当场签字确认。 （7）宣布开标结束。 （8）投标供应商授权代表未参加开标会议；未到场签字确认的，不影响开标，评标过程，视同认可开标结果；事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议。 |
|  | 评审委员会的 组建 | 评审委员会构成： 由采购人代表以及有关技术、经济等方面的专家组成，成员为5人及以上单数，其中技术、经济类专家不得少于总人数的2/3；评标专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。 |
|  | 政府采购 扶持政策 | 1、对符合财政扶持政策的小微企业（或监狱企业、或残疾人福利性单位）给予评标价格折扣。供应商企业属于以上多种性质的，不重复享受扶持政策。 2、对节能、环保产品优先采购。 |
|  | 供应商信用查询 | 1、投标供应商信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）； 2、投标供应商信用信息查询截止时点：本项目投标截止时间。 3、投标供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印； 4、信用信息的使用规则：“信用中国”具有负面记录或受惩黑名单的供应商，或“中国政府采购网”具有严重违法失信行为信息记录的供应商，其投标做无效投标处理； |
|  | 合同备案 | 1、中标供应商须在发出中标通知书之日起30日历天内与采购人签订合同。 2、中标供应商与采购人签订合同后，2日历天内将合同原件交杭州华旗招标代理有限公司备案。合同原件扫描件电子版发给杭州华旗招标代理有限公司：邮箱： 153997632@qq.com； 3、本项目政府采购合同按规定在浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn）予以公告。 |
|  | 合同履约管理 | 合同签订后，采购人依法加强对合同履约进行管理，并在中标单位供货、项目验收等重要关节，如实填写《合同验收报告》（表附合同条款中），并及时向同级财政部门报告验收过程中遇到的问题。 |
|  | 免责声明 | 1、投标供应商自行承担投标过程中产生的费用。无论何种因素导致采购项目延期开标、废标（流标）、投标供应商未中标、项目终止采购的，采购人与代理机构均不承担供应商投标费用。 2、投标供应商在投标、合同履行过程中必须做好安全保障工作，不因项目实施而危及自身及第三方人员、财产安全。若发生任何安全事故，由中标供应商自行承担一切责任并赔偿损失。 |
|  | 解释权 | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；仅适用于招标投标阶段的约定，按招标公告、投标供应商须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述约定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。 |

第二部分    招标内容及要求

# 一、项目需求

## 项目背景

玉环市“雪亮工程”二期视频监控服务项目，以九部委联合发布的《关于加强公共安全视频监控建设联网应用工作的若干意见》为方向：到2020年，基本实现“全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控”的总体目标：

全域覆盖。重点公共区域视频监控覆盖率达到100%，新建、改建高清摄像机比例达到100%；重点行业、领域的重要部位视频监控覆盖率达到100%，逐步增加高清摄像机的新建、改建数量。

全网共享。重点公共区域视频监控联网率达到100%；重点行业、领域涉及公共区域的视频图像资源联网率达到100%。

全时可用。重点公共区域安装的视频监控摄像机完好率达到98%，重点行业、领域安装的涉及公共区域的视频监控摄像机完好率达到95%，实现视频图像信息的全天候应用。

全程可控。公共安全视频监控系统联网应用的分层安全体系基本建成，实现重要视频图像信息不失控，敏感视频图像信息不泄露。

统筹各方力量和资源，搭建完善视频图像信息中心基础设施，对计算、存储、网络等云资源进行统一管理和调度，实现软件与硬件解耦，满足云资源按需提供、应用快速部署的实战应用需求。同时借助市、区县两级云资源的调度能力，提供面向全市的视频业务能力。构建高性能视频解析能力，为海量视频数据有效转化为结构化、半结构化等数据类型，支撑智能化应用提供高效的解析服务，快速挖掘海量视频图像资源的中的价值信息，将警力真正用在需要的地方。

## 网络系统概述

前端光交换机统一采用1光8电口交换机。

目前，玉环广电已配置运营级路由交换OLT主机一台，须再配置一台与其做虚拟化，作为核心交换机。本次项目设备必须与原采购的H3C S7600系列的OLT主机完全匹配，其他采购的板块和模块必须能与原采购的H3C S7600系列的OLT机框和OLT业务板卡完全匹配，采购的产品兼容原有的网管系统。

具体网络拓扑图如下：

目前，玉环广电参与建设的公安雪亮工程涉及2个乡镇街道。陈屿机房、古城机房共带摄像头168个点位；坎门机房、海都机房、渝汇机房、里奥机房共带摄像头118个点位。陈屿机房需要放置3台视频存储服务器，坎门机房需要放置4台视频存储服务器。

### 基本要求

- 网络传输协议要求

联网系统网络层应支持IP协议，传输层应支持TCP和UDP协议。

- 媒体传输协议要求

视音频流在基于IP的网络上传输时应支持RTP/RTCP协议；视音频流的数据封装格式应符合GB/T 28181-2016标准要求。

- 信息传输延迟时间

当信息（包括视音频信息、控制信息及报警信息等）经由IP网络传输时，端到端的信息延迟时间（包括发送端信息采集、编码、网络传输、信息接收端解码、显示等过程所经历的时间）应满足下列要求：

- 前端设备与信号直接接入的综治中心相应设备间端到端的信息延迟时间应不大于2s；

- 前端设备与用户终端设备间端到端的信息延迟时间应不大于4s。

### 网络带宽需求

结合项目实际需求，传输网络带宽设计应能满足前端设备接入（尤其是视频设备）、综治中心互联、用户终端接入综治中心的带宽要求，并留有余量：

- 视频设备接入线路满足视频流数据传输需求，同时考虑到网络传输过程中的开销，建议130万像素高清网络摄像机，应提供4Mbps以上的接入带宽，200万像素高清网络摄像机，应提供8Mbps以上的接入带宽；

- 乡镇（街道）综治中心网络应满足区县级综治中心级视频调用需求，建议至少达到千兆以上；

- 乡镇（街道）综治中心至辖区内村（社区）综治服务中心的桌面带宽应达到百兆以上。

### 网络质量要求

系统 IP 网络的传输质量（如传输时延、包丢失率、包误差率、虚假包率等）应符合如下要求：

- 网络时延上限值为400ms；

- 时延抖动上限值为50ms；

- 丢包率上限值为1×10-3；

- 包误差率上限值为1×10-4。

# 招标货物一览表

| 序号 | 采购内容 | 配置要求 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OLT主机机框1 （6业务槽位） | 无源光网络设备OLT主机框,本机安装功能板卡后必须具有三层汇聚交换功能，整机可配置两个主控槽位和6个业务槽位，可配置大于144个PON口，含双主控双电源。 | 台 |  |
| 2 | OLT主机机框2 （3业务槽） | 无源光网络设备OLT主机框,本机安装功能板卡后必须具有三层汇聚交换功能，整机可配置两个主控槽位和3个业务槽位，可配置大于72个PON口，含双主控双电源。 | 台 |  |
| 3 | OLT主机机框3 （2业务槽） | 无源光网络设备OLT主机框,本机安装功能板卡后必须具有三层汇聚交换功能，整机可配置两个主控槽位和2个业务槽位，可配置大于48个PON口，含双主控双电源。 | 台 |  |
| 4 | OLT用EPON板卡1 | 24端口千兆EPON OLT光接口(SFP,SC)+2端口万兆以太网光接口模块(SFP+,LC)(SC) | 块 |  |
| 5 | OLT用EPON板卡2 | 44端口千兆以太网光口(SFP,LC)+4端口万兆以太网光接口模块(SFP+,LC) | 块 |  |
| 6 | OLT用EPON板卡3 | 24端口千兆以太网电接口(RJ45)+20端口千兆以太网光接口(SFP,LC)＋4端口万兆以太网光接口模块(SFP+,LC) | 块 |  |
| 7 | OLT用EPON板卡4 | 24端口千兆以太网电接口(RJ45)+4端口万兆以太网光接口模块(SFP+,LC) | 块 |  |
| 8 | OLT用EPON板卡5 | 24端口千兆以太网光口(SFP,LC)+4端口万兆以太网光接口模块(SFP+,LC) | 块 |  |
| 9 | OLT用EPON板卡6 | 16端口万兆以太网光接口模块(SFP+,LC) | 块 |  |
| 10 | OLT用EPON板卡7 | 48端口千兆以太网电接口模块(RJ45) | 块 |  |
| 11 | OLT用EPON板卡8 | 48端口千兆以太网光接口模块(SFP,LC)(SA) | 块 |  |
| 12 | 接入交换机 | 48个千兆SFP光口（其中有2个combo口）+4个万兆SFP+光口 | 台 |  |
| 13 | 前端1光8电交换机 | 8 个10/100Base-TX 以太网端口，2个10/100/1000Base-T 以太网端口和2 个复用的100/1000Base-X SFP端口 | 台 | 包含一收一发互联模块2块 |
| 14 | 4口楼道型ONU | 4端口(10/100/1000M-FE)无源光网络单元，支持AGMP管理楼道交换机，铁壳 | 台 |  |
| 15 | PON模块1 | 20km EPON光模块 PX20 | 块 | 与OLT主机机框1同品牌 |
| 16 | PON模块2 | 20km EPON光模块 PX20+ | 块 |  |
| 17 | 多模万兆模块 | 多模万兆光模块（10G）/双纤/SPF+ | 块 | 与OLT主机机框1同品牌 |
| 18 | 40Km万兆光模块 | 单模万兆40Km光模块（10G）/双纤/SPF+ | 块 | 与OLT主机机框1同品牌 |
| 19 | 40Km千兆光模块 | 单模千兆40Km光模块（1G）/双纤/SFP | 块 | 与OLT主机机框1同品牌 |
| 20 | 电模块 | 电模块(RJ45)\SFP | 块 | 与OLT主机机框1同品牌 |
| 21 | 运维笔记本电脑 | CPU：i7-8565U 内存≥8G 硬盘≥512GSSD | 台 |  |

▲注：1、本次采购的OLT机框必须与原采购的H3C S7600系列的OLT板卡完全兼容，本次采购的板块和模块必须能与原采购的H3C S7600系列的OLT机框和OLT业务板卡完全兼容，采购的产品兼容原有的网管系统。OLT主机机框1、OLT主机机框2、OLT主机机框3需要提供3年原厂维保，预中标单位在领取中标通知书时须提供投标设备的原厂方针对本项目的授权函及原厂3年维保证明原件，不能提供的取消中标资格，采购人有权由预中标第二名依次替补或者重新组织招标。

# 技术要求

## OLT主机机框1

| 技术指标 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 冗余设计 | 设备中的所有元件必须能够提供1:1、N:1或分布式设备冗余能力，元件主要包括包转发引擎、电源转换模块/供电单元、风扇，且冗余部件发生故障不影响设备整体稳定运行 |
| ▲互通性 | 符合中国电信EPON互通标准，采用兼容中国电信EPON互通标准设计，支持与友商OLT、ONU的业务对接，保护用户已有投资 |
| ▲接入汇聚一体化 | 降低运维成本，内置三层核心交换机，减少了多台设备间端口互联的管理成本及故障率 |
| ▲槽位数 | 槽位数≥8个，业务槽位数≥6个，主控引擎和电源冗余配置 |
| ▲交换容量、包转发率 | 交换容量≥19T，（为满足实际应用避免虚假参数，官网参数若标注：交换容量10T/20Tbps以斜杠前面10Tbps为准）； 包转发率≥2800Mpps，（为满足实际应用避免虚假参数，官网参数若标注：包转发率2000M/5000Mpps以斜杠前面2000Mpps为准） |
| 业务流量转发 | 设备所有端口必须能够在L2、L3、IPv4、IPv6、MPLS业务流量转发时，本板、跨板均可同时达到无阻塞全线速转发 |
| 多业务插卡模块 | 支持网络安全多业务插卡模块，可以集成防火墙模块、NetStream业务板模块、IPS模块、SSL VPN模块、负载均衡模块、应用控制网关模块，提供官网截图并加盖原厂公章 |
| ▲虚拟化 | 支持多虚一（4:1）或集群技术，将多台核心设备作为一台逻辑设备统一管理、作为一个路由节点； 必须支持与H3C S7606交换机做虚拟化 |
| 路由协议 | 支持Ipv4静态路由、支持静态路由、RIP、OSPF、IS-IS、BGP4等等完整的Ipv4路由协议； 支持Ipv6静态路由、OSPFv3、IS-Isv6、BGP4+等完整的Ipv6路由协议； 支持等价路由； 支持策略路由； 支持路由策略 |
| 二层特性 | 支持802.1Q； 支持DLDP； 支持LLDP； 静态MAC配置； 支持MAC地址学习数目限制； 支持端口镜像和流镜像功能； 支持端口聚合、端口隔离、端口镜像； 支持802.1d(STP)/802.1w(RSTP)/802.1s(MSTP)； 支持IEEE 802.3ad（动态链路聚合）、静态端口聚合和跨板链路聚合 |
| 访问控制 | 支持基于第二层、第三层和第四层的ACL； 支持双向ACL； 支持VLAN ACL和IPv6 ACL； 支持IP/Port/MAC的绑定功能 |
| QOS | 支持SP、WRR、DWRR、SP+WRR、SP+DWRR调度方式； 支持双向CAR； 提供广播风暴抑制功能； 支持WRED； 支持Diff-Serv QoS； 支持流量整形； 支持拥塞避免； 支持优先级标记Mark/Remark； 支持802.1p、TOS、DSCP、EXP优先级映射 |
| 可靠性 | 双主控主备倒换； 1+1电源备份； 所有单板、模块支持热插拔； 支持CPU保护技术； VRRP v2/v3； RRPP，ERPS； SmartLink； GR for OSPF，ISIS， BGP； BFD for OSPF， ISIS，BGP，LDP |
| VLAN | 支持Access、Trunk、Hybrid方式； 支持VLAN交换； 支持QinQ、增强型灵活QinQ； 支持基于MAC的动态VLAN分配等 |
| MAC地址功能 | 支持MAC地址自动学习和老化； 支持静态、动态、黑洞MAC表项； 支持源MAC地址过滤； 支持基于端口和VLAN的MAC地址学习限制 |
| 安全控制功能 | 支持广播控制，DHCP侦听，MAC地址欺骗，DHCP OPTION 82，ARP Spoof； STP生成树保护控制机制等 |
| 端口安全功能 | 支持端口隔离技术； 支持可以配置每个端口最多的MAC地址数量； 支持MAC地址与IP地址的绑定等 |
| 路由表 | Ipv4 FIB路由表：≥300万，Ipv6 FIB路由表：≥100万，提供第三方权威测试报告证明 |
| MAC地址表 | MAC地址表：≥100万，ARP条目数：≥180K，ACL条目数≥64K，提供第三方权威测试报告证明 |
| EPON特性 | 符合IEEE 802.3ah EPON标准、符合EPON互通标准； 支持标准OAM和扩展OAM管理功能、支持FEC功能支持上下行加密功能； 支持1000BASE-PX10-D、1000BASE-PX20-D SFP光模块； 支持PON口发光功率，接受光功率检测、GEPON最大分光比1:64，10G EPON最大分光比1:256； 支持主干光路、全光路保护功能； 支持ONU软件批量升级、定时升级、实时升级、支持DBA算法升级，DBA粒度64Kbit/s； 支持ONU认证，非法ONU注册事件上报 |
| 安全与管理 | 支持标准的AAA认证、MAC地址认证、Portal认证、802.1x认证、DHCP Snooping触发认证； 支持RADIUS等用户登录认证； 设备支持在线系统软件升级、不间断升级和快速升级； 设备所有的接口板卡必须支持在线热插拔 |
| MPLS | 支持L3 MPLS VPN； 支持L2 VPN: VLL (Martini, Kompella)； 支持LDP协议 |
| 产品成熟度 | 要求设备入网年限≥5年； 要求工信部网站可查同时提供相关截图； 提供工信部IPv4、IPv6入网证及入网检测报告； 为保证产品质量，要求设备厂家提供CMMI 5证书复印件，并在官网可查 |

## OLT主机机框2

| 技术指标 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 冗余设计 | 设备中的所有元件必须能够提供1:1、N:1或分布式设备冗余能力，元件主要包括包转发引擎、电源转换模块/供电单元、风扇，且冗余部件发生故障不影响设备整体稳定运行 |
| ▲互通性 | 符合中国电信EPON互通标准，采用兼容中国电信EPON互通标准设计，支持与友商OLT、ONU的业务对接，保护用户已有投资 |
| ▲接入汇聚一体化 | 降低运维成本，内置三层核心交换机，减少了多台设备间端口互联的管理成本及故障率 |
| ▲槽位数 | 槽位数≥5个，业务槽位数≥3个，主控引擎和电源冗余配置 |
| ▲交换容量、包转发率 | 交换容量≥19T，（为满足实际应用避免虚假参数，官网参数若标注：交换容量10T/20Tbps以斜杠前面10Tbps为准）； 包转发率≥2800Mpps，（为满足实际应用避免虚假参数，官网参数若标注：包转发率2000M/5000Mpps以斜杠前面2000Mpps为准） |
| 业务流量转发 | 设备所有端口必须能够在L2、L3、IPv4、IPv6、MPLS业务流量转发时，本板、跨板均可同时达到无阻塞全线速转发 |
| 多业务插卡模块 | 支持网络安全多业务插卡模块，可以集成防火墙模块、NetStream业务板模块、IPS模块、SSL VPN模块、负载均衡模块、应用控制网关模块，提供官网截图并加盖原厂公章 |
| ▲虚拟化 | 支持多虚一（4:1）或集群技术，将多台核心设备作为一台逻辑设备统一管理、作为一个路由节点； |
| 路由协议 | 支持Ipv4静态路由、支持静态路由、RIP、OSPF、IS-IS、BGP4等等完整的Ipv4路由协议； 支持Ipv6静态路由、OSPFv3、IS-Isv6、BGP4+等完整的Ipv6路由协议； 支持等价路由； 支持策略路由； 支持路由策略 |
| 二层特性 | 支持802.1Q； 支持DLDP； 支持LLDP； 静态MAC配置； 支持MAC地址学习数目限制； 支持端口镜像和流镜像功能； 支持端口聚合、端口隔离、端口镜像； 支持802.1d(STP)/802.1w(RSTP)/802.1s(MSTP)； 支持IEEE 802.3ad（动态链路聚合）、静态端口聚合和跨板链路聚合 |
| 访问控制 | 支持基于第二层、第三层和第四层的ACL； 支持双向ACL； 支持VLAN ACL和IPv6 ACL； 支持IP/Port/MAC的绑定功能 |
| QOS | 支持SP、WRR、DWRR、SP+WRR、SP+DWRR调度方式； 支持双向CAR； 提供广播风暴抑制功能； 支持WRED； 支持Diff-Serv QoS； 支持流量整形； 支持拥塞避免； 支持优先级标记Mark/Remark； 支持802.1p、TOS、DSCP、EXP优先级映射 |
| 可靠性 | 双主控主备倒换； 1+1电源备份； 所有单板、模块支持热插拔； 支持CPU保护技术； VRRP v2/v3； RRPP，ERPS； SmartLink； GR for OSPF，ISIS， BGP； BFD for OSPF， ISIS，BGP，LDP |
| VLAN | 支持Access、Trunk、Hybrid方式； 支持VLAN交换； 支持QinQ、增强型灵活QinQ； 支持基于MAC的动态VLAN分配等 |
| MAC地址功能 | 支持MAC地址自动学习和老化； 支持静态、动态、黑洞MAC表项； 支持源MAC地址过滤； 支持基于端口和VLAN的MAC地址学习限制 |
| 安全控制功能 | 支持广播控制，DHCP侦听，MAC地址欺骗，DHCP OPTION 82，ARP Spoof； STP生成树保护控制机制等 |
| 端口安全功能 | 支持端口隔离技术； 支持可以配置每个端口最多的MAC地址数量； 支持MAC地址与IP地址的绑定等 |
| 路由表 | Ipv4 FIB路由表：≥200万，Ipv6 FIB路由表：≥60万，提供第三方权威测试报告证明 |
| MAC地址表 | MAC地址表：≥60万，ARP条目数：≥120K，ACL条目数≥64K，提供第三方权威测试报告证明 |
| EPON特性 | 符合IEEE 802.3ah EPON标准、符合EPON互通标准； 支持标准OAM和扩展OAM管理功能、支持FEC功能支持上下行加密功能； 支持1000BASE-PX10-D、1000BASE-PX20-D SFP光模块； 支持PON口发光功率，接受光功率检测、GEPON最大分光比1:64，10G EPON最大分光比1:256； 支持主干光路、全光路保护功能； 支持ONU软件批量升级、定时升级、实时升级、支持DBA算法升级，DBA粒度64Kbit/s； 支持ONU认证，非法ONU注册事件上报 |
| 安全与管理 | 支持标准的AAA认证、MAC地址认证、Portal认证、802.1x认证、DHCP Snooping触发认证； 支持RADIUS等用户登录认证； 设备支持在线系统软件升级、不间断升级和快速升级； 设备所有的接口板卡必须支持在线热插拔 |
| MPLS | 支持L3 MPLS VPN； 支持L2 VPN: VLL (Martini, Kompella)； 支持LDP协议 |
| 产品成熟度 | 要求设备入网年限≥5年； 要求工信部网站可查同时提供相关截图； 提供工信部IPv4、IPv6入网证及入网检测报告； 为保证产品质量，要求设备厂家提供CMMI 5证书复印件，并在官网可查 |

## OLT主机机框3

| 技术指标 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 冗余设计 | 设备中的所有元件必须能够提供1:1、N:1或分布式设备冗余能力，元件主要包括包转发引擎、电源转换模块/供电单元、风扇，且冗余部件发生故障不影响设备整体稳定运行 |
| ▲互通性 | 符合中国电信EPON互通标准，采用兼容中国电信EPON互通标准设计，支持与友商OLT、ONU的业务对接，保护用户已有投资 |
| ▲接入汇聚一体化 | 降低运维成本，内置三层核心交换机，减少了多台设备间端口互联的管理成本及故障率 |
| ▲槽位数 | 槽位数≥4个，业务槽位数≥2个，主控引擎和电源冗余配置 |
| ▲交换容量、包转发率 | 交换容量≥5T，（为满足实际应用避免虚假参数，官网参数若标注：交换容量10T/20Tbps以斜杠前面10Tbps为准）； 包转发率≥960Mpps，（为满足实际应用避免虚假参数，官网参数若标注：包转发率2000M/5000Mpps以斜杠前面2000Mpps为准） |
| 业务流量转发 | 设备所有端口必须能够在L2、L3、IPv4、IPv6、MPLS业务流量转发时，本板、跨板均可同时达到无阻塞全线速转发 |
| 多业务插卡模块 | 支持网络安全多业务插卡模块，可以集成防火墙模块、NetStream业务板模块、IPS模块、SSL VPN模块、负载均衡模块、应用控制网关模块，提供官网截图并加盖原厂公章 |
| 路由协议 | 支持Ipv4静态路由、支持静态路由、RIP、OSPF、IS-IS、BGP4等等完整的Ipv4路由协议； 支持Ipv6静态路由、OSPFv3、IS-Isv6、BGP4+等完整的Ipv6路由协议； 支持等价路由； 支持策略路由； 支持路由策略 |
| 二层特性 | 支持802.1Q； 支持DLDP； 支持LLDP； 静态MAC配置； 支持MAC地址学习数目限制； 支持端口镜像和流镜像功能； 支持端口聚合、端口隔离、端口镜像； 支持802.1d(STP)/802.1w(RSTP)/802.1s(MSTP)； 支持IEEE 802.3ad（动态链路聚合）、静态端口聚合和跨板链路聚合 |
| 访问控制 | 支持基于第二层、第三层和第四层的ACL； 支持双向ACL； 支持VLAN ACL和IPv6 ACL； 支持IP/Port/MAC的绑定功能 |
| QOS | 支持SP、WRR、DWRR、SP+WRR、SP+DWRR调度方式； 支持双向CAR； 提供广播风暴抑制功能； 支持WRED； 支持Diff-Serv QoS； 支持流量整形； 支持拥塞避免； 支持优先级标记Mark/Remark； 支持802.1p、TOS、DSCP、EXP优先级映射 |
| 可靠性 | 双主控主备倒换； 1+1电源备份； 所有单板、模块支持热插拔； 支持CPU保护技术； VRRP v2/v3； RRPP，ERPS； SmartLink； GR for OSPF，ISIS， BGP； BFD for OSPF， ISIS，BGP，LDP |
| VLAN | 支持Access、Trunk、Hybrid方式； 支持VLAN交换； 支持QinQ、增强型灵活QinQ； 支持基于MAC的动态VLAN分配等 |
| MAC地址功能 | 支持MAC地址自动学习和老化； 支持静态、动态、黑洞MAC表项； 支持源MAC地址过滤； 支持基于端口和VLAN的MAC地址学习限制 |
| 安全控制功能 | 支持广播控制，DHCP侦听，MAC地址欺骗，DHCP OPTION 82，ARP Spoof； STP生成树保护控制机制等 |
| 端口安全功能 | 支持端口隔离技术； 支持可以配置每个端口最多的MAC地址数量； 支持MAC地址与IP地址的绑定等 |
| 路由表 | Ipv4 FIB路由表：≥200万，Ipv6 FIB路由表：≥60万，提供第三方权威测试报告证明 |
| MAC地址表 | MAC地址表：≥60万，ARP条目数：≥120K，ACL条目数≥64K，提供第三方权威测试报告证明 |
| EPON特性 | 符合IEEE 802.3ah EPON标准、符合EPON互通标准； 支持标准OAM和扩展OAM管理功能、支持FEC功能支持上下行加密功能； 支持1000BASE-PX10-D、1000BASE-PX20-D SFP光模块； 支持PON口发光功率，接受光功率检测、GEPON最大分光比1:64，10G EPON最大分光比1:256； 支持主干光路、全光路保护功能； 支持ONU软件批量升级、定时升级、实时升级、支持DBA算法升级，DBA粒度64Kbit/s； 支持ONU认证，非法ONU注册事件上报 |
| 安全与管理 | 支持标准的AAA认证、MAC地址认证、Portal认证、802.1x认证、DHCP Snooping触发认证； 支持RADIUS等用户登录认证； 设备支持在线系统软件升级、不间断升级和快速升级； 设备所有的接口板卡必须支持在线热插拔 |
| MPLS | 支持L3 MPLS VPN； 支持L2 VPN: VLL (Martini, Kompella)； 支持LDP协议 |
| 产品成熟度 | 要求设备入网年限≥5年； 要求工信部网站可查同时提供相关截图； 提供工信部IPv4、IPv6入网证及入网检测报告； 为保证产品质量，要求设备厂家提供CMMI 5证书复印件，并在官网可查 |

## 接入交换机

| 技术指标 | 技术参数 |
| --- | --- |
| 交换容量 | ≥336Gbps（以官网较小值为准） |
| 转发性能 | ≥144Mpps（以官网较小值为准） |
| 接口类型 | 端口形态：48个SFP端口（2个combo口），4个万兆SFP+口 |
| 性能指标 | MAC地址表>=16K |
|  | 路由表容量>=512（支持OSPF） |
|  | ACL：1K |
| ERPS | 实现ERPS功能， 能够快速阻断环路， 链路收敛时间≤50ms （提供第三方权威测试报告并截图）. |
| CPU防护 | 实现CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作（提供第三方权威测试报告并截图） |
| 堆叠 | 最大堆叠台数≥9台 |
|  | 堆叠带宽≥40G（万兆上行主机），并要求实配接口的基础上额外满配堆叠带宽所需的接口和互联模块 |
|  | 支持跨设备链路聚合，单一IP管理，分布式弹性路由（提供第三方权威测试报告并截图） |
|  | 支持完善的堆叠分裂检测机制，堆叠分裂后能自动完成MAC和IP地址的重配置，无需手动干预 |
|  | 支持远程堆叠 |
| VLAN特性 | 支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN； |
|  | 支持基于MAC的VLAN； |
|  | 最大VLAN数≥4k |
| 链路聚合 | 支持最多8个端口聚合；支持最多128个聚合组；支持LACP |
| 镜像功能 | 支持本地端口镜像和远程端口镜像RSPAN； |
|  | 支持流镜像 |
|  | 同时支持N：M的端口镜像（M大于1） |
| 组播协议 | 支持IGMP v1/v2/v3，MLD v1/v2 |
|  | 支持IGMP Snooping v1/v2/v3，MLD Snooping v1/v2 |
|  | 支持PIM Snooping |
|  | 支持MLD Proxy |
|  | 支持组播VLAN |
|  | 支持PIM-DM，PIM-SM，PIM-SSM |
|  | 支持MSDP，MSDP for IPv6 |
|  | 支持MBGP，MBGP for Ipv6 |
| 路由协议 | 支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF |
|  | 支持IPv6静态路由、RIPng |
| 可靠性 | 支持RRPP（快速环网保护协议），环网故障恢复时间不超过50ms；（提供第三方权威测试报告并截图） |
|  | 支持Smartlink，收敛时间≤50ms（提供第三方权威测试报告并截图） |
|  | 支持RSTP功能：收敛时间≤50ms（提供第三方权威测试报告并截图） |
| 访问控制策略 | 支持基于第二层、第三层和第四层的ACL； |
|  | 整机提供ACl条目数不小于1K条； |
|  | 支持基于端口和VLAN的 ACL； |
|  | 支持IPv6 ACL； |
|  | 支持出方向ACL，以便于灵活实现数据包过滤； |
|  | 支持802.1x认证，支持集中式MAC地址认证； |
| 管理和维护 | 支持SNMP V1/V2/V3、RMON、SSHV2 |
|  | 支持OAM(802.1AG， 802.3AH)以太网运行、维护和管理标准 |
| 绿色节能 | 符合IEEE 802.3az（EEE）节能标准 |
|  | 端口定时down功能 |
|  | 支持端口休眠，关闭没有应用的端口，节省能源 |
|  | 提供ROHS节能认证 |
| 资质认证 | 要求提供信产部入网证和检验报告 |

## 前端1光8电交换机

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 端口及硬件要求 | ≥8个10/100M以太网电接口 ≥2个10/100/1000 Base-T以太网端口和2个复用的100/1000Base-X SFP端口 |
| 交换容量 | ≥64Gbps |
| 包转发速率 | ≥4.2Mpps |
| VLAN | 支持基于端口的VLAN（4K） 支持MAC VLAN 支持GVRP |
| 端口聚合 | 支持LACP 支持手工聚合 支持最大端口聚合组：端口数/2,每组支持≥8FE聚合 |
| MAC | ≥8K |
| 组播 | 支持IGMP Snooping﹑MLD Snooping v1/v2 组播VLAN |
| 堆叠 | 支持智能堆叠技术 ≥16台 |
| ACL | 支持L2～L4包过滤功能，可以匹配报文前80个字节，提供基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP地址、目的IP地址、IP协议类型、TCP/UDP端口、 TCP/UDP端口范围、VLAN等定义ACL。 支持基于端口、VLAN下发ACL 支持基于时间段（Time Range）的ACL 支持基于硬件的IPv6 ACL和QoS |
| 管理 | 支持命令行接口﹑Telent﹑Console口进行配置 支持SNMP v1、v2和v3 支持IPv6 Host，实现IPv6管理 支持电缆检测功能 支持端口环回检测 支持系统日志﹑分级告警﹑调试信息输出 |
| 安全 | 支持IEEE 802.1x认证/集中式MAC地址认证 支持IP源地址保护 支持端口隔离 支持防止DoS攻击 支持AAA&RADIUS认证 支持IP+MAC+端口绑定 |
| 端口镜像 | 支持N：1端口镜像 支持流镜像 |
| 认证报告 | 提供入网许可证和检测报告 |
| 防雷 | 信号端防雷≥6KV，电源端防雷≥6KV 要求提供第三方报告 |

# 商务条款

1、质保期：

1.1、所有货物要求至少提供3年免费质保期，质保期自最终验收通过之日起计算，如厂商本身承诺的产品质保期高于此要求的则按照厂商承诺执行。质保期内因产品本身缺陷（非人为因素）造成各种故障应由中标供应商免费提供技术服务和维修、更换。质保期内因产品本身缺陷（非人为因素）造成事故的应由中标供应商承担相应责任。

1.2、供应商在投标文件中说明质保期内提供的服务计划。

1.3、质保期内，要求供应商7×24小时电话响应技术咨询；除非招标文件另有规定，供应商须在接到采购人维修要求电话后，24小时内派技术人员到现场。

2、付款方式：

中标供应商与采购人签订合同前向采购人递交合同总价5％的履约保证金；设备到货后支付合同总价的30%，在安装调试完毕最终验收合格后支付合同总价的70%，履约保证金转为质保金，待质保期（3年）满后无质量与售后服务问题15个工作日内无息退还。

3、培训及服务

3.1、中标供应商提供针对本项目设备的操作和管理培训，要求必须满足本次招标内容中的要求；

3.2、中标供应商有义务对采购人正常使用和维护设备提供必要的培训；培训的内容包括主要设备和软件的安装、使用、配置管理、性能优化以及硬件基本维护知识；

3.3、▲成交方承诺为招标方在玉环本地提供网络综合业务培训3次，不限人数，培训内容包括HFC设备、EPON设备、EOC设备、FTTH设备施工及运维，施工安全等内容；培训老师必须具有广电高级工程师、高级网络工程师等相关资格。

3.4、▲中标供应商需提供至少2名工程师驻场12个月的服务。驻场工程师需有OLT设备主机原厂高级网络工程师资质。驻场工程师需要对本次项目的所有设备进行安装调试，同时还需对原有数据业务设备进行运维保障。驻场期间，驻场工程师的工作由玉环广电安排；

3.5、成交方承诺为招标方今后数据业务的开展提供技术和商务上支持；

3.6、▲成交方承诺为招标方今年中心机房搬迁提供必要的技术支持，机房搬迁预计时间为2个月，技术支持人员需具备网络高级工程师资格；

3.7、成交方承诺在保修期内，将硬件设备的最新软件版本及时提供给客户；

4、安装调试

4.1、送货安装地点：按采购人要求。

供应商必须在投标文件中列出详细的送货安装计划。要求投标文件中提供送货安装时间计划表。计划中必须包括人员配置等如实详尽的计划。供应商须写明如果达不到送货安装承诺对自己的惩罚措施。

4.2、安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。

4.3、安装过程中发生的费用由中标供应商负责。

4.4、供应商应在投标文件中提出其安装调试过程中使用单位需配合的内容。

5、完工期：

▲本次招标项目是公安雪亮工程的重要组成部分，工期短、时间紧，必须在合同签订后15个日历天内完成供货、安装、调试,如未能在规定日历天内完成，则没收保证金、终止合同。并且采购方有权向中标方追究因此照成的其他一切损失。

八、工作范围：

根据招标文件，各供应商须按国家有关标准及规范完成下列工作：

1、提供完整成套的货物；

2、产品及相关附件的提供、运输、装卸、就位、验收；

3、售后服务的措施及承诺。

以上工作内容的费用均包含在投标总价中。

第三部分   供应商须知

一、说明

1、本次采购工作是按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及相关法律规章组织和实施。

2、供应商必须对全部货物进行投标，否则按无效投标处理。分标段的项目可以选择全部或部分标段进行投标，但每个标段必须投标全部货物。

3、采购人有权选择中标供应商的供货及服务范围（即采购人有权在合理范围内修改10%的采购量）。

4、本次采购商务报价文件与技术资信文件分别评审，评标委员会首先评审供应商技术资信部分，技术资信部分无效的供应商不进入商务报价阶段评审。要求供应商技术资信部分的投标文件（含资信与服务）中不得含产品报价，否则做无效投标处理。

5、知识产权

5.1供应商应保证，采购人在中华人民共和国使用货物和服务的任何一部分时，免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的起诉。

5.2投标人应对采购人在使用该产品时所涉及到的专利权负责，不损害采购人的利益。

5.3报价应包括所有应支付的对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税。

5.4投标人提供得货物中如使用其他公司的相关专利，应在标书中出示相关授权，如未出示但使用了其他公司的专利，导致供应商中标而引起相关诉讼，由投标人承担。

6、招标文件中所列的货物品牌型号仅为参考，是为了对拟报价的货物、材料的技术指标和功能要求更好的说明，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能与所明确品牌相当的产品参加。供应商提供的产品主要指标参数不得低于采购要求。

7、采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，单项产品投标价格比重占总投标价50%及以上的认定为核心产品（有效投标供应商中一家供应商该产品投标价格占总投标价50%级以上即认定），多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

8、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。如在评标过程中发现供应商间存在上述关系，评标委员会可以对存在上述关系的供应商做无效投标处理。

除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

9、如果所有供应商的投标报价均超出采购预算（最高限价）金额的，则该流标处理。如果仅仅某个（些）供应商的投标报价超出采购预算金额的，则该供应商按无效投标处理。

10、本项目招标文件如有补充、更正均见浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn/）。供应商须在投标截止前自行查看是否有补充、更正文件，并按补充、更正文件要求投标，否则责任自负。

二、招标文件

1、招标文件

1.1、招标文件约束力

▲供应商一旦获取了本招标文件并参加投标，即被认为接受了本招标文件中所有条款和规定。

1.2、招标文件的组成

招标文件由招标文件总目录所列内容及补充资料等组成。

2、招标文件的澄清

供应商对招标文件如有质疑或需要澄清，可用书面形式（包括信函、传真，下同）通知招标代理机构，但通知不得迟于规定的质疑时间前使招标代理机构收到，招标代理机构将用书面形式予以答复。如有必要，可将不说明来源的答复书面发给各有关供应商并予以公告。任何口头答复均不作为投标依据。

3、招标文件的修改

3.1、在投标截止时间前，采购人有权澄清或者修改招标文件，并以书面形式（补充、更正文件）通知供应商。补充、更正文件作为招标文件的组成部分，对所有投标供应商均有约束力。

3.2、澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标供应商；不足15日的，采购人或者采购代理机构顺延提交投标文件的截止时间。

3.3、补充、更正文件在浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn/）予以公告公布。

- 三、投标文件

1、投标文件

1.1供应商提交的投标文件以及供应商与采购人就有关投标的所有来往函电均应使用中文。供应商可以提交用其它语言印制的资料，但必须译成中文，在有差异和矛盾时以中文为准。

1.2供应商提交的投标文件报价均采用人民币报价。

1.3供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件及招标货物技术规格要求，详细编制投标文件。并对招标文件的要求做出实质上响应。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的条款没有重大偏离的投标。未实质上响应的投标文件将被拒绝，但允许投标货物在基本满足招标货物技术要求的前提下出现的微小差异。

1.4供应商必须按招标文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的计量单位，并保证投标文件的正确性和真实性。投标文件全部内容应保持一致，否则可能导致不利于其投标的评定甚至被拒绝。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。

1.5供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件，所有文件资料必须是针对本次投标。不按招标文件的要求提供的投标文件可能导致被拒绝。

2、投标文件的组成

投标文件由商务报价部分和技术资信部分二部分组成，须分别装订成册，分别密封。技术资信部分（含资信与服务）不得含报价，否则投标将被拒绝。

2.1商务报价部分组成

| 序号 | 内容（▲序号1-2项供应商必须提供，否则不能通过符合性审查的，责任自负） |
| --- | --- |
| 1 | 开标一览表（附件一） |
| 2 | 投标货物数量价格表（附件二）； |
| 3 | 随机备品备件、专用工具清单(如有)（附件三）； |
| 4 | 产品零件、易损件、备品备件报价表（附件四）。 |

2.2技术资信部分组成

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 资信部分（▲序号1-6项供应商必须提供，否则不能通过资格性审查的，责任自负） |  |
| 1 | 投标函（附件五） |
| 2 | 供应商法定代表人授权书（见附件六） |
| 3 | 供应商参与政府采购活动投标资格声明（见附件七） |
| 4 | 供应商的营业执照、税务登记证（如为多证合一仅需提供营业执照）； |
| 5 | 供应商财务报表、依法缴纳税收的证明材料、依法缴纳社保的证明材料 |
| 6 | 供应商“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）信用记录网页截图（招标公告发布之日至投标截止时间前）； |
| 8 | 供应商特定资格条件证明（如供应商资格条件未要求特定资格条件的，不需要提供） |
| 9 | 法定代表人诚信投标承诺书（附件九） |
| 10 | 供应商质量体系认证证书（如有则提供） |
| 11 | 供应商环境体系认证证书（如有则提供） |
| 12 | 供应商职业健康体系认证证书（如有则提供） |
| 13 | 供应商资信等级证明等（如有则提供）； |
| 14 | 供应商曾经获得的政府部门或行业协会颁发的荣誉证书（如有则提供）； |
| 15 | 供应商具有的其它相关资质证书（如有则提供） |
| 16 | 供应商提供2016年以来同类项目业绩；（以提供的加盖有效公章的中标(成交)通知书或合同复印件为准）（附件八） |
| 17 | 享受小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）价格折扣须提供以下证明材料： （1）通过浙江政府采购网申请注册加入政府采购供应商库（不包括公示期内，提供浙江省政府采购网页面截图或其它入库证明材料，加盖供应商公章） （2）《中小企业声明函》（原件，加盖供应商公章，格式见招标文件第四部分附件1） （3）《中小企业资格确认意见书》（原件或复印件加盖供应商公章，格式见招标文件第四部分附件2） （4）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（原件或复印件加盖公章）。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。 （5）残疾人福利性单位声明函（原件，加盖供应商公章，格式见招标文件第四部分附件3）在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。 |
| 技术部分（▲序号18-20项供应商必须提供，否则不能通过符合性审查的，责任自负） |  |
| 18 | 商务偏离表（附件十（一））、技术偏离表（附件十（二）） |
| 19 | 所投产品的主要部件配置清单（附件十一）； |
| 20 | 详细的技术方案；所投产品详细技术规格书及所投产品的主要技术、设计、制造工艺、配置、性能、特点和结构质量水平的详细描述及彩色实物图片；（如果资料提供不全，可能导致对供应商不利的评定）； |
| 21 | 节能环保产品声明函（附件十二）； |
| 22 | 节能环保产品清单（附件十三） |
| 23 | 相关所投产品的相关检测报告、相关产品生产销售许可证；自主创新、节能、绿色环保方面认证等；（如有则提供，复印件加盖有效公章）； |
| 24 | 项目服务人员汇总表（附件十四） |
| 25 | 实施方案（含具备履行合同所必需的设备投入说明） |
| 26 | 验收方案 |
| 27 | 售后服务承诺：技术服务和售后服务的内容、措施、承诺，包括质保期、距采购人最近的服务网点的详细介绍，资质资格、技术力量、成立时间 ； |
| 28 | 根据招标文件中的采购内容与技术要求、评标细则，需要提供的其它文件和资料。 |
| 29 | 供应商针对评分细则，编制目录索引，注明评标细则项目所在投标文件页码。 |

3、投标内容填写说明

3.1投标文件格式

供应商应按照招标文件第三部分第三款第2条（上表）所列出的内容及格式逐一按顺序组成投标文件并装订成册(商务投标部分投标文件与技术资信部分投标文件分开装订分别密封)。

3.2开标一览表为在商务标开标仪式上唱标的内容，供应商需按格式填写，统一规格，不得自行增减内容。

4、投标报价

4.1供应商应按招标文件中《投标货物数量价格表》填写投标货物数量、价格。

4.2本次招标只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受。

4.3本次招标只有一次投标报价的机会，投标报价为到货并送到最终用户安装调试验收合格后的全部费用。供应商应在各自技术和商务占优势的基础上并充分考虑本项目的重要性，提供对采购人最优惠的报价。

4.4投标报价应包含以下内容。

- 产品价格

- 关税、增值税、所得税、其它税与规费（包括产品报关、商检等）

- 随机工具、随机易损件费（计入产品价格，单列报价清单）

- 国内运杂费（包括产品到最终用户的装货、卸车、就位费等）

- 国内运输保险费（是否保险由供应商负责）

- 产品安装、调试、检验及验收费（包括人员的食宿、交通等）

- 服务及培训费

- 招标代理服务费

供应商在投标报价中应充分考虑所有可能发生的费用，否则采购人将视投标总价中已包括所有费用。

投标供应商对在合同执行中，除上述费用及招标文件规定的由中标供应商负责的工作范围以外需要采购人协调或提供便利的工作应当在投标文件中说明。

填写报价表格时，各项费用应如实填写。

5、采购人要求分类报价是为了方便评标与合同执行，但在任何情况下不限制采购人以其认为最合适的条款签订合同的权利。

7、投标文件的有效期

7.1自投标截止时间起90天内，投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

7.2在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均应以书面形式进行。

7.3供应商可拒绝接受延期要求，同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。

- 8、投标文件的签署

8.1投标文件的正本需打印或用不退色的墨水填写，并注明“正本”字样。副本可以复印。投标文件不得涂改和增删，如有错漏必须修改，修改处须由同一签署人签字或盖章。由于字迹模糊或表达不清引起的后果由供应商负责。

8.2投标文件须由供应商盖章并由法定代表人或法定代表人授权代表签署，供应商应写全称。

- 四、投标文件的密封与递交

1、投标文件的密封及标记

1.1投标文件应按以下方法装袋密封

▲投标文件商务报价部分和技术资信部分须分别装订成册，且分别密封。所有投标文件资料按顺序装订成册，并注明正、副本字样后装入密封袋内。注明需盖公章及签字（签章）处，应有供应商公章及投标授权代表签字（签章）。封皮上写明采购人名称，招标编号、招标项目名称、供应商名称。并分别注明“标段（）”、“商务报价投标文件”、“技术资信投标文件”、“开标时启封”字样。

1.2如果供应商未按上述要求密封及加写标记，导致投标文件被拒绝接收的责任自负。

2、投标截止时间

2.1投标文件必须在投标文件递交截止时间前送达指定的投标地点。

2.2采购机构如因故推迟投标截止时间，应在投标截止前以更正公告形式通知所有供应商。在这种情况下，供应商的权利和义务将受到新的截止时间的约束。

3、投标文件的修改和撤回

3.1投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分

递交投标文件时，需满足以下要求，否则该投标文件予以拒绝：

4.1在投标截止时间之前递交。

4.2包装与密封符合招标文件要求。

4.3投标文件递交到指定的投标地点。

4.4投标供应商法定代表人或其授权代表必须携合法有效身份证明原件、投标文件等相关资料，按招标文件规定本人亲自递交，并签字签到。

- 五、开标和评标

1、开标

1.1采购代理机构按招标文件规定的时间、地点截标、开标。

1.2供应商的授权代表必须出席开标签到，并积极配合可能的询标。

1.3开启技术资信标时，供应商法定代表人授权代表必须出示并递交法定代表人授权书原件（密封在技术资信部分投标文件中也为有效）、合法有效的身份证明原件；法定代表人直接作为投标代表的必须出示并递交营业执照复印件（密封在技术资信部分投标文件中也为有效）、合法有效的身份证明原件。

未提供以上证明的投标文件将拒收。

1.4 开标

1）首先当众开启供应商技术资信标。

▲按招标文件规定的开标时间，采购组织机构审查投标供应商代表合法身份证明、法定代表人授权书原件、保证金收据原件。

为方便供应商投标，供应商法定代表人授权书原件密封在技术资信部分投标文件中的，开启其技术资信标后再进行投标资格审查，但对于其技术资信标的启封，采购人及采购组织机构不承担任何责任。

通过资格性审查的供应商，进入其技术资信标评审。不通过的，退还未拆封的相关投标文件。。

2）由评标委员会对供应商资信、资质、资格及技术进行符合性审查。技术资信标符合性审查通过的供应商，进入商务报价标开标。不通过的，退还其商务报价部分投标文件。

3）商务报价标开标

（1）开商务报价标时邀请所有供应商代表参加，参加开标的代表应准时出席并签名报到以证明其出席。供应商代表未及时参加商务报价标开标的，事后不得对开标过程和开标结果提出异议。

（2）宣布对各供应商有效身份证件等审查结果和技术、资信标得分情况。

（3）检查有效供应商“商务报价标”的密封情况，确认无误后开启“商务报价标”，唱读“开标一览表”全部内容。唱读结束后，供应商代表应对唱读内容及记录结果当场进行校核和签字确认，如有异议应当场提出，否则视为默许同意。

（4）开标时没有启封和宣读的投标文件，原封退回给供应商。

（5）开商务标时，采购人指定专人作好记录，存档备查。

4）商务报价标开标时，投标文件中《开标一览表》(报价表)内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准。投标报价明细表计算错误的，由供应商自负责任。

投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；以文字表示的数据与数字表示的有差别，以文字为准修正数字；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

2、评标

2.1评标由采购人依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

1）审查投标文件是否符合招标文件要求，并做出评价；

2）要求供应商对投标文件有关事项做出解释或者澄清；

3）按照招标文件确定的评标办法确定中标人，并对其排序；综合得分最高的供应商推荐为中标人；

4）向采购人或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

5）根据采购人的授权确定中标人名单；

2.2评标应当遵循下列工作程序：

1）投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

（1)资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件等进行审查，以确定供应商是否具备投标资格。

（2)符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

2）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求供应商做出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

评标委员会对投标文件的判定，只依据投标文件内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

3）比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

4）推荐中标人候选人名单，并根据采购人的授权确定中标人。

2.3 ▲投标人存在下列情况之一的，投标无效:

1）投标文件正本未按招标文件要求签署、盖章的；

2）不具备招标文件中规定的资格要求的；

3）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的（包括招标文件中明确要求不得偏离的招标要求，存在负偏离的）;

5）供应商递交两份或两份以上内容不同的投标文件，未声明哪一份有效的；

6）对关键条文的偏离、保留或反对，例如关于付款方式、完工期、免费质保期、适用法律法规、标准、税费等其他内容；

7）存在串标、抬标或弄虚作假情况的；

8）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形（或出现重大偏差）。

2.4 ▲评标委员会发现投标文件有下列情形之一的属于重大偏差(评标委员会按少数服从多数原则认定),按照无效投标处理：

1）未按招标文件要求编制或字迹模糊、辨认不清的投标文件；

2）供应商技术资信投标文件中出现投标报价；

3）除2.3条款以外，出现其它明显不符合技术规格、技术标准的要求或不满足招标文件技术规格书中的主要参数的投标文件；

4）除2.3条款以外，出现投标货物数量与招标文件对比出现较大偏差；商务报价明细表计算错误，出现较大差错；

5）除2.3条款以外，出现其它不符合招标文件中规定的实质性要求的投标文件，是否为偏离实质性要求由评标委员会认定。

2.5 开启供应商商务报价文件后发现价格、数量有误，其投标价将按下述原则处理：

1) 任何有漏去一些小项货物或服务的投标将被视为其费用已包含在投标总价中，投标价格不予调整。如果供应商不接受上述处理方式，将作为无效投标。

2) 任何有多报一些小项工程或货物的投标其投标价不予调整，如果该供应商中标，则合同价格必须为核减掉多报的一些小项工程或货物后的价格。如果供应商不接受上述处理方式，将作为无效投标。

3）对于计算错误的其投标价不予调整，如果该供应商中标，如其投标价格计算错误导致多报者合同价格予以据实核减，少报者合同价格不予调整。如果供应商不接受上述处理方式，将作为无效投标。

4）对于计算错误，多报或漏报的一些小项工程或货物、服务的仅仅为非实质性重大偏差范围内的偏离，并经过评标委员会按少数服从多数原则认定为细微偏差，评审时其投标价不予调整。如认定为重大偏差的，做无效投标处理。

2.6 ▲评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

2.7 评标委员会在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。

2.8 评标时如遇到招标文件未规定的特殊情况，由评标委员会按少数服从多数原则集体决定处理。

2.9评标委员会对未中标的供应商不作解释。同时根据政府采购法实施条例第四十条规定，本项目不对供应商公布详细的评审情况，不公布具体评标细则中小项得分。

3、投标文件的澄清

3.1 为有利于对投标文件的比较和评议，必要时采购人及评标委员会可要求供应商对投标文件及合同条款进行澄清，并做出书面答复。书面答复须有投标授权代表签字并作为投标内容的一部分。

3.2 供应商对投标文件的澄清不得寻求、提供或允许改变投标价格等实质性内容。

4、禁止供应商相互串通投标。
4.1、有下列情形之一的，视为供应商相互串通投标：
（一）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；
（二）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（三）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员为同一人；
（四）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
（五）不同供应商的投标文件相互混装；

4.2、经评标委员会认定供应商进行串通投标的，评标委员会可以对相关供应商做出无效投标处理，并上报政府采购管理部门进行进一步处理。

5、评标原则

▲投标截止时或评审过程中有效投标供应商不足三家的，不予开标或评标。

评标委员会按照招标文件的要求和条件对投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

评标办法具体见本招标文件第七部分。

- 六、授予合同

1、决标

评标结束后，评标委员会按照招标文件确定的评标办法推荐中标供应商。

2、中标通知书

2.1、采购人依法确认中标供应商后，代理机构在浙江省政府采购网上公告中标结果，公告期限为1个工作日。同时向中标供应商发出中标通知书。

2.2、中标通知书对采购人和中标人具有法律约束力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标的，应当承担法律责任。

2.3、中标无效

1）发现中标供应商资格无效或中标供应商放弃中标或拒绝与采购人签订合同的,采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。
    2）有《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十一条、第七十二条、第七十三条、第七十四条规定的违法行为之一，由政府采购监管部门依法处理。

4、签订合同

4.1 中标供应商须主动联系采购人或采购机构领取中标通知书。中标供应商应当在中标通知书发出之日起30日内与采购人签订合同。中标供应商未经采购人许可，在规定时间内未到采购人处与采购人签订合同，则视为拒签合同。

4.2 招标文件、中标供应商的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要（承诺）和中标通知书均作为合同附件。

4.3 拒签合同的责任

中标供应商在规定时间内（30日历天）借故否认已经承诺的条件、拒签合同或拒交履约保证金者，以投标违约处理，并赔偿采购人由此造成的直接经济损失；采购人重新组织招标的，所需费用由原中标供应商承担。

5、履约保证金

履约保证金按招标文件规定，在中标人与采购人签订合同前递交。

6、招标代理服务费

中标供应商在领取中标通知书同时向招标代理机构支付采购招标代理费（根据国家计委印发的《采购代理服务收费管理暂行办法》(计价格【2002】1980号文)货物类收费），招标代理费按标准八五折计取，包含在投标总价中。

招标代理服务费汇入以下账户：

开户银行：工行台州玉环玉城支行

开户名称：杭州华旗招标代理有限公司玉环分公司

开户帐号：1207281909100001839

第四部分   政府采购政策功能相关说明

一、小、微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）扶持政策说明

1、文件依据

（1）关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（财库[2011]181号）

（2）浙江省财政厅转发财政部 工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（浙财采监[2012]11号）

（3）浙江省省财政厅《关于开展政府采购供应商网上注册登记和诚信管理工作的通知》（浙财采监〔2010〕8号)

（4）《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）

（5）财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）

（6）《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）

2、享受小微企业价格折扣应具备的条件与价格折扣比例

（1）符合中小企业划分标准；
（2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
  中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。
  小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

（3）本项目对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

3、享受小微企业价格折扣应提供以下证明材料（投标文件技术资信标中，缺一不可）：

（1）通过浙江政府采购网申请注册加入政府采购供应商库（不包括公示期内，提供浙江省政府采购网页面截图或其它入库证明材料，加盖供应商公章）

（2）《中小企业声明函》（原件，加盖供应商公章，格式见附件1）

（3）《国家企业信用信息公示系统---小微企业名录”页面查询结果》（原件或复印件加盖供应商公章，格式见附件2）

4、享受监狱企业价格折扣应提供以下证明材料（投标文件技术资信标中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（原件或复印件加盖公章）。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。

5、享受残疾人福利性单位格折扣应提供以下证明材料（投标文件技术资信标中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）残疾人福利性单位声明函；

6、非单一产品采购，无法核实（按投标文件资料）全部货物均为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）制造；或小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）提供其他制造商制造的货物且无法核实（按投标文件资料）制造商是否为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）的，不享受价格折扣。

附件1：

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：
    1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。
    2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
    本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标供应商名称（盖章）：                
日期：

附件2

“国家企业信用信息公示系统---小微企业名录”页面查询结果参考格式

投标供应商全称（盖章）：

日期

附件3

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

备注说明：

1、如中标，将在中标公示中将此残疾人福利性单位声明函予以公示，接受社会监督；

2、供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

二、节能、环保产品优先（强制）采购政策说明

1、政策依据

（一）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》(国办发[2007]51号)

（二）财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购实施意见》(财库[2004]185号)

（三）财政部、原环保总局印发的《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库 [2006]90号）

2、供应商投标货物属于节能、环保优先（强制）采购范围的，须提供相关证明材料。

第五部分  合同格式（参考格式）

编号  ：

采购人：

中标供应商：本次招标的中标供应商

双方经协商，就中标供应商向采购人提供本公司产品以及相关产品的伴随服务事宜达成以下条款：

第一条：采购商品清单及合同价格

中标供应商保证提供如下内容的合格产品：                   金额单位：人民币元

| 采购产品名称 | 型号规格和主要配置 | 数量 | 中标单价 |
| --- | --- | --- | --- |

实际采购数量根据玉环广电今后的业务发展对设备进行分批采购，合同执行过程中按实际用量结算。

第二条：质量标准和要求

1、中标供应商保证本合同中所供应的货物质量标准按照国家标准、行业标准或制造厂家企业标准确定，上述标准不一致的，以严格的标准为准。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合本合同目的的特定标准确定。

2、 中标供应商所出售的货物还应符合国家和浙江省有关安全、环保、卫生之规定。

第三条：权利瑕疵担保

1、中标供应商保证对其出售的货物享有合法的权利。

2、中标供应商保证在其出售的货物上不存在任何未曾向采购人透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。

3、中标供应商保证其所出售的货物没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。

4、如采购人使用该货物构成上述侵权的，则由中标供应商承担全部责任。

第四条：包装要求

1、中标供应商所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。

2、每一个包装箱内应附一份详细装箱单、质量证书和保修保养证书。

第五条：完工期

▲本次招标项目是公安雪亮工程的重要组成部分，工期短、时间紧，必须在合同签订后15个日历天内完成供货、安装、调试,如未能在规定日历天内完成，则没收保证金、终止合同。并且采购方有权向中标方追究因此照成的其他一切损失。

第六条：验收

1、本项目验收程序参照财政部文件关于印发《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）文件执行。

2、中标供应商送货至指定地点后，由采购人根据货物的技术规格要求和质量标准，对货物进行检查验收。

3、货物的数量不足或表面瑕疵，采购人应在验收时当面提出；对质量问题有异议的应在安装调试后10个工作日内提出。

4、在验收过程中发现数量不足或有质量、技术等问题，中标供应商应负责按照采购人的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切费用和损失。

5、采购人在中标供应商按合同规定交货和安装、调试后，无正当理由而拖延接收、验收或拒绝接收、验收的，应承担由此而造成的中标供应商直接损失。

第七条：售后服务

中标供应商承诺售后服务按照投标承诺的服务计划实施，包括培训。

第八条：履约保证金

按照招标文件规定。

第九条：货款的支付

按照招标文件规定。

第十条：辅助服务

1、中标供应商应提交所提供货物的技术文件，包括相应的每一套设备的中文技术文件，例如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和/或服务指南。这些文件应包装好随同货物一起发运。

2、中标供应商还应提供下列服务：

（1）货物的现场指导安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）在厂家和/或项目现场就货物的指导安装、启动、运营、维护对采购人操作人员进行培训。辅助服务的费用包含在合同价中，采购人不再另行支付。

第十一条：质量保证

1、中标供应商应保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。中标供应商应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物最终交付验收后不少于    年的质量保证期内，中标供应商应对由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。

2、在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，采购人可以根据本合同第十二条规定以书面形式向中标供应商提出补救措施或索赔。

3、中标供应商在约定的时间内未能弥补缺陷，采购人可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由中标供应商承担，采购人根据合同规定对中标供应商行使的其他权利不受影响。

第十二条：补救措施和索赔

1、采购人有权根据权威质量检测部门出具的检验报告向中标供应商提出索赔。

2、在质量保证期内，如果中标供应商对缺陷产品负有责任而采购人提出索赔，中标供应商应按照采购人同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜，并且采购人可以收取中标供应商合同总价20%的违约金：

（1） 中标供应商退货并将货款退还给采购人，由此发生的一切费用和损失由中标供应商承担。

（2） 根据货物的质量状况以及采购人所遭受的损失，经过双方商定降低货物的价格。

（3） 中标供应商应在接到采购人通知后七天内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由中标供应商负担。同时，中标供应商应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和/或更换件的质量保证期。

3、如果在采购人发出索赔通知后十天内中标供应商未作答复，上述索赔应视为已被中标供应商接受。如果中标供应商未能在采购人发出索赔通知后十天内或采购人同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，采购人有权从应付货款中扣除索赔金额，如不足以弥补采购人损失的，采购人有权进一步要求中标供应商赔偿。

第十三条：履约延误

1、中标供应商应按照《合同》规定的时间、地点交货和提供服务。

2、在履行《合同》过程中，如果中标供应商可能遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时将拖延的事实、可能拖延的期限和理由通知采购人。采购人在收到中标供应商通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

3、如中标供应商无正当理由而拖延交货，经协商无效,采购人有权追究中标供应商的违约责任。延期交货违约责任按每超出1个日历天扣中标金额3%。

第十四条：不可抗力

1、如果合同各方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。

2、本条所述的“不可抗力”系指那些双方不可预见、不可避免、不可克服的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、梅雨、台风、地震、国家政策的重大变化，以及双方商定的其他事件。

3、在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。合同各方应尽可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的措施履行不受不可抗力影响的其他事项。合同各方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同。

第十五条：争议的解决

在发生所供商品的质量、售后服务等问题时，采购人有权直接向中标供应商索赔，签订必要的书面处理合同。协商不能解决的，任何一方有权在合同签约地选择仲裁或诉讼的途径解决。

第十六条：违约处理

1、在采购人对中标供应商违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，采购人可在下列情况下向中标供应商发出书面通知书，提出终止部分或全部合同。

（1）中标供应商提供的产品质量、配置不符合国家规定和承诺的标准；

（2）中标供应商没有按承诺的时间供货、维修或提供其他服务；

（3）中标供应商没有按承诺的价格或优惠率签订合同并供货。

2、如果采购人根据上述的规定，终止了全部或部分合同，采购人可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，中标供应商应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是，中标供应商应继续执行合同中未终止的部分。

3、中标供应商未能按照投标文件承诺通过验收，造成采购人换货、退货的，可以视为中标供应商提供虚投标假资料谋求中标，采购人可以上报财政管理部门，由财政部门予以处理。

第十七条：合同转让和分包

除采购人事先书面同意外，中标供应商不得转让和分包其应履行的合同义务。

第十八条：合同生效

1、如上述文件与本合同有不符之处，以有利于采购人的为准。

2、本合同在采购人收到中标供应商提交的履约保证金后，双方法定代表人或授权代表签署并加盖印章后生效。

第十九条：合同修改

除了双方签署书面修改合同，并成为本合同不可分割的一部分之外，本合同条件不得有任何变化或修改。

第二十条 合同附件

下列文件与本合同具有同等法律效力：

1、采购人的招标文件与招标补充文件；

2、中标供应商投标文件；

3、询标纪要和承诺书；

4、中标通知书。

采购人(盖章)：                                 中标供应商（盖章）

法定代表人：                                   法定代表人：

开户银行：                                     开户银行：

开户名称：                                     开户名称：

账号：                                         账号：

签约日期：                                     签约地点：

（合同签订后采购人或供应商须将合同副本

送达招标代理机构及采购人处备案）

第六部分    附件—投标文件格式

一、商务报价标部分格式

附件一（一）

开标一览表

供应商名称：                  招标编号：             报价单位：人民币元

| 项目名称 | 投标价（元人民币） |
| --- | --- |
| 玉环广电视频以太网专网 升级扩容 | 大写： 小写： |

供应商全称（盖章）：                      授权代表（签字）：

日期：

★开标一览表中投标价为符合招标文件要求的设备总价（含税、运保、随机工具、随机附件等费用），同时包括设备技术服务费（含设备安装调试直至能够正常使用的费用）、材料费、税金、系统调试费、人工费、技术培训费、验收费、招标代理服务费等。

- 不提供此表格的将视为没有实质性响应招标文件。

- 此表格投标价须与附件二（二）中《投标设备数量、价格表 》内填写的合计报价一致。

附件二（二）

# 投标设备报价表

（价格单位：元）

| 序号 | 名称 | 品牌型号规格 | 数量 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OLT主机机框1 （6业务槽位） |  | 1台 |  |  |
| 2 | OLT主机机框2 （3业务槽） |  | 1台 |  |  |
| 3 | OLT主机机框3 （2业务槽） |  | 1台 |  |  |
| 4 | OLT用EPON板卡1 |  | 1块 |  |  |
| 5 | OLT用EPON板卡2 |  | 1块 |  |  |
| 6 | OLT用EPON板卡3 |  | 1块 |  |  |
| 7 | OLT用EPON板卡4 |  | 1块 |  |  |
| 8 | OLT用EPON板卡5 |  | 1块 |  |  |
| 9 | OLT用EPON板卡6 |  | 1块 |  |  |
| 10 | OLT用EPON板卡7 |  | 1块 |  |  |
| 11 | OLT用EPON板卡8 |  | 1块 |  |  |
| 12 | 接入交换机 |  | 5台 |  |  |
| 13 | 前端1光8电交换机 |  | 15台 |  |  |
| 14 | 4口楼道型ONU |  | 10台 |  |  |
| 15 | PON模块1 |  | 5块 |  |  |
| 16 | PON模块2 |  | 15块 |  |  |
| 17 | 多模万兆模块 |  | 1块 |  |  |
| 18 | 40Km万兆光模块 |  | 1块 |  |  |
| 19 | 40Km千兆光模块 |  | 1块 |  |  |
| 20 | 电模块 |  | 1块 |  |  |
| 21 | 运维笔记本电脑 |  | 1台 |  |  |
| 合计报 价 | 大写： |  | 小写： |  |  |

说明：报价中须包含特殊工具费及随机易损件费及验收费、售后服务及技术培训费、运杂费装卸费、运输保险费、招标代理服务费及其它需要的费用。

以上数量、合计报价仅供商务评标计分用，不是实际采购量。实际采购数量要根据玉环广电今后的业务发展进行采购，供应商须综合考虑报价风险, 玉环广电根据业务发展对设备进行分批采购，合同执行过程中按实际用量结算。

供应商全称（盖章）：                      授权代表（签字）：

日期：

附件三

随机备品备件、专用工具清单(如有)

| 序 号 | 名称 | 产地/规格/型号 | 数量 | 单价 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

附件四

产品零件、易损件、备品备件报价表

| 序 号 | 名称 | 产地/规格/型号 | 数量 | 单价 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

二、资信标部分格式

附件五

投  标  函

：

（供应商全称）授权               （授权代表名称）         （职务、职称）为授权代表，参加贵方组织的           （招标项目名称）（括号内填招标编号）招标的有关活动，并对            项目（招标项目名称）标段     进行投标。为此：

1、提供供应商须知规定的全部投标文件：

文件正本一份，副本四份；

2、保证遵守招标文件中的有关规定和收费标准。

3、保证忠实地执行采购人、中标供应商双方所签的合同， 并承担合同规定的责任义务。

4、我方对完工期承诺如下：▲按招标文件规定期限交货并通过采购人验收，逾期采购人有权拒绝供货。

5、供应商已详细审查全部招标文件，包括招标文件补充文件（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。如果招标文件有相互矛盾之处，我方同意按采购人的理解处理。

6、利益冲突：近三年内直至目前，我公司与本项目的采购人、招标代理机构没有任何的隶属关系。

7、我公司没有被各级、各地财政监管部门限制参加政府采购活动，且在限制期内。

8、愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

9、本投标自开标之日起90天内有效。

10、与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：               电话：                 传真：

供应商全称（盖章）：

授权代表（签字）：

日期：

附件六

法定代表人授权书

（采购人名称）：

本授权委托书声明：我   （法定代表人姓名）   系   （供 应 商 名 称）  的法定代表人，现授权委托  （单 位 名 称）   的  （授权代表姓名）  为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的  （招标项目名称，括号中填写项目编号）  项目标段    投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容。

授权代表无转授权，特此授权。

授权代表：             性别 ：         年龄：

详细通讯地址：                   邮政编码：

电话：                    传真：

供应商：                                      （盖章）

法定代表人：                            （签字或盖章）

授权委托日期：     年     月     日

粘贴法人授权代表身份证复印影印件

粘贴法人身份证复印影印件

（2）投标人资格声明

1. 名称及概况：

（1）投标人名称：                           ；

（2）总部地址：                             ；

传真/电话号码：                        ；

（3）成立或注册日期：                        ；

（4）实收资本：                              ；

（5）近期资产负债表（到        年    月    日止）

1）固定资产：               ；

2）流动资产：               ；

3）长期负债：               ；

4）流动负债：               ；

5）净值：                   ；

（6）主要负责人姓名：                      ；

2．企业生产设备及规模：

3. 企业人员情况：

职工（在职）人数       人，其中技术人员       人，

4. 近三年的年营业总额

兹证明上述声明是真实、正确的、并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

投标人名称

法定代表人姓名和职务

授权代表人签字

签字日期

电子邮件

5. 投标人有效营业执照副本和税务登记证（复印件，加盖单位公章）

6、投标人其他资信、证明、证书等（复印件，加盖单位公章）

附件七

供应商参与政府采购活动投标资格声明函

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目采购编号 |  |
| 时 间 | 投标截止时间： |
| 1、根据政府采购法第二十二条规定，我单位满足以下条件，并已经在技术资信部分投标文件中提供了相应的证明材料： （一）具有独立承担民事责任的能力； （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； （六）法律、行政法规规定的其他条件。 2、根据财政部与有关部门联合签署了《关于对重大税收违法案件当事人实施联合惩戒措施的合作备忘录》(发改财金〔2014〕3062号)、《失信企业协同监管和联合惩戒合作备忘录》(发改财金〔2015〕2045号)、《关于对违法失信上市公司相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2015〕3062号)、《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕141号)、《关于对安全生产领域失信生产经营单位及其有关人员开展联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕1001号)，依法限制相关失信主体参与政府采购活动。我单位不存在上述文件规定依法限制参与政府采购的情况，并提供“信用中国”、 “中国政府采购网”查询网页截图（公告发布之日至投标截止时间）。 3、我单位没有被各地、各级财政部门限制参加政府采购活动，且在限制期内： 4、我单位参与本项目政府采购活动3年内其它重大违法记录（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）情况声明： 5、我单位符合本项目特定资格条件： 的要求，并在技术资信部分投标文件中提供了相应的证明材料（招标文件没有要求特定资格条件的，本条款空格处可以空白） 本公司所提交的本声明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。我方提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。 |  |
| 供应商名称（加盖盖章）： |  |
| 法定代表人或授权代表（签字或盖章）： |  |
| 签署日期： |  |

备注：▲投标供应商必须提供本声明，不提供按无效投标处理。

附件八

法定代表人诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

将遵循公开、公平、公正和诚信信用的原则参加              项目（招标编号：   ）的投标；

一、杜绝以收取管理费等形式的一切挂靠、违法转包、分包行为；并选派有丰富经验、无不良行为记录的在项目管理人员、技术人员，严格按招标文件、投标文件及合同等要求保证拟派人员的到岗率。

二、投标文件所提供的一切材料都是真实、有效、合法的。

三、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争，不损害招标人或其他投标人的合法权益。

四、不与采购人或招标代理机构串通投标，不损害国家利益，社会公共利益或其他人的合法权益。

五、不向采购人或者评标委员会成员行贿以牟取中标。

六、不以其他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。

七、不在开标后进行虚假恶意投诉。

八、我单位没有被政府机关列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的情形：

九、没有被各地、各级财政部门禁止参加政府采购活动，且在限制期限内：

十、参与本项目政府采购活动3年内没有重大违法记录情况。

本公司若有违反本承诺内容的行为，愿意承担法律责任，包括不限于：愿意接受相关行政主管部门作出的处罚；给采购人造成损失的，依法承担相应的赔偿责任。

法定代表人（签字或签章）：

投标供应商（盖章）

承诺书签署日期：         年  月  日

备注：▲投标供应商必须提供本承诺书，不提供按无效投标处理。

附件九

供应商2017年以来同类项目业绩清单

| 序号 | 采购 单位 | 项目 名称 | 数量 | 合同 金额 | 签约 日期 | 联系人 | 联系 电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

本表后附加盖有效公章的合同复印件，业绩以合同为准。

供应商盖章：

三、技术标部分格式

附件十

（一）商务偏离表

| 序 号 | 内容 | 招标文件规范要求 | 投标文件 对应规范 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

（二）技术偏离表

| 序 号 | 内容 | 招标文件规范要求 | 投标文件 对应规范 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

备注：表格可以延续

附件十一

投标产品配置清单

供应商名称：                        招标编号：                    投标项目名称：

| 序号 | 货物名称 | 品牌产地 | 主要规格 | 数量 | 备注 | 彩色实物图片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

- 注：1、放置技术资信标中。本表相当于不带价格的明细报价表。

2、所投产品详细配置、技术应另页描述。

附件十二

节能环保产品声明函

本公司郑重声明，根据《节能产品政府采购实施意见》（财库〔2004〕185号，不含该期清单）、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号，不含该期清单）的规定，本公司同时满足以下条件：

1. 此次采购项目中本公司所列节能或环保产品均已录入最新一期财政部、环境保护部公布的“环境标志产品政府采购清单”或最新一期财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购清单”。

2.本公司参加（招标项目名称，招标编号）的_____标段采购活动提供的环保或节能产品，产品金额占采购项目总金额    %（含）以上。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应法律责任。

供应商名称（盖章）：

日 期：

附件十三

节能（环保）产品清单

（1）投标产品中节能产品明细清单

| 制造商 | 品牌 | 产品名称、规格型号 | 节字标志认证证书号 | 节能产品认证证书有效截止日期 | 产品所在节能产品政府采购清单页码 | 数量/台 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（2）投标产品中环保产品明细清单

| 企业名称 | 注册商标 | 产品名称、规格型号 | 中国环境标志认证证书编号 | 认证证书有效截止日期 | 产品所在环境标志产品政府采购清单页码 | 数量/台 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：表格可以延续。

供应商名称（盖章）：

日 期：

附件十四

供应商项目服务人员汇总表

招标项目名称：                                 招标编号：

| 姓名 | 本项目主要工作 | 年龄 | 性别 | 专业 | 专业 年限 | 职务 和职称/认证 | 到现场服务 起止时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附注：1. 项目负责人、技术负责、施工、设备材料、以及各主要专业工种负责人均应列入；

2. 列入本表人员如要更换，需经采购人同意，擅自更换或不到位属违约行为；

3. 职称证书、执业资格证书、职业水平证书等人员证件复印件附后。

4. 以上人员社保缴纳证明在技术资信标中提供。

5、表格可以延续。

投标供应商全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

第七部分    评标办法

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关政府采购法规，结合本次所要采购货物的实际，按照公平、公正、科学、择优的原则选择中标供应商，特制定本评标办法。

一、总则

评标工作遵循公平、公正、民主、科学的原则和诚实、信誉、效率的服务原则。本着科学、严谨的态度，认真进行评标。择优选定设备的供货单位，确保货物质量、完工期，节约投资，最大限度的保护当事人权益，严格按照招标文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，提出优选方案，编写评标报告。评标委员会必须严格遵守保密规定，不得泄漏评标的有关情况，不得索贿受贿，不得接受吃请和礼品，不得参加影响公正评标的有关活动。对落标供应商，评标委员会不作任何落标解释。供应商不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现其投标文件将被拒绝。

二、评标组织

评标工作由采购人依法组建的评标委员会负责，评标委员会由采购人代表以及评标专家库中随机抽取的有关技术、经济专家共同组成。评标全过程由采购管理部门监督整个开标、评标和定标过程。

三、评标程序及评审办法

本次开标，开标程序如下：

第一步：当众开启投标供应商技术资信标。

第二步：评标委员会根据评审原则和评审办法，对各供应商的资信、技术部分投标进行评审并打分，技术资信标不合格的供应商做无效标处理，不进入评审，并退还商务标。评审打分完成后向供应商公布资信、技术部分分值。

第三步：开启商务报价标，并对供应商的商务标由评委统一进行计算得分。

第四步：评标委员会以技术资信标和商务报价标合计分值由高到低的顺序推荐候选供应商名单，并提交书面评审报告。

第五步：由评标委员会根据评审报告推荐综合得分第一名的供应商为中标人。如果第一名得分相同，以报价低的优先；报价也相同，以抽签随机决定。

中标人放弃中标，或者因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金、签订合同而在规定的期限内未能提交、签订合同的，采购人可以取消其中标资格。并按供应商评标排序从高到低排序依次确定新的中标人或重新组织采购。

如果无候选供应商，或者侯选供应商因前款规定的同样原因不能签订合同的，本次采购失败，重新组织采购。

其它参见本采购文件第三部分：“供应商须知” 中的相关内容。

评分细则

一、商务价格分30分：

以满足招标文件要求，且投标价格最低的投标报价为评标基准价，价格分=评标基准价/投标价×30；超出招标文件要求的优惠条件，在计算价格分时，不能从投标价中扣除。

符合招标文件规定条件的小、微企业（或监狱企业），给予评标价格折扣（6%）。

二、技术资信综合评分70分

| 评审内容 |  | 要求及评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术 | 技术指标响应情况 | 系统主要设备的品牌、技术性能参数、软件等根据投标商提供产品的技术指标响应情况，由评委比较打分： a、OLT主机机框1：好4-3分，较好3-2分，一般2分以下； | 4分 |
|  |  | b、OLT主机机框2：好4-3分，较好3-2分，一般2分以下； | 4分 |
|  |  | c、OLT主机机框3：好4-3分，较好3-2分，一般2分以下； | 4分 |
|  |  | d、接入交换机：好4-3分，较好3-2分，一般2分以下； | 4分 |
|  |  | e、前端1光8电交换机：好4-3分，较好3-2分，一般2分以下下； | 4分 |
|  | 技术方案 | 投标人在投标文件中应详细列明针对本项目的投标方案，由评委比较打分： a、投标方案对用户项目的理解程度：好8-6分，较好6-3分，一般3分以下； | 8分 |
|  |  | b、项目方案的合理性、先进性、可扩展能力：好8-6分，较好6-3分，一般3分以下； | 8分 |
|  | 项目实施能力 | 评标委员会根据投标人提供的项目实施组织方案及能力（包括：供货周期、方案的可操作性）进行综合评议打分：好4-3分，较好3-2分，一般2分以下。 | 4分 |
|  |  | 评标委员会根据投标人提供的项目人员配备、人员数量、技术能力和项目经验以及驻场人员进行综合评议打分：好5-4分，较好4-2分，一般2分以下； | 5分 |
|  | 合理化建议 | 供应商根据采购内容进行现场勘测，并根据勘测情况提出合理化建议：好5-4分，较好4-2分，一般2分以下； | 5分 |
| 资格 | 类似业绩 | 投标人提供2017年以来（以合同签订时间为准）广电类似设备业绩，每提供1个得1分，最高得4分。 提供合同复印件加盖公章（原件备查）及业主联系电话 | 4分 |
|  | 企业实力 | 根据投标人企业规模、软件实力等综合因素进行相互比较、打分：优2分，良1分，一般0.5分。 | 2分 |
|  |  | 根据投标人软件服务能力进行打分，每提供一个软件著作权得0.5分，最高得2分。 | 2分 |
|  | 投标文件制作 | 投标文件编制完整，格式规范、装订整齐、符合招标文件要求的，得1分；投标文件有关内容前后矛盾、与招标文件要求不一致等，评标委员会允许且需要通过询标等程序进行澄清的，该项不得分；投标文件存在其他错漏的，每项（次）扣 0.5 分，本项分扣完为止。双面打印得1分。 | 2分 |
|  | 售后服务方案 | 根据投标商的备品备件、维护响应时间、售后服务承诺方案是否完善、详实、其他优惠服务条件等，由评委酌情打分：好5-4分，较好4-2分，一般2分以下； | 5分 |
|  |  | 投标商提供玉环市内售后服务点，售后服务点必须提供授权委托书、营业执照复印件并盖上公章，售后服务点每个1.5分，最多3分； | 3分 |
|  |  | 培训计划、内容及承诺具体明确，实施性、针对性强的，得2分，否则酌情减分。 | 2分 |

三、说明

1、每个供应商最终得分=技术资信部分分值（所有评标委员会成员打分的算术平均值）＋商务报价部分分值。

2、评标委员会推荐得分最高的供应商为中标供应商（如果得分相同则按投标价从低到高顺序依次推荐为中标候选供应商；如果综合得分相同投标价也相同，则抽签决定），并编写采购报告。

3、所有分值计算保留小数点后二位，小数点后三位四舍五入。

参见本招标文件第三部分：“供应商须知” 中的相关内容，未尽事宜按有关法律规定处理。

投标文件封条

（注：供应商在密封标书时将下列封条沿线剪下，不够可复印）

视频以太网专网升级扩容项目

商务报价部分投标文件

密封袋封条

加 盖 投 标 单 位 公章 及 法 定 代 表 人或 其 法 定 代 表 人 委 托 代 理 人 签字或盖章

视频以太网专网升级扩容项目

资信技术部分投标文件

密封袋封条

加 盖 投 标 单 位 公 章 及 法 定 代 表 人 或 其 法 定 代 表 人 委 托 代 理 人签字或盖章