招 标 文 件

招标项目：玉环市沙门镇建成区污水管网维护工程（重新）

招 标 人：玉环市沙门镇人民政府（盖章）

招标代理机构：浙江财信工程咨询有限公司（盖章）

代理项目负责人：张仙花 联系电话：0576-87217575

2019年10月

目    录

第一章 招标公告	3

投标须知前附表	5

第二章  投标须知	9

第一节 总  则	9

第二节 招标文件	10

第三节 投标文件的编制	11

第四节 投标文件的递交	13

第五节 开   标	13

第六节 评   标	14

第七节 授予合同	16

第八节 纪律和监督	17

第三章 合同条款	17

第四章 评标办法	18

附件一~附件十一

其他附件材料	43

1、招标人预算书	43

# 第一章  招标公告

1.招标条件

本招标项目玉环市沙门镇建成区污水管网维护工程（重新）已由相关部门批准建设，招标人（项目业主）为玉环市沙门镇人民政府，建设资金来自自筹，委托浙江财信工程咨询有限公司进行招标代理。项目已具备招标条件，现对本项目的管网维护工程进行公开招标。

2.项目概况与招标范围

2.1  项目概况：

2.1.1  本项目位于玉环市沙门镇乌岩村、大岙里、路上综合小区、兴发小区、沙门村、山下片、泗边村、润晖小区、海景花苑，主要内容为排水管道疏通及排水治理设施运行维护，维护期限为12个月, 主要工程量：雨污水管网维护共约61.24km、提升井维护3座、接户管维护2366户。

2.1.2  本项目招标控制价为：124538元/年；

2.2  招标范围：招标人提供的区域范围内招标人指定的所有雨、污水管网维护；（详见招标人预算书）

2.3  本次招标分为：一个标段；

2.4  维护服务期：1年；本项目采用1+1+1模式。如发包人对承包人上一年的维护服务质量满意，甲方根据工作的实际情况决定是否续签下一年的合同，续签合同最多可续签两年；若续签，续签合同按原合同履行。

2.5  质量标准：合格。

3.投标人资格要求

3.1  本次招标要求投标人营业执照必须具有相应的管道疏通、维护等类似经营范围或具备市政公用工程施工总承包三级及以上资质的施工企业，且有类似项目业绩（类似项目指自2016年7月1日以来承接过单项合同价10万元及以上的类似管道维护项目或管道疏通项目业绩。日期以合同签订时间为准；合同价以施工合同中载明的金额为准），并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

3.2 本工程招标要求项目负责人须具有地下管线检测评估或非开挖修复或排水管道养护岗位证书，在建项目不作要求。

3.3投标人（包括法定代表人和项目负责人）无行贿犯罪记录（由投标文件提交截止之日上溯3年）。

3.4  本次招标不接受联合体投标。

本次招标实行资格后审，资格审查的具体要求见招标文件。资格后审不合格的投标人投标文件将按废标处理。

4.招标文件的获取

4.1 请在玉环市公共资源交易中心（http://www.yhjyzx.com）网站的“乡镇平台交易信息”的公告附件处下载招标文件。

4.2  招标人不统一组织现场踏勘和召开投标预备会，投标人视需要自行前往现场进行踏勘。

5.投标文件的递交

5.1  投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2019年11月05日14时30分，递交地点为玉环市滨港工业城科技综合楼1楼101会议室。

5.2  逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

6.发布公告媒介

本次招标公告玉环市公共资源交易中心“乡镇平台交易信息”网站上发布。

7.联系方式

| 招 标 人：玉环市沙门镇人民政府 | 招标代理机构：浙江财信工程咨询有限公司 |
| --- | --- |
| 联 系 人：黄先生 | 联 系 人：张仙花 |
| 电 话：0576-89900133 | 电 话：0576-87217575 |

# 投标须知前附表

| 序号 | 条款号 | 内 容 | 说 明 与 要 求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 招标人 | 名称：玉环市沙门镇人民政府 地址：玉环市沙门镇 联系人：黄先生 电话：0576-89900133 |
| 2 | 1.1 | 招标代理机构 | 名 称：浙江财信工程咨询有限公司 地 址：玉环市玉城街道泰安路198号上段大厦3单元1501室 联系人：张仙花 电 话：0576-87217575 |
| 3 | 1.1 | 项目名称 | 玉环市沙门镇建成区污水管网维护工程（重新） |
| 4 | 1.1 | 建设地点 | 位于玉环市沙门镇乌岩村、大岙里、路上综合小区、兴发小区、沙门村、山下片、泗边村、润晖小区、海景花苑 |
| 5 | 1.1 | 建设规模 | 本项目位于玉环市沙门镇乌岩村、大岙里、路上综合小区、兴发小区、沙门村、山下片、泗边村、润晖小区、海景花苑，主要内容为排水管道疏通及排水治理设施运行维护，维护期限为12个月, 主要工程量：雨污水管网维护共约61.24km、提升井维护3座、接户管维护2366户；本次实施内容为管网系统维护，并提供详细运行维护情况记录、台账、技术档案资料等。具体见：《玉环市农村生活排水治理设施运行维护管理办法（试行）》相关内容及考核表、合同条款及附件要求，除上述描述外，以下内容属于运行维护内容：接户管疏通、维修；检查井、管道疏通及清掏；配电柜维修；提升井清掏和水泵维修及更换；管网系统每年须全面疏通一次，定期对提升井进行清理和吸泥；所有垃圾要通过合法途径处理，费用由运维公司自理；提升井每周至少巡检两次，管道每月至少巡检一次。 |
| 6 | 1.1 | 招标控制价 | 124538元/年（详见招标人预算书）。 |
| 7 | 1.1 | 承包方式 | 包工包料。 |
| 8 | 1.1 | 质量标准 | 合格。 |
| 9 | 1.1 | 维护服务期 | 1年。本项目采用1+1+1模式。如发包人对承包人上一年的维护服务质量满意，甲方根据工作的实际情况决定是否续签下一年的合同，续签合同最多可续签两年；若续签，续签合同按原合同履行。 |
| 10 | 2.1 | 招标方式 | 公开招标。 |
| 11 | 2.2 | 招标范围 | 招标人提供的区域范围内招标人指定的所有雨、污水管网维护；（详见招标人预算书） |
| 12 | 3.1 | 资金来源 | 自筹。 |
| 13 | 4.1 | 投标人要求 | 1. 本次招标要求投标人营业执照必须具有相应的管道疏通、维护等类似经营范围或具备市政公用工程施工总承包三级及以上资质的施工企业，且有类似项目业绩（类似项目指自2016年7月1日以来承接过单项合同价10万元及以上的类似管道维护项目或管道疏通项目业绩。日期以合同签订时间为准；合同价以施工合同中载明的金额为准），并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。 |
| 14 | 4.1 | 项目负责人要求 | 项目负责人须具有地下管线检测评估或非开挖修复或排水管道养护岗位证书，在建项目不作要求。 |
| 15 | 4.2 | 投标人确定方式 | 资格后审。 |
| 16 | 4.6 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 17 | 13.1 | 投标文件组成 | 投标文件由商务标组成。 1、商务标包括： （1）投标函（附件一）； （2）维护管理人员表（附件二）； （3）投入维护的主要设备表（附件三）； （4）安全作业承诺书（附件四）； （5）诚信投标承诺书（附件五）； （6）投标人资格自查表（附件六）； （7）投标项目负责人资格自查表（附件七）； （8）法定代表人授权委托书（附件八）； （9）相关证书材料： ①营业执照或企业资质证书复印件； ②类似业绩合同复印件； ③项目负责人职称证书复印件。 |
| 18 | 14.1 | 投标文件格式 | 1、投标人应使用招标文件中提供的附件格式。表格如不够用时，可以按同样格式扩展。 2、投标人投标文件所用的纸张建议采用A4型纸，图表可根据需要作适当扩展。 |
| 19 | 15.1 | 报价方式 | 采用维护总价承包方式（如认为维护范围有出入，在签订合同前复核维护范围） |
| 20 | 16.3 | 投标报价要求 | 招标控制价：124538元。 上限价：114575元【招标控制价×92%】； 下限价：105857元【招标控制价×85%】。 超出上述范围作无效标处理。 |
| 21 | 17.1 | 投标担保要求 | 1、担保金额： 1 万元。 2、担保形式：现金形式（单独密封）。 3、担保提交地址：玉环市滨港工业城科技综合楼1楼101会议室。 |
| 22 | 18.1 | 投标有效期 | 60日历天（自投标截止日起计算）。 |
| 23 | 19.1 | 投标文件份数 | 正本一份、副本四份。 |
| 24 | 20.3 | 投标文件密封 及装订 | 投标文件的商务标必须单独密封。 |
| 25 | 21.1 | 投标文件提交地点与开标地点 | 玉环市滨港工业城科技综合楼1楼101会议室。 |
| 26 | 21.1 | 投标文件提交截止时间与开标时间 | 2019年11月05日14时30分。 |
| 27 | 21.2 | 投标文件递交 要求 | 1、投标人提交投标保证金； 2、投标人提交《诚信投标承诺书》（附件五）； 3、投标人下列人员经招标人（招标代理机构）确认身份后再签名报到，以证明其出席开标会议： 投标人法定代表人或委托代理人应持本人有效身份证原件（须为第二代身份证或第二代临时身份证）和针对本工程的法定代表人授权委托书原件（参考格式见附件）参加开标会议。 |
| 28 | 24.3 | 开标顺序 | 直接开商务标。 |
| 29 | 32.1 | 评标办法 | 二次平均价最接近法。 |
| 30 | 34.3 | 工程担保 | 履约担保金额为中标价的5%，必须由投标人基本账户银行转帐形式转入招标人指定的账户。 |
| 31 | 43.1 | 补充内容 | 1.人员要求：本项目要求中标人投入人员不少于2人，人员要求各个专业配置合理。 |

投标人如发现招标文件及其评标办法中存在含糊不清、相互矛盾、多种含义以及歧视性不公正条款或违规违法等内容时，请自招标文件发布在交易场所（发布招标公告的媒体上）3日内根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》的规定向招标人或招标代理机构提出书面反映，逾期不得再对招标文件的条款提出质疑。

# 第二章  投标须知

## 总  则

### 工程说明

  - 本招标工程项目说明详见本须知前附表第1项～第9项。

### 招标范围

  - 本招标工程项目的招标方式详见本须知前附表第10项。

  - 本招标工程项目的招标范围详见本须知前附表第11项。

### 资金来源

  - 本招标工程项目资金来源详见本须知前附表第12项，其中部分资金用于本工程项目合同项下的合格支付。

### 投标资格

  - 投标人与项目负责人资格要求详见本须知前附表第13项和第14项。

  - 投标人确定方式详见本须知前附表第15项。投标人应按规定取得交易席位资格。

  - 项目负责人在建项目不作要求。

  - 项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业（仅指项目负责人不得同时是其他单位的公务员或者事业单位在编人员，涉及到其他情形的，投标资格不受影响）。

  - 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本工程前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

（3）为本工程的监理人；

（4）为本工程的代建人；

（5）为本工程提供招标代理服务的；

（6）与本工程的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本工程的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（8）与本工程的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停业的；

（10）被暂停或取消投标资格的（包括项目负责人）；

（11）根据《关于在国有投资建设工程项目招投标活动中实行行贿犯罪档案查询制度的通知》（台建规[2010]219号）规定，投标人（包括法定代表人）和项目负责人其一有行贿犯罪记录的（由投标文件提交截止之日上溯3年，行贿犯罪记录日期以法院判决生效日期为准）；

  - 是否接受联合体投标详见本须知前附表第16项。如投标人系联合体，则联合体的组成及联合体各方的权利、义务须符合有关法律、法规、规章的要求。

### 投标费用

  - 投标人应自行承担其参加投标活动自身发生的费用。

### 现场条件

  - 施工现场已具备施工条件。

### 踏勘现场

  - 投标人可对工程施工现场和周围环境进行踏勘，以获取编制投标文件和签署合同所需的资料。踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担。

  - 招标人向投标人提供的有关施工现场的资料和数据，是招标人现有的能使投标人利用的资料。招标人对投标人由此而作出的推论、理解、结论概不负责。

  - 除招标人向投标人提供本工程有关的情况外，投标人应通过自行调查取得与本工程施工承包可能发生的费用等有关的全部情况，包括交通、环保、治安等规定和要求。

## 招标文件

### 招标文件的组成

  - 招标文件包括下列内容：

- 招标公告；

投标须知前附表；

第二章 投标须知；

第三章 合同条款；

第四章 评标办法；

附件：

1、投标函；

2、维护管理人员表；

3、投入维护的主要设备表；

4、安全作业承诺书；

5、诚信投标承诺书；

6、投标人资格自查表；

7、投标项目负责人资格自查表；

8、法定代表人授权委托书；

9、其他附件材料：

（1）招标人预算书。

  - 除上款内容外，招标人在提交投标文件截止时间前，发布在交易场所（发布招标公告的媒体上）对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用，投标人应经常浏览发布招标公告的媒体。

  - 投标人通过在交易场所（发布招标公告的媒体上）自行下载的方式获取招标文件及相关附件。投标人在获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应自招标文件发布在交易场所（发布招标公告的媒体上）3日内向招标人提出，否则，由此引起的损失由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

### 招标文件的澄清

  - 投标人获取招标文件后，若有问题需要澄清，应自招标文件发布在交易场所（发布招标公告的媒体上）3日内，以无记名书面形式向招标人提出，招标人的答复将发布在交易场所（发布招标公告的媒体上）。招标人及招标代理机构的任何工作人员对投标人所作的任何口头解释、介绍、答复，只能供投标人参考，对招标人无任何约束力。

### 招标文件的修改

  - 在投标截止日期前，招标人可能以补充通知的方式修改招标文件。

  - 招标文件的澄清、修改、补充等内容均以发布在交易场所（发布招标公告的媒体上）的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的文件为准。

  - 招标文件的澄清、修改、补充等内容将发布在交易场所（发布招标公告的媒体上），这些内容作为招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。

### 招标文件的备案

  - 本招标文件（包括澄清、修改、补充文件、答复等）未经招标监管机构备案的一律无效。

### 招标文件的解释权

  - 本招标文件（包括澄清、修改、补充文件、答复等）的解释权属招标人。

## 投标文件的编制

### 投标文件的组成

  - 本招标工程项目的投标文件组成详见本须知前附表第17项。

### 投标文件的格式

  - 本招标工程项目的投标文件格式要求详见本须知前附表第18项。

### 投标报价组成

  - 报价方式：本工程项目报价方式详见本须知前附表第19项。

  - 投标总报价应是招标文件所确定的招标范围内全部工作内容的价格表现。其应包括人工费、水、电费、机具费、材料费、设施维护费（包括破损后的更新）及综合抗灾费、税金、工伤保险费、风险费等相关的所有费用，以及本项目实际情况和自身的综合实力，竞报投标总报价。总报价以人民币元计。

### 投标报价要求

  - 投标人应根据本招标文件报价要求，结合工程施工的实际情况、市场行情、技术方案和企业的管理水平，综合分析后自主确定总报价。

  - 附件中除空白部分由投标人自报外，其余内容作为投标报价的共同基础。

  - 投标人的报价要求详见本须知前附表第20项，未按要求报价的，作无效标处理。

### 投标担保

  - 投标人按本须知前附表第21项规定提交投标担保。

  - 对于未能按要求提交投标担保的，招标人将视为不响应投标而予以拒绝。

  - 投标担保按以下方式退还：

（1）中标人凭《建设工程中标通知书》、施工合同原件及本单位出具的收款收据退还；

（2）其余投标人（含无效标的）在开标结束后退还；

（3）投标担保不计息。

  - 投标人有下列情形的，招标人对投标人的投标担保按下列相应规定进行处理：

（1）投标人违反《诚信投标承诺书》承诺内容进行虚假瞒报，在评标过程中发现并以无效标处理的，对其投标担保总金额的10%～20%不予退还；在评标结束后被查实的，对其投标担保总金额的30%～40%不予退还；涉及中标候选人的，对其投标担保总金额的50%～60%不予退还；

（2）投标人存在串通投标或弄虚作假违法行为，在评标过程中发现并以无效标处理的，对其投标担保总金额的70%～80%不予退还；在评标结束后发现并被查实的，对其投标担保全部不予退还；

（3）投标人放弃中标候选人或中标资格的（包括中标人无正当理由不与招标人订立合同；在签订合同时向招标人提出附加条件；不按照招标文件要求提交履约担保），对其投标担保全部不予退还；对招标人造成的经济损失（包括报价的差额损失）超过投标担保总金额的，应对超过部分予以赔偿。

### 投标有效期

  - 投标有效期详见本须知前附表第22项，在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。

  - 在特殊的情况下，招标人在原定投标有效期内，可以根据需要以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人须以书面形式予以答复。投标人可以拒绝招标人这种要求，而不被没收投标担保。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，但需要相应的延长投标担保的有效期，在延长的投标有效期内，本须知第17条关于投标担保的退还与没收的规定仍然适用。

### 投标文件的份数和签署

  - 投标人按本须知前附表第23项规定的份数递交投标文件。

  - 招标文件附件中注明由投标人法定代表人亲自签署或印鉴、并加盖法人单位公章的，投标人均应按要求签章。

  - 当正本与副本不一致时，以正本为准。如未注明正副本的，由评标委员会或工作人员随机抽签确定一本作为正本。

## 投标文件的递交

### 投标文件的装订、密封与标志

  - 投标人应将投标文件按规定密封，并注明项目（标段）名称、投标人名称及标函名称。

  - 密封袋封口处加盖单位公章或法人代表或委托代理人印章或签字。

  - 投标文件的密封及装订要求详见本须知前附表第24项。

### 投标文件的递交

  - 投标人应按本须知前附表第25项规定的地点，在本须知前附表第26项规定的截止时间前提交投标文件。

  - 投标人提交投标文件时需同时满足本须知前附表第27项要求，否则该投标文件予以拒收。

### 投标截止期

  - 投标文件的截止时间详见本须知前附表第26项。

  - 招标人可以补充通知的方式，酌情延长提交投标文件的截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止时间，均以延长后新的投标截止时间为准。

  - 到投标截止时间止，招标人收到的投标文件少于3个的，招标人将依法重新组织招标。

### 投标文件的补充、修改与撤回

  - 投标人在提交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以书面形式补充修改或撤回已提交的投标文件，并以书面形式通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

  - 投标人对投标文件的补充、修改，应按本节有关投标文件规定密封、标记和提交，并在投标文件密封袋上清楚标明“补充、修改”或“撤回”字样。

  - 在投标截止时间之后，投标人不得补充、修改投标文件。

  - 在投标截止时间至投标有效期满之前，投标人不得撤回其投标文件，否则其投标担保将被没收。

## 开   标

### 开标

  - 招标人将于投标截止期的同一时间按本须知前附表第25项所规定的地点公开举行开标会议。

  - 开标会议由招标人组织并主持。

  - 开标顺序详见本须知前附表第28项。

### 投标文件公布

  - 由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，未按本招标文件要求密封的投标文件则退还投标人，经确认无误后，由有关工作人员当众拆封，宣读投标承诺的主要内容。

  - 招标人将对开标过程进行记录，以存档备查。

## 评   标

### 评标会议

  - 评标委员会由招标人依法组建，负责评标活动。

  - 开标结束后，开始评标，评标采用保密方式进行。

  - 评标委员会在评标前须签订《公正评标承诺书》。

### 评标过程的保密

  - 开标后，直至授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及中标候选人的推荐情况，与评标有关的其他任何情况均严格保密。

  - 在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向招标人和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

  - 中标人确定后，招标人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向评标委员会组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

### 投标文件符合性鉴定

  - 评标委员会将首先评定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件的要求。所谓实质上响应，是指投标文件应与招标文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留。实质性内容包括投标函是否按招标文件要求编制，总报价、质量、服务期、投标资格等实质内容的承诺是否响应招标文件要求等。投标文件是否响应招标文件实质性内容由评标委员会界定。

  - 如果投标文件实质上不响应招标文件各项要求，评标委员会将予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤消其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

### 投标文件的澄清

  - 评标委员会可以书面方式要求投标人对其投标文件中细微偏差作必要的澄清、说明或者补正。细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。澄清、说明或者补正应以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。但根据本节错误的修正的规定，凡属于评标委员会在评标中发现的算术错误进行核实的修改不在此列。

  - 评审过程中，评标委员会可能以书面形式通知投标人要求投标人就投标文件中的内容进行澄清或说明。投标人应在接到询标通知后30分钟内作出答复，若在规定时间内未作出答复的，可视作拒绝或放弃澄清或说明。

### 投标文件的评审

30.1评标委员会在评标过程中发现投标人的投标文件存在以下情形之一的，应当向投标人质询，如投标人拒绝说明或不能合理说明理由的，则评标委员会应认定该投标人有串通投标的嫌疑，其投标文件按无效标处理：

（1）投标文件内容存在错漏之处一致或异常雷同现象；

（2）投标文件中载明的项目管理班子系有同一人担任；

（3）投标文件由同一台电脑编制或同一附属设备打印；

（4）涉嫌故意拉高或压低投标报价；

（5）招标人（或招标代理机构）泄露投标人名称、数量或联系方式等应当保密的事项；

（6）不同投标人的投标文件由同一单位（或个人）编制或提供投标咨询服务；

（7）投标人的投标报价与招标人预算书出现非正常一致，或者报价细目呈明显规律性变化。

30.2投标文件有下列情形之一的，由评标委员会初审后按无效标处理：

（1）投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按招标文件规定提交备选投标方案的除外；

（2）投标文件未按招标文件签署条款要求签章的；

（3）投标文件份数不符合招标文件前附表要求的；

（4）投标文件组成不符合招标文件要求的；

（5）联合体投标未附联合体各方共同投标协议的；

（6）投标资格不符合招标文件要求的；

（7）法律法规规定无效标的。

30.3投标文件有下列情形之一的，由评标委员会进行实质性评审后按无效标处理：

（1）投标承诺的总报价、服务期、质量不符合招标文件前附表要求的；

（2）招标文件报价要求中规定作无效标的；

（3）违反招标文件其他实质性条款规定的。

30.4投标文件有下列情形之一的，经评标委员会详细评审后认定该投标文件对招标文件要求存在重大偏离的，则该投标文件按无效标处理：

（1）商务标评审中规定作无效标的；

（2）招标文件中其他内容明确规定作无效标的。

30.5如有效标不足三家使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部投标。所有投标被否决的，则本次招标失败，重新组织招标。

### 商务标的修正

  - 评标委员会对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行复核：投标函中投标总报价大写与小写不一致的，以大写为准。

### 评标办法

  - 本工程项目采用的评标办法见本须知前附表第29项，具体内容详见本招标文件第三章。

## 授予合同

### 中标候选人公示

  - 招标人应当将评标委员会推荐的中标候选人在交易场所（发布招标公告的媒体上）进行公示，公示期不得少于3日（最后一日为工作日）。招标人同时应当将被废除的投标人及废标原因进行公示。公示期间，招标人（招标代理机构）应按照《关于在国有投资建设工程项目招投标活动中实行行贿犯罪档案查询制度的通知》（台建规[2010]219号）规定，对中标候选人有无行贿犯罪记录进行查询，以在中国裁判文书网查询结果为准。

  - 公示期间，投标人对中标候选人资格有异议的，可向招标人（招标代理机构）提出（附相关有效证明材料），招标人（招标代理机构）应给予答复。投标人对答复不服或认为招标人（招标代理机构）有违反有关规定及其他弄虚作假情形的，可在接到答复之日起3日内向招标监管机构书面申请核查，并提交相关材料。

  - 涉及中标候选人投标资格等情形的，招标人（招标代理机构）可以书面形式要求其进行澄清或说明。中标候选人应自收到书面通知之日起3日内进行澄清或说明。

  - 中标候选人有以下情形之一的，其资格无效：

（1）投标资格不符合本章第4条规定的；

（2）投标人提供虚假材料骗取投标资格的；

（3）按本章第30项规定应作无效标处理的；

（4）拒绝按本章第33.3款规定进行说明或不能合理说明理由的；

（5）法律法规规定作无效标处理的其它情形。

### 34中标通知书

34.1招标人应当确定中标候选人为中标人。中标候选人放弃中标，或者因不可抗力提出不能履行合同，或者因其他情形造成其资格无效的，本次招标失败，重新组织招标。如涉及其他投标人资格无效的，评标结果不作调整。

34.2中标人确定后，招标人应当向中标人发出《建设工程中标通知书》。

34.3 《建设工程中标通知书》对招标人和中标人具有法律约束力。《建设工程中标通知书》发出后，如中标人违反法律法规规定而中标无效的， 应承担相应的法律责任，本次招标失败，应重新组织招标。

### 35.合同签订

35.1中标人应在签订合同前向招标人提交履约担保，未提交履约担保的，不授予合同。履约担保额度及担保形式详见投标人须知前附表，履约担保必须解入招标人指定帐户。

35.2自《建设工程中标通知书》发出之日起15日内，招标人应当与中标人按照本招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人与中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

35.3招标人与中标人须根据国家、省、市建设工程施工合同管理的规定及招标文件、投标文件，草签施工合同，待合同管理部门审查后正式签订。

35.4招标人与中标人应当按照《关于在我市工程建设领域推行廉政合同的通知》（台纪[2001]19号）的要求签订《廉政合同》。

### 36.重新招标和不再招标

36.1重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的。

36.2不再招标

重新招标后投标人仍少于3个的，报经有关行政监督部门批准后可以不再进行招标。

## 纪律和监督

### 37.对招标人的纪律要求

37.1招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

### 38.对投标人的纪律要求

38.1投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

### 39.对评标委员会成员的纪律要求

39.1评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

### 40.对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

40.1与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

### 41.投诉

41.1投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

# 第三章 合同条款

项目名称：

发包人（甲方）：

承包人（乙方）：

合同条款是指业主（以下简称甲方）和中标人（以下简称乙方）应共同遵守的基本原则，并作为双方签约的依据。对于合同的其他条款，双方应本着友好平等的精神协商解决。

鉴于甲方于2019年  月  日接受乙方对本项目的投标，双方根据《中华人民共和国经济合同法》等法律、相关法规和本项目招标文件的规定及投标文件的承诺，经双方协商，同意签订本合同，共同遵守。

一、工程概况

本项目位于玉环市沙门镇乌岩村、大岙里、路上综合小区、兴发小区、沙门村、山下片、泗边村、润晖小区、海景花苑，主要内容为排水管道疏通及排水治理设施运行维护，维护期限为12个月, 主要工程量：雨污水管网维护共约61.24km、提升井维护3座、接户管维护2366户；

二、实施内容及维护要求

（1）实施内容：管网系统维护，并提供详细运行维护情况记录、台账、技术档案资料等。具体见：《玉环市农村生活排水治理设施运行维护管理办法（试行）》相关内容及考核表、合同条款及附件要求，除上述描述外，以下内容属于运行维护内容：接户管疏通、维修；检查井、管道疏通及清掏；配电柜维修；提升井清掏和水泵维修及更换；管网系统每年须全面疏通一次，定期对提升井进行清理和吸泥；所有垃圾要通过合法途径处理，费用由运维公司自理；提升井每周至少巡检两次，管道每月至少巡检一次。

（2）运维要求：

1.承包人中标后须对所在区块的排水处理设施进行一一核对，通过验收确认所有资料和设施相符合并正常运行后，方可交接。

2.最终交接的数量可能和招标清单的数量有较大出入，该风险由承包人自行承担。

3.本项目在运维管理期间，设备、管网等需要维修或更换费用金额低于2000元的由承包人承担；每台设备、或每处管网等需要维修或更换费用2000元及以上（不包括易耗品及辅助材料）承包人须在满足正常运行情况上报业主审核、备案后计入结算造价中。

4.本项目要求承包人投入人员不少于2人，人员要求各个专业配置合理。人员工资福利、社保、食宿、办公等费用均需自行承担，包含在投标总价中。如在服务期内遇台风、洪水、停电、上级部门检查等特殊（应急）情形的，承包人必须按招标文件要求增加临时人员投入的，承包人必须增加人员，同时临时增加设备、车辆、人员及其他费用由承包人承担。

5.承包人须为本项目投入作业机动车辆应包括高压清洗疏通车、吸污车及其它作业车。

二、运行维护时间

维护服务期限为：1年；本项目采用1+1+1模式。如发包人对承包人上一年的维护服务质量满意，甲方根据工作的实际情况决定是否续签下一年的合同，续签合同最多可续签两年；若续签，续签合同按原合同履行。

三、合同费用（采用维护总价承包方式）

本次服务费用是指1年合同约定运行范围内服务所需的一切费用。合同总价一次性包干。本项目合同总价中不包括运维管理期间处理设施运行产生的电费及每台设备、或每处管网等需要维修或更换费用2000元及以上的费用（不包括易耗品及辅助材料），产生费用根据实际产生上报业主审核、备案后计入结算造价中）

合同总价（大写）：            元人民币。

四、付款方式

服务费用按季度计算，甲方按季向乙方支付服务费，支付时间为每季经甲方认可后，于次季第一个月支付上季的服务费用。

核减率根据考核分数确定：（考核成绩出现小数时按四舍五入计算）

每季度要对运维公司的运维情况专进行考核，并按考核成绩进行支付当季运维服务费用。考核成绩90分以上(含90分)为优； 80—89分（含80分）为良；75—79分（含75分）为合格；75分以下为不合格。上级部门督查存在问题的或考核不达标，或被媒体曝光出问题的，或投诉至台州市级以上平台的作考核不合格处理。考核为优秀的不核减，考核为良的核减3%，考核为合格的核减10%，考核为不合格的扣除当季运行维护费。考核评分具体见附件一。

五、合同履行地点：玉环市沙门镇。

六、甲方的权利与责任

（1）甲方有权对乙方设施运行维护的各项工作进行监督、检查、考核和提出合理要求，并按照《玉环市农村生活污水治理设施维护管理考核评分标准》（附件一）的要求对乙方进行考核评分；甲方如发现乙方提供的设备、器材不符合施工图设计要求，招标文件中规定的技术、质量标准及维修服务不符合招标文件要求及存在不安全隐患，有权要求乙方进行整改，其整改方案须经甲方认可后方可实施，费用由乙方承担。

（2）甲方应协调有关主管部门关系，为乙方服务工作提供必要的条件与方便。

（3）甲方应建立档案管理体系，将日常运行的维护管理记录（每周两次）、重大故障报告及处理结果记录等各项资料分类归档并形成台账及更新，以便管理维护时能及时查阅和上级考核检查。

（4）甲方应审查乙方运行服务的执行情况，按合同规定按时向乙方支付运维管理服务费。

七、乙方的责任与权利

（1）乙方须配合甲方做好设施运行维护的各项工作的检查、监督、考核，积极响应甲方提出的各项合理要求。

（2）乙方须按照相应的服务质量管理标准，对设施的运行维护等各个环节进行严格的管理和服务，建立完善的工作管理制度、运行方案、应急预案和保障体系，执行服务质量保障措施和安全文明运维措施，确保运维管理工作安全运行。

（3）乙方须对做好运行情况记录，污水设施日常运行情况检查记录表见附件二；每月按时将上月的运行维护记录上报甲方和相关部门。

（4）乙方须负责提升井污泥的处置。

（5）乙方发现设备运行异常情况须及时处理并上报甲方；设备的停用、报废、拆除等须经甲方批准后方可进行；发现水量有异常，须采取相应措施，查找原因，及时解决并上报甲方。

（6）因乙方运维管理不善，造成提升井内机电设施(包括水泵、鼓风机等)被盗或者受到破坏的、造成环境污染的、造成财产损失的，均须及时整改并上报甲方，由乙方承担赔偿责任和法律责任。

（7）乙方有权根据合同的规定按时领取运维管理服务费。

八、合同的解除

出现下列情况之一的，甲方有权单方面解除合同，乙方承担相应的损失赔偿和其他相关责任：

- 人员、车辆、设备未按投标承诺到位的；

- 季度运维情况考核超过3次以上（含三次）不合格的；

（3）因运维管理原因，造成污水设施损坏二次累计金额达10万元人民币以上、造成严重污染或发生重大安全事故。

九、不可抗力

（1）不可抗力包括：地震、台风、洪水等自然灾害及战争、罢工、政府行为。

（2）任何一方因不可抗力造成本合同不能履行或不能完全履行的，须将有关情况及时通知对方， 在不可抗力发生后及时将详情及有效证明文件提供给对方。由双方依据不可抗力的影响程度，协商解决善后事宜。

十、合同期满验收移交

（1）在合同期满前15个工作日内，由乙方书面向甲方提出移交验收申请。

（2）乙方必须将全部运行工作的档案、资料及时移交给甲方，交接好有关事宜。

（3）甲方应组织验收小组对整个设施进行最终验收，设施的原有数量、型号、规格应保持不变，应保持设施设备完好、运行正常状态，否则甲方有权依情直接从运行维护服务费或履约保证金中得到补偿。

十一、争端的解决

（1）有关本合同实施中发生的一切争端，甲乙双方应通过友好协商，妥善解决。如通

过协商仍得不到解决，任何一方可向合同签约地的仲裁机构申请调解或仲裁。

（2）仲裁裁决应为最终裁决，对双方均有约束力。

（3）仲裁费用除仲裁机构另有裁决外，由败诉方承担。

（4）在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，本合同的其他部分应继续执行。

（5）适用法律。

本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

十二、合同生效及其他

（1）合同在双方签字盖章并在甲方收到乙方提供的履约保证金后开始生效。

（2）本合同一式四份，双方各执二份。

（3）未尽事宜，由双方友好协商解决，并另行签订补充合同。

十三、补充条款：

（1）招标人的《玉环市农村生活污水治理设施运行维护管理办法(试行)》为合同的附件，合同条款如和该办法矛盾时，以合同条款为准。

（2）应急特发事件发生，接到甲方通知后1小时，乙方必须在1小时内到达现场，并及时处理。

附件：一、玉环市农村生活污水治理设施维护管理考核评分标准

二、污水设施日常运行情况检查记录表

三、玉环市农村生活污水治理设施运行维护管理工作要求和内容

甲方：（印章）                        乙方：（印章）

全权代表:（签字）                    全权代表:（签字）

地址：                               地址：

邮政编码：                           邮政编码：

电话：                               电话：

传真：                               传真：

开户银行：                           开户银行：

帐号                                  帐号：

附件一：

玉环市农村生活污水治理设施运行维护管理考核评分标准

| 考评内容 | 考核指标 | 分值 | 检查方式 | 考 评 标 准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、项目组织 （26） | １.组织领导 | 2 | 查资料 | 根据组织网格和协调机制的健全程度，按好、一般、差，分别得2分、1分、0.5分。 |  |
|  | ２.季、年度计划、总结 | 2 | 查资料 | 根据季、年度计划和项目方案上报时效和质量、及时撰写总结，按好、一般、差，分别得2分、1分、0.5分。 |  |
|  | ３.人员到场情况 | 10 | 现场检查 | 根据现场检查的到岗情况，按好、一般、差，分别得10分、6分、3分。（按合同要求的专业人员和运维人员数量必须到位） |  |
|  | ４.设备到场情况 | 8 | 现场检查 | 根据现场检查的到位情况，按好、一般、差，分别得8分、5分、3分。。 |  |
|  | 5.宣传报道 | 4 | 查资料 | 根据长效管理方面信息报道情况，按好、一般、差，分别得4分、2分、1分。 |  |
| 二、日常管理养护 （53分） | 1.日常养护的管理制度 | 12 | 查资料； 现场检查 | 设施运维管理制度、责任制度、安全管理、人员、投诉监督电话，且上墙明示的得12分；每缺一项扣2分；无日常管理制度的不得分。 |  |
|  | 2.运行维护管理明细台账 | 10 | 查资料； 抽样现场检查 | 污水设施详细信息，污水设施操作规范规程、电量电费记录、药量药费记录、处理水量记录、污泥处置记录、进出水水质检查检测记录、维修养护记录和巡查记录等，项目齐全内容准确详实得12分；少一项扣0.5分，扣完为止。 |  |
|  | 3.责任标志牌、设施、警示标志明显 | 6 | 现场查看； 照片留底 | 有设施标志得2分；有警示标志得2分；有设施管理维护责任人标牌得2分；否则扣除相应分数。 |  |
|  | 4.配电设施运行情况 | 4 | 现场查看 | 配电设施到位且运转正常得4分；有缺损、漏电、跳闸、读数异常现象，有一项扣1分；管理不到位不得分。 |  |
|  | 5.主要设备运转情况 | 6 | 现场查看 | 水（气）泵等设备（备用)运转良好正常得6分，水（气）泵运行正常但有漏水（气）等现象得3分，不正常不得分，有缺少不得分。 |  |
|  | 6.管网系统 | 10 | 现场查看、台账 | 管网无破损、破坏、积水等现象；管道、检查井清洁；提升、检查井井盖严实；好10分、一般6分、差不得分。 |  |
|  | 7.污泥处置规范 | 5 | 查看现场、台账 | 污泥无害化规范处置（减量化、资源化、无害化），且有记录得5分，否则不得分。 |  |
| 三、资金管理 （5分） | 1.运维公司资金获得情况 | 3 | 财务核查 | 根据季（年）度考核情况，按优、良、合格、不合格，分别得3分、2分、1分、0分。 |  |
|  | 2.运维公司资金使用情况 | 2 | 财务核查 | 运维管理专项资金使用、管理和拨付情况，按好、一般、差，分别得2分、1分、0分。 |  |
| 四、应急处理 （8分） | 应急处理的制度、人员、物资准备、演练及为应急事件发生后的处理情况 | 8 | 查看现场、资料 | 根据现场检查和资料查问进行评判，按优、良、合格、不合格，分别得8分、5分、3分、0分。 |  |
| 五、投诉处理 （8分） | 投诉处理的及时性，成效等 | 8 | 查看现场、资料 | 根据现场检查和资料查问进行评判，最高得8分。 |  |
| 合 计 |  | 100 |  |  |  |

备注：考核内容为接户管、管网系统、提升井情况（设施运行情况等）、提升井周边环境卫生等。

附件二：

污水设施日常运行情况检查记录表

地点：             乡镇           村   名称：                      编号：

| 管 网 部 分 | 接户管网 （从出户检查井开始） | 有□ 有□ 有□ 有□ 漏接 破损 堵塞 满溢 无□ 无□ 无□ 无□ |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 由户主 检查清理 |
|  | 主、干管 | 堵塞、油污沉积、沉降、渗漏情况： |  |  |
|  | 检查井、 清扫口、 隔油井（池） | 有□ 有□ 有□ 有□ 有□ 井盖座严实 破损 沉降 堵塞、沉积 满溢 无□ 无□ 无□ 无□ 无□ |  |  |
|  | 提升泵站 | 有□ 有□ 有□ 有□ 井盖座严实 水位正常 提升泵运转正常 接管正常 无□ 无□ 无□ 无□ |  |  |
| 泵 站 | 提升井□ 格栅井□ 初沉池□ | 有□ 有□ 有□ 井盖座严实 沉降变形、渗漏 无沉积、油污 无□ 无□ 无□ |  |  |
|  | 接入线 | 连接点清洁、相色清楚，无发热，接地完好： |  |  |
|  | 水泵 | 是□ 运转正常 无包裹物、出水管连接正常: 否□ |  |  |
|  | 配电箱 | 有□ 是□ 是□ 损坏 运行正常 跳闸断电测试正常 无□ 否□ 否□ |  |  |
| 情况 汇总 及 处理 意见 |  |  | 检查人（签字）： 检查时间： 年 月 日 |  |
| 备注 |  |  |  |  |

附件三：

玉环市农村生活污水治理设施运行维护管理工作要求和内容

一、运行维护管理要求和内容主要有：

1、投标人中标后须对所在区块的排水处理设施进行一一核对，通过验收确认所有资料和设施相符合并正常运行后，方可交接。最终交接的数量可能和招标清单的数量有较大出入，该风险由投标人自行承担；

2、确保污水收集系统内管网系统完好通畅，运行正常，定期检查，严禁漏水等现象；

3、管网系统须进行一年一次的全面疏通，做到及时清通排淤，塑料井疏挖、清洗时要注意井体安全，不使用硬性工具，所产生的污物必须规范处置；

4、本项目在运维管理期间，设备、管网等需要维修或更换费用金额低于2000元的由中标人承担；每台设备、或每处管网等需要维修或更换费用2000元及以上（不包括易耗品及辅助材料）中标人须在满足正常运行情况上报业主审核、备案后计入结算造价中。

5、本项目要求中标人投入人员不少于2人，人员要求各个专业配置合理，人员工资福利、社保、食宿、办公等费用均需自行承担，包含在投标总价中。如在服务期内遇台风、洪水、停电、上级部门检查等特殊（应急）情形的，中标人必须按招标文件要求增加临时人员投入的，中标人必须增加人员，同时临时增加设备、车辆、人员及其他费用由中标人承担。

6、中标人须为本项目投入作业机动车辆应包括高压清洗疏通车、吸污车及其它作业车。

7、确保管网沿线检查井和清扫口井盖启闭顺利，检查井井盖上有明显的文字标示，便于日常检查；尤其是交通主干道处，发现破损及时更换，污水检查井盖出现被盗时，及时进行补缺；

8、管网沿线路段应保证卫生整洁；管网井内无漂浮物，井底无淤泥固态物，井壁无粘附物；

9、定期排查管网系统中出现的漏、坏、堵、溢等异常现象，做到及时处理和修复，并做好相关记录；

10、确保管网系统无私拉乱接、违规排水排污、违章占压、损坏等违规现象；

11、注意聚UPVC管材、PE管材、橡胶接头等的变性和老化问题，必要时增设保温层或者保护层，防止极端温度及日照等造成的管道老化；铸铁管道等应注意防腐，增设沥青涂料等可靠的防护措施；

12、如遇台风、暴雪等自然性突发灾害，应制定应急预案，提前对管网系统做好防护工作，灾后及时检查管网系统有无损坏情况；若有损坏，应及时修复并上报。

附件四

安全生产合同

为　　　合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目业主　　　　（以下简称“甲方”）与承包人　　　 （全称） （以下简称“乙方”）特此签订安全生产合同：

一、甲方职责

1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2、按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3、重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

4、定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

5、组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。

二、乙方职责

1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规有关安全生产的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2、坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时的计划、布置、检查、总结和评比。

3、建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的1%～3%配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

4、乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

5、乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

6、对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应该熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

7、操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

8、所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

9、施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

10、乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

三、违约责任

如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任。本合同正本一式二份，副本六份，合同双方各执正本一份，副本二份。由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。

甲方单位：（盖章）　　　　　　　　             乙方单位：（盖章）

法定代表人：　　　　　　　　　               　法定代表人：

地址：　　　　　　　　　　　　　               地址：

电话：　　　　　　　　　　　　　　　           电话：

2019 年      月　 日　　　　　　　　　　　　　 2019年    月　日

附件五

廉政合同

工程项目名称：

工程项目地址：

发包单位名称（委托人、代建单位、总承包单位等，以下称甲方）：

承包单位名称（施工单位、监理单位、勘测设计单位、采购单位、代理机构等，以下称乙方）：

为加强工程项目中的廉政建设，规范工程建设承包、发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法专违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设规定，特订立本廉政合同。

第一条  甲乙双方的权利和义务

（一）严格遵守国家关于市场准入、勘测设计、施工监理、招标投标、工程施工、设备安装和市场经营活动等有关法律法规和相关政策，以及廉政建设和各项规定。

（二）严格执行本项目发包人承包人双方签订的             （施工合同、监理合同、勘测设计合同、采购合同、代理合同等）合同文件，自觉按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规认定的商业秘密和合同文件另有规定者除外），双方人员不得为获取不正当的利益，就工程费用、材料供应、工程量变动、工程验收、工程质量等问题进行私下商谈或达成默契，不得损害国家利益，违反工程建设管理规章制度。

（四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。发现对方在业务活动中有违反本合同行为的，有及时提醒对方纠正的权利和义务。情节严重的，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

第二条  甲方的责任

甲方的领导和从事该工程项目的工作人员，在工程项目的事前、事中、事后应遵守以下规定：

（一）不准向乙方索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等；不准在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用。

（二）不准参加乙方安排的超标准的宴请及健身、娱乐等活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具、高档办公用品等。

（三）不准要求、暗示和接受乙方为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）配偶、子女不得从事与乙方承包本工程有关的设备材料供应、工程分包、劳务等经济活动。

（五）不得以任何理由向乙方推荐分包单位或要求乙方购买项目合同规定以外的材料、设备和服务等。

第三条  乙方的责任

乙方应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关强制标准和规范，并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由向甲方及其工作人员行贿或赠送礼金、有价证券、贵重物品。

（二）不准以任何名义为甲方及其工作人员报销应由对方或个人支付的费用。

（三）不准以任何理由安排甲方工作人员参加超标准宴请及健身、娱乐和旅游等活动。

（四）不准为甲方单位和工作人员购置或提供通讯工具、交通工具、高档办公用品和装修住房等。

第四条  违约责任

（一）甲方工作人员有违反本合同第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方工作人员有违反本合同第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。情节严重的，甲方可以建议项目主管部门给予乙方一至三年内不得承包市级以上政府采购项目的处罚。

（三）乙方如将部分辅助项目分包的，乙方有责任向分包单位交待本合同的具体内容，严格执行本合同之规定，分包单位如有违反上述责任行为的，乙方将承担连带责任。

第五条  双方约定：本合同由采购办和监察局负责监督。日常监管由甲、乙双方的监察部门或主管单位负责实施，并对本合同履行情况进行检查。

第六条  本合同作为                      工程            合同的附件，与主合同具有同等法律效力。甲乙双方签署后立即生效。

第七条  本合同的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格止。

第八条  本合同一式五份，由甲、乙双方各执一份，送交甲、乙双方的监督单位各一份，送公共资源交管办一份备案。

| 甲方单位（盖公章）： | 乙方单位（盖公章）： |
| --- | --- |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 地 址： | 地 址： |
| 电 话： | 电 话： |
| 年 月 日 | 年 月 日 |

# 评标办法

本项目评标办法采用二次平均价最接近法。（计算过程小数保留到元为单位）。

- 商务标评审。

1、招标控制价：124538元。

2、上限价：114575元；下限价：105857元。 超出上述范围作无效标处理。

3、评标标底价的确定（计算过程以元为单位，小数点后四舍五入）。

评标标底价=所有经评审的有效报价的算术平均值×50%+【招标控制价×（1-D%）】×50%，其中D为下浮率，由招标人在以下11个数值中随机抽取确定：8.0、8.7、9.4、10.1、10.8、11.5、12.2、12.9、13.6、14.3、15.0。

4、中标候选人的确定。

在所有经评审的有效报价中，按有效报价与评标标底价之差的绝对值大小确定中标候选人。即：

（1）以有效报价与评标标底价之差的绝对值最小者为中标候选人；

（2）如有效报价与评标标底价之差的最小绝对值相等而有效报价不相等的，取报价低者为中标候选人；

（3）如有效报价与评标标底价之差的最小绝对值相等且有效报价相等的，则以现场抽签方式确定中标候选人排序。

附件一：

- 玉环市沙门镇建成区污水管网维护工程（重新）

投 标 函

玉环市沙门镇人民政府（招标人）：

一、根据你方的 玉环市沙门镇建成区污水管网维护工程（重新） （项目名称）招标文件，经考察现场和研究上述招标文件后，在全部同意招标文件内容前提下，我方保证：

1、愿以总报价人民币      拾    万    仟    佰    拾    元，￥：             元（以元为单位不计小数点），承包上述项目的污水管网维护管理，总价一次性包干；

2、维护服务期：      年；

3、工程质量等级合格；

二、一旦我方中标，我方在全部同意招标文件内容前提下，并保证维护人员、机具按资格标的部署及时到位。保证维护人员的到位率达到招标文件要求，同时保证本投标文件的所有资料真实有效，如有虚假成份，愿承担一切后果；

二、如果我方中标，我方将按照招标文件规定提交履约担保，共同地和分别地承担责任；

三、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同；

四、我方的投标担保已按招标文件的要求递交。

法定代表人（签字或盖章）：

投标人（盖章）：

日期：   年   月   日

附件二：

- 玉环市沙门镇建成区污水管网维护工程（重新）

维护管理人员表

| 姓名 | 拟任岗位 | 年龄 | 性别 | 专业学历 | 专业年限 | 到岗率 | 职称 | 安排上 岗时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人（签字或盖章）：

投标人（盖章）：

年   月   日

附件三：

玉环市沙门镇建成区污水管网维护工程（重新）

投入维护的主要设备表

| 序号 | 维护设备名称 | 规格要求 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高压清洗疏通车 | 满足现场需求 | 1 | 必须配备 |
| 2 | 吸污车 | 满足现场需求 | 1 | 必须配备 |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |

注：1、除上述要求外其它投入到维护现场的机械设备由投标人自行填报，必须满足现场需求。

法定代表人（签字或盖章）：

投标人（盖章）：

年   月

附件四：

玉环市沙门镇建成区污水管网维护工程（重新）

安全作业承诺书

本公司施工作业时将严格遵守招标文件中规定的安全作业规范内容，接受玉环市农村生活污水监管部门和业主的核查，如有违反，愿按有关法律法规和相关规定接受处罚。本公司郑重承诺如下：

1、我公司将为每一位作业人员购买人身意外伤害保险。

2、在正式履行维护合同前，我公司将与管理单位签定安全责任书。

3、我公司将严格要求作业人员在作业时穿工作服，佩戴安全帽（反光）。

4、我公司一定按照交警部门的要求，在道路施工作业车辆后部安装双导向箭头指示灯。作业时一定同时开启双跳灯、示廓灯、双向箭头指示灯，严格禁止作业车辆随意变道、掉头、倒车和逆向行驶。

5、我公司在作业时一定放置好作业标志牌、锥形交通路标等。

特此声明。

法定代表人（签字或盖章）：

投标人（盖章）：

年   月   日

附件五：

诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

一、将遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则参加 玉环市沙门镇建成区污水管网维护工程（重新） （项目名称）的投标；

二、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；

三、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争，不损害招标人或其他投标人的合法权益；

四、不与招标人或招标代理机构串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

五、不向招标人或者评标委员会成员行贿以牟取中标；

六、不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。

本公司若有违反本承诺内容的行为，愿意承担法律责任，并愿意接受招投标行政监督部门的任何处理。如已中标的，自动放弃中标资格；给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。

法定代表人（签字或盖章）：

投  标  人（盖章）：

年    月    日

附件六：

- 玉环市沙门镇建成区污水管网维护工程（重新）

投标人资格自查表

| 序号 | 自查内容 | 招标文件 条款号 | 投标要求 | 自查情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人资质条件是否符合 | 4.1（1） | 是 |  |
| 2 | 是否为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位） | 4.5（1） | 否 |  |
| 3 | 是否为本工程前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外 | 4.5（2） | 否 |  |
| 4 | 是否为本工程的监理人 | 4.5（3） | 否 |  |
| 5 | 是否为本工程的代建人 | 4.5（4） | 否 |  |
| 6 | 是否为本工程提供招标代理服务 | 4.5（5） | 否 |  |
| 7 | 是否与本工程的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人 | 4.5（6） | 否 |  |
| 8 | 是否与本工程的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股 | 4.5（7） | 否 |  |
| 9 | 是否与本工程的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作 | 4.5（8） | 否 |  |
| 10 | 是否被责令停业 | 4.5（9） | 否 |  |
| 11 | 是否被暂停或取消投标资格 | 4.5（10） | 否 |  |
| 12 | 是否存在投标人（包括法定代表人）有行贿犯罪记录的（由投标文件提交截止之日上溯3年，行贿犯罪记录日期以法院判决生效日期为准） | 4.5（11） | 否 |  |

法定代表人（签字或盖章）：

投  标  人（盖章）：

年    月    日

附件七：

- 玉环市沙门镇建成区污水管网维护工程（重新）

投标项目负责人资格自查表

| 序号 | 自查内容 | 招标文件条款号 | 投标要求 | 自查情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标项目负责人资格要求是否符合 | 4.1（2） | 是 |  |
| 2 | 项目负责人是否存在同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业的情形（仅指项目负责人不得同时是其他单位的公务员或者事业单位在编人员，涉及到其他情形的，投标资格不受影响） | 4.4 | 否 |  |
| 3 | 投标项目负责人是否被暂停或取消投标资格 | 4.5（10） | 否 |  |
| 4 | 投标项目负责人是否有行贿犯罪记录的（由投标文件提交截止之日上溯3年，行贿犯罪记录日期以法院判决生效日期为准） | 4.5（11） | 否 |  |

法定代表人（签字或盖章）：           项目负责人（签字）：

投  标  人（盖章）：

年    月    日

附件八：

法定代表人授权委托书

（参考样张）

本授权委托书声明：我            （姓名）系                         （投标人）的法定代表人，现授权委托我单位            （姓名）为我的代理人，以本单位的名义参加玉环市沙门镇人民政府（招标人）的 玉环市沙门镇建成区污水管网维护工程（重新） （项目名称）的投标。代理人在该工程招投标活动中的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权，特此委托。

投标人（盖章）：

法定代表人（盖章）：

代理人：              性别：              年龄：

身份证号码：                  职务：

授权委托日期：            年            月             日

其他附件材料

- 招标人预算书