玉环市政府采购

竞争性磋商文件

XLCG(YH)-2019-018

采购项目：玉环市新城学校LED显示屏采购项目

采 购 人：玉环市新城学校

采购代理机构名称：浙江协力工程管理咨询有限公司

2019年11月

目    录

一、竞争性磋商公告

二、供应商须知

三、评审办法及评审标准

四、项目需求

五、政府采购合同主要条款指引

六、响应文件格式附件

第一章  竞争性磋商公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关规定, 受采购人委托，现就浙江协力工程管理咨询有限公司关于玉环市新城学校LED显示屏采购项目进行竞争性磋商采购，欢迎合格供应商前来磋商。

一、项目编号：XLCG(YH)-2019-018

二、磋商内容：

| 标段号 | 项目名称 | 简要技术要求 | 数量 | 单位 | 预 算 （万元） | 工期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED显示屏 | 详见采购文件 | 1 | 项 | 80 | 不得超过30日历天 |

三、合格磋商供应商的资格条件：

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的磋商供应商资格条件。

（二）本项目供应商特定条件：

1. 营业执照中有具有相应的经营范围；

2.本项目不接受联合体投标。

四、磋商文件获取的方式、时间：

1.获取方式：网上免费下载，下载地址为http://www.zjzfcg.gov.cn或https://www.yhjyzx.com/home/index

2.获取（公告）时间：2019年11月21日至2019年11月29日

上午：8:30-11:30      下午：14：00-17:00

3.报名地点：浙江玉环市泰安路312号财富中心11楼

4.报名时应提交的资料：（1）报名申请表；（2）有效的企业营业执照；（3）法人授权委托书（如法定代表人本人前来报名则不需要）及有效身份证。

以上证件、证书、资料均需提供复印件并加盖单位公章，所提供的资料字迹清晰并整理后装订成册。

五、响应文件递交截止时间及磋商开始时间、地点：

本次磋商将于2019年12月2日星期一下午14:30时整在玉环市公共资源交易中心二楼开标室（四）开始进行，请在磋商当日14:00至14:30将磋商响应文件送达磋商地点，逾期或不符合规定的磋商响应文件恕不接受。

六、磋商保证金：

本项目免交磋商保证金。

七、相关注意事项：

1．供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（获取/发售截止日之后收到采购文件的，以获取/发售截止日为准）起至采购响应截止时间之前，以书面形式一次性向采购人和采购代理机构提出同一环节的质疑。否则，被质疑人可不予接受。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

2．根据《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》浙财采监【2009】28号文件，请各磋商响应供应商及时办理浙江政府采购网“政府采购供应商注册”手续。

3．本项目所有公告发布网站：“浙江省政府采购网”（http:// www.zjzfcg.gov.cn）和“玉环市公共资源交易中心”（ https://www.yhjyzx.com/News/zcfg/zfcg）。

十、联系方式：

（一）采购代理机构：浙江协力工程管理咨询有限公司

项目联系人：李陆明

联系电话：0576-87287328

地址：浙江玉环市泰安路312号财富中心11楼

（二）采购人：玉环市新城学校

采购人地址：玉环市漩港路

联系人：管老师   联系电话：13989661168

（三）同级政府采购监督管理部门：玉环市财政局政府采购监督管理科

联系人：谢女士

监督投诉电话：0576-87250185

地址：玉环市广陵路130号

采购代理机构名称：浙江协力工程管理咨询有限公司

2019年11月

- 供应商须知

前附表

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 供应商特定资格要求 | 符合竞争性磋商公告资格要求的供应商 |
| 2 | 答疑会或现场 踏勘 | 无 |
| 3 | 磋商响应文件 包装要求 | 资格证明文件共 5份（一正本四副本，封装成一袋），商务与技术文件共 5 份（一正本四副本，封装成一袋），报价文件共 5 份（一正本四副本，封装成一袋） |
| 4 | 磋商响应文件 有效期 | 磋商响应有效期为磋商后90天，磋商响应有效期从提交磋商响应文件的截止之日起算。 |
| 5 | 磋商响应文件 递交 | 截止时间：北京时间2019年12月2日14:30 递交地点：玉环市公共资源交易中心二楼开标室（四） 逾期送达的投标文件恕不接受 |
| 6 | 磋商时间及地点 | 时间：北京时间2019年12月2日14:30 地点：玉环市公共资源交易中心二楼开标室（四） |
| 7 | 磋商保证金 | 无 |
| 8 | 履约保证金 | 供应商在签订合同前须交纳本项目履约保证金为合同金额的 5 % |
| 9 | 实质性条款 | 带“▲”的条款是实质性条款，磋商响应文件须作出实质性响应，否则终止磋商。 |
| 10 | 解释权 | 本招标文件解释权属于采购人和采购代理机构 |

一 、总  则

- （一） 适用范围

本磋商文件适用于本次项目的磋商、评审、确定成交供应商、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）定义

### 1、“采购组织机构”指采购人委托组织磋商的采购代理机构。

2、采购人：是指委托采购代理机构采购本次项目的国家机关、事业单位和团体组织。

3、磋商供应商：是指向采购组织机构提交磋商响应文件的单位或个人。

4、货物：是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

5、服务：是指除货物和工程以外的政府采购对象，包括各类专业服务、信息网络开发服务、金融保险服务、运输服务，以及维修与维护服务等。

6、“书面形式”包括信函、传真等。

7、“▲”系指实质性要求条款。

- （三）磋商费用

不论磋商结果如何，供应商均应自行承担所有与磋商有关的全部费用（磋商文件有相关规定除外）。

（四）特别说明

1、供应商磋商所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。供应商磋商所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（指必须为本法人或控股公司正式员工）。

2、供应商所标产品除磋商文件中明确规定要求“提供官网截图或相应检测报告的证明材料”以外，所有技术参数描述均以磋商响应文件为准。磋商供应商对所标产品技术参数的真实性承担法律责任。项目磋商结束后、质疑期限内，如有质疑供应商认为成交供应商所标产品、磋商响应文件技术参数与采购需求存在重大偏离、错误、甚至造假的情况，应提供具体有效的证明材料。

3、供应商在磋商活动中提供任何虚假材料,其响应无效，并报监管部门查处；成交后发现的,成交人须依照根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款第一项之规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

4、供应商不得相互串通磋商报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人或其他供应商的合法权益，供应商不得以向采购人、磋商小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。

5、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

6、磋商响应文件格式中的表格式样可以根据项目差别做适当调整,但应当保持表格样式基本形态不变。

### 7、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

### 8、本项目不允许分包。

二、磋商响应文件

（一）磋商响应文件的组成

供应商应仔细阅读磋商采购文件的所有内容，按磋商采购文件的要求，详细编制磋商响应文件。【特别提示：如有要求提供资料原件的，原件另行包装，并与磋商响应文件一起提交，磋商响应截止时间后所有原件不予接收。资料原件也可以用与原件相符的公证原件替代】

▲1、资格证明内容的组成：

（1）磋商声明书

- （2）授权委托书（法定代表人亲自办理磋商响应事宜的，则无需提交)；

- （3）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

- （4）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

（5）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料(根据项目性质提供)；

- （6）提供采购公告中符合供应商特定条件的有效资质证书复印件（磋商供应商特定条件中有要求的必须提供），以及需要说明的其他资料；

2、商务与技术内容的组成：

（1）供应商情况介绍（人员与技术力量、企业规模、经营业绩等）。

（2）磋商响应方案描述：

A.项目需求的理解与分析(供应商对项目现状及需求的理解情况，对项目现状和需求描述的全面性、准确性、针对性，项目功能设计完备、对系统各组成部分等功能进行准确的分析，对项目重点、难点的把握，解决方案及合理化建议)。

B.项目组织实施方案（包括项目工期、确保项目供货的措施或方案、项目实施进度安排、项目实施人员及项目负责人的资质、类似经验及社保证明等）。

C.安装、调试及验收方案（包括项目验收标准和验收方法等）和措施；

（3）磋商响应产品描述及相关资料：

A.磋商项目供货清单（均不含报价）。

B.产品品牌及型号、技术参数指标、性能特点、图片资料以及所遵循的技术规范、产品质保期、出厂标准、产品质量相关检测报告等内容。

C.商务及技术响应表。

D.磋商响应产品中有节能产品的，应列明磋商响应产品中有列入最新一期财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购清单”明细（提供所响应产品在清单中所处的页码、截图，并以明显标识标注）；磋商响应产品中有环保产品的，应列明磋商响应产品中有列入最新一期财政部、环境保护部公布的“环境标志产品政府采购清单”明细（提供所响应产品在清单中所处的页码、截图，并以明显标识标注）。

【特别提示：节能和环境标志产品最新一期政府采购清单，可在“中国政府采购网”中查看】

（4）供应商通过的质量管理和质量保证体系、环保体系、自主创新相关证书、软件著作权证等等与本项目相关的认证证书或文件；

（5）近三年来类似项目的成功案例（供应商类似项目实施情况一览表、合同复印件及其相应的发票、用户验收报告等；

（6）供应商认为需要提供的其他资料（包括可能影响供应商商务与技术内容评分的各类证明材料）。

（7）售后服务描述及承诺：

A.距采购人最近的服务网点详细介绍（包括地理位置、资质资格、技术力量、工作业绩、服务内容及联系电话等）。

B.针对本项目的售后服务措施及承诺（售后技术服务方案、人员配备、故障响应时间、技术培训方案等）。

3、报价内容的组成

（1）报价内容由首次报价一览表、报价明细表，以及供应商认为其他需要说明的内容组成。

（2）此报价为供应商针对本项目报出的唯一的首次报价，包含其它一切所要涉及到的费用，有选择的报价将被拒绝。

（3）总报价应当包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修、合同包含的所有风险责任等各项费用及不可预见费等所需的全部费用。

（4）政府采购优惠政策相关资料、产品适用政府采购政策情况表（如有）。

（5）相关报价表需打印或用不退色的墨水填写， 磋商响应报价表不得涂改和增删，如有错漏必须修改，修改处须由同一签署人签字或盖章。由于字迹模糊或表达不清引起的后果由供应商负责。

（6）报价有关表格应按磋商采购文件中相关附表格式填写。

- 磋商响应文件的制作、封装及递交要求

1、磋商响应文件的制作要求

（1）供应商应按照磋商响应文件组成内容及项目磋商需求制作磋商响应文件，不按磋商采购文件要求制作磋商响应文件的将视情处理（拒收、扣分等），由此产生的责任由磋商供应商自行承担。

（2）供应商应对所提供的全部资料的真实性承担法律责任，磋商响应文件内容中有要求盖章或签字的地方，必须加盖磋商供应商的公章以及法定代表人或全权代表的盖章或签字，其中所有证书类文件提供的复印件必须全部加盖单位公章且必须在有效期内的。

（3）磋商响应文件以及磋商供应商与采购组织机构就有关磋商事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签字、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的磋商响应文件视同未提供。

（4）磋商计量单位，磋商采购文件已有明确规定的，使用磋商采购文件规定的计量单位；磋商采购文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（5）若磋商供应商不按采购文件的要求提供资格审查材料，其风险由磋商供应商自行承担。

（6）与本次磋商无关的内容请不要制作在内，确保磋商响应文件有针对性、简洁明了。

2、磋商响应文件的封装要求

（1）磋商响应文件份数：资格证明文件、商务与技术文件、报价文件必须分别编制并分开单独装订成册：资格证明文件共 5 份（一正本四副本，封装成一袋），商务与技术文件共 5 份（一正本四副本，封装成一袋），报价文件共 5 份（一正本四副本，封装成一袋）。投标文件的正本封面必须注明“正本”字样，副本可以采用正本的复印件。如有不同标段，请按标段号分别装订，密封要求同上。

（2）所有磋商响应资料按磋商采购文件的组成所列内容及顺序装订成册，并逐页连续标注页码。因磋商响应文件内容不完整、编排混乱导致磋商响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的责任由供应商自行承担。

（3）请在密封袋的封口处应有磋商供应商公章或磋商全权代表签字。封皮上写明项目编号、标段、磋商采购项目名称、供应商名称，并注明“磋商响应文件名称”、“磋商时启封”字样，未按上述要求密封及加写标记，采购组织机构对磋商响应文件的误投和提前启封不负责任。

（4）项目如分标段，各标段磋商响应文件必须分开编制，并按上述份数要求单独密封包装。

（5）因密封不严、标记不明而造成失密、拒收、过早启封等情况，采购组织机构概不负责。

3、磋商响应文件的递交要求

（1）磋商响应文件必须在规定时间前派人送达指定的磋商地点。磋商响应文件在截止时间后提交，采购组织机构将将拒绝接收。

（2）如有特殊情况，采购组织机构延长截止时间和磋商时间，采购组织机构和供应商的权利和义务将受到新的截止时间和磋商时间的约束。

4、磋商响应文件的补充、修改和撤回。

（1）供应商如需对上交的磋商响应文件进行补充、修改或撤回的，必须在磋商响应截止时间以前将书面的修改文件或撤消通知送达采购组织机构。

- 磋商响应修改文件必须密封，在密封袋上写明项目编号、标段、磋商采购项目名称、供应商名称、并注明“修改文件”、“磋商时启封”字样，其作为磋商响应文件的组成部份。

（三）磋商响应文件的有效期

- 1、自磋商响应截止日起90天磋商响应文件应保持有效。有效期不足的磋商响应文件将被拒绝。

- 2、在特殊情况下，采购人可与磋商供应商协商延长磋商响应文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

- 3、磋商供应商可拒绝接受延期要求而不会导致磋商保证金被没收。同意延长有效期的磋商供应商需要相应延长磋商保证金的有效期，但不能修改磋商响应文件。

- 4.成交供应商的磋商响应文件自磋商之日起至合同履行完毕均应保持有效。

三、磋商保证金

本项目免交磋商保证金。

四、磋商

（一）磋商程序

1、采购组织机构将在“磋商公告”规定的时间和地点进行磋商，磋商采购会议由采购组织机构工作人员主持，所有供应商均应准时参加磋商采购会议。

2、采购组织机构工作人员应当核验出席磋商活动现场的各供应商代表及相关单位人员身份，并组织其分别登记、签到，无关人员可拒绝其进入现场。

3、采购组织机构工作人员接收磋商响应文件并登记，并由供应商代表对递交记录情况进行签字确认。

4、主持人宣布磋商采购会议开始，介绍磋商现场的人员情况，宣读提交磋商响应文件的供应商名单、磋商纪律、应当回避的情形等注意事项，组织供应商签署不存在影响公平竞争的《政府采购活动现场确认声明书》。

5、提请供应商代表查验磋商响应文件密封情况。

6、主持人按磋商响应供应商签到的先后顺序当场拆封磋商文件，并送至评审场所。

7、磋商小组必须按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

8、磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

9、在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

10、磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

11、经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

12、磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序确定预成交供应商，编写评审报告。

13、采购组织机构对磋商小组专家成员进行评价；

14、主持人到磋商采购会现场宣布磋商结果（含技术得分、最后报价、报价得分及总得分），磋商采购会议结束。

（二）澄清问题的形式

磋商供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代理人或其授权的代表签字，并不得超出磋商响应文件的范围或者改变磋商响应文件的实质性内容。

（三）错误修正

磋商响应文件报价出现前后不一致的，除磋商采购文件另有规定外，按照下列规定修正：

1、磋商响应文件中首次报价一览表内容与磋商响应文件中相应内容不一致的，以首次报价一览表为准；

2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以首次报价一览表的总价为准，并修改单价；

4、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。修正后的报价经磋商供应商确认后产生约束力，磋商供应商不确认的，将终止磋商。

（四）磋商供应商存在下列情况之一的，响应无效，终止磋商

1、磋商响应文件中的报价货物跟商务与技术内容中的供应货物出现重大偏差的；

2、不具备磋商采购文件中规定的资格要求的。

3、磋商响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

4、供应商代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

5、磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当与其终止磋商。

6、报价超过磋商采购文件中规定的预算金额/最高限价。

7、主要性能参数指标负偏离项（含） 1  以上的。

8、磋商响应文件提供虚假材料的。

9、不同供应商的磋商响应文件由同一单位或者个人编制；

10、不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；

11、不同供应商的磋商响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

12、不同供应商的磋商响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

13、不同供应商的磋商响应文件相互混装；

14、不符合法律、法规和磋商采购文件中规定的其他实质性要求的（磋商采购文件中打“▲”内容及被拒绝的条款）。

（五）有下列情况之一的，本次磋商终止。

1、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

2、磋商小组发现磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者磋商文件内容违反国家有关强制性规定的；

3、因重大变故，采购任务取消的；

4、法律、法规和磋商文件规定的其他导致评审结果无效的。

（六）磋商原则和方法

1、磋商原则。磋商小组必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评审有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评审的正常进行；磋商小组及有关工作人员不得私下与磋商供应商接触。

2、磋商办法。具体磋商内容及评分标准等详见《第三章：评审方法及评分标准》。

（七）评审过程的监控

本项目评审过程实行全程录音、录像监控，政府采购监管部门视情进行现场监督，供应商在评审过程中所进行的试图影响评审结果的不公正活动，可能导致其被拒绝磋商。

五、磋商结果确定

1、确定成交供应商。磋商小组根据采购人的《授权意见确认书》，推荐成交候选供应商或直接确定成交供应商。其中推荐成交候选供应商的，采购组织机构在评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人，采购人自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的成交候选人中按顺序确定成交供应商。

2、发布成交结果公告。采购组织机构应当在成交供应商确定后2个工作日内，在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体及相关网站上公告成交结果，并将磋商文件随同公告。

3、发出成交通知书。采购组织机构在发布成交结果同时，向成交供应商发出成交通知书。

六、合同签订及公告

（一）签订合同

1、采购人应当自成交通知书发出之日起10个工作日内，按照磋商采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量和服务要求等事项签订政府采购合同。

2、采购人不得向成交供应商提出超出磋商文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量和服务要求等实质性内容的协议。

3、成交供应商无故拖延、拒签合同的,磋商保证金将不予退还并取消成交资格。

4、成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选供应商名单排序，确定下一候选供应商为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。同时，拒绝与采购人签订合同的供应商，由同级财政部门依法作出处理。

5、询问或者质疑事项可能影响成交结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同（成交结果的质疑期为成交结果公告期限届满之日起七个工作日）。

（二）合同公告及备案

1、采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体及相关网站上公告。

2、采购人应当自政府采购合同签订之日起7个工作日内，将政府采购合同副本报同级人民政府财政部门备案以及采购组织机构存档。

七、采购代理费

中标供应商在领取中标通知书前向招标代理机构支付中标金额1.5%的招标代理服务费。招标代理服务费包含在投标总价中。

- 评标办法及评分标准

一、采购组织机构将组织磋商小组，对供应商提供的磋商响应文件进行综合评审。

二、本次招标项目的评标方法为综合评分法，总计100分。

（一）商务与技术文件中的客观分由磋商小组讨论后统一打分；其余在规定的分值内单独评定打分。

（二）各磋商供应商商务与技术文件得分按照磋商小组成员的独立评分结果汇总后的算术平均分计算，计算公式为：

商务与技术文件得分=磋商小组所有成员评分合计数/磋商小组组成人员数。

（三）综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格作为磋商基准价，其报价得满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=(磋商基准价／最后磋商报价)×35%×100。

（四）政府采购政策及优惠：（1）关于小型、微型企业（简称小微企业）投标：小微企业投标是指符合《中小企业划型标准规定》的投标人，通过投标提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小微企业制造的货物。本项所指货物不包括使用大、中型企业注册商标的货物。小微企业投标应提供《小微企业声明函》、国家企业信用信息公示系统——小微企业名录”页面查询结果（查询时间为投标前一周内，并加盖单位公章）等相关证明材料（评标委员会据此进行核查）、《产品适用政府采购政策情况表》（见附件），如投标人提供其他小微企业制造的货物，应同时提供制造商的《小微企业声明函（制造商）》和国家企业信用信息公示系统——小微企业名录”页面查询结果（查询时间为投标前一周内，并加盖单位公章）等相关证明材料（评标委员会据此进行核查）；（2）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件和《产品适用政府采购政策情况表》（见附件），视同小型、微型企业，享受小微企业政府采购优惠政策；（3）残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件）和《产品适用政府采购政策情况表》（见附件），视同小型、微型企业，享受小微企业政府采购优惠政策。

具体优惠：对于小型微型企业产品的价格给予 6 %的扣除，用扣除后的价格计算评标基准价和投标报价。同一投标人（包括联合体），小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位价格扣除优惠只享受一次，不得重复享受。

注：得分以系统计算为准，保留2位小数。

三、在最大限度地满足磋商文件实质性要求前提下，磋商小组按照磋商文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评审总得分最高的供应商为成交候选供应商。

四、如综合得分相同，最后报价低者为先；如综合得分且最后报价相同的，货物类采购项目以技术性能得分较高者为先，服务类采购项目以实力信誉及业绩得分较高者为先。

五、提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下磋商的，按一家供应商认定：（1）采用最低评标价法的采购项目，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由磋商小组集体确定一个供应商参加磋商，其他供应商不再参加。（2）使用综合评分法的采购项目，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交推荐资格；评审得分相同的，由磋商小组集体推荐一个供应商作为成交候选人，其他同品牌供应商不作为成交候选人。

六、本次评分具体分值细化条款如下表：

| 评分项目 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 显示屏生产厂商资质 | 1、所投产品具有CMA,CAL,CNAS国家权威部分颁发的强制性产品认证试验报告 复印件加盖制造厂商公章的得3分； 2、一体化驱动主板设计，拥有自带驱动控制的LED显示单元及其生产方法得2分（提供相关证书复印件并加盖原厂公章） 3、产品制造商已制定和实施有害物质过程管理程序和相关过程，获得国际电工委员会质量评定体系认证证书得3分； 4、符合国家节能低碳技术产品及示范案例得2分，提供证明材料复印件加盖制造商公章。 以上证明文件需提供复印件加盖公章。 | 10 |
| 成功案例 | 投标人提供2018年1月1日以来小间距LED显示屏的政府采购项目成功案例，项目合同50万以上以上每个得1分，提供合同原件复印件（最高得分2分）。 | 3 |
| 产品性能、技术指标 | - 用精度为0.01mm的通用量具测量样品的像素中心距精度，应不大于15%（须提供权威机构出具检测报告有效证明材料复印件，加盖制造商公章）得3分。 - LED显示屏用精度为0.01mm的通用量具测量样品的平整度，应不大于1.5mm（须提供权威机构出具检测报告有效证明材料复印件，加盖制造商公章）得3分。 - LED显示屏用目测的方式检查样品的外观，应无明显的划痕。样品的像素管安装应一致，无松动及管壳破裂等现象（须提供权威机构出具检测报告有效证明材料复印件，加盖制造商公章）得3分 - LED显示屏应通过高低温循环实验检测，显示屏能正常点亮，无偏色等不良现象（需提供有关检测部门出具的检测报告并加盖制造商公章）得3分。 - 显示屏控制发送系统：所投产品完全满足招标文件要求并取得CE、ROHS认证的得2分，提供复印件加盖制造商公章的。 6、视频处理器： 产品控制软件具备完整知识产权，控制软件需取得计算机软件著作权登记证书，提供复印件加盖原厂公章的得1分； 产品控制系统支持逐点亮度色度校正，需提供校正软件计算机软件著作权登记证书复印件加盖原厂公章的得1分； 7、其他技术指标完全满足招标文件要求并提供3C认证的得1分，CE认证的得1分，FCC认证的得1分，否则不得分。 8、其他：其他产品完全的技术要求完全满足招标文件要求的得8分，每负偏离一项扣1分，扣完为止。 | 27 |
| 产品现场演示 | - 投标单位需提供符合招标要求的户外P4样品1套，未提供样品的拒绝接受： 1、LED模组的尺寸、外观、平整度、强度、工艺精度等（0-3分） 2、LED样品通电展示（9分）： 整屏先统一颜色播放切换，红、绿、蓝、白显示，间隔5秒；再统一播放同一视频。 ①：亮度、亮度均匀度、白平衡效果（0-3分）； ②：视频播放效果、色彩还原、色彩鲜艳度，对比度，颜色均匀度（0-3分）； ③：水平垂直视角、刷新率、是否有暗亮、拖影等因素进行比较打分（0-3分）。 | 12 |
| 投标人实力 | 响应能力：为保障售后，要求“2小时内抵达现场，提供备件、备机服务”。投标人是本地公司或在本地设有子公司（以工商、社保、公安等官方资料为准），得3分；投标人在本地具有售后服务网点的，得2分（合作协议或者授权书，提供证明材料）； | 3 |
| 项目施工及售后服务、培训及服务承诺 | （1）LED原厂售后服务网点：显示屏生产厂家在浙江省有分公司或注册办事处的（提供营业执照）得2分。需提供原件复印件加盖公章。 （2）服务承诺0-3分：此项目原厂派项目经理及原厂施工工程师的得2分，代理商派遣项目经理及施工工程师安装的得1分，甲方会根据中标方投标文件承诺施工现场验证监督，提供详细完整的“三包”“免费保修及售后服务措施和方案，视方案优劣酌情给分，内容不齐全的不得分（0-1分）； （3）产品免费质保期（3分）：提供主要产品原厂3年质保服务得1分，每增加1年得1分，最多加2分。 | 8 |
| 优惠承诺 | 提供采购人实质性的优惠，如增补设备或提供备品备件至采购人处等实质性的优惠，由评审专家横向对比，酌情打分。（0-2分） | 2 |
| 产品价格 | 取投标合格供应商的投标最终报价最低价为基准价。基准价为35分。投标报价得分＝（评标基准价/最终投标报价）×35%×100（小数点后保留2位小数）。（注：对于符合政府采购政策及优惠的企业产品给予一定比例的价格扣除，具体执行依据见本章第二点的第四条“政府采购政策及优惠”内的规定） | 35 |

- 项目需求

一、招标项目一览表

本次招标共 1 个标段，具体内容如下表：

| 标段号 | 项目名称 | 简要技术要求 | 数量 | 单位 | 预 算 （万元） | 工期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED显示屏 | 详见采购文件 | 1 | 项 | 80 | 不得超过30日历天 |

二、采购总说明

1.本技术规范要求提出的是最低限度的基本技术要求，并未对所有技术细节作出规定，供应商应提供符合本技术要求和国家标准、行业标准的优质产品。

2.供应商产品与本技术要求不一致时，供应商应在投标文件中予以说明，并由评标委员会鉴定供应商产品能否达到要求。如供应商没有在投标文件中提出异议，则视为供应商提供的产品完全按照本招标文件要求。

3.技术要求及标准的执行

供应商提供的产品应标明所执行的质量标准，若同一标准已颁发新标准，则按最新标准执行。若同一产品同时有几个标准（国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等），则按最高层次的标准执行。

4.供应商须按国家有关规定及标准完成本次采购产品的供货、运输、装卸、就位、安装、调试、技术培训、检验、通过有关部门验收、维保期服务、产品终身维修等各项工作，并保证投标产品使用的安全性能与检测结果的可靠性。如中标，中标供应商及制造商对中标产品使用的安全性能与可靠性负全部责任。中标供应商须随产品提供使用说明书与维保卡。供应商提供相关数据与说明，投标文件须对下列要求作出实质性回应。

三、采购内容

（1）室内1.875

| 序号 | 项目名称 | 规格型号描述 | 单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED显示屏 | 表贴三合一 | ㎡ | 5.65 |
| 2 | 控制专业计算机 | 联想M415 21.5寸显示器 | 1 | 台 |
| 3 | 发送系统 | MCTRL600 | 套 | 1 |
| 4 | 视频处理器 | MTOS | 台 | 1 |
| 5 | 接收系统 | MRV336 | 套 | 8 |
| 6 | 配电系统 | TH-PLC/50-10KW | 套 | 1 |
| 7 | 开关电源 | 5V40A/200W开关电源 | 台 | 8 |
| 8 | 钢结构 | 钢结构+不锈钢包边 | ㎡ | 5.65 |
| 9 | 通电电缆 | 国标 | 项 | 1 |
| 10 | 通信电缆 | 国标 | 项 | 1 |
| 11 | 安装调试 | 屏体布线，安装调试 | 项 | 1 |
| 12 | 货运 | 打包，货运 | 项 | 1 |
| 13 | 备品备件 | 模组、电源、接收系统 | 批 | 1 |

（2）户外p4

| 序号 | 项目名称 | 规格型号描述 | 单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED显示屏 | 表贴三合一 | ㎡ | 24.903 |
| 2 | 控制专业计算机 | 联想台式机，带独立显卡 | 2 | 台 |
| 3 | 视频处理发送系统 | MSD300 | 台 | 2 |
| 4 | 接收系统 | MRV336 | 套 | 52 |
| 5 | 配电系统 | TH-PLC/50-10KW | 套 | 1 |
| 6 | 配电系统 | TH-PLC/50-10KW | 套 | 1 |
| 7 | 开关电源 | 5V40A/200W开关电源 | 台 | 130 |
| 8 | 钢结构 | 钢结构+不锈钢包边 | ㎡ | 24.903 |
| 9 | 通电电缆 | 国标 | 项 | 1 |
| 10 | 通信电缆 | 国标 | 项 | 1 |
| 11 | 安装调试 | 屏体布线，安装调试 | 项 | 1 |
| 12 | 备品备件 | 模组、电源、接收系统 | 批 | 1 |
| 13 | 货运 | 打包，货运 | 项 | 1 |

（3）室内P4.75

| 四、技术参数 序号 | 项目名称 | 规格型号描述 | 单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED显示屏 | 表贴三合一 | ㎡ | 33.18 |
| 2 | 转接板 | HUB12 | 张 | 4 |
| 3 | 控制器 | LS-13 | 套 | 2 |
| 4 | 开关电源 | 5V40A/200W开关电源 | 套 | 52 |
| 5 | 钢结构 | 钢结构 | ㎡ | 33.18 |
| 6 | 通电电缆 | 国标 | 项 | 1 |
| 7 | 通信电缆 | 国标 | 项 | 1 |
| 8 | 安装调试 | 屏体布线，安装调试 | 项 | 1 |
| 9 | 备品备件 | 模组、电源、接收系统 | 批 | 1 |
| 10 | 货运 | 打包，货运 | 项 | 1 |

（1）室内显示屏

| 1.P1.875全彩显示屏 |  |
| --- | --- |
| ①品牌 | ▲国内一线品牌（投标时提供显示屏制造商对该项目的授权书及质保函并加盖制造商公章） |
| ②规格 | P1.875室内全彩显示屏 |
| ③尺寸 | 宽度≥3.36m，高度≥1.68m |
| ④发光管 | ▲封装方式：SMD表贴三合一，1515东山铜线 |
| ⑤模组参数 | - ▲像素间距：纵向：≤1.875mm，横向：≤1.875mm - 像素组成：1R1G1B,SMD表贴三合一 3、▲像素密度：≥284444点/㎡ ## 4、★模组尺寸：240mm×240mm,无塑胶底壳设计，灯板紧贴压铸铝合金支架，散热效果更佳 |
| ⑥屏体参数 | - 显示屏亮度：校正后≥600cd/㎡ - 面罩阻燃等级满足HB阻燃等级要求 ## PCB设计焊盘采用沉金工艺处理，充分保证单模块安装的稳定性和抗氧化性 - PCB阻燃等级要求满足V-0阻燃等级要求 - 单模组采用储存技术，可存储模组参数、元器件信息、LED参数以及校正数据、生产信息；更换模组，自动回读校正数据 - ★模组亮度均匀性：≥97%；色度均匀性±0.003Cx,Cy之内，发光点中心距偏差＜3%，换帧率：50\60 Hz。 - 屏幕水平视角：≥160°，垂直视角：≥140° - 平整度：整屏平整度≤0.2mm，箱体间缝隙≤0.2mm - 色温可调范围：3000K～10000K，对比度≥8000:1，刷新率：≥3840Hz - ★峰值功耗：≤600W/㎡，平均功耗≤200W/㎡ - ★低亮高灰：100%亮度时，16bits灰度；20%亮度时，12bits - 寿命典型值：≥100000hrs - 具有单点亮度校正功能和单点颜色校正功能。 |
| - 控制系统 |  |
| ①品牌 | LED显示屏专业配套品牌（诺瓦、灵星雨、卡莱特等） |
| ②技术参数 | 1、智能化模块设计，每个模块出厂前经过单点亮度校正，并记录亮度值和颜色值等，通过控制软件可随时对系统进行升级。 2、当更换模块或由于需要增大面积而增加新的箱体时，可通过控制软件对每个模块的颜色值和亮度值调整，保证整个显示系统在整个寿命的使用过程中，保持极佳的亮度均匀性和色彩一致性。 3、模块化结构设计，方便安装、调试和维修。支持显示模块带电热插拔，显示控制软件具有自我诊断能力，可实时追踪任何有可能发生的故障情况，标准化接口设计。 4、可定时开关显示屏，工作电压：AC110V～240V（50/60 Hz）。 5、具有LED单点检测、通讯检测、电源检测、温度监控功能。 6、电气防护方面满足过流、短路、断路、过压、欠压等保护措施。 7、控制方式：点点对应，同步控制。 8、远程监控:系统具有远程监督控制功能,对可能发生的潜在故障记录日志,并向操作员发出报警信号。 |
| - 控制软件 |  |
| ①品牌 | LED显示屏专业配套品牌 |
| ②技术参数 | 1、利用视频控制软件可以方便地制作节目单，每个节目像安装了定时器一样能自动按照编排好的节目自动播放，能满足客户需求。 支持节目单在线编辑、复制,支持节目单顺序调整,支持图片编辑与播放,支持动画编辑与播放,支持文本文件的编辑与播放,支持WORD及EXCEL文件的编辑与播放。 - 包含软硬件加密功能，对内容播放的安全性措施的描述。 - 支持任意场景保存功能，支持场景分组功能。 - 支持任意场景读取功能，支持场景分组功能。 - 支持信号是否在线显示。 - 支持信号分组、检索功能。 - 支持所有接入信号的实时画面预览，画面无卡顿。 - 可任意调整设置，实现输出端口与物理屏之间的对应关系，支持输出信号EDID编辑，适应小间距等非标分辨率，集成第三方矩阵设置功能界面，具备SDK开发包，供第三方集成，具备多语言界面。 |
| - 视频处理器 |  |
| ①品牌 | LED显示屏专业配套品牌（提供计算机软件著作权证书复印件并加盖原厂公章） |
| ②技术参数 | - 混合矩阵式输入，标配DVI×2、HDMI×2、SDI×1（支持3G SDI且带环出）、DP×1(支持4K×1K×60Hz)；提供两路扩展输入，包括：VGA、SDI、DVI、DP可选择。 - 输出8个DVI口，分为4组，采用4×2模式，带载高达900万像素点，输出分辨率支持自定义，可做水平/垂直、等分/不等分拼接。单机可实现7680×1080×60Hz范围内的点对点显示。 - 输出可扩展监视输出口：包含一个Monitor DVI输出及一个IP回显口，可外接监视器，实时监视LED屏显示画面，或在上位机软件界面内实时监视。 - 输出可扩展genlock同步信号,包含一个输入及环出，可与周边其它设备进行genlock同步 - DP任意环出功能，可任意环出某一路输入信号，方便与下级设备互联 - 单机多种拼接模式：单屏、双屏、三屏、四屏模式，并且具有快捷的自动拼接 设置，无需繁琐的拼接参数设置即可完成LED屏拼接显示。 - 可多机级联同步拼接，实现超大分辨率LED屏拼接显示。 - 四组输出口可独立输出，分别带载不同分辨率大小的LED屏。 - 内部4图层处理，单屏模式下可输出四个独立大小画面。 - 输入信号热备份功能，若输入信号因故障丢失，可手动或自动切换至备份信号，最大程度保证项目顺利进行。 - 具有切换器模式：单屏输出和双屏输出；单屏输出：实现3画面与1画面淡入淡出切换,；双屏输出：4K与4K之间淡入淡出切换；切换器模式下，可以进行预监模板的保存及调用，切换时间可调整。 - 每一路输入可独立的进行EDID管理，让pc输出与LED屏最匹配的分辨率。 - 多种测试图卡，无需外接信号，本机可输出多种测试画面，用于检测后端设备是否正常工作。 - 可使用上位机软件进行各项参数的调节与控制，支持无线局域网络远程控制，可以通过局域网络访问设备的IP。 - 支持RS232串口控制，可提供串口开发协议，与中控设备互联。 - 无需外接U盘和电脑，可直接在本机控制软件内，输入字幕，直接在LED屏上显示，字幕的颜色、大小、位置、透明度、底色以及滚动的方向、速度等均可调节。 - 精确亮度等级控制，低亮高灰度，优化显示效果。 - 处理器自带固定工作模板，可快速消除异常的工作状态。用户也可储存多种预设，便捷的进行不同工作模式之间的调用。 - 时间任务功能：处理器按照用户的任务安排，自行执行切换功能，真正做到无人值守 - 旋转输出：每个口输出图像可进行90°、180°、270°旋转，水平/上下翻转，独立旋转之后可再拼接。 - 图像截取功能：可以任意的选取输入图像的某部分，全屏至LED屏显示。 - 售后服务模块，通过U盘实现软件升级更新。 |
| - 控制 电脑 | ★集成一体化设备，工作电压210V/230V, 50/60Hz、采用左右双侧新型散热装置（长时间工作不高于手感温度）、设备运行处于静音状态、1路220V/400W稳压电源输出、设备内置保险管及防浪涌装置双重保护模式、内置电源延时开关安全保障运行稳定及硬件寿命。 ★工控主板、专用多媒体工控四核CPU、主频1.99GHz 最大睿频2.41GHz、双通道DDR3 内存≥4G 固态硬盘≥64G、输出端：VGA+HDMI（支持双显示屏）、USB口≥4个（2.0、3.0）、内置网络交换机 ≥三个网口(两个百兆，一个千兆)、COM≥1个、高清音频输出≥1路。 操作系统采用Windows7(或更高版本)，确保运行软件的稳定性；采用铝板机架，支持每天24小时稳定工作；支持1920*1080高清输出，输出点阵在扩展模式支持3840*1080长条形画面。搭配1920*1080分辨率专用显示器。 |
| - 配电柜 |  |
| ①品牌 | LED显示屏专业配套品牌 |
| ②技术参数 | 1、配电系统采用三相五线制供电，配电系统保证三相平衡，屏体采用“分步加电”的上电方式，尽量减少对电网的冲击影响，同时还应配备过流、短路、断路、过压、欠压、温度过高等保护措施，以及相应的故障指示装置。实现定时开关屏体，方便用户的使用。 ## 2、配电柜可实现远程开关机功能，提供PLC软件著作权加盖制造商公章 |
| - 钢架结构、基础 |  |
| 要求 | 1、础框架需做好防锈刷漆处理。屏体结构要做好防直击雷措施，施工前提供结构图纸交由业主审核备案。框架：整体镀锌钢支撑架+立柱支撑+拉丝亚光不锈钢包边 |

## （2）户外显示屏

| 1、品牌 | ▲国内知名品牌（投标时提供生产厂家对该项目的质保函并加盖原厂公章） |
| --- | --- |
| 2、规格 | 户外P4全彩显示屏 |
| 3、尺寸 | 屏1：宽≥4.352m，高≥2.56m；屏2：宽≥5.12m，高≥2.688m |
| 4、LED发光管 | ▲封装方式：采用铜线封装（投标时提供证明文件加盖原厂公章） |
| 5、像素 | ▲1、像素间距：纵向：≤4mm，横向：≤4mm 2、像素组成：1R1G1B（SMD表贴三合一）； 3、像素密度：≥62500点/㎡ |
| 6、模组（箱体） | 1、模组尺寸256mm*128mm 2、模块级CPU存储：具有单个LED发光管的亮度和颜色的自适应校正功能； 3、IP防护等级能够达到IP65 4、箱体间连接：箱体之间信号连接采用冗余连接方式；箱体内部连接：最优连接方式，避免模块出现连续性故障。 |
| 7、屏体参数 | 1、显示屏亮度：校正后≥5000nits 2、 亮度均匀性：像素之间亮度均匀性±0.003Cx,Cy之内，模块间亮度均匀性：≥97% 3、屏幕水平视角：≥160°；屏幕垂直视角：≥140° 4、平整度：任意相邻模组间≤0.2mm；箱体拼接间隙≤0.2mm。 5、逐点校正：具有单个LED发光管的亮度和颜色的自适应校正功能。 6、色温：3000K～10000K可调。 7、低亮高灰：100%亮度时，16bits灰度；20%亮度时，12bits 灰度。 8、支持单点校正功能 9、对比度：≥5000:1 ★10、通过高温、高湿工作和储存的检测 ## ★11、通过振动实验，实验结果无异常，能够正常工作 ## 12、峰值功耗：≤850W/m²，平均功耗: ≤285W/m² ## 13、驱动方式：恒流驱动8S ## 14、换帧率：50/60 Hz，刷新率：≥1920Hz，使用寿命≥50000hrs ## 15、显示屏显示的图像画质主观评价为优 ★16、EMC能够达到GB/T9254-2008 CLASS B级别要求 17、产品满足盐雾10级要求 ★18、抗紫外UV辐射符合5级要求 ★19、所投产品PCB和面罩防火等级应达到V-0级，防水圈具有良好的阻燃性能 ## ★20、通过平整度、对比度、视角、亮度、换帧频率、灰度等级、抗电强度、对地漏电流等检测 21、显示屏通过国家3C认证（投标时需提供3C证书加盖原厂公章） |
| 2.控制系统 |  |
| 1、品牌 | LED显示屏专业配套品牌 |
| 2、技术参数 | 1、智能化模块设计，每个模块出厂前经过单点亮度校正，并记录亮度值和颜色值等，通过控制软件可随时对系统进行升级。 2、当更换模块或由于需要增大面积而增加新的箱体时，可通过控制软件对每个模块的颜色值和亮度值调整，保证整个显示系统在整个寿命的使用过程中，保持极佳的亮度均匀性和色彩一致性。 3、模块化结构设计，方便安装、调试和维修。支持显示模块带电热插拔，显示控制软件具有自我诊断能力，可实时追踪任何有可能发生的故障情况，标准化接口设计。 4、可定时开关显示屏，工作电压：AC110V～240V（50/60 Hz）。 5、具有LED单点检测、通讯检测、电源检测、温度监控功能。 6、电气防护方面满足过流、短路、断路、过压、欠压等保护措施。 7、控制方式：点点对应，同步控制。 8、控制系统采用：PCTV卡＋DVI显卡＋主控卡＋光纤传输（可选）。 9、控制距离：0～100M（超五类网线传输），100M～500M（多模光纤）,500M～10KM（单模光纤）。 10、远程监控:系统具有远程监督控制功能,对可能发生的潜在故障记录日志,并向操作员发出报警信号。 |
| 3.控制软件 |  |
| - 品牌 | LED显示屏专业配套品牌 |
| 2、技术参数 | 1、利用视频控制软件可以方便地制作节目单，每个节目像安装了定时器一样能自动按照编排好的节目自动播放，能满足客户需求。 支持节目单在线编辑、复制,支持节目单顺序调整,支持图片编辑与播放,支持动画编辑与播放,支持文本文件的编辑与播放,支持WORD及EXCEL文件的编辑与播放。 2、包含软硬件加密功能，对内容播放的安全性措施的描述。 |
| - 视频处理器 |  |
| 1、品牌 | LED显示屏专业配套品牌 |
| 2、技术参数 | 1、支持DP输入及输出，支持DP1.1/1.2；支持4K分辨率输入/输出，可利用DP实现大分辨率点对点显示 2、支持Duallink DVI输入、单链路DVI输入/输出 3、单机最大可内置4张发送卡 4、支持单机拼接输出，能够实现在420W像素以内定制化拼接显示 5、支持单/多机热备份，实现对信号源的备份处理，保证项目万无一失 6、可选SDI输出，支持SDI信号远距离输出，可以实现接入广电相关的SDI设备 7、锁定输入分辨率，支持对输入接口的EDID进行管理，可以自行定义DP、DVI、HDMI、VGA输入分辨率，实现画面点对点显示 8、双通道图像截取功能，精确的双画面输入图像截取功能，轻松实现点对点显示以及素材融合，可以任意截取输入信号源 9、定制输出分辨率，先进的图像缩放技术，总带载大约在420W像素内，单机输出水平分辨率最高可达3840像素，垂直分辨率最高可达3840像素，刷新频率最高121Hz，极大的提升了输出信号带宽利用率 10、预监切换功能：能够提前监视需要切换的信号，确保信号切换不出差错 11、单台设备实现3840x1080,可以通过多台设备之间级联，实现更大分辨率的拼接显示 12、画中画/画外画，大小位置实现任意漫游，支持字幕叠加功能 13、支持淡入淡出//无缝切换，支持0～4s切换时长设置 14、售后服务模块，通过U盘实现软件升级更新 15、时间任务表，可自定义切换模板或通道；设定时间表后，处理器按照用户的任务安排，自行执行切换 16、精确亮度调整，包括15个亮度等级；低亮高灰度，优化显示效果 17、锁定输出宽高比，对输出宽高比可进行定义（16:9、1:1、4:3、自定义等），按照设置的比例来调整输出窗口的大小，快速的调整视频输出的比例，操作更加方便快捷 18、网络控制（远程控制），支持无线局域网络远程控制，可以通过局域网络访问设备的IP；支持RS232串口控制，可提供串口开发协议 19、支持模板操作，可保存8个用户模板以备加载使用 20、完备的视频图像输入接口，包括1×VGA（可扩展为2×VGA同时输入）、1×DVI（可扩展为2×DVI同时输入）、1×DP、1×HDMI、2×Video（PAL/NTSC）、1×SDI（可选），支持全高清信号输入，可以和多种音、视频设备互联 21、输出端支持扩展功能（可选择）：1、支持扩展监控输出模块 2、支持扩展两个DVI复制输出 3、支持扩展SDI输出 |
| - 控制电脑 | ★集成一体化设备，工作电压210V/230V, 50/60Hz、采用左右双侧新型散热装置（长时间工作不高于手感温度）、设备运行处于静音状态、1路220V/400W稳压电源输出、设备内置保险管及防浪涌装置双重保护模式、内置电源延时开关安全保障运行稳定及硬件寿命。 ★工控主板、专用多媒体工控四核CPU、主频1.99GHz 最大睿频2.41GHz、双通道DDR3 内存≥4G 固态硬盘≥64G、输出端：VGA+HDMI（支持双显示屏）、USB口≥4个（2.0、3.0）、内置网络交换机 ≥三个网口(两个百兆，一个千兆)、COM≥1个、高清音频输出≥1路。 操作系统采用Windows7(或更高版本)，确保运行软件的稳定性；采用铝板机架，支持每天24小时稳定工作；支持1920*1080高清输出，输出点阵在扩展模式支持3840*1080长条形画面。搭配1920*1080分辨率专用显示器。 |
| - 配电柜 |  |
| 1、品牌 | LED显示屏专业配套品牌 |
| 2、技术参数 | 1、采用交流配电柜，配电系统为三相五线制供电，配电系统保证三相平衡，尽量减少对电网的冲击影响，同时还应配备过流、短路、断路、过压、欠压、温度过高等保护措施，以及相应的故障指示装置。 |
| - 钢架结构、基础 |  |
| 要求 | 1、础框架需做好防锈刷漆处理。屏体结构要做好防直击雷措施，施工前提供结构图纸交由业主审核备案。框架：整体镀锌钢支撑架+拉丝亚光不锈钢包边+立柱支撑 。 |

（3）单色P4.75

| 品牌 | ## 国内知名品牌（与LED显示屏屏体为同一品牌） |
| --- | --- |
| ## 规格 | ## 单色P4.75 |
| ## 尺寸 | ## 屏1：宽≥16.1m，高≥0.9m；屏2：宽≥15.1m,高≥1.2m |
| ## 屏体参数 | ## 像素构成：1R - 点间距：≤4.75 - 显示屏亮度：≥200nits - 对比度：≥5000:1 - 峰值功耗：≤234W/m²，平均功耗: ≤78W/m² - 通过高温、高湿工作、储存平整度、对比度、视角、亮度、换帧频率、灰度等级、抗电强度、对地漏电流等检测。 |

五、商务条款

1、保质期与售后服务：

1.1 本项目免费质保期至少三年（技术参数中有详细说明的除外），质保期从验收合格交付使用之日起算；保质期内因产品本身缺陷（非人为因素）造成各种故障应由中标供应商免费技术服务和维修。

1.2 在质保期内，中标供应商应负责对其提供的设备进行现场维修、损坏件更换，不收取额外费用，响应时间必须满足系统正常运行的要求。

1.3  质量保修期内，要求供应商7×24小时电话响应技术咨询；除非采购文件另有规定，供应商须在接到采购人维修要求电话后，4小时内派技术人员到现场维修，如果在24小时内不能修复，则提供同样备机供采购人使用，直至设备修复。

1.4  供应商在报价文件中须说明保修期内提供的服务计划。

2、付款方式：

（1）中标供应商与采购人签订合同前向采购人递交合同总价5％的履约保证金。

（2）到货经验收通过后十天内，采购人支付合同总价的30%；

（3）设备安装调试完毕并通过有关部门验收合格后七天内，采购人支付至设备总价的95%，并无息退还履约保证金。

（4）剩余合同总价的5%作为质保金在质保期满二年后，无质量问题支付3%，剩余2%作为待服务期结束后一次性支付。

3、完工期：供应商提供最短完工期（最长不得超过30日历天）；

4、安装调试

1)安装地点：按采购单位要求。

2)安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。

3)安装过程中发生的费用由卖方负责。

供应商应在投标文件中提供其安装调试过程中使用单位需配合的内容。

六、工作范围：

根据采购文件，各供应商须按国家有关标准及规范完成下列工作：

1.提供完整成套的货物；

2.产品及相关附件的提供、运输、装卸、就位、安装、调试、检验、通过验收；

3.完成各项调试、检验、测试工作，并在采购人的配合下通过的验收；提供各种数据资料；直至通过验收。

4.对最终使用单位的操作人员及维修人员进行技术培训；

5.质保期内的维保及维修；

6.售后服务的措施及承诺。

以上工作内容的费用均包含在报价总价中。

- 政府采购合同主要条款指引

以下为成交后签定本项目合同的通用条款，成交供应商不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与成交供应商结合本项目具体情况协商后签订。

项目名称：                                       项目编号：

甲方：（采购单位）                            所在地：

乙方：（中标供应商）                          所在地：

甲、乙双方根据××(采购组织机构名称）关于××单位××项目磋商采购的结果，签署本合同。

一、合同文件：

1.合同条款。

2.中标通知书。

3.更正补充文件。

4.招标文件。

5.中标供应商投标文件。

6.其他。

上述所指合同文件应认为是互相补充和解释的，但是有模棱两可或互相矛盾之处，以其所列内容顺序为准。

二、货物内容

1. 货物名称：

2. 型号规格：

3. 技术参数：

4. 数量（单位）：

三、合同金额

本合同金额为（大写）：____________________________________元（￥_______________元）人民币。

四、技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

五、知识产权

1.乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

2.若侵犯,由乙方赔偿甲方因此遭受的损失（包括但不限于应对及追偿过程中所支付的律师费、差旅费、诉讼费、保全费、鉴定费、评估费等）。

六、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

七、履约保证金

本项目履约保证金为合同金额的__5_%。

八、转包或分包

1.本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

九、质保期

1. 质保期___年。（自交货验收合格之日起计）

十、交货期、交货方式及交货地点

1. 交货期：

2. 交货方式：

3. 交货地点：

十一、货款支付

1. 付款方式：到货经验收通过后十天内，采购人支付合同总价的30%；设备安装调试完毕并通过有关部门验收合格后七天内，采购人支付至设备总价的95%，并无息退还履约保证金；剩余合同总价的5%作为质保金在质保期满二年后，无质量问题支付3%，剩余2%作为待服务期结束后一次性支付。

2.当采购数量与实际使用数量不一致时，由采购单位向同级财政部门申请并经批准后，可以由乙方根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

十二、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十三、质量保证及售后服务

1. 乙方应按磋商采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2. 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在   小时内到达甲方现场。

4. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5.上述的货物免费保修期为    年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十四、调试和验收

1. 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5.验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由甲方负责。

十五、货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需

通知甲方货物已送达。

十六、违约责任

1. 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2. 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3. 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4. 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

5.若发生纠纷，由违约方赔偿守约方因纠纷所支付的费用（包括但不限于律师费、差旅费、诉讼费、保全费、鉴定费、评估费等）

十七、不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十八、解决争议的方法

1. 如双方在履行合同时发生纠纷，应协商解决；协商不成时，可提请政府采购管理部门调解；调解不成的通过以下方式解决：提交台州仲裁委员会仲裁。

十九、合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2. 本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

3. 本合同一式四份。甲、乙双方各执一份，采购组织机构及同级人民政府财政部门各执一份。本项目未尽事宜以磋商采购文件、磋商响应文件及澄清文件等为准。

甲方（公章）                                     乙方（公章）

法定代表人：                                     法定代表人：

委托代理人：                                     委托代理人：

联系电话：                                       联系电话：

开户银行：                                       开户银行：

帐号：                                           帐号：

地址及邮编：                                     地址及邮编：

签订时间：    年   月    日

第六章：响应文件格式附件

附件1                              　　　             本

项目名称

项目编号：            （标项）

磋

商

响

应

文

件

供应商全称（公章）：

地    址：

时    间：

磋商响应文件目录

第一部分：资格证明部分

- 磋商声明书（附件2）

- 授权委托书（附件3）

3、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

4、财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

5、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

6、本项目要求的特定资质证书

第二部分：商务与技术部分

1、供应商情况介绍（附件4）

2、项目组织实施方案(可视情选用附件5、附件6)；

3、响应产品技术规格资料（可视情选用附件7）；

4、商务及技术响应表（可视情选用附件8）

5、证书一览表（附件9）；

6、类似项目业绩一览表（附件10）

7、售后服务措施及承诺（可视情选用附件11）；

第三部分 ：报价部分

1、首次报价一览表（附件12）；

2、报价明细表（附件13）；

第四部分 ：其他部分

1、针对磋商，响应供应商认为其他需要说明的；

（以上内容具体描述详见“第二章 供应商须知”中“二、磋商响应文件”的组成说明）

附件2

磋商声明书

×××（采购代理机构名称）：

（供应商名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址。

我（ 姓名 ）系（ 供应商名称 ）的法定代表人，我公司自愿参加贵方组织的××（磋商项目名称）（编号为××）的磋商，为此，我公司就本次磋商有关事项郑重声明如下：

- 我公司声明截止磋商时间近三年以来：在参加政府采购活动过程中无任何不良行为记录；无重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

- 我公司在参与磋商前已详细审查了磋商采购文件和所有相关资料，我方完全明白并认为此磋商采购文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在供应商的内容，我方同意磋商采购文件的相关条款，放弃对磋商采购文件提出误解和质疑的一切权利。

3、我公司不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

4、我公司保证，采购人在中华人民共和国境内使用我公司磋商响应的货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任由我方承担。我方的总报价已包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

5、我公司严格履行政府采购合同，不降低合同约定的产品质量和服务，不擅自变更、中止、终止合同，或拒绝履行合同义务；

6、以上事项如有虚假或隐瞒，我公司愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

供应商名称(公章)：

法定代表人或授权委托人(签字)：

日期：年  月   日

附件3

授权委托书

×××（采购代理机构名称）：

（供应商全称）  法定代表人（或营业执照中单位负责人）	（法定代表人或营业执照中单位负责人姓名） 授权   （全权代表姓名） 为全权代表，参加贵单位组织的	    项目的采购活动，并代表我方全权办理针对上述项目的磋商、签约等具体事务和签署相关文件。我方对全权代表的签字事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。全权代表在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

全权代表无转委托权，特此委托。

法定代表人签字或盖章：

供应商全称（公章）：                              日期：

附：

法定代表人姓名： 法定代表身份证复印件粘帖处

传真：

电话：

详细通讯地址：

邮政编码：

全权代表姓名： 全权代表身份证复印件粘帖处

职务：

传真：

电话：

详细通讯地址：

邮政编码：

附件4：

供应商基本情况表

| 企业名称 |  |  |  |  |  |  | 法人代表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |  | 企业性质 |  |  |  |  |
| 股东姓名 |  | 股权结构（%） |  |  |  |  | 股东关系 |  |  |  |  |
| 联系人姓名 |  | 固定电话 |  |  |  |  | 传真 |  |  |  |  |
|  |  | 手机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 企 业 概 况 | 职工人数 |  |  | 具备大专以上学历人数 |  |  | 国家授予技术职称人数 |  |  |  |  |
|  | 占地面积 |  |  | 建筑面积 | 平方米 □自有□租賃 |  | 生产经营场所及场所的设施与设备 |  |  |  |  |
|  | 注册资金 |  |  | 注册发证机关 |  |  |  |  |  | 公司成立时间 |  |
|  | 核准经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 发展历程及主要荣誉： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2． 企业有关资质获证情况 | 产品生产许可证情况（对需获得生产许可证的产品要填写此栏） |  | 产品名称 |  |  | 发证机关 |  | 编号 | 发证时间 |  | 期限 |
|  | 企业通过质量体系、环保体系、计量等认证情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 企业获得专利情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

要求：

1.姓名栏必须将所有股东都统计在内，若非股份公司此行（第三行）无需填写；

磋商供应商名称（盖章）：

磋商供应商代表签字：

职        务：

日        期：

附件5：

项目实施人员一览表（第 标）

（主要从业人员及其技术资格）

| 序号 | 姓名 | 职务 | 职责 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

要求：

1.在填写时，如本表格不适合供应商的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

2.附人员证书复印件；

3.出具上述人员在本单位服务的外部证明，如：磋商截止日之前六个月以内的代缴个税税单、参加社会保险的《投保单》或《社会保险参保人员证明》等。

磋商供应商名称（盖章）：

磋商供应商代表签字：

职        务：

日        期：

附件6：

项目负责人资格情况表

采购项目：                                            采购编号：

| 姓名 |  | 近年来主要工作业绩 |
| --- | --- | --- |
| 性别 |  | 注：业绩证明应提供旁证材料 （供货合同或成交通知书）。 |
| 年龄 |  |  |
| 职称 |  |  |
| 毕业时间 |  |  |
| 学校专业 |  |  |
| 联系电话 |  |  |
| 最近一年工作状况 |  |  |
| 拟在本项目中担任主要工作 |  |  |

磋商供应商名称（盖章）：

磋商供应商代表签字：

职        务：

日        期：

附件7：

供货清单

项目编号：

| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 产地 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

要求：

1.本表中的名称、数量应与报价明细表中相对应的报价名称、数量一致

磋商供应商名称（盖章）：

磋商供应商代表签字：

职        务：

日        期：

附件8：

商务及技术响应表

项目名称及编号：

| 类别 | 内容 | 磋商文件产品技术要求 | 磋商响应文件产品技术响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务响应情况 | 质保期 |  |  |  |
|  | 项目工期 |  |  |  |
|  | 付款方式 |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |
| 类别 | 设备品牌型号 | 磋商文件产品技术要求 | 磋商响应文件产品技术响应 | 偏离情况 |
| 技术响应情况 |  |  |  |  |

备注：供应商在填写其中的“磋商响应文件产品技术响应”内容时，必须对照本磋商文件“产品技术要求”中各指标项逐条说明，写出各磋商产品的具体参数响应内容，不得以“符合”或“满足”等词语作简单回答或者完全复制本项目采购需求中参数内容，否则磋商小组有权视其磋商响应文件未响应磋商文件要求。

磋商供应商名称（盖章）：

磋商供应商代表签字：

职        务：

日        期：

附件9：

证书一览表

| 证书名称 | 发证单位 | 证书等级 | 证书有效期 |
| --- | --- | --- | --- |

要求：

1.填写磋商供应商获得资质、认证或企业信誉证书。

2.附所列证书复印件或其他证明材料。

磋商供应商名称（盖章）：

磋商供应商代表签字：

职        务：

日        期：                            ：

附件10:

类似项目实施情况一览表

| 序号 | 项目名称 | 项目地址 | 合同总价 | 实施时间 | 项目质量 | 项目单位名称及其联系人电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

要求：

1.业绩证明应提供证明材料（合同复印件可只提供首页、含金额页、盖章页并加盖磋商供应商公章）；

2.磋商供应商可按此表格式复制。

磋商供应商名称（盖章）：

磋商供应商代表签字：

职        务：

日        期：

附件11:

售后服务情况表

| 序号 | 项目 | 磋商供应商承诺 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保修期内售后服务情况(服务方式、服务网点、售后服务的内容和措施等等，可用附页和宣传材料) | 生产厂商售后服务情况： |  |
|  |  | 磋商供应商售后服务情况： |  |
| 2 | 保修期后售后服务 |  |  |
| 3 | 培训方案（可用附页） |  |  |
| …… | …… |  |  |

磋商供应商名称（盖章）：

磋商供应商代表签字：

职        务：

日        期：

附件12：

首次报价一览表

项目编号：

项目名称：                                   [货币单位：人民币元]

| 总报价(元) | 大写 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 小写 |  |

填报要求：

1. 总报价包括防治过程中所需的工程材料费、人工费、服务费、运输费、安装调试费、设备费、机械费、管理费、交通费、制作标书费、税费及其他一切费用。

2.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章，或者由法定代表人或全权代表签字或盖章，否则作无效标处理。

磋商供应商名称（盖章）：

磋商供应商代表签字：

职        务：

日        期：

附件13:

报价明细表

项目编号：                                    [货币单位：人民币元]

| 序号 | 内容 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币：大写 小写 |  |  |  |  |  |

要求：

1. 本表为《首次报价一览表》的报价明细表，如有缺项、漏项，视为磋商报价中已包含相关费用，采购人无需另外支付任何费用。

2.“报价明细表”中的报价合计应与“首次报价一览表”中的总报价相一致，不一致时，以首次报价一览表为准。

3.报价明细表所填内容按磋商文件采购设备清单要求为准。如有漏报的，视同已包含在磋商总价内或已作优惠处理。有重大缺项的将作无效标处理。

▲4. 本表中的型号规格必须明确，磋商文件中明确要求定制的除外。

5.供应商在递交磋商响应文件时需同时提供本表的电子文档（单独封装，建议使用光盘），以便网上公示使用，电子文档将不予退还。

磋商供应商名称（盖章）：

磋商供应商代表签字：

职        务：

日        期：

附件18

小微企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准：第四条第______项______行业，本公司（此处填写从业人员和营业收入的具体数据），为______（请填写：小型、微型）企业。

2.本公司参加×××政府采购中心组织的采购项目（项目编号： ）采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投 标 人（单位公章）：

日期： ××年××月××日

小微企业声明函（制造商）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准：第四条第______项______行业，本公司（此处填写营业收入和从业人员的具体数据），为______（请填写：小型、微型）企业。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（单位公章）：

日期：   ××年××月××日

中小企业资格确认意见书

根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，兹确认公司为行业的（请填写：中型、小型、微型）企业。

省（市、县、区）中小企业局（盖章）

日期：××年××月××日

- 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

附件19

产品适用政府采购政策情况表

| 小微企业扶持政策 | 小型、微型企业投标且所投产品（指货物、工程、服务）由本企业制造，或者所投产品（仅指货物）含有其他小型、微型企业制造的，应按要求列出具体产品与金额。. |
| --- | --- |
|  | 产品名称（品牌、型号） | 制造企业名称 | 金额 |
|  | 小型、微型企业产品金额合计（元） |  |  |

填报要求：

- 本表的产品名称、规格型号和注册商标、金额要与《报价明细表》一致。

- 制造商为小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏，填写内容为“小型”或“微型”。

- 请投标人正确填写本表，所填内容将作为评分依据（以“小型、微型企业产品金额合计”为准进行价格折扣，表中所填内容必须与政府采购优惠政策需提供的相关资料相符，如出现不相符或提供资料不全的，该小型、微型企业产品合计金额将不予以享受小微企业扶持政策优惠）。