玉环市政府采购

竞争性磋商文件

HQ-YHZFCG-2019-133

采购项目：分诊信息管控系统

采购人：玉环市中医院

杭州华旗招标代理有限公司

2019年12月27日

目    录

一、竞争性磋商公告

二、供应商须知

三、评审办法及评审标准

四、项目需求

五、政府采购合同主要条款指引

六、响应文件格式附件

# 第一章  竞争性磋商公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关规定, 受采购人的委托，现就玉环市中医院分诊信息管控系统项目进行竞争性磋商采购，欢迎合格供应商前来磋商。

一、项目编号：HQ-YHZFCG-2019-133

二、磋商内容：

分诊信息管控系统，预算42万元

具体要求见竞争性磋商采购文件。

三、合格磋商供应商的资格条件：

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的磋商供应商资格条件。

（二）本项目不接受联合体磋商；

四、磋商文件获取的方式、时间：

1．获取方式：网上免费下载，下载地址为http://www.zjzfcg.gov.cn或https://www.yhjyzx.com/home/index

2．获取（公告）时间：2019年12月27日至2020年9月16日

上午：8:30-12:00      下午：13：30-16:30

3.报名地点：玉环市李家小区二期3号楼1502室；

温州市鹿城区牛山北路13号牛山商务大厦9楼；

杭州市江干区凤起东路189号滨江新城时代广场3幢2206室；

五、响应文件递交截止时间及磋商开始时间、地点：

本次磋商将于2020年1月9日星期四上午09点30整在玉环市公共资源交易中心二楼开标室（四）（玉环市新城中路与长治路（南一路）交叉路口）开始进行，请在磋商当日09:00至09:30将磋商响应文件送达磋商地点，逾期或不符合规定的磋商响应文件恕不接受。

六、相关注意事项：

1．供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（获取/发售截止日之后收到采购文件的，以获取/发售截止日为准）起至采购响应截止时间之前，以书面形式一次性向采购人和采购代理机构提出同一环节的质疑。否则，被质疑人可不予接受。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

2．根据《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》浙财采监【2009】28号文件，请各磋商响应供应商及时办理浙江政府采购网“政府采购供应商注册”手续。

3．参与政府采购活动的供应商，应当先在浙江省政府采购网上申请注册，磋商采购文件可从网上直接下载。

4．本项目所有公告发布网站：“浙江省政府采购网”（http:// www.zjzfcg.gov.cn）和“玉环市公共资源交易中心”（ https://www.yhjyzx.com/News/zcfg/zfcg）。

七、联系方式：

（一）采购代理机构

联系人：胡先生

联系电话：15967041020

地址： 玉环市李家小区二期3号楼1502室；

（二）采购人

采购人名称：玉环市中医院

联系人：张先生       联系电话：0576-87255488

（三）同级政府采购监督管理部门

名称：玉环市财政局政府采购监督管理科

联系人：谢主任

监督投诉电话：0576-87250185          传真：0576-87250185

地址：玉环市广陵路130号；

玉环市政府采购报名申请表

| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 招标编号 |  |  |  |  |  |  |
| 投标申请单位名称 |  | （盖章） |  |  |  |  |
| 报名时间 |  |  |  |  |  |  |
| 项目联系人 |  |  | 手 机 |  |  |  |
| 联系电话 |  |  | 传 真 |  |  |  |
| E—mail |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 通信地址 |  |  |  |  |  |  |
| 以下内容增值税一般纳税人须填写齐全 |  |  |  |  |  |  |
| 税号（纳税识别号） |  |  |  |  |  |  |
| 开票地址、电话 |  |  |  |  |  |  |
| 开户银行、银行账号 |  |  |  |  |  |  |
| 提交的报名资料清单 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 提交资料名称 |  |  | 是否提交 |  | 备 注 |
| 1 | 供应商有效的营业执照、税务登记证（复印件加盖公章，如为多证合一仅需提供营业执照复印件加盖公章）； |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |

以上报名资料请装订成册。

# 第二章  供应商须知

## 前附表

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 供应商特定资格要求 | 符合竞争性磋商公告资格要求的供应商 |
| 2 | 答疑会或现场踏勘 | 领取磋商采购文件后，各磋商供应商请自行踏勘。 采购人：张先生 0576-87255488 |
| 3 | 磋商响应文件包装要求 | 正本一份、副本四份。资信内容、商务技术内容、报价内容允许合并装订。 |
| 4 | 磋商响应文件有效期 | 磋商响应有效期为磋商后90天，磋商响应有效期从提交磋商响应文件的截止之日起算。 |
| 5 | 磋商响应文件递交 | 截止时间：北京时间2020年1月9日 09:30 递交地点：玉环市公共资源交易中心二楼开标室（四）（玉环市新城中路与长治路（南一路）交叉路口） 逾期送达的磋商响应文件恕不接受。 |
| 6 | 磋商时间及地点 | 时间：北京时间2020年1月9日 09:30 地点：玉环市公共资源交易中心二楼开标室（四）（玉环市新城中路与长治路（南一路）交叉路口） |
| 7 | 履约保证金 | 本项目不需要提供履约保证金 |
| 8 | 实质性条款 | 带“▲”的为关键指标 |
| 9 | 解释权 | 本磋商文件解释权属于采购人和采购代理机构 |

## 一 、总  则

### （一） 适用范围

本磋商文件适用于本次项目的磋商、评审、确定成交供应商、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

### （二）定义

1、“采购组织机构”指采购人委托组织磋商的集中采购机构或采购代理机构。

2、采购人：是指委托集中采购机构或采购代理机构采购本次项目的国家机关、事业单位和团体组织。

3、磋商供应商：是指向采购组织机构提交磋商响应文件的单位或个人。

4、货物：是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

5、服务：是指除货物和工程以外的政府采购对象，包括各类专业服务、信息网络开发服务、金融保险服务、运输服务，以及维修与维护服务等。

6、“书面形式”包括信函、传真等。

### （三）磋商费用

不论磋商结果如何，供应商均应自行承担所有与磋商有关的全部费用（磋商文件有相关规定除外）。

### （四）特别说明

1、供应商磋商所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。供应商磋商所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（指必须为本法人或控股公司正式员工）。

2、供应商所标产品除磋商文件中明确规定要求“提供官网截图或相应检测报告的证明材料”以外，所有技术参数描述均以磋商响应文件为准。磋商供应商对所标产品技术参数的真实性承担法律责任。项目磋商结束后、质疑期限内，如有质疑供应商认为成交供应商所标产品、磋商响应文件技术参数与采购需求存在重大偏离、错误、甚至造假的情况，应提供具体有效的证明材料。

3、供应商在磋商活动中提供任何虚假材料,其响应无效，并报监管部门查处；成交后发现的,成交人须依照根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款第一项之规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

4、供应商不得相互串通磋商报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人或其他供应商的合法权益，供应商不得以向采购人、磋商小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。

5、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

6、磋商响应文件格式中的表格式样可以根据项目差别做适当调整,但应当保持表格样式基本形态不变。

7、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

8、本项目不允许分包。

## 二、磋商响应文件

### （一）磋商响应文件的组成

供应商应仔细阅读磋商采购文件的所有内容，按磋商采购文件的要求，详细编制磋商响应文件。【特别提示：如有要求提供资料原件的，原件另行包装，并与磋商响应文件一起提交，磋商响应截止时间后所有原件不予接收。资料原件也可以用与原件相符的公证原件替代】

▲1、资格证明内容的组成：

（1）磋商声明书

（2）授权委托书（法定代表人亲自办理磋商响应事宜的，则无需提交)；

（3）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（4）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

（5）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料(根据项目性质提供)；

（6）提供采购公告中符合供应商特定条件的有效资质证书复印件（磋商供应商特定条件中有要求的必须提供），以及需要说明的其他资料；

2、商务与技术内容的组成：

（1）供应商情况介绍（人员与技术力量、企业规模、经营业绩等）。

（2）磋商响应方案描述：

A.项目需求的理解与分析(供应商对项目现状及需求的理解情况，对项目现状和需求描述的全面性、准确性、针对性，项目功能设计完备、对系统各组成部分等功能进行准确的分析，对项目重点、难点的把握，解决方案及合理化建议)。

B.项目组织实施方案（包括项目工期、确保项目供货的措施或方案、项目实施进度安排、项目实施人员及项目负责人的资质、类似经验及社保证明等）。

（3）供应商通过的自主创新相关证书、软件著作权证等等与本项目相关的认证证书或文件；

（4）近三年来类似项目的成功案例（供应商类似项目实施情况一览表、合同复印件等；

（5）供应商认为需要提供的其他资料（包括可能影响供应商商务与技术内容评分的各类证明材料）。

（6）售后服务描述及承诺：

A.距采购人最近的服务网点详细介绍（包括地理位置、资质资格、技术力量、工作业绩、服务内容及联系电话等）。

B.针对本项目的售后服务措施及承诺（售后技术服务方案、人员配备、故障响应时间、技术培训方案等）。

3、报价内容的组成

（1）报价内容由首次报价一览表、报价明细表，以及供应商认为其他需要说明的内容组成。

（2）此报价为供应商针对本项目报出的唯一的首次报价，包含其它一切所要涉及到的费用，有选择的报价将被拒绝。

（3）报价包括相关人工费、材料费、设备使用费、人员来往的交通、通信、食宿、企业管理费、利润、税金、售后服务费、技术服务费、技术培训费、招标代理服务费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任、成果验收以及采购文件约定工作内容所包含的等一切费用。供应商应列入而未列入其中的费用，均视为已包含在内，不得再要求追加任何费用。

（4）政府采购优惠政策相关资料、产品适用政府采购政策情况表（如有）。

（5）相关报价表需打印或用不退色的墨水填写， 磋商响应报价表不得涂改和增删，如有错漏必须修改，修改处须由同一签署人签字或盖章。由于字迹模糊或表达不清引起的后果由供应商负责。

报价有关表格应按磋商采购文件中相关附表格式填写。

### （二）磋商响应文件的制作、封装及递交要求

1、磋商响应文件的制作要求

（1）供应商应按照磋商响应文件组成内容及项目磋商需求制作磋商响应文件，不按磋商采购文件要求制作磋商响应文件的将视情处理（拒收、扣分等），由此产生的责任由磋商供应商自行承担。

（2）供应商应对所提供的全部资料的真实性承担法律责任，磋商响应文件内容中有要求盖章或签字的地方，必须加盖磋商供应商的公章以及法定代表人或全权代表的盖章或签字，其中所有证书类文件提供的复印件必须全部加盖单位公章且必须在有效期内的。

（3）磋商响应文件以及磋商供应商与采购组织机构就有关磋商事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签字、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的磋商响应文件视同未提供。

（4）磋商计量单位，磋商采购文件已有明确规定的，使用磋商采购文件规定的计量单位；磋商采购文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（5）若磋商供应商不按采购文件的要求提供资格审查材料，其风险由磋商供应商自行承担。

（6）与本次磋商无关的内容请不要制作在内，确保磋商响应文件有针对性、简洁明了，同时节约纸张；磋商响应文件统一以A4纸大小双面打印并装订。

2、磋商响应文件的封装要求

（1）磋商响应文件份数：磋商响应文件共5份（ 1份 正本  4份 副本，允许合并装订）。磋商响应文件的正本封面必须注明“正本”字样，副本可以采用正本的复印件。如有不同标段，请按标段号分别装订，密封要求同上。

（2）所有磋商响应资料按磋商采购文件的组成所列内容及顺序装订成册，并逐页连续标注页码。因磋商响应文件内容不完整、编排混乱导致磋商响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的责任由供应商自行承担。

（3）请在密封袋的封口处应有磋商供应商公章或磋商全权代表签字。封皮上写明项目编号、标段、磋商采购项目名称、供应商名称，并注明“磋商响应文件名称”、“磋商时启封”字样，未按上述要求密封及加写标记，采购组织机构对磋商响应文件的误投和提前启封不负责任。

（4）项目如分标段，各标段磋商响应文件必须分开编制，并按上述份数要求单独密封包装。

（5）因密封不严、标记不明而造成失密、拒收、过早启封等情况，采购组织机构概不负责。

3、磋商响应文件的递交要求

（1）磋商响应文件必须在规定时间前派人送达指定的磋商地点。磋商响应文件在截止时间后提交，采购组织机构将将拒绝接收。

（2）如有特殊情况，采购组织机构延长截止时间和磋商时间，采购组织机构和供应商的权利和义务将受到新的截止时间和磋商时间的约束。

4、磋商响应文件的补充、修改和撤回。

（1）供应商如需对上交的磋商响应文件进行补充、修改或撤回的，必须在磋商响应截止时间以前将书面的修改文件或撤消通知送达采购组织机构。

- 磋商响应修改文件必须密封，在密封袋上写明项目编号、标段、磋商采购项目名称、供应商名称、并注明“修改文件”、“磋商时启封”字样，其作为磋商响应文件的组成部份。

### （三）磋商响应文件的有效期

- 1、自磋商响应截止日起90天磋商响应文件应保持有效。有效期不足的磋商响应文件将被拒绝。

- 2、在特殊情况下，采购人可与磋商供应商协商延长磋商响应文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

- 3.成交供应商的磋商响应文件自磋商之日起至合同履行完毕均应保持有效。

## 三、磋商

### （一）磋商程序

1、采购组织机构将在“磋商公告”规定的时间和地点进行磋商，磋商采购会议由采购组织机构工作人员主持，所有供应商均应准时参加磋商采购会议。

2、采购组织机构工作人员应当核验出席磋商活动现场的各供应商代表及相关单位人员身份，并组织其分别登记、签到，无关人员可拒绝其进入现场。

3、采购组织机构工作人员接收磋商响应文件并登记，并由供应商代表对递交记录情况进行签字确认。

4、主持人宣布磋商采购会议开始，介绍磋商现场的人员情况，宣读提交磋商响应文件的供应商名单、磋商纪律、应当回避的情形等注意事项，组织供应商签署不存在影响公平竞争的《政府采购活动现场确认声明书》。

5、请供应商代表查验磋商响应文件密封情况。

6、主持人按磋商响应供应商签到的先后顺序当场拆封磋商文件，并送至评审场所。

7、磋商小组必须按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

8、磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

9、在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

10、磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

11、经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

12、磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序确定预成交供应商，编写评审报告。

13、采购组织机构对磋商小组专家成员进行评价；

14、主持人到磋商采购会现场宣布磋商结果（含技术得分、最后报价、报价得分及总得分），磋商采购会议结束。

### （二）澄清问题的形式

磋商供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代理人或其授权的代表签字，并不得超出磋商响应文件的范围或者改变磋商响应文件的实质性内容。

### （三）错误修正

磋商响应文件报价出现前后不一致的，除磋商采购文件另有规定外，按照下列规定修正：

1、磋商响应文件中首次报价一览表内容与磋商响应文件中相应内容不一致的，以首次报价一览表为准；

2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以首次报价一览表的总价为准，并修改单价；

4、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。修正后的报价经磋商供应商确认后产生约束力，磋商供应商不确认的，将终止磋商。

### （四）磋商供应商存在下列情况之一的，响应无效，终止磋商

1、磋商响应文件中的报价货物跟商务与技术内容中的供应货物出现重大偏差的；

2、不具备磋商采购文件中规定的资格要求的。

3、磋商响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

4、供应商代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

5、磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当与其终止磋商。

6、报价超过磋商采购文件中规定的预算金额/最高限价。

7、磋商参数未如实填写，完全复制粘贴磋商采购参数的。

8、磋商响应文件提供虚假材料的。

9、不同供应商的磋商响应文件由同一单位或者个人编制；

10、不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；

11、不同供应商的磋商响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

12、不同供应商的磋商响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

13、不同供应商的磋商响应文件相互混装；

14、不符合法律、法规和磋商采购文件中规定的其他实质性要求的。

### （五）有下列情况之一的，本次磋商终止。

1、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

2、磋商小组发现磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者磋商文件内容违反国家有关强制性规定的；

3、因重大变故，采购任务取消的；

4、法律、法规和磋商文件规定的其他导致评审结果无效的。

### （六）磋商原则和方法

1、磋商原则。磋商小组必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评审有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评审的正常进行；磋商小组及有关工作人员不得私下与磋商供应商接触。

2、磋商办法。具体磋商内容及评分标准等详见《第三章：评审方法及评分标准》。

### （七）评审过程的监控

本项目评审过程实行全程录音、录像监控，政府采购监管部门视情进行现场监督，供应商在评审过程中所进行的试图影响评审结果的不公正活动，可能导致其被拒绝磋商。

## 四、磋商结果确定

1、确定成交供应商。磋商小组根据采购人的《授权意见确认书》，推荐成交候选供应商或直接确定成交供应商。其中推荐成交候选供应商的，采购组织机构在评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人，采购人自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的成交候选人中按顺序确定成交供应商。

2、发布成交结果公告。采购组织机构应当在成交供应商确定后2个工作日内，在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体及相关网站上公告成交结果，并将磋商文件随同公告。

3、发出成交通知书。采购组织机构在发布成交结果同时，向成交供应商发出成交通知书。

## 五、合同签订及公告

### （一）签订合同

1．采购人应当自成交通知书发出之日起10个工作日内，按照磋商采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量和服务要求等事项签订政府采购合同。

2．采购人不得向成交供应商提出超出磋商文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量和服务要求等实质性内容的协议。

3．成交供应商无故拖延、拒签合同的,取消成交资格。

4．成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选供应商名单排序，确定下一候选供应商为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。同时，拒绝与采购人签订合同的供应商，由同级财政部门依法作出处理。

5．询问或者质疑事项可能影响成交结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同（成交结果的质疑期为成交结果公告期限届满之日起七个工作日）。

### （二）合同公告及备案

1．采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体及相关网站上公告。

2．采购人应当自政府采购合同签订之日起7个工作日内，将政府采购合同副本报同级人民政府财政部门备案以及采购组织机构存档。

## 六、采购代理费

成交供应商在领取成交通知书前须支付采购代理费5000元人民币，采购代理费包含在投标总价中。招标代理服务费汇入以下账户：

开户银行：工行台州玉环玉城支行

开户名称：杭州华旗招标代理有限公司玉环分公司

开户帐号：1207281909100001839

# 第三章　评审办法及评审标准

一、采购组织机构将组织磋商小组，对供应商提供的磋商响应文件进行综合评审。

二、本次磋商项目的评审方法为综合评分法，总计100分。商务报价评分30分，技术、服务、资信综合评分 70分。

（一）商务与技术文件中的客观分由磋商小组讨论后统一打分；其余在规定的分值内单独评定打分。

（二）各磋商供应商商务与技术文件得分按照磋商小组成员的独立评分结果汇总后的算术平均分计算，计算公式为：

商务与技术文件得分=磋商小组所有成员评分合计数/磋商小组组成人员数。

（三）综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格作为磋商基准价，其报价得满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=(磋商基准价／最后磋商报价)×30%×100 。

（四）政府采购政策及优惠：（1）关于小型、微型企业（简称小微企业）磋商：小微企业是指符合《中小企业划型标准规定》的供应商，通过磋商提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小微企业制造的货物。本项所指货物不包括使用大、中型企业注册商标的货物。小微企业磋商应提供《小微企业声明函》、国家企业信用信息公示系统——小微企业名录”页面查询结果（查询时间为磋商前一周内，并加盖单位公章）等相关证明材料（磋商小组据此进行核查）、《产品适用政府采购政策情况表》（见附件），如供应商提供其他小微企业制造的货物，应同时提供制造商的《小微企业声明函（制造商）》和国家企业信用信息公示系统——小微企业名录”页面查询结果（查询时间为磋商前一周内，并加盖单位公章）等相关证明材料（磋商小组据此进行核查）；（2）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件和《产品适用政府采购政策情况表》（见附件），视同小型、微型企业，享受小微企业政府采购优惠政策；（3）残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件）和《产品适用政府采购政策情况表》（见附件），视同小型、微型企业，享受小微企业政府采购优惠政策。

具体优惠：对于小型微型企业产品的价格给予6 %的扣除，用扣除后的价格计算评审基准价和最后报价。同一供应商（包括联合体），小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位价格扣除优惠只享受一次，不得重复享受。

注：得分以系统计算为准，保留2位小数。

三、在最大限度地满足磋商文件实质性要求前提下，磋商小组按照磋商文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评审总得分最高的供应商为成交候选供应商。

四、如综合得分相同，最后报价低者为先；如综合得分且最后报价相同的，货物类采购项目以技术性能得分较高者为先，服务类采购项目以实力信誉及业绩得分较高者为先。

五、提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下磋商的，按一家供应商认定：（1）采用最低评标价法的采购项目，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由磋商小组集体确定一个供应商参加磋商，其他供应商不再参加。（2）使用综合评分法的采购项目，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交推荐资格；评审得分相同的，由磋商小组集体推荐一个供应商作为成交候选人，其他同品牌供应商不作为成交候选人。

六、本次评分具体分值细化条款如下表：

| 序号 | 评分内容、细则及分值 |
| --- | --- |
| 1. | 叫号系统软件流程演示（0-16分） |
|  | 1）完全符合招标文件要求的叫号系统业务流程要求：16分 |
|  | 2）部分符合招标文件要求的叫号系统业务流程要求：8分 |
|  | 3）不符合招标文件要求的叫号系统业务流程要求或无演示：0分 |
| 2. | 投标的品牌提供门诊分诊叫号系统软件产品著作权证书复印件，加盖公章：（2分） |
| 3 | 投标的品牌提供门诊统计辅助决策系统软件著作权证书复印件，加盖公章：（2分） |
| 4 | 投标的品牌提供医生工作站虚拟叫号器软件著作权证书复印件，加盖公章：（2分） |
| 5 | 投标的品牌提供智能触摸查询系统软件著作权证书复印件，加盖公章：（2分） |
| 6 | 投标的品牌提供护士分诊台软件著作权证书复印件，加盖公章：（2分） |
| 7 | 投标的品牌提供数据系统接口软件著作权证书复印件，加盖公章：（2分） |
| 8 | 投标的品牌提供设备显示客户端软件著作权证书复印件，加盖公章：（2分） |
| 9 | 投标的品牌提供医生排班系统软件著作权证书复印件，加盖公章：（2分） |
| 10 | 投标的品牌具有独立的硬件生产工厂（3分）（提供证明材料） |
| 11 | 投标品牌应用案例（单个合同金额100万及以上）：10分，每个2分（提供合同原件以备现场查看） |
| 12 | 对招标文件技术规格要求的响应程度(10分) 其中 “★”号条款不作废标条件，但有不满足的，每项扣1分，扣完10分为止 |
| 13 | 设备总体方案:（提供系统拓扑设计及说明：）(0-3分) |
| 14 | 方案的先进性及扩展性说明：(0-2分） |
| 15 | 提供设备安装、测试及验收方案：(0-2分) |
| 16 | 了解用户实际需求,如在现场做过勘测：（0-2分） |
| 17 | 培训：从培训的科学性、计划安排、培训措施等方面由评委进行分析比较、评议、综合打分：（0-2分） |
| 18 | 售后服务：售后服务计划是否完备。在满足招标文件要求的前提下，设有完善、合理的服务机构和人员，可行的售后保障和承诺。评委综合打分：（0-3分） |
| 19 | 服务机构：根据投标人对采购人的售后服务便利程度（提供营业执照等证明材料），评委酌情给分：0-1分 |

# 第四章 项目需求

## 一、项目内容

供应商应提供一套完整的管理平台，各显示屏通过网络接入，平台设管理服务器及管理工作站。平台通过与HIS、PACS等系统进行实时数据交互，（投标报价应包含软件接口费用），显示排队叫号信息、公共宣教信息。各种信息的发布时序由管理员在系统中设置。信息发布需供应商提供满足使用的不少于3种发布界面，并可以视频、信息等组合界面发布，并在投标文件中提供界面照片。

招标清单一览表：

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 55寸候诊列表一体机 | 4 | 台 |
| 2 | 19寸门诊叫号一体机 | 60 | 台 |
| 3 | 24寸门诊自助签到机 | 3 | 台 |
| 4 | 19寸体检诊室一体机 | 10 | 台 |
| 5 | 19寸体检签到一体机 | 1 | 台 |
| 6 | 多媒体医疗导引系统平台软件 | 1 | 套 |
| 7 | 信息发布系统平台软件 | 1 | 套 |
| 8 | 体检排队叫号软件 | 1 | 套 |
| 9 | 门诊统计辅助决策软件 | 1 | 套 |
| 10 | 医生排班系统软件 | 1 | 套 |
| 11 | 叫号系统数据接口对接软件 | 1 | 套 |
| 12 | 护士分诊台软件 | 1 | 套 |
| 13 | 医生工作站虚拟叫号软件 | 70 | 套 |
| 14 | 语音平台库 | 1 | 套 |
| 15 | 设备接入永久授权点 | 78 | 点 |
| 16 | 人工费（硬件安装及培训费等） | 1 | 套 |

# 总体技术需求

- 系统应采用B/S架构，任意在线管理人员均可通过IE登录系统后台，对系统信息管理及维护；

- ★能够在同一平台下实现排队叫号与信息发布两大功能，两个功能可在同一显示终端上独立或同屏同步显示；（要求演示）

- 系统应能够与HIS、PACS、LIS等信息系统进行数据交互，支持按照序号或签到顺序自动生成排队队列；

- ★系统应支持一、二级或多级叫号模式，一级叫号将多名患者呼叫到诊室门口等候，二级叫号将患者逐一呼叫至诊室就诊；（要求演示）

- 候诊区域一级分诊屏、医生所在诊室门口的二级分诊屏显示相对应的叫号信息，并实现叫号语音同步播报；

- 护士站电脑安装分诊台管理软件，能够实现在其管控区域内对患者的就诊状态检索、排队队列管理以及预约等操作；

- 医生电脑安装虚拟叫号器软件，能够根据需求实现顺序叫号或选择叫号功能；

- ★系统软件可将本地视/音频图片、文字等多媒体素材发送到各显示屏上，能够实现各种素材的同屏、混合播放；（要求演示）

- 系统支持对有线电视节目、自办节目、网络流媒体等节目源的管理和发布功能；

- 系统应具有分时段统计功能，能够对时段内科室候诊人数、诊结人数、患者平均等候时长、医生出诊时长、过号及复诊量等数据进行分类统计，支持图表形式的动态显示；（要求演示）

- 系统设计具备多重安全访问与数据备份机制，保证系统运行的安全与稳定；

- 系统显示设备采用液晶显示器与网络播放设备应采用一体化无风扇设计，布线少，安装实施简单；

- 系统兼容LED单双基色屏、全彩屏并入系统统一管理。

- 各投标人应对医院实际环境	进行勘察，并在投标方案中提供针对普通门诊、药房、抽血、医技检查等科室的设计方案；

# 软件详细技术要求

## 分诊叫号系统软件技术要求

1)	支持通过视图、Web service、SOCKET等多种接口方式，与HIS系统实现信息资源共享，无需单独录入信息；

2)	支持本地维护医生信息，可本地上传医生照片、职称、业务擅长以及排班等信息的导入功能；

3)	支持点对点控制终端排队及叫号显示；

4)	支持配置各科室分诊台叫号模式功能，可根据需求配置二次候诊缓冲人数、叫号模式以及复诊叫号间隔等内容；

5)	支持全自动、人工以及混合运行三种分诊模式；

6)	支持一级分诊、二级分诊和多级分诊模式；

7)	★支持一对多（单个医生看诊多个队列）和多对一（多个医生看诊同一个队列）叫号模式；

8)	★支持患者刷卡/扫描签到排队模式；支持非签到自动排队模式；支持自助取号排队模式；选呼模式；扫码呼叫模式；

9)	支持当日挂号与预约患者混合排队模式，预约患者在预约时段内优先就诊；

10)	★支持一诊室一医生、一诊室多医生的排队叫号模式；

11)	支持一屏对应一诊室，一屏对应多诊室的显示模式；

12）支持早间高峰期患者突增情况批量报到机制；

13)	★中午午休时间，系统可自动切换到信息发布显示，叫号屏播放医院自己的宣教片。（要求演示）

14）提供分诊叫号系统软件软著复印件，加盖公章。

### 护士分诊台软件技术要求

- 支持查看当前诊区的每个队列叫号情况（如：排队队列名称、候诊人数、已就诊人数、未到过号人数、当前队列最后一次呼叫的患者姓名、排队序号、呼叫医生或诊位、叫号时间等）

- ★支持医生排班功能，可对科室初诊医生每天初诊进行调整；

- 支持预约功能，可按照未来某一天某个时段对患者进行预约操作，有效分散患者就诊时间；

- ★支持刷卡、扫描条码、手工录入等等方式，对患者进行签到，进入排队队列；

- 支持早高峰时期批量报到功能，避免患者拥堵分诊台签到，降低排队护士工作量；

- 支持分诊功能，可将患者分配至指定医生或诊室名下排队就诊；

- ★可对“特殊”患者进行优先就诊操作，例如老、幼、军人、离休等患者可优先就诊，同时大屏显示患者标识，避免医患矛盾；

- 支持同一科室下转诊功能，可将患者从一个医生的队列转到另一个医生的队列排队；

- ★支持对患者就诊状态挂起功能，例如患者有多个排队队列时，可由护士将患者在其中某个队列中挂起操作，避免过号产生；（要求演示）

- 支持延迟就诊操作，例如在检查、检验科室，当患者暂时不满足检查、检验条件时，护士可对患者进行延迟就诊操作，延迟时长可定义，时间截止时，自动激活患者叫号状态。

- 支持复诊（二次回诊）患者签到自动进入队列功能；

- 支持绿色通道功能，可不经叫号直接就诊；（要求演示）

- 支持过号惩罚机制，过号患者可延迟叫号；

- 支持广播功能，分诊台可向候诊区广播语音、文本信息；

- 支持护士操作记忆提示功能，主界面位置显示上一步护士操作信息；（要求演示）

- 软件支持密码登录功能，防止其他人员误操作。

- 提供护士分诊台软件软著复印件，加盖公章。

### 体检排队叫号软件技术要求

- 支持护士站软件为客户推荐最优排队检查项目。

- 我院要求体检秩序规则必须实现先报到，所有检查项目具备优先检查的原则；即：先来的客人，可以在最短的时间内完成检查并离开体检中心。

- ★要求系统支持受检客人通过扫描条码方式，自助查询自己当前最优检查项目。

- 系统需支持让受检客人优先检查餐前项目。

- 要求厂商提供的系统能够明确的提示体检客户排队人数，预计等候检查时长。

- ★要求体检系统的叫号器具备分配下一检查项功能，并可通过医生电脑语音播报下一检查项，提示客户检查。

- 支持过号客户通过门口设备扫描插队机制。

- 要求支持具备中英文显示、语音播报功能。

- 要求提供体检中心导诊叫号系统软著复印件，加盖公章；

### 交互式触摸查询软件技术要求

1）可通过交互式查询进行医院介绍、科室介绍、医生介绍；

2）支持多媒体信息的发布；

3）支持楼层、科室位置的引导；

### 虚拟叫号器软件技术要求

- 支持医生ID号登录；

- 支持顺序呼叫、选择呼叫、扫描呼叫等三种操作模式；

- ★支持叫号、重呼、过号、选呼、诊结、暂停、停诊等多项功能；

- 支持过号患者可按一定规则自动进入队列，并可对自动进入队列的次数进行设置；

- 当一位医生需要同时诊疗多条队列的患者时，可以同过号规则设置来定义队列间患者的切换规则；（要求演示）

- 支持功能按钮快捷键方式，可自定义设置快捷键；（要求演示）

- 支持扫描叫号，如药房；

- 支持有新患者时，在PC通知区域弹出消息框提示；

- 支持悬浮窗自动隐藏；

- 支持列表查看候诊患者的相关信息；

- 支持顺乎/选呼/简洁呼叫模式

- 提供虚拟叫号器软件软著复印件，加盖公章

### 语音播报软件技术要求

1、系统应具备按照病区划分的、语音效果可覆盖整个物理病区的语音播报软件或功能模块。

2、语音播报软件应具备全语音库的语音呼叫功能，支持文本内容(中英文、数字)自动语音合成与播报，排队叫号信息可自动合成为语音信息播放；

3、	支持音量可调节；

4、语音要求为女声普通话，且语音清晰、流畅、无噪音、声音感受效果良好。可覆盖病区的所有角落。

5、网络液晶一体机支持自带调节音量，无需另外配置外部扩音设备。（要求演示）

### 系统接口要求

1、可根据实际项目具体需求，对医院HIS系统厂商开放供货方数据库，允许合作方对数据库直接操作。

2、遵循HL7接口标准；

3、支持中间表方式、DLL调用方式实现与HIS的数据交换；

4、提供数据系统接口软件软著复印件，加盖公章。

## 多媒体信息发布系统软件要求

### 系统架构要求

- 系统采用B/S架构，分为管理端与显示端两大部分，能够与分诊叫号集成于统一平台管理；

- ★系统所有发布操作在管理端进行，管理端可以是局域网上的任意多台计算机；

- 信息发布显示端可以是独立的终端，也可以和叫号终端同屏同步显示。

### 系统播放要求

- 系统应支持各种多媒体格式，包含： MPEG-2, AVI, RMVB、WMV、DAT、 JPEG、 BMP、TXT、MP3等；支持网络上流行的各类格式，如RMVB、FLV；并能够很好的兼容后续的新的媒体格式；

- 音频播放要求：立体声、双道，支持MP3,AC3,PCM,WMA等格式，系统音频文件播放可以隐藏任务方式编排和播放，不影响可见窗口的媒体播放，即可播放背景音乐。

- 播放效果要求：图像明亮清晰，不受显示屏尺寸大小限制可满屏播放，视频播放连续，无动画和马赛克，画面流畅。

- 每个液晶屏幕上可以播放不同的节目，每个液晶屏幕上可以自由分割出多画面同时播放。

### 系统管理要求

- 系统显示端硬件应具备存储功能，可以指定空闲时间发布。带宽占用率低，不会因为信息发布影响正常的网络办公。在网络断开或服务器瘫痪的条件下，不影响显示端的正常播放。

- 可编辑的播放列表：例如制定、编辑节目播放列表，网络化管理任务播放顺序。

- 播放时间控制要求：播放列表可设定多个媒体内容的播放时间次序。可定时播放、指定时间播放、随时插播，可以对发布时间（开始，持续，结束）、发布顺序等进行编制和定义管理。（要求演示）

- 屏幕划分功能要求：显示屏幕可划分成多个显示区域，每个区域可根据客户需求播放不同的多媒体节目，可设置不同大小。（要求演示）

- 滚动字幕控制要求：可以随时随地的向各显示播放端发布“滚动字幕（跑马灯信息）”，而且“滚动字幕”的字体类型、大小、颜色、滚动速度与位置都允许调整。（要求演示）

- 系统应具有紧急信息和临时信息的插入播放功能，紧急信息或临时播放完毕能够自动切换到原播放节目。

### 后台控制要求

- 可以在服务端端控制和调节各个显示终端的声音大小。

- 可远程发送操作指令：管理端可通过网络控制播放端及显示设备进行定时和随时的远程开机、关机、重启、截取画面、切换电视频道、等操作。（要求演示）

### 用户权限划分要求

系统应支持用户权限划分功能，对系统的用户及用户组、发布点及发布组、多级管理等功能进行权限的设置，以方便系统的管理及维护；（要求演示）

### 系统监控要求

系统应能够实时查看各终端的网络联机状态监控其运行情况，提供播放日志，管理人员可以直接浏览、查询和导出日志文件，其数据包括播放文件的时间信息及次数、文件下载时间、开关机时间等等；

### 显示模块要求

- 支持32位色的高清画面输出，分辨率设定为1280×720、1366768、1920×1080，支持横竖屏切换显示；

- 可以根据用户的需求灵活定制显示画面效果，字幕形式，颜色风格等。

## 医生排班模块显示要求

- ★系统应可与HIS数据库做数据对接，实现数据同步功能。

- 专家排班应当区分为周期和当天排班两种管理模式

- 能够提供多种显示模版供医院选择。

- 系统可同步显示数据库信息，也可独立管理显示专家排班信息。

- 每台显示屏可随意分割画面，根据业务需求分别显示信息。

- 显示内容满足可针对全院专家排班、具体诊区专家排版、今日专家信息等。

- 提供医生排班系统软件软著复印件，加盖公章。

# 硬件规格要求

| 产品名称 | 19寸门诊叫号一体机 |
| --- | --- |
| 尺寸 | 19" |
| 分辨率 | 1366X768 |
| 亮度 | 300cd/m2 |
| 可视角度 | 全视角 |
| 裸机尺寸 | 447×271×45 |
| 电源供应 | 220v 50/60Hz |
| 处理器 | 64位四核1.3GHZ； |
| 储存容量 | EMMC 4G（可扩展） |
| 操作系统 | Android |
| 媒体格式 | JPEG/BMP/PNG/GIF;MP3/WMV/AAC;MPEG1/2/4.WMV.H.264.RM.DivX.FLV;Office |
| 音频接口 | 音频输出Line-out；视频输入HDMI/VGA/AV/TUNER |
| 通讯接口 | 网络接口（RJ45）；USB2.0 RS232；GPIO IR;扩展（WIFI.3G.4G） |
| 功能特性： |  |
| 1. 工业一体化无风扇设计，LED液晶面板，屏幕采用防爆设计； 2. 机身无按键设计，有效防止人为误操作； 3．嵌入式Android系统，安全可靠； 4. 内置RTC电子时钟，可实现全自动定时开关机； 5. 具有HDMI.VGA.AV.Tuner.USB等输入输出接口 6. 通过外部接口引入的信源可与分诊界面同屏播出显示 7. 支持在线，离线状态下多种音视频、文本信息组合播放，可实时、定时插播等多种形式播放 8. 显示设备必须通过国家3C质量体系认证。 9. 内置显示客户端授权软件，提供软著复印件，加盖公章。 ★10.兼容性：硬件设备需为软件厂家同一厂家统一生产，不允许出现其他厂家品牌 |  |

| 产品名称 | 55寸候诊列表一体机 |
| --- | --- |
| 尺寸 | 55" |
| 分辨率 | 1920X1080 |
| 亮度 | 380cd/m2 |
| 可视角度 | 全视角 |
| 电源供应 | 220v 50/60Hz |
| 处理器 | 64位四核1.5GHZ以上； |
| 储存容量 | EMMC 8G（可扩展） |
| 操作系统 | Android |
| 媒体格式 | JPEG/BMP/PNG/GIF;MP3/WMV/AAC;MPEG1/2/4.WMV.H.264.RM.DivX.FLV;Office |
| 音频接口 | 音频输出Line-out；视频输入HDMI/VGA/AV/TUNER |
| 通讯接口 | 网络接口（RJ45）；USB2.0 RS232；GPIO IR;扩展（WIFI.3G.4G）; |
| 功能特性： |  |
| 1. 工业一体化无风扇设计，LED液晶面板，屏幕采用防爆设计； 2. 机身无按键设计，有效防止人为误操作； 3．嵌入式Android系统，安全可靠； 4. 内置RTC电子时钟，可实现全自动定时开关机； 5. 具有HDMI.VGA.AV.Tuner.USB等输入输出接口 6. 通过外部接口引入的信源可与分诊界面同屏播出显示 7. 支持在线，离线状态下多种音视频、文本信息组合播放，可实时、定时插播等多种形式播放 8. 显示设备必须通过国家3C质量体系认证。 9. 内置显示客户端授权软件，提供软著复印件，加盖公章。 ★10.兼容性：硬件设备需为软件厂家同一厂家统一生产，不允许出现其他厂家品牌 |  |

| 产品名称 | 19寸体检签到一体机 |
| --- | --- |
| 尺寸 | 19" |
| 分辨率 | ≥1366*768 |
| 屏幕亮度 | ≥250 cd/m² |
| 视角 | U/D/R/L(CR＞10)：89 /89 /89/89 |
| 屏寿命 | ≥30000 小时 |
| 处理器 | 64位四核1.3GHZ以上； |
| 内存 | ≥1GB |
| 储存容量 | ≥8GB，可扩展 |
| 操作系统 | Android |
| 音频格式 | MP3/WMA/AAC |
| 高清视频格式 | RMVB/AVI/MPG/MKV/VOB/MP4 |
| 通信接口 | 10/100Mbps |
| 整机额定功率 | ≤25W |
| 待机功率 | ≤1W |
| 功能特性： |  |
| 1. 工业一体化无风扇设计，LED液晶面板。 2. 设备要求为可定制化贴墙式工程机。 3．机身无按键设计，有效防止人为误操作。 4．嵌入式Android系统，安全可靠。 5. 内置RTC电子时钟，可实现全自动定时开关机。 6. 功能要求：支持扫描，可扫描一维码、二维码。 7. 通过外部接口引入的信源可与分诊界面同屏播出显示。 8. 支持在线，离线状态下多种音视频、文本信息组合播放，可实时、定时插播等多种形式播放。 9. 内置显示客户端授权软件，提供软著复印件，加盖公章。 ★10.兼容性：硬件设备需为软件厂家同一厂家统一生产，不允许出现其他厂家品牌 |  |

| 产品名称 | 19寸体检签到一体机 |
| --- | --- |
| 尺寸 | 19" |
| 分辨率 | ≥1366*768 |
| 处理器 | 64位四核1.3GHZ以上 |
| 内存 | ≥1GB |
| 储存容量 | ≥8GB，可扩展 |
| 操作系统 | Android |
| 触摸参数 | 电容触摸 |
| 音频格式 | MP3/WMA/AAC |
| 高清视频格式 | RMVB/AVI/MPG/MKV/VOB/MP4 |
| 图片格式 | JPEG/BMP/PNG |
| 通信接口 | 10/100Mbps |
| 整机额定功率 | ≤25W |
| 待机功率 | ≤1W |
| 功能特性： |  |
| 1. 工业一体化无风扇设计，LED液晶面板。 2. 设备要求为可定制化贴墙式工程机。 3．机身无按键设计，有效防止人为误操作。 4．支持申请人扫描查询排队状态，并能够触摸查询下一检查项地图导航，及路径提示。 5．嵌入式Android系统，安全可靠。 6. 内置RTC电子时钟，可实现全自动定时开关机。 7. 功能要求：支持扫描，可扫描一维码、二维码。 8. 通过外部接口引入的信源可与分诊界面同屏播出显示。 9. 支持在线，离线状态下多种音视频、文本信息组合播放，可实时、定时插播等多种形式播放。 10. 内置显示客户端授权软件，提供软著复印件，加盖公章。 |  |

| 产品名称 | 24寸门诊自助签到机 |
| --- | --- |
| 尺寸 | 24" |
| 分辨率 | 1920X1080 |
| 亮度 | 250cd/m2 |
| 可视角度 | U/D/R/L(CR＞10)：89 /89 /89/89 |
| 屏寿命 | ≥30000 小时 |
| 处理器 | J1900，主频≥2GHz |
| 内存 | 2GB |
| 储存容量 | ≥64GB固态硬盘，可扩展 |
| 操作系统 | Windows系统，不低于WIN7 |
| 触摸参数 | 电容触摸 |
| 音频格式 | MP3/WMA/AAC |
| 高清视频格式 | RMVB/AVI/MPG/MKV/VOB/MP4 |
| 图片格式 | JPEG/BMP/PNG |
| 纸张类型 | 热敏纸 |
| 纸卷直径 | 60mm |
| 打印密度 | 8点/毫米 |
| 打印速度 | 160mm/s |
| 打印机寿命 | ≥100KM |
| 功能特性： |  |
| 1. 工业一体化无风扇设计，LED液晶面板。 2. 机身无按键设计，有效防止人为误操作。 3．windows系统，安全可靠。 4. 内置RTC电子时钟，可实现全自动定时开关机。 5. 触摸方式：电容触摸，支持多点触摸。 6. 功能要求：支持磁条刷卡、RFID读卡（身份证读卡可选配）、芯片读卡、扫描、热敏打印等功能。 6. 通过外部接口引入的信源可与分诊界面同屏播出显示。 7. 支持在线，离线状态下多种音视频、文本信息组合播放，可实时、定时插播等多种形式播放。 8. 内置显示客户端授权软件，提供软著复印件，加盖公章。 |  |

二、商务条款

- 付款方式

合同签订后，采购人支付成交供应商合同金额的30%，项目验收合格后采购人再支付合同金额的60%，剩余金额作为质保金，质保金待12个月后一次性退还。

- 售后服务

  - 免费维保期系统自验收单签字之日计起不少于3年。维保期内投标人提供原功能模块维保和优化服务。

- 培训要求

  - 投标人至少必须满足医院要求的培训服务；

  - 培训计划：须组织针对整个系统的维护及操作培训，包含信息科和医务人员，直到操作人员能使系统正常运行为止；

  - 投标人应该负责所有培训费用（必须含培训教材费）及各项支出包括项目单位所在地城市与培训地之间的往返交通费，当地的交通费用，每人日的培训费用等所有相关费用。

  - 所有的培训费用必须计入投标总价。

4.  交货期

60日内完成设备安装及调试成功。

5. 软件安装、调试、开通

5.1  投标人负责所提供的软件的安装、调试及开通，用户单位予以配合。

5.2 投标人应向用户提交测试内容和方法。移交测试计划和技术内容由投标人拟定，经用户单位确认。

5.3  实施要求：

5.3.1 成交供应商应在实施前提供详细的实施方案，并提交用户单位认可。

5.3.2 实施过程应严格执行相关的实施规范，并保证项目实施安全。

5.3.3 成交单位应根据用户单位的需要，在规定的时间内，保证质量，完成工程。

6.验收

货方应提供软件的有效检验认证文件，经买方认可后，与合同的性能指标一起作为软件验收标准。买方对软件验收合格后，双方共同签署验收合格证书。验收中发现软件达不到验收标准或合同规定的性能指标，卖方必须更换相关功能模块，并且赔偿由此给用户造成的损失。

7.交货期：合同签订之日起6个月内，非医院方原因延迟一周扣除合同总价1% 。

# 第五章　政府采购合同主要条款指引

以下为成交后签定本项目合同的通用条款，成交供应商不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与成交供应商结合本项目具体情况协商后签订。

项目名称：                                     项目编号：

甲方：（采购人）                            所在地：

乙方：（成交供应商）                          所在地：

甲、乙双方根据××(采购组织机构名称）关于××单位××项目磋商采购的结果，签署本合同。

一、合同文件：

1.合同条款。

2.成交通知书。

3.更正补充文件。

4.磋商采购文件。

5.成交供应商磋商响应文件。

6.其他。

上述所指合同文件应认为是互相补充和解释的，但是有模棱两可或互相矛盾之处，以其所列内容顺序为准。

二、合同内容及服务标准

（具体见项目需求）

三、合同金额

本合同金额为（大写）：____________________________________元（￥_______________元）人民币。

四、甲乙双方责任

（一）甲方责任

（根据磋商采购结果确定）

（二）乙方责任

（根据磋商采购结果确定）

五、技术资料

1.乙方应按磋商采购文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

2. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

六、知识产权

乙方应保证提供服务过程中不会侵犯任何第三方的知识产权。

七、履约保证金

本项目履约保证金为合同金额的____% 。[履约保证金交至采购人处，在合同约定交货验收合格满（）个月之日起5个工作日内无息退还]

八、转包或分包

1.本合同范围的服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2. 除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的服务全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

九、服务质量保证期 (选用)

1. 服务质量保证期      年。（自验收合格之日起计）

十、合同履行时间、履行方式及履行地点

1. 履行时间：

2. 履行方式：

3. 履行地点：

十一、款项支付

付款方式：

十二、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十三、质量保证及后续服务

1． 乙方应按磋商采购文件规定向甲方提供服务。

2． 乙方提供的服务成果在服务质量保证期内发生故障，乙方应负责免费提供后续服务。对达不到要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴重做：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶解除合同。

3． 如在使用过程中发生问题，乙方在接到甲方通知后在   小时内到达甲方现场。

4．在服务质量保证期内，乙方应对出现的质量及安全问题负责处理解决并承担

一切费用。

十四、违约责任

1．甲方无正当理由拒收接受服务的，甲方向乙方偿付合同款项百分之五作为违约金。

2．甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之

五向乙方支付违约金。

3． 乙方未能如期提供服务的，每日向甲方支付合同款项的千分之六作为违约金。乙方超过约定日期10个工作日仍不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因未能如期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

十五、不可抗力事件处理

1．在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行

期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2．不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3．不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合

同。

十六、解决争议的方法

1. 如双方在履行合同时发生纠纷，应协商解决；协商不成时，可提请政府采购管理部门调解；调解不成的依法向玉环市人民法院提起诉讼。

十七、合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2. 本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

3. 本合同一式四份。甲、乙双方各执一份，×××政府采购中心及×××政府采购监管处各执一份。本项目未尽事宜以磋商采购文件、磋商响应文件及澄清文件等为准。

甲方（公章）                                     乙方（公章）

法定代表人：                                     法定代表人：

委托代理人：                                     委托代理人：

联系电话：                                       联系电话：

开户银行：                                       开户银行：

帐号：                                           帐号：

地址及邮编：                                     地址及邮编：

签订时间：    年   月    日

# 第六章：响应文件格式附件

## 附件1                            　　　             本

分诊信息管控系统项目

项目编号：

磋

商

响

应

文

件

供应商全称（公章）：

地    址：

时    间：

磋商响应文件目录

第一部分：资格证明部分

- 磋商声明书（附件2）

- 授权委托书（附件3）

3、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

4、财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

5、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

6、本项目要求的特定资质证书

第二部分：商务与技术部分

1、供应商情况介绍（附件4）

2、项目组织实施方案(附件5、附件6)；

3、商务及技术响应表（附件7）；

4、证书一览表（附件8）；

5、类似项目业绩一览表（附件9）

6、售后服务措施及承诺（附件10）；

第三部分 ：报价部分

1、首次报价一览表（附件11）；

2、报价明细表（附件12）；

第四部分 ：其他部分

1、针对磋商，响应供应商认为其他需要说明的；

（以上内容具体描述详见“第二章 供应商须知”中“二、磋商响应文件”的组成说明）

## 附件2：磋商声明书

杭州华旗招标代理有限公司：

（供应商名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址。

我（ 姓名 ）系（ 供应商名称 ）的法定代表人，我公司自愿参加贵方组织的分诊信息管控系统（HQ-YHZFCG-2019-133）的磋商，为此，我公司就本次磋商有关事项郑重声明如下：

- 我公司声明截止磋商时间近三年以来：在参加政府采购活动过程中无任何不良行为记录；无重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

- 我公司在参与磋商前已详细审查了磋商采购文件和所有相关资料，我方完全明白并认为此磋商采购文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在供应商的内容，我方同意磋商采购文件的相关条款，放弃对磋商采购文件提出误解和质疑的一切权利。

3、我公司不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

4、我公司保证，采购人在中华人民共和国境内使用我公司磋商响应的货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任由我方承担。我方的总报价已包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

5、我公司严格履行政府采购合同，不降低合同约定的产品质量和服务，不擅自变更、中止、终止合同，或拒绝履行合同义务；

6、以上事项如有虚假或隐瞒，我公司愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

供应商名称(公章)：

法定代表人或授权委托人(签字)：

日期：年  月   日

## 附件3：授权委托书

杭州华旗招标代理有限公司：

（供应商全称）  法定代表人（或营业执照中单位负责人）	（法定代表人或营业执照中单位负责人姓名） 授权   （全权代表姓名） 为全权代表，参加贵单位组织的	    项目的采购活动，并代表我方全权办理针对上述项目的磋商、签约等具体事务和签署相关文件。我方对全权代表的签字事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。全权代表在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

全权代表无转委托权，特此委托。

法定代表人签字或盖章：

供应商全称（公章）：                              日期：

附：

法定代表人姓名： 法定代表身份证复印件粘帖处

传真：

电话：

详细通讯地址：

邮政编码：

全权代表姓名： 全权代表身份证复印件粘帖处

职务：

传真：

电话：

详细通讯地址：

邮政编码：

## 附件4：供应商基本情况表

| 企业名称 |  |  |  |  |  |  | 法人代表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |  | 企业性质 |  |  |  |  |
| 股东姓名 |  | 股权结构（%） |  |  |  |  | 股东关系 |  |  |  |  |
| 联系人姓名 |  | 固定电话 |  |  |  |  | 传真 |  |  |  |  |
|  |  | 手机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 企 业 概 况 | 职工人数 |  |  | 具备大专以上学历人数 |  |  | 国家授予技术职称人数 |  |  |  |  |
|  | 占地面积 |  |  | 建筑面积 | 平方米 □自有□租賃 |  | 生产经营场所及场所的设施与设备 |  |  |  |  |
|  | 注册资金 |  |  | 注册发证机关 |  |  |  |  |  | 公司成立时间 |  |
|  | 核准经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 发展历程及主要荣誉： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2． 企业有关资质获证情况 | 产品生产许可证情况（对需获得生产许可证的产品要填写此栏） |  | 产品名称 |  |  | 发证机关 |  | 编号 | 发证时间 |  | 期限 |
|  | 企业通过质量体系、环保体系、计量等认证情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 企业获得专利情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

要求：

1.姓名栏必须将所有股东都统计在内，若非股份公司此行（第三行）无需填写；

磋商供应商名称（盖章）：

磋商供应商代表签字：

职        务：

日        期：

## 附件5：项目实施人员一览表（第 标）

（主要从业人员及其技术资格）

| 序号 | 姓名 | 职务 | 职责 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

要求：

1.在填写时，如本表格不适合供应商的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

2.附人员证书复印件；

3.出具上述人员在本单位服务的外部证明，如：磋商截止日之前六个月以内的代缴个税税单、参加社会保险的《投保单》或《社会保险参保人员证明》等。

磋商供应商名称（盖章）：

磋商供应商代表签字：

职        务：

日        期：

## 附件6：项目负责人资格情况表

采购项目：                                            采购编号：

| 姓名 |  | 近年来主要工作业绩 |
| --- | --- | --- |
| 性别 |  | 注：业绩证明应提供旁证材料 （供货合同或成交通知书）。 |
| 年龄 |  |  |
| 职称 |  |  |
| 毕业时间 |  |  |
| 学校专业 |  |  |
| 联系电话 |  |  |
| 最近一年工作状况 |  |  |
| 拟在本项目中担任主要工作 |  |  |

磋商供应商名称（盖章）：

磋商供应商代表签字：

职        务：

日        期：

## 附件7：商务及技术响应表

项目名称及编号：

| 类别 | 内容 | 磋商文件服务技术要求 | 磋商响应文件 服务技术响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务响应情况 | 项目工期 |  |  |  |
|  | 付款方式 |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |
| 类别 | 内容 | 磋商文件服务技术要求 | 磋商响应文件服务技术响应 | 偏离情况 |
| 技术响应情况 |  |  |  |  |

备注：供应商在填写其中的“磋商响应文件产品技术响应”内容时，必须对照本磋商文件“产品技术要求”中各指标项逐条说明，写出各磋商产品的具体参数响应内容，不得以“符合”或“满足”等词语作简单回答或者完全复制本项目采购需求中参数内容，否则磋商小组有权视其磋商响应文件未响应磋商文件要求。

磋商供应商名称（盖章）：

磋商供应商代表签字：

职        务：

日        期：

## 附件8：证书一览表

| 证书名称 | 发证单位 | 证书等级 | 证书有效期 |
| --- | --- | --- | --- |

要求：

1.填写磋商供应商获得资质、认证或企业信誉证书。

2.附所列证书复印件或其他证明材料。

磋商供应商名称（盖章）：

磋商供应商代表签字：

职        务：

日        期：                            ：

## 附件9：类似项目实施情况一览表

| 序号 | 项目名称 | 项目地址 | 合同总价 | 实施时间 | 项目质量 | 项目单位名称及其联系人电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

要求：

1.业绩证明应提供证明材料（合同复印件可只提供首页、含金额页、盖章页并加盖磋商供应商公章）；

2.磋商供应商可按此表格式复制。

磋商供应商名称（盖章）：

磋商供应商代表签字：

职        务：

日        期：

## 附件10：售后服务情况表

| 序号 | 项目 | 磋商供应商承诺 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务期内售后服务情况(服务方式、服务网点、售后服务的内容和措施等等，可用附页和宣传材料) | 磋商供应商售后服务情况： |  |
| 2 | 服务期后售后服务 |  |  |
| 3 | 培训方案（可用附页） |  |  |
| …… | …… |  |  |

磋商供应商名称（盖章）：

磋商供应商代表签字：

职        务：

日        期：

## 附件11：首次报价一览表

项目编号：

项目名称：                                   [货币单位：人民币元]

| 投标报价(元) | 大写 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 小写 |  |

填报要求：

1.总报价是包括劳务费、人员工资、技术服务、合同包含的所有风险责任等各项费用及不可预见费等所需的全部费用。

2.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章，或者由法定代表人或全权代表签字或盖章，否则作无效标处理。

磋商供应商名称（盖章）：

磋商供应商代表签字：

职        务：

日        期：

## 附件12: 报价明细表

项目编号：                                    [货币单位：人民币元]

| 序号 | 项目名称 |  | 数量 | 单价（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |

要求：

1. 本表为《首次报价一览表》的报价明细表，如有缺项、漏项，视为磋商报价中已包含相关费用，采购人无需另外支付任何费用。

2.“报价明细表”中的报价合计应与“首次报价一览表”中的总报价相一致，不一致时，以首次报价一览表为准。

3.报价明细表所填内容按磋商文件采购设备清单要求为准。如有漏报的，视同已包含在磋商总价内或已作优惠处理。有重大缺项的将作无效标处理。

▲4. 本表中的型号规格必须明确，磋商文件中明确要求定制的除外。

磋商供应商名称（盖章）：

磋商供应商代表签字：

职        务：

日        期：

附件13

小微企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准：第四条第______项______行业，本公司（此处填写从业人员和营业收入的具体数据），为______（请填写：小型、微型）企业。

2.本公司参加×××政府采购中心组织的采购项目（项目编号： ）采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投 标 人（单位公章）：

日期：××年××月××日

“国家企业信用信息公示系统---小微企业名录”页面查询结果参考格式

投标供应商全称（盖章）：

日期

- 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：