台州市建设工程

招 标 文 件

招标工程：玉环市殡仪馆业务楼加装观光电梯工程

招 标 人：玉环市殡仪馆扩建工程指挥部（盖章）

招标代理机构：建经投资咨询有限公司（盖章）

联 系 人： 王先生    联系电话：0576-81761086

日期： 2020 年 3 月

目 录

投标须知前附表	2

第一章  投标须知	7

第一节	总  则	7

第二节	招标文件	7

第三节	投标文件的编制	8

第四节	投标文件的递交	10

第五节	开   标	10

第六节	评   标	10

第七节	授予合同	12

第二章 合同条款	14

第三章 评标办法	14

第四章 电梯技术规格及要求	24

附件资料

玉环市殡仪馆业务楼加装观光电梯工程

施工招标公告

- 1.招标条件

本招标项目玉环市殡仪馆业务楼加装观光电梯工程的，建设资金来自政府100%，招标人为玉环市殡仪馆扩建工程指挥部。具备招标条件，现对本项目进行公开招标。

- 2.项目概况与招标范围

2.1 项目概况：本工程位于玉环市殡仪馆内，本次招标电梯数量2台，服务楼层4层。电梯推荐电梯厂家或推荐电梯品牌要求：奥的斯电梯、通力电梯、迅达电梯、蒂森克虏伯、日立电梯、上海三菱、东芝电梯、富士达电梯、现代电梯、上海永大。（备注：曳引机、控制柜、门机品牌需原品牌原产地整件进口）同一厂家只能授权一家代理销售公司。

2.2 招标范围：招标人要求的电梯设备供货、安装、调试及售后服务。

2.3 计划工期：15日内完成供货，到货后1个月内完成安装、调试及验收。

2.4 质量标准：合格。

- 3.申请人资格要求

3.1 具有独立法人资格、针对本招标项目具有生产制造及供货能力的电梯制造商或其代理商。代理商需提供制造商针对本项目的唯一授权书。

3.2 具有中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证（乘客电梯C级及以上）。

3.3本项目接受联合体投标。（联合体牵头人必须为制造商或其代理商）

4. 招标文件的获取

4.1 凡有意参加投标申请人，请在玉环市公共资源交易中心（http：//www. yhjyzx.com.）网站的“部门自行交易信息”公告附件处下载招标文件等。

4.2  招标人不统一组织，现场踏勘和召开投标预备会，投标人视需要自行前往现场进行踏勘。

- 5.投标文件的递交

5.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2020年4月2日14时30分，地点玉环市殡仪馆二楼会议室。

5.2  逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

- 6.发布公告媒介

本次招标公告在玉环市公共资源交易中心网站“部门自行交易信息”发布。

- 7.联系方式

招标人：玉环市殡仪馆扩建工程指挥部

联系人：吴主任     电  话：13386566262

招标代理机构：建经投资咨询有限公司

地  址：浙江省温岭市城东街道服务业大厦8楼

联系人：王先生     电  话：0576-81761086     传  真：0576-86087802

# 投标须知前附表

| 序号 | 条款号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 工程名称 | 玉环市殡仪馆业务楼加装观光电梯工程 |
| 2 | 1.1 | 建设地点 | 玉环市殡仪馆 |
| 3 | 1.1 | 建设规模 | 本工程位于玉环市殡仪馆内，工程包括观光电梯2台。 |
| 4 | 1.1 | 预算造价 | 预算造价：700000元（详见招标人预算报告） |
| 5 | 1.1 | 承包方式 | 包工包料 |
| 6 | 1.1 | 质量标准 | 合格 |
| 7 | 1.1 | 工期要求 | 15日内完成供货，到货后1个月内完成安装、调试及验收。 |
| 8 | 2.1 | 招标方式 | 公开招标 |
| 9 | 2.2 | 招标范围 | 招标人要求的电梯设备供货、安装、调试及售后服务。 |
| 10 | 3.1 | 资金来源 | 自筹 |
| 11 | 4.1 | 投标人要求 | 1、具有独立法人资格、针对本招标项目具有生产制造及供货能力的电梯制造商或其代理商。代理商需提供制造商针对本项目的唯一授权书。 2、具有中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证（乘客电梯C级及以上）。 3、本项目接受联合体投标。（联合体牵头人必须为制造商或其代理商） |
| 12 | 4.1 | 项目负责人要求 | 无 |
| 13 | 4.2 | 投标人确定方式 | 资格审查 |
| 14 | 13.1 | 投标文件组成 | 投标文件由商务标、资格标和技术标三部分组成 一、商务标包括： （1）投标承诺书（附件一）； （2）投标报价清单（附件二）； 二、资格标包括： （1）联合体投标协议书（联合体投标须提供）（附件三-1）； （2）投标人概况一览表（如为联合体，双方都须提供）（附件三-2）； （3）制造商（或代理销售公司）的营业执照副本复印件； （4）制造商针对本项目的唯一授权书原件（代理商投标须提供附件三-3）； （5）电梯制造商的中华人民共和国特种设备制造许可证复印件； （6）电梯安装单位的营业执照副本复印件； （7）电梯安装单位的中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证复印件； （8）投标人认为需要提交的其它资料。 三、技术标包括： （1）技术偏离表（附件四）及商务偏离表（附件五）； （2）主要部件产地、规格说明表（附件六）； （3）随机特殊工具及检测设备清单（附件七）； （4）易损件清单及价格（附件八）； （5）投标产品的技术规格书（不允许仅提供样本）及产品样本； （6）产品的主要技术、结构、性能、特点和质量水平的详细描述以及相关检测报告复印件；（包括抱闸力自动侦测、轿厢意外移动保护、溜梯自救功能证明材料） （7）产品制造、安装、验收标准和验收方法； （8）电梯施工方案、投标人的技术与安装能力阐述； （9）拟提供本次设备安装的人员构成表（附件九）及电梯施工方案与安装技术能力； （10）售后服务与其他优惠承诺（包括产品的质保期、产品的技术服务和售后服务的内容和措施及承诺）； （11）电梯的大小包费用清单（附件十）； （12）投标品牌电梯台州地区售后服务点设置情况一览表（附件十一） （13）投标人认为需要提供的其他文件及资料。 |
| 15 | 14.1 | 投标文件格式 | 1、投标人应使用招标文件中提供的附件格式。表格如不够用时，可以按同样格式扩展。 2、投标人投标文件所用的纸张建议采用A4型纸，图表可根据需要作适当扩展。 |
| 16 | 15.1 | 报价方式 | 投标总报价包括设备总价、安装费总价 |
| 17 | 16.4 | 投标报价要求 | 不得高于招标人设定的上限价，上限价为 70 万元人民币。投标报价高于上限价的为无效标。 |
| 18 | 17.1 | 投标担保要求 | 1、担保金额：1万元。 2、担保形式：现金。 3、担保提交地址：玉环市殡仪馆二楼会议室。 |
| 19 | 18.1 | 投标有效期 | 60日历天（自投标截止日起计算）。 |
| 20 | 19.1 | 投标文件份数 | 正本一份、副本四份。 |
| 21 | 20.3 | 投标文件 密封及装订 | 投标文件必须采取密封。 |
| 22 | 21.1 | 投标文件提交地点与开标地点 | 详见招标公告 |
| 23 | 21.1 | 投标文件提 交截止时间 与开标时间 | 详见招标公告 |
| 24 | 21.2 | 投标文件 递交要求 | 1、投标人提交投标保证金； 2、投标人提交《台州市建设工程诚信投标承诺书》（参考格式见附件）； 3、投标人下列人员经招标人（招标代理机构）确认身份后再签名报到，以证明其出席开标会议： （1）、投标人法定代表人或委托代理人必须出具本工程授权委托书原件（参考格式见附件）和有效身份证原件参加开标会议。 |
| 25 | 24.3 | 开标顺序 | 先开资格标及技术标、再开商务标。 |
| 26 | 32.1 | 评标办法 | 综合评分法。 |
| 27 | 34.3 | 工程担保 | 履约担保金额为：中标价的5%； 履约担保形式为：投标人通过其基本账户转出的转账、电汇或银行汇票方式； |

# 第一章  投标须知

## 总  则

### 工程说明

1.1本招标工程项目说明详见本须知前附表第1项～第7项。

### 招标范围

  - 本招标工程项目的招标方式详见本须知前附表第8项。

  - 本招标工程项目的招标范围详见本须知前附表第9项。

### 资金来源

  - 本招标工程项目资金来源详见本须知前附表第10项，其中部分资金用于本工程项目合同项下的合格支付。

### 投标资格

  - 投标人与项目负责人资格要求详见本须知前附表第11项和第12项。

  - 投标人确定方式详见本须知前附表第13项。

  - 投标人有以下情形之一的，不得参加本项目投标：

（1）根据《关于在国有投资建设工程项目招投标活动中实行行贿犯罪档案查询制度的通知》（台建规[2010]219号）规定，投标人（包括法定代表人）和项目负责人其一有行贿犯罪记录的（由投标文件提交截止之日上溯3年，行贿犯罪记录日期以法院判决生效日期为准）；

（2）投标人被暂停或取消投标资格的。

  - 如投标人系联合体，则联合体的组成及联合体各方的权利、义务须符合有关法律、法规、规章的要求。

### 投标费用

  - 投标人应自行承担其参加投标活动自身发生的费用。

### 现场条件

  - 施工现场“三通一平”已经完成。

### 踏勘现场

  - 投标人可对工程施工现场和周围环境进行踏勘，以获取编制投标文件和签署合同所需的资料。踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担。

  - 招标人向投标人提供的有关施工现场的资料和数据，是招标人现有的能使投标人利用的资料。招标人对投标人由此而作出的推论、理解、结论概不负责。

  - 除招标人向投标人提供本工程有关的情况外，投标人应通过自行调查取得与本工程承包可能发生的费用等有关的全部情况，包括交通、环保、治安等规定和要求。

## 招标文件

### 招标文件的组成

  - 招标文件包括下列内容：

第一章 投标须知及投标须知前附表；

第二章 合同条款；

第三章 评标办法；

第四章

附件：投标文件格式

  - 除上款内容外，招标人在提交投标文件截止时间前，发布在交易场所（发布招标公告的媒体上）对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用，投标人应经常浏览发布招标公告的媒体。

  - 投标人通过在交易场所（发布招标公告的媒体上）自行下载的方式获取招标文件及相关附件。投标人在获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应自招标文件发布在交易场所（发布招标公告的媒体上）3日内向招标人提出，否则，由此引起的损失由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

### 招标文件的澄清

  - 投标人获取招标文件后，若有问题需要澄清，应自招标文件发布在交易场所（发布招标公告的媒体上）3日内，以无记名书面形式向招标人提出，招标人的答复将发布在交易场所（发布招标公告的媒体上）。招标人及招标代理机构的任何工作人员对投标人所作的任何口头解释、介绍、答复，只能供投标人参考，对招标人无任何约束力。

### 招标文件的修改

  - 在投标截止日期前，招标人可能以补充通知的方式修改招标文件。

  - 招标文件的澄清、修改、补充等内容均以发布在交易场所（发布招标公告的媒体上）的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的文件为准。

  - 招标文件的澄清、修改、补充等内容将发布在交易场所（发布招标公告的媒体上），这些内容作为招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。

### 招标文件的备案

  - 本招标文件（包括澄清、修改、补充文件、答复等）未经招标人的一律无效。

### 招标文件的解释权

  - 本招标文件（包括澄清、修改、补充文件、答复等）的解释权属招标人。

## 投标文件的编制

### 投标文件的组成

  - 本招标工程项目的投标文件组成详见本须知前附表第14项。

### 投标文件的格式

  - 本招标工程项目的投标文件格式要求详见本须知前附表第15项。

### 投标报价组成

  - 报价方式：本工程项目报价方式详见本须知前附表第16项。

  - 投标总报价应是招标文件所确定的招标范围内全部工作内容的价格表现。其应包括施工设备、机械进退场费、劳务、管理、设备、安装、安全文明、维护、风险费、保险、利润、规费、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等所有费用。各投标人应根据招标人提供的技术资料、预算书，以及本工程实际情况和自身的综合实力，竞报投标总报价。总报价以人民币元计。

  - 投标总报价组成：投标总报价包括设备总价、安装费总价。

### 投标报价要求

  - 招标文件规定应由投标人自行确定的费用，投标人应根据报价要求，结合工程施工的实际情况、市场行情、技术方案和企业的管理水平，综合分析后自主确定报价。

  - 投标人的报价要求详见本须知前附表第17项，未按要求报价的，作无效标处理。

### 投标担保

  - 投标人按本须知前附表第18项规定提交投标担保，并领取投标担保确认单。

  - 对于未能按要求提交投标担保的，招标人将视为不响应投标而予以拒绝。

  - 投标担保按以下方式退还：

（1）中标人凭《中标通知书》退还；

（2）未中标的候选人凭《未中标通知书》退还；

（3）其余投标人（含无效标的）在中标候选人公示结束后退还。

  - 如投标人有下列情况，投标担保将被没收：

- 投标人在投标有效期内撤回其投标文件；

- 中标人未能在规定期限内提交履约担保或签署合同协议；

- 投标人在投标期间内有串标、哄抬标价等违规违法行为；

- 投标人违反《台州市建设工程诚信投标承诺书》承诺内容的。

### 投标有效期

  - 投标有效期详见本须知前附表第19项，在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。

  - 在特殊的情况下，招标人在原定投标有效期内，可以根据需要以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人须以书面形式予以答复。投标人可以拒绝招标人这种要求，而不被没收投标担保。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，但需要相应的延长投标担保的有效期，在延长的投标有效期内，本须知第17条关于投标担保的退还与没收的规定仍然适用。

### 投标文件的份数和签署

  - 投标人按本须知前附表第20项规定的份数递交投标文件。

  - 招标文件附件中注明由投标人法定代表人亲自签署或印鉴、并加盖法人单位公章的，投标人均应按要求签章。

  - 当正本与副本不一致时，以正本为准。如未注明正副本的，由评标委员会或工作人员随机抽签确定一本作为正本。

## 投标文件的递交

### 投标文件的装订、密封与标志

  - 投标人应将投标文件按规定密封，并注明项目名称、投标人名称及标函名称。

  - 密封袋封口处加盖单位公章或法人代表或委托代理人印章或签字。

  - 投标文件的密封及装订要求详见本须知前附表第21项。

### 投标文件的递交

  - 投标人应按本须知前附表第22项规定的地点，在本须知前附表第23项规定的截止时间前提交投标文件。

  - 投标人提交投标文件时需同时满足本须知前附表第24项要求，否则该投标文件予以拒收。

### 投标截止期

  - 投标文件的截止时间详见本须知前附表第23项。

  - 招标人可以补充通知的方式，酌情延长提交投标文件的截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止时间，均以延长后新的投标截止时间为准。

  - 到投标截止时间止，招标人收到的投标文件少于3个的，招标人将依法重新组织招标。

### 投标文件的补充、修改与撤回

  - 投标人在提交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以书面形式补充修改或撤回已提交的投标文件，并以书面形式通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

  - 投标人对投标文件的补充、修改，应按本节有关投标文件规定密封、标记和提交，并在投标文件密封袋上清楚标明“补充、修改”或“撤回”字样。

  - 在投标截止时间之后，投标人不得补充、修改投标文件。

  - 在投标截止时间至投标有效期满之前，投标人不得撤回其投标文件，否则其投标担保将被没收。

## 开   标

### 开标

  - 招标人将于投标截止期的同一时间按本须知前附表第22项所规定的地点公开举行开标会议。

  - 开标会议由招标人组织并主持。

  - 开标顺序详见本须知前附表第25项。

### 投标文件公布

  - 由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，未按本招标文件要求密封的投标文件则退还投标人，经确认无误后，由有关工作人员当众拆封，宣读投标承诺的主要内容。

  - 招标人将对开标过程进行记录，以存档备查。

## 评   标

### 评标会议

  - 评标委员会由招标人依法组建，负责评标活动。

  - 开标结束后，开始评标，评标采用保密方式进行。

  - 评标委员会在评标前须签订《台州市建设工程公正评标承诺书》。

### 评标过程的保密

  - 开标后，直至授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及中标候选人的推荐情况，与评标有关的其他任何情况均严格保密。

  - 在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向招标人和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

  - 中标人确定后，招标人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向评标委员会组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

### 投标文件符合性鉴定

  - 评标委员会将首先评定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件的要求。所谓实质上响应，是指投标文件应与招标文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留。实质性内容包括投标函是否按招标文件要求编制，总报价、质量、工期、投标资格等实质内容的承诺是否响应招标文件要求等。投标文件是否响应招标文件实质性内容由评标委员会界定。

  - 如果投标文件实质上不响应招标文件各项要求，评标委员会将予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤消其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

### 投标文件的澄清

  - 评标委员会可以书面方式要求投标人对其投标文件中细微偏差作必要的澄清、说明或者补正。细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。澄清、说明或者补正应以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。但根据本节错误的修正的规定，凡属于评标委员会在评标中发现的算术错误进行核实的修改不在此列。

  - 评审过程中，评标委员会可能以书面形式通知投标人要求投标人就投标文件中的内容进行澄清或说明。投标人应在接到询标通知后30分钟内作出答复，若在规定时间内未作出答复的，可视作拒绝或放弃澄清或说明。

### 投标文件的评审

  - 评标委员会在评标过程中发现投标人的投标文件存在以下情形之一的，应当向投标人质询，如投标人拒绝说明或不能合理说明理由的，则评标委员会应认定该投标人有串通投标的嫌疑，其投标文件按无效标处理：

（1）投标文件内容存在错漏之处一致或异常雷同现象；

（2）投标文件中载明的项目管理班子系有同一人担任；

（3）投标文件由同一台电脑编制或同一附属设备打印；

（4）涉嫌故意拉高或压低投标投价；

（5）不同投标人的投标文件由同一单位（或个人）编制或提供投标咨询服务；

  - 投标文件有下列情形之一的，由评标委员会初审后按无效标处理：

（1）投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按招标文件规定提交备选投标方案的除外；

（2）投标文件未按招标文件签署条款要求签章的；

（3）投标文件份数不符合招标文件前附表要求的；

（4）投标文件组成不符合招标文件要求的；

（5）投标资格不符合招标文件要求的；

（6）法律法规规定无效标的。

  - 投标文件有下列情形之一的，由评标委员会进行实质性评审后按无效标处理：

（1）投标承诺的总报价、工期、质量等不符合招标文件前附表要求的；

（2）招标文件报价要求中规定作无效标的；

（3）违反招标文件其他实质性条款规定的。

  - 投标文件有下列情形之一的，经评标委员会详细评审后认定该投标文件对招标文件要求存在重大偏离的，则该投标文件按无效标处理：

（1）商务标评审中规定作无效标的；

（2）招标文件中其他内容明确规定作无效标的。

  - 如有效标不足三家使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部投标。所有投标被否决的，则本次招标失败，重新组织招标。

### 商务标的修正

  - 评标委员会对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行复核：投标函中投标总报价大写与小写不一致的，以大写为准。

### 评标办法

  - 本工程项目采用的评标办法见本须知前附表第26项，具体内容详见本招标文件第三章。

## 授予合同

### 中标候选人公示

  - 招标人应当将评标委员会推荐的中标候选人在交易场所（发布招标公告的媒体上）进行公示，公示期不得少于3个工作日。公示期间，招标人（招标代理机构）应按照《关于在国有投资建设工程项目招投标活动中实行行贿犯罪档案查询制度的通知》（台建规[2010]219号）规定，对中标候选人有无行贿犯罪记录进行查询。

  - 公示期间，投标人对中标候选人资格有异议的，可向招标人（招标代理机构）提出（附相关有效证明材料），招标人（招标代理机构）应给予答复。投标人对答复不服或认为招标人（招标代理机构）有违反有关规定及其他弄虚作假情形的，可在接到答复之日起3日内向招标监管机构书面申请核查，并提交相关材料。

  - 涉及中标候选人投标资格等情形的，招标人（招标代理机构）可以书面形式要求其进行澄清或说明。中标候选人应自收到书面通知之日起3日内进行澄清或说明。

  - 中标候选人有以下情形之一的，其资格无效：

（1）投标资格不符合本章第4项规定的；

（2）按本章第30项规定应作无效标处理的；

（3）拒绝按本章第33.3款规定进行说明或不能合理说明理由的；

（4）法律法规规定作无效标处理的其它情形。

### 中标通知书

  - 招标人应当确定中标候选人为中标人。中标候选人放弃中标，或者因不可抗力提出不能履行合同，或者因违反本章第33.4项和第34.2项规定造成其资格无效的，本次招标失败，重新组织招标。

  - 中标人确定后，招标人应当向中标人发出《中标通知书》。

  - 招标人在发出《中标通知书》的同时，应当将中标结果以书面形式通知所有未中标的投标人。

  - 《中标通知书》对招标人和中标人具有法律约束力。《中标通知书》发出后，如中标人违反法律法规规定而中标无效的，应承担相应的法律责任，本次招标失败，应重新组织招标。

### 合同签订

  - 自《中标通知书》发出之日起30日内，招标人应当与中标人按照本招标文件和中标人的投标文件订立书面合同，并到招标办办理备案手续。招标人与中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

  - 招标人与中标人须根据国家、省、市建设工程施工合同管理的规定及招标文件、投标文件，草签施工合同，待合同管理部门审查后正式签订。

  - 招标人与中标人应当按照《关于在我市工程建设领域推行廉政合同的通知》（台纪[2001]19号）的要求签订《廉政合同》。

# 第二章  合同条款

第一部分 买卖合同主要条款

买方：玉环市殡仪馆扩建工程指挥部

卖方：

买方于 2019年   月     日对项目编号为           的玉环市殡仪馆业务楼加装观光电梯工程进行公开招标，卖方为本次招标的中标单位，其中          为设备供应商，          为电梯安装单位，买卖双方根据《中华人民共和国合同法》等法规和本合同的招标文件、投标文件及其投标中的承诺，经双方协商，同意签订本合同，共同遵守。

- 工作范围和服务内容：

依据招标文件、投标文件、询标记录等。本项目为交钥匙工程，卖方须按现场踏勘的实际情况、技术规格书、买方提供技术要求和装修要求完成所有电梯设备、材料的设计选型、制造、运输、装卸、现场设备保管、安装、产品保护、调试及试运行、有关部门验收、培训及售后服务等工作，并接受买方管理。

- 合同价格：

本合同总价为人民币（大写）                元整(￥_________元 )，合同总价中包括设备总价、安装费总价。其中设备总价为（大写）                 元(￥_________元 )，安装费总价为                元(￥__________ 元 )。

设备总价包括设备价（含特殊工具及检测设备费、备品备件费）、国内外运杂费、保险费、关税、增值税、进口部件的商检费用、海关费、进口手续费、验收费、装卸、现场保管费、技术服务培训费、质量技术监督部门验收费用、调试、测试、检验、质保期内维保费、向政府交纳的各种税费等所有费用；

安装费总价包括装卸、分层、就位、预埋件敷设、安装、现场将可能发生的临时设施费、自备调试电缆及电梯井道内的钢梁和钢网、脚手架搭拆费、水电费、起重设备进场费等所有费用。

3、合同交货及完工期

合同签订后15日内完成供货，到货后1个月内完成安装、调试及验收。

如遇特殊情况，买方需将交货期推迟，应提前30日历天书面通知卖方，卖方应认可，卖方不得提出额外的采购保管费用。

4、交货地点：买方指定工地现场。

5、卖方保证

卖方保证所提供的产品按投标文件及询标承诺规定的材料由           公司制造生产。产品是全新未使用过的且符合本合同中对质量及规格的规定，并拥有合法的产权，且该设备的出售不会构成对任何第三方知识产权的侵犯。卖方对一切可能的侵权指控负责。否则，卖方将承担由此给买方造成的一切经济损失。

6、接货通知

卖方应在设备运达工地前15天将准备发运的设备名称、规格、数量、包装箱件数、每件包装箱的尺码、毛重及对货物的卸车、储存的特殊要求以传真形式通知买方，以便接货。卸货工作及费用由卖方负责。

7、运输及装卸保险

9.1货物在装运前由卖方投保，一旦货物在装卸、运输过程中发生损坏或短缺，由卖方负责索赔。

9.2卖方在确认货物因装卸、运输中发生损坏或短缺后，尽快给予调换、修复何补齐缺件，不管其造成的原因如何，不能以办理索赔为由而拖延。

8、到货检验

货到工地后开箱检验在买方工地现场进行，应有买卖双方代表在场，以明确所交电梯的名称、规格型号、数量是否与本批电梯相符。经验收合格后，由双方代表签署收货报告。

★9、合同价款的支付方式：

9.1 合同生效日起15天内，支付合同设备总价的5%作为定金；

9.2全部电梯等设备运到工地现场经买方初步验收认可后15天内支付设备总价的50%；

9.3全部电梯安装调试完毕且经质量技术监督部门验收合格，同时移交电梯设备所有技术资料后，在卖方提交设备总价的2.5%的质量保证金后15天内再支付电梯设备总价的45%。质量保证金采用现金形式的，在保修期 1 年满时留质量保证金的 50%，余款退还；保修期二年满时退清余款（如有剩余）；质量保证金按中国人民银行同期同类活期存款基准利率支息；质量保证金采用银行保函（或者保险公司保函）的，在保修期 2 年满时解除。

安装费付款方式见安装合同。

10、技术服务

卖方负责免费对买方的2名技术人员进行安装现场的技术培训。

11.关于制造、安装的标准和要求

·中华人民共和国国务院第373号令：特种设备安全监察条例

·中华人民共和国的国家标准：电梯制造和安装安全规范（GB7588－2003）

·中华人民共和国的国家标准：电梯安装验收规范（GB10060）

·中华人民共和国的国家标准：电梯技术条件（GB10058）

·中华人民共和国的国家标准：电梯试验方法（GB10059）

·中华人民共和国的国家标准：电梯电气设备安装验收规范(GB50182)

·中华人民共和国国家标准：（电梯）施工质量验收规范(GB50310)

·浙江省消防部门的条例

·电力供应部门的供电规章条例

·其他有关的中国规定

·由买方认可的其它国家的其它权威标准。

12、安装调试

由                            公司负责安装调试。

监控、BA等接口及买方提供的动力用电接口等均以机房配电柜为界。

13、设备最终验收前的人员及设备安全，概由卖方负责。

14、设备最终验收

14.1工程完成后，卖方须负责全部设备的保护和清洁工作，直至设备验收合格并正常运行后为止。在安装过程中，如建筑结构或其它设备被损坏，卖方将有责任修理或赔偿损失。

14.2 验收合格条件

a．运行结果符合产品标准和技术规格书及合同要求。

b．在进行测试和验收运行过程中发生的故障已被消除并得到买方的认可。

c．所有合同中规定的货物和材料都已提交。

d．设备在交由发包人使用之前已通过台州市技术监督局验收并得到特种设备安全使用证书。

e．整套设备图纸及技术文件都已提交给买方并得到买方的接受。

★15、质量保证期

卖方须对合同中规定的整套电梯提供至少12个月的质保期及免费维修和保养，时间从通过质量技术监督部门验收合格后之日算起。

16、售后服务

16.1卖方须在买方现场设维修点，维修点需提供足够的备件以适应买方维修需求。维修点需提供24小时服务及即时响应时间，卖方在接到买方维修通知起半个小时内赶到现场，一般故障1小时内排除，重大故障12小时内修复完毕，若超过时间罚款1000元/次，并按每次无条件延长该台电梯维保时间一个月。

16.2在质量保证期之内，卖方对由于产品设计、系统设计、工艺、材料、配套件的缺陷、安装质量而造成的任何系统及设备质量问题或故障负责并免费处理。

在保证期内如果由于维修、更换有缺陷或损坏的由承包商提供的合同设备而造成设备停机，卖方除承担责任外，同时该台设备的质量保证期将相应延长，并赔偿相应损失。

16.3在质保期内的工作应包括对所有电梯常规检查、调整维修、保养和润滑。

16.4质保期内卖方须自行付费，负责修理和替换任何由于设备自身的质量问题造成的损坏及故障。

16.5在质保期结束时，须由卖方派出专业工程师对电梯进行另一次全面测试，任何故障须由卖方自费解决并取得买方的同意。

16.6故障排除后，卖方需一式两份报告给买方，包括故障原因，解决措施，完成修理所费时间及恢复正常运行日期。

17、电梯的基本配置、基本功能、装修要求、进口件清单均按招标文件规定及投标时承诺。

18、随机文件清单

18.1.装箱清单

18.2.电梯操作维修手册

18.3. 整件进口设备（如有）的证明文件资料（海关报关单、商检报告或相应的其他证明文件）；

18.4.卖方按标准应提供的技术资料。

19、违约责任

除不可抗力外，如卖方发生不能按期交付使用或提供服务，买方不能按时付款及发生中途退货等情况，应及时以书面形式通知对方。双方应本着友好的态度进行协商，妥善解决。

如协商无效，按下列规定处以违约金。

1）逾期交付使用

卖方逾期交货或安装验收不合格，按合同总价计算向买方赔偿违约金，每逾期一天，支付违约金为合同总价的2‰。

2）如买方不能按时支付预付款、各阶段相应款项，按合同总价计算向卖方赔偿违约金，每逾期一天，支付违约金为合同总价的2‰，且交货期及完工周期顺延。

3）卖方不能交货或买方中途退货

卖方不能交货，应向买方偿付违约金。违约金按合同总价的30％计算。

买方中途退货，应向卖方偿付违约金。违约金按合同总价的30％计算。

4）逾期交付的违约赔偿最高限度为合同总价的10％，如违约金达到最高限额时卖方仍不能交货，按卖方不能交货处理，同时买方可考虑终止合同。

5）延迟付款的违约赔偿最高限度为合同总价的10％，如违约金达到最高限额时买方仍不能付款，按买方中途退货处理，同时卖方可以考虑终止合同。

6）经双方协商同意延期交货和经双方友好协商同意退货且无需罚款者不在此例。

20、总承包服务内容包括：

1）作为总包单位现场配合、交叉施工影响而增加的现场经费；

2）各分包工程的工期、质量安全的管理、协调与服务；

3）各分包工程竣工资料的归档工作；

4）向分包人提供工地内已有的机械设备、储存仓库、辅助设施、电源接口及临时设施等，并在如装卸、起吊、安排场地等方面提供必要的帮助；

5）总承包人须做好安排，以使其他分包人能与其共同使用现场的通道及场地，并为分包人提供合理的施工作业空间；

6）负责对已完工的分包工程的保护，以防损失，并采取适当的防火、防水、防风、防雨、防盗等措施；

7）向分包人准确提供其所需的标高、定位基准等技术资料；

8）在总承包人所施工的设计图纸以外，如因分包人专业需要在施工中需对设计进行特殊处理或有因专业需要结构进行处理，总包人对此必须全面进行配合和服务；

9）施工总承包人向分包人提供除上述配合管理内容以外，必须提供取费费率中总包配合、管理费描述的其他配合服务内容。

21、卖方应按图施工，投标报价已结合现场实际综合考虑，未来根据买方及设计院要求对尺寸进行调整，卖方应予以配合，总价不变。

22、本项目总包单位已经退场，所有工作均由乙方负责完成，总价不变。

23、凡有关本合同或执行本合同中发生的争端，卖、买双方应通过友好协商，妥善解决。如通过协商仍不能解决时，可向合同履行地人民法院提起诉讼。

24、合同生效及其他

24.1合同应在买方收到卖方提供的履约保证金后，并经双方签字盖章后开始生效。

24.2合同履约保证金按合同总价的 5%计取，采用 	形式，金额为 	元整。银行保函或者保险公司保函在竣工验收合格后 14 天内解除；履约保证金按中国人民银行发布的同期同类活期存款利率计息在竣工验收合格后 14 天内退还。

24.3本合同正本二份，副本壹拾份由双方各执一正二副，其余送有关部门备案，同等有效。

25、未尽事宜，双方友好协商。

买方（盖章）：                             卖方（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）：         法定代表人或其委托代理人（签字）：

开户银行：                                开户银行：

账号：                                    账号：

第二部分  安装合同主要条款

甲方：

乙方：______________________

玉环市殡仪馆扩建工程指挥部（甲方）所需电梯等设备以（招标文件编号：      ）招标文件招标。其中          为设备供应商，          为电梯安装单位。甲乙双方，就玉环市殡仪馆业务楼加装观光电梯工程的装卸、就位、安装、调试、检验、验收、维保工作；经协商同意按照下面的条款和条件，签署本合同。

1、需乙方安装的电梯设备的型号、规格、数量：

按投标文件

2、安装合同价为：人民币大写：________________元整(￥___________)。

以上安装费合同总价包括装卸、分层、就位、预埋件敷设、安装、现场将可能发生的临时设施费、自备调试电缆及钢梁和钢网、脚手架搭拆费、水电费、起重设备进场费等所有费用。

3、安装工期

货到后30日历天完成安装调试工作并通过质量技术监督部门的验收，并移交甲方。

4、安装地点

甲方指定工地现场

5、付款方式

5.1安装款：在电梯等设备安装施工队伍进场后15天内付安装合同价的50%，全部电梯经质量技术监督部门验收合格，同时移交电梯设备所有技术资料后，在卖方出具设备总价的2.5%的质量保证保函后15天内再支付安装费总价的50%。 安装费由甲方根据上述安装费付款方式支付到乙方（或联合体中电梯安装单位）账户。

6、技术服务

乙方负责免费对甲方指定的技术人员进行安装现场的技术培训。乙方对甲方的技术人员培训直至合格。

7、关于制造、安装的标准和要求

按电梯买卖合同。

8、安装调试

8.1 由_________________公司负责安装调试。乙方不得转包。

8.2 乙方须提供与工程建设总进度相适应的安装计划，并须由甲方认可。

8.3 土建结构建造已完成，任何在结构内的挖掘，都须在具体施工图中表明，并提交甲方认可。

8.4 现场安装须符合国家的相关条例，服从监理单位的管理和检查，乙方须派有五年以上工作经验及有相似规模工程管理经验的工程师负责安装监督，并需在安装期内提交他们的工作报告。甲方保留有变更人员的权力。

8.5 设备安装须经有关部门取得认可，乙方有责任提供相关的认可文件及证书。

8.6 在安装期间。乙方负责安装中需要的起重、运输、装卸所需辅助设备，所有这些设备都须符合安全作业要求。

8.7 乙方应派有五年以上工作经验的工程师在现场负责测试和调试，以检测其设计、制造、运行效果等。并提供所有测试和调试所需的工具、材料、仪器和劳务人员。

8.8 乙方须在安装结束前10个工作日，提交测试和调试方法及记录表格给甲方。

8.9 设备试运行及安装验收应在有关部门及甲方人员的监督下进行。

8.10 设备最终验收前的人员及设备安全，概由乙方负责。

9、设备最终验收

9.1 工程完毕后，乙方须负责全部设备的保护和清洁工作，直至设备验收合格并正常运行后为止。安装过程中，如建筑结构或其他设备因乙方原因而被损坏，乙方负责修理或赔偿损失。

9.2验收合格条件

按电梯买卖合同。

10、质量保证

按电梯买卖合同

11、违约责任

除不可抗力外，如乙方发生不能按期交付使用，甲方不能按时付款及发生中途退货等情况，应及时以书面形式通知对方。甲方及乙方应本着友好的态度进行协商，妥善解决。

如协商无效，按下列规定处以违约金。

如甲方不能按时付款，且延期超过15天后仍不能付款，则按安装合同该阶段相应款型计算向乙方赔偿违约金，每逾期一天，支付违约金1‰，逾期付款的违约赔偿最高限度为本安装合同总价的20%。

逾期交付使用

乙方逾期交付使用，按本安装合同总价计算向甲方赔偿违约金，每逾期一天，支付违约金1‰。

逾期交付使用的违约赔偿最高限度为本安装合同的20%。

经双方协商同意延期交付使用和经双方友好协商同意延期付款或退货且无需支付违约金者不在此例。

12、凡有关本合同或执行本合同中发生的争端，卖、买双方应通过友好协商，妥善解决。如通过协商仍不能解决时，可向合同履行地人民法院提起诉讼。

13、适应法律

本合同按照中华人民共和国的法律进行解释。

14、本合同正本二份，副本壹拾份由甲乙双方各执一正二副，其余送有关部门备案，同等有效。

15、本合同双方签字盖章后开始生效。

甲方（盖章）                                乙方（盖章）

法定代表人或其委托代理人：                  法定代表人或其委托代理人：

通讯地址：                                  通讯地址：

电话：                                      电话：

年   月   日                              年   月   日

# 工程建设项目廉政责任书

工程项目名称：玉环市殡仪馆业务楼加装观光电梯工程。

工程项目地址：

建设单位（甲方）：玉环市殡仪馆扩建工程指挥部。

施工单位（乙方）：                          。

为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目承发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。

第一条 甲乙双方的责任

（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。

（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条 甲方的责任

甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

（三）不准要求、暗示和接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。

（五）不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。

第三条 乙方的责任

应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范，并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。

（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

第四条 违约责任

（一）甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第五条 本责任书作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

第六条 本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

第七条 本责任书一式四份，由甲乙双方各执一份，送交甲乙双方的监督单位各一份。

甲方单位：（盖章）　　　　　　　　                　　　乙方单位：（盖章）

法定代表人：　　　　　　　　　               　　　　　法定代表人：

地址：　　　　　　　　　　　　　               　　　　地址：

电话：　　　　　　　　　　　　　　　               　　电话：

年　月　日　　　　　　　　　　　　　               　　年　月　日

甲方监督单位（盖章）　　　　　　　　　               　乙方监督单位（盖章）

年　月　日　　　　　　　　　　　　　　               　年　月　日

# 第三章  评标办法

本工程项目的评标办法综合评估法，其中技术标分值50分，商务标分值为50分。

一、第一阶段为技术标评审。

评标委员会针对投标人的技术标部分，按评分标准（见下表）中的内容进行打分。每一需要分类的单项经评标委员会集体充分讨论后确定类别（见下表），如对某些类别划档意见分歧较大的，可以通过表决方式以少数服从多数确定类别。然后在该类别的分值范围内由评标委员会成员有记名形式分别打分（未在范围内的分值为无效），各投标人的得分为所有专家打分的算术平均值。（小数点后保留2位，第3位四舍五入）

| 评分项目 | 一类（好） | 二类（一般） | 三类（差） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1、机型的整体配置水平：投标人的投标机型配置整体匹配性、整机性能分类（满分8分） | 8.0-6.0 | 6.0-4.0 | 4.0-2.0 |
| 2、曳引驱动系统：曳引驱动系统根据其产品的技术特性、质量可靠性和使用耐用性等进行比较（满分6分） | 6.0-4.0 | 4.0-2.0 | 2.0-1.0 |
| 3、电梯控制系统：所选用电脑控制板及变频器的技术特性、质量可靠性和使用耐久性等分类及（满分6分） | 6.0-4.0 | 4.0-2.0 | 2.0-1.0 |
| 4、门机保护系统：门机系统及门保护系统的产品特性、质量可靠性和使用耐久性等分类（满分6分） | 6.0-4.0 | 4.0-2.0 | 2.0-1.0 |
| 5、运行时开关门噪声、运行时机房噪声、运行时轿厢内噪声等舒适感指标：对招标文件要求的响应程度及相互之间对比进行分档（满分6分） | 6.0-4.0 | 4.0-2.0 | 2.0-1.0 |
| 6、轿厢装饰、运行导轨及钢丝绳等（满分6分） | 6.0-4.0 | 4.0-2.0 | 2.0-1.0 |
| 7、施工方案及安装技术实力（满分5分） | 5.0-3.5 | 3.5-2.0 | 2.0-1.0 |
| 8、售后服务点设置情况、售后服务能力及其它优惠承诺(从投标品牌电梯售后服务点设置覆盖情况、服务响应时间、电梯厂家的大小包费用、备品备件供应能力等方面综合考核) （满分7分） | 7.0-4.0 | 4.0-2.0 | 2.0-1.0 |

二、第二阶段为商务标评审。

1、上限价：700000元；

超出上限价作无效标处理。

2、评标基准价的确定：

所有有效投标报价的算术平均值为评标基准价。

- 商务报价分的计算：

- 投标报价等于评标基准价的其商务报价分为50分,其他投标人的商务报价分按照下列公式计算：

当投标报价大于评标基准价时， 商务报价分=50-80×（投标报价-评标基准价）/评标基准价；

当投标报价小于评标基准价时， 商务报价分=50-40×（评标基准价-投标报价）/评标基准价。

（计算结果小数点后保留2位，第3位四舍五入）。

三、中标候选人的确定。

1、综合得分的确定：投标人的综合得分=技术标得分+商务报价分。

2、评标委员会应按照综合得分由高到低推荐第一名投标人为中标候选人。综合得分相同者按报价由低到高排序，若综合得分相同、报价相同，则按随机抽签方式决定中标候选人。

第四章 电梯技术规格及要求

## 一、工作范围

本次招标的电梯为交钥匙工程，中标单位须需按现场踏勘的实际情况、技术规格书、招标人提供技术要求和装修要求完成所有电梯的设计选型、制造、运输、装卸、现场设备保管、安装、产品保护、调试及试运行、有关部门验收、培训及售后服务等工作，并接受招标人管理。同时按工作顺序提交所需的资料，所有资料必须符合本技术规格书的要求。无论其是否被明细列在合同文件中。

1、提供的设备

提供的电梯须包括以下工作服务但不仅限于以下：

a．按招标人和设计需要完成设备的具体设计；

b．提供详细构造图、设备样本和使用操作说明书；

c．按招标人认可的设计方案和材料进行加工、制造、供货；

d．运输及保管：中标单位负责设备运输至招标人指点安装地点，并负责卸货，保管。

2、土建配合及预埋工作等

中标单位须及时提供电梯安装所需的土建设计资料，包括土建需要预留、预埋的部件及尺寸，和井道、机房施工设计图；投标人配合土建进行预埋工作，及时提供预埋件并复核土建井道及预埋尺寸（不需预埋的另注明）

3、设备安装和调试工作

中标单位需按招标人的要求和认可负责设备安装和调试及试运行，本次电梯安装为全包交钥匙工程。投标人对安装、调试、试运行等负责，直至拿到相关管理部门验收证书。验收费用包括在总价中。

（1）安装计划：投标人须提供与工程建设总进度相适应的安装计划，并须由招标人认可。

(2) 消防电梯设备的各个部件须防火、耐压、耐用、漏电保护，易清洗及易维修，并符合有关规定。

(3) 沟槽与通道

在墙璧、梁、地板或其它结构的所有沟槽和通道，应事先在施工图纸中标明，并必须与土建一起建造。

(4) 安装管理

a、现场安装须符合国家的相关条例，服从招标人、总包单位和监理单位的管理及检查，中标单位须派有五年以上工作经验的工程师负责安装监督，并需在安装期内提交工作报告。招标人保留有变更人员的权力。

b、如因中标单位原因在安装期间出现安全事故，须由中标单位承担由此而引起的全部损失。

(5)  认可：设备安装须取得有关部门认可，中标单位有责任提供相关的认可文件及证书。

（6)  保证设备在起吊、运输过程中的安全：在安装期间，中标单位负责运输、装卸、安装中需要的起重、运输所需辅助设备，所有这些设备都须符合安全作业要求。

(7)  完工装潢： 在进入完工装修之前，所有不需要特殊装修并且是暴露的钢制件应在表面进行除锈防腐处理，若是非暴露的零件、部件、机器等，可在制造时进行除锈、防腐蚀处理。

4、测试和试运行

(1) 工具、材料、仪器设备和劳务人员

中标单位应派有五年以上工作经验的工程师在现场负责测试和调试，以检测其设计、制造、运行效果等。并提供所有测试和调试所需的工具、材料、仪器和劳务人员。

(2) 程序和表格：中标单位须在安装结束前10个工作日，提交测试和调试方法及记录表格给招标人。

(3) 测试：部分或全部测试需根据实际情况必须在安装内进行，并须在验收合格之前完成。

(4) 试运行：设备试运行应在有关部门及招标方有关人员的监督下进行。

5、  验收

(1) 产品保护

工程完成后，中标单位须负责全部设备的保护和清洁工作，直至设备验收合格并正常运行后为止。在安装过程中，如由于中标单位原因导致建筑结构或其它设备被损坏，中标单位将有责任修理或赔偿损失。

(2) 验收合格条件

a．运行结果符合产品标准和技术规格书及合同要求。

b．在进行测试和验收运行过程中发生的故障已被消除并得到招标人的认可。

c．所有合同中规定的货物和材料都已提交。

d．设备在交由招标人使用之前已通过质量技术监督局验收并得到特种设备安全使用证书。

e．整套设备图纸及技术文件都已提交给招标人并得到招标人的接受。

6、 售后服务（见买卖合同主要条款部分）

7、备件供应

投标人对各种型号的设备须提供足够的备件、附件和易损件并保证是原厂生产的产品，以满足设备正常运行的需要，具体由投标人列表表示出各种备件、附件和易损件的名称与数量。

8、检验和维修设备及工具

(1) 须免费提供足够的常用检修设备。推荐的检修设备须在投标文件中注明。

(2) 所有测试需要的附件、零部件和中文操作维修手册应与检修设备一并免费提供。

二、招标货物清单及主要技术参数一览表

- 电梯技术规格要求

1.1  控制方式：电梯采用电脑控制系统，微机模块化结构进行驱动控制、运行控制、操作控制、故障诊断能力。开门系统采用VVVF门机系统。

1.2  驱动方式：采用交流变频变压控制系统（VVVF）；

1.3  操作方式：电脑全集选控制，并联运行也能脱离并联独立运行。控制系统应在最短时间内在电梯当前位置响应召唤，当主要电脑出现错误时，各电梯应提供备用系统功能单独为层间服务，并能同时继续服务。

1.4  安全设备：投标人提供的电梯应包括（但不仅即于）下列设备。其应符合最新国家标准中的规定。

1）断相和错相保护。

2）上、下络点开关和上、下极限开关。

3）缓冲器。

4）限速器。

5）安全钳。

6）紧急停止按纽。

7）层门安全设施。

8）轿门安全设施。

9）层门闭锁保护。

10）电气短路保护。

11）主电机过载保护。

12）电机绝缘等级为F级，防护等级≥IP55。

13）运行电压：380V±7%

1.5  主要部件要求：

1）、电梯主要部件：曳引机、控制柜、门机需原品牌原产地整件进口；

2）、光幕为欧洲、美国、日本整件进口且光束不少于81束。

2.电梯技术参数

2.1电梯技术规格

| 编号 内容 |  | L1 | L2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电梯功能 |  | 客梯（无机房方形三面观光电梯） | 客梯（无机房方形三面观光电梯） |
| 控制方式 |  | 单控 | 单控 |
| 数量（台） |  | 台 | 台 |
| 载 重 量 |  | ≥630KG | ≥800KG |
| 速 度 |  | ≥1.0 | ≥1.0 |
| 层/站/门 |  | 4/2（1楼和4楼）/2（1楼和4楼）(贯通门设计) | 3/2（1楼和3楼）/2（1楼和3楼）(贯通门设计) |
| 基 站 |  | 地上一层 | 地上一层 |
| 井道尺寸（宽×深）mm |  | 1700*1800 | 2100*1800 |
| 轿厢尺寸（宽×深）mm |  | 投标人提供 | 投标人提供 |
| 开门尺寸（宽×高）mm （具体厂家深化为准） |  | 800*2100 | 900*2100 |
| 开门方式 |  | 一楼中分、四楼旁开式 | 中分 |
| 井道结构 |  | 钢结构 | 钢结构 |
| 门洞尺寸（m） |  | 1.0*2.2 | 1.0*2.2 |
|  | 服务楼层 | 1、4 | 1、3 |
|  | 提升高度 | 11.3 | 11.4 |
|  | 顶层高度 | 3900 | 3900 |
|  | 基坑深度 | 1400 | 1400 |

注：a.以上各表中土建尺寸为目前施工图上的设计尺寸，仅供参考。各投标人需根据各自技术要求，并考虑电梯美观、舒适的要求，对轿厢高度、门洞尺寸、开门宽度和高度等进行合理调整。

b. 楼层最终实际高度尺寸可能会有所变化，中标人须按实际层高提供电梯。

c. 未来根据招标人及设计院要求对尺寸进行调整，中标人应予以配合，总价不变。

3.基本功能要求

提供的电梯电梯应包括但不仅限于下列，当供货方推荐的其他合适的功能可能被接受。

| 序号 | 功能 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 超重警告 | （在轿厢内的操纵盘上有声音警报装置）：当电梯超重时，不允许关门起动，门必须打开，并同时发出声光警报，当超重现象消除时，警报自动解除，电梯恢复正常运行。 |
| 2 | 轿厢开关门保护 | 当电梯开门时间超过预定值时，电梯会强行关门而应答其他信号。当电梯强行关门几次未能关紧，电梯将打开轿门，停止运转，内外呼梯信号均被自动取消。 |
| 3 | 火险紧急返回 | 假如火险发生，电梯接到消控中心发出的火警信号后自动回到设定层，电梯回到设定层后反馈给消控中心一个已到设定层的信号；投标人须提供一个对从安全中心传来信号可接收的条件。（中标后20个工作日内提供通讯线材的型号规格及有关技术要求） |
| 4 | 报警铃 | 在轿厢内的操纵盘上装一按钮，若事故发生，按下操纵盘上的警铃按钮，向安全中心呼叫，在轿厢顶和一楼井道的铃声响起。 |
| 5 | 五方对讲 | 按下轿厢中的紧急呼叫按钮能向控制柜、安全中心、底坑、轿顶呼叫。控制柜与安全中心能分别呼叫该台电梯。投标报价中须含轿厢内、安全中心、底坑、轿顶的对讲设备、通讯线材及调试费用；中标后20个工作日内提供通讯线材的型号规格及有关技术要求；机房（无机房时为控制柜）至监控中心的布线：线材、线管及敷设工程由买方负责 |
| 6 | 轿厢紧急照明灯 | 当照明断电，紧急照明灯会自动打开，当照明电源恢复正常时，紧急照明等自动熄灭。 |
| 7 | 自动停止轿厢照明、通风装置 | 如果电梯停用超过设定的时间，自动关停轿厢内的照明灯及通风装置，以节能，如遇召唤再自动开启。 |
| 8 | 满载不停 |  |
| 9 | 基站关机 |  |
| 10 | 错误指令取消功能 |  |
| 11 | 监控 | 轿厢内预留摄像机孔并随带视频电缆，并有电梯运行监控接口 |
| 12 | 自动调整开门时间 | 按照召唤是基站召唤或轿厢召唤的区别，自动调整保持开门时间 |
| 13 | 到站钟及语音报站 | 轿厢到站铃及语音报站 |
| 14 | 停靠楼层设置 | 可以通过在控制柜的设定，取消某些楼层的停靠 |
| 15 | 控制柜计数器 | 控制柜内须有设运行次数计数器 |
| 16 | 随行电缆 | 要求含有视频、音频随行电缆 |
| 17 | 消防员操作 | 当系统消防模式设定为消防员模式，消防按钮按下时，电梯立即消除所有指令和召唤运行返回消防基站，而后进入消防员操作模式，没有自动开关门动作，只有通过开关门按钮，点动操作使开关门动作，这时电梯只响应轿内指令，且到站后消除已等级的所有指令 |
| 18 | 有/无司机操作 | 根据轿厢操作箱上的开关，使电梯由自动操作改为司机操作 |
| 19 | 免触式红外光幕 | 门开启与关闭期间，基本覆盖出入口整个门高度，光幕须为原装进口产品 |
| 20 | 即时关门 | 电梯停站时，按下关门按钮，门立即被关闭 |
| 21 | 再平层工程 | 具有精确再平层功能 |
| 22 | 导轨 | 主、副导轨均采用实心导轨 |
| 23 | 抱闸力自动侦测 | 须提供证明资料 |
| 24 | 轿厢意外移动保护 | 须提供证明资料 |
| 25 | 溜梯自救 | 须提供证明资料 |
| 26 | 高清摄像头 | 电梯高清摄像头300W像素（含至监控中心的布线：线材、线管及敷设工程） |
| 除以上功能外，电梯标准功能比较匹配，在投标时应详细列出所供设备的具体功能，并在投标时提出，供招标人参考。 |  |  |

4、电梯装修要求

| 梯形 内容 | 电梯 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 轿厢壁 | 轿厢壁采用钢化玻璃 |  |
| 轿厢顶 | 含灯光、通风扇，预留摄像头孔，随行电缆应附视频电缆 | 招标人在样本范围内任意选择，投标总价不变。 |
| 地板 | PVC耐磨地板 | 招标人在样本范围内任意选择，投标总价不变。 |
| 操纵盘 | 采用发纹不锈钢面板及按钮；滚动点阵显示 | 招标人在样本范围内任意选择，投标总价不变。 |
| 踢脚板 | 硬质铝合金 |  |
| 厅门坎 | 硬质铝合金 |  |
| 厅门 | 采用层层SUS-304发纹不锈钢 要求厚度不少于1.5mm |  |
| 门套 | 均按标准小门套。材质采用层层发纹不锈钢 |  |
| 呼梯盘及显示 | 电梯门厅及轿内配置蓝白液晶显示，呼吸盘装有微动发光二极管背景照明的金属按钮 | 招标人在样本范围内任意选择，投标总价不变。 |

空格中打/的招标人未作具体要求，投标人可根据自身投标产品情况决定。

五、制造

投标人提供的设备部件应按标准制造，并有替换性和精确装配性。特别对于主机、开关门系统、主控制柜等电梯部件的装配应在工厂完成。

六、设备性能

6.1投标人提供的电梯设备应在噪音、振动、减速箱的油渗漏、设备可靠性、性能等方面需符合GB10058标准和相应的国际标准。

6.2投标人提供的电梯以下内容参数须满足国家规范要求：电梯的水平、垂直振动加速度、起制动加减速度、噪音指数（机房、轿内、开关门）。

七、其他

这份规格书只是对电梯一些原则性要求，并不是详尽的要求，供应商有责任对设计符合技术规范、标准负责。

附件一：

- 玉环市殡仪馆业务楼加装观光电梯工程

- 投 标 函

玉环市殡仪馆扩建工程指挥部（招标人）：

一、根据你方的玉环市殡仪馆业务楼加装观光电梯工程（工程项目名称）招标文件，经考察现场和研究上述招标文件后，在全部同意招标文件内容前提下，我方保证：

1、愿以总报价人民币    拾    万    仟    佰    拾    元，

¥：                元承包上述工程的施工、竣工和保修。

2、总包工期：          天（日历天）内完成供货，          天（日历天）内完成安装、调试及验收；

3、工程质量等级：合格；

4、人员设备按本投标文件的部署及时到位；

二、如果我方中标，我方将按照招标文件规定提交履约担保，共同地和分别地承担责任。

三、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

四、我方的投标担保已按招标文件的要求递交。

法定代表人（签字或盖章）：                    投标人（盖章）：

日期：   年   月   日

附件二：

玉环市殡仪馆业务楼加装观光电梯工程投标报价清单

| 序号 | 项目名称 | 主要技术参数 |  | 单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 载重(kg) | 速度（m/s) |  |  |  |  |
| 1 | L1设备费 | 630 | 1.0 | 台 | 1 |  |  |
| 2 | L2设备费 | 800 | 1.0 | 台 | 1 |  |  |
| 一 | 设备总价(1+2) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | L1安装费 | 630 | 1.0 | 台 | 1 |  |  |
| 2 | L2安装费 | 800 | 1.0 | 台 | 1 |  |  |
| 二 | 安装费总价(1+2) |  |  |  |  |  |  |
| （电梯）投标报价合计（一+二）结转至附件一 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1. 投标报价清单表中空白部分由投标人填写，每项均填写单价和合价；

2．设备总价包括设备价（含特殊工具及检测安装费、备品备件费）、国内外运杂费、保险费、关税、增值税、进口部件的商检费用、海关费、进口手续费、验收费、装卸、现场保管费、技术服务培训费、质监部门验收费用、调试、测试、检验、质保期内维保费、向政府交纳的各种税费等所有费用；

3．安装费总价包括装卸、分层、就位、预埋件敷设、安装、现场将可能发生的临时设施费、自备调试电缆及钢梁和钢网、脚手架搭拆费、水电费、起重设备进场费、增值税及向政府交纳的各种税费等所有费用。

投标人（盖章）：

法定代表人（签名或盖章）：

日期：   年   月   日

附件三-1

联合体协议书

（所有成员单位名称）自愿组成联合体，共同参加玉环市殡仪馆业务楼加装观光电梯工程投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、       （某成员单位名称）为     （联合体名称）牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，提交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：                  。

5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6、本协议书一式   份，联合体成员和招标人各执一份。

牵头人名称：                                 （盖单位章）

法定代表人：                                    （签名或盖章）

成员一名称：                                 （盖单位章）

法定代表人 ：                                 （签字字或盖章）

年         月         日

附件三-2：

投标人概况一览表

| 企业名称 |  |  |  | 建立日期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业法人代表 |  | 企业性质 |  | 联系人 |  |
| 企业资质等级 |  | 经营方式 |  | 联系电话 |  |
| 上级主管部门 |  |  | 批准成立机构 |  |  |
| 单位地址 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |
| 企业简介 （可另附） |  |  |  |  |  |
| 类似业绩 |  |  |  |  |  |

注：1、投标人应如实填写，若隐瞒不报，后果自负。

投标人（盖章）：

年   月   日

附件三-3：

制造商项目授权书

致：（招标人名称）

我们          （制造商名称）       根据____________ （国家名称）法律正式成立的一家制造商（公司），其主要营业地点设在___________（制造商地址）。兹指派按 ___________（国家名称）的法律正式成立的，其主要营业地点设在__________（供应商地址）的              （供应商名称）作为我方真正的合法代理人进行下列有效的活动;

1、代表我方在中华人民共和国办理贵方_____________（项目名称）的投标活动，并按要求提供的由我方制造的货物的有关事宜，并对我方具有约束力。

2、作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同承担招标文件中所规定的义务。

3、我方兹授予______________（供应商名称）为本项目的唯一供应商，全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必需的事宜。兹确认 _____________（供应商名称）或正式授权代表依此合法办理一切事宜。

我方于     年  月   日签署本文件，_____________（供应商名称）于    年  月   日接受此件，以此为证。

供应商名称：________________________（公章）

出具授权书的制造商名称：____________________________（公章）

正式授权的供应商代表：_____________

姓名、职务和部门： ____________

附件四：

玉环市殡仪馆业务楼加装观光电梯工程技术偏离表

| 序 号 | 招标文件要求 | 投标文件对应内容 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技 术 偏 离 |  |  |  |

注：1、如不填写，招标方可以视为完全响应招标文件的要求。

投标人（盖公章）：

日期：

附件五：

玉环市殡仪馆业务楼加装观光电梯工程商务偏离表

| 序 号 | 招标文件要求 | 投标文件对应内容 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商 务 偏 离 |  |  |  |

投标人（盖公章）：

日期：

附件六：

玉环市殡仪馆业务楼加装观光电梯工程

主要部件产地、规格说明表

| 序 号 | 名 称 | 产 地 | 品牌/型号规格 | 生产厂家注册商标 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 整机 |  |  |  |  |
| 2 | 曳引机 |  |  |  | 进口 |
| 3 | 测速编码器 |  |  |  |  |
| 4 | 控制柜主板 |  |  |  | 进口 |
| 5 | 变频器 |  |  |  |  |
| 6 | 门机整件 |  |  |  | 进口 |
| 7 | 光幕 |  |  |  | 进口 |
| 8 | 操纵盘、按钮 |  |  |  |  |
| 9 | 呼梯盘、按钮 |  |  |  |  |
| 10 | 轿厢位置读码器 |  |  |  |  |
| 11 | 供对重运行的导轨 |  |  |  |  |
| 12 | 供轿箱运行的导轨 |  |  |  |  |
| 13 | 轿箱 |  |  |  |  |
| 14 | 限速器 |  |  |  |  |
| 15 | 安全钳 |  |  |  |  |
| 16 | 钢丝绳 |  |  |  |  |
| 17 | 缓冲器 |  |  |  |  |
| 18 | 不锈钢装饰板 |  |  |  |  |

注：1、本表所列项目应全部计入投标总价。

2、此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要及招标文件的具体要求，准备足够数量的表格按实填写。

3、投标人需说明导轨的规格和每米重量。

投标人（盖公章）：

日期：

附件七：

玉环市殡仪馆业务楼加装观光电梯工程

随机特殊工具及检测设备清单

（人民币/元）

| 序号 | 名称 | 型号规格 | 用于设备具体部件及作用 | 产地/制造厂 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、本表所列项目应全部计入投标总价，请投标人在投标报价中综合考虑；

2、本表仅提供了表格格式，投标人应根据需要及招标文件的具体要求，准备足够数量的表格按实填写。

投标人（盖公章）：

日期：

附件八：

玉环市殡仪馆业务楼加装观光电梯工程

易损件清单及价格

（人民币/元）

| 序号 | 易损件名称 | 型号规格 | 用于设备具体部件及作用 | 产地/制造厂 | 单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、易损件价格不计入投标总价。

本表仅提供了表格格式，投标人应根据需要及招标文件的具体要求，准备足够数量的表格按实填写。

如今后电梯因各种原因损坏的零部件价格在此表中无反映，则可根据当时市场同类器件中较低的价格执行。

投标人（盖公章）：

日期：

附件九：

拟提供本次设备安装的人员构成表

| 姓名 | 本工程拟任岗位 | 年龄 | 性别 | 专业年限 | 现任职务 | 安排上岗 起止时间 | 类似工程经历业绩介绍（或另附简历） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（盖公章）：

日期：

附件十：

玉环市殡仪馆业务楼加装观光电梯工程的大小包费用清单

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单价(元/台*年) | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 小包每年费用合计 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 大包每年费用合计 |  |  |  |  |

注：1. 小包工作范围基本要求：包括每月至少2次的例行保养（服务内容见维修保养合同），24小时的急修服务以及年检前后的整改工作，并承担易损材料的更换费用，单价在300元以内的易损材料更换包括在小包内。

2.大包工作范围基本要求：在小包范围的基础上，包括设备所有零部件的更换费用。

3.以上表格中所列的费用不计入投标总价，将作为签订合同的参考依据，买方保留是否签约的权利，卖方不得拒绝。

投标人（盖公章）：                                           日期：

附件十一：

投标品牌电梯台州地区售后服务点设置情况一览表

| 电梯品牌 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 设置县市 | 具体地址 | 联系人 | 联系电话 |

投标人（盖公章）：

日期：

附件十二：

台州市建设工程诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

一、将遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则参加玉环市殡仪馆业务楼加装观光电梯工程（工程项目名称）的投标；

二、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；

三、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争，不损害招标人或其他投标人的合法权益；

四、不与招标人或招标代理机构串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

五、不向招标人或者评标委员会成员行贿以牟取中标；

六、不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。

本公司若有违反本承诺内容的行为，愿意承担法律责任。如已中标的，自动放弃中标资格；给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。

法定代表人（签字或盖章）：

投  标  人（盖章）：

年    月    日

附件十三：

法定代表人授权委托书

（参考样张）

本授权委托书声明：我        （姓名）系                       （投标人）的法定代表人，现授权委托我单位        （姓名）为我的代理人，以本单位的名义参加玉环市殡仪馆（招标人）的玉环市殡仪馆业务楼加装观光电梯工程（工程名称）的投标。代理人在该工程招投标活动中的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权，特此委托。

投标人（盖章）：

法定代表人（盖章）：

代理人：              性别：              年龄

身份证号码：                  职务：

授权委托日期：            年            月             日