玉环市国有企业采购

公开采购文件

招标编号：    ZJZY-YHCG-2020-01

项目名称：2020年度玉环市排水管道疏通养护项目

招 标 人：    玉环市排水管理有限公司

代理机构：    浙江中远工程管理有限公司

时    间：      二○二○年三月

目  录

第一章    招标公告	3

第二章   投标人须知	6

一、总  则	8

1、适用范围	8

2、定义	8

3、招标方式	8

4、投标费用	8

5、联合体投标	8

6、关联企业投标	8

7、转包与分包	8

8、质疑和投诉	8

9、特别说明	8

二、采购招标文件	9

10、采购招标文件的构成	9

11、采购招标文件的澄清与修改	9

三、投标文件的编制	9

12、投标文件的组成	9

13、投标文件的语言及计量	9

14、投标报价	10

15、投标文件的有效期	11

16、投标保证金	11

17、投标文件的签署、份数和密封	11

四、投标文件的递交	11

18、投标文件的递交、修改和撤回	11

五、开  标	12

19、开标	12

20、开标程序	12

六、评  标	12

21、组建评标委员会	12

22、评标的方式	12

23、评标过程的保密	13

24、投标文件的符合性鉴定	13

25、投标文件的澄清	13

26、错误修正	13

27、评标原则	14

28、评标办法	144

七、定  标	14

29、确定中标人	14

八、合同授予	14

30、签订合同	14

31、履约保证金	14

32、其他事项	14

第三章   招标需求	15

一、项目概况	15

二、养护范围	15

三、工作内容	15

四、养护标准	17

五、服务组织实施方案	17

六、日常养护数量及最高综合价	17

七、养护考核及考评标准	18

第四章    评标程序及评标办法	21

一、评标一般规定	21

二、开、评标程序	21

三、评标办法	22

四、评标纪律	24

第五章    采购合同主要条款指引	26

第六章    投标文件格式	35

第一章  公开招标采购公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》规定，经玉环市财政局国资办批准。受玉环市排水管理有限公司 委托，就2020年度玉环市排水管道疏通养护项目进行公开招标采购，欢迎合格的投标人前来投标，现将有关事现公布如下：

1、招标编号： ZJZY-YHCG-2020-01

2、采购方式：公开招标采购

3、采购组织类型：分散采购

4、招标人：玉环市排水管理有限公司

5、采购代理机构：浙江中远工程管理有限公司

6、招标项目内容及数量：包含玉环市内主城区300公里排水管道疏通养护、应急养护。

7、预算指导价:人民币150万元。

8、合格投标人的资格要求：

8.1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件；

8.2、参加本采购活动前三年内，投标人不得为被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商；（需要特别声明“没有因违反《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》被列入‘黑名单’，在处罚有效期”） （格式详见第六章）。

8.3、特定条件：

8.3.1、投标人须具备市政公用工程施工总承包三级及以上资质（投标文件中附资质证书复印件并加盖投标人公章，开标时携带原件备查）；

8.3.2、投标人须具备安全生产许可证（在有效期内）,（投标文件中提供相关资质证书复印件并加盖公章，开标时携带原件备查）；

8.3.3、投标人自2016年1月1日以来承担过单项合同价50万元及以上的，并经公开招投标的市政排水管道养护项目业绩（提供中标公示截图）；

8.3.4、项目负责人须具备工程师或及以上职称。

8.4、本项目不接受以联合体形式参加投标的投标人。

9、招标文件的获取、报名时间、地址:

9.1、获取方式：采用现场报名后网上免费下载方式（不接受网上报名），下载地址为https://www.yhjyzx.com/home/index

9.2、获取时间：时间：2020年3月27日至2020年4月9日(双休日及法定节假日除外)

上午：8:30-11:30        下午：14:00-16:30

9.3、报名地点：玉环市坎门汽摩创业园区综合楼一号楼6楼

10、报名时应提供以下资料：

1）企业营业执照副本（原件、复印件各1份并加盖公章）；

2）法定代表人授权委托书及被授权人身份证（原件、复印件各1份并加盖公章）；

3）企业资质证书、安全生产许可证书（原件、复印件各1份并加盖公章）；

4）业绩证明材料（提供中标公示截图并加盖公章）；

5）项目负责人职称证书（原件、复印件各1份并加盖公章）；

6）项目安全员岗位证书（原件、复印件各1份并加盖公章）；

7）证明资格其它相关资料（原件、复印件各1份并加盖公章）。

11、投标保证金：无

12、招标答疑会：

投标人如认为采购文件表述不清晰、存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，应当于 2020年4月11日16时前，以书面形式送达至采购代理机构；答疑内容是采购文件的组成部份，采购人将在网上公布；请各投标人务必自行查询相关信息。因其他紧急情况影响本项目正常招标活动的，招标采购单位将于投标截止日期5天前在网站通知所有潜在投标人。

13、投标截止及开标时间、地点：

本次招标将于2020年4月16日09时00分整在玉环市住房与城乡建设局（玉环市玉城街道长康路201号）三楼302会议室开标。请在开标当日09时前将投标文件送达开标地点，逾期或不符合规定的投标文件恕不接受。

14、投标人信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则：

1)、查询渠道：国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）。

2)、截止时点：开标后评标前。

3)、信用信息查询记录和证据留存的具体方式：由采购组织机构在规定查询时间内打印信用信息查询记录并归入项目档案。

4)、使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝其参与政府采购活动。

15、相关注意事项：

1)、供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（获取/发售截止日之后收到采购文件的，以获取/发售截止日为准，未按规定报名，不接受质疑）规定时间内且应当在采购响应截止时间之前，以书面形式一次性向采购人和采购代理机构提出同一环节的质疑。否则，被质疑人可不予接受。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

2)、根据《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》浙财采监【2009】28号文件，请各投标供应商及时办理浙江政府采购网“政府采购供应商注册”手续。

16.本项目具体联系人：

1、招标代理机构名称：浙江中远工程管理有限公司

联系人：张先生

联系电话：13989651738

地点：玉环市坎门汽摩创业园区综合楼一号楼6楼

2、采购人名称：玉环市排水管理有限公司

联系人：盛先生

联系电话：13967678799

第二章 投标人须知

投标须知前附表

| 序号 | 内容、要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 2020年度玉环市排水管道疏通养护项目 |  |  |
| 2 | 采 购 人 | 玉环市排水管理有限公司 | 联系人 | 盛先生：13967678799 |
| 3 | 采购内容及数量 | 详见第三章、招标需求 |  |  |
| 4 | 资金来源 | 自筹 |  |  |
| 5 | 服 务 要 求 | 1、服务期：按合同约定时间。（一年） 2、服务内容：详见第三章、招标需求 |  |  |
| 6 | 现场踏勘 | 不组织（投标人自行组织）。 |  |  |
| 7 | 答疑与澄清 | 投标人如认为采购文件表述不清晰、存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，应当于 2020年4月11日16时前，以书面形式送达至采购代理机构；答疑内容是采购文件的组成部份，采购人将在网上公布；请各投标人务必自行查询相关信息。因其他紧急情况影响本项目正常招标活动的，招标采购单位将于投标截止日期5天前在网站通知所有潜在投标人。 |  |  |
| 8 | 投标保证金 | 无 |  |  |
| 9 | 投标文件份数 | 商务文件正本1 份，副本4份；资信文件正本1 份，副本4份；技术文件正本1 份，副本4份；电子文件单独包装一份（电子文件包括全套投标文件，盖章部分采购扫描形式插入，电子文件格式为PDF） |  |  |
| 10 | 投标报价及费用 | 本项目投标应以人民币报价。 |  |  |
| 11 | 预算指导价 | 预算指导价： 150万元 |  |  |
| 12 | 投标文件递交方式 | 投标截止时间：详见公告 地点：详见公告 |  |  |
| 13 | 开标 | 开标时间：详见公告 地 点：详见公告 |  |  |
| 14 | 评标程序、评标办法 | 详见第四章。 |  |  |
| 15 | 履约保证金 | 签订合同前，中标人需向采购人交纳合同价的10%作为履约保证金，合同期满后30日内扣除相应费用退还。 |  |  |
| 16 | 投标文件有效期 | 90天。 |  |  |
| 17 | 预中标公示 | 公示3个工作日，公示于相关网站 |  |  |
| 18 | 签订合同时间 | 中标通知书发出后15日内。 |  |  |
| 19 | 解释权 | 本采购文件的解释权属于采购人。 |  |  |

## 一、总  则

### 1、适用范围

本采购文件适用于2020年度玉环市排水管道疏通养护项目采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

### 2、定义

2.1“招标采购人”系指“玉环市排水管理有限公司”。

2.2“投标人”系指响应招标并且符合本采购文件要求的单位。

2.3“产品”系指供方按采购文件规定，须向采购人提供的一切材料、设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.4“服务”系指采购文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

2.5“项目”系指投标人按采购文件规定向采购人提供的产品和服务。

2.6“书面形式”包括信函、传真等。

2.7“▲”系指实质性要求条款。

### 3、招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

### 4、投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（采购文件有相关规定除外）。

### 5、联合体投标

本项目不接受联合体投标。

### 6、关联企业投标

▲同一个法定代表人的企业不得同时参加本项目投标。

### 7、转包与分包

7.1本项目不允许转包。

7.2本项目不可以分包。

### 8、质疑和投诉

8.1投标人认为采购文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。投标人对招标采购单位的质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

8.2质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述采购文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

### 9、特别说明

▲9.1投标人应仔细阅读采购文件的所有内容，按照采购文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

▲9.2投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

## 二、采购招标文件

### 10、采购招标文件的构成

（一）采购招标文件由招标文件总目录所列内容组成。

（二）采购招标文件的澄清或修改

10.1、采购组织机构可视采购具体情况对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购组织机构应当在投标截止时间至少15日前，在原公告发布媒体上发布澄清公告，澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分；不足15日的，采购人或者采购组织机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

10.2、投标人在规定的时间内未对招标文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

### 11、招标文件的澄清与修改

11.1投标人应认真阅读本采购文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在2020年4月11日16 时前以书面形式（包括电子邮件）要求招标采购单位澄清。采购代理机构对已发出的采购文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在采购文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在网站发布更正公告。不再另行通知，请各投标人务必关注相关网站，否则，所造成的一切风险由投标人自行承担。

11.2为使投标人准备投标时有充分时间对采购文件的修改部分进行研究,采购代理机构经监督机构批准可在投标截止期5天前通知投标人,适当延长投标截止期。

11.3采购招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为采购文件的组成部分。当采购文件与采购文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件为准。

11.4采购招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充采购招标文件。

## 三、投标文件的编制

### 12、投标文件的组成

▲12.1投标文件由商务文件、资信文件、技术文件组成，投标人应根据招标文件中所提供的格式、内容按顺序填写并装订成册， 装于密封袋内。

12.1.1商务文件组成：

▲(1)开标一览表：开标一览表为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式填写、统一规范，不得自行增减内容；

▲(2)投标报价明细表。

12.1.2资信文件组成：

▲(1)投标函；

▲(2)法定代表人资格证明书及身份证复印件；有委托代理人的，则还应当提供授权委托书及被委托人的身份证复印件；（提供原件备查）

▲(3)投标声明书；

▲(4)投标单位概况；

▲(5)有效的营业执照副本、资质证书副本复印件；（提供原件备查）

(6)其它证明资格的相关资料；（提供原件备查）

(7)投标人的ISO管理体系（质量、环境）认证书；（提供原件备查）

▲(8)拟派项目负责人中级及以上工程师职称证书复印件、社保证明复印件及承诺书；（提供原件备查）

▲(9)拟派项目安全员的岗位证书复印件；（提供原件备查）

(10)类似项目业绩证明；（提供原件备查）

(11)信用评价证明（查台州市建筑业信用评价系统）、重合同守信用证书复印件或打印件；（提供原件备查）

(12)其它和评分相关的资料。

注：上述资信文件中 “提供原件备查”的材料，原件须装进资信文件中，不能提供原件的，所造成的的一切后果由投标人自行承担；本次政府采购领导小组和监督小组也有权根据开标现场情况另行作出决定；所有复印件、打印件都必须加盖单位公章。

12.1.3技术文件组成：

(1)项目施工方案；

(2)应急预案；

(3)项目组常驻人员配备情况一览表；

(4)项目仪器设备配备情况一览表。

注：技术文件编制要求：

A、技术文件中不得出现投标人名称、投标人的人员姓名及其他任何能影射或能推断出投标人的标记、文字描述及图案。

B、页数（封面、封底、目录除外）不得超过 50 页（以打印页为准）；

C、建议方案正文字体为四号宋体，行距 1.5 倍。

D、技术文件如有封面、封底的，封面、封底制作：必须采用 A4 幅面、白色、无字的封面、封底。

E、技术文件外包装封面至少须注明投标人名称、工程名称。

### 13、投标文件的语言及计量

▲13.1投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

▲13.2投标计量单位，采购文件已有明确规定的，使用采购文件规定的计量单位；采购文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

### 14、投标报价

14.1投标报价应按采购文件第六章相关格式填写。

▲14.2投标报价包含养护所需的人工费用（包含人员工资、社保及保险费、高温补贴费、加班费等所有人工费用），水、电使用费，材料、设备使用费、安全防护设施使用费，成果报告编制、打印费，管道检测费，税金，利润等完成本项目服务的所有费用。

供应商在编写投标文件时应充分考虑各种风险因素，凡供应商漏项、漏报均认为已包含在全费用单价中，不作调整。

▲14.3报价只能有一个总报价，采购人不接受有选择的报价。

### 15、投标文件的有效期

▲15.1自投标截止日起90天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

15.2在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

15.3投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

### 16投标保证金：无

### 投标文件的签署、份数和密封

17.1投标人应按本采购文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，投标人自行负责。

17.2投标人应按资信文件、技术文件、商务文件的正本和副本分别编制并单独装订成册，投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。活页装订的投标文件将被拒绝。

17.3投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本《投标人须知》中规定的可提供复印件外均须提供原件。副本可为正本的复印件，但必须加盖投标人公章。

▲17.4 投标人应按包号独立密封投标文件。投标人必须将投标文件的“资信文件”、“技术文件”、“商务文件”分别单独密封，且在各自的密封袋上标明“资信文件”、“技术文件”、和“商务文件”字样 。封皮上写明投标项目名称、编号、包号、投标人名称、电话联系人，并注明“开标时启封”字样。

17.5投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。

17.6投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

17.7未按规定密封或标记的投标文件将被拒绝，由此造成投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人承担。

## 四、投标文件的递交

### 18、投标文件的递交、修改和撤回

▲18.1投标人应按前附表所规定的地址并在前附表规定的投标截止时间前将投标文件送达。

18.2投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面通知招标采购单位；投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的投标文件应当按本采购文件的要求签署、盖章和密封。

18.3发生下列情况之一的投标文件将被拒收或退还:

18.3.1  在投标截止时间以后送达的投标文件；

18.3.2  未密封或未装订的投标文件；

18.3.3  包装严重破损或失散的投标文件；

18.3.4  以电讯形式递交的投标文件；

18.3.5  投标人未交纳投标保证金或交纳的金额不足或投标保证金不符合采购文件要求的。

## 五、开  标

### 19、开标

19.1采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人或其委托代理人应参加开标会议并签到。投标人的法定代表人或其委托代理人未按时签到的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。

▲19.2投标人法定代表人参加的应持有效身份证参加；法定代表人委托代理人参加的应随带本人身份证，同时提交法定代表人授权委托书和保证金收据原件。

### 20、开标程序

20.1开标会由采购代理机构主持，主持人宣布开标会议开始；

20.2主持人宣布评标期间的有关事项，告知应当回避的情形，提请有关人员回避；

20.3投标人签字核对身份，同时递交相关证件原件；

20.4投标人或其当场推荐的代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由工作人员当众拆封；

20.5按各投标人提交投标文件时间的先后顺序打开资信技术文件外包装，清点投标文件正本、副本数量并送评标室评审；其中技术文件先由招标人、代理人、采购监督小组等按单位编码后拆除封面后送评标室；

20.6资信文件评审结束后，由主持人公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因及其他有效投标的评分结果；

20.7技术文件评审结束后，由主持人公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因及其他有效投标的评分结果；

20.8由主持人宣读《投标报价一览表》中的投标人名称及在其投标文件中承诺的投标报价以及采购代理机构认为有必要宣读的其他内容；

20.9采购代理机构做开标记录，投标人代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认；同时由记录人、监督人当场签字确认。投标人代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，不影响评标过程；

20.10开标会议结束。

## 六、评  标

### 21、组建评标委员会

本项目评标委员会由政府采购评审专家5人及以上单数组成。

### 22、评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为采购文件和投标文件。

### 23、评标过程的保密

23.1公开开标后，直到授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及中标候选人的推荐情况、与评标有关的其他任何情况均应严格保密。

23.2在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人如试图向招标人和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

23.3合同授予后，招标人不对未中标人就评标过程情况以及未能中标原因作任何解释。未中标人不得向评委或其他有关人员获取评标过程的情况和材料。

### 24、投标文件的符合性鉴定

实质上没有响应采购文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，但必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合采购文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

24.1在投标文件评审时，如发现下列情形之一的，作无效标处理：

（1）超出经营范围投标的；

（2）资格证明文件不全的，或者不符合采购文件标明的资格要求的；

（3）投标文件需加盖公章而未加盖的，无法定代表人或委托代理人签字,或未提供法定代表人授权委托书、投标声明书或者填写项目不齐全的；

（4）投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

（5）投标文件未装订、投标文件格式不规范、项目内容不齐全或者内容虚假的；

（6）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合采购文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

（7）投标有效期、服务期等商务条款不能满足采购文件要求的；

（8）未实质性响应采购文件要求或者投标文件有采购方不能接受的附加条件的。

24.2在报价评审时，如发现下列情形之一的，作无效标处理：

（1）未采用人民币报价或者未按照采购文件标明的币种报价的；

（2）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的；

（3）半数以上的评委认为投标人的报价低于成本价的投标文件作无效标处理。

### 25、投标文件的澄清

对投标文件中含义不明确、同类问题 表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人做出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法人或委托代理人签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

### 26、错误修正

26.1投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

26.2按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

### 27、评标原则

27.1评标过程中出现有效投标人少于3家，本次招标失败。

27.2评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

### 28、评标办法

本项目评标办法具体评标内容及评分标准等详见《第四章 评标程序及评标办法》。

## 七、定  标

### 29、确定中标人

29.1采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告交采购人确认，同时在发布招标公告的网站上对评标结果进行公示。

29.2投标人对评标结果无异议的，采购人应在收到评标报告后5个工作日内对评标结果进行确认。如有投标人对评标结果提出质疑的，采购人可在质疑处理完毕后确定中标人。

29.3采购人依法确定中标人后7个工作日内，采购代理机构以书面形式发出中标通知书,并同时在相关网站上发布中标公告。

## 八、合同授予

### 30、签订合同

30.1采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起 15 日内签订采购合同。同时，采购代理机构对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。

30.2中标人拖延、拒签合同的,将被扣罚投标保证金并取消中标资格。

### 31、履约保证金

31.1签订合同前，中标人应向采购人交纳履约保证金，否则，采购人将没收中标人的全部投标保证金。

31.2签订合同后，如中标人不按双方合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

### 32、其他事项

32.1本项目代理服务费人民币按壹万伍仟元整计取，由招标代理机构在签发中标通知书时向中标人收取，该费用投标人在投标报价时综合考虑

第三章 招标需求

- 项目概况

本次招标为2020年度玉环市排水管道疏通养项目护，项目包含玉环市内主城区300公里排水管道疏通养护、约100公里污水主干管的应急养护。

- 养护范围

日常疏通养护：玉城街道主城区范围内的雨污水一二三级管网，玉城公园泵站至坎门污水厂主干管，城建集团建设的沿河截污工程的主干管，清港客运中心至坎门污水处理厂围墙外止的主干管，渝汇泵站至海都泵站的主干管；

玉城街道主城区养护范围（黄泥坎隧道出城口-西青岭隧道出城口-往大麦屿苏泊尔隧道出城口-往坎门小水埠村-经四路）。

污水主干管应急养护：沙门镇、大麦屿街道、龙溪镇、干江镇、芦浦镇、坎门街道各泵站至各辖区污水厂间主干管、工业废水管,城北至白岩机电院区榴岛大道主干管。

- 工作内容

1、玉环市内300公里排水管网日常疏通养护作业包含：

（1）、管道与检查井日常清淤疏通；

（2）、养护、垃圾、淤泥按合法程序外运；

（3）、排水管道及河道雨水排放口等排水设施日常巡查；排放口违规排放的排查；

（4）、配合业主方排查新管移交、雨污混接、防汛抗台、突发事件的应急处理等工作；

（5）、雨污水检查井防坠网的检查与安装（网、钩由业主提供）；

2、100公里污水主干管的应急养护作业内容包含：根据业主要求，对本项目合同范围内污水主干管进行应急养护工作。

3、人员要求：

养护期间应保证常驻人员不得少于10个人，包括：项目负责人1名，安全员1名，资料员1名（可兼任），日常养护人员8人，所有人员要求常驻玉环市内，服从招标人调度，合同签订后7个工作日内提供所有人员名单、联系方式、社保证明或人身意外商业保险保单；

▲3.1项目负责人要求：具有中级及以上工程师职称证书，投标人须承诺中标后项目负责人在项目实施地驻点办公，到岗到位，未经采购人同意，不得擅自离岗。（投标文件中须附项目负责人证书复印件及社保证明复印件，开标时携带原件备查，并提供相关承诺书（格式自拟））；

▲2.2安全员要求：具有安全员岗位证书；

▲2.3下水道养护工要求60周岁以下，男性，身体健康，经培训后上岗，到岗到位；

▲2.4 如遇重特大汛情台风情况（玉环市区域内发布暴雨红色预警信号等），供应商需临时增派人员车辆（增派防洪排涝设备及车辆至少一辆，人员不少于5人），以解决应急需要。

▲2.5 以上人员在养护期内，不得从事非合同范围的外接工作，若确有需要，需征得业主同意。

3、设备设施要求：

▲（1）供应商必须自有或租赁管道冲洗疏通设备、安全设施（包括有毒气体检测仪、安全绳、空气呼吸器、鼓风机和安全防护服等）和检查井封堵用气囊（DN300、DN400、DN500、DN600、DN800、DN1000、DN1200和DN1500）、管道高压疏通车、有毒气体检测设备、救生设备、巡查车辆一辆，以上设备要求至少各配备一套。

（2）供应商须配备一辆运输垃圾的车辆；并根据招标人需要调度防汛排涝泵车。

说明：上述设备为最低配备要求。

（3）供应商须在中标结果公示期满后，签订合同前将上述所有必须配备的设备设施及供应商拟投入本项目的其他设备设施的购置发票或租赁协议及相关技术资料提供给采购人。未按时提供拟投入本项目的所有设备设施资料或提供资料不齐全的，采购人有权取消其中标资格，重新招标。

（4）如供应商在合同履约期间，未能提供投标时承诺的相关设备设施，采购人有权单方面取消合同，所造成的一切经济损失由供应商负责。

（5）发包人提供（大型水泵排涝车一辆、垃圾抓斗车一辆、大型管道疏通车一辆、小型疏通车一辆）交由承包人使用，项目完工后完好交还发包人（一年内保养次数不少于二次，保养费用由承包人负责，设备未经业主同意，不得用于其它项目，否则每次处违约金 5000-10000元）。

4、具体养护要求：

（1）基础资料要求：

1.1 制定相关的年度养护计划和月度养护计划；

1.2 建立清疏记录、养护台账，要求记录齐全，且记录完整、准确、反映实际情况，并按月装订成册；

1.3 按要求及时报送相关报表，及时增补新养管的排水管道设施量，并做到记录完整、准确；

（2）日常养护要求：

2.1排水设施巡查：要求建立定期巡查制度，主要管段不少于3次/周，一般管段不少于2次/周，巡查记录真实、齐全；

2.2井盖安放及完好情况：及时发现井盖缺失或严重破损，应及时告知管理部门；

2.3落水井、检查井清疏：确保检查井、落水井井内无阻水物，井室无积泥现象，管口无淤积；

2.4管道内部清疏：管道内部清疏，确保雨污水管道内无积泥现象；

2.5排水设施保护：确保市政排水设施完好，检查井及管道正常使用，发现私接偷排现象及时上报采购人，并配合执法查处；

2.6文明作业：清疏后保持落水井、检查井周边清洁，运泥车车貌整洁，运输途中无滴、漏、撒现象；

2.7安全施工：日常清疏时，做好相关的安全防护工作；

2.8建立各类应急预案，健全专项值班记录，加强重点区域安全保障措施，消除安全隐患。

（3）其他要求：

3.1汛期及台风期间中标供应商必须配合做好防台抗汛工作。

3.2及时处理指挥中心派发的案件和居民投诉案件。

3.3每月向采购人上报月度总结一篇，包含当月养护记录，下月养护计划，当月巡查记录，当月应急处置记录及其它相关工作资料；并将相关养护内容录入智慧排水平台。

- 养护标准

- 按《城镇排水管渠与泵站维护技术规程》、《城镇排水管道维护安全技术规程》、《城镇排水设施养护作业安全技术规程》、《排水管道维护安全技术规程》、《有限空间作业安全技术规程》、《有限空间安全作业五条规定》等相关规程、规定进行维修、养护。

五、服务组织实施方案

投标人须制定完整、可行、详细的玉环市城区排水管道日常养护及应急检测服务方案，包括针对本项目养护对象现状的分析及养护作业重难点的分析；养护范围内应急检测实施方案；针对本项目服务组织机构的建设方案、人员和机械配备方案、具体养护方案、管理措施、养护的质量标准及内部检查考核办法；服务期间安全生产、文明作业、环境保护的措施，奖惩措施，应急预案，服务质量保证措施等。

六、日常养护数量及最高综合价详见下表

1、最高综合价表：

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 投标单价 （元/公里） | 总价 （万元/年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 排水管道疏通养护，含：1、主城区管道与检查井日常清淤疏通；2、垃圾、淤泥清运；3、排水管道、排水设施河道雨水排放口日常巡查；排放口违规排放的排查；4、配合业主方排查新管移交、雨污混接、防汛抗台、突发事件的应急处理等工作；5、雨污水检查井防坠网的检查与安装（网、钩由业主提供）6、根据业主100km污水主干管应急养护。 | km | 300 | 5000 | 150 |
| 合计 |  |  |  |  | 150 |

2、日常养护及应急抢修数量表：

| 排水养护工程量 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 管道分级 | 污水/米 |  |  | 雨水/米 | 合计/米 |
|  | DN300-＜DN600 | DN600-DN800 | DN800以上 | DN300-DN1200 |  |
| 一级管网 | 18756 | 54300 | 25600 |  | 98656 |
| 二级管网 | 56082 | 3426 |  | 86712 | 146220 |
| 三级管网 | 61999 |  |  | 94680 | 156679 |

备注：养护范围详见第三章招标需求，上述数量为预估数量，请各供应商按上述数量报价，作为投标的依据，在实际操作中，有可能范围或数量会有所调整，请各供应商理解，风险自负；管网养护数量的增减，供应商需无条件接收，费用不做调整。

七、养护考核及考评标准

服务期间由考评组每月对养护单位进行监督考核，按考评结果核拔养护费用。具体方法为：

1、考评内容：

（1）、台账资料：1.1 年度养护计划和月度养护计划的制订；1.2 每日工作内容及相关数据汇总按月报送；1.3建立巡查制度及各类应急预案。

（2）、日常养护：2.1 安全文明施工；2.2 排水设施巡查养护；2.3 检查井及管道清疏，垃圾清运。

（3）、应急处理： 应急抢险排涝抗台，信访投诉处理等完成情况

:2：考评细则

考核标准及实施细则

| 序 号 | 考核指标 |  | 考核标准 | 标准分 | 实施细则 | 扣分 | 实得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基础 资料 | 养护 计划 | 根据承包内容制定相关的年度养护计划和月度养护计划。 | 2 | 无月度养护计划的扣2分。以上制度不完善的酌情扣分。 |  |  |
|  |  | 清疏记录、养护台账 | 日常清疏记录齐全，且记录完整、准确、反映实际，并按月装订成册。 | 5 | 记录齐全的得5分，基本齐全的得3分，无记录得0分，未按月装订成册的扣2分。未能正确反映实际情况或者记录不完整、不准确的每发现一处扣1分。 |  |  |
|  |  | 报表报送和设施量统计 | 按要求及时报送相关报表，及时增补新养管的排水管道设施量，并做到记录完整、准确。 | 3 | 报表未按要求及时报送的扣3，虽报送但不完整、不准确的扣1.5分；未及时建立新增补的排水管道统计资料的扣1分。 |  |  |
| 2 | 日常养护 | 排水设施巡查 | 建立定期巡查制度，主要管段1次/周，一般管段2次/月，巡查记录真实、齐全。 | 5 | 未建立定期巡查制度的扣5分，巡查未达到要求，每发现一次扣1分，无巡查记录的扣5分，记录不完善的酌情扣分。 |  |  |
|  |  | 井盖安放及完好情况 | 养护中发现井盖缺失或严重破损，应及时告知管理部门。 | 10 | 未及时发现井盖缺失或严重破损的，每发生一起扣1分，直至扣完。 |  |  |
|  |  | 落水井、检查井清疏 | 确保检查井、落水井井内无阻水物，井室无积泥现象，管口无淤积。 | 15 | 落水井井底积泥>4 cm、检查井井底积泥>8 cm或管口结泥>1/5管径，每发现一座扣2分；落水井井底积泥＜4 cm、检查井井底积泥＜8 cm、管口结泥＜1/5管径，根据情况酌情扣分。 |  |  |
|  |  | 管道内部清疏 | 确保雨污水管道内无积泥现象。 | 12 | 雨污水管道管内积泥超过1/3的，每发现一处扣2分；管内积泥超过1/2的，每发现一处扣3分。管内存在积泥且不到1/3的，酌情扣分。 |  |  |
|  |  | 排水设施保护 | 确保市政排水设施完好，检查井及管道正常使用。发现私接偷排现象及时上报排水公司，并配合执法查处 | 8 | 餐饮企业、工地等周边存在管道私接偷排现象造成市政排水管道堵塞未及时上报的，每发生一次扣2分。 |  |  |
|  |  | 文明 作业 | 清疏后保持落水井、检查井周边清洁，运泥车车貌整洁，运输途中无滴、漏、撒现象，污物倾倒指定地点。 | 5 | 清疏后发现落水井或检查井周边不清洁的，每发现一座扣1分，运泥车车貌不洁的扣1分/辆，运输途中有滴、漏、撒现象的扣1分/次，污物乱倾倒的扣3分/次。 |  |  |
|  |  | 安全施工 | 日常清疏时，做好相关的安全防护工作 | 10 | 日常工作时未穿防护背心、安全帽的，每发现一次扣1分；工作现场没有围护的，每发现一次扣2分，下井作业时，未穿戴安全帽、安全服、有毒气体检测仪的，每发现一次扣2分。 |  |  |
| 3 | 应急投诉 |  | 要求及时受理、落实日常投诉案件。 | 10 | 未及时受理、落实而造成媒体报导的，每起扣5分；发生重大有责新闻事件扣10分；由于管道养护原因造成居民投诉的，每发生一起扣1分。 |  |  |
| 4 | 预案措施 |  | 建立各类应急预案，健全专项值班记录，加强重点区域安全保障措施，消除安全隐患， | 5 | 未建立预案扣2分，无安全保障措施和设备扣2分，无应急值班记录扣1分，发生有责任事件一次扣2分。 |  |  |
| 5 | 考勤 |  | 定时抽查人员在岗情况，保证出勤率 | 10 | 养护人员离岗需报业主单位同意，未经业主批准擅自缺岗发现一人次扣1分 |  |  |
| 合 计 |  |  |  | 100 |  |  |  |
| 月度考评结论 |  |  |  |  |  |  |  |

3：考评结果

每月安排一次考评，根据考评结果按月进行核拨，考评结果与每月养护经费拨付额挂钩：

（1）综合考核分在90分以上（含90分）的为优秀，拨付全额月养护经费；

（2）综合考核分在80（含）~89分的为良好，以90分为基准每扣1分扣除月养护经费的1%；

（3）综合考核分在70（含）~79分的为合格，以90分为基准每扣1分扣除月养护经费的1.5%；

（4）综合考核分在70分以下的为不合格，以90分为基准每扣1分扣除月养护经费的2%，如连续三个月不合格，采购方有权单方解除合同。

第四章  评标程序及评标办法

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国采购投标法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，按照公正、公平、科学、择优的原则选择中标人，特制定本办法。

一、评标一般规定

第一条  适用范围：仅适用于本次项目公开采购的评标。

第二条  成立组织机构：本次采购设立相关的采购组织机构：项目采购领导小组、监督小组、评标委员会和其他工作人员。

第三条  对投标人的投标书进行符合性检查时，应首先由投标人确认其投标书的密封完整性，并签字。

监督人员依据采购文件及有关规定的要求，核查各投标人投标书的密封情况和投标书的签署等情况，并宣布检查结果；确认无误后，由唱标人启封符合性检查合格的投标书；但提交合格“撤回通知”和无效投标书不予启封。

第四条  评标由评标委员会负责，监督机构在场监督，评标委员会的组成按照政府采购相关法律、规章制度的有关规定产生。

第五条  评标

1、评标方法：本次采购采用综合评标办法。

2、出现下列情形之一的，采购单位可以取消其中标资格：

⑴中标候选人因自身原因放弃中标成交或因不可抗力不能履行合同的；

⑵经质疑并确认中标候选人在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的；

⑶中标候选人未能在规定时间内与采购人签订合同的。

3、采购人对预中标人是否进行实地考察，由采购人视情况确定。如发现有提供虚假资料和证件的，采购人将取消该单位的中标资格并将其弄虚作假行为上报有关行政主管部门，并按有关政策规定处理。

二、开、评标程序

第六条  评标程序

1、检查标书的完整性和对采购文件的响应性；

2、拆封资信技术标书；

3、评标委员会进行独立资信技术打分并汇总；

4、商务唱标；

5、投标人确认唱标结果；

6、评标委员会计算商务得分；

7、评标委员会对资信技术得分、商务得分进行汇总；

8、评标委员会推荐中标候选人；

9、评标委员会起草评标结果报告书。

## 三、 评标办法

第七条  本次评标采用综合评标办法，总分值为100分，其中资信分占10分，技术分占50分，商务报价分占40分。

第八条  评标内容及标准

一）、资信文件评审标准   10分

| 1 | 投标人综合实 力（4 分） | 1、投标人具有ISO质量管理体系认证的且在有效期内得1分； 2、投标人具有ISO环境管理体系认证的且在有效期内得1分； 3、投标人具有AA重合同守信用证书的得1分； 4、与招标项目相同专业类别的投标人信用等级 AA及以上的得1分。（以上认证范围需包含管道检测、管道疏通，同时提供国家认证认可监督委员会网上截屏，原件备查，否则不得分；投标人的信用等级情况根据本工程投标截止日前三个月，经台州市建筑业信息管理网站（http://www.tzjzy.com.cn/）信用评价系统发布的评审结果为准（例：投标截止日为 4 月 X 日采用 台州市住房和城乡建设局网站发布的 1 月份信用评价分） | 0-4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 类似项 目业绩 (6分） | 投标人每提供一个承接过经公开招标的有“市政排水管网养护项 目”工作内容，且单项合同金额在50万元及以上的业绩（2016 年1月1日以来），每个得 2 分，此项最高可得6 分。（以提供的中标通知书日期为准、并提供公示网页截屏和网址、合同复印件，原件备查。时间以合同签订时间为准，上述文件中未体现合同金额的，还须同时提供业主单位证明原件，否则不得分。只提供业主单位证明原件而未提供合同或中标通知书原件均不得分）。 | 0-6 |

二）、技术文件评审标准   50分

（一）评分步骤

评标委员会成员针对投标人的技术文件的内容进行独立评审。具体评分步骤如下：

1、评标委员会成员视其科学性、针对性、可行性、先进性、完善程度对投标人的技术文件进行对比并划分类别，同时给出评审意见。

2、投标人的技术文件最终类别按以下方式确定:

（1）若专家给出的类别中某一类别占半数以上时，采用少数服从多数确定法。例：

| 专家一 | 专家 | 专家 | 专家 | 专家 | 最终类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一类 | 三类 | 一类 | 一类 | 二类 | 一类 |

（2）若专家给出的类别呈现离散型分布时，采用中位数确定法（对专家给出的类别进行排序，取中间类别）。例：

| 专家一 | 专家 | 专家 | 专家 | 专家 | 最终类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一类 | 三类 | 三类 | 一类 | 二类 | 二类 |

3、评标委员会成员按技术文件评分标准，在确定的最终类别的分值范围内各自打分（小数点后保留1 位），评标委员会成员对应的打分平均值作为投标人技术文件的得分（小数点后保留 2 位，第 3 位四舍五入）。

（二）技术文件评分标准   50分

| 类别 评审内容 | 一类 （好） | 二类 （较好） | 三类 （一般） | 缺项 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 、施工方案对整个项目有整体把握，施实方案、技术方案规划全面、 先进、合理，施工作业流程、组织结构先进、合理等。 | 12.0～10.1 | 10.0～8.1 | 8.0～6.1 | 0 |
| 2、 施工方案具有针对性，针对本项目关键点、难点，采取的应对方法及有效措施。 | 8.0～6.1 | 6.0～4.1 | 4.0～2.1 | 0 |
| 3 、投标人有具体的质量保证措施、交通组织管理措施、安全、文明施工措施及环保措施等。 | 6.0～4.6 | 4.5～3.1 | 3.0～1.6 | 0 |
| 4、应急预案：根据各种突发的事件及恶劣天气情况等作出的预案的可操作性及合理性。 | 9.0～7.1 | 7.0～5.1 | 5.0～3.1 | 0 |
| 5、项目组人员配备：根据招标需求，人员配备齐全；常驻人员中具有有毒有害有限空间作业证书、下水道养护工证书、排水管道电视（CCTV）检测证书等，能够响应招标人需求的证书持有率。 | 6.0～4.6 | 4.5～3.1 | 3.0～1.6 | 0 |
| 6、项目仪器、设备配备：根据养护项目需要自行考虑且提供承诺书，承诺仪器、设备根据工程需要及时进场，并列表说明所用部位，格式自拟。（满足招标需求设备的最低要求为三类，否则为缺项） | 6.0～4.6 | 4.5～3.1 | 3.0 | 0 |
| 7、编制质量：技术文件编排有序、装订整齐、书面整洁、内容详实、描述清晰、具有针对性、符合采购文件要求。 | 3.0～2.1 | 2.0～1.1 | 1.0～0.1 |  |

三）、商务文件评审标准（满分40分）

★1、投标报价低于所有经初步评审有效投标人报价算术平均值的92%的，直接认定为无效标（如投标人数量为3家时，删除本条款）。

以供应商有效投标价中的最低价为评标基准价，得满分40分。

商务报价评分结算公式为:投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×40%×100；

2、如果所有供应商的最终报价均超出采购预算且采购人确认不能支付的情况，本次采购做流（废）标处理。如果仅仅某个（些）供应商的最终报价超出采购预算的，则该供应商为无效投标。

3、政府采购政策及优惠：（1）关于小型、微型企业（简称小微企业）投标：小微企业投标是指符合《中小企业划型标准规定》的投标人，通过投标提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小微企业制造的货物。本项所指货物不包括使用大、中型企业注册商标的货物。小微企业投标应提供《小微企业声明函》、国家企业信用信息公示系统——小微企业名录”页面查询结果（查询时间为投标前一周内，并加盖单位公章）等相关证明材料（评标委员会据此进行核查）、《产品适用政府采购政策情况表》（见附件），如投标人提供其他小微企业制造的货物，应同时提供制造商的《小微企业声明函（制造商）》和国家企业信用信息公示系统——小微企业名录”页面查询结果（查询时间为投标前一周内，并加盖单位公章）等相关证明材料（评标委员会据此进行核查）；（2）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件和《产品适用政府采购政策情况表》（见附件），视同小型、微型企业，享受小微企业政府采购优惠政策；（3）残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件）和《产品适用政府采购政策情况表》（见附件），视同小型、微型企业，享受小微企业政府采购优惠政策。

具体优惠：对于小型微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格计算评标基准价和投标报价。同一投标人（包括联合体），小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位价格扣除优惠只享受一次，不得重复享受。

注：得分以系统计算为准，小数点后保留 2 位，第 3 位四舍五入。

四）、评标分值汇总

投标人综合得分=资信得分＋技术得分＋商务得分。

五）、中标候选人的确定

1、本次采购将根据各投标人的投标文件，由评标委员会评分后，评标委员会根据评标结果推荐综合得分最高的为预成交供应商，如出现综合得分相同的，按以下优先顺序确定中标候选人推荐次序：

1）、投标报价低者；

2）、资信标得分高者；

3）、抽签确定。

2、采购人将确定排名第一的中标候选人为中标人，第一中标候选人有违反本次采购文件和相关法律法规的，取消其中标资格，采购人将重新组织采购。

四、评标纪律

第十一条  评标纪律

1、开标和评标活动应当遵循公开、公平、公正和诚实信用原则。

2、遵守回避制度，凡参加开标会的评标委员会及有关工作人员与投标人有利害关系，或遇到需回避的情形，主动申请回避。

3、评委必须公平、公正评标。认真履行职责，严格按照采购文件和有关法律、法规的规定进行评标。

4、评委在评标开始前，应关闭随身携带的各种通信工具。

5、评委在评标过程中，未经许可不得中途离开评标现场，不得迟到或早退。

6、对有关评标的情况严格保密，评委和工作人员不得透露评标过程中的讨论情况和评标结果。

7、评委在评标过程中不得将自己的观点，强加给其他评委，评委应自主发表见解，根据计分办法推荐中标人。

8、及时反映或举报评标过程中出现违法块规行为和不正常现象。

9、 配合财政部门的投诉处理工作。

10、配合采购机构单位答复投标人提出的质疑。

11、评标委员会成员有如下行为之一的,责令改正,给予警告，可以并处一千元以下的罚款：

⑴明知应当回避而未主动回避的；

⑵在知道自己为评委身份后至评标结束前的时段内私下接触投标人的；

⑶在评标过程中擅离职守,影响评标程序正常进行的；

⑷在评标过程有明显不合理或者不正当倾向性的；

⑸未按采购文件规定的评标方法和计分办法进行评标的；

有上述情形之一的行为影响中标结果的，中标结果无效。

第十二条  注意事项

1、所有参加开标会议的人员按规定进行签到。

2、按照会议议程进行各项活动，不迟到或提早退场。

3、除评标会议有关的工作人员外其它人员不得进入会场。

该评标办法仅适用于2020年度玉环市排水管道疏通养护项目,解释权属于招标人。

第五章  采购合同主要条款指引

甲方：玉环市排水管理有限公司

乙方：

甲方通过公开招标，经评标委员会认真评审后，确定乙方为2020年度玉环市排水管道疏通养护项目的中标单位。为进一步明确双方的责任，确保2020年度玉环市排水管道疏通养护项目服务工作顺利进行，甲、乙双方商定同意按如下条款和条件签订本协议：

- 采购内容

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：                             元（￥          元）。

2.2清单内容

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 投标单价 （元/公里） | 总价 （万元/年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 排水管道疏通养护，含：1、主城区管道与检查井日常清淤疏通；2、垃圾、淤泥清运；3、排水管道、排水设施河道雨水排放口日常巡查；排放口违规排放的排查；4、配合业主方排查新管移交、雨污混接、防汛抗台、突发事件的应急处理等工作；5、雨污水检查井防坠网的检查与安装（网、钩由业主提供）6、根据业主100km污水主干管应急养护。 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

备注：本合同履行期间，有可能范围或数量会有所调整，请各供应商理解，风险自负；管网养护数量的增减，供应商需无条件接收，费用不做调整。

- 工作内容

1、玉环市内300公里排水管网日常疏通养护作业包含：

（1）、管道与检查井日常清淤疏通；

（2）、养护、垃圾、淤泥按合法程序外运；

（3）、排水管道及河道雨水排放口等排水设施日常巡查；排放口违规排放的排查；

（4）、配合业主方排查新管移交、雨污混接、防汛抗台、突发事件的应急处理等工作；

（5）、雨污水检查井防坠网的检查与安装（网、钩由业主提供）；

2、100公里污水主干管的应急养护作业内容包含：根据业主要求，对本项目合同范围内污水主干管进行应急养护工作。

三、养护标准

按《城镇排水管渠与泵站维护技术规程》、《城镇排水管道维护安全技术规程》、《城镇排水设施养护作业安全技术规程》、《排水管道维护安全技术规程》、《有限空间作业安全技术规程》、《有限空间安全作业五条规定》等相关规程、规定进行维修、养护。

四、履约保证金

4.1 乙方交纳人民币          元（    ）作为本合同的履约保证金。

五、项目经理

承包人项目经理：        ，身份证号：                             。

六、技术资料

6.1乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

6.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

七、知识产权

7.1 乙方应保证提供服务过程中不会侵犯任何第三方的知识产权。

八、转包或分包

8.1本合同范围的服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应，未经甲方同意，不得分包；

8.2如有转让和分包行为，甲方有权给予终止合同。

九、服务期限

9.1  服务期限：按合同约定时间起一年。（即自2020年  月  日至2021年  月  日止）

十、款项支付

服务期间的养护经费按季进行核拨。由甲方组成的考评组每月对承包单位进行监督考核，按考评结果核拔养护费用。具体方法为：（考核标准及实施细则详见合同附表）

1、每月安排一次考评（考评标准详见招标需求），根据考评结果按月进行核拨。考评结果与每月养护经费拨付额挂钩：

（1）综合考核分在90分以上（包括90分）的为优秀，拨付全额月养护经费；

（2）综合考核分在80（含）~89分的为良好，以90分为基准每扣1分扣除月养护经费的1%；

（3）综合考核分在70（含）~79分的为合格，以90分为基准每扣1分扣除月养护经费的1.5%；

（4）综合考核分在70分以下的为不合格，以90分为基准每扣1分扣除月养护经费的2%，如连续三个月不合格，采购方有权单方解除合同；

（5）甲方要求乙方法人代表参加的会议，法人代表未到场的，一次扣一万。

2、合同履行期间，如发生不可抗力或自然灾害而造成设施缺损或因规划建设需要而需移位、拆除的，其维护或拆迁所需的费用以双方签证认可的联系单为准，产生的费用原则上计入发生期间所对应的月份中。

3、养护人员发现井盖缺失、严重破损或井内部件损坏的，应及时上报采购人并保证在井盖维修完毕前做好围护工作。因围护不当或养护时未及时发现井盖缺失、严重破损或部件损坏而造成安全事故发生的，由乙方负全部责任。

4、在合同履约期间，乙方须保证每半年组织针对所有养护区域内进行大清理一次，要求合同服务期内不少于两次大清理。

十一、税

11.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、工程质量

12.1管道内无沉积物、粘附物，沉砂井无沉积物，保证畅通。具体要求如下：

- 乙方要确保合同范围内的所有下水管道不堵、不塞、不漫，确保管 道内无淤泥、杂物、沉淀物，井内的砂石不准高于管内底，保证管道畅通。 若出现堵、塞、漫，乙方必须在接到甲方的通知后于 1 个小时内赶到现场 处理。按期完成城区管道疏通工作（自然灾害原因可以适当延长工作时间）， 在清理后如发生堵塞或遇台风后必须及时清理。

- 施工人员在工作中要穿警示工作服，如深入井内工作要按照相关安 全程序要求操作。穿戴防毒面具等，保证施工人员安全。

- 施工现场必须设置安全标志和安全防护措施；

- 驾驶员及特种工种人员必须持证上岗，遵守交通操作规则；

- 车辆密封盖好，严禁泄露遗漏发生；

- 疏通完毕后及时清洗现场（因垃圾处理不及时而产生的纠纷和责任， 均由乙方负责）；

- 按照安全文明施工与环境保护等要求进行施工，做好养护工作人员 的安全保护措施，施工安全由乙方负全责；

- 严禁疏通工程分包，转包，如有发现甲方有权终止合同；

- 及时报告路段清理情况，并做好疏通记录；

- 及时查找路面积水区域、点，并提出解决方案。

十三、质量保证及后续服务

13.1 乙方应按采购文件规定向甲方提供服务。

13.2 乙方提供的服务成果如须更改，乙方应负责免费提供更改服务。对达不到要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴重做：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶解除合同。

13.3 如在成果使用过程中发生问题，乙方在接到甲方通知后在    小时内到达甲方现场。

13.4 乙方应对其提交的成果出现的问题负责处理解决并承担一切费用。

13.5乙方应积极且无条件配合甲方完成后续的工作。

十四、安全、文明施工

(一)为确保安全、文明施工，应该本着“安全第一，预防为主”的原则，建立安全管理组织体系；严格贯彻国家、省、市和劳动保护、安全生产部门颁发的有关安全生产、消防工作的方针、政策、法规、条例、规定等执行。

(二)合同期间，甲乙方应签订《养护项目安全责任协议书》(详见附件)。由于乙方安全措施不力、养护工作不到位、违反安全操作规程而导致责任事故或伤害，所发生的费用均由乙方自负，甲方保留追究责任的权利。

十四、验收

14.1 甲方对乙方提交的成果依据采购文件上的技术规格要求进行验收。

十五、违约责任

15.1 甲方无正当理由拒收接受服务的，甲方向乙方偿付合同款项百分之五作为违约金。

15.2 乙方逾期提供服务的，乙方向甲方支付每次500元的违约金，逾期提供服务超过5次的，甲方有权单方面解除合同。乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，甲方有权没收乙方交纳的全部履约保证金，如造成甲方损失超过履约保证金金额的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

15.3 乙方在履行本合同过程中，侵犯他人知识产权，造成甲方损失的，由乙方承担相应的法律责任。

15.4 如乙方在合同实施过程中，发现乙方未按投标时承诺的投入相关设备设施，甲方每发现一次扣除履约保证金一万元，超过三次后，甲方有权单方面解除合同。

十六、不可抗力事件处理

16.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

16.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

16.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

17.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉。

十八、合同生效及其它

18.1 合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

18.2合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须区财政监管部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

18.3发包人提供（大型水泵排涝车一辆、垃圾抓斗车一辆、管道疏通车一辆、小型疏通车一辆）交由承包人使用，项目完工后完好交还发包人（一年内保养次数不少于二次，保养费用由承包人负责，设备未经业主同意，不得用于其它项 目，否则每次处违约金 5000-10000元）。

18.4本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

18.5采购文件视为本合同的组成部分，与本合同具有同等效力。

18.6本合同一式六份，甲、乙双方各持三份，均具有同等法律效力。

甲方：（公章）                             乙方：（公章）

地址：                                     地址：

法定代表人：（签字）                       法定代表人：（签字）

签订地点：

签订日期：        年     月    日

合同附表：

考核标准及实施细则

| 序 号 | 考核指标 |  | 考核标准 | 标准分 | 实施细则 | 扣分 | 实得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基础 资料 | 养护 计划 | 根据承包内容制定相关的年度养护计划和月度养护计划。 | 2 | 无月度养护计划的扣2分。以上制度不完善的酌情扣分。 |  |  |
|  |  | 清疏记录、养护台账 | 日常清疏记录齐全，且记录完整、准确、反映实际，并按月装订成册。 | 5 | 记录齐全的得5分，基本齐全的得3分，无记录得0分，未按月装订成册的扣2分。未能正确反映实际情况或者记录不完整、不准确的每发现一处扣1分。 |  |  |
|  |  | 报表报送和设施量统计 | 按要求及时报送相关报表，及时增补新养管的排水管道设施量，并做到记录完整、准确。 | 3 | 报表未按要求及时报送的扣3，虽报送但不完整、不准确的扣1.5分；未及时建立新增补的排水管道统计资料的扣1分。 |  |  |
| 2 | 日常养护 | 排水设施巡查 | 建立定期巡查制度，主要管段1次/周，一般管段2次/月，巡查记录真实、齐全。 | 5 | 未建立定期巡查制度的扣5分，巡查未达到要求，每发现一次扣1分，无巡查记录的扣5分，记录不完善的酌情扣分。 |  |  |
|  |  | 井盖安放及完好情况 | 养护中发现井盖缺失或严重破损，应及时告知管理部门。 | 10 | 未及时发现井盖缺失或严重破损的，每发生一起扣1分，直至扣完。 |  |  |
|  |  | 落水井、检查井清疏 | 确保检查井、落水井井内无阻水物，井室无积泥现象，管口无淤积。 | 15 | 落水井井底积泥>4 cm、检查井井底积泥>8 cm或管口结泥>1/5管径，每发现一座扣2分；落水井井底积泥＜4 cm、检查井井底积泥＜8 cm、管口结泥＜1/5管径，根据情况酌情扣分。 |  |  |
|  |  | 管道内部清疏 | 确保雨污水管道内无积泥现象。 | 12 | 雨污水管道管内积泥超过1/3的，每发现一处扣2分；管内积泥超过1/2的，每发现一处扣3分。管内存在积泥且不到1/3的，酌情扣分。 |  |  |
|  |  | 排水设施保护 | 确保市政排水设施完好，检查井及管道正常使用。发现私接偷排现象及时上报排水公司，并配合执法查处 | 8 | 餐饮企业、工地等周边存在管道私接偷排现象造成市政排水管道堵塞未及时上报的，每发生一次扣2分。 |  |  |
|  |  | 文明 作业 | 清疏后保持落水井、检查井周边清洁，运泥车车貌整洁，运输途中无滴、漏、撒现象，污物倾倒指定地点。 | 5 | 清疏后发现落水井或检查井周边不清洁的，每发现一座扣1分，运泥车车貌不洁的扣1分/辆，运输途中有滴、漏、撒现象的扣1分/次，污物乱倾倒的扣3分/次。 |  |  |
|  |  | 安全施工 | 日常清疏时，做好相关的安全防护工作 | 10 | 日常工作时未穿防护背心、安全帽的，每发现一次扣1分；工作现场没有围护的，每发现一次扣2分，下井作业时，未穿戴安全帽、安全服、有毒气体检测仪的，每发现一次扣2分。 |  |  |
| 3 | 应急投诉 |  | 要求及时受理、落实日常投诉案件。 | 10 | 未及时受理、落实而造成媒体报导的，每起扣5分；发生重大有责新闻事件扣10分；由于管道养护原因造成居民投诉的，每发生一起扣1分。 |  |  |
| 4 | 预案措施 |  | 建立各类应急预案，健全专项值班记录，加强重点区域安全保障措施，消除安全隐患， | 5 | 未建立预案扣2分，无安全保障措施和设备扣2分，无应急值班记录扣1分，发生有责任事件一次扣2分。 |  |  |
| 5 | 考勤 |  | 定时抽查人员在岗情况，保证出勤率 | 10 | 养护人员离岗需报业主单位同意，未经业主批准擅自缺岗发现一人次扣1分 |  |  |
| 合 计 |  |  |  | 100 |  |  |  |
| 月度考评结论 |  |  |  |  |  |  |  |

3：考评结果

每月安排一次考评，根据考评结果按月进行核拨，考评结果与每月养护经费拨付额挂钩：

（1）综合考核分在90分以上（含90分）的为优秀，拨付全额月养护经费；

（2）综合考核分在80（含）~89分的为良好，以90分为基准每扣1分扣除月养护经费的1%；

（3）综合考核分在70（含）~79分的为合格，以90分为基准每扣1分扣除月养护经费的1.5%；

（4）综合考核分在70分以下的为不合格，以90分为基准每扣1分扣除月养护经费的2%，如连续三个月不合格，采购方有权单方解除合同。

# 工程建设项目廉政责任书

工程项目名称：2020年度玉环市排水管道疏通养护项目

工程项目地址：

建设单位（甲方）：玉环市排水管理有限公司

施工单位（乙方）：

为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目承发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。

第一条 甲乙双方的责任

（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。

（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条 甲方的责任

甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

（三）不准要求、暗示和接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。

（五）不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。

第三条 乙方的责任

应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范，并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。

（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

第四条 违约责任

（一）甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第五条 本责任书作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

第六条 本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

第七条 本责任书一式四份，由甲乙双方各执一份，送交甲乙双方的监督单位各一份。

甲方单位：（盖章）                           乙方单位：（盖章）

法定代表人：                               法定代表人：

地    址：                                地    址：

电    话：                                电    话：

年   月   日                              年   月   日

养护项目安全责任协议书

为在2020年度玉环市排水管道疏通养护项目的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目业主玉环市排水管理有限公司（以下简称“甲方”）与承包人                        （全称）            （以下简称“乙方”）特此签订安全责任协议书：

一、甲方职责

1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2、按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3、重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

4、定期召开安全生产调度会，及时伟达中央及地方有关安全生产的精神。

5、组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。

二、乙方职责

1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规有关安全生产的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2、坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时的计划、布置、检查、总结和评比。

3、建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的1%～3%配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

4、乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

5、乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

6、对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应该熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

7、操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

8、所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

9、施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

10、乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

三、违约责任

如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任。本合同正本一式二份，副本六份，合同双方各执正本一份，副本二份。由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。

甲方单位：（盖章）　　　　　　　　                　乙方单位：（盖章）

法定代表人：　　　　　　　　　               　　　法定代表人：

地      址：　　　　　　　　　　　　　             地      址：

电      话：　　　　　　　　　　　　　　　         电      话：

年　  月  　日　　　　　　　　　　　　　               　年　  月  　日

第六章  投标文件格式

## 一、投标文件外层包装及封面格式

1.外层包装格式

项目名称：

项目编号：

投标文件名称：资信文件/技术文件/商务文件

投标人名称：

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

2.封面格式

正本/或副本

资信文件/技术文件/商务文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

二、开标一览表

项目名称：

采购编号：

| 序号 | 报价项目 | 投标报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2020年度玉环市排水管道疏通养护项目 |  |  |
| 合计 |  | (小写)：___________________________ (大写)：___________________________ |  |
| 1、投标报价是完全费用价格，包含养护所需的人工费用（包含人员工资、社保及保险费、高温补贴费、加班费等所有人工费用），水、电使用费，材料、设备使用费、安全防护设施使用费，成果报告编制、打印费，管道检测费，税金，利润及招标代理服务费等完成本项目服务的所有费用。供应商在编写投标文件时应充分考虑各种风险因素，凡供应商漏项、漏报均认为已包含在综合单价中，不作调整。 2、服务要求： 1.服务期：按合同约定时间起一年。 2.服务内容：详见第三章、招标需求 |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人或委托人（签字或盖章）：

日   期：             年       月     日

2. 投标报价明细表

项目名称：                                      项目编号：

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 投标单价 （元/米） | 总价 （万元/年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 排水管道疏通养护，含：1、主城区管道与检查井日常清淤疏通；2、垃圾、淤泥清运；3、排水管道、排水设施河道雨水排放口日常巡查；排放口违规排放的排查；4、配合业主方排查新管移交、雨污混接、防汛抗台、突发事件的应急处理等工作；5、雨污水检查井防坠网的检查与安装（网、钩由业主提供）6、根据业主100km污水主干管应急养护。 | km | 300 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

要求：

1. 本表为《开标一览表》的报价明细表，如有缺项、漏项，视为投标报价中已包含相关费用，采购人无需另外支付任何费用。

2.“报价明细表”中的报价合计应与“开标一览表”中的投标总报价相一致，不一致时，以开标一览表为准。

3.投标报价明细表所填内容按招标文件采购设备清单要求为准。如有漏报的，视同已包含在投标总价内或已作优惠处理。有重大缺项的将作无效标处理。

投标人名称（盖章）：

投标人代表签字或盖章：

职        务：

日        期：

## 三、资信文件格式

目　　录(参考)

(1)投标函；

(2)法定代表人资格证明书及身份证复印件；有委托代理人的，则还应当提供授权委托书及被委托人的身份证复印件；

(3)投标声明书；

(4)投标单位概况；

(5)有效的营业执照副本、资质证书副本复印件；

(6)有效的投标资格证明文件；

(7)投标人的ISO管理体系（质量、环境、职业健康安全）认证书；

(8)拟派项目负责人中级及以上工程师职称证书复印件，社保证明复印件；

(9)拟派项目安全员的岗位证书复印件；

(10)类似项目业绩证明；

(11)其它和评分相关的资料。

1.投 标 函

致：玉环市排水管理有限公司

根据贵方                          项目（采购编号：        ）的采购文件，我方              　　（投标人名称）作为投标人正式授权　         （授权代表全名，职务）代表我方参加处理有关本投标的一切事宜。

提供投标人须知规定的全部投标文件，包括：

资信技术投标书正本    份，副本    份；

商务投标书正本   份，副本   份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“采购文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于采购文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受采购文件的各项规定和要求，对采购文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自开标日起 ______日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“采购文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：_______________________邮编：_________     电话：______________

传真：______________投标人代表姓名 ___________   职务：______________

投标人名称(公章):___________________

开户银行：                         银行帐号：

投标人（盖章）：

法定代表人或委托人（签字或盖章）：

日   期：             年       月     日

2．1法定代表人资格证明书

（采购人）：

单位名称：                                   地址：

姓名：              性别：      年龄：           职务：

系                                          的法定代表人。

特此证明。

投标人：               （盖章）

日  期：        年     月    日

法定代表人身份证复印件（正、反面）

2．2法定代表人授权委托书

（采购人）：

本授权书声明：注册为  （委托单位全称） 的法人代表代表本公司授权       （姓名和职务）为本公司合法代理人，就贵方组织的有关             （采购项目名称）项目（采购编号：           ）的投标及合同的执行、完成，以本单位名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于     年  月  日签字生效，特此声明。

委托单位：    （公章）                  法定代表人：（签字或盖章）

签发日期：     年    月    日

___________________________________________________________________________

附：1、全权代表人工作单位：					职务：

身份证号码：							性别：       年龄：

2、委托人企业法人营业执照号码：

地址：								经济性质：

注册资金：							经营方式：

经营范围：

说明：

1．委托书内容填写要明确，文字要工整清楚，涂改无效。

2．委托书不得转借、转让，不得买卖。

3．全权代表人根据授权范围，以委托单位的名义签订合同，并将此委托书提交给对方作为合同附件。

法定代表人身份证复印件（正、反面）

3.投标声明书

致：_______________（采购人）

_________________________________（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我_____________（姓名）系______________________（投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的_____________________项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方诚意提请贵方关注：

4.我公司声明截止投标时间近三年以来，在经营活动中没有重大违法记录；也没有因违反《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》被列入“黑名单”，正在处罚有效期”。

5.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人（盖章）：

法定代表人或委托人（签字或盖章）：

日   期：             年       月     日

4.投标单位概况

（采购人）：

我单位参加                    （项目名称）的投标，现附上企业概况表一份，填报内容的真实性由我单位负责。

| 企业名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  | 联系电话 |  |
| 企业性质 |  | 法人代表 |  |
| 委托代理人 |  | 职务 |  |
| 上级主管部门 |  | 工商营业执照证号 |  |
| 开户银行及帐号 |  | 经营范围和方式 |  |
| 企业资金 | 固定资产： |  |  |
|  | 自有流动资产： |  |  |
| 企业编制 职工人数 | 全员 人，其中技术人员 人 |  |  |
|  | 行政管理人员 人 |  |  |
| 青田办公场所地址 |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人或委托人（签字或盖章）：

日   期：             年       月     日

5.有效的营业执照副本、资质证书副本复印件

6、投标资格证明相关资料

7、投标人的ISO管理体系（质量、环境）认证书复印件；

8、拟派项目负责人中级及以上工程师职称证书、社保证明复印件，承诺书；

9、拟派项目安全员的岗位证书复印件；

10、类似项目业绩证明；

11、信用评价证明、重合同守信用证书

12、其它和评分相关的资料。