玉环市政府采购招标文件

XLCG(YH)-2020-009

采购项目：玉环市环山小学厨房设备采购项目

采 购 人：玉环市环山小学

采购代理机构名称：浙江协力工程管理咨询有限公司

2020年4月

目    录

- 公开招标采购公告

- 投标人须知

- 评标办法及评分标准

- 公开招标需求

- 政府采购合同主要条款指引

- 投标文件格式附件

第一章  公开招标采购公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关规定, 受采购人委托，浙江协力工程管理咨询有限公司现就玉环市环山小学厨房设备采购项目进行公开招标采购，欢迎合格供应商前来投标。

一、项目编号：XLCG(YH)-2020-009

二、招标项目概况：

| 标段号 | 项目名称 | 简要技术要求 | 数量 | 单位 | 预 算 （万元） | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厨房设备 | 详见采购文件 | 1 | 项 | 119.5385 | 发出供货通知后30天内完成 |

三、合格投标人的资格条件：

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人资格条件。

（二）本项目供应商特定条件：

1.营业执照中具有相应的经营范围；

2.具有工业和商用电热食品加工设备生产许可证；

3.本项目不接受联合体投标。

四、招标文件获取：

1.本项目招标文件实行“政府采购云平台”在线获取，不提供招标文件纸质版。供应商获取招标文件前应先完成“政府采购云平台”的账号注册；

2.地点：政采云平台（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）；

3.方式：潜在供应商登陆政采云平台，在线申请获取招标文件（进入“项目采购”应用，在获取招标文件菜单中选择项目，申请获取招标文件，本项目招标文件不收取工本费；仅需浏览招标文件的供应商可点击“游客，浏览招标文件”直接下载招标文件浏览）；

4.供应商获取招标文件时须提交的文件资料：无；

5.提示：招标公告附件内的招标文件（或采购需求）仅供阅览使用，供应商只有在“政府采购云平台”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才视作依法获取招标文件（法律法规所指的供应商获取招标文件时间以供应商完成获取招标文件申请后下载招标文件的时间为准）。

注：请供应商按上述要求获取招标文件，如未在“政采云”系统内完成相关流程，引起的投标无效责任自负。

五、投标截止时间：2020年 5 月 8 日9 时30 分；

六、投标地点：通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应；

七、开标时间：2020年 5 月 8 日 9 时 30 分；

八、开标地点：通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应；

九、投标保证金：无。

十、在线投标响应（电子投标）说明

1.本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

“政采云电子交易客户端”请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载；电子投标具体操作流程详见《供应商项目采购-电子招投标操作指南》；通过“政府采购云平台”参与在线投标时如遇平台技术问题详询400-881-7190。

2.为确保网上操作合法、有效和安全，投标供应商应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅；

3.投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”。投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收。

4.投标供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（EMS邮寄或顺丰邮寄形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的数据电文形式的“备份投标文件”，“备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。

5.通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标供应商仅递交备份投标文件的，投标无效。

十一、投标人信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则：

1.查询渠道：国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）。

2.截止时点：开标后评标前。

3.信用信息查询记录和证据留存的具体方式：由采购组织机构在规定查询时间内打印信用信息查询记录并归入项目档案。

4.使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝其参与政府采购活动。

十二、相关注意事项：

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（获取/发售截止日之后收到采购文件的，以获取/发售截止日为准）起7个工作日内且应当在采购响应截止时间之前，以书面形式一次性向采购人和采购代理机构提出同一环节的质疑。否则，被质疑人可不予接受。质疑供应商对采购人采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

十三、联系方式：

（一）采购代理机构：浙江协力工程管理咨询有限公司

项目联系人：李陆明

联系电话：0576-87287328

地址：浙江玉环市泰安路312号财富中心11楼

（二）采购人：玉环市环山小学

采购人地址：玉环市玉城街道广陵路35号

联系人：陈老师   联系电话：13566840411

（三）同级政府采购监督管理部门：玉环市财政局政府采购监督管理科

联系人：谢女士

监督投诉电话：0576-87250185

地址：玉环市广陵路130号

采购代理机构名称：浙江协力工程管理咨询有限公司

2020年4月

- 投标人须知

前附表

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 供应商特定资格要求 | 符合招标公告资格要求的供应商 |
| 2 | 答疑会或现场踏勘 | 无 |
| 3 | 投标文件组成 | 完整的《投标文件》由“资格证明文件”、“报价文件”和“商务技术文件”三个部分组成。 |
| 4 | 投标文件的编制 | 供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 |
| 5 | 投标文件的签章 | 电子签章。 |
| 6 | 投标文件的形式 | 电子投标文件（包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”， 在投标文件编制完成后同时生成）； （1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 （2）“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 |
| 7 | 投标文件份数 | （1）“电子加密投标文件”：在线上传递交、一份。 （2）“备份投标文件”：密封包装后（EMS邮寄或顺丰邮寄形式）投标截止时间前递交、一份（邮寄地址：浙江玉环市泰安路312号财富中心11楼（浙江协力工程管理咨询有限公司 李先生收）。 |
| 8 | 投标文件的上传和递交 | （1）“电子加密投标文件”的上传、递交： a.投标供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 b.“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 （2）“备份投标文件”的密封包装、递交： a.投标供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（EMS邮寄或顺丰邮寄形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的 “备份投标文件”（一份）； b.“备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。没有密封包装或者逾期邮寄送达至投标地点的“备份投标文件”将不予接收； c.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
| 9 | 电子加密投标文件的解密和异常情况处理 | （1）开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 （2）通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商如按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），否则视为投标文件撤回。 （3）投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
| 10 | 投标有效期 | 投标有效期为开标后90天，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。 |
| 11 | 投标截止时间 | 2020年5月8日9时30分 |
| 12 | 投标地点 | 通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应。 |
| 13 | 开标时间和地点 | 同投标截止时间与地点 |
| 14 | 投标保证金 | 无 |
| 15 | 履约保证金 | 供应商在签订合同前须交纳本项目履约保证金为合同金额的 5 % |
| 16 | 实质性条款 | 带“▲”的条款是实质性条款，投标文件须作出实质性响应，否则作无效投标处理。 |
| 17 | 解释权 | 本招标文件解释权属于采购人和采购代理机构 |

一 、总  则

- （一） 适用范围

本招标文件适用于本次项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）定义

### 1.“采购组织机构”指采购人委托组织招标的采购代理机构。

2.采购人：是指委托采购代理机构采购本次项目的国家机关、事业单位和团体组织。

3.投标人：是指向采购组织机构提交投标文件的单位或个人。

4.货物：是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

5.服务：是指除货物和工程以外的政府采购对象，包括各类专业服务、信息网络开发服务、金融保险服务、运输服务，以及维修与维护服务等。

6.“书面形式”包括信函、传真等。

7.“▲”系指实质性要求条款。

- （三）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关规定除外）。

（四）特别说明

1.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（指本法人或控股公司正式员工）。

2.投标供应商所投产品除招标文件中明确规定要求“提供官网截图或相应检测报告的证明材料”以外，所有技术参数描述均以投标文件为准。投标供应商对所投产品技术参数的真实性承担法律责任。项目招标结束后、质疑期限内，如有质疑供应商认为中标供应商所投产品、投标文件技术参数与招标需求存在重大偏离、错误、甚至造假的情况，应提供具体有效的证明材料。

3.投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款第一项之规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

### 4.投标人不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向采购人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

### 5.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

### 6.投标文件格式中的表格式样可以根据项目差别做适当调整,但应当保持表格样式基本形态不变。

### 7.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

### 8.本项目不允许分包。

二、招标文件

（一）招标文件由招标文件总目录所列内容组成。

（二）招标文件的澄清或修改

1.采购组织机构可视采购具体情况对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购组织机构应当在投标截止时间至少15日前，在原公告发布媒体上发布澄清公告，澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分；不足15日的，采购人或者采购组织机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

2.投标人在规定的时间内未对招标文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

三、投标文件

（一）投标文件的组成

投标文件应当包括以下主要内容：资格证明文件、商务技术文件、报价文件。

▲1.资格证明文件的组成：

- 投标声明书；

- 授权委托书（法定代表人亲自办理投标事宜的，则无需提交)；

- 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

- 财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

- 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料(根据项目性质提供)；

- 提供采购公告中符合供应商特定条件的有效资质证书复印件（投标供应商特定条件中有要求的必须提供），以及需要说明的其他资料；

2.商务与技术文件的组成：

（1）投标人情况介绍（人员与技术力量、企业规模、经营业绩等）。

（2）投标方案描述：

A.项目需求的理解与分析(投标人对项目现状及需求的理解情况，对项目现状和需求描述的全面性、准确性、针对性，项目功能设计完备、对系统各组成部分等功能进行准确的分析，对项目重点、难点的把握，解决方案及合理化建议)。

B.项目组织实施方案（包括项目工期、确保项目供货的措施或方案、项目实施进度安排、项目实施人员及项目负责人的资质、类似经验及社保证明等）。

C.安装、调试及验收方案（包括项目验收标准和验收方法等）和措施；

（3）投标产品描述及相关资料：

A.设备配置清单（均不含报价）。

B.产品品牌及型号、技术参数指标、性能特点、图片资料以及所遵循的技术规范、产品质保期、出厂标准、产品质量相关检测报告等内容。

C.商务及技术响应表。

D.投标产品中有节能产品的，应列明投标产品中有列入最新一期财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购清单”明细（提供所投产品在清单中所处的页码、截图，并以明显标识标注）；投标产品中有环保产品的，应列明投标产品中有列入最新一期财政部、环境保护部公布的“环境标志产品政府采购清单”明细（提供所投产品在清单中所处的页码、截图，并以明显标识标注）。

【特别提示：节能和环境标志产品最新一期政府采购清单，可在“中国政府采购网”中查看】

（4）投标人通过的质量管理和质量保证体系、环保体系、自主创新相关证书、软件著作权证等等与本项目相关的认证证书或文件；

（5）近三年来类似项目的成功案例（投标人类似项目实施情况一览表、合同复印件及其相应的发票、用户验收报告等；

（6）投标人认为需要提供的其他资料（包括可能影响投标人商务与技术文件评分的各类证明材料）。

（7）售后服务描述及承诺：

A.距采购人最近的服务网点详细介绍（包括地理位置、资质资格、技术力量、工作业绩、服务内容及联系电话等）。

B.针对本项目的售后服务措施及承诺（售后技术服务方案、人员配备、故障响应时间、技术培训方案等）。

3.报价文件的组成

（1）报价文件由开标一览表、报价明细表、小微企业等声明函、产品适用政府采购政策情况表，以及投标人认为其他需要说明的内容组成。

（2）此报价为投标人一次性报出唯一的最终价格，包含其它一切所要涉及到的费用，有选择的报价将被拒绝。

（3）投标报价是包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修、合同包含的所有风险责任等各项费用及不可预见费等所需的全部费用，全部费用已包含在开标一览表的投标总报价中。

（4）政府采购优惠政策相关资料、产品适用政府采购政策情况表（如有）。

（5）相关报价单需打印或用不退色的墨水填写， 投标报价单不得涂改和增删，如有错漏必须修改，修改处须由同一签署人签字或盖章。由于字迹模糊或表达不清引起的后果由投标人负责。

（6）投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

投标文件中所需的各种证书、证件、证明资料如是复印件，须在复印件上加盖有效公章。

- 投标文件的制作、签章、形式及份数要求

1.投标文件的制作要求

（1）本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标）。供应商应通过“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求编制并加密投标文件。

（2）投标供应商应当按照本章节 “投标文件组成”规定的内容及顺序在“政采云电子交易客户端”编制投标文件。其中《资格证明文件》和《商务技术文件》中不得出现本项目投标报价，如因投标人原因提前泄露投标报价，是投标人的责任。

（3）本文件中有提供格式的，投标供应商须参照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料），并按格式要求在指定位置根据要求进行签章，否则视为未提供；本文件未提供格式的，请各投标单位自行拟定格式，并加盖单位公章并由法定代表人或其授权代表签署（签字或盖章），否则视为未提供。

（4）《投标文件》内容不完整、编排混乱导致《投标文件》被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标供应商的责任。

（5）《投标文件》因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标供应商负责。

（6）投标供应商没有按照本章节 “投标文件组成”要求提供全部资料，或者没有仔细阅读招标文件，或者没有对招标文件在各方面的要求作出实质性响应是投标供应商的风险，由此造成的一切后果由投标供应商自行承担。

（7）投标文件以及投标人与采购组织机构就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签字、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

（8）投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元）。

2.投标文件的签章

（1）《投标文件》的签章：见《前附表》；

（2）《投标文件》应由投标供应商法定代表人或其授权代表签字（或盖章），并时加盖投标供应商公章。

（3）电子签章操作指南详见《供应商项目采购-电子招投标操作指南》。

3.投标文件的形式

（1）投标文件的形式：见《前附表》；

（2）“电子加密投标文件”：“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

（3）“备份投标文件”：“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的“备份投标文件”视为无效的“备份投标文件”。

4.投标文件的份数

（1）投标文件的份数：见《前附表》。

（三）投标文件的有效期

- 自投标截止日起90天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

- 在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

- 3.投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

- 4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕均应保持有效。

- （四）投标

- 1.投标文件的上传和递交：见《前附表》

- 2.“电子加密投标文件”解密和异常情况处理：见《前附表》

- 3.投标文件的补充、修改或撤回

（1）供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

- （2）投标截止时间后，投标供应商不得撤回、修改《投标文件》。

### 4.投标文件的备选方案

（1）投标供应商不得递交任何的投标备选（替代）方案，否则其投标文件将作无效标处理。与“电子加密投标文件”同时生成的“备份投标文件”不是投标备选（替代）方案。

四、开标

### （一）开标形式

1.1 采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。

### （二） 开标准备

2.1开标的准备工作由采购组织机构负责落实；

2.2采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

### （三）开标流程（两阶段）

3.1开标第一阶段

（1）向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，如已按规定递交了备份投标文件的，将由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将备份投标文件上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效；

（2）投标文件解密结束，通过邮件形式发送各投标人组织签署《政府采购活动现场确认声明书》；

（3）开启投标文件，进入资格审查；

（4）开启资格审查通过的投标供应商的商务技术文件进入符合性审查、商务技术评审；

（5）第一阶段开标结束。

备注：开标大会的第一阶段结束后，采购人或采购代理机构将对依法对投标供应商的资格进行审查，资格审查结束后进入符合性审查和商务技术的评审工作，具体见本章节“投标供应商资格审查”相关规定。

3.2开标大会第二阶段

（1）符合性审查、商务技术评审结束后，举行开标大会第二阶段会议。首先通过发送邮件形式公布符合性审查、商务技术评审无效供应商名称及理由；公布经商务技术评审后有效投标供应商的名单，同时公布其商务技术部分得分情况。

（2）开启符合性审查、商务技术评审有效投标供应商的《报价文件》，通过发送邮件形式公布开标一览表有关内容，同时当场制作开标记录表，供应商通过发送邮件形式签字确认（不予确认的应说明理由，否则视为无异议）。唱标结束后，由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

（3）评审结束后，通过发送邮件形式公布中标（成交）候选供应商名单，及采购人最终确定中标或成交供应商名单的时间和公告方式等。

特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

- 五、评标

（一）组建评标委员会

本项目评标委员会由政府采购评审专家和采购单位评审代表组成。

（二）评标程序

1.资格审查

公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购组织机构应当依法对投标人的资格进行审查，对审查发现无效的进行必要的询标，结束后公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因。

2.符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求，对审查发现无效的进行必要的询标，结束后公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因。

3.综合比较与评价

（1）对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

（2）评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（3）评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

4.得分确认及评审报告编写

（1）评标委员会对报价文件进行复核，对于系统计算出的价格分及总得分进行确认；

（2）评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（3）评标委员会按评标原则及得分情况编写评审报告。

5.评价

采购组织机构对评标委员会评审专家进行评价。

（三）澄清问题的形式

1.对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式（或通过“政府采购云平台”在线询标）的形式要求投标供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正，投标供应商澄清、说明或补正时间为30分钟。

2.投标供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面（或通过“政府采购云平台”在线答复）形式提交，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（四）错误修正

投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（五）投标人存在下列情况之一的，投标无效

1.报价文件中报价的货物跟商务与技术文件中的投标货物出现重大偏差的；

2.不具备招标文件中规定的资格要求的。

3.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

4.投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

5.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

6.报价超过招标文件中规定的预算金额/最高限价。

7.投标文件提供虚假材料的。

8.不符合中华人民共和国财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十七条情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效，并移送采购监管部门：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

9.不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的（招标文件中打“▲”内容及被拒绝的条款）。

（六）有下列情况之一的，本次招标作为废标处理

1.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

2.评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的；

3.因重大变故，采购任务取消的；

4.法律、法规和招标文件规定的其他导致评标结果无效的。

（七）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法。具体评标内容及评分标准等详见《第三章：评标方法及评分标准》。

（八）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，政府采购监管部门视情进行现场监督，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

七、定标

1.确定中标供应商。评标委员会根据采购单位的《授权意见确认书》，推荐中标候选人或确定中标人。其中推荐中标候选人的，采购组织机构在评审结束后2个工作日内将评标报告送采购人，采购人自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

2.发布中标结果公告。采购组织机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体及相关网站上公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。

3.发出中标通知书。采购组织机构在发布中标结果的同时，向中标人发出中标通知书。

八、合同签订及公告

（一）签订合同

1.采购人应当自中标通知书发出之日起10个工作日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

2.采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

3.中标供应商无故拖延、拒签合同的,取消中标资格。

4.中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人重新开展政府采购活动。同时，拒绝与采购人签订合同的供应商，由同级财政部门依法作出处理。

5.询问或者质疑事项可能影响中标结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同（中标结果的质疑期为中标结果公告期限届满之日起七个工作日）。

（二）合同公告及备案

1.采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体及相关网站上公告。

2.采购人应当自政府采购合同签订之日起7个工作日内，将政府采购合同副本报同级人民政府财政部门备案以及采购组织机构存档。

九、招标代理费

中标供应商在领取中标通知书前向招标代理机构支付招标代理服务费。招标代理服务费包含在投标总价中。招标代理服务费（包含专家劳务费）按玉环市教育系统2019年度招标代理服务费计取标准。

如下：

| 中标金额（元） | 国家规定收费费率标准 | 教育系统计费费率 |
| --- | --- | --- |
| 100万以下 | 1.5% | 按国家收费标准55%计取 |
| 100-500万 | 1.1% | 按国家收费标准55%计取 |

以成交金额110万元收费计算示例：10×1.1%×55%+100×1.5%×55%=0.8855万元。

- 评标办法及评分标准

一、采购组织机构将组织评标委员会，对投标人提供的投标文件进行综合评审。

二、本次招标项目的评标方法为综合评分法，总计100分。评标标准按以下内容及分值进行评审。

（一）商务与技术文件中的客观分由评标委员会讨论后统一打分；其余在规定的分值内单独评定打分。

（二）各投标人商务与技术文件得分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总后的算术平均分计算，计算公式为：

商务与技术文件得分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数。

（三）投标报价得分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其报价得满分。其他投标人的投标报价得分按下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×35%×100 。

（四）政府采购政策及优惠：（1）关于小型、微型企业（简称小微企业）投标：小微企业投标是指符合《中小企业划型标准规定》的投标人，通过投标提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小微企业制造的货物。本项所指货物不包括使用大、中型企业注册商标的货物。小微企业投标应提供《小微企业声明函》、国家企业信用信息公示系统——小微企业名录”页面查询结果（查询时间为投标前一周内，并加盖单位公章）等相关证明材料（评标委员会据此进行核查）、《产品适用政府采购政策情况表》（见附件），如投标人提供其他小微企业制造的货物，应同时提供制造商的《小微企业声明函（制造商）》和国家企业信用信息公示系统——小微企业名录”页面查询结果（查询时间为投标前一周内，并加盖单位公章）等相关证明材料（评标委员会据此进行核查）；（2）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件和《产品适用政府采购政策情况表》（见附件），视同小型、微型企业，享受小微企业政府采购优惠政策；（3）残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件）和《产品适用政府采购政策情况表》（见附件），视同小型、微型企业，享受小微企业政府采购优惠政策。

具体优惠：对于小型微型企业产品的价格给予 6 %的扣除，用扣除后的价格计算评标基准价和投标报价。同一投标人（包括联合体），小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位价格扣除优惠只享受一次，不得重复享受。

注：得分以系统计算为准，保留2位小数。

三、在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，评标委员会按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人为中标候选人。

四、如综合得分相同，投标报价低者为先；如综合得分且投标报价相同的，货物类采购项目以技术性能得分较高者为先，服务类采购项目以实力信誉及业绩得分较高者为先。

五、本次评分具体分值细化条款如下表：（此表供参考）

| 评分项目 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 产品的技术条款偏离 | （1）满足招标货物的所有功能（6分）：功能项目齐全且明显多于招标需求的，得4-6分；功能项目齐全且与招标需求基本一致的，得2-4分；能满足基本功能要求的但明显低于招标需求的，得0-2分。 （2）满足招标货物的性能及技术指标要求的（6分）：由评标委员会根据投标人提供的资料从投标产品的技术参数、配置、兼容性、实际运行能力等方面打分，每项负偏离扣2分，扣完为止。 | 12 |
| 主要产品综合性能指数 | （1）投标单位提供2019年产品的主材料,通过权威部门检测（2分）:提供304不锈钢板材检测报告的得1分，304不锈钢管材检测报告的得1分（须提供检测报告原件扫描件，未提供不得分）。 （2）设备产品的各种检测报告的齐全度（5分）每提供一个得1分，最高得5分（须提供检测报告原件扫描件，未提供不得分）。 | 7 |
| 施工组织方案 | （1）保证质量的技术方案和措施（1分），方案不严密的扣0.5分，措施不得力的扣0.5分。 （2）保证工期的方案和措施（1分），方案不严密的扣0.5分，措施不得力的扣0.5分。 （3）确保供应货物质量的设施及措施（1分），有严密的质量监控措施和先进的质量检测设施的得1分，其余的根据质量控制措施和质量检测设施全面性、严密性得0-0.5分。 （4）保证项目实施的技术力量和人力资源安排（1分），技术力量和人力资源安排充足得1分，技术力量欠缺扣0.5分，人力资源安排不足扣0.5分。 （5）技术方案的科学性、合理性（1分），对整体方案的评价。方案不合理、不严密处每项扣0.5分，不合理解决方案每项扣0.5分，扣完该项得分为止。 （6）安装、调试、验收的方案和措施（2分），方案和措施科学有效的，得2分；方案措施欠佳的，得1分；方案措施存在明显缺陷的，得0.5分；无方案无措施的不得分。 | 7 |
| 售后 服务 承诺 | （1）售后服务方案全面周到且耗材优惠幅度大，得6分，售后服务方案不够全面周到且耗材优惠幅度小，得2分，除招标文件规定内容外无其他售后服务承诺的，该项不得分。【要求投标单位明确给出耗材优惠承诺，详见附件】 （2）质保期要求3年，每增加1年加1分，最高加2分。 （3）售后服务响应时间，由专家比较打分。0-2分 | 10 |
| 投标样品 | 从投标产品的规格、材质、加工工艺、外观、性能等方面进行酌情打分。(共8个样品，需要提供彩色图册即作为样品，每少提供一个图册扣2分。) | 16 |
| 企业资质、实力、政策分 | （1）工商局颁发“重合同守信用”证书。省级以上2分，县市级1分。（证书须提供原件的扫描件，未提供不得分） （2）企业资质证书：取得ISO9000质量体系认证证书的；环境体系认证证书的；职业健康认证证书的；产品取得中国环保产品认证的CQC证书的；产品取得中国质量认证中心的CQC证书的每提供一项证书得0.5分，最多3分（证书须提供原件的扫描件，并在其认证的专业网站上可以查询，未提供不得分）； （3）投标企业产品“蒸饭箱”、“保温台”取得中国质量认证中心颁发的《食品接触产品安全认证证书》认证的，每提供一个得1分，最高2分（证书须提供原件的扫描件，未提供不得分）。 （4）售后人员具有中华人民共和国特种作业操作证（电工作业）得1分，具有中华人民共和国特种作业操作证（焊接与热切割作业）得1分。（售后人员须为在职员工，连续提供3个月社保缴纳证明原件的扫描件，未提供不得分） | 9 |
| 项目业绩 | 2017年4月以后的项目业绩，单个业绩大于等于100万元的，每个得1分，最多4分。（须提供中标通知书、合同及验收报告原件的扫描件，不提供或缺项均不得分） | 4 |
| 产品价格 | 取投标合格供应商的投标最终报价最低价为基准价。基准价为35分。投标报价得分＝（评标基准价/最终投标报价）×35%×100（小数点后保留2位小数）。（注：对于符合政府采购政策及优惠的企业产品给予一定比例的价格扣除，具体执行依据见本章第二点的第四条“政府采购政策及优惠”内的规定） | 35 |

备注：预中标供应商须在评标结束5天内提供以上相关证明材料原件、实物样品交由业主审核，允许业主在原有基础上要求进一步优化。

- 公开招标需求

一、招标项目一览表

本次招标共 1 个标段，具体内容如下表：

| 标段号 | 项目名称 | 简要技术要求 | 数量 | 单位 | 预 算 （万元） | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厨房设备 | 详见采购文件 | 1 | 项 | 119.5385 | 发出供货通知后30天内完成 |

二、采购总说明

1.本技术规范要求提出的是最低限度的基本技术要求，并未对所有技术细节作出规定，供应商应提供符合本技术要求和国家标准、行业标准的优质产品。

2.供应商产品与本技术要求不一致时，供应商应在投标文件中予以说明，并由评标委员会鉴定供应商产品能否达到要求。如供应商没有在投标文件中提出异议，则视为供应商提供的产品完全按照本招标文件要求。

3.技术要求及标准的执行

供应商提供的产品应标明所执行的质量标准，若同一标准已颁发新标准，则按最新标准执行。若同一产品同时有几个标准（国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等），则按最高层次的标准执行。

4.供应商须按国家有关规定及标准完成本次采购产品的供货、运输、装卸、就位、安装、调试、技术培训、检验、通过有关部门验收、维保期服务、产品终身维修等各项工作，并保证投标产品使用的安全性能与检测结果的可靠性。如中标，中标供应商及制造商对中标产品使用的安全性能与可靠性负全部责任。中标供应商须随产品提供使用说明书与维保卡。供应商提供相关数据与说明，投标文件须对下列要求作出实质性回应。

三、采购总内容

| 序号 | 设备名称 | 产品图片 |  | 品牌 | 型号 | 尺寸 |  | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一层厨房 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 男女更衣 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 洗涤盆 |  | 厂制品 水龙头：宁波/展鹰、宁波/埃美柯、美国/T&S |  | 水龙头：ZY-822A型、ML32.GY型、EC-3103型 |  | 480W×390D×260H | 感应式洗手星盆，带电子感应水龙头 说明：采用SUS304-2B优质不锈钢板制造，台面δ=1.2mm，星盆斗δ=1.2mm，配优质不锈钢落水器、拦渣斗,电子感应水龙头。 | 2 | 组 |
| 粗加工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 四层冲孔货架 |  | 厂制品 |  |  |  | 1500W×500D×1800H | 四层冲孔货架 说明：采用SUS304-2B优质不锈钢板制造，骨架δ=1.2mm；冲孔板δ=1.2mm；配置Φ38mm不锈钢可调节重力子弹脚。 | 1 | 台 |
| 2 | 洗涤盆 （提供样品） |  | 厂制品 水龙头：宁波/埃美柯、上海/TOTO、上海/科勒 |  | 水龙头：XG138型、DL335A3型、K-597T-B4-CP |  | 1500W×700D×800H | 双星盆台，带冷热水龙头 说明：采用SUS304-2B优质不锈钢板制造，台面δ=1.5mm，星盆斗δ=1.2mm，配置Φ38mm不锈钢可调节重力子弹脚，配优质不锈钢落水器、拦渣斗，冷热水龙头。 | 2 | 组 |
| 3 | 洗涤盆 |  | 厂制品 水龙头：宁波/埃美柯、上海/TOTO、上海/科勒 |  | 水龙头：XG138型、DL335A3型、K-597T-B4-CP |  | 1500W×700D×800H | 单星连平台水池，带冷热水龙 说明：采用SUS304-2B优质不锈钢板制造，台面δ=1.5mm，星盆斗δ=1.2mm，配置Φ38mm不锈钢可调节重力子弹脚，配优质不锈钢落水器、拦渣斗，冷热水龙头。 | 1 | 组 |
| 4 | 洗涤盆 |  | 厂制品 水龙头：宁波/埃美柯、上海/TOTO、上海/科勒 |  | 水龙头：XG138型、DL335A3型、K-597T-B4-CP |  | 1500W×700D×800H | 双星连平台水池，带冷热水龙头 说明：采用SUS304-2B优质不锈钢板制造，台面δ=1.5mm，星盆斗δ=1.2mm，配置Φ38mm不锈钢可调节重力子弹脚，配优质不锈钢落水器、拦渣斗，冷热水龙头。 | 1 | 组 |
| 5 | 洗涤盆 |  | 厂制品 水龙头：宁波/埃美柯、上海/TOTO、上海/科勒 |  | 水龙头：XG138型、DL335A3型、K-597T-B4-CP |  | 1200W×700D×800H | 浸泡池，带冷热水龙 说明：采用SUS304-2B优质不锈钢板制造，台面δ=1.5mm，星盆斗δ=1.2mm，配置Φ38mm不锈钢可调节重力子弹脚，配优质不锈钢落水器、拦渣斗，冷热水龙头。 | 1 | 组 |
| 6 | 双层工作台 |  | 厂制品 |  |  |  | 1800W×800D×800H | 双层工作台 说明：采用SUS304-2B优质不锈钢板制造，台面δ=1.2mm；层板δ1.0mm；脚Φ38*1.0mm(配有可调子弹脚)，脚杯Φ50*100*1.0mm。 | 2 | 台 |
| 7 | 双层工作台 |  | 厂制品 |  |  |  | 1540W×700D×800H | 双层工作台 说明：采用SUS304-2B优质不锈钢板制造，台面δ=1.2mm；层板δ1.0mm；脚Φ38*1.0mm(配有可调子弹脚)，脚杯Φ50*100*1.0mm。 | 1 | 台 |
| 8 | 给、排水附（配）件 |  | 广州/君畅、广东/TTS、美国/T&S |  | LB-1181S/S型、B7232-01型、B-1403型 |  | 管长10M | 冲地龙头 说明：采用不锈钢水枪，水枪可360度旋转，使用灵活便捷。 | 1 | 个 |
| 精加工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 四层冲孔货架 |  | 厂制品 |  |  |  | 1200W×500D×1800H | 四层冲孔货架 说明：采用SUS304-2B优质不锈钢板制造，骨架δ=1.2mm；冲孔板δ=1.2mm；配置Φ38mm不锈钢可调节重力子弹脚。 | 3 | 台 |
| 2 | 双层工作台 |  | 厂制品 |  |  |  | 1800W×800D×800H | 双层工作台 说明：采用SUS304-2B优质不锈钢板制造，台面δ=1.2mm；层板δ1.0mm；脚Φ38*1.0mm(配有可调子弹脚)，脚杯Φ50*100*1.0mm。 | 2 | 台 |
| 3 | 风冷四门冷藏冰箱 |  | 大连/三洋、 广东/WILLIAMS、COOIMES |  | SRR-1281FC、HG2TSEA、RF4型 |  | 1220W×760D×1965H | 风冷四门冷藏冰箱 说明：采用全铜管制造，不锈钢板材表面无指纹处理，经久耐锈，自动回归门，整体高密度发泡加厚保温层保温效果好，箱体强度高，提高承重能力，底板、门衬板为一次性拉伸成型，无卫生死角，机组一体化，可整体拆卸，使箱体空间利用到最大化。制冷方式：蒸发器采用铜管翘片式加风机强制对流，制冷速度快，效率高，且能自动化霜，佩带电热烤管，化霜水可直接在机组里自动蒸发，无需外接管道 温度范围：冷藏5℃～-5℃,冷藏0℃～-15℃。 | 3 | 台 |
| 烹饪间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 四层冲孔货架 |  | 厂制品 |  |  |  | 1500W×500D×1800H | 四层冲孔货架 说明：采用SUS304-2B优质不锈钢板制造，骨架δ=1.2mm；冲孔板δ=1.2mm；配置Φ38mm不锈钢可调节重力子弹脚。 | 6 | 台 |
| 2 | 双向移门调理台（提供样品） |  | 厂制品 |  |  |  | 1800W×800D×800H | 双向移门调理台 说明：采用SUS304-2B优质不锈钢板制造，台面δ=1.2mm；侧板δ1.0mm；门面δ1.0mm；底板、层板δ1.0mm；重力脚Φ50*150不锈钢重力脚。 | 5 | 台 |
| 3 | 调料平台 |  | 厂制品 |  |  |  | 500W×1000D×800H | 调料平台 说明：采用SUS304-2B优质不锈钢板制造，台面δ1.2mm；脚Φ38*1.0mm(配有不锈钢可调子弹脚)；脚杯Φ50*100*1.0mm；横通Φ25*1.0mm。 | 5 | 台 |
| 4 | 双眼电磁炒灶连单尾撑 |  | 广东/沁鑫、广东/名厨、北京/新丽 |  |  |  | 1800W×1000D×（800+400）H | 双眼电磁炒灶连单尾撑 说明： 1.采用SUS304-2B优质不锈钢板制造，面板厚1.2mm，侧板厚1.0mm； 2.采用技术领先的德国进口“英飞凌（Infineon）”IGBT(数字信号处理器），确保性能稳定； 3.国家专利线盘，加热区域最大化，火力更均匀； 4.全密封机箱，三重立体防辐射屏蔽设计，防油污、水及虫侵蚀； 5.流线型线圈盘散热风道，防水风机抽风和送风相结合，散热更充分，机器寿命更长； 6.8档360度旋转档位火力调节，加热温度区间更精细，更方便厨师掌控火候； 7.配置防误动开关，使用安全放心； 8.配置全真火力模拟显示器，可显示实时火力强度、功率、电度、故障、档位等多种功能，厨师操作更轻松。 功率：2*15KW/380V | 1 | 台 |
| 5 | 双眼电磁大锅灶 |  | 广东/沁鑫、广东/名厨、北京/新丽 |  |  |  | 1800W×1000D×（800+400）H | 双眼电磁大锅灶 说明： 9.采用SUS304-2B优质不锈钢板制造，面板厚1.2mm，侧板厚1.0mm； 10.采用技术领先的德国进口“英飞凌（Infineon）”IGBT(数字信号处理器），确保性能稳定； 11.国家专利线盘，加热区域最大化，火力更均匀； 12.全密封机箱，三重立体防辐射屏蔽设计，防油污、水及虫侵蚀； 13.流线型线圈盘散热风道，防水风机抽风和送风相结合，散热更充分，机器寿命更长； 14.8档360度旋转档位火力调节，加热温度区间更精细，更方便厨师掌控火候； 15.配置防误动开关，使用安全放心； 16.配置全真火力模拟显示器，可显示实时火力强度、功率、电度、故障、档位等多种功能，厨师操作更轻松。 功率：2*20KW/380V | 3 | 台 |
| 6 | 可倾式汤锅 （电热） |  | 温州/德大、温州/瓯海、温州/龙湾 |  |  |  | 200KG | 可倾式汤锅（电热） 说明：内胆用不锈钢制，锅体加厚，A3钢板焊接制造，配手摇齿轮，可倾装置，电热型。 功率：18KW/380V | 1 | 台 |
| 7 | 脱排油烟罩 |  | 厂制品 |  |  |  | 11780W×1300D×500H | 说明：采用SUS304-2B优质不锈钢板制造，制板材厚1.0mm，配双层隔油烟排，积油杯，防爆灯。（风管及风机另计） | 15.31 | m2 |
| 8 | 碳钢通风管道 |  | 厂制品 |  |  |  |  | 不锈钢排烟风管(按实计算） 说明：采用SUS304-2B发纹贴塑不锈钢板制造，δ=1.0mm，配A3钢法兰。 | 95 | m2 |
| 9 | 不锈钢排烟风柜 |  | 上海/夯力、上虞/上风、上虞/上丰 |  | HLF-30”、HTFD-T-I-40#、HTFC-I-40# |  |  | 不锈钢排烟风柜 说明：底座采用SUS304-2B发纹贴塑不锈钢板制造，δ=1.2mm 功率：30KW/380V 排风量：42162-53369m3/h | 1 | 台 |
| 10 | 油烟净化器 |  | 上海/夯力、广东/科蓝、上海/速八 |  |  |  |  | 油烟净化器 说明：外壳采用SUS304-2B优质不锈钢板制造，δ=1.2mm。 功率：220V/1KW 处理风量：40000m3/h | 1 | 台 |
| 11 | 碳钢阀门 |  | 上海/夯力、宁波/东盛、宁波/东海 |  |  |  |  | 防火阀 说明：熔点150℃ 规格：1000W×900D×200H 含支架制作安装 | 1 | 个 |
| 12 | 接线箱 |  | 厂制品 |  |  |  |  | 降压启动装置开关 说明：箱体采用SUS304-2B不锈钢板制造，δ=1.0mm。漏电保护、机电器及交流接触器等电器类配件选国内知名品牌。 起动方式：Y/△起动 启动功率：30KW/380V | 1 | 个 |
| 13 | 变频器 |  | 烟台/欧瑞、温州/德力西、杭州/春江 |  |  |  |  | 变频器 说明：适用于30KW的风柜 | 1 | 个 |
| 14 | 给、排水附（配）件 |  | 广州/君畅、广东/TTS、美国/T&S |  | LB-1181S/S型、B7232-01型、B-1403型 |  | 管长10M | 冲地龙头 说明：采用不锈钢水枪，水枪可360度旋转，使用灵活便捷。 | 1 | 个 |
| 蒸煮间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 洗涤盆 |  | 厂制品 水龙头：宁波/埃美柯、上海/TOTO、上海/科勒 |  | 水龙头：XG138型、DL335A3型、K-597T-B4-CP |  | 1000W×700D×800H | 淘米星盆，带冷热水龙头 说明：采用SUS304-2B优质不锈钢板制造，台面δ=1.5mm，星盆斗δ=1.2mm，配置Φ38mm不锈钢可调节重力子弹脚，配优质不锈钢落水器、拦渣斗，冷热水龙头。 | 1 | 组 |
| 2 | 四层冲孔货架 |  | 厂制品 |  |  |  | 1500W×500D×1800H | 四层冲孔货架 说明：采用SUS304-2B优质不锈钢板制造，骨架δ=1.2mm；冲孔板δ=1.2mm；配置Φ38mm不锈钢可调节重力子弹脚。 | 2 | 台 |
| 3 | 电汽两用双门蒸饭车（提供样品） |  | 厂制品 |  |  |  |  | 电汽两用双门蒸饭车 说明：一次性不锈钢发泡成型。 电量：2*12KW/3PH/380V 容量：100KG | 3 | 台 |
| 4 | 集汽罩 （提供样品） |  | 厂制品 |  |  |  | 4400W×1200D×500H | 集汽罩 说明：采用SUS304-2B优质不锈钢板制造，制板材厚1.0mm，防爆灯。（风管及风机另计） | 5.28 | m2 |
| 主食库、副食库 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 四层冲孔货架 |  | 厂制品 |  |  |  | 1500W×500D×1800H | 四层冲孔货架 说明：采用SUS304-2B优质不锈钢板制造，骨架δ=1.2mm；冲孔板δ=1.2mm；配置Φ38mm不锈钢可调节重力子弹脚。 | 5 | 台 |
| 2 | 四层冲孔货架 |  | 厂制品 |  |  |  | 1200W×500D×1800H | 四层冲孔货架 说明：采用SUS304-2B优质不锈钢板制造，骨架δ=1.2mm；冲孔板δ=1.2mm；配置Φ38mm不锈钢可调节重力子弹脚。 | 1 | 台 |
| 3 | 大米架 |  | 厂制品 |  |  |  | 1500W×500D×200H | 大米架 说明：采用SUS304-2B优质不锈钢板制造，δ=1.2mm30*30不锈钢方管制作。 | 1 | 台 |
| 二次更衣、备餐间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 洗涤盆 |  | 厂制品 水龙头：宁波/展鹰、宁波/埃美柯、美国/T&S |  | 水龙头：ZY-822A型、ML32.GY型、EC-3103型 |  | 480W×390D×260H | 感应式洗手星盆，带电子感应水龙头 说明：采用SUS304-2B优质不锈钢板制造，台面δ=1.2mm，星盆斗δ=1.2mm，配优质不锈钢落水器、拦渣斗，电子感应水龙头。 | 1 | 组 |
| 2 | 全封闭保温售菜柜（提供样品） |  | 厂制品 |  |  |  | 1800W×700D×800H | 全封闭保温售菜柜 说明：采用SUS304-2B优质不锈钢板制造，面板δ=1.2mm，层板、底板、侧板δ=1.0mm，Φ38*1.0mm可调节子弹脚。脚杯Φ50*100*1.0mm；配3KW/220V电热管，配温控器；配GN1/1食物盆；内覆1.0mm移门。 | 2 | 台 |
| 3 | 双层工作台 |  | 厂制品 |  |  |  | 1800W×700D×800H | 双层工作台 说明：采用SUS304-2B优质不锈钢板制造，台面δ=1.2mm；层板δ1.0mm；脚Φ38*1.0mm(配有可调子弹脚)，脚杯Φ50*100*1.0mm。 | 1 | 台 |
| 4 | 四层冲孔货架 |  | 厂制品 |  |  |  | 1500W×500D×1800H | 四层冲孔货架 说明：采用SUS304-2B优质不锈钢板制造，骨架δ=1.2mm；冲孔板δ=1.2mm；配置Φ38mm不锈钢可调节重力子弹脚。 | 1 | 台 |
| 5 | 四门保洁柜 |  | 厂制品 |  |  |  | 1200W×500D×1800H | 四门保洁柜 说明：采用SUS304-2B优质不锈钢板制造，侧板δ1.2mm；门面δ1.2mm；底板、层板δ1.0mm；后板δ1.0mm；重力脚Φ50*150不锈钢重力脚，上式不锈钢密封双层移门，移门内覆1.0mm不锈钢板。 | 1 | 台 |
| 6 | 洗涤盆 |  | 厂制品 水龙头：宁波/埃美柯、上海/TOTO、上海/科勒 |  | 水龙头：XG138型、DL335A3型、K-597T-B4-CP |  | 1200W×700D×800H | 大单星盆台，带冷热水龙头 说明：采用SUS304-2B优质不锈钢板制造，台面δ=1.5mm，星盆斗δ=1.2mm，配置Φ38mm不锈钢可调节重力子弹脚，配优质不锈钢落水器、拦渣斗。 | 1 | 组 |
| 7 | 留样冰箱 |  | 奥克斯、西门子、卡萨帝 |  | BCD-66A138L |  | 430W×440D×1000H | 留样冰箱 容量：66L | 1 | 台 |
| 8 | 双门保温送餐车 （提供样品） |  | 厂制品 |  |  |  | 1600W×700D×1500H | 双门保温送餐车 说明：采用SUS304-2B优质不锈钢板制造，侧板δ1.2mm，顶板δ1.2mm，门板δ1.2mm，后板δ1.2mm，高品质发热管，耐高温品牌风机， 5寸加重耐磨万向脚轮四只；双层保温，左右双门。 功率：220V/4.6KW | 3 | 台 |
| 洗碗间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 四层冲孔货架 |  | 厂制品 |  |  |  | 1500W×500D×1800H | 四层冲孔货架 说明：采用SUS304-2B优质不锈钢板制造，骨架δ=1.2mm；冲孔板δ=1.2mm；配置Φ38mm不锈钢可调节重力子弹脚。 | 4 | 台 |
| 2 | 全封闭残菜回收柜（提供样品） |  | 厂制品 |  |  |  | 1500W×700D×800H | 全封闭残菜回收柜 说明：采用SUS304-2B优质不锈钢板制造，台面δ=1.2mm；侧板δ1.2mm；门面δ1.0mm；脚Φ38*1.0mm（配有可调节子弹脚及残菜孔）脚杯Φ50*100*1.0mm，配平板车、垃圾桶。 | 1 | 台 |
| 3 | 洗涤盆 |  | 厂制品 水龙头：宁波/埃美柯、上海/TOTO、上海/科勒 |  | 水龙头：XG138型、DL335A3型、K-597T-B4-CP |  | 1800W×700D×800H | 双星盆台，带冷热水龙头 说明：采用SUS304-2B优质不锈钢板制造，台面δ=1.5mm，星盆斗δ=1.2mm，配置Φ38mm不锈钢可调节重力子弹脚，配优质不锈钢落水器、拦渣斗，冷热水龙头。 | 2 | 组 |
| 4 | 洗涤盆 |  | 厂制品 水龙头：宁波/埃美柯、上海/TOTO、上海/科勒 |  | 水龙头：XG138型、DL335A3型、K-597T-B4-CP |  | 1500W×700D×800H | 单星连平台水池，带冷热水龙 说明：采用SUS304-2B优质不锈钢板制造，台面δ=1.5mm，星盆斗δ=1.2mm，配置Φ38mm不锈钢可调节重力子弹脚，配优质不锈钢落水器、拦渣斗，冷热水龙头。 | 1 | 组 |
| 5 | 洗涤盆 |  | 厂制品 水龙头：宁波/埃美柯、上海/TOTO、上海/科勒 |  | 水龙头：XG138型、DL335A3型、K-597T-B4-CP |  | 1200W×700D×800H | 浸泡池，带冷热水龙 说明：采用SUS304-2B优质不锈钢板制造，台面δ=1.5mm，星盆斗δ=1.2mm，配置Φ38mm不锈钢可调节重力子弹脚，配优质不锈钢落水器、拦渣斗，冷热水龙头。 | 1 | 组 |
| 6 | 给、排水附（配）件 |  | 广州/君畅、广东/TTS、美国/T&S |  | LB-1181S/S型、B7232-01型、B-1403型 |  | 管长10M | 冲地龙头 说明：采用不锈钢水枪，水枪可360度旋转，使用灵活便捷。 | 1 | 个 |
| 7 | 回收餐车 |  | 厂制品 |  |  |  | 900W×500D×900H | 回收餐车 说明：采用SUS304-2B优质不锈钢板制造，δ=1.5mm。万向静音脚轮，其中两个带刹车掣。 | 1 | 个 |
| 8 | 带传式除渣洗碗机连烘干机 |  | 宁波/超胜、中山/迈科、天津/爱丰 |  | CSA-HCB50YX、B230VAP、AEN2-3S |  |  | 带传式除渣洗碗机连烘干机 说明： 1、洗碗机由进端、除渣区、主洗1区、双道漂洗、烘干区、出端等6个基础模块组成； 2、机器传送带速度无极变速可调； 3、入口区长度900mm,除渣区长度800mm，主洗1区长度800mm，漂洗区长度600mm,烘干区长度800mm,出口区1350mm； 4、机器入口高度420mm，传送带宽度505mm； 5、整机由多个可拆卸模块组合而成，每个模块都能方便的单独拆卸，并且单个模块长度不超过1.35米； 6、整机采用机械控制、自动进水、自动加热，操作简单，简单易学。 7、整机材料采用优质不锈钢，材料厚度： 水箱厚度≧1.5mm、机架厚度≧2.0mm、外罩板≧1.0mm、加热包封板6mm。 特点：机械控制面板，数码温度显示；超低的耗水量，大大的节省电力、催干剂、洗涤剂；内凹式防堵清洗喷管；前门双层结构，隔热、隔音、节约能源且操作舒适；自动除渣系统，可在不停机的情况下将垃圾输送到指定位置；独特的双喷淋系统，高温消毒；洗涤烘干于一体，自动化程度高；自清洗功能，最大程度的保证卫生与清洁；出口端装有限位装置，无人收取时自动停机；洗涤量大，适用于各种餐具，多种网带，也可将餐具摆放在篮筐上直接清洗；输送链排装置采用耐热、耐腐蚀、卫生无毒、强度高造型美观的工程塑料网爪，餐盘可直接插在网爪上输送，适用范围广；入口端配置抽屉式接渣过滤装置，并且抽屉滤网在机器运行过程中也能够及时取出进行清洁；传送系统采用变频控制电机。 | 1 | 台 |
| 9 | 集汽罩 |  | 厂制品 |  |  |  | 4400W×1200D×500H | 集汽罩 说明：采用SUS304-2B优质不锈钢板制造，制板材厚1.0mm，防爆灯。（风管及风机另计） | 6.6 | m2 |
| 10 | 碳钢通风管道 |  | 厂制品 |  |  |  |  | 不锈钢排烟风管(按实计算） 说明：采用SUS304-2B发纹贴塑不锈钢板制造，δ=1.0mm，配A3钢法兰。 | 60 | m2 |
| 11 | 轴流通风机 |  | 上海/夯力、上虞/上风、上虞/上丰 |  |  |  |  | 轴流风机 型号：6# 功率：1.5KW/380V 排风量：18000m3/h | 1 | 台 |
| 消毒间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 双门推入式热风消毒柜 |  | 浙江/凯普顿、南京/乐鹰、天津/爱丰 |  | CXD-760GK-TR、LHCXX1E、EW-2004N |  | 1548W×692D×1920H | 双门推入式热风消毒柜 说明：箱体内外壳体均选用优质SUS304不锈钢板制作，不锈钢加热管、高温风机，采用厚钢板，内置保温棉。 功率：220V/6.6KW | 3 | 台 |
| 2 | 四门保洁柜 |  | 厂制品 |  |  |  | 1200W×500D×1800H | 四门保洁柜 说明：采用SUS304-2B优质不锈钢板制造，侧板δ1.2mm；门面δ1.2mm；底板、层板δ1.0mm；后板δ1.0mm；重力脚Φ50*150不锈钢重力脚，上式不锈钢密封双层移门，移门内覆1.0mm不锈钢板。 | 3 | 台 |
| 3 | 双层工作台 |  | 厂制品 |  |  |  | 1150W×700D×800H | 双层工作台 说明：采用SUS304-2B优质不锈钢板制造，台面δ=1.2mm；层板δ1.0mm；脚Φ38*1.0mm(配有可调子弹脚)，脚杯Φ50*100*1.0mm。 | 1 | 台 |
| 餐厅 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 双层工作台 |  | 厂制品 |  |  |  | 1200W×600D×800H | 双层工作台 说明：采用SUS304-2B发纹贴塑不锈钢板制造，台面δ=1.5mm；下置层板1.2mm；脚Φ38*1.0mm(配有不锈钢可调子弹脚)；脚杯Φ50*100*1.0mm；横通Φ25*1.0mm。 | 2 | 台 |
| 2 | 暖饭车 （提供样品） |  | 厂制品 |  |  |  | 500W×500D×600H | 暖饭车 说明：采用SUS304-2B发纹贴塑不锈钢板制造，δ=1.2mm，电热恒温自动控制，配万向静音脚轮。配不锈钢桶。 功率：220V/2KW | 2 | 台 |
| 3 | 双层工作台 |  | 厂制品 |  |  |  | 1200W×700D×800H | 双层工作台 说明：采用SUS304-2B发纹贴塑不锈钢板制造，台面δ=1.5mm；下置层板1.2mm；脚Φ38*1.0mm(配有不锈钢可调子弹脚)；脚杯Φ50*100*1.0mm；横通Φ25*1.0mm。 | 1 | 台 |
| 4 | 泔水台车 |  | 厂制品 |  |  |  | 700W×700D×800H | 泔水台车 说明：采用SUS304-2B发纹贴塑不锈钢板制造，台面δ=1.2mm；侧板δ1.2mm；底板δ1.2mm；重力脚Φ50*150不锈钢重力脚，配平板车和垃圾桶。 | 2 | 台 |
| 二层厨房 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二次更衣 、备餐间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 洗涤盆 |  |  | 厂制品 水龙头：宁波/展鹰、宁波/埃美柯、美国/T&S | 水龙头：ZY-822A型、ML32.GY型、EC-3103型 | 480W×390D×260H |  | 感应式洗手星盆，带电子感应水龙头 说明：采用SUS304-2B优质不锈钢板制造，台面δ=1.2mm，星盆斗δ=1.2mm，配优质不锈钢落水器、拦渣斗，电子感应水龙头。 | 1 | 组 |
| 2 | 四层冲孔货架 |  |  | 厂制品 |  | 1500W×500D×1800H |  | 四层冲孔货架 说明：采用SUS304-2B优质不锈钢板制造，骨架δ=1.2mm；冲孔板δ=1.2mm；配置Φ38mm不锈钢可调节重力子弹脚。 | 2 | 台 |
| 3 | 四门保洁柜 |  |  | 厂制品 |  | 1200W×500D×1800H |  | 四门保洁柜 说明：采用SUS304-2B优质不锈钢板制造，侧板δ1.2mm；门面δ1.2mm；底板、层板δ1.0mm；后板δ1.0mm；重力脚Φ50*150不锈钢重力脚，上式不锈钢密封双层移门，移门内覆1.0mm不锈钢板。 | 2 | 台 |
| 4 | 洗涤盆 |  |  | 厂制品 水龙头：宁波/埃美柯、上海/TOTO、上海/科勒 | 水龙头：XG138型、DL335A3型、K-597T-B4-CP | 1200W×700D×800H |  | 大单星盆台，带冷热水龙头 说明：采用SUS304-2B优质不锈钢板制造，台面δ=1.5mm，星盆斗δ=1.2mm，配置Φ38mm不锈钢可调节重力子弹脚，配优质不锈钢落水器、拦渣斗，冷热水龙头。 | 1 | 组 |
| 5 | 留样冰箱 |  |  | 奥克斯、西门子、卡萨帝 |  | 430W×440D×1000H |  | 留样冰箱 容量：66L | 1 | 台 |
| 6 | 双门保温送餐车 |  |  | 厂制品 |  | 1600W×700D×1500H |  | 双门保温送餐车 说明：采用SUS304-2B优质不锈钢板制造，侧板δ1.2mm，顶板δ1.2mm，门板δ1.2mm，后板δ1.2mm，高品质发热管，耐高温品牌风机， 5寸加重耐磨万向脚轮四只；双层保温，左右双门。 功率：220V/4.6KW | 5 | 台 |
| 7 | 双层工作台 |  |  | 厂制品 |  | 1800W×800D×800H |  | 双层工作台 说明：采用SUS304-2B优质不锈钢板制造，台面δ=1.2mm；层板δ1.0mm；脚Φ38*1.0mm(配有可调子弹脚)，脚杯Φ50*100*1.0mm。 | 1 | 个 |
| 8 | 双层送餐车 |  |  | 厂制品 |  | 900W×500D×900H |  | 双层送餐车 说明：采用SUS304-2B优质不锈钢板制造，δ=1.5mm。万向静音脚轮，其中两个带刹车掣。 | 10 | 个 |
| 洗碗间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 洗涤盆 |  |  | 厂制品 水龙头：宁波/埃美柯、上海/TOTO、上海/科勒 |  | 1200W×700D×800H |  | 浸泡池，带冷热水龙 说明：采用SUS304-2B优质不锈钢板制造，台面δ=1.5mm，星盆斗δ=1.2mm，配置Φ38mm不锈钢可调节重力子弹脚，配优质不锈钢落水器、拦渣斗，冷热水龙头。 | 组 | 1 |
| 2 | 给、排水附（配）件 |  |  | 广州/君畅、广东/TTS、美国/T&S |  | 管长10M |  | 冲地龙头 说明：采用不锈钢水枪，水枪可360度旋转，使用灵活便捷。 | 个 | 1 |
| 3 | 回收餐车 |  |  | 厂制品 |  | 900W×500D×900H |  | 回收餐车 说明：采用SUS304-2B优质不锈钢板制造，δ=1.5mm。万向静音脚轮，其中两个带刹车掣。 | 个 | 1 |
| 4 | 带传式除渣洗碗机连烘干机 |  |  | 宁波/超胜、中山/迈科、天津/爱丰 | CSA-HCB50YX、B230VAP、AEN2-3S |  |  | 带传式除渣洗碗机连烘干机 说明： 1、洗碗机由进端、除渣区、主洗1区、双道漂洗、烘干区、出端等6个基础模块组成； 2、机器传送带速度无极变速可调； 3、入口区长度900mm,除渣区长度800mm，主洗1区长度800mm，漂洗区长度600mm,烘干区长度800mm,出口区1350mm； 4、机器入口高度420mm，传送带宽度505mm； 5、整机由多个可拆卸模块组合而成，每个模块都能方便的单独拆卸，并且单个模块长度不超过1.35米； 6、整机采用机械控制、自动进水、自动加热，操作简单，简单易学。 7、整机材料采用优质不锈钢，材料厚度： 水箱厚度≧1.5mm、机架厚度≧2.0mm、外罩板≧1.0mm、加热包封板6mm。 特点：机械控制面板，数码温度显示；超低的耗水量，大大的节省电力、催干剂、洗涤剂；内凹式防堵清洗喷管；前门双层结构，隔热、隔音、节约能源且操作舒适；自动除渣系统，可在不停机的情况下将垃圾输送到指定位置；独特的双喷淋系统，高温消毒；洗涤烘干于一体，自动化程度高；自清洗功能，最大程度的保证卫生与清洁；出口端装有限位装置，无人收取时自动停机；洗涤量大，适用于各种餐具，多种网带，也可将餐具摆放在篮筐上直接清洗；输送链排装置采用耐热、耐腐蚀、卫生无毒、强度高造型美观的工程塑料网爪，餐盘可直接插在网爪上输送，适用范围广；入口端配置抽屉式接渣过滤装置，并且抽屉滤网在机器运行过程中也能够及时取出进行清洁；传送系统采用变频控制电机。 | 1 | 台 |
| 5 | 集汽罩 |  |  | 厂制品 |  | 4400W×1200D×500H |  | 集汽罩 说明：采用SUS304-2B优质不锈钢板制造，制板材厚1.0mm，防爆灯。（风管及风机另计） | 6.6 | m2 |
| 6 | 碳钢通风管道 |  |  | 厂制品 |  |  |  | 不锈钢排烟风管(按实计算） 说明：采用SUS304-2B发纹贴塑不锈钢板制造，δ=1.0mm，配A3钢法兰。 | 36 | m2 |
| 7 | 轴流通风机 |  |  | 上海/夯力、上虞/上风、上虞/上丰 |  |  |  | 轴流风机 型号：6# 功率：1.5KW/380V 排风量：18000m3/h | 1 | 台 |
| 8 | 四层冲孔货架 |  |  | 厂制品 |  | 1500W×500D×1800H |  | 四层冲孔货架 说明：采用SUS304-2B优质不锈钢板制造，骨架δ=1.2mm；冲孔板δ=1.2mm；配置Φ38mm不锈钢可调节重力子弹脚。 | 2 | 台 |
| 消毒间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 双门推入式热风消毒柜 |  |  | 浙江/凯普顿、南京/乐鹰、天津/爱丰 |  | 1548W×692D×1920H |  | 双门推入式热风消毒柜 说明：箱体内外壳体均选用优质SUS304不锈钢板制作，不锈钢加热管、高温风机，采用厚钢板，内置保温棉。 功率：220V/6.6KW | 3 | 台 |
| 2 | 四门保洁柜 |  |  | 厂制品 |  | 1200W×500D×1800H |  | 四门保洁柜 说明：采用SUS304-2B优质不锈钢板制造，侧板δ1.2mm；门面δ1.2mm；底板、层板δ1.0mm；后板δ1.0mm；重力脚Φ50*150不锈钢重力脚，上式不锈钢密封双层移门，移门内覆1.0mm不锈钢板。 | 2 | 台 |
| 3 | 双层工作台 |  |  | 厂制品 |  | 1800W×600D×800H |  | 双层工作台 说明：采用SUS304-2B优质不锈钢板制造，台面δ=1.2mm；层板δ1.0mm；脚Φ38*1.0mm(配有可调子弹脚)，脚杯Φ50*100*1.0mm。 | 1 | 台 |
| 餐厅 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 双层工作台 |  |  | 厂制品 |  | 1200W×600D×800H |  | 双层工作台 说明：采用SUS304-2B发纹贴塑不锈钢板制造，台面δ=1.5mm；下置层板1.2mm；脚Φ38*1.0mm(配有不锈钢可调子弹脚)；脚杯Φ50*100*1.0mm；横通Φ25*1.0mm。 | 2 | 台 |
| 2 | 暖饭车 |  |  | 厂制品 |  | 500W×500D×600H |  | 暖饭车 说明：采用SUS304-2B发纹贴塑不锈钢板制造，δ=1.2mm，电热恒温自动控制，配万向静音脚轮。配不锈钢桶。 功率：220V/2KW | 2 | 台 |
| 3 | 双层工作台 |  |  | 厂制品 |  | 1200W×700D×800H |  | 双层工作台 说明：采用SUS304-2B发纹贴塑不锈钢板制造，台面δ=1.5mm；下置层板1.2mm；脚Φ38*1.0mm(配有不锈钢可调子弹脚)；脚杯Φ50*100*1.0mm；横通Φ25*1.0mm。 | 1 | 台 |
| 4 | 泔水台车 |  |  | 厂制品 |  | 700W×700D×800H |  | 泔水台车 说明：采用SUS304-2B发纹贴塑不锈钢板制造，台面δ=1.2mm；侧板δ1.2mm；底板δ1.2mm；重力脚Φ50*150不锈钢重力脚，配平板车和垃圾桶。 | 2 | 台 |
| 三层厨房 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二次更衣 、备餐间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 洗涤盆 |  |  | 厂制品 水龙头：宁波/展鹰、宁波/埃美柯、美国/T&S | 水龙头：ZY-822A型、ML32.GY型、EC-3103型 | 480W×390D×260H |  | 感应式洗手星盆，带电子感应水龙头 说明：采用SUS304-2B优质不锈钢板制造，台面δ=1.2mm，星盆斗δ=1.2mm，配优质不锈钢落水器、拦渣斗，电子感应水龙头。 | 1 | 组 |
| 2 | 四层冲孔货架 |  |  | 厂制品 |  | 1500W×500D×1800H |  | 四层冲孔货架 说明：采用SUS304-2B优质不锈钢板制造，骨架δ=1.2mm；冲孔板δ=1.2mm；配置Φ38mm不锈钢可调节重力子弹脚。 | 1 | 台 |
| 3 | 四门保洁柜 |  |  | 厂制品 |  | 1200W×500D×1800H |  | 四门保洁柜 说明：采用SUS304-2B优质不锈钢板制造，侧板δ1.2mm；门面δ1.2mm；底板、层板δ1.0mm；后板δ1.0mm；重力脚Φ50*150不锈钢重力脚，上式不锈钢密封双层移门，移门内覆1.0mm不锈钢板。 | 2 | 台 |
| 4 | 洗涤盆 |  |  | 厂制品 水龙头：宁波/埃美柯、上海/TOTO、上海/科勒 | 水龙头：XG138型、DL335A3型、K-597T-B4-CP | 1200W×700D×800H |  | 大单星盆台，带冷热水龙头 说明：采用SUS304-2B优质不锈钢板制造，台面δ=1.5mm，星盆斗δ=1.2mm，配置Φ38mm不锈钢可调节重力子弹脚，配优质不锈钢落水器、拦渣斗。 | 1 | 组 |
| 5 | 留样冰箱 |  |  | 奥克斯、西门子、卡萨帝 | BCD-66A138L | 430W×440D×1000H |  | 留样冰箱 容量：66L | 1 | 台 |
| 6 | 双门保温送餐车 |  |  | 厂制品 |  | 1600W×700D×1500H |  | 双门保温送餐车 说明：采用SUS304-2B优质不锈钢板制造，侧板δ1.2mm，顶板δ1.2mm，门板δ1.2mm，后板δ1.2mm，高品质发热管，耐高温品牌风机， 5寸加重耐磨万向脚轮四只；双层保温，左右双门。 功率：220V/4.6KW | 5 | 台 |
| 7 | 双层工作台 |  |  | 厂制品 |  | 1800W×800D×800H |  | 双层工作台 说明：采用SUS304-2B优质不锈钢板制造，台面δ=1.2mm；层板δ1.0mm；脚Φ38*1.0mm(配有可调子弹脚)，脚杯Φ50*100*1.0mm。 | 1 | 台 |
| 洗碗间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 洗涤盆 |  |  | 厂制品 水龙头：宁波/埃美柯、上海/TOTO、上海/科勒 | 水龙头：XG138型、DL335A3型、K-597T-B4-CP | 1800W×700D×800H |  | 双星盆台，带冷热水龙头 说明：采用SUS304-2B优质不锈钢板制造，台面δ=1.5mm，星盆斗δ=1.2mm，配置Φ38mm不锈钢可调节重力子弹脚，配优质不锈钢落水器、拦渣斗。 | 1 | 组 |
| 2 | 双层工作台 |  |  | 厂制品 |  | 1800W×800D×800H |  | 双层工作台 说明：采用SUS304-2B优质不锈钢板制造，台面δ=1.2mm；层板δ1.0mm；脚Φ38*1.0mm(配有可调子弹脚)，脚杯Φ50*100*1.0mm。 | 1 | 台 |
| 消毒间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 双门推入式热风消毒柜 |  |  | 浙江/凯普顿、南京/乐鹰、天津/爱丰 | CXD-760GK-TR、LHCXX1E、EW-2004N | 1548W×692D×1920H |  | 双门推入式热风消毒柜 说明：箱体内外壳体均选用优质SUS304不锈钢板制作，不锈钢加热管、高温风机，采用厚钢板，内置保温棉。 功率：220V/6.6KW | 3 | 台 |
| 2 | 四门保洁柜 |  |  | 厂制品 |  | 1200W×500D×1800H |  | 四门保洁柜 说明：采用SUS304-2B优质不锈钢板制造，侧板δ1.2mm；门面δ1.2mm；底板、层板δ1.0mm；后板δ1.0mm；重力脚Φ50*150不锈钢重力脚，上式不锈钢密封双层移门，移门内覆1.0mm不锈钢板。 | 2 | 台 |
| 3 | 双层工作台 |  |  | 厂制品 |  | 780W×500D×800H |  | 双层工作台 说明：采用SUS304-2B优质不锈钢板制造，台面δ=1.2mm；层板δ1.0mm；脚Φ38*1.0mm(配有可调子弹脚)，脚杯Φ50*100*1.0mm。 | 1 | 台 |
| 餐厅 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 双层工作台 |  |  | 厂制品 |  | 1200W×600D×800H |  | 双层工作台 说明：采用SUS304-2B发纹贴塑不锈钢板制造，台面δ=1.5mm；下置层板1.2mm；脚Φ38*1.0mm(配有不锈钢可调子弹脚)；脚杯Φ50*100*1.0mm；横通Φ25*1.0mm。 | 2 | 台 |
| 2 | 暖饭车 |  |  | 厂制品 |  | 500W×500D×600H |  | 暖饭车 说明：采用SUS304-2B发纹贴塑不锈钢板制造，δ=1.2mm，电热恒温自动控制，配万向静音脚轮。配不锈钢桶。 功率：220V/2KW | 2 | 台 |
| 3 | 双层工作台 |  |  | 厂制品 |  | 1200W×700D×800H |  | 双层工作台 说明：采用SUS304-2B发纹贴塑不锈钢板制造，台面δ=1.5mm；下置层板1.2mm；脚Φ38*1.0mm(配有不锈钢可调子弹脚)；脚杯Φ50*100*1.0mm；横通Φ25*1.0mm。 | 2 | 台 |
| 4 | 泔水台车 |  |  | 厂制品 |  | 700W×700D×800H |  | 泔水台车 说明：采用SUS304-2B发纹贴塑不锈钢板制造，台面δ=1.2mm；侧板δ1.2mm；底板δ1.2mm；重力脚Φ50*150不锈钢重力脚，配平板车和垃圾桶。 | 3 | 台 |
| 5 | 烘手机 |  |  | Anmon、艾克、松下 | AM-2016、AK2630T-K、FJ-T09A2C |  |  | 烘手机 加热功率：1400W | 3 | 台 |
| 6 | 普通灯具 |  |  | 广东/亨得利、英国/捕霸、英国/ PestWest |  |  |  | 灭蝇灯 功率：30W/220V | 15 | 套 |
| 7 | 空调器 |  |  | 宁波/金鸣、上海/知瀚、广东/绿岛风 |  |  |  | 风幕机 规格：L=1500mm,详见施工图 | 1 | 台 |
| 8 | 空调器 |  |  | 宁波/金鸣、上海/知瀚、广东/绿岛风 |  |  |  | 风幕机 规格：L=1200mm,详见施工图 | 3 | 台 |
| 9 | 空调器 |  |  | 宁波/金鸣、上海/知瀚、广东/绿岛风 |  |  |  | 风幕机 规格：L=1800mm,详见施工图 | 8 | 台 |
| 10 | 医疗专用灯 |  |  | 江阴/光电、广东/飞利浦、广东/广德 |  |  |  | 紫外线消毒灯 功率：220V/30W | 14 | 套 |
| 11 | 高身送餐车 |  |  | 厂制品 |  | 700W×550D×1450H（根据餐盘尺寸定制） |  | 高身送餐车 说明：采用SUS304-2B优质不锈钢板制造，搁盘档δ=1.2mm；30×30方管，配万向静音脚轮，其中两个带刹车掣。 | 12 | 台 |

备注： 1.产品图片仅供参考；2.以上价格含简易包装；3.投标人须按招标人所列材料设备的品牌、规格、型号进行投标报价。4.厂制品需提供主材料及成品检测报告（外购件除外）；5.材料符合国标。6.中标后，实际供货必须提供与样品一致的产品。

说明：

1.厨房设备的所有材料应符合相应国家标准。所有管路（含水、风、汽）必须为国标管件。

2.厨房设备整体采用SUS304优质不锈钢板制作。交货后30工作日内,采购人可以委托浙江省或市级产品质量监督单位按报价承诺的材质核对鉴定。如有不符者给予退货，并对中标供应商处以合同总金额30%的违约金罚款。

钢板原料要求采用正规渠道采购的国产名牌优质SUS304优质不锈钢板或进口优质SUS304优质不锈钢板，不得使用其它劣质原料，一经发现，采购人有权终止合同，拒绝支付货款，并追究中标供应商的违约责任。

3.厨具手工效果：精工制作，焊点无陷落、破裂及变色现象；焊缝规则，经打磨、抛光处理后与板材浑然一体；产品出厂时全面表现出不锈钢制品的光洁、亮泽等特性。

4.采购人有权按实际需求增加或减少厨房设备数量。

5.本次采购的所有产品必须是全新的、一流的、美观的精工制作。制造商应按要求提供设备使采购人满意，所有产品应易于检验、清洗、消毒及维修；所有用电、燃油、燃气设备产品应符合相关规定。

6.本项目货物如涉及国家规定强制认证的，均视为供应商所投产品符合了工业品生产许可证，3C认证，环保产品认证等强制认证规定的，但中标供应商须在采购人对上述货物验收时提供相关证书证明资料（上述货物相关强制认证的证明文件投标时不需提供，采购文件另有要求的除外），否则做验收不能通过处理。

四、商务条款

1.质保期

1.1本项目质保期为验收合格后3年。

1.2保质期内因设备本身缺陷造成各种故障应由中标供应商提供免费技术服务和维修。

1.3在免费质保期内，中标供应商应负责对其提供的设备进行现场维修、损坏件更换，不收取额外费用。

1.4投标供应商在投标文件中说明保质期内提供的服务计划。

1.5质量保修期内，要求供应商7×24小时电话响应技术咨询；除非招标文件另有规定，供应商须在接到采购人维修要求电话后，4小时内派技术人员到现场维修，如果在24小时内不能修复，则提供同样备件供采购人使用，直至设备修复；因供应商维修不及时所产生的费用将从5%的质保金中扣除并追究相应的责任。

2.付款方式：

货到安装验收合格后支付合同总金额的95％，余款5％作为质保金，在乙方票证齐全，符合甲方付款流程的前提下，甲方在10个工作日内一次性付清并无息归还履约保证金。质保金满一年后无质量问题退还质保金的2%，满二年后无质量问题退还质保金的2%，质保期满后无质量问题退还剩余质保金。

3.送货及安装

3.1送货地点：按采购人指定地点送货安装。

3.2质量标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。

3.3本项目包括供就位与安装。安装期间中标供应商须派技术人员提供安装及技术服务。

3.4安装及技术服务过程中发生的费用由中标供应商负责，供应商应在投标文件中提出其安装调试过程中使用单位需配合的内容。

4.验收

4.1采购人有权对货物发货前进行检验或测试，可以参加出厂检验，以确认所投产品的制造工艺、原材料、质量等是否符合招标文件和投标时提供的样式要求，但不能作为最终验收的结果。中标人应为招标人检验和测试提供各种方便，并承担相应费用，如果检验或测试的产品不能满足招标要求，采购人可以拒绝接受，中标人应更换被拒绝的货物。如在生产过程中发现供应商使用材料不符合招标文件及投标文件承诺，供应商必须按招标文件及投标文件整改到位。货物交货前，中标人应自行对所投产品的材料、质量、样式等进行详细而全面的检验，提供权威部门出具的检测报告，该检验（检测）报告将作为采购人验收的重要依据。

4.2 所有货物到达现场后，买方有权对货物进行抽样检测。抽样检测不合格的可以部分或全部拒收，由此对招标人造成的损失应给予经济赔偿。卖方必须派员到现场与买方一起清点检验,按供货清单验收,若有缺少或损坏，卖方应立即补足或更换全新同规格、同面料、同样式的产品，并承担相关费用直至使买方满意为止。

4.3中标人已按合同规定提供了符合招标文件规定的要求的货物，并经有关部门检验合格，所有的技术资料和清单已向采购人提交并被接受，验收视为合格，合同双方签署验收合格证书。 若因中标方制造工艺、质量问题等导致验收不合格，应及时予以处理，直至验收合格，期间发生的一切费用由中标方承担，采购人保留向中标方索赔的权利。中标方在所有货物的到货、验收期间应接受采购人的协调和管理，并采取严格的安全措施，承担由于自身原因所造成的事故责任及其发生的一切费用。

5.完工期

▲供应商必须承诺在发出供货通知后30天内完成全部供货并安装调试验收合格。

6.培训

中标供应商应对用户的维修人员提供培训，使其能对设备进行日常的维护保养及能对一般故障进行维修。

四、工作范围

根据招标文件，各供应商须按国家有关标准及规范完成下列工作：

1.提供完整成套的货物；

2.产品及相关附件的提供、运输、装卸、就位、安装、调试、检验、通过验收；

3.完成各项安装、调试、检验、测试等工作，并在采购人的配合下通过的验收；提供各种数据资料，直至通过验收；

4.对最终使用单位的操作人员及维修人员进行技术培训；

5.质保期内维保及维修及质保期后终身维修；

6.售后服务的措施及承诺。

以上工作内容的费用均包含在报价总价中。

- 政府采购合同主要条款指引

货物类

以下为成交后签定本项目合同的通用条款，成交供应商不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与成交供应商结合本项目具体情况协商后签订。

项目名称：                                    项目编号：

甲方：（采购单位）                            所在地：

乙方：（中标供应商）                          所在地：

甲、乙双方根据××(采购组织机构名称）关于××单位××项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同文件：

1.合同条款。

2.中标通知书。

3.更正补充文件。

4.招标文件。

5.中标供应商投标文件。

6.其他。

上述所指合同文件应认为是互相补充和解释的，但是有模棱两可或互相矛盾之处，以其所列内容顺序为准。

二、货物内容

1.货物名称：

2.型号规格：

3.技术参数：

4.数量（单位）：

三、合同金额

本合同金额为（大写）：________________元（￥__________元）人民币。

四、技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

五、知识产权

1.乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

2.若侵犯,由乙方赔偿甲方因此遭受的损失（包括但不限于应对及追偿过程中所支付的律师费、差旅费、诉讼费、保全费、鉴定费、评估费等）。

六、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

七、履约保证金

本项目履约保证金为合同金额的 5 %。

八、转包或分包

1.本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

九、质保期

1. 质保期___年。（自交货验收合格之日起计）

十、交货期、交货方式及交货地点

1.交货期：

2.交货方式：

3.交货地点：

十一、货款支付

1.付款方式：货到安装验收合格后支付合同总金额的95%，余款5%作为质保金，在乙方票证齐全，符合甲方付款流程的前提下，甲方在10个工作日内一次性付清并无息归还履约保证金。质保金满一年后无质量问题退还质保金的2%，满二年后无质量问题退还质保金的2%，质保期满后无质量问题退还剩余质保金。

2.当采购数量与实际使用数量不一致时，由采购单位向同级财政部门申请并经批准后，可以由乙方根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

十二、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十三、质量保证及售后服务

1.乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2.乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技

术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货

款利息及银行手续费等）。

3.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在   小时内到达甲方现场。

4.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5.上述的货物免费保修期为年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十四、调试和验收

1.甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

2.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5.验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由甲方负责。

十五、货物包装、发运及运输

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证

货物安全运达甲方指定地点。

2.使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十六、违约责任

1.甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2.甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约

金。

3.乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款

中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

- 4.乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

5.若发生纠纷，由违约方赔偿守约方因纠纷所支付的费用（包括但不限于律师费、差旅费、诉讼费、保全费、鉴定费、评估费等）。

十七、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十八、解决争议的方法

1.如双方在履行合同时发生纠纷，应协商解决；协商不成时，可提请政府采购管理部门调解；调解不成的通过以下方式解决：提交台州仲裁委员会仲裁。

十九、合同生效及其它

1.合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

3.本合同一式四份。甲、乙双方各执一份，采购组织机构及同级人民政府财政部门各执一份。本项目未尽事宜以招标文件、投标文件及澄清文件等为准。

甲方（公章）                                     乙方（公章）

法定代表人：                                     法定代表人：

委托代理人：                                     委托代理人：

联系电话：                                       联系电话：

开户银行：                                       开户银行：

帐号：                                           帐号：

地址及邮编：                                     地址及邮编：

签订时间：    年   月    日

- 投标文件格式附件

附件1                              　　　             本

项目名称

项目编号：（标段）

投

标

文

件

（资格证明文件）

投标人全称（公章）：

地    址：

时    间：

资格证明文件目录

1.声明书（附件2）；

2.授权委托书（附件3）；

3.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

4.财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

5.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

6.本项目要求的特定资质证书。

附件2

投标声明书

××（采购代理机构名称）：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址。

我（ 姓名 ）系（ 投标人名称 ）的法定代表人，我公司自愿参加贵方组织的（招标项目名称）（编号为）的投标，为此，我公司就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.如实上报三年内不良行为记录；无重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

2.我公司在参与投标前已详细审查了招标文件和所有相关资料，我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在投标人的内容，我方同意招标文件的相关条款，放弃对招标文件提出误解和质疑的一切权利。

3.我公司不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

4.我公司保证，采购人在中华人民共和国境内使用我公司投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任由我方承担。我方的投标报价已包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

5.我公司严格履行政府采购合同，不降低合同约定的产品质量和服务，不擅自变更、中止、终止合同，或拒绝履行合同义务；

6.以上事项如有虚假或隐瞒，我公司愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人名称(公章)：

法定代表人或授权委托人(签字)：

日期：××年 ×× 月 ×× 日

附件3

授权委托书

××（采购代理机构名称）：

（投标人全称）  法定代表人（或营业执照中单位负责人）	（法定代表人或营业执照中单位负责人姓名） 授权   （全权代表姓名） 为全权代表，参加贵单位组织的	       项目的采购活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。我方对全权代表的签字事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。全权代表在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

全权代表无转委托权，特此委托。

法定代表人签字或盖章：

投标人全称（公章）：                              日期：

附：

法定代表人姓名： 法定代表身份证复印件粘帖处

传真：

电话：

详细通讯地址：

邮政编码：

全权代表姓名： 全权代表身份证复印件粘帖处

职务：

传真：

电话：

详细通讯地址：

邮政编码：

附件4：

项目名称

项目编号：（标段）

投

标

文

件

（商务与技术文件）

投标人全称（公章）：

地    址：

时    间：

商务与技术文件目录

第一部分  技术方案描述部分

1.投标人情况介绍（附件5）；

2.项目需求的理解与分析；

3.项目组织实施方案(可视情选用附件6、附件7)；

4.安装、调试及验收方案。

第二部分  投标产品描述部分

1.投标产品描述及相关资料（可视情选用附件8、附件9）；

2.投标人需要说明的其他内容；（包括可能影响投标人技术性能评分项的各类证明材料）。

第三部分  商务响应部分

1.证书一览表（附件10）；

2.近三年来类似项目的成功案例（附件11）；

3.售后服务描述及承诺（可视情选用附件12，附件13）；

4.投标人需要说明的其他内容。（包括可能影响投标人企业实力及信誉评分项以及售后服务评分项的各类证明材料）。

第四部分  其他参考表格（此部分视情况选用）

1.主要货物用材响应表(类似家具类货物采用，附件14)；

2.耗材优惠承诺(附件15)。

（以上内容具体描述详见“第三部分投标人须知”中“三、投标文件”的组成说明）。

附件5

投标人基本情况表

| 企业名称 |  |  |  |  |  |  | 法人代表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |  | 企业性质 |  |  |  |  |
| 股东姓名 |  | 股权结构（%） |  |  |  |  | 股东关系 |  |  |  |  |
| 联系人姓名 |  | 固定 电话 |  |  |  |  | 传真 |  |  |  |  |
|  |  | 手机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 企 业 概 况 | 职工人数 |  |  | 具备大专以上学历人数 |  |  | 国家授予技术职称人数 |  |  |  |  |
|  | 占地面积 |  |  | 建筑面积 | 平方米 □自有 □租賃 |  | 生产经营场所及场所的设施与设备 |  |  |  |  |
|  | 注册资金 |  |  | 注册发证机关 |  |  |  |  |  | 公司成立时间 |  |
|  | 核准经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 发展历程及主要荣誉： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2． 企业有关资质获证情况 | 产品生产许可证情况（对需获得生产许可证的产品要填写此栏） |  | 产品名称 |  |  | 发证机关 |  | 编号 | 发证时间 |  | 期限 |
|  | 企业通过质量体系、环保体系、计量等认证情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 企业获得专利情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

要求：1.姓名栏必须将所有股东都统计在内，若非股份公司此行（第三行）无需填写。

投标人名称（盖章）：                     投标人代表（签字或盖章）：

职务：                                   日期：

附件6

项目实施人员一览表

（主要从业人员及其技术资格）

| 序号 | 姓名 | 职务 | 职责 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位 工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

要求：

1.在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写；

2.附人员证书复印件；

3.出具上述人员在本单位服务的外部证明，如：投标截止日之前六个月以内的代缴个税税单、参加社

会保险的《投保单》或《社会保险参保人员证明》等。

投标人名称（盖章）：                       投标人代表（签字或盖章）：

职务：                                     日期：

附件7

项目负责人资格情况表

采购项目：                                            采购编号：

| 姓名 |  | 近年来主要工作业绩 |
| --- | --- | --- |
| 性别 |  | 注：业绩证明应提供旁证材料 （供货合同或中标通知书）。 |
| 年龄 |  |  |
| 职称 |  |  |
| 毕业时间 |  |  |
| 学校专业 |  |  |
| 联系电话 |  |  |
| 最近一年工作状况 |  |  |
| 拟在本项目中担任主要工作 |  |  |

投标人名称（盖章）：                         投标人代表（签字或盖章）：

职务：                                       日期：

附件8

供货清单

项目编号：

| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 产地 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

要求：1.本表中的名称、数量应与报价明细表中相对应的报价名称、数量一致。

投标人名称（盖章）：                         投标人代表（签字或盖章）：

职务：                                       日期：

附件9

技术需求响应表

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 招标参数 | 投标参数 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

要求：

1.本表的名称须与《报价明细表》一致。

2.本表参照本招标文件第二部分“招标需求”内第二条“具体技术需求”填制，投标人应根据投标设备的性能指标、服务指标，对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

3.对于投标产品的技术偏离情况需严格按照招标文件的技术要求一一比对给出，未达到技术要求中规定的数值应以负偏离标注。若因技术实现方式等其他问题而导致的理解不同未标注负偏离的，需在备注中具体说明；若未按要求标注负偏离又未予以说明的，评审小组将视偏离程度给予扣分或认定为虚假应标。

投标人名称（盖章）：                        投标人代表（签字或盖章）：

职务：                                      日期：

附件10

证书一览表

| 证书名称 | 发证单位 | 证书等级 | 证书有效期 |
| --- | --- | --- | --- |

要求：1.填写投标人获得资质、认证或企业信誉证书；

2.附所列证书复印件或其他证明材料。

投标人名称（盖章）：                      投标人代表（签字或盖章）：

职务：                                    日期：

附件11

投标人类似项目实施情况一览表

| 序号 | 项目名称 | 项目地址 | 合同总价 | 实施时间 | 项目质量 | 项目单位名称及其联系人电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

要求：

1.业绩证明应提供证明材料（合同复印件可只提供首页、含金额页、盖章页并加盖投标人公章）；

2.报价供应商可按此表格式复制。

投标人名称（盖章）：                 投标人代表（签字或盖章）：

职务：                               日期：

附件12

资信及商务需求响应表

| 序号 | 内容 | 招标需求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 售后服务保障要求 |  |  |  |
|  | 备品备件及耗材等要求 |  |  |  |
|  | 质保期 |  |  |  |
|  | 交货和服务 时间及地点 |  |  |  |
|  | 付款条件 |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |

投标人名称（盖章）：                  投标人代表（签字或盖章）：

职务：                                日期：

附件13

售后服务情况表

| 序号 | 项目 | 投标人情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保修期内售后服务情况(服务方式、服务网点、售后服务的内容和措施等等，可用附页和宣传材料) | 生产厂商售后服务情况： |  |
|  |  | 投标人售后服务情况： |  |
| 2 | 保修期后售后服务 |  |  |
| 3 | 培训方案（可用附页） |  |  |
| …… | …… |  |  |

投标人名称（盖章）：                   投标人代表（签字或盖章）：

职务：                                 日期：

附件14

主要货物用材响应表

| 序号 | 货物名称 | 产品 配置 | 产品主要用材 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 材料规格及参数 | 品牌 商标 | 生产 厂家 | 符合 标准 | 性能 说明 | 备注 |

要求：1.请列出以上产品的各项主要用材、辅料、油漆、五金件等。

2.本表所列产品主要用材均为采购人抽样送检的范围。

投标人名称（盖章）：                投标人代表（签字或盖章）：

职务：                              日期：

附件15

耗材件优惠承诺

| 序号 | 耗材件名称 | 耗材件型号规格 | 用于设备具体部件及作用 | 产地/制造厂 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1.耗材件价格不计入投标价，作为投标人给予招标人的优惠条件；

2.此表仅提供了表格形式，投标人应根据自身实际情况填写。

投标人名称（盖章）：                       投标人代表（签字或盖章）：

职务：                                     日期：

附件16

项目名称

项目编号：（标段）

报

价

文

件

供应商全称（公章）：

地    址：

时    间：

报价文件目录

1.开标一览表（附件17）；

2.报价明细表（附件18）；

3.针对报价投标人认为其他需要说明的；

4.小微企业等声明函（附件19）；

5.产品适用政府采购政策情况表（附件20）。

附件17

开标一览表

项目编号：

项目名称：                                     [货币单位：人民币元]

| 投标总报价(元) | 大写 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 小写 |  |

填报要求：

1.投标总报价是包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修、合同包含的所有风险责任等各项费用及不可预见费等所需的全部费用。

2.报价如有涂改，应在涂改处加盖单位公章，或者由法定代表人或全权代表签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

投标人名称（盖章）：               投标人代表（签字或盖章）：

职务：                            日期：

附件18

报价明细表

项目编号：                                                          [货币单位：人民币元]

| 序号 | 报价项目 | 品牌、产地 | 型号规格 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币：大写 小写 |  |  |  |  |  |  |  |

要求：

- 本表为《开标一览表》的报价明细表，如有缺项、漏项，视为投标报价中已包含相关费用，采购

人无需另外支付任何费用。

- “报价明细表”中的报价合计应与“开标一览表”中的投标总报价相一致，不一致时，以开标一

览表为准。

- 投标报价明细表所填内容按招标文件采购设备清单要求为准。如有漏报的，视同已包含在投标总

价内或已作优惠处理。有重大缺项的将作无效标处理。

▲4. 本表中的型号规格必须明确，招标文件中明确要求定制的除外。

5.供应商在投标时需提供本表的电子文档（单独封装，建议使用光盘），以便网上公示使用，电子文档将不予退还。

投标人名称（盖章）：                   投标人代表（签字或盖章）：

职务：                                 日期：

附件19

小微企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准：第四条第______项______行业，本公司（此处填写从业人员和营业收入的具体数据），为______（请填写：小型、微型）企业。

2.本公司参加×××政府采购中心组织的采购项目（项目编号： ）采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投 标 人（单位公章）：

日期： ××年××月××日

小微企业声明函（制造商）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准：第四条第______项______行业，本公司（此处填写营业收入和从业人员的具体数据），为______（请填写：小型、微型）企业。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（单位公章）：

日期：   ××年××月××日

中小企业资格确认意见书

根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，兹确认公司为行业的（请填写：中型、小型、微型）企业。

省（市、县、区）中小企业局（盖章）

日期：××年××月××日

- 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

附件20

产品适用政府采购政策情况表

| 小微企业扶持政策 | 小型、微型企业投标且所投产品（指货物、工程、服务）由本企业制造，或者所投产品（仅指货物）含有其他小型、微型企业制造的，应按要求列出具体产品与金额。. |
| --- | --- |
|  | 产品名称（品牌、型号） | 制造企业名称 | 金额 |
|  | 小型、微型企业产品金额合计（元） |  |  |

填报要求：

1.本表的产品名称、规格型号和注册商标、金额要与《报价明细表》一致。

2.制造商为小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏，填写内容为“小型”或“微型”。

3.请投标人正确填写本表，所填内容将作为评分依据（以“小型、微型企业产品金额合计”为准进行价格折扣，表中所填内容必须与政府采购优惠政策需提供的相关资料相符，如出现不相符或提供资料不全的，该小型、微型企业产品合计金额将不予以享受小微企业扶持政策优惠）。