# 玉环市妇幼保健院磁刺激仪采购项目

# 招 标 文 件

招标编号：ZJWS2020-YHFYBJY01

招    标   人：玉环市妇幼保健院

采购代理机构：浙江五石工程咨询有限公司

二○二○年六月

目    录

第一章  招标公告

第二章  投标须知

第三章  采购需求及说明

第四章  评分细则

第五章  合同主要条款

第六章  应提交的有关格式范例

第一章  招标公告

根据《中华人民共和国政府采购法》等相关规定，浙江五石工程咨询有限公司受玉环市妇幼保健院委托，对其磁刺激仪进行公开招标，现欢迎符合相关条件的国内合格供应商前来参加投标。具体如下：

一、项目名称：玉环市妇幼保健院磁刺激仪采购项目；

二、招标编号：ZJWS2020-YHFYBJY01；

三、招标内容：浙江五石工程咨询有限公司关于玉环市妇幼保健院磁刺激仪采购项目，具体内容和相关要求详见招标文件。

| 标项 | 采购内容 | 数量 | 单位 | 预算金额(万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 磁刺激仪 | 1 | 台 | 50 |

四、投标商资格要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的投标。

3、为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

4、投标人未被列入“信用中国”网(www.creditchina.gov.cn)和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单且尚处于禁止参加政府采购活动期内。

5、特定资格条件：

本项目不接受联合体参加投标。

五、招标文件的获取:

1、获取时间：2020年6月16日至2020年6月23日

2、获取地址：浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）

3、获取采购文件方式：“浙江政府采购网”在线获取

本项目不提供纸制版采购文件，供应商可通过“浙江政府采购网”在线获取（采购公告下方选取“潜在供应商”处“获取采购文件”）；供应商只有在“浙江政府采购网”完成获取采购文件申请并下载了采购文件后才视作依法获取采购文件（法律法规所指的供应商获取采购文件时间以供应商完成获取采购文件申请后下载采购文件的时间为准）。

通过本公告下方“游客，浏览采购文件”下载的采购文件仅供浏览，不视作参与本项目。

六、投标截止及开标时间：2020 年7月10日，北京时间：14:30。

七、投标及开标地点：本项目采用全流程电子化交易，无需参加现场开标。

八、其他事项：

1、对符合财政扶持政策的中小企业（小型、微型）、监狱企业、残疾人福利性单位给予价格优惠扶持；

2、电子招投标有关事项说明：

A.本项目通过“浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）”实行电子投标，供应商须安装客户端软件，并按照采购文件和电子交易平台的要求制作投标文件。

客户端软件下载方式：供应商可通过“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载。

B.供应商须申领CA，并在浙江政府采购网完成绑定方可进行电子加密投标文件的编制，CA相关操作可参考“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”。

供应商在进行上述操作时，如遇技术问题可致电400-881-7190进行咨询。

- 联系方式：

- 采购人： 玉环市妇幼保健院

地  址：浙江省台州市玉环市玉城街道双港路193号

联系人：吴科

联系电话：0576-89909382

监督人： 胡院

联系电话：0576-89909380

采购代理机构： 浙江五石工程咨询有限公司

地  址：白石巷318号人力资源服务产业园北楼4楼

联系人：高琳

联系电话：  0571-85334203

传  真：   0571-85342190

监督人：周景霞

联系电话：0571-81020512

同级政府采购监管管理部门：玉环市财政局  监督投诉电话：0576-87250185

2020年6月

- 投标须知

| 前附表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 内 容 |
| 1 | 项目名称 | 玉环市妇幼保健院磁刺激仪采购项目 |
| 2 | 采购内容 | 磁刺激仪一台。 |
| 3 | 预算金额 | 人民币50万元。投标报价超过项目预算金额的均为无效投标。 |
| 4 | 公告媒体 | 浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn） |
| 5 | 投标报价 | 1、本项目投标报价包含到交货地所有费用； 2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 6 | 踏勘现场 | □ 组织 不组织 |
| 7 | 样品 | □ 提供 不提供 |
| 8 | 演示 | □ 要求 不要求 |
| 9 | 招标文件 澄清 | 投标人如认为招标文件表述不清晰、存在前后矛盾等内容的，应当在投标截止日15天前以书面形式（纸质）要求招标采购单位作出书面（纸质）澄清。 |
| 10 | 投标文件 组成 | 投标文件由资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部分组成。 |
| 11 | 投标文件 的编制 | 本项目实行电子投标。 供应商应准备三种形式的投标文件：电子加密投标文件、以介质存储的数据电文形式的备份投标文件、纸质备份投标文件。 （1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件（后缀格式为.jmbs） （2）“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份投标文件，用于供应商电子加密投标文件解密异常时应急使用），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。备份投标文件（后缀格式为.bfbs）以U盘形式提供。 （3）纸质备份投标文件将以纸质文件的形式递交，数量为：正本各1份；副本各1份。 注意事项：目前政府采购全流程电子化交易为试行阶段，为确保供应商顺利解密，供应商应提前在电脑前等待解密。 |
| 12 | 投标文件 的签章 | 采用电子签章。 |
| 13 | 投标文件 的包装、密封和递交 | （1）电子加密投标文件：投标文件制作完成并生成加密文件，在投标截止时间前，供应商需将加密的投标文件上传至浙江政府采购网，到达开标时间后，进行解密。 供应商未能在投标截止时间前成功上传电子加密投标文件的投标无效。 （2）备份投标文件（可邮寄）：投标截止时间前，供应商应将备份投标文件递交至开标地点，以便电子加密投标文件解密异常时应急使用。 备份投标文件递交要求：供应商须将备份投标文件以U盘形式单独放在密封袋中，密封后并在密封袋上注明投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。未密封包装或者逾期送达的“备份投标文件”将不予接收。 - 纸质备份投标文件（可邮寄）：投标截止时间前，纸质备份投标文件将以纸质文件的形式递交，数量为：正本各1份；副本各1份。纸质备份投标文件由资格文件、报价文件、商务技术文件三部分组成，分别单独密封，封后并在密封袋上注明投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。 （邮寄地址：台州市椒江区东环大道576号二楼 浙江五石工程咨询有限公司 周丽0576-88781913，选择邮寄方式请充分考虑邮寄时间，若因快递原因逾期送达，由供应商自行承担责任。） |
| 14 | 投标截止 时间和投 标地址 | 详见招标公告 |
| 15 | 开标时间 和地址 | 详见招标公告 |
| 16 | 开标 | 1、采购组织机构按照采购文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有供应商均应当准时在线参加。 2、开标时间后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 3、通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“电子备份投标文件”自动失效。 4、通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，如投标供应商按规定递交 “电子备份投标文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份投标文件”上传至“政府采购云平台”。上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效。如投标供应商未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。 5、如所有投标人的电子投标文件均无法按时解密，启用纸质备份投标文件进行线下开评标。如某位投标人的电子投标文件无法按时解密的，其文件为无效标，不启用纸质备份文件。 6、投标截止时间前，投标供应商仅递交了备份投标文件而未将“电子加密投标文件”上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
| 17 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 18 | 投标文件有效期 | 90天 |
| 19 | 采购进口产品 | 不允许进口 |
| 20 | 节能产品 | □ 本项目强制采购节能产品。 本项目优先采购节能产品。 具体详见第三章《评标办法》。 |
| 21 | 环境标志产品 | 节能环保要求： 1、根据财政部、国家发改委最新一期“节能产品政府采购清单的通知” （以下简称“节能清单”），本项目如需采购节能清单中的政府强制采购的节能产品，投标人所投的相应产品须为列入最新一期节能产品政府采购清单的产品，并且提供该产品所在的节能产品政府采购清单页，注明页码，否则投标无效。（注：在最新一期节能清单发布之后开展的政府采购活动，执行最新一期节能清单。在此之前已经开展但尚未进入评审环节的政府采购活动，执行上期或最新一期节能清单。） 2、投标人提供产品如是环境标志产品，应列入财政部、环保部联合印发的《关于调整环境标志产品政府采购清单的通知》中公布的清单。注：施行优先采购的产品按照优先采购执行。（需提供该产品所在的环保或节能产品政府采购清单页） |
| 22 | 促进中小 企业发展 | 支持中小企业： 1、价格扣除：根据工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），根据具体品目确定相应标准。符合上述条件的中小微型企业应按照招标文件附件1的格式要求提供《中小企业声明函》、《中小企业资格确认意见书》。符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供提供《残疾人福利性单位声明函》（附件二）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。 2、根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》规定，对于非专门面向此类企业的项目，对小型和微型企业产品的投标价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 小型、微型企业与大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%的投标价格扣除。 3、联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。 |
| 23 | 信用信息查询 | 投标人信用信息事项： 1、信用信息查询渠道及截止时间：项目评审组织人员将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人投标截止时间前的信用记录。 2、信用信息查询记录和证据留存的具体方式：项目评审组织人员现场查询投标人的信用记录，查询结果经确认后与采购文件一起存档。 3、信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人的投标文件将被拒绝。 |
| 24 | 代理服务费 | 1、本项目代理服务费按计价格【2002】1980号文规定向中标供应商收取，评审费用由中标供应商支付。 投标人应当自中标公告发布之日起5个工作日内一次性向采购代理机构支付代理服务费。 2、代理服务费支付： ① 代理服务费缴纳形式：银行转账 ② 代理服务费汇入以下账户 ： 收款单位（户名）：浙江五石工程咨询有限公司 帐号：1202003209900014176 开户银行：中国工商银行杭州市潮王路支行 3、增值税发票开票资料：单位名称、税号（统一社会信用代码）、开户行名称、账号、地址及联系电话。 |
| 25 | 解释权 | 本招标文件的解释权属于采购人和采购代理机构。 |
| 25 | 其他 |  |

一、说明和释义

1、说明

本招标文件仅适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。解释权归浙江五石工程咨询有限公司所有。

2、词语释义

2.1 采购人：是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2 投标人：经认定有资格响应招标，参加投标竞争的法人或其他组织和自然人。

2.3 采购代理机构：受采购人委托，在委托的范围内办理政府采购事宜的机构。

2.4 响应：投标人根据采购人或采购代理机构发布的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

2.5 合同：采供双方根据招标文件和中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。

2.6 甲方：合同中明确规定的实际购买货物和服务的法人或其他组织和自然人，一般同采购人。

2.7 乙方：合同中规定的向采购人提供货物和服务的法人或其他组织和自然人，一般同中标人。

2.8 伴随服务：根据合同规定乙方应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务，比如运输、保险、安装、提供技术援助、培训、检测、验收、配合措施及合同中规定乙方应承担的其它义务。

2.9 知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形资产专有权的统称。

2.10 合同价款：根据合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

2.11 产地：货物开采、生长、生产、最终制造、加工或提供服务的来源地。

2.12 不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

二、 投标人

1、 合格投标人的范围

1.1 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条对投标主体的要求；

1.2 须在浙江省政府采购网上完成注册。

2、投标委托

如投标人代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权书》（格式见附件）。

3、投标费用

投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

三、招标文件

1、招标文件

1.1 招标文件发售

投标人在领取招标文件的同时须填写报名登记表。

- 1.2 招标文件约束力

投标人一旦领取了本招标文件并参加投标，即被认为接受了本招标文件中所有条款和规定。

2、招标文件的澄清

2.1、投标人对招标文件如有疑点，可要求澄清，澄清应在投标截止时间前7天按投标邀请中载明的地址以书面形式（包括信函、电报或传真，下同）通知到招标代理机构。招标代理机构将视情况确定采用适当方式予以澄清或以书面形式予以答复，并在其认为必要时，将不标明查询来源的书面答复发给已购买招标文件的每一投标人。

3、招标文件的修改

3.1、在投标截止时间前，采购人或采购代理机构有权修改招标文件，并以书面形式通知投标人，对方在收到该通知后应立即以邮件或传真的形式予以确认。补充文件作为招标文件的补充和组成部分，对所有投标人均有约束力。

3.2、为使投标人有足够的时间按招标文件要求修正投标文件，采购人可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更通知已购买招标文件的每一投标人。

四、投标文件

1、投标文件

1.1投标人应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件。并对招标文件的要求做出实质上响应。实质上响应的投标应该是与招标文件要求没有重大偏离的投标。未实质上响应的投标文件将被拒绝，但允许在基本满足招标要求的前提下出现的微小差异。

1.2投标人必须按招标文件的要求提供资料，并保证投标文件的正确性和真实性。投标文件全部内容应保持一致，否则可能导致不利于其投标的评定甚至被拒绝。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。

1.3投标人应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件，所有文件资料必须是针对本次投标。不按招标文件的要求提供的投标文件可能导致被拒绝。

- 投标文件的组成

▲投标文件应当包括以下主要内容：资格文件、报价文件、商务技术文件，需独立分开包装。

2.1投标人的资格文件应包括以下内容（均需加盖公章）：

（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件复印件，自然人的身份证复印件；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供上一年度经第三方审计的财务报告（须包括“四表一注”，即资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注）或其基本开户银行出具的资信证明或财政部门认可的采购专业担保机构出具的投标担保函，或其他与企业规模相适应的商业信誉和财务会计制度证明材料；

（3）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料：提供相关证明（说明）材料，内容自拟，证明材料可以是以下的一项或多项：资产或存款证明、采购设备发票、代理证明、以往同类项目实施案例、投标人为其缴纳社保的人员资质、其他与项目规模相适应的证明材料。

（4）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料，可以是：1、须提供税务登记证（多证合一提供营业执照复印件即可）及投标截止时间前 6 个月内的依法缴纳税收的记录； 2、须提供社保登记证及投标截止时间前6个月内的社会保险缴纳凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）；3、新成立不满 6 个月的公司自成立之日起算。

（5）投标声明书（格式见第六章）；

（6）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。请在投标声明书中如实填写。

（7）截至投标截止日前1日历天17:00（北京时间），投标人未被列入“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单且尚处于禁止参加政府采购活动期内。请在投标声明书在如实填写。

2.2 投标人的报价文件应包括以下内容（均需加盖公章）：

- 投标函（格式见附件1）

- 开标一览表（格式见附件2）

- 投标报价明细表（格式见附件3）

2.3 投标人的商务技术文件应包括：证明其为合格供应商和所提供的为合格产品的有关资格证明文件，商务偏离说明表，招标文件要求提供的其他资料等（均需加盖公章）；针对本项目的技术和服务响应方案，技术偏离说明表，招标文件要求提供的其他资料等（均需加盖公章）。

- 法定代表人授权书，法定代表人及其授权代表的身份证复印件（正反面复印件）；如法定代表人直接参加投标并对相应文件签字的，只需提供其身份证复印件（正反面复印件）；

- 有效的医疗器械生产许可证或医疗器械经营企业许可证（复印件加盖公章）（如需）

- 有效的医疗器械注册证（如需）

- 产品配置清单（格式见附件4）

- 备品备件及专用工具报价表（格式见附件5）

- 商务条款偏离表（格式见附件6）

- 技术条款偏离表（格式见附件7）

- 供货方案（格式见附件8）

- 项目实施计划（格式见附件9）

- 人员培训计划（格式见附件10）

- 售后服务承诺书及其他优惠承诺（格式见附件11）

- 类似项目业绩一览表（格式见附件12）

- 投标人的资格、资质证明文件（格式见附件13）

- 其他必要的参考资料（如检测报告）

- 用户使用报告、验收报告及反馈情况等资料

- 所投设备的规格、详细介绍及主要清单（不含报价）

- 投标商其他相关体系认证证书和相关获奖荣誉证书（如有则提供，复印件加盖公章）

- 产品原厂授权书

3、投标文件的编制

3.1本项目实行网上投标。

3.2供应商应准备三种形式的投标文件：电子加密投标文件、以介质存储的数据电文形式的备份投标文件、纸质备份投标文件。

投标文件均由资格文件、报价文件、商务技术文件组成。

（1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件（后缀格式为.jmbs）

（2）“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份投标文件，用于供应商电子加密投标文件解密异常时应急使用），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。备份投标文件（后缀格式为.bfbs）以U盘形式提供。

（3）纸质备份投标文件将以纸质文件的形式递交，数量为：正本各1份；副本各1份。

3.3投标文件须按照采购文件要求加盖供应商公章（除此之外的投标专用章、合同章等均视为无效）、法定代表人或其委托代理人签字或盖章。

4、投标报价

4.1 投标人应按招标文件中《开标一览表》填写投标总价。

4.2 本次招标只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受。

4.3 本次招标只有一次投标报价的机会，投标人应考虑企业自身实力、经验及项目实施过程中的各种因素，在投标报价中应充分考虑所有可能发生的费用，否则采购人将视投标总价中已包括所有费用。

4.4、投标总价中还应包括以下内容：

· 招标文件中特别要求的备品备件、易损件和专用工具的费用；

· 招标文件中特别要求的设计、安装、调试、培训、检测、验收及其它附带服务的费用。

5、投标文件的有效期

5.1自投标截止日起90天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

5.2 在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

5.3投标人可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。

5.4中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

6、投标文件的签署和份数

6.1采用电子签章。

6.2纸质投标文件的份数：一正一副。(报价文件、商务技术文件分开装订分别密封，分别密封)。

投标文件须由投标人盖章并由法定代表人或法定代表人授权代表签署，投标人应写全称。当正本与副本不一致时，均以正本为准。当投标人投标文件未注明正本与副本且出现不一致时，评标委员会可以认定投标人出现选择性投标而对其投标予以废标。

- 投标文件的密封与递交

1、“电子加密投标文件”的递交：在线上传递交。

（1）供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。

（2）“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。

2、“电子备份投标文件”的密封、包装和递交：

（1）供应商可自主选择是否递交“电子备份投标文件”。

（2）“电子备份投标文件”存入U盘（一份）。

（3）“电子备份投标文件” 应当在投标截止时间前以邮寄或送达方式递交。

（4）“电子备投标应文件”应当密封包装，并在包装上标注项目编号、采购项目名称、投标单位名称并加盖公章（详见第六章响投标件格式）。没有密封包装或者逾期送达的“电子备份投标文件”将不予接收。

3、纸质投标文件”的密封、包装和递交：

纸质备份投标文件由资格文件、报价文件、商务技术文件三部分组成，分别单独密封，封后并在密封袋上注明投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。

六、投标文件的修改和撤回

6.1 在投标截止时间前，供应商均可撤回其已上传的电子加密投标文件，进行内容修改。修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的电子加密投标文件，“浙江政府采购网”将予以拒收。

6.2 从投标截止期至供应商在投标函格式中确定的投标有效期期满这段时间内，供应商不得撤回其投标。

- 七、开标和评标

7.1 开标准备

7.1.1 采购代理机构将按照采购文件规定的时间通过浙江政府采购网组织开标、开启电子加密投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。供应商如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时供应商因未在线参加开标而导致电子加密投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

7.2 开标流程（两阶段）

7.2.1 开标第一阶段

（1）采购代理机构开始解密，供应商在规定的时间内自行进行电子加密投标文件解密。

（2）解密时间为开标后30分钟内。

（3）解密失败的异常处理：供应商在规定的时间内无法完成已递交的电子加密投标文件解密的，如已按规定递交了备份投标文件的，将由采购代理机构将备份投标文件上传至浙江政府采购网，上传成功后，原电子加密投标文件自动失效。若因浙江政府采购网原因无法读取或电子开评标无法正常进行，代理机构将开启所有供应商递交的纸质备份投标文件，以完成开标，电子加密投标文件及以介质存储的数据电文形式的备份投标文件（U盘）自动失效。

（4）第一阶段开标结束。

（5）转入资格文件和商务技术文件评审。

7.2.2 开标第二阶段

（1）资格文件和商务技术文件评审结束后，进入开标大会第二阶段。公布无效供应商名称及理由，同时公布有效供应商的商务技术部分得分情况。

（2）开启有效供应商的报价文件，公布开标一览表有关内容。开标结束后，由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

### 7.3 投标文件初步评审

7.3.1采购人或采购代理机构将首先审查各供应商的资格条件是否满足采购文件的要求。

7.3.2评标委员会将首先审查每份投标文件是否实质上响应了采购文件的要求，实质性响应的投标文件是指投标文件符合采购文件规定的实质性内容、条件和规定。

7.3.3重大偏离或保留是指将会影响到采购文件规定的服务范围、质量标准，或会给合同中规定的采购人的权利和供应商的责任造成实质性限制，而纠正这些偏离或保留将对其他提交了实质性响应的投标文件的供应商产生不公平影响的。

7.3.4细微偏离是指投标文件对采购文件的非实质性内容存在不完全响应或不响应。

7.3.5重大偏离和保留、细微偏离由评标委员会界定。初步评审时如发现投标文件与采购文件要求有重大偏离和保留，其投标文件将被作无效标处理。供应商不得通过修正或撤消不符合采购文件要求的重大偏离和保留从而使其投标文件实质性响应采购文件要求。但允许投标文件在实质性满足采购文件要求的前提下出现的细微偏差，在详细评审时可按评标办法对细微偏差做出不利于该供应商的评审。

7.3.6初步评审工作内容

（1）资格性检查

依据法律法规及采购文件的规定，对投标文件中的提供的资格证明材料进行审查，以确定供应商是否具备投标资格。

（2）符合性检查

依据采购文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。

7.3.7除符合7.6款规定外，评标委员会对投标文件的判定，只依据投标文件内容本身和按采购文件规定提交资料，不依靠开标后的任何外来证明。如供应商提交的资质证明或其他内容不齐全，由此造成的后果由供应商自己负责。

### 7.4 投标文件的澄清

7.4.1评标委员会可要求供应商对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致、有明显的文字和计算错误的内容等进行澄清并做出书面答复。

7.4.2 供应商对投标文件的澄清不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

### 7.5 错误修正

评标委员会将对确定为实质上响应采购文件要求的投标文件进行校核，看其在投标报价方面是否有计算、累计或表达上的错误，修正错误的原则及顺序如下：

（1）正本与副本不一致时，以正本为准；

（2）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（3）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（4）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（5）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（6）如投标文件中报价明细表分项价格或单价有遗报，应视作已含在投标总价中；其投标总价在评标过程中不予调整。其分项价或单价由评标委员会在投标总价不变的前提下根据合理的原则对其予以确定；

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价以澄清方式经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

### 7.6 合理报价澄清说明

评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在30分钟内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

### 7.7 无效标

有下列情形之一的投标文件，由评标委员会按少数服从多数原则进行认定，经认定属实后将该投标文件作无效标处理：

1、资质和商务技术文件阶段：

1.1、资格证明审核：

1）	投标文件内容不能充分证明供应商符合投标资格条件的；

1.2、商务技术审核：

1）	供应商提交两份或两份以上内容不同的投标方案，未声明哪一份有效的；

2）	投标文件非供应商法定代表人签署的，未提供或提供无效的法定代表人授权书；

3）投标文件中法定代表人和授权代表身份证复印件不齐全的；

4）	投标文件内容未按采购文件规定签字或盖章的；

5）	投标文件内容不全或内容字迹模糊辨认不清的等而导致评标活动无法正常进行；

6）	供应商未按采购文件变更通知更改投标文件的；

7）	未实质性响应采购文件中带“▲”条款要求的投标文件；

8）	投标有效期、交货期、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的；

9）未提供食品药品监督管理部门核发的完整有效的医疗器械注册或备案证明，或提供的医疗器械注册或备案证明不足以证明所投货物可合法销售（适用于医疗器械）；

10）投标文件附有采购人不能接受的条款；

11）投标文件中提供了与采购无关的赠品、回扣或者其他商品、服务；

12）供应商串通投标，妨碍其他供应商的竞争行为，损害采购人或者其他供应商的合法权益；

13）违反国家及政府部门相关法律、法规、文件规定或经评标委员会认定的其他属于重大偏离。

2、报价文件评审阶段：

1）供应商提交两份或两份以上内容不同的投标报价，未声明哪一份有效的；

2）投标文件内容未按采购文件规定签字或盖章的；

3）《开标一览表》和《投标价格组成明细表》内容不完整且不接受修正意见或字迹不能辨认的或未提供；

4）所投标项的投标报价超过采购文件规定的预算金额或最高限价；

5）《开标一览表》投标报价为零的，或其报价（大写）无法按正常书写方式进行报价唱标的或无投标报价的；

6）投标报价明显高于其市场报价或报价明显不合理或者低于成本，且在规定时间内不能合理说明原因并提供证明材料的；

7）投标文件内容不全或内容字迹模糊辨认不清的等而导致评标活动无法正常进行；

8）供应商未按采购文件变更通知更改投标文件的；

9）未实质性响应采购文件中带“▲”条款要求的投标文件；

10）投标文件附有采购人不能接受的条款；

11）投标文件中提供了与采购无关的赠品、回扣或者其他商品、服务；

12）供应商串通投标，妨碍其他供应商的竞争行为，损害采购人或者其他供应商的合法权益；

13）违反国家及政府部门相关法律、法规、文件规定或经评标委员会认定的其他属于重大偏离。

### 7.8 串通投标

有下列情形之一的，视为供应商串通投标：

1）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5）不同供应商的投标文件相互混装。

### 7.9 评标

7.9.1 采购人将按相关规定组织评标委员会，对投标文件进行审查、比较和评价。

7.9.2评标办法

评标办法详见第四章。

### 7.10 有效供应商少于三家的情况处理

评审期间，出现符合资格条件的供应商或者对采购文件做出实质响应的供应商不足三家，采购人可选择以下方式之一处理：

1）可将本标项作废标处理，重新组织采购；

2）可按财政部门的审批意见采用其他采购方式组织采购；

### 7.11 废标

在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合采购文件规定废标情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的；

### 7.12 确定采购结果

采购代理机构自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

### 7.13 结果公告

采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，在公告中标结果的同时，采购代理机构向中标人发出中标通知书。

### 7.14 采购过程、采购结果质疑

7.14.1供应商认为采购过程、采购结果使自己的合法权益受到损害的，供应商可以提出书面质疑。

7.14.2质疑书须包括以下内容：

（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。

7.14.3采购过程的质疑期限自各采购程序环节结束之日起计算，7个工作日内向采购代理机构提出，逾期提出不予受理。

采购结果的质疑期限自采购结果公告期限届满之日（自本公告发布之日起至第2日24时止）之日起计算，7个工作日内向采购代理机构提出，逾期提出不予受理。

7.14.4质疑书中涉及的相关材料中有外文资料的，应当将与质疑相关的外文资料完整、客观、真实地翻译为中文，并注明翻译人员姓名、工作单位、联系方式等信息。

7.14.5质疑书必须署名，供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章，否则不予受理。

7.14.6质疑书以直接提交、传真或邮寄方式提交（一式三份）。

7.14.7质疑书以传真形式提交后，同时须向采购代理机构提交质疑书原件，采购代理机构以收到原件之日作为收到质疑日。

7.14.8供应商不得捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行质疑。

### 7.15 发出中标通知书

7.15.1采购人及采购代理机构将以书面形式向中标人发出中标通知书。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

八、合同授予

1、采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。

九、合同终止

1、合同执行期间，采购人发现投标人投标文件的响应及正偏离参数实际为负偏离的，采购人有权终止合同，同时，中标人赔偿采购人合同总价的30%。如果采购人的损失大于该赔偿金。采购人保留继续要求中标人赔偿的权利。

2、如果设备已装机运行，中标人在上述赔偿的前提下，采购人有权要求退货，中标商须无条件接受。

十、中标服务费

1. 中标人须向招标代理机构按如下标准和规定交纳中标服务费。

2. 以合同作为收费的计算基数。

3. 中标服务费根据中标价按国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）及发改办价格[2003]857号文件规定收费标准计取。

4.代理费结算请与代理机构财务联系，联系电话：0571-88271625。

第三章  采购需求及说明

A.商务需求

| 1.保修期 | 1.1保修期不少于2年。保修期后只收取配件费并提供价格的折扣率，免人工费。 |
| --- | --- |
| 2.售后服务 | 2.1.每年保质期内故障率不得超过15天，如达不到要求，每超过一天质保期相应延长10天。保质期内因设备本身缺陷造成各种故障应由卖方免费技术服务和维修; 2.2. 维修即时响应，48小时内维修人员到达现场（包括节假日）； 2.3. 设备停产后，零配件保持供应8年以上。 |
| 3.技术支持 | 3.1.中标方应免费提供软件升级，并及时提供设备新功能和临床应用的资料。 |
| 4.考察和培训 | 4.1.中标方应对采购人的提供免费提供操作培训，维护保养培训，使其能对设备进行日常的维护保养及能对一般故障进行维修，并向培训人员提供详细的技术维修及调试参数资料。 4.2.培训方式、地点、人数、时间投标商应在投标文件中详细说明。 |
| 5.安装调试 | 5.1.安装地点：医院指定地点 5.2.安装完成时间：接到用户通知后7天内完成安装和调试，如在规定的时间内由于卖方的原因不能完成安装和调试，投标方应承担由此给用户造成的损失. 5.3.安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。 5.4.安装过程中发生的费用由卖方负责。投标人应在投标文件中提供其安装调试计划和对安装场地和环境的要求，及其他医院需配合的内容。 |
| 6.验收 | 6.1.中标方应提供设备的有效检验文件（包括检测内容和检测方法），经采购人认可后，并符合国家有关技术规范和技术标准为设备验收标准。采购人对设备验收合格后，双方共同签署验收合格证书。验收中发现设备达不到验收标准或合同的规定，中标方必须更换有关部件，使设备最终达到规定的性能指标和功能要求，并且赔偿由此给采购人造成的损失。验收中产生的费用由卖方负责。 6.2.验收完成后对设备科工程师进行基础维护与保养培训，包括课件及现场培训。 |
| 7.交货 | 7.1.交货期：合同签订后30天内。 7.2.交货地点：医院指定地点。 |
| 8.付款方式 | 8.1. 合同签订后设备安装验收合格后支付合同总金额的90%，一年后付清余款。 |
| 9.报价方式 | 9.1.对其所提供的设备报含税总价及进行分项报价；质保期后的维保费单独报价（不包括在投标价中），选购件单独分项报价（不包括在投标价中）。 9.2.详细列出配置清单(主要配置必须符合标书)及单价和必需的耗材清单及承诺长期供应的优惠价格。 9.3.厂家标配功能、配置、软件不得拆分报价，上述尚未包括的所有功能、配置、软件请报成交价，否则视为标准配置。 |

B.技术需求

标项一：磁刺激仪一套；

| 序号 | 招标规格 |
| --- | --- |
| 1 | 设备用途 |
| 1.1 | 设备功能：用于中枢神经和外周神经刺激，用于神经电生理检查和功能评定 |
| 1.2 | 适应症：可用于情绪低落、焦虑、失眠，压力性尿失禁，盆腔脏器脱垂，性功能障碍，便秘等盆底相关症状的治疗 |
| 2 | 功能、配置 |
| 2.1 | 整机通过YY/T 0994-2015 磁刺激设备 行业标准（需提供证明材料） |
| 2.2 | 一体机整机通过电磁兼容性EMC测试（需提供证明材料） |
| 2.3 | 产品组成：磁刺激仪主机、刺激线圈、运动诱发电位监测模块、触屏一体机、刺激线圈支架、移动式推车等 |
| *2.4 | 标配盆底专用和骶神经专用2个刺激线圈，根据临床需求，2个刺激线圈可快速切换（磁刺激刺激线圈必须在产品组合中） |
| 2.5 | 冷却技术：采用智能风冷技术，安全、操作简单、无需后期额外维护 |
| *2.6 | 运动诱发电位监测模块：标配MEP模块，无线式传输，减少束缚、降低外界干扰 |
| 2.7 | 软件操作平台：多功能触控式一体机，通过CE电磁兼容性（EMC）及CCC安全性认证，500G硬盘实现海量患者信息存储 |
| 2.8 | 分体式工作站：移动式推车、360°万向调节支架、90°-180°可调座椅，便于操作以及临床多体位治疗 |
| 2.9 | 开放式设计平台，具备触发输入输出通用接口，可兼容肌电图等设备 |
| 2.10 | 配置稳压电源，设备使用更稳定 |
| 2.11 | 标配脚凳，可变换不同高度，满足多种治疗体位需求 |
| 3 | 主要技术参数 |
| *3.1 | 最大磁感应强度：6T，允差 ±20%，有级差可调 |
| 3.2 | 输出脉冲重复频率：0. 01 Hz～60Hz可调，允差±5% |
| 3.3 | 脉冲上升时间：50μs ±10μs |
| 3.4 | 脉冲持续时间：340μs ±20μs |
| 3.5 | 磁感应强度最大变化率：40kT/s～80kT/s |
| 3.6 | 工作模式：4种以上，工作周期有输出期和间歇期 |
| 3.7 | 通道数：2通道 |
| 3.8 | 触发同步方式：磁感应触发，触发同步时间≤100μs |
| 3.9 | 传输方式：WIFI |
| 3.10 | 采样率：2kHz |
| 3.11 | 测量范围：1～1000 |
| 3.12 | 最小分辨率：≤2 |
| 3.13 | 频率范围：20Hz～500Hz |
| 3.14 | 上位机软件符合GB/T 25000.51 软件工程软件产品质量要求与评价 |
| 3.15 | 人机交互软件：触屏式操作模式，三步开启治疗，符合用户习惯，减轻操作负担 |
| 3.16 | 刺激模式可调：可实现单脉冲刺激、重复脉冲刺激和模式化刺激（含爆发式刺激TBS）多种可选诊疗模式 |
| 3.17 | 治疗方案库：内置多种临床方案供医生选择；包含压力性尿失禁、急迫性尿失禁、尿频尿急、尿储留、便秘、大便失禁、盆底痛、术后排尿排便障碍等多种临床治疗方案 |
| 3.18 | 方案可编辑：刺激强度、刺激频率、脉冲个数、间歇时间、刺激时间、串数等参数可调，供医生自定义方案 |
| 3.19 | 刺激方案具有数字和图形两种展示方式，刺激线圈温度显示与控制保护 |
| 3.20 | 报告输出方式：自动化报告生成与打印，也可根据需要自定义编辑 |
| 3.21 | 信息管理功能：患者基本信息、临床方案、诊疗记录等信息海量存储，并可实时查询、编辑及导出数据备份保存 |
| 3.22 | 含波形设置、权限设置等多种自设功能，满足用户多种临床及科研需求 |
| *3.23 | 兼容电子病历系统，实现同平台设备间的数据互联互通 |
| 3.24 | 软件系统免费维护、升级 |
| 4 | 其他： |
| 4.1 | 提供医疗器械注册证及产品注册登记表、带*号参数权威证明文件 |
| 4.2 | 列出详细的设备配置清单和选配件、耗材报价清单 |
| 5 | 安装及验收要求： |
| 5.1 | 安装地点：玉环市妇幼保健院指定地点 |
| 5.2 | 安装完成时间：接用户通知后7天内全部调试完成 |
| 5.3 | 安装标准：符合我国国家有关技术规范和技术标准 |
| 5.4 | 验收标准：应与产品原始样本技术数据及招标文件技术文件一致。应符合我国有关技术规范和技术标准 |
| 5.5 | 安装验收前产生的一切费用由投标人承担 |

注：加*条款是关键实质性条款，不允许偏离。

▲投标人所投机型必须符合临床需求，在投标时如实提供相应产品的完全配置，不得提供虚假参数响应，投标后不得以任何理由修改投标报价或加价，投标文件作为合同的一部分，具有相同的法律效力。

第四章 评分细则

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《浙江省政府采购活动现场组织管理办法》等有关规定，结合本项目的实际情况，按照公平、公正、科学、择优的原则，制定本评标办法。

一、总则

本次招标采用公开招标的方式，投标人根据招标文件的要求提供产品的配套、性能说明及价格，由评标委员会通过综合评分法最终决定中标人，评分满分为100分，投标人的评标得分为各评标内容得分的汇总得分，得分最高的投标人为最终中标人，如两家投标人得分相同，投标价低的为最终中标人。评分过程中采用四舍五入法，保留小数点2位。

二、评标纪律

1．评标是招标工作的重要环节，评标工作在评标委员会内独立进行。评标委员会将按照评标原则的要求，公正、平等地对待所有投标人。

2．所有评标人员应忠于职守、廉洁自律、秉公办事、不徇私情。

3．评标人员不得接受或参加投标人或与投标有关的单位、组织或个人的有碍公务的宴请、娱乐活动等，不得以任何形式弄虚作假。

4．评标期间，评标人员不得随意出入评标地点、与外界通讯、会客等。

5．在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对采购人、采购代理机构人员及评标委员会成员施加影响的任何行为，都将导致被取消投标资格。

6．为保证评标的公正性，在评标过程中，评标委员会成员不得与投标人或与中标结果有利害关系的人进行私下接触。在评标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人，不得将评标情况扩散出评标委员会以外。

7．评标过程中，当发表结论性意见时，先听取专家评委意见，用户评委随后发表意见；评标专家对投标人的优劣情况，以及认为差异较大的情况等，应以书面意见作出真实、专业、诚恳负责的表述，不得违背客观、公正的原则。

8．评标结束后，各评标人员应将全部资料整理上交采购人，严禁将评标过程中的任何资料带出评标现场向投标人或其他单位提供。

9．在中标结果公布前应对评标委员会成员名单予以保密。

10．评标委员会对各投标人的商业秘密予以保密。

11．评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。

12．在整个评标过程中，投标人企图影响招标结果的任何活动，可能导致其投标失败。如有违法行为，将依法追究其法律责任。

三、评标程序

1．本项目采用不公开方式评标，评标的依据为采购文件和投标文件。

2．熟悉采购文件和评标办法。

3．采购代理机构按照采购文件规定的时间、地点及程序组织评审。评审程序如下：

（1）开启评审场地的录音录像采集设备，并确保其正常运行。

（2）核验出席评审活动现场的评标委员会各成员和相关监督人员身份，并要求其分别登记、签到，按规定统一收缴、保存其通讯工具，无关人员一律拒绝其进入评审现场。

（3）介绍评审现场的人员情况，宣布评审工作纪律，告知评审人员应当回避情形；组织推选评标委员会组长。

（4）通报报名参加本项目采购的投标人名单及资格预审情况（如有），宣读最终提交采购响应文件的投标人名单，组织评标委员会各位成员签订《政府采购评审人员廉洁自律承诺书》。

（5）根据需要简要介绍采购文件（含补充文件）制定及质疑答复情况、按书面陈述项目基本情况及评审工作需注意事项等。

（6）评标委员会组长组织评审人员独立评审。评标委员会对拟认定为采购响应文件无效、投标人资格不符合的，应组织相关投标人代表进行陈述、澄清或申辩。

授权代表对澄清、说明或者补正内容未签字确认的，将自行承担由此可能导致的对其不利的评审结果，评标委员会按少数服从多数原则对相关内容进行评判。

投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

4.起草评审报告，所有评审人员须在评审报告上签字确认。

评审人员对有关采购文件、采购响应文件、样品、现场演示（如有）的说明、解释、要求、标准存在不同意见的，持不同意见的评审人员及其意见或理由应予以完整记录，并在评审过程中按照少数服从多数的原则表决执行。对采购文件本身不明确或存在歧义、矛盾的内容，应作对投标人而非采购人有利的解释；对因采购文件中有关产品技术参数需求表述不清导致供应商实质性响应不一致时，应终止评审，重新组织采购。评审人员拒绝在评审报告中签字又不说明其不同意见或理由的，由现场监督员记录在案后，可视为同意评审结果。

评审报告是根据评审人员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告，其主要内容包括：

（1）采购项目基本情况：采购组织机构，项目名称，项目编号，采购内容，预算执行确认书编号，采购预算金额，采购方式，发布公告时间；公告发布网站，采购响应截止时间，购买采购文件单位情况，采购响应单位情况等

（2）评标委员会组成；

（3）评审方法和标准；

（4）评审情况及说明；

（5）评标结果和中标候选人排序；

（6）评标委员会的授标建议。

四、评分标准

1.价格分30分：

以满足招标文件要求，且投标价格最低的投标报价为评标基准价，价格分=评标基准价/投标价×30；超出招标文件要求的优惠条件，在计算价格分时，不能从投标价中扣除。

支持中小企业：

a、价格扣除：根据工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），根据具体品目确定相应标准。符合上述条件的中小微型企业应按照招标文件附件1的格式要求提供《中小企业声明函》、《中小企业资格确认意见书》。符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供提供《残疾人福利性单位声明函》（附件二）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

b、根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》规定，对于非专门面向此类企业的项目，对小型和微型企业产品的投标价格给予6 %的扣除，用扣除后的价格参与评审。

小型、微型企业与大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%的投标价格扣除。

c、联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。

2. 商务技术资信分70分：

评标委员会对各投标人的技术充分审核、讨论及评议后，每人一份评分表，进行独自打分并签名。在统计得分时，如发现某一单项评分超过评分细则规定的分值范围，则该张评分表无效。投标人技术部分的得分为评标委员会各成员的有效评分的算术平均值。

评标标准打分表

| 序号 | 评标项目 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标产品技术功能符合度（36分） | 36 | 通过所投产品设备的选型、技术参数正负偏离情况综合打分，全部符合得36分，参数负偏离一条扣2分，扣完为止，严重偏离的为无效标。 |
| 2 | 投标设备配套的合理性（5分） | 5 | 对投标设备配套的合理性、功能实现程度进行评价：投标设备配套合理、功能实现程度高的，得5分；配套较合理、能基本实现功能的，得3分；配套合理性一般、不能完全达到临床要求功能的，得1分。 |
| 3 | 投标设备技术指标的先进性（3分） | 3 | 对投标设备技术指标的先进性进行评价：技术指标高于招标要求且具有较高临床使用价值的，每项得1分；最高得3分。 |
| 4 | 投标产品综合信誉（2分） | 2 | 根据投标产品的品牌知名度、原厂支持程度、市场信誉度、好评度综合给分，优秀得2分，较好得1分，极差的可不得分。 |
| 5 | 投标机型在所在品牌系列所属的档次（2分） | 2 | 投标机型在产品系列中属高档产品的，得2分；属中低档产品的，得1分。 |
| 6 | 随机资料和配件情况（4分） | 2 | 根据投标人提供的备品备件情况打分，齐全得2分，提供一部分得1分，没有不得分 |
|  |  | 2 | 根据投标人提供的附件及随机资料情况打分，完善得2分，一般得1分，没有不得分 |
| 7 | 项目实施保障评定（4分） | 4 | 根据投标人针对本项目实施方案的科学性、全面性，确保供货、运输、验收进度等情况及项目实施人员配置情况综合评定，实施方案完善得4分，基本满足要求的得2分，极差不得分 |
| 8 | 市场占有率（5分） | 5 | 提供2017年1月1日起与最终用户签订的投标机型合同复印件，每份有效合同得0.5分，最多5分。 （以合同为准，否则为无效业绩） |
| 9 | 售后服务(5分） | 5 | 由评委针对投标人承诺的技术培训、保修期限、售后服务响应时间、质保期外的服务承诺等打分，优秀得5分，较好得3分，一般得1分，极差的可不得分 |
| 10 | 优惠条件（3分） | 3 | 根据投标人提供的优惠条件综合打分，优秀得3分，一般得1分，没有不得分 |
| 11 | 标书内容（1分） | 1 | 投标人所交资料的完整性与投标书内容、格式，投标文件的制作是否符合招标文件要求，内在条理是否清晰，是否按招标文件要求提供全部资料，每差错一项扣0.5分 |
| 70分 |  |  |  |

第五章 合同主要条款

（此稿为合同样本，最终定稿待双方协商后定）

项目名称：                                       项目编号：

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据（项目名称，项目编号） 的结果，签署本合同。

一、货物内容

1.货物名称：

2.型号规格：

3.技术参数：

4.数量（单位）：

二、合同金额

本合同金额为（大写）：          元（￥         元）人民币。

三、技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

如需合同履约保证金请合同双方在签定合同时商定。

七、转包或分包

1.本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

八、质保期和质保金

1.质保期      年。（自交货验收合格之日起计）

2.质保金0元。

九、交货期、交货方式及交货地点

1. 交货期：

2. 交货方式：

3. 交货地点：

十、货款支付

1. 付款方式：

2.当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

十一、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

1.乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2.乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在     小时内到达甲方现场。

4.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5.上述的货物免费保修期为     年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十三、调试和验收

1.甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在     个工作日内验收。

2.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5.验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

十四、货物包装、发运及运输

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2.使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十五、违约责任

1.甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2.甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3.乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4.乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十六、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十八、合同生效及其它

1.合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3. 合同的终止：合同执行期内，经向检察机关查询，发现中标人或供应商有行贿犯罪记录的，即取消中标资格或停止采购合同。

4.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

5.本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲乙双方各执一份；副本    份，(用途)。

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定（授权）代表人：                     法定（授权）代表人：

- 签字日期：      年  月  日               签字日期：      年  月  日

# 第六章   应提交的有关格式范例

- 投标人按照以下格式编制投标文件，并将报价文件、商务技术文件分别装订成册。

▲资格文件部分

- 资格证明文件

（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件复印件，自然人的身份证复印件；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供上一年度经第三方审计的财务报告（须包括“四表一注”，即资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注）或其基本开户银行出具的资信证明或财政部门认可的采购专业担保机构出具的投标担保函，或其他与企业规模相适应的商业信誉和财务会计制度证明材料；

（3）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料：提供相关证明（说明）材料，内容自拟，证明材料可以是以下的一项或多项：资产或存款证明、采购设备发票、代理证明、以往同类项目实施案例、投标人为其缴纳社保的人员资质、其他与项目规模相适应的证明材料。

（4）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料，可以是：1、须提供税务登记证（多证合一提供营业执照复印件即可）及投标截止时间前 6 个月内的依法缴纳税收的记录； 2、须提供社保登记证及投标截止时间前6个月内的社会保险缴纳凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）；3、新成立不满 6 个月的公司自成立之日起算。

（5）投标声明书（格式见第六章）；

（6）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。请在投标声明书中如实填写。

（7）截至投标截止日前1日历天17:00（北京时间），投标人未被列入“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单且尚处于禁止参加政府采购活动期内。请在投标声明书在如实填写。

- 有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件（复印件），自然人的身份证明

说明：

1.如供应商是企业（包括合伙企业），提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；

2.如供应商是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”；

3.如供应商是非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件；

4.如供应商是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”；

5.如供应商是自然人，提供有效的自然人身份证明。

- 2019年7月至今任意一月的财务状况报告（复印件）或响应文件开启前三个月内出具的银行资信证明

说明：

1.供应商是法人的，应提供财务状况报告，包括2019年7月至今任意一月的资产负债表及利润表或响应文件开启前三个月内其基本开户银行出具的资信证明（若资信证明中注明复印无效，需提交正本扫描件），并加盖公章；

2.部分其他组织和自然人没有财务状况报告的，可以提供银行出具的资信证明(若资信证明中注明复印无效，需提交正本扫描件),并加盖公章；

3.银行资信证明应能说明供应商与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等，银行出具的存款证明不能替代银行资信证明。

- 2019年7月至今任意一月依法缴纳税收的证明材料

（依法免税的供应商应提供相应文件证明其依法免税）

说明：

1.依法缴纳税收的证明材料指供应商依法缴纳税收的凭据（完税证明或纳税证明或银行电子缴税付款凭证等）；

2.依法免税的供应商应提供相应文件证明其依法免税；

3.供应商因新注册成立等原因无法提供相关材料的，应在响应文件中提交如实的情况说明。

- 2019年7月至今任意一月依法缴纳社会保障资金的证明材料

（依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金）

说明：

1.依法缴纳社会保障资金的证明材料指供应商依法缴纳社会保险的凭据（社保缴费专用收据或银行电子缴税付款凭证或社会保险缴纳清单等）；

2.依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金；

3.供应商因新注册成立等原因无法提供相关材料的，应在响应文件中提交如实的情况说明。

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

（格式自拟）

供应商名称（盖章）：

供应商授权代表签字：

日期：     年   月   日

- 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声明函

致：玉环市第二人民医院健共体集团、浙江五石工程咨询有限公司

我公司郑重承诺在参加本项目政府采购活动前三年内，在经营活动中     （填写“有”或“没有”，如实填写，如不填写视同未提供本声明函）重大违法记录，重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果和责任。

特此声明。

供应商名称（盖章）：

供应商授权代表签字：

日期：     年   月   日

▲报价文件部分

- 目录

- （1）投标响应函……………………………………………………（页码）

- （2）投标（开标）一览表…………………………………………（页码）

- （3）投标报价明细表………………………………………………（页码）

附件1   投标函

致（招标方）：

（投标单位全称）授权______（全权代表姓名）__________（职务）为全权代表，参加贵方组织的                （招标编号、招标项目名称）招标的有关活动，并对              项目进行投标。为此：

一、提供投标须知规定的全部投标文件：投标文件正本壹份，副本一式伍份。

二、我方同意在本项目招标文件中规定的开标时间起 90 天内（投标有效期）遵守本投标文件中的承诺且在此期限满之前均具有约束力。

三、按招标文件要求提供和交付的货物和服务的投标总价为：         元（人民币大写），详见投标分项报价表。

四、我方已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我方承诺接受招标文件中的全部条款且无任何异议。

五、我方保证在中标后，忠实地执行双方所签订的经济合同，并承担合同规定的责任和义务。

六、我方完全理解贵方不一定接受收到的任何投标。

七、我方愿意向贵方提供任何与本项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。

八、我方承诺：采购人若需追加本项目招标文件所列货物及相关服务的，在不改变合同其他实质性条款的前提下，按相同或更优惠的折扣率保证供货。

九、保证遵守招标文件中的有关规定和收费标准。

十、与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：___________________       邮编：_________________________

电话：___________________       传真：_________________________

投标单位（盖  章）：

被授权代表（签字）：

日期：        年      月      日

附件2  开标一览表

投标人名称：               项目编号：

| 项目名称 | 型号和规格 | 数量 | 制造商名称和国籍 | 投标总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 选购件（如有） |  |  |  |  |  |

投标单位（盖  章）：

被授权代表（签字）：

日期：        年      月      日

附件3  投标明细报价表

| 序号 | 项目名称 | 产地/品牌 | 型号 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位（盖  章）：

被授权代表（签字）：

日期：        年      月      日

- ▲商务技术文件部分

- 目录

- 法定代表人授权书 …………………………………………………………………（页码）

- 法定代表人及其授权代表的身份证（复印件） …………………………………（页码）

- 有效的医疗器械生产许可证或医疗器械经营企业许可证（复印件加盖公章） （页码）

- 有效的医疗器械注册证    ……………………………………………v…………（页码）

- 产品配置清单（格式见附件4）……………………………………………………（页码）

- 备品备件及专用工具报价表（格式见附件5）……………………………………（页码）

- 商务条款偏离表（格式见附件6）…………………………………………………（页码）

- 技术条款偏离表（格式见附件7）…………………………………………………（页码）

- 供货方案（格式见附件8）…………………………………………………………（页码）

- 项目实施计划（格式见附件9）……………………………………………………（页码）

- 人员培训计划（格式见附件10） …………………………………………………（页码）

- 售后服务承诺书及其他优惠承诺（格式见附件11） ……………………………（页码）

- 类似项目业绩一览表（格式见附件12） …………………………………………（页码）

- 投标人的资格、资质证明文件（格式见附件13） ………………………………（页码）

- 其他必要的参考资料（如检测报告）    …………………………………………（页码）

- 用户使用报告、验收报告及反馈情况等资料  ……………………………………（页码）

- 所投设备的规格、详细介绍及主要清单（不含报价）……………………………（页码）

- 投标商其他相关体系认证证书和相关获奖荣誉证书（如有则提供，复印件加盖公章）………………………………………………（页码）

备注：

- 以上资格文件，属到期换证的，需提供主管部门出具的受理凭证。

- 其它资格文件为重要评分依据，未能提供将会导致严重扣分。

附件4 产品配置清单

投标人名称：               项目编号：

| 序号 | 内容 | 主要规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

附件5  备品备件及专用工具报价表

投标人名称：               项目编号：

| 序号 | 消耗品名称 | 型号和规格 | 数量 | 原产地和制造商名称 | 价格（人民币：元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件6  商务条款偏离表

| 序 号 | 名称 | 招标文件的 商务条款 | 投标文件的 商务条款 | 偏 离 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 质保期 |  |  |  |  |
| 2 | 付款方式 |  |  |  |  |
| 3 | 售后服务 |  |  |  |  |
| 4 | 技术支持 |  |  |  |  |
| 5 | 培训 |  |  |  |  |
| 6 | 安装调试 |  |  |  |  |
| 7 | 验收 |  |  |  |  |
| 8 | 交货 |  |  |  |  |
|  | ........ |  |  |  |  |

备注：投标人的商务条款如有偏离，请在上表中予以注明。

投标单位（盖  章）：

被授权代表（签字）：

日期：        年      月      日

附件7    技术条款偏离表

| 序 号 | 货物名称 | 招标文件 要求规格 | 投标规格 | 偏 离 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 注：该表请按招标文件技术规格各条逐项对应填写。

投标单位（盖  章）：

被授权代表（签字）：

日期：        年      月      日

附件8   供货方案

供货方案包括但不限于以下内容：

（1）设备的整体选型说明；

（2）设备具体配置说明

（3）设备的详细技术参数说明

投标单位（盖  章）：

被授权代表（签字）：

日期：        年      月      日

- 附件9  项目实施计划

- 投标人应提供本项目详细的项目实施计划，包括供货期承诺、人员安排等，格式自定。

投标单位（盖  章）：

被授权代表（签字）：

日期：        年      月      日

- 附件10  人员培训计划

- 投标人应提供在本项目详细的人员培训计划，格式自定。

投标单位（盖  章）：

被授权代表（签字）：

日期：        年      月      日

附件11    售后服务承诺书及其他优惠承诺

- 投标人应提供在本项目详细的质量及售后服务承诺书及其他优惠承诺，格式自定。

投标单位（盖  章）：

被授权代表（签字）：

日期：        年      月

附件12   类似项目业绩一览表

| 序 号 | 业主名称 | 项目名称 | 合同金额 (万元) | 业主联系人及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、各投标商可以根据各自业绩量准备充分的表格，此页后须附上合同及发票复印件（加盖公章）等证明材料。

2、投标人须真实仔细地填写本表格。

- 附件13投标人的资格、资质证明文件

表1  公 司 简 介

- 投标人应提供公司简介，格式自定。

投标单位（盖  章）：

被授权代表（签字）：

日期：        年      月

表２  法定代表人授权书及投标代表身份证（格式）

本授权书声明：注册于                              （地址）的_______________________________（单位全称）的法定代表人_________（法定代表人姓名、职务），授权                   （被授权人的姓名、职务）为本单位的合法代理人，并将以本单位名义处理一切与                    （招标项目名称）（招标编号：              ） 招标投标活动中的有关事宜，代理人（被授权人）在本项目投标及合同中所签署的一切文件和处理的一切有关事宜，我单位均予承认。

本授权书于                 年       月       日签字生效，特此声明。

法人授权代表（被授权人）情况：

姓名：________________性别：______年龄：___________职务：_______________

联系地址：______________________________________________________

邮编：______________电话：_________________传真：________________

附：投标代表身份证（复印件加盖公章）

授权单位（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

法人授权代表（被授权人）（签字）：

授权日期：___________________________

注：无投标人单位公章及法定代表人签章的视为无效授权。

表3 代理证明（或制造商出具的授权书）（如制造商投标，不需提供）

致：__       __（招标代理机构）：

我们（制造商名称）是按（国家或地区的名称）法律成立的一家制造商，主要营业地点设在（制造商地址）。兹指派按（国家名称）的法律正式成立的，主要营业地点设在（贸易公司地址）的（贸易公司名称）作为我方真正的和合法的代理人进行下列有效的活动：

（1）代表我方在中华人民共和国办理贵方第     号（项目编号）招标邀请要求提供的由我方制造的货物的有关事宜，并对我方具有约束力。

（2）作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件中所规定的义务。

（3）我方兹授予（贸易公司名称）全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤消的全权。兹确认（贸易公司名称）或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

我方于   年   月  日签署本文件，（贸易公司名称）于  年   月   日接受此件，以此为证。

贸易公司名称：                     制造商名称：

签字人职务和部门：                 签字人职务和部门：

签字人姓名：                       签字人姓名：

签字人签名：                       签字人签名：

## 中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为      （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

- 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为   （请填写：中型、小型、微型）企业。

- 本公司参加         单位的       项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他         （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：     年     月     日

注：符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件二）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

## 中小企业资格确认意见书

根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准的通知》（工信部联企业（2011）300号）规定的划分标准，兹确认

公司为            行业的        （请填写：中型、小型、微型）企业。

省（市、县、区）中小企业局或经济和信息化委员会

附件2：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：