玉环市粮食物资储备有限公司

竞争性磋商文件

HQ-YHFZFCG-2020-32

采购项目：信息化工程维保服务

采购人：玉环市粮食物资储备有限公司

杭州华旗招标代理有限公司

2020年12月23日

目    录

一、竞争性磋商公告

二、供应商须知

三、评审办法及评审标准

四、项目需求

五、政府采购合同主要条款指引

六、响应文件格式附件

# 第一章  竞争性磋商公告

杭州华旗招标代理有限公司受采购人的委托，现就玉环市粮食物资储备有限公司信息化工程维保服务项目进行竞争性磋商采购，欢迎合格供应商前来磋商。

## 一、项目编号：HQ-YHFZFCG-2020-32

## 二、磋商内容：

| 序号 | 项目名称 | 简要技术要求 | 数量 | 预算 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 信息化工程维保服务 | 具体要求见竞争性磋商采购文件。 | 1项 | 10万元/年 |

## 三、合格磋商供应商的资格条件：

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的磋商供应商资格条件；

（二）本项目不接受联合体磋商；

## 四、磋商文件获取的方式、时间：

1.获取方式：网上免费下载，下载地址为http://www.zjzfcg.gov.cn

2.获取（公告）时间：2020年12月23日至2020年12月30日

上午：8:30-12:00      下午：13：30-16:30

3.报名地点：玉环市李家小区二期3号楼1502室；

杭州市江干区凤起东路189号滨江新城时代广场3幢2206室；

4.报名方式：按公告报名资格条件要求发送扫描资料至353594584@qq.com，并与代理公司确认，苏女士0571-88107579；

## 五、响应文件递交截止时间及磋商开始时间、地点：

本次磋商将于2021年01月05日星期二09点30整在玉环市公共资源交易中心二楼开标室4开始进行，请在磋商当日09:00至09:30将磋商响应文件送达磋商地点，逾期或不符合规定的磋商响应文件恕不接受。

## 六、相关注意事项：

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（获取/发售截止日之后收到采购文件的，以获取/发售截止日为准）起至采购响应截止时间之前，以书面形式一次性向采购人和采购代理机构提出同一环节的质疑。否则，被质疑人可不予接受。

2.根据《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》浙财采监【2009】28号文件，请各磋商响应供应商及时办理浙江政府采购网“政府采购供应商注册”手续。

3.参与政府采购活动的供应商，应当先在浙江省政府采购网上申请注册，磋商采购文件可从网上直接下载。

4.本项目所有公告发布网站：“浙江省政府采购网”（http:// www.zjzfcg.gov.cn）。

七、其他注意事项：

1、鉴于目前疫情形势，本项目不接受现场报名、不要求现场投标。报名采用邮箱报名方式，投标文件允许采用邮寄方式进行投标。

2、本次投标供应商如采购邮寄投标，应当采用邮政快递（EMS）邮寄或顺丰快递，邮寄地址：浙江省玉环市李家小区二期三号楼1502室（杭州华旗招标代理有限公司）；胡先生收，15967041020。邮寄后请发送快递单号；

供应商邮寄投标文件建议采用纸箱包装投标文件（纸箱内的投标文件密封签章，包装要求具体见招标文件要求）及样品，包装严实，邮寄过程中发生的破损或文件内容泄露，代理机构及采购人不予担责；代理机构收到投标文件后将当场拍照，录像，并发送供应商告知确认。

3、供应商应当在投标截止时间之前邮寄到开标地点（具体时间以快递送达时间为准），投标截止时间之后到达的快递不再予以接收，供应商应该自行计算快递在途时间，建议预留在途时间不少于5个工作日。

4、投标文件收到后，由采购代理单位负责封存，待开标时间前半个小时取出进行确认密封情况，待开标时间到开启投标文件进行评审。

5、开标过程由采购人实行全程监督。

6、评审小组要求供应商澄清、说明或者补正，供应商授权代表须在半小时内通过邮箱：153997632@qq.com，作出澄清、说明或者补正。

## 八、联系方式：

（一）采购代理机构

采购代理机构名称：杭州华旗招标代理有限公司

联系人：胡先生

联系电话：15967041020

地址： 玉环市李家小区二期3号楼1502室；

（二）采购人

采购人名称：玉环市粮食物资储备有限公司

联系人：颜先生       联系电话：0576-87211592

报名申请表

| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 招标编号 |  |  |  |  |  |  |
| 投标申请单位名称 |  | （盖章） |  |  |  |  |
| 报名时间 |  |  |  |  |  |  |
| 项目联系人 |  |  | 手 机 |  |  |  |
| 联系电话 |  |  | 传 真 |  |  |  |
| E—mail |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 通信地址 |  |  |  |  |  |  |
| 以下内容增值税一般纳税人须填写齐全 |  |  |  |  |  |  |
| 税号（纳税识别号） |  |  |  |  |  |  |
| 开票地址、电话 |  |  |  |  |  |  |
| 开户银行、银行账号 |  |  |  |  |  |  |
| 提交的报名资料清单 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 提交资料名称 |  |  | 是否提交 |  | 备 注 |
| 1 | 供应商有效的营业执照、税务登记证（复印件加盖公章，如为多证合一仅需提供营业执照复印件加盖公章）； |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |

以上报名资料请装订成册。

# 第二章  供应商须知

## 前附表

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 供应商特定资格要求 | 符合竞争性磋商公告资格要求的供应商 |
| 2 | 答疑会或现场踏勘 | 领取磋商采购文件后，各磋商供应商请自行踏勘。 采购人：颜先生 0576-87211592 |
| 3 | 磋商响应文件包装要求 | 正本一份、副本四份，正副本分开各自密封包装。 |
| 4 | 磋商响应文件有效期 | 磋商响应有效期为磋商后90天，磋商响应有效期从提交磋商响应文件的截止之日起算。 |
| 5 | 磋商响应文件递交 | 截止时间：北京时间2021年01月05日09:30 递交地点：玉环市公共资源交易中心二楼开标室4； 逾期送达的磋商响应文件恕不接受。 |
| 6 | 磋商时间及地点 | 时间：北京时间2021年01月05日09:30 地点：玉环市公共资源交易中心二楼开标室4； |
| 7 | 履约保证金 | 本项目不需要缴纳履约保证金 |
| 8 | 实质性条款 | 带“▲”的条款是实质性条款，磋商响应文件须作出实质性响应，否则终止磋商。 |
| 9 | 解释权 | 本磋商文件解释权属于采购人和采购代理机构 |

## 一 、总  则

### （一） 适用范围

本磋商文件适用于本次项目的磋商、评审、确定成交供应商、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

### （二）定义

1、“采购组织机构”指采购人委托组织磋商的集中采购机构或采购代理机构。

2、采购人：是指委托集中采购机构或采购代理机构采购本次项目的国家机关、事业单位和团体组织。

3、磋商供应商：是指向采购组织机构提交磋商响应文件的单位或个人。

4、货物：是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

5、服务：是指除货物和工程以外的政府采购对象，包括各类专业服务、信息网络开发服务、金融保险服务、运输服务，以及维修与维护服务等。

6、“书面形式”包括信函、传真等。

### （三）磋商费用

不论磋商结果如何，供应商均应自行承担所有与磋商有关的全部费用（磋商文件有相关规定除外）。

### （四）特别说明

1、供应商磋商所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。供应商磋商所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（指必须为本法人或控股公司正式员工）。

2、供应商所标产品除磋商文件中明确规定要求“提供官网截图或相应检测报告的证明材料”以外，所有技术参数描述均以磋商响应文件为准。磋商供应商对所标产品技术参数的真实性承担法律责任。项目磋商结束后、质疑期限内，如有质疑供应商认为成交供应商所标产品、磋商响应文件技术参数与采购需求存在重大偏离、错误、甚至造假的情况，应提供具体有效的证明材料。

3、供应商在磋商活动中提供任何虚假材料,其响应无效，并报监管部门查处；成交后发现的,成交人须依照根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款第一项之规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

4、供应商不得相互串通磋商报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人或其他供应商的合法权益，供应商不得以向采购人、磋商小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。

5、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

6、磋商响应文件格式中的表格式样可以根据项目差别做适当调整,但应当保持表格样式基本形态不变。

7、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

8、本项目不允许分包。

## 二、磋商响应文件

### （一）磋商响应文件的组成

供应商应仔细阅读磋商采购文件的所有内容，按磋商采购文件的要求，详细编制磋商响应文件。

▲1、资格证明内容的组成：

（1）磋商声明书

（2）授权委托书（法定代表人亲自办理磋商响应事宜的，则无需提交)；

（3）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（4）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

（5）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料(根据项目性质提供)；

（6）提供采购公告中符合供应商特定条件的有效资质证书复印件（磋商供应商特定条件中有要求的必须提供），以及需要说明的其他资料；

2、商务与技术内容的组成：

（1）供应商情况介绍（人员与技术力量、企业规模、经营业绩等）。

（2）磋商响应方案描述：

A.项目需求的理解与分析(供应商对项目现状及需求的理解情况，对项目现状和需求描述的全面性、准确性、针对性，项目功能设计完备、对系统各组成部分等功能进行准确的分析，对项目重点、难点的把握，解决方案及合理化建议)。

B.项目组织实施方案（包括项目工期、确保项目供货的措施或方案、项目实施进度安排、项目实施人员及项目负责人的资质、类似经验及社保证明等）。

（3）供应商通过的质量管理和质量保证体系、环保体系、自主创新相关证书、软件著作权证等等与本项目相关的认证证书或文件；

（4）近三年来类似项目的成功案例（供应商类似项目实施情况一览表、合同复印件及其相应的发票、用户验收报告等；

（5）供应商认为需要提供的其他资料（包括可能影响供应商商务与技术内容评分的各类证明材料）。

（6）售后服务描述及承诺：

A.距采购人最近的服务网点详细介绍（包括地理位置、资质资格、技术力量、工作业绩、服务内容及联系电话等）。

B.针对本项目的售后服务措施及承诺（售后技术服务方案、人员配备、故障响应时间、技术培训方案等）。

3、报价内容的组成

（1）报价内容由首次报价一览表、报价明细表，以及供应商认为其他需要说明的内容组成。

（2）此报价为供应商针对本项目报出的唯一的首次报价，包含其它一切所要涉及到的费用，有选择的报价将被拒绝。

（3）报价包括相关人工费、材料费、设备使用费、人员来往的交通、通信、食宿、企业管理费、利润、税金、售后服务费、技术服务费、技术培训费、招标代理服务费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任、成果验收以及采购文件约定工作内容所包含的等一切费用。供应商应列入而未列入其中的费用，均视为已包含在内，不得再要求追加任何费用。

（4）政府采购优惠政策相关资料、产品适用政府采购政策情况表（如有）。

（5）相关报价表需打印或用不退色的墨水填写， 磋商响应报价表不得涂改和增删，如有错漏必须修改，修改处须由同一签署人签字或盖章。由于字迹模糊或表达不清引起的后果由供应商负责。

报价有关表格应按磋商采购文件中相关附表格式填写。

### （二）磋商响应文件的制作、封装及递交要求

1、磋商响应文件的制作要求

（1）供应商应按照磋商响应文件组成内容及项目磋商需求制作磋商响应文件，不按磋商采购文件要求制作磋商响应文件的将视情处理（拒收、扣分等），由此产生的责任由磋商供应商自行承担。

（2）供应商应对所提供的全部资料的真实性承担法律责任，磋商响应文件内容中有要求盖章或签字的地方，必须加盖磋商供应商的公章以及法定代表人或全权代表的盖章或签字，其中所有证书类文件提供的复印件必须全部加盖单位公章且必须在有效期内的。

（3）磋商响应文件以及磋商供应商与采购组织机构就有关磋商事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签字、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的磋商响应文件视同未提供。

（4）磋商计量单位，磋商采购文件已有明确规定的，使用磋商采购文件规定的计量单位；磋商采购文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（5）若磋商供应商不按采购文件的要求提供资格审查材料，其风险由磋商供应商自行承担。

（6）与本次磋商无关的内容请不要制作在内，确保磋商响应文件有针对性、简洁明了，同时节约纸张；磋商响应文件统一以A4纸大小双面打印并装订。

2、磋商响应文件的封装要求

（1）磋商响应文件份数：磋商响应文件共5份（ 1份 正本  4份 副本，允许合并装订）。磋商响应文件的正本封面必须注明“正本”字样，副本可以采用正本的复印件。如有不同标段，请按标段号分别装订，密封要求同上。

（2）所有磋商响应资料按磋商采购文件的组成所列内容及顺序装订成册，并逐页连续标注页码。因磋商响应文件内容不完整、编排混乱导致磋商响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的责任由供应商自行承担。

（3）请在密封袋的封口处应有磋商供应商公章或磋商全权代表签字。封皮上写明项目编号、标段、磋商采购项目名称、供应商名称，并注明“磋商响应文件名称”、“磋商时启封”字样，未按上述要求密封及加写标记，采购组织机构对磋商响应文件的误投和提前启封不负责任。

（4）项目如分标段，各标段磋商响应文件必须分开编制，并按上述份数要求单独密封包装。

（5）因密封不严、标记不明而造成失密、拒收、过早启封等情况，采购组织机构概不负责。

3、磋商响应文件的递交要求

（1）磋商响应文件必须在规定时间前派人送达（或邮寄）指定的磋商地点。磋商响应文件在截止时间后提交，采购组织机构将将拒绝接收。

（2）如有特殊情况，采购组织机构延长截止时间和磋商时间，采购组织机构和供应商的权利和义务将受到新的截止时间和磋商时间的约束。

4、磋商响应文件的补充、修改和撤回。

（1）供应商如需对上交的磋商响应文件进行补充、修改或撤回的，必须在磋商响应截止时间以前将书面的修改文件或撤消通知送达采购组织机构。

- 磋商响应修改文件必须密封，在密封袋上写明项目编号、标段、磋商采购项目名称、供应商名称、并注明“修改文件”、“磋商时启封”字样，其作为磋商响应文件的组成部份。

### （三）磋商响应文件的有效期

- 1、自磋商响应截止日起90天磋商响应文件应保持有效。有效期不足的磋商响应文件将被拒绝。

- 2、在特殊情况下，采购人可与磋商供应商协商延长磋商响应文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

- 3.成交供应商的磋商响应文件自磋商之日起至合同履行完毕均应保持有效。

## 三、磋商

### （一）磋商程序

1、采购组织机构将在“磋商公告”规定的时间和地点进行磋商，磋商采购会议由采购组织机构工作人员主持。

2、采购组织机构工作人员接收磋商响应文件并登记，并由采购组织机构代表对递交记录情况进行签字确认。

4、主持人宣布磋商采购会议开始，介绍磋商现场的人员情况，宣读提交磋商响应文件的供应商名单、磋商纪律、应当回避的情形等注意事项，组织供应商签署不存在影响公平竞争的《政府采购活动现场确认声明书》。

5、请采购人代表查验磋商响应文件密封情况。

6、主持人按磋商响应供应商签到的先后顺序当场拆封磋商文件，并送至评审场所。

7、磋商小组必须按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

8、磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

9、在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

10、磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，最后报价不得高于第一次报价（磋商小组另有决议的除外），最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

供应商在磋商现场的，以现场提交最终报价为准。邮寄的供应商，允许在规定时间内，提交最终报价发送至153997632@qq.com。未在规定时间提交最终报价的，按首次报价为准。

11、经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

12、磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序确定预成交供应商，编写评审报告。

13、采购组织机构对磋商小组专家成员进行评价；

14、主持人到磋商采购会现场宣布磋商结果（含技术得分、最后报价、报价得分及总得分），磋商采购会议结束。

### （二）澄清问题的形式

磋商供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面或邮件形式，并加盖公章，或者由法定代理人或其授权的代表签字，并不得超出磋商响应文件的范围或者改变磋商响应文件的实质性内容。

### （三）错误修正

磋商响应文件报价出现前后不一致的，除磋商采购文件另有规定外，按照下列规定修正：

1、磋商响应文件中首次报价一览表内容与磋商响应文件中相应内容不一致的，以首次报价一览表为准；

2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以首次报价一览表的总价为准，并修改单价；

4、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。修正后的报价经磋商供应商确认后产生约束力，磋商供应商不确认的，将终止磋商。

### （四）磋商供应商存在下列情况之一的，响应无效，终止磋商

1、磋商响应文件中的报价货物跟商务与技术内容中的供应货物出现重大偏差的；

2、不具备磋商采购文件中规定的资格要求的。

3、磋商响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

4、磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当与其终止磋商。

5、报价超过磋商采购文件中规定的预算金额/最高限价。

6、磋商参数未如实填写，完全复制粘贴磋商采购参数的。

7、磋商响应文件提供虚假材料的。

8、不同供应商的磋商响应文件由同一单位或者个人编制。

9、不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜。

10、不同供应商的磋商响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

11、不同供应商的磋商响应文件异常一致或者报价呈规律性差异。

12、不同供应商的磋商响应文件相互混装。

13、不符合法律、法规和磋商采购文件中规定的其他实质性要求的。

### （五）有下列情况之一的，本次磋商终止。

1、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

2、磋商小组发现磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者磋商文件内容违反国家有关强制性规定的；

3、因重大变故，采购任务取消的；

4、法律、法规和磋商文件规定的其他导致评审结果无效的。

### （六）磋商原则和方法

1、磋商原则。磋商小组必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评审有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评审的正常进行；磋商小组及有关工作人员不得私下与磋商供应商接触。

2、磋商办法。具体磋商内容及评分标准等详见《第三章：评审方法及评分标准》。

### （七）评审过程的监控

本项目评审过程实行全程录音、录像监控，政府采购监管部门视情进行现场监督，供应商在评审过程中所进行的试图影响评审结果的不公正活动，可能导致其被拒绝磋商。

## 四、磋商结果确定

1、确定成交供应商。磋商小组根据采购人的《授权意见确认书》，推荐成交候选供应商或直接确定成交供应商。其中推荐成交候选供应商的，采购组织机构在评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人，采购人自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的成交候选人中按顺序确定成交供应商。

2、发布成交结果公告。采购组织机构应当在成交供应商确定后2个工作日内，在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体及相关网站上公告成交结果，并将磋商文件随同公告。

3、发出成交通知书。采购组织机构在发布成交结果同时，向成交供应商发出成交通知书。

## 五、合同签订及公告

### （一）签订合同

1．采购人应当自成交通知书发出之日起10个工作日内，按照磋商采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量和服务要求等事项签订政府采购合同。

2．采购人不得向成交供应商提出超出磋商文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量和服务要求等实质性内容的协议。

3．成交供应商无故拖延、拒签合同的,取消成交资格。

4．成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选供应商名单排序，确定下一候选供应商为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。同时，拒绝与采购人签订合同的供应商，由同级财政部门依法作出处理。

5．询问或者质疑事项可能影响成交结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同（成交结果的质疑期为成交结果公告期限届满之日起七个工作日）。

### （二）合同公告及备案

1．采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体及相关网站上公告。

2．采购人应当自政府采购合同签订之日起7个工作日内，将政府采购合同副本报同级人民政府财政部门备案以及采购组织机构存档。

### 六、采购代理费

成交供应商在领取成交通知书前须支付采购代理费8000元人民币，采购代理费包含在投标总价中。招标代理服务费汇入以下账户：

开户银行：浙江玉环农村商业银行股份有限公司珠港支行

开户名称：玉环华旗招标代理有限公司

开户帐号：201000242892573

# 第三章　评审办法及评审标准

一、采购组织机构将组织磋商小组，对供应商提供的磋商响应文件进行综合评审。

二、本次磋商项目的评审方法为综合评分法，总计100分。商务报价评分50分，技术、服务、资信综合评分 50分。

（一）商务与技术文件中的客观分由磋商小组讨论后统一打分；其余在规定的分值内单独评定打分。

（二）各磋商供应商商务与技术文件得分按照磋商小组成员的独立评分结果汇总后的算术平均分计算，计算公式为：

商务与技术文件得分=磋商小组所有成员评分合计数/磋商小组组成人员数。

（三）综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格作为磋商基准价，其报价得满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=(磋商基准价／最后磋商报价)×50%×100 。

（四）政府采购政策及优惠：（1）关于小型、微型企业（简称小微企业）磋商：小微企业是指符合《中小企业划型标准规定》的供应商，通过磋商提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小微企业制造的货物。本项所指货物不包括使用大、中型企业注册商标的货物。小微企业磋商应提供《小微企业声明函》、国家企业信用信息公示系统——小微企业名录”页面查询结果（查询时间为磋商前一周内，并加盖单位公章）等相关证明材料（磋商小组据此进行核查）、《产品适用政府采购政策情况表》（见附件），如供应商提供其他小微企业制造的货物，应同时提供制造商的《小微企业声明函（制造商）》和国家企业信用信息公示系统——小微企业名录”页面查询结果（查询时间为磋商前一周内，并加盖单位公章）等相关证明材料（磋商小组据此进行核查）；（2）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件和《产品适用政府采购政策情况表》（见附件），视同小型、微型企业，享受小微企业政府采购优惠政策；（3）残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件）和《产品适用政府采购政策情况表》（见附件），视同小型、微型企业，享受小微企业政府采购优惠政策。

具体优惠：对于小型微型企业产品的价格给予6 %的扣除，用扣除后的价格计算评审基准价和最后报价。同一供应商（包括联合体），小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位价格扣除优惠只享受一次，不得重复享受。

注：得分以系统计算为准，保留2位小数。

三、在最大限度地满足磋商文件实质性要求前提下，磋商小组按照磋商文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评审总得分最高的供应商为成交候选供应商。

四、如综合得分相同，最后报价低者为先；如综合得分且最后报价相同的，货物类采购项目以技术性能得分较高者为先，服务类采购项目以实力信誉及业绩得分较高者为先。

五、提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下磋商的，按一家供应商认定：（1）采用最低评标价法的采购项目，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由磋商小组集体确定一个供应商参加磋商，其他供应商不再参加。（2）使用综合评分法的采购项目，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交推荐资格；评审得分相同的，由磋商小组集体推荐一个供应商作为成交候选人，其他同品牌供应商不作为成交候选人。

六、本次评分具体分值细化条款如下表：

| - 序号 | - 评分标准 | - 最高得分 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | 系统运维总体阐述（0-5分） 对本项目系统运维总体要求以及对于采购需求及项目建设背景要求的总体理解，包括业务流程说明、行业特征、管理需求及此项目对该行业的意义理解等方面的描述酌情打分。最优得4-5分，较好得2-4分，一般得0-2分 | - 5 |
| - 2 | 系统运维总体方案设计的针对性与合理性（0-5分） 投标人系统运维总体方案设计应针对本项目的现状和需求，提出科学合理、具有可操作性的详细解决措施和技术路线，整个方案需完全响应招标需求的功能、性能、服务等相关要求。根据系统运维总体方案及各个系统功能满足招标文件的程度，以及内容的合理性、安全性、可扩展性、科学性、针对性、可操作性等情况，酌情打分。最优得4-5分，较好得2-4分，一般得0-2分 | - 5 |
| - 3 | 系统运维整合方案（0-5分） 对项目运维思路、原则、特点、技术要求的理解情况，方案在确保阶段性运维服务实现的同时，是否统筹考虑了总体目标的实现；系统方案设计是否合理，是否充分考虑采购人实际使用需求，是否符合本项目对当前和今后发展的要求等综合情况由专家组排序评分，最优得4-5分，较好得2-4分，一般得0-2分 | - 5 |
| - 4 | 项目管理方案（0-3分） 对用户环境、原有系统的了解程度等方面进行综合考虑，提供项目实施管理方案是否合理、完整、可行，是否提出了具体的实施步骤、培训方案、应急预案、验收方案,最优得2-3分，较好得1-2分，一般得0-1分 | 3 |
| - 5 | 组织与人员配置：（0-5分）。 投标时需提供项目组人员近三个月社保证明，加盖公司公章，不提供不得分，分为项目经理和服务团队分值，根据项目经理个人专业证书、履历等给分；团队按人数、专业证书、专业分工、履历等给分。 最优得4-5分，较好得2-4分，一般得0-2分 | - 5 |
| - 6 | 合理化建议（0-4分） 投标人针对项目推进和实施中可能会出现的问题和存在的困难，进行客观仔细地分析，并结合自身专业、经验等实际情况，提出合理化建议（解决对策）。经专家组认可，每条合理化建议（解决对策）得2分，最高得4分。 | - 4 |
| 7 | 投标文件中售后服务方案、售后服务承诺内容的完整性、可行性，解决问题及排除问题的速度和能力、到达用户现场的响应时间等保障措施情况进行综合评分。 | 3 |
| 8 | 是否具有相应的应急解决方案：方案制订明确，可行性强的的得4-5分，有方案制订，无明确的可行性的得2-4分，方案简单无可行性的得0-2分。最高得5分。 | 5 |
| 9 | 成功案例及业绩，投标人最近三年内成功实施同类项目运维的业绩或案例证明6分，每提供一个项目业绩得2分；（证明材料复印件做在投标文件中） | 6 |
| 10 | 投标人需提供ISO9001质量管理体系认证证书，需提供证书复印件加盖投标人公章，得1分 | - 1 |
| 11 | 投标人提供信用评级机构出具的信用评级报告为AAA级的得3分，AA级的得2分，A级的得1分 | - 3 |
| 12 | 投标供应商获得奖项，每提供一份得1分，最多得3分 | - 3 |
| 13 | 按标书制作质量给分，投标文件编制完整，格式规范、电子投标文件排版制作合理（如：目录访问关联功能、PDF搜索功能）并符合招标文件要求得2分，投标文件存在其他错漏的，每项（次）扣0.5分，扣完该项得分为止，投标文件有关内容前后矛盾、与招标文件要求不一致等，评标委员会允许且需要通过询标等程序进行澄清的，该项不得分。 | 2 |

# 第四章 项目需求

一、采购内容：

- 信息化系统提供维保服务。系统性能日常维护，系统故障检测及排除，系统运行状态监控及预警，系统重部署及调试，平台性能优化，安全云防护、漏洞扫描等。

- 二、项目要求：

- 1、信息化工程包含：综合粮情检测、智能通风、网络视频监控、智能出入库、地磅系统、无纸化办公系统、省平台对接系统、综合控制柜、安防系统、自动牵样系统、温控系统、气调系统等。

- 2、对象包含：中心粮库、楚门粮库、漩门粮库、龙溪粮库、坎门粮库。

- 3、云防护：

(1).安全云防护。利用专业云防护平台对系统进行7*24小时安全防护，包括网站防火墙、防扫描器、服务攻击防护、智能DNS解析、日志分析服务，按季度输出电子报告；

(2).漏洞扫描。采用自主研发的多种扫描工具对网站进行全方位、全自动的漏洞扫描，发现可能存在的安全漏洞，提供漏洞整改建议，输出详细的漏洞扫描报告。

4、硬件采购及系统集成：

(1).系统性能日常维护。定期每月巡检一次，定期升级补丁、日志检查分析、错误分析及统计。

(2).系统故障检测及排除。系统一旦出现运行故障时能及时处理，根据业务需求，在线保障及突发保障。

(3).系统运行状态监控及预警。

(4).开发调整及性能优化。临时发生小的业务需求时，包括原平台基础上对功能或接口开发。

(5).平台性能优化。根据系统运行状态调整。

(6).硬件设备市场金额500元以下，供应商免费更换。

3、服务要求：

(1).平台正常使用情况下，保障和维护平台的正常运行，保证该平台一旦出现运行故障时能及时处理，做到0.5小时内立即电话或远程响应，通过电话或远程不能解决的限12小时之内到达故障现场，并尽快恢复平台的正常运行；
    (2).为客户检测平台发生故障的原因，恢复平台；
    (3).维护服务还包括数据异常的调整、平台原有的功能及报表的调整修改；
    (4).从技术上保证客户平台内数据的安全性、可靠性和原始完整性。

三、其他要求

1.采购人责任：

1.1	 采购人应指定联系人员协调供应商在维保过程中的工作。

1.2 如发生设备故障等情况，采购人应及时通知供应商，并以传真或电话形式向供应商提出故障报修。

1.3 负责监督供应商在整个维保过程的工作，对维保合同承诺上门服务情况进行记录。

供应商责任：

1.4 根据采购人的网络结构、设备情况和业务发展需求，适时调整维保实施方案，并根据合同的要求，保质完成维保工作。

1.5 为了保证不影响采购人的正常业务需要，供应商应在供应商的仓库内及时准备、存放、保养维保范围内的部分备品备件。

1.6 负责故障设备的更换及调试工作，确保更换的设备及配件为性能指标不低于原产品。

1.7 负责故障设备的返修及返修完成后的更换及调试工作。

1.8每月对采购人“信息化系统”进行巡检，并每月提交巡检报告。

1.9 在维保期内，当采购人“信息化系统”出现故障时，供应商应按服务承诺在采购人提出故障报修时及时派工程人员解决故障。

2、 故障等级及响应时间

2.1 故障定义

将故障类型分为四个级别：

一级故障 	宕机或业务终止或对最终用户的业务运作有严重影响。

二级故障 	现有性能严重下降，或明显下降，对最终用户的业务运作有重要影响。

三级故障 	性能受损，但大部分业务运作仍可正常工作。

四级故障 	在产品功能、安装或配置方面需要信息或支援，很显然对最终用户的业务运作几乎无影响，或根本没有影响。

故障处理响应时间

根据对故障级别的定义，将严格按照下表规定的时限，对采购人进行响应和故障处理。

| 故障级别 | 电话响应 | 赶赴现场时限 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 立即 | <4小时 |
| 2 | 立即 | <12小时 |
| 3 | 立即 | <24小时 |
| 4 | <1小时 | <48小时 |

3. 故障处理时限

3.1 针对故障类型，供应商按照双方协商的故障处理时限进行处理。

3.2 双方协商的故障处理时限：

| 故障级别 | 基本内容 | 服务器及网络设备 | 视频监控设备 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 宕机或业务终止或对最终用户的业务运作有严重影响。 | 由工程师带备件到现场，48小时内解决故障。 | 由工程师带备件到现场，48小时内解决故障。 |
| 2 | 现有性能明显下降，对最终用户的业务运作有重要影响。 | 由工程师带备件到现场，72小时内解决故障。 | 由工程师带备件到现场，72小时内解决故障。 |
| 3 | 性能受损，但大部分业务运作仍可正常工作。 | 由工程师电话或者现场支持下96小时内解决故障。 | 由工程师带备件到现场，96小时内解决故障。 |
| 4 | 在产品功能、安装或配置方面需要信息或支援，很显然对最终用户的业务几乎无影响。 | 由工程师通过电话支持在现场客户配合下7天内解决。 | 由工程师通过电话支持在现场客户配合下7天内解决。 |

4.  设备巡检

4.1 供应商针对采购人的“信息化系统”，进行设备巡检，每月巡检一次，对设备进行全面检查，并及时将巡检报告提交给采购人，以存档备案。

5 维保服务承诺

5.1 供应商承诺将严格按照第七章规定的故障处理时限来执行。

5.2 供应商承诺，在处理故障的过程中，无偿提供替用设备或协调原厂商进行快速修理，以保障采购人业务不中断为指导原则，并将损坏设备进行返修。

6.付款方式：

6.1服务期满6个月，采购人支付维护总金额50%。服务期满后15个工作日内，采购人支付剩余金额。

- 服务期：

本次采购服务期为1年。

8.其他内容

供应商可到采购人处了解并勘察。

# 第五章　政府采购合同主要条款指引（参考）

以下为成交后签定本项目合同的通用条款，成交供应商不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与成交供应商结合本项目具体情况协商后签订。

玉环市粮食物资储备有限公司信息化工程

维保合同

甲方：玉环市粮食物资储备有限公司

乙方：

合同编号：

签订日期：

目   录

第一章  定义	3

第二章  合同范围	3

第三章  费用及其支付方式	4

第四章  维保服务内容	4

第五章  双方责任	4

第六章  故障等级及响应时间	5

第七章  故障处理时限	6

第八章  设备巡检	7

第九章  维保服务承诺	7

第十章  故障处理流程	7

第十一章  违约责任	8

第十二章  保密条款	9

第十三章  不可抗力及合同争议的处理	9

第十四章 其他	10

第十五章 法定地址及合同的生效	10

- 第一章  定义

  - “甲方”指玉环市粮食物资储备有限公司。

  - “乙方”指                          。

  - “信息化工程”指由综合粮情检测、智能通风、网络视频监控、智能出入库、地磅系统、无纸化办公系统、省平台对接系统、综合控制柜、安防系统、自动牵样系统、温控系统、气调系统等。。

  - “技术文件或文档”指与合同设备的操作、设备运行、维保和检验有关的技术参数、图纸、技术方案、手册、其它专有信息。

  - “技术服务”指按本合同规定合同调测、系统维保技术支持服务。

  - “现场”指系统安装和运行的场所。

- 第二章  合同范围

2.1	甲方委托乙方执行“玉环中心粮库信息化”系统的维保工作，并提供技术支持服务。

2.2 乙方主要完成以下工程内容：

A．在甲方的协调下，针对玉环中心粮库系统的现状承担具体的系统维保工作。

B．按照本合同规定的要求完成系统的维保和技术支持工作。

2.3 因人为损害、不可抗力（如火灾、雷击、鼠患、地震、洪水、动乱、战争等）造成的设备故障，不含在本次维保的范围之内。但乙方应全力帮助甲方恢复系统的正常工作，有关费用全部甲方另行支付。

2.4 乙方维保过程中所有发现损坏的设备，可由乙方进行返修；如无法修复需更新更换相应零件设备，甲方可根据乙方提供更新零件设备型号规格信息自行采购，并由乙方免费提供安装调试，但不对本产品提供后期质保与维修服务；或由甲方委托乙方采购，相关成本费用须经由甲方核实确认后按实支付。

- 第三章  费用及其支付方式

3.1 维保费用：本合同以人民币为计价单位，每年维保服务费为        元整每年（RMB:         元/年）。

3.2 支付方式： 服务期满6个月，甲方支付维护总金额50%。服务期满后15个工作日内，甲方支付剩余金额。

3.3 维保时间： 1年。即   20   年   月  日   至   20   年   月   日；

- 第四章  维保服务内容

4.1 乙方为甲方的“信息化系统”提供维保服务。

- 第五章  双方责任

甲方责任：

5.1	 甲方应指定联系人员协调乙方在维保过程中的工作。

5.2 如发生设备故障等情况，甲方应及时通知乙方，并以传真或电话形式向乙方提出故障报修。

5.3 负责监督乙方在整个维保过程的工作，对维保合同承诺上门服务情况进行记录。

5.4 按照本合同之规定履行付款义务。

乙方责任：

5.5 根据甲方的网络结构、设备情况和业务发展需求，适时调整维保实施方案，并根据合同的要求，保质完成维保工作。

5.6 为了保证不影响甲方的正常业务需要，乙方应在乙方的仓库内及时准备、存放、保养维保范围内的部分备品备件。

5.7 负责故障设备的更换及调试工作，确保更换的设备及配件为性能指标不低于原产品。

5.8 负责故障设备的返修及返修完成后的更换及调试工作。

5.9 定期对甲方“信息化系统”进行巡检，并每半年提交巡检报告。

5.10 在维保期内，当甲方“信息化系统”出现故障时，乙方应按服务承诺在甲方提出故障报修时及时派工程人员解决故障。

- 第六章  故障等级及响应时间

6.1 故障定义

将故障类型分为四个级别：

一级故障 	宕机或业务终止或对最终用户的业务运作有严重影响。

二级故障 	现有性能严重下降，或明显下降，对最终用户的业务运作有重要影响。

三级故障 	性能受损，但大部分业务运作仍可正常工作。

四级故障 	在产品功能、安装或配置方面需要信息或支援，很显然对最终用户的业务运作几乎无影响，或根本没有影响。

  - 故障处理响应时间

根据对故障级别的定义，将严格按照下表规定的时限，对甲方进行响应和故障处理。

| 故障级别 | 电话响应 | 赶赴现场时限 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 立即 | <4小时 |
| 2 | 立即 | <24小时 |
| 3 | 立即 | <48小时 |
| 4 | <1小时 | <72小时 |

- 第七章  故障处理时限

7.1 针对故障类型，乙方按照甲乙双方协商的故障处理时限进行处理。

7.2 甲乙双方协商的故障处理时限：

| 故障级别 | 基本内容 | 服务器及网络设备 | 视频监控设备 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 宕机或业务终止或对最终用户的业务运作有严重影响。 | 由工程师带备件到现场，48小时内解决故障。 | 由工程师带备件到现场，48小时内解决故障。 |
| 2 | 现有性能明显下降，对最终用户的业务运作有重要影响。 | 由工程师带备件到现场，72小时内解决故障。 | 由工程师带备件到现场，72小时内解决故障。 |
| 3 | 性能受损，但大部分业务运作仍可正常工作。 | 由工程师电话或者现场支持下96小时内解决故障。 | 由工程师带备件到现场，96小时内解决故障。 |
| 4 | 在产品功能、安装或配置方面需要信息或支援，很显然对最终用户的业务几乎无影响。 | 由工程师通过电话支持在现场客户配合下7天内解决。 | 由工程师通过电话支持在现场客户配合下7天内解决。 |

- 第八章  设备巡检

8.1 乙方针对甲方的“信息化系统”，进行设备巡检，每年巡检两次，对设备进行全面检查，并及时将巡检报告提交给甲方，以存档备案。

- 第九章  维保服务承诺

9.1 乙方承诺将严格按照第七章规定的故障处理时限来执行。

9.2 乙方承诺，在处理故障的过程中，尽可能提供替用设备或协调原厂商进行快速修理，以保障甲方业务不中断为指导原则，并将损坏设备进行返修。

- 第十章  故障处理流程

10.1 乙方处理故障唯一指定联系人：        ，联系电话：      。

10.2 接受故障处理时间：7×24小时。

10.3 故障处理流程：当甲方人员发现故障后，拨打乙方联系人电话，乙方联系人接到故障申告电话后，先远程指导甲方相关技术人员处理，若故障排除，则进行记录，若无法排除，根据故障类型分派给乙方相关工程师，工程师先进行远程处理，若故障排除，则记录相关文档，若不能排除，初步判断是否为硬件故障，若是，进入硬件返修流程，若无法判断，工程师立即赶赴现场处理，工程师在现场判断是否为硬件故障，若是，进入硬件返修流程，若不是，检查具体故障原因并处理，若故障排除，则记录相关文档，若无法排除，请求原厂高级支持，最终排除故障。

10.4 故障处理流程图：

- 第十一章  违约责任

11.1

任何一方在本合同规定的期限和范围内不按照本合同的要求履行本合同约定的义务，即视为违约。违约方必须按照本合同的规定接受违约处罚。

11.2 违约责任

11.2.1 因乙方没有按照正规的操作流程操作而造成系统更大故障的，每发生一

次处罚的违约金为合同总金额的0.5%，违约金总额最多为合同金额的10%；

11.2.2 甲方未按合同要求付款的，每延误一周按合同的总额的0.5％支付滞纳

金，滞纳金总额最多为合同金额的10%。

- 第十二章  保密条款

12.1 乙方遵循国家的经济、技术工作保密规定和甲方的保密工作条例，对项目技术实施期间在甲方了解的各种情况、获取的全部信息资料严格保密。

12.2 甲方遵循国家的经济、技术工作保密规定，对乙方的任何设计方案、技术文件等有关数据、信息严格保密。

12.3 保密期限为合同生效后一年。

- 第十三章  不可抗力及合同争议的处理

13.1 如果双方中的任何一方因为不可抗力，如：战争，动乱，制裁，火灾，台风，洪水，地震或其它双方共认为属于不可抗力的原因而被迫停止或推迟本合同的执行，则本合同执行相应顺延，顺延的时间等于不可抗力发生作用的时间。

13.2 受影响的一方应将不可抗力的出现尽快通过电传或传真通知另一方。在不可抗力出现28天内，受影响的一方应提供一份有关权威机构出具的证书并通过快件或挂号信寄至另一方以便其检验和确认。

13.3 受影响的一方应在不可抗力终止或被排除后尽快通过电传或传真通知另一方，并通过挂号信通知另一方不可抗力已终结或排除。

13.4 如果不可抗力持续作用超过120天，双方将通过友好协商解决未来的合同执行问题。

13.5 一切由执行本合同引起或者与本合同有关的争端，均应通过双方友好协商解决。通过友好协商不能解决的争端， 双方均有权向各方所在地法院起诉。

13.6 诉讼期间除正在受理的部分外，双方应继续执行本合同的其余部分。

- 第十四章 其他

14.1 甲乙双方同意附件中的所有条款是本合同不可分割的部分，与本合同正文具有同等法律效力。

14.2 本合同及其附件为中文文本，共有四份原件。双方各执二份。

14.3 任何一方未得到另一方同意不得向任何第三方透露本合同内容。

14.4 对本合同内容做出的任何修改和补充应为书面形式，由双方授权代表签字后成为本合同不可分割的部分。

14.5 本合同未尽事宜，双方友好协商解决，并签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。本合同有效期为叁年。

14.6 如甲方无意同乙方续签服务合同,必须在合同有效期满之日提前30天以书面形式正式通知乙方。

- 第十五章 法定地址及合同的生效

本合同由双方授权代表签字并由双方单位盖章后以本合同规定的时间生效。

甲   方：玉环市粮食物资储备有限公司

地   址：

电   话：

法人或授权代表（签字）：

日   期：

乙   方：

地   址：

电   话：

法人或授权代表（签字）：

日   期：

# 第六章：响应文件格式附件

## 附件1                            　　　             本

信息化工程维保服务

项目编号：

磋

商

响

应

文

件

供应商全称（公章）：

地    址：

时    间：

磋商响应文件目录

第一部分：资格证明部分

- 磋商声明书（附件2）

- 授权委托书（附件3）

3、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

4、财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

5、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

6、本项目要求的特定资质证书

第二部分：商务与技术部分

1、供应商情况介绍（附件4）

2、项目组织实施方案(附件5、附件6)；

3、商务及技术响应表（附件7）；

4、证书一览表（附件8）；

5、类似项目业绩一览表（附件9）

6、售后服务措施及承诺（附件10）；

第三部分 ：报价部分

1、首次报价一览表（附件11）；

2、报价明细表（附件12）；

第四部分 ：其他部分

1、针对磋商，响应供应商认为其他需要说明的；

（以上内容具体描述详见“第二章 供应商须知”中“二、磋商响应文件”的组成说明）

目录索引

| - 序号 | - 评分标准 | - 最高得分 | - 页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 系统运维总体阐述（0-5分） 对本项目系统运维总体要求以及对于采购需求及项目建设背景要求的总体理解，包括业务流程说明、行业特征、管理需求及此项目对该行业的意义理解等方面的描述酌情打分。最优得4-5分，较好得2-4分，一般得0-2分 | - 5 |  |
| - 2 | 系统运维总体方案设计的针对性与合理性（0-5分） 投标人系统运维总体方案设计应针对本项目的现状和需求，提出科学合理、具有可操作性的详细解决措施和技术路线，整个方案需完全响应招标需求的功能、性能、服务等相关要求。根据系统运维总体方案及各个系统功能满足招标文件的程度，以及内容的合理性、安全性、可扩展性、科学性、针对性、可操作性等情况，酌情打分。最优得4-5分，较好得2-4分，一般得0-2分 | - 5 |  |
| - 3 | 系统运维整合方案（0-5分） 对项目运维思路、原则、特点、技术要求的理解情况，方案在确保阶段性运维服务实现的同时，是否统筹考虑了总体目标的实现；系统方案设计是否合理，是否充分考虑采购人实际使用需求，是否符合本项目对当前和今后发展的要求等综合情况由专家组排序评分，最优得4-5分，较好得2-4分，一般得0-2分 | - 5 |  |
| - 4 | 项目管理方案（0-3分） 对用户环境、原有系统的了解程度等方面进行综合考虑，提供项目实施管理方案是否合理、完整、可行，是否提出了具体的实施步骤、培训方案、应急预案、验收方案,最优得2-3分，较好得1-2分，一般得0-1分 | 3 |  |
| - 5 | 组织与人员配置：（0-5分）。 投标时需提供项目组人员近三个月社保证明，加盖公司公章，不提供不得分，分为项目经理和服务团队分值，根据项目经理个人专业证书、履历等给分；团队按人数、专业证书、专业分工、履历等给分。 最优得4-5分，较好得2-4分，一般得0-2分 | - 5 |  |
| - 6 | 合理化建议（0-4分） 投标人针对项目推进和实施中可能会出现的问题和存在的困难，进行客观仔细地分析，并结合自身专业、经验等实际情况，提出合理化建议（解决对策）。经专家组认可，每条合理化建议（解决对策）得2分，最高得4分。 | - 4 |  |
| 7 | 投标文件中售后服务方案、售后服务承诺内容的完整性、可行性，解决问题及排除问题的速度和能力、到达用户现场的响应时间等保障措施情况进行综合评分。 | 3 |  |
| 8 | 是否具有相应的应急解决方案：方案制订明确，可行性强的的得4-5分，有方案制订，无明确的可行性的得2-4分，方案简单无可行性的得0-2分。最高得5分。 | 5 |  |
| 9 | 成功案例及业绩，投标人最近三年内成功实施同类项目运维的业绩或案例证明6分，每提供一个项目业绩得2分；（证明材料复印件做在投标文件中） | 6 |  |
| 10 | 投标人需提供ISO9001质量管理体系认证证书，需提供证书复印件加盖投标人公章，得1分 | - 1 |  |
| 11 | 投标人提供信用评级机构出具的信用评级报告为AAA级的得3分，AA级的得2分，A级的得1分 | - 3 |  |
| 12 | 投标供应商获得奖项，每提供一份得1分，最多得3分 | - 3 |  |
| 13 | 按标书制作质量给分，投标文件编制完整，格式规范、电子投标文件排版制作合理（如：目录访问关联功能、PDF搜索功能）并符合招标文件要求得2分，投标文件存在其他错漏的，每项（次）扣0.5分，扣完该项得分为止，投标文件有关内容前后矛盾、与招标文件要求不一致等，评标委员会允许且需要通过询标等程序进行澄清的，该项不得分。 | 2 |  |

## 附件2：磋商声明书

杭州华旗招标代理有限公司：

（供应商名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址。

我（ 姓名 ）系（ 供应商名称 ）的法定代表人，我公司自愿参加贵方组织的信息化工程维保服务（HQ-YHFZFCG-2020-32）的磋商，为此，我公司就本次磋商有关事项郑重声明如下：

- 我公司声明截止磋商时间近三年以来：在参加政府采购活动过程中无任何不良行为记录；无重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

- 我公司在参与磋商前已详细审查了磋商采购文件和所有相关资料，我方完全明白并认为此磋商采购文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在供应商的内容，我方同意磋商采购文件的相关条款，放弃对磋商采购文件提出误解和质疑的一切权利。

3、我公司不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

4、我公司保证，采购人在中华人民共和国境内使用我公司磋商响应的货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任由我方承担。我方的总报价已包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

5、我公司严格履行政府采购合同，不降低合同约定的产品质量和服务，不擅自变更、中止、终止合同，或拒绝履行合同义务；

6、以上事项如有虚假或隐瞒，我公司愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

供应商名称(公章)：

法定代表人或授权委托人(签字)：

日期：年  月   日

## 附件3：授权委托书

杭州华旗招标代理有限公司：

（供应商全称）  法定代表人（或营业执照中单位负责人）	（法定代表人或营业执照中单位负责人姓名） 授权   （全权代表姓名） 为全权代表，参加贵单位组织的	    项目的采购活动，并代表我方全权办理针对上述项目的磋商、签约等具体事务和签署相关文件。我方对全权代表的签字事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。全权代表在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

全权代表无转委托权，特此委托。

法定代表人签字或盖章：

供应商全称（公章）：                              日期：

附：

法定代表人姓名： 法定代表身份证复印件粘帖处

传真：

电话：

详细通讯地址：

邮政编码：

全权代表姓名： 全权代表身份证复印件粘帖处

职务：

传真：

电话：

详细通讯地址：

邮政编码：

## 附件4：供应商基本情况表

| 企业名称 |  |  |  |  |  |  | 法人代表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |  | 企业性质 |  |  |  |  |
| 股东姓名 |  | 股权结构（%） |  |  |  |  | 股东关系 |  |  |  |  |
| 联系人姓名 |  | 固定电话 |  |  |  |  | 传真 |  |  |  |  |
|  |  | 手机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 企 业 概 况 | 职工人数 |  |  | 具备大专以上学历人数 |  |  | 国家授予技术职称人数 |  |  |  |  |
|  | 占地面积 |  |  | 建筑面积 | 平方米 □自有□租賃 |  | 生产经营场所及场所的设施与设备 |  |  |  |  |
|  | 注册资金 |  |  | 注册发证机关 |  |  |  |  |  | 公司成立时间 |  |
|  | 核准经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 发展历程及主要荣誉： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2． 企业有关资质获证情况 | 产品生产许可证情况（对需获得生产许可证的产品要填写此栏） |  | 产品名称 |  |  | 发证机关 |  | 编号 | 发证时间 |  | 期限 |
|  | 企业通过质量体系、环保体系、计量等认证情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 企业获得专利情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

要求：

1.姓名栏必须将所有股东都统计在内，若非股份公司此行（第三行）无需填写；

磋商供应商名称（盖章）：

磋商供应商代表签字：

职        务：

日        期：

## 附件5：项目实施人员一览表

（主要从业人员及其技术资格）

| 序号 | 姓名 | 职务 | 职责 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

要求：

1.在填写时，如本表格不适合供应商的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

2.附人员证书复印件；

3.出具上述人员在本单位服务的外部证明，如：磋商截止日之前六个月以内的代缴个税税单、参加社会保险的《投保单》或《社会保险参保人员证明》等。

磋商供应商名称（盖章）：

磋商供应商代表签字：

职        务：

日        期：

## 附件6：项目负责人资格情况表

采购项目：                                            采购编号：

| 姓名 |  | 近年来主要工作业绩 |
| --- | --- | --- |
| 性别 |  | 注：业绩证明应提供旁证材料 （供货合同或成交通知书）。 |
| 年龄 |  |  |
| 职称 |  |  |
| 毕业时间 |  |  |
| 学校专业 |  |  |
| 联系电话 |  |  |
| 最近一年工作状况 |  |  |
| 拟在本项目中担任主要工作 |  |  |

磋商供应商名称（盖章）：

磋商供应商代表签字：

职        务：

日        期：

## 附件7：商务及技术响应表

项目名称及编号：

| 类别 | 内容 | 磋商文件服务技术要求 | 磋商响应文件 服务技术响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务响应情况 |  |  |  |  |
| 类别 | 内容 | 磋商文件服务技术要求 | 磋商响应文件服务技术响应 | 偏离情况 |
| 技术响应情况 |  |  |  |  |

备注：供应商在填写其中的“磋商响应文件产品技术响应”内容时，必须对照本磋商文件“产品技术要求”中各指标项逐条说明，写出各磋商产品的具体参数响应内容，不得以“符合”或“满足”等词语作简单回答或者完全复制本项目采购需求中参数内容，否则磋商小组有权视其磋商响应文件未响应磋商文件要求。

磋商供应商名称（盖章）：

磋商供应商代表签字：

职        务：

日        期：

## 附件8：证书一览表

| 证书名称 | 发证单位 | 证书等级 | 证书有效期 |
| --- | --- | --- | --- |

要求：

1.填写磋商供应商获得资质、认证或企业信誉证书。

2.附所列证书复印件或其他证明材料。

磋商供应商名称（盖章）：

磋商供应商代表签字：

职        务：

日        期：                            ：

## 附件9:类似项目实施情况一览表

| 序号 | 项目名称 | 项目地址 | 合同总价 | 实施时间 | 项目质量 | 项目单位名称及其联系人电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

要求：

1.业绩证明应提供证明材料（合同复印件可只提供首页、含金额页、盖章页并加盖磋商供应商公章）；

2.磋商供应商可按此表格式复制。

磋商供应商名称（盖章）：

磋商供应商代表签字：

职        务：

日        期：

## 附件10: 售后服务情况表

| 序号 | 项目 | 磋商供应商承诺 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务期内售后服务情况(服务方式、服务网点、售后服务的内容和措施等等，可用附页和宣传材料) | 磋商供应商售后服务情况： |  |
| 2 | 服务期后售后服务 |  |  |
| 3 | 培训方案（可用附页） |  |  |
| …… | …… |  |  |

磋商供应商名称（盖章）：

磋商供应商代表签字：

职        务：

日        期：

## 附件11：首次报价一览表

项目编号：

项目名称：                                   [货币单位：人民币元]

| 项目名称 | 报价 | 最高限价 |
| --- | --- | --- |
| 信息化工程维保服务 | 大写： 小写： | 10万元 |

填报要求：

1.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章，或者由法定代表人或全权代表签字或盖章，否则作无效标处理。

磋商供应商名称（盖章）：

磋商供应商代表签字：

职        务：

日        期：

## 附件12: 报价明细表

项目编号：                                    [货币单位：人民币元]

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
|  | 合计 |  |

要求：

1. 本表为《首次报价一览表》的报价明细表，如有缺项、漏项，视为磋商报价中已包含相关费用，采购人无需另外支付任何费用。

2.“报价明细表”中的报价合计应与“首次报价一览表”中的总报价相一致，不一致时，以首次报价一览表为准。

3.报价明细表所填内容按磋商文件采购设备清单要求为准。如有漏报的，视同已包含在磋商总价内或已作优惠处理。有重大缺项的将作无效标处理。

▲4. 本表中的型号规格必须明确，磋商文件中明确要求定制的除外。

磋商供应商名称（盖章）：

磋商供应商代表签字：

职        务：

日        期：