玉环市国有企业采购

公开招标文件

BY-YHGQCG-2021-01

采购项目：2021年度玉环市排水管道疏通养护项目

采 购 人：玉环市排水管理有限公司(盖章）

台州邦元工程咨询有限公司（盖章）

2021年05月

目 录

- 公开招标采购公告

- 投标人须知

- 评标办法及评分标准

- 公开招标采购需求

- 政府采购合同主要条款

- 投标文件格式附件

七、专家评分索引表

第一章  公开招标采购公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关规定, 受采购人委托，现就2021年度玉环市排水管道疏通养护项目进行公开招标采购，欢迎合格供应商前来投标。

一、招标项目编号：BY-YHGQCG-2021-01

二、招标项目概况：

| 标项 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 预算 （万元/年） | 简要技术要求描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2021年度玉环市排水管道疏通养护项目 | 1 | 年 | 145 | 招标范围为：玉环市内约290公里排水管道疏通养护及110公里污水主干管的应急养护。具体详见采购招标文件第四章公开招标采购需求。 | 本次采购项目管道疏通养护管理服务期为一年。本次招标采用1+1+1模式，如采购人对供应商上一年的服务质量满意，甲方根据工作的实际情况决定是否续签合同，续签合同最多可续签两年；若续签，续签合同按原合同履行。 |

四、投标供应商资格要求

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人资格条件。

（二）未被“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)、“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）投标人须具备有效的市政公用工程施工总承包三级及以上资质。

（四）投标人须具备有效的安全生产许可证。

（五）投标人自2018年1月1日以来承担过经网上公开发布招标信息的市政排水管道养护或管网日常养护类项目业绩（提供合同及中标公示网页截图）。

（六）本项目不接受联合体投标。

五、招标文件获取的方式、时间：

1、获取方式：网上免费下载（不接受网上报名），下载地址为https://zfcg.czt.zj.gov.cn/或http://ggzyjy.yuhuan.gov.cn/Content/gyqywzcg

2、获取（公告）时间：2021年05月28日至投标截止时间前

上午：8:30-12:00      下午：14：00-17:00

3、报名地点：玉环市玉城街道泰安路198号上段大厦3单元1501室台州邦元工程咨询有限公司；

六、供应商报名时应提交的资料：

1、供应商报名登记表；（格式见公告附件，原件加盖公章）

2、供应商有效的营业执照、税务登记证；（复印件加盖公章，如为多证合一仅需提供营业执照复印件加盖公章）

- 3、提供采购公告中符合供应商特定条件的资质证书复印件、安全生产许可证复印件、项目业绩合同复印件及中标公示截图打印件等（投标供应商特定条件中有要求的必须提供），以及需要说明的其他资料；（复印件须加盖公章）

4、法定代表人授权委托书原件及授权代表的有效身份证复印件。

采购机构将根据报名的供应商提交的文件资料进行核查，核查合格的供应商方可报名参加投标。

备注：本项目采用电子邮件（发邮箱394773904@qq.com）或邮寄报名资料方式报名，不接受现场报名，请事先联系采购代理机构。

七、投标截止时间：2021年05月28日　上午09:30

八、投标文件递交地址及投标地址

1、投标文件递交地点：因疫情防控需要，供应商应将投标文件密封以邮件方式在投标截止时间2021年05月28日09:30前送达响应文件参加投标。投标文件收件地址为浙江省玉环市泰安路312号财富中心15层（浙江省玉环市公证处），联系人：胡宇晓，联系电话：0576-87233585、13706866522。如因邮寄原因造成采购人或采购代理机构未能在响应文件递交截止时间前收到响应文件的，责任由供应商自负；

2、因本项目采用不见面形式，供应商不得派代表来现场参加开标活动，但供应商必须派授权代表远程参与开标，并保证其授权代表电话畅通。在代理机构电话通知开标结果前必须确保授权代表始终在岗，开标过程中的澄清等工作将以电话形式进行。如因供应商的通信原因造成的通话不畅，责任由供应商自行承担。

九、开标时间：2021年05月28日　上午09:30

十、开标地点：玉环市公共资源交易中心（玉环市新城中路与长治路（南一路）交叉路口）二楼谈判室1；

十一、投标人信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录的具体方式、信用信息的使用规则：

1、查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）。

2、截止时点：开标后评标前。

3、信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印。

4、使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，将被拒绝其参与政府采购活动。

十二、其他事项：

1、本项目公告期限为5个工作日。

2、供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。否则，被质疑人可不予接受。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向玉环市财政局国有资产监督管理科投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

十三、联系方式：
（一）采购代理机构名称：台州邦元工程咨询有限公司

联系人：徐亚萍

联系电话：0576-87217575

邮箱：394773904@qq.com

地址：玉环市玉城街道泰安路198号上段大厦3单元1501室

（二）采购人名称：玉环市排水管理有限公司

联系人： 盛先生

联系电话：13967678799

地址： 玉环市玉城街道 
（三）同级采购监督管理部门名称：玉环市财政局国有资产监督管理科

联系人：蔡先生

监督投诉电话：0576-87250157

地址：玉环市玉城街道广陵路130号

玉环市国有企业采购报名申请表

| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 招标编号 |  |  |  |  |  |  |
| 投标申请单位名称 |  | （盖章） |  |  |  |  |
| 报名时间 |  |  |  |  |  |  |
| 项目联系人 |  |  | 手 机 |  |  |  |
| 联系电话 |  |  | 传 真 |  |  |  |
| E—mail |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 通信地址 |  |  |  |  |  |  |
| 以下内容增值税一般纳税人须填写齐全 |  |  |  |  |  |  |
| 税号（纳税识别号） |  |  |  |  |  |  |
| 开票地址、电话 |  |  |  |  |  |  |
| 开户银行、银行账号 |  |  |  |  |  |  |
| 提交的报名资料清单 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 提交资料名称 |  |  | 是否提交 |  | 备 注 |
| 1 | 供应商有效的营业执照、税务登记证（复印件加盖公章，如为多证合一仅需提供营业执照复印件加盖公章）； |  |  |  |  |  |
| 2 | 采购公告中符合供应商特定条件的资质证书复印件、安全生产许可证复印件、项目业绩合同复印件及中标公示截图打印件等（投标供应商特定条件中有要求的必须提供），以及需要说明的其他资料；（复印件须加盖公章） |  |  |  |  |  |
| 3 | 法定代表人授权委托书原件及授权代表的身份证复印件 |  |  |  |  |  |

以上报名资料请装订成册。

- 投标人须知

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 供应商特定资格要求 | 符合招标公告资格要求的供应商 |
| 2 | 答疑会或现场踏勘 | 不组织 |
| 3 | 投标文件包装要求 | 投标文件中的报价文件必须与其他文件分开各自密封包装。 资格证明文件、商务与技术文件正本壹份、副本伍份，报价文件正本壹份、副本伍份，资料原件扫描件等须提供电子文件U盘一份（另行单独密封）。 |
| 4 | 投标有效期 | 投标有效期为开标后90天，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。 |
| 5 | 投标文件递交 | 截止时间：北京时间2021年05月28日09:30 递交地点：因疫情防控需要，供应商应将投标文件密封以邮件方式在投标截止时间2021年05月28日09:30前送达响应文件参加投标。投标文件收件地址为浙江省玉环市泰安路312号财富中心15层（浙江省玉环市公证处），联系人：胡宇晓，联系电话：0576-87233585、13706866522。如因邮寄原因造成采购人或采购代理机构未能在响应文件递交截止时间前收到响应文件的，责任由供应商自负； 逾期送达的投标文件恕不接受 |
| 6 | 开标时间及地点 | 时间：北京时间2021年05月28日09:30 地点：玉环市公共资源交易中心（玉环市新城中路与长治路（南一路）交叉路口）二楼谈判室1 |
| 7 | 投标保证金 | 无 |
| 8 | 履约保证金 | 供应商在签订合同前须交纳本项目履约保证金为合同金额的 5 %； |
| 9 | 实质性条款 | 带“▲”的条款是实质性条款，投标文件须作出实质性 响应，否则作无效投标处理。 |
| 10 | 解释权 | 本招标文件的解释权属于招标采购单位。 |
| 11 | 注意事项 | 1、开标过程中各投标供应商将附件17采购活动现场确认声明书（按要求填写并加盖公章）原件扫描件发至邮箱394773904@qq.com。 |

一 、总  则

- （一） 适用范围

本招标文件适用于本次项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）定义

### 1、“采购组织机构”指采购人委托组织招标的集中采购机构/采购代理机构。

2、采购人：是指委托集中采购机构/采购代理机构采购本次项目的国家机关、事业单位和团体组织。

3、投标人：是指向采购组织机构提交投标文件的单位或个人。

4、货物：是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

5、服务：是指除货物和工程以外的政府采购对象，包括各类专业服务、信息网络开发服务、金融保险服务、运输服务，以及维修与维护服务等。

6、“书面形式”包括信函、传真等。

7、“▲”系指实质性要求条款。

- （三）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关规定除外）。

（四）特别说明

1、投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（指本法人或控股公司正式员工）。

2、投标供应商所投产品除招标文件中明确规定要求“提供官网截图或相应检测报告的证明材料”以外，所有技术参数描述均以投标文件为准。投标供应商对所投产品技术参数的真实性承担法律责任。项目招标结束后、质疑期限内，如有质疑供应商认为中标供应商所投产品、投标文件技术参数与招标需求存在重大偏离、错误、甚至造假的情况，应提供具体有效的证明材料。

3、投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款第一项之规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

### 4、投标人不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向采购人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

### 5、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

### 6、投标文件格式中的表格式样可以根据项目差别做适当调整,但应当保持表格样式基本形态不变。

### 7、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

### 8、本项目不允许分包。

二、招标文件

（一）招标文件由招标文件总目录所列内容组成。

（二）招标文件的澄清或修改

1、采购组织机构可视采购具体情况对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购组织机构应当在投标截止时间至少15日前，在原公告发布媒体上发布澄清公告，澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分；不足15日的，采购人或者采购组织机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

2、投标人在规定的时间内未对招标文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

三、投标文件

（一）投标文件的组成

投标人接到招标文件后，按照采购组织机构的要求提供：资格证明文件、资料原件、商务与技术文件和报价文件。【特别提示：如有要求提供资料原件扫描件备查的，原件扫描件须另行拷贝U盘，并与投标文件一起提交，投标截止时间后所有原件扫描件不予接收，如已实行电子证书，提供电子证书扫描件。资料原件扫描件也可以用与原件相符的公证原件扫描件替代】

▲1、资格证明文件的组成：

- 投标声明书；（附件2）

- 授权委托书（法定代表人亲自办理投标事宜的，则无需提交)；（附件3）

- 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

- 财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

- 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

- 提供采购公告中符合供应商特定条件的资质证书、安全生产许可证、项目业绩合同及中标公示截图打印件等复印件加盖单位公章（投标供应商特定条件中有要求的必须提供，并提供相关原件扫描件备查，未按要求提供作无效标处理），以及需要说明的其他资料。

2、商务与技术文件的组成：

（1）供应商情况介绍（附件5、附件6）

（2）项目组织实施方案(附件7、附件8）

（3）技术、商务偏离表（附件9）

（4）证书一览表（附件10）

（5）类似项目实施情况一览表（附件11）；

（6）投标人综合实力，服务方案，应急预案，项目组人员配备，项目仪器、设备配备等（根据评分标准编制）；

（7）投标人认为需要提供的其它文件和资料，包括可能影响投标人商务技术文件评分的各类证明材料。

3、报价文件的组成

（1）报价文件由开标一览表、报价明细表、小微企业等声明函、产品适用政府采购政策情况表，以及投标人认为其他需要说明的内容组成。

（2）此报价为投标人一次性报出唯一的最终价格，包含其它一切所要涉及到的费用，有选择的报价将被拒绝。

（3）投标报价是包括完成本合同所规定义务的一切费用，包括养护所需的人工费用（包含人员工资、社保及保险费、高温补贴费、加班费等所有人工费用），水、电使用费，材料、设备使用费，安全防护设施使用费，成果报告编制、打印费，管道检测费，以及企业应缴税金、管理费和应得利润、应急等完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险责任等各项费用及不可预见费、招标代理费等所需的全部费用。全部费用已包含在开标一览表的投标总报价中。

（4）政府采购优惠政策相关资料、产品适用政府采购政策情况表（如有）。

（5）相关报价单需打印或用不退色的墨水填写，投标报价单不得涂改和增删，如有错漏必须修改，修改处须由同一签署人签字或盖章。由于字迹模糊或表达不清引起的后果由投标人负责。

（6）投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

▲（7）本项目最高限价为145万元，如投标人的投标报价超过规定的最高限价，其投标文件作无效标处理。

- 投标文件的制作、封装及递交要求

1、投标文件的制作要求

（1）投标人应按照投标文件组成内容及项目招标需求制作投标文件，不按招标文件要求制作投标文件的将视情处理（拒收、扣分等），由此产生的责任由投标人自行承担。

（2）投标人应对所提供的全部资料的真实性承担法律责任，投标文件内容中有要求盖章或签字的地方，必须加盖投标人的公章以及法定代表人或全权代表盖章或签字。

（3）投标文件以及投标人与采购组织机构就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签字、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

（4）投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元）。

（5）若投标人不按招标文件的要求提供资格审查材料，其风险由投标人自行承担。

（6）与本次投标无关的内容请不要制作在内，确保投标文件有针对性、简洁明了，同时节约纸张；投标文件建议以A4纸大小双面打印并装订。

2、投标文件的封装要求

（1）投标文件份数：资格证明文件、商务与技术文件、报价文件、必须分别编制并分开单独装订成册：资格证明文件共 6 份（ 1 正本  5 副本，封装成一袋），商务与技术文件共  6 份（  1 正本  5 副本，封装成一袋），报价文件共  6 份（ 1 正本， 5  副本封装成一袋），资料原件扫描件等电子文件U盘共 1 份，封装成一袋。投标文件的正本封面必须注明“正本”字样，副本可以采用正本的复印件。除报价文件外其余一律不准出现数字报价。如有不同标段，请按标段号分别装订，密封要求同上。

（2）所有投标资料按投标文件的组成所列内容及顺序装订成册，并逐页连续标注页码。因投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的责任由投标人自行承担。

（3）请在密封袋的封口处应有投标单位公章或投标全权代表签字。封皮上写明项目编号、招标项目名称、投标人名称，并注明“投标文件名称（资格证明文件、资料原件、商务与技术文件、报价文件和资料原件扫描件电子文件）”、“开标时启封”字样，未按上述要求密封及加写标记，采购组织机构对投标文件的误投和提前启封不负责任。

（4）项目如分标段，各标段投标文件必须分开编制，并按上述份数要求单独密封包装。资料原件扫描件等仅需提供一份U盘电子文件单独密封。

（5）因密封不严、标记不明而造成失密、拒收、过早启封等情况，采购组织机构概不负责。

3、投标文件的递交要求

（1）投标文件必须在规定时间前派人或邮寄送达指定的地点。投标文件在截止时间后提交，采购组织机构将拒绝接收。

（2）如有特殊情况，采购组织机构延长截止时间和开标时间，采购组织机构和投标人的权利和义务将受到新的截止时间和开标时间的约束。

4、投标文件的补充、修改和撤回。

（1）投标人如需对上交的投标文件进行补充、修改或撤回的，必须在投标截止时间以前将书面的修改文件或撤消通知送达采购组织机构。

（2）投标修改文件必须密封，在密封袋上写明项目编号、标段、招标项目名称、投标人名称、并注明“修改文件”、“开标时启封”字样，其作为投标文件的组成部份。

（三）投标文件的有效期

- 自投标截止日起90天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

- 在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

- 3.投标人可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。

- 4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕均应保持有效。

四、开标

（一）开标事项

采购组织机构在“招标公告”规定的时间和地点公开开标，不要求投标人的法定代表人或其授权代表现场参加开标会（现场开标会采用现场钉钉视频会议的方式进行）。采购组织机构工作人员接收投标文件并登记，并由监督及公证人员对投标文件递交记录情况进行签字确认。（本次招标采用先评审商务资格和技术服务方案，后公开并评审商务报价的办法实施）。

（二） 开标程序：

1、开标会由招标项目负责人主持，主持人宣布开标会议开始；

2、主持人介绍参加开标会的人员名单；

3、主持人宣布评标期间的有关事项，告知应当回避的情形,提请有关人员回避；

4、监督及公证人员检查投标文件密封的完整性；

5、按投标文件递交的先后顺序当场拆封资格证明文件、商务与技术文件后，进入资格审查及符合性审查环节；

6、完成综合比较与评价后，由主持人按投标文件的先后顺序当场拆封报价文件，并现场宣读《开标一览表》中的投标报价，以及采购组织机构认为有必要宣读的其他内容；

7、采购组织机构做开标记录, 投标人代表对开标记录进行当场校核及勘误，并在钉钉视频会议进行确认。同时由记录人、监督人当场签字确认。投标人代表未在钉钉视频会议进行确认或者拒绝确认的，不影响评标过程；

8、在完成评标后，宣布评标结果，开标会议结束。

五、评标

（一）组建评标委员会

本项目评标委员会由采购评审专家和采购单位评审代表组成。

（二）评标程序

1、资格审查

公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购组织机构应当依法对投标人的资格进行审查，对审查发现无效的进行必要的询标，结束后公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因。

2、符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求，对审查发现无效的进行必要的询标，结束后公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因。

3、综合比较与评价

（1）对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

（2）评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（3）评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

4、得分确认及评审报告编写

（1）评标委员会对报价文件进行复核，对于系统计算出的价格分及总得分进行确认；

（2）评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（3）评标委员会按评标原则及得分情况编写评审报告。

5、评价

采购组织机构对评标委员会评审专家进行评价。

（三）澄清问题的形式

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代理人或其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（四）错误修正

投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

1、投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（五）投标人存在下列情况之一的，投标无效

1、资格证明文件或商务与技术文件跟报价文件出现混装或在资格证明文件或商务与技术文件中出现投标报价的，或者报价文件中报价的内容跟商务与技术文件中的投标内容出现重大偏差的；

2、不具备招标文件中规定的资格要求的。

3、投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

4、投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

5、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

6、报价超过招标文件中规定的预算金额/最高限价。

7、带主要性能参数指标负偏离项（含） 1 以上的。

8、投标参数未如实填写，完全复制粘贴招标参数的。

9、投标文件提供虚假材料的。

10、不符合中华人民共和国财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十七条情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效，并移送采购监管部门：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

11、不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的（招标文件中打“▲”内容及被拒绝的条款）。

（六）有下列情况之一的，本次招标作为废标处理

1、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

2、评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的；

3、因重大变故，采购任务取消的；

4、法律、法规和招标文件规定的其他导致评标结果无效的。

（七）评标原则和评标办法

1、评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2、评标办法。具体评标内容及评分标准等详见《第三章：评标方法及评分标准》。

（八）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

六、定标

1、确定中标供应商。评标委员会根据采购单位的《授权意见确认书》，推荐中标候选人或确定中标人。其中推荐中标候选人的，采购组织机构在评审结束后2个工作日内将评标报告送采购人，采购人自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

2、发布中标结果公告。采购组织机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体及相关网站上公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。

3、发出中标通知书。采购组织机构在发布中标结果的同时，向中标人发出中标通知书。

七、合同签订及公告

（一）签订合同

1、采购人应当自中标通知书发出之日起30日历天内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

2、采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

3、中标供应商无故拖延、拒签合同的,以投标违约处理，取消中标资格，并赔偿采购人由此造成的直接经济损失；采购人重新组织招标的，所需费用由原中标供应商承担。

4、中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。同时，拒绝与采购人签订合同的供应商，由同级财政部门依法作出处理。

5、询问或者质疑事项可能影响中标结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同（中标结果的质疑期为中标结果公告期限届满之日起七个工作日）。

6、履约保证金

6.1 供应商在签订合同前须交纳合同总金额 5 %的履约保证金。

6.2 履约保证金在合同约定服务期满后提交报告并通过甲方验收合格后5个工作日无息退还。

## 八、采购代理费

中标供应商在领取中标通知书前须支付采购代理费15000元人民币，采购代理费包含在投标总价中。招标代理服务费汇入以下账户：

开户银行：浙江玉环农村商业银行股份有限公司珠港支行

开户名称：台州邦元工程咨询有限公司

开户帐号：201000266086442

第三章  评标办法及评分标准

一、采购组织机构将组织评标委员会，对投标人提供的投标文件进行综合评审。

二、本次招标项目的评标方法为综合评分法，总计100分。报价分20分，商务与技术文件评分80分。

（一）商务与技术文件中的客观分由评标委员会讨论后统一打分；其余在规定的分值内单独评定打分。

（二）各投标人商务与技术文件得分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总后的算术平均分计算，计算公式为：

商务与技术文件得分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数。

（三）投标报价得分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其报价得满分。其他投标人的投标报价得分按下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×20 %×100 。

（四）政府采购政策及优惠：（1）关于小型、微型企业（简称小微企业）投标：小微企业投标是指符合《中小企业划型标准规定》的投标人，通过投标提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小微企业制造的货物。本项所指货物不包括使用大、中型企业注册商标的货物。小微企业投标应提供《小微企业声明函》、国家企业信用信息公示系统——“小微企业名录”页面查询结果（查询时间为投标前一周内，并加盖单位公章）等相关证明材料（评标委员会据此进行核查）、《产品适用政府采购政策情况表》（见附件），如投标人提供其他小微企业制造的货物，应同时提供制造商的《小微企业声明函（制造商）》和国家企业信用信息公示系统——“小微企业名录”页面查询结果（查询时间为投标前一周内，并加盖单位公章）等相关证明材料（评标委员会据此进行核查）；（2）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件和《产品适用政府采购政策情况表》（见附件），视同小型、微型企业，享受小微企业政府采购优惠政策；（3）残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件）和《产品适用政府采购政策情况表》（见附件），视同小型、微型企业，享受小微企业政府采购优惠政策。

具体优惠：对于小型微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格计算评标基准价和投标报价。同一投标人（包括联合体），小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位价格扣除优惠只享受一次，不得重复享受。

注：得分以系统计算为准，保留2位小数。

三、在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，评标委员会按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人为中标候选人。

四、如综合得分相同，投标报价低者为先；如综合得分且投标报价相同的，则抽签确定中标候选人。

五、提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家供应商认定：（1）评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会集体推荐一个投标人

作为中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

六、商务与技术文件评分（80分）具体分值细化条款如下表：

| 1 | 投标人综合实力（5分） | 体系认证证书： 1、投标人具有质量管理体系认证的且在有效期内得1分； 2、投标人具有环境管理体系认证的且在有效期内得1分； 3、投标人具有职业健康安全管理体系认证且在有效期内得1分。 （提供相关证书，认证内容需包含“排水管（或管道）疏通、检测”等内容，否则不得分） | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 投标人具有工商主管部门颁发AA重合同守信用证书的且在有效期内得1分。（提供相关证书，否则不得分） | 1 |
|  |  | 与招标项目相同专业类别（市政公用工程）的投标人信用等级 AA及以上的得1分。投标人的信用等级情况根据本工程投标截止日前两个月，经台州市住房和城乡建设局网站台州市建筑业信用评价系统（http://tzjzy.jsj.zjtz.gov.cn/）发布的评审结果为准（例：投标截止日为7月X日采用台州市建筑业信用评价系统发布的5月份信用评价分）。（提供投标人信用评价等级自查表（附件12），如自查内容与台州市建筑业信息管理网信用评价系统发布的评审结果不一致的，本项不得分） | 1 |
| 2 | 类似项目业绩 (10分） | 投标人自2018年1月1日以来承担过经网上公开发布招标信息的市政排水管道养护或管网日常养护类项目业绩，每个得 2 分，此项最高可得10分。（时间以合同签订时间为准，提供合同及中标公示网页截图打印件，否则不得分）。 | 10 |
| 3 | 服务方案 （33分） | 根据投标人的服务方案对整个项目是否有整体把握，日常管道疏通、清淤等实施方案及技术方案规划是否全面、完整、科学、合理、可行性等进行综合评分。（0-8分） | 8 |
|  |  | 根据投标人针对本项目的应急养护方案是否全面、科学、合理及应急响应时间、服务承诺情况等进行综合评分。（0-5分） | 5 |
|  |  | 根据投标人的服务方案是否有具体的质量保证措施、交通组织管理措施、安全、文明施工措施及环保措施等进行综合评分。（0-7分） | 7 |
|  |  | 根据投标人的服务方案是否具有针对性，针对本项目关键点、难点，采取的应对方法及措施是否有效、合理、可行性等等进行综合评分。（0-7分） | 7 |
|  |  | 根据投标人的施工作业流程、组织结构是否合理、先进等进行综合评分。（0-6分） | 6 |
| 4 | 应急预案 （8分） | 根据投标人针对各种突发的事件及恶劣天气情况等作出的应急预案的可操作性及合理性进行综合评分。（0-8分） | 8 |
| 5 | 项目组人员配备（14分） | 按招标采购需求，人员须配备齐全。根据拟投入本项目的人员配备情况进行打分： 1、项目负责人具有主管部门颁发的有毒有害空间作业证书得2分，具有给排水中级及以上工程师职称证书的得2分，本项最高得4分； 2、配备的潜水员有市政潜水员证的，每人得1分，本项最高得2分； 3、项目组成员中具有主管部门颁发的有毒有害有限空间作业证书的，每人得1分，本项最高得2分； 4、项目组成员中具有管道检测与修复应用工程师证书的，每人得1分，本项最高得1分； 5、项目组成员中具有主管部门颁发的下水道养护工初级证书的每人得0.5分，中级证书的每人得1分，高级证书的每人得1.5分，本项最高得5分。 注：必须提供相关证书以及本单位2021年2月以来连续2个月人员的缴纳社保证明材料，否则不得分。 | 14 |
| 6 | 项目仪器、设备配备（8分） | 按招标采购需求，项目仪器、设备须配备齐全，根据投标人针对本项目所投入的设备配备情况进行打分: 1、高压疏通车2辆，投标人自有的得2分； 2、配备地下管线探测仪1套，投标人自有的得2分，租赁的得1分； 3、有毒有害气体检测设备2套，投标人自有的得1分； 4、封堵气囊（DN300、DN400、DN500、DN600、DN800、DN1000、DN1200和DN1500）2套，投标人自有的得2分； 5、救生设备2套，投标人自有的得1分。 注：自有设备须提供购置发票，租赁设备须提供租赁协议，未按要求提供不得分。 | 8 |
| 7 | 标书质量 （2分） | 根据投标文件编排是否有序、装订是否整齐、书面是否整洁、内容是否详实、描述是否清晰、是否具有针对性、是否符合采购文件要求等进行综合评分。（0-2分） | 2 |

注：以上评分涉及到的相关证书、合同、社保证明、设备购置发票、租赁协议等相关证明资料均须在投标文件中提供加盖单位公章的复印件，并提供原件扫描件电子文件备查，电子文件以U盘形式提交，未提供原件扫描件电子文件备查的投标文件相关内容无效，该项不得分。

第四章  公开招标采购需求

- 项目概况

本次招标为2021年度玉环市排水管道疏通养项目护，项目包含玉环市内约290公里排水管道疏通养护及约110公里污水主干管的应急养护。

- 养护范围

日常疏通养护：玉城街道建城区范围内的雨污水一二三级管网，玉城公园泵站至坎门污水厂主干管，清港客运中心至坎门污水处理厂围墙外止的主干管，渝汇泵站至海都泵站的主干管；玉城街道主城区养护范围（黄泥坎隧道出城口-西青岭隧道出城口-往大麦屿苏泊尔隧道出城口-往坎门小水埠村-经四路（不含汽摩园区）。

污水主干管应急养护：沙门镇、大麦屿街道、龙溪镇、干江镇、芦浦镇、坎门街道各泵站至各辖区污水厂间主干管、工业废水管,城北至白岩机电院区榴岛大道主干管，坎门至玉城中水回用管。

- 工作内容

1、玉环市内约290公里排水管网日常疏通养护作业包含：

（1）、管道与检查井日常清淤疏通（工程量为≥DN300管径排水管道，小于DN300管径管道不包含工程量但也属于养护范围）；

（2）、养护垃圾、淤泥按合法合规程序安全处置；

（3）、排水管道及河道雨水排放口等排水设施日常巡查；排放口违规排放的排查；

（4）、配合业主方排查新管移交、雨污混接、防汛抗台、突发事件的应急处理等工作；

（5）、雨污水检查井防坠网的检查与安装（网、钩由业主提供）；

2、玉环市内约110公里污水主干管的应急养护作业内容包含：根据采购人要求，对本项目合同范围内污水主干管进行应急养护工作。

3、人员要求：

养护期间应保证常驻人员不得少于10个人，包括：项目负责人1名，安全员1名，驾驶员至少2名（须具备B2及以上驾照，兼任），资料员1名（兼任），日常养护人员8人，所有人员要求常驻玉环市内，无条件服从采购人调度，合同签订后7个工作日内提供所有人员名单、联系方式、社保证明或人身意外商业保险保单；

▲3.1项目负责人要求：投标人须承诺中标后项目负责人在项目实施地驻点办公，到岗到位，未经采购人同意，不得擅自离岗。（投标文件中须附项目负责人社保证明，并提供相关承诺书（格式自拟））；

▲3.2安全员要求：具有安全员岗位证书；

▲3.3日常养护人员要求60周岁以下，男性，身体健康，经培训后上岗，到岗到位；

▲3.4 如遇重特大汛情台风情况（玉环市防指发布防汛防台四级蓝色响应以上），供应商需临时增派人员车辆（增派防洪排涝设备及车辆至少一辆，人员不少于5人），以解决应急需要，费用已包含在合同总价内，由投标供应商投标报价时综合考虑。

▲3.5 以上所有人员在养护期内，使用排水公司APP每日打卡确认在岗情况。不得从事非合同范围的外接工作，若确有需要，需征得采购人同意。

4、设备设施要求：

▲（1）供应商必须自有或租赁管道冲洗疏通设备、安全设施（包括有毒气体检测仪、安全绳、空气呼吸器、鼓风机和安全防护服等）和检查井封堵用气囊（DN300、DN400、DN500、DN600、DN800、DN1000、DN1200和DN1500）、管道高压疏通车、救生设备、巡查车辆一辆，以上设备要求至少各配备一套。

（2）供应商须配备一辆运输垃圾的车辆；并根据采购人需要调度防汛排涝泵车。

说明：上述设备为最低配备要求。

（3）中标供应商在收到中标通知书后在签订合同前须将上述所有必须配备的设备设施及供应商拟投入本项目的其他设备设施的购置发票或租赁协议及相关技术资料提供给采购人。未按时提供拟投入本项目的所有设备设施资料或提供资料不齐全的，采购人有权取消其中标资格，重新招标。

（4）如中标供应商在合同实施过程中，发现中标供应商未按投标时承诺投入相关设备设施的，每发现一次乙方向甲方支付10000元的违约金，累计超过三次的，采购人有权单方面解除合同。

（5）采购人提供（大型水泵排涝车一辆、垃圾抓斗车一辆、大型管道疏通车一辆、小型疏通车一辆）交由中标供应商使用，项目完工后完好交还采购人（一年内保养次数不少于一次，保养费用由中标供应商负责，设备未经采购人同意，不得用于其它项目，否则每发现一次，乙方向甲方支付10000元的违约金）。

5、具体养护要求：

（1）基础资料要求：

1.1 制定相关的年度养护计划和月度养护计划；

1.2 建立清疏记录、养护台账、垃圾处置记录等，要求记录齐全，且记录完整、准确、反映实际情况，并按月装订成册；

1.3 按要求及时报送相关报表，及时增补新养管的排水管道设施量，并做到记录完整、准确；

（2）日常养护要求：

2.1排水设施巡查：要求建立定期巡查制度，主要管段不少于3次/周，一般管段不少于2次/周，巡查记录真实、齐全；

2.2井盖安放及完好情况：及时发现井盖缺失或严重破损，应及时告知管理部门；

2.3落水井、检查井清疏：确保检查井、落水井井内无阻水物，井室无积泥现象，管口无淤积；

2.4管道内部清疏：管道内部清疏，确保雨污水管道内无积泥现象；

2.5排水设施保护：确保市政排水设施完好，检查井及管道正常使用，发现私接偷排现象及时上报采购人，并配合执法查处；

2.6文明作业：清疏后保持落水井、检查井周边清洁，运泥车车貌整洁，运输途中无滴、漏、撒现象；

2.7安全施工：日常清疏时，做好相关的安全防护工作；

2.8建立各类应急预案，健全专项值班记录，加强重点区域安全保障措施，消除安全隐患。

（3）其他要求：

3.1汛期及台风期间中标供应商必须配合做好防台抗汛工作。

3.2及时处理指挥中心派发的案件和居民投诉案件。

3.3每月向采购人上报月度总结一篇，包含当月养护记录，下月养护计划，当月巡查记录，当月垃圾产生及处置情况，当月应急处置记录及其它相关工作资料；并将相关养护内容录入智慧排水平台。月度养护台账记录等需于次月一周内报送。

- 养护标准

- 按《城镇排水管渠与泵站维护技术规程》、《城镇排水管道维护安全技术规程》、《城镇排水设施养护作业安全技术规程》、《排水管道维护安全技术规程》、《有限空间作业安全技术规程》、《有限空间安全作业五条规定》等相关规程、规定进行维修、养护。

五、服务组织实施方案

供应商须制定完整、可行、详细的玉环市城区排水管道日常养护及应急检测服务方案，包括针对本项目养护对象现状的分析及养护作业重难点的分析；养护范围内应急检测实施方案；针对本项目服务组织机构的建设方案、人员和机械配备方案、具体养护方案、管理措施、养护的质量标准及内部检查考核办法；服务期间安全生产、文明作业、环境保护的措施，奖惩措施，应急预案，服务质量保证措施等。

六、日常养护数量、服务内容及最高投标限价详见下表

1、最高投标限价表：

| 序号 | 服务内容 | 单位 | 数量 | 最高投标限价 （万元/年） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1、玉环市内约290公里排水管网日常疏通养护作业包含： （1）、管道与检查井日常清淤疏通（工程量为≥DN300管径排水管道，小于DN300管径管道不包含工程量但也属于养护范围）； （2）、养护垃圾、淤泥按合法合规程序安全处置； （3）、排水管道及河道雨水排放口等排水设施日常巡查；排放口违规排放的排查； （4）、配合业主方排查新管移交、雨污混接、防汛抗台、突发事件的应急处理等工作； （5）、雨污水检查井防坠网的检查与安装（网、钩由业主提供）； 2、玉环市内约110公里污水主干管的应急养护作业内容包含：根据采购人要求，对本项目合同范围内污水主干管进行应急养护工作。 | 年 | 1 | 145 |

2、日常养护及应急抢修数量表：

| 排水养护工程量 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 管道分级 | 污水/米 |  |  | 雨水/米 | 合计/米 |
|  | DN300-＜DN600 | DN600-DN800 | DN800以上 | DN300-DN1200 |  |
| 一级管网 | 18756 | 65644 | 25600 |  | 110000 |
| 二级管网 | 56082 | 3426 |  | 73813 | 133321 |
| 三级管网 | 61999 |  |  | 94680 | 156679 |

备注：1、养护范围详见第四章公开招标采购需求，上述数量为养护范围内预估数量，请各供应商参考上述数量作为投标的依据，在实际操作中，有可能管网养护数量会有所调整，请各供应商在投标报价时综合考虑该因素，风险自负，管网养护数量的增减，供应商需无条件接受，合同总价一次性包干，不作调整。

- 供应商在投标文件上所提供及承诺的设备需随时配合采购人需要使用。

七、养护考核及考评标准

服务期间由考评组每月对养护单位进行监督考核（考核标准详见附件：考核标准及实施细则），根据月考评结果累计按季度核拔养护费用。

（一）具体方法为：

1、考评内容：

（1）台账资料：

1.1 年度养护计划和月度养护计划的制订；

1.2 每日工作内容及相关数据汇总按月报送；

1.3建立巡查制度及各类应急预案。

- 日常养护：

  - 安全文明施工；

  - 排水设施巡查养护；

  - 检查井及管道清疏，垃圾清运。

（3）应急处理： 应急抢险排涝抗台，信访投诉处理等完成情况。

（4）人员到岗率情况。

附件：考核标准及实施细则

考核标准及实施细则

| 序 号 | 考核指标 |  | 考核标准 | 标准分 | 实施细则 | 扣分 | 实得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基础 资料 | 养护 计划 | 根据承包内容制定相关的年度养护计划和月度养护计划。 | 2 | 无月度养护计划的扣2分。以上制度不完善的酌情扣分。 |  |  |
|  |  | 清疏记录、养护台账 | 日常清疏记录齐全，垃圾数量及处置去向且记录完整、准确、反映实际，并按月装订成册。 | 5 | 记录齐全的得5分，基本齐全的得3分，无记录得0分，未按月装订成册的扣2分。未能正确反映实际情况或者记录不完整、不准确的每发现一处扣1分。 |  |  |
|  |  | 报表报送和设施量统计 | 按要求及时报送相关报表，及时增补新养管的排水管道设施量，并做到记录完整、准确。 | 3 | 报表未按要求及时报送的扣3，虽报送但不完整、不准确的扣1.5分；未及时建立新增补的排水管道统计资料的扣1分。 |  |  |
| 2 | 日常养护 | 排水设施巡查 | 建立定期巡查制度，主要管段1次/周，一般管段2次/月，巡查记录真实、齐全。 | 5 | 未建立定期巡查制度的扣5分，巡查未达到要求，每发现一次扣1分，无巡查记录的扣5分，记录不完善的酌情扣分。 |  |  |
|  |  | 井盖安放及完好情况 | 养护中发现井盖缺失或严重破损，应及时告知管理部门。 | 10 | 未及时发现井盖缺失或严重破损的，每发生一起扣1分，直至扣完。 |  |  |
|  |  | 落水井、检查井清疏 | 确保检查井、落水井井内无阻水物，井室无积泥现象，管口无淤积。 | 17 | 落水井井底积泥>4 cm、检查井井底积泥>8 cm或管口结泥>1/5管径，每发现一座扣2分；落水井井底积泥＜4 cm、检查井井底积泥＜8 cm、管口结泥＜1/5管径，根据情况酌情扣分。 |  |  |
|  |  | 管道内部清疏 | 确保雨污水管道内无积泥现象。 | 10 | 雨污水管道管内积泥超过1/3的，每发现一处扣2分；管内积泥超过1/2的，每发现一处扣3分。管内存在积泥且不到1/3的，酌情扣分。 |  |  |
|  |  | 排水设施保护 | 确保市政排水设施完好，检查井及管道正常使用。发现私接偷排现象及时上报排水公司，并配合执法查处 | 3 | 餐饮企业、工地等周边存在管道私接偷排现象造成市政排水管道堵塞未及时上报的，每发生一次扣1分。 |  |  |
|  |  | 文明 作业 | 清疏后保持落水井、检查井周边清洁，运泥车车貌整洁，运输途中无滴、漏、撒现象，污物倾倒指定地点。 | 5 | 清疏后发现落水井或检查井周边不清洁的，每发现一座扣1分，运泥车车貌不洁的扣1分/辆，运输途中有滴、漏、撒现象的扣1分/次，污物乱倾倒的扣3分/次。 |  |  |
|  |  | 安全施工 | 日常清疏时，做好相关的安全防护工作 | 10 | 日常工作时未穿防护背心、安全帽的，每发现一次扣1分；工作现场没有围护的，每发现一次扣2分，下井作业时，未穿戴安全帽、安全服、有毒气体检测仪的，每发现一次扣2分。 |  |  |
| 3 | 应急投诉 |  | 要求及时受理、落实日常投诉案件。 | 10 | 未及时受理、落实而造成重大负面影响的，扣5分/次；发生重大有责事件扣10分；由于管道养护原因造成居民投诉的，每发生一起扣1分。 |  |  |
| 4 | 预案措施 |  | 建立各类应急预案，健全专项值班记录，加强重点区域安全保障措施，消除安全隐患。 | 5 | 未建立预案扣2分，无安全保障措施和设备扣2分，无应急值班记录扣1分，发生有责任事件一次扣2分。 |  |  |
| 5 | 考勤 |  | 定时抽查人员在岗情况，保证出勤率 | 15 | 人员离岗需报业主单位同意，未经业主批准项目负责人擅自缺岗每发现一次扣5分,其他人员擅自缺岗每发现一人次扣1分。 |  |  |
| 合 计 |  |  |  | 100 |  |  |  |
| 月度考评结论 |  |  |  |  |  |  |  |

（二）考评结果

每月安排一次考评，根据月考评结果累计按季度进行核拨，考评结果与每季度养护经费拨付额挂钩：

（1）综合考核分在90分以上（含90分）的为优秀，按全额月养护经费支付；

（2）综合考核分在80（含）~89分的为良好，以90分为基准每扣1分扣除月养护经费的1%；

（3）综合考核分在70（含）~79分的为合格，以90分为基准每扣1分扣除月养护经费的1.5%；

（4）综合考核分在70分以下的为不合格，以90分为基准每扣1分扣除月养护经费的2%，如连续三个月不合格，采购方有权单方解除合同。

七、服务期限

1、本项目服务期限为： 1 年。本次招标采用1+1+1模式，如采购人对供应商上一年的服务质量满意，甲方根据工作的实际情况决定是否续签合同，续签合同最多可续签两年；若续签，续签合同按原合同履行。

八、付款方式

服务期间的养护经费按季度进行核拨。由采购人组成的考评组每月对中标供应商进行监督考核，按月考评结果累计核拔养护费用。

第五章  采购合同主要条款

以下为成交后签定本项目合同的通用条款，成交供应商不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与成交供应商结合本项目具体情况协商后签订。

项目名称：                                  项目编号：

采购人：        （以下简称甲方）                    所在地：

中标供应商：    （以下简称乙方）                    所在地：

根据公开招标的结果，甲方将                     项目承包给乙方，为了明确甲、乙双方的权利和义务，履行各自的职责，高效优质地完成工作任务，按照《中华人民共和国民法典》的有关规定，经甲乙双方在平等、自愿的基础上共同协商一致，现签订服务承包合同。

第一条  项目名称

（                       项目）服务承包合同。

第二条  承包养护范围及工作内容

2021年度玉环市排水管道疏通养护项目承包养护范围及工作内容详见招标文件第四章公开招标采购需求。

第三条  养护标准

按《城镇排水管渠与泵站维护技术规程》、《城镇排水管道维护安全技术规程》、《城镇排水设施养护作业安全技术规程》、《排水管道维护安全技术规程》、《有限空间作业安全技术规程》、《有限空间安全作业五条规定》等相关规程、规定进行维修、养护。

第四条  承包期限

本项目服务期限为： 1 年，自2021年  月  日至2022年  月  日止。本次招标采用1+1+1模式，如采购人对供应商上一年的服务质量满意，甲方根据工作的实际情况决定是否续签合同，续签合同最多可续签两年；若续签，续签合同按原合同履行。

第五条  履约保证金

本项目履约保证金为合同金额的  5  % 。[履约保证金交至采购人处，在合同约定服务期满后提交报告并通过甲方验收合格后5个工作日无息退还]

第六条  承包经费

（一）承包经费：      元（人民币大写：  佰 拾  万  仟  佰  拾  元  ）（含税）。

（二）承包经费按月考评结果累计按季度核拨养护费用。

（三）养护范围及养护数量详见招标文件第四章公开招标采购需求，养护数量为养护范围内预估数量，仅作为投标报价时的参考依据，在实际操作中，有可能管网养护数量会有所调整，该风险由乙方自负，管网养护数量的增减，供应商需无条件接受，合同总价一次性包干，不作调整。

第六条  款项支付

服务期间的养护经费按季度进行核拨。由甲方组成的考评组每月对承包单位进行监督考核，根据月考评结果累计按季度核拔养护费用。具体方法为：（考核标准及实施细则详见合同附表）

1、每月安排一次考评（考评标准详见招标需求），根据考评结果累计按季度进行核拨。考评结果与每季度养护经费拨付额挂钩：

（1）综合考核分在90分以上（含90分）的为优秀，按全额月养护经费支付；

（2）综合考核分在80（含）~89分的为良好，以90分为基准每扣1分扣除月养护经费的1%；

（3）综合考核分在70（含）~79分的为合格，以90分为基准每扣1分扣除月养护经费的1.5%；

（4）综合考核分在70分以下的为不合格，以90分为基准每扣1分扣除月养护经费的2%，如连续三个月不合格，采购方有权单方解除合同。

第七条  承包方式

采用全包干形式，即业务包干、经费包干方式。甲方将2021年度玉环市排水管道疏通养护业务及相应的经费交给乙方，乙方按甲方的管理要求和标准组织服务工作，并接受甲方的指导、监督和检查验收。

第八条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第九条  工作要求和质量标准

（一）管道内无沉积物、粘附物，沉砂井无沉积物，保证畅通。具体要求如下：

- 乙方要确保合同范围内的所有下水管道不堵、不塞、不漫，确保管 道内无淤泥、杂物、沉淀物，井内的砂石不准高于管内底，保证管道畅通。 若出现堵、塞、漫，乙方必须在接到甲方的通知后于 1 个小时内赶到现场处理。按期完成城区管道疏通工作（自然灾害原因可以适当延长工作时间）， 在清理后如发生堵塞或遇台风后必须及时清理。

- 施工人员在工作中要穿警示工作服，如深入井内工作要按照相关安全程序要求操作。穿戴防毒面具等，保证施工人员安全。

- 施工现场必须设置安全标志和安全防护措施。

- 驾驶员及特种工种人员必须持证上岗，遵守交通操作规则。

- 车辆密封盖好，严禁泄露遗漏发生。

- 疏通完毕后及时清洗现场（因垃圾处理不及时而产生的纠纷和责任，均由乙方负责）。

- 按照安全文明施工与环境保护等要求进行施工，做好养护工作人员的安全保护措施，施工安全由乙方负全责。

- 严禁疏通工程分包，转包，如有发现甲方有权终止合同。

- 及时报告路段清理情况，并做好疏通记录。

- 及时查找路面积水区域、点，并提出解决方案。

十、质量保证及后续服务

（一）乙方应按采购文件规定向甲方提供服务。

（二）乙方提供的服务成果如须更改，乙方应负责免费提供更改服务。对达不到要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）重做：乙方负责对项目成果错误内容进行及时更正，由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）解除合同。

（三）如在成果使用过程中发生问题，乙方在接到甲方通知后在1小时内到达甲方现场。

（四）乙方应对其提交的成果出现的问题负责处理解决并承担一切费用。

（五）乙方应积极且无条件配合甲方完成后续的工作。

第十一条  检查考评办法

具体的检查考评办法、内容、程序等按甲方具体要求、“考核标准及实施细则”及《招标文件》执行。

第十二条  安全、文明施工

(一)为确保安全、文明施工，应该本着“安全第一，预防为主”的原则，建立安全管理组织体系；严格贯彻国家、省、市和劳动保护、安全生产部门颁发的有关安全生产、消防工作的方针、政策、法规、条例、规定等执行。

(二)合同期间，甲乙方应签订《养护项目安全责任协议书》(详见附件)。由于乙方安全措施不力、养护工作不到位、违反安全操作规程而导致责任事故或伤害，所发生的费用均由乙方自负，甲方保留追究责任的权利。

第十三条  权利和义务

（一）甲方权利与义务

1、甲方应根据实际需要为乙方实施本项目提供必要的联系与协调服务，为乙方工作提供良好的外部条件。

2、甲方应当按合同双方约定的内容和时间，向乙方提供与项目有关的资料。

3、甲方应当按合同预定的时间就乙方书面提交并要求做出决定的一切事宜做出书面决定。

4、甲方应授权一名熟悉本项目情况、能迅速做出决定的项目代表，负责与乙方联系。

5、甲方有与乙方订立补充合同的签订权。

6、甲方负责每月对乙方进行考核（考核标准及实施细则见附件）。有对项目规模、标准、规范和其他要求的认定权或活动变更的审批权。

7、甲方有权要求乙方提交工作报告等。

8、甲方对乙方的排水管道疏通养护业务进行全面的检查、管理和监督，对检查中发现的环境、安全、服务质量等问题及时向乙方提出书面或口头改进意见。

9、甲方对乙方违反考评办法中规定的行为进行处罚。

10、甲方监督检查乙方落实安全生产措施（包括防台、防火）。

11、甲方监督检查乙方对员工进行培训的情况，以排水管道疏通养护服务的技术水平。

12、甲方应按月考评结果计算经费，按月考评结果扣除乙方应扣款后，将经费按期支付给乙方。

13、甲方可要求乙方调整不合格员工。

14、甲方应按时支付款项。本合同的经费如因政策影响，款项未能及时到位，双方应当积极协商解决。

（二）乙方权利和义务

1、乙方有权根据承包合同按期领取承包经费。

2、乙方有权对管理工作提出建议。

3、乙方有权要求甲方及时提供实施本项目必要的联系与协调服务。

4、乙方有权要求甲方客观公正地开展考核工作。

5、乙方有权向甲方要求提供项目有关的材料。

6、乙方有权要求甲方确定1名工作对接负责人，联系和决策日常工作。

7、乙方有权提出签订补充合同条款的权利。

8、乙方履行承诺的义务，并参加由甲方组织的检查和综合考评，接受甲方的监督和考核。

9、乙方在合同履行过程中，应加强安全生产管理，并自行承担各项安全生产责任，甲方对此不承担任何责任和义务。

10、乙方应保证按照有关国际或国家或行业技术标准规范，对项目实施各个环节进行严格的质量控制。

11、乙方应按时根据任务要求和技术标准完成本合同委托的所有工作内容并向甲方交付其完成的合格的成果资料。

12、乙方按甲方的要求开展工作，如有改变，乙方应提出书面申请，并征得甲方的书面同意。

13、养护期间乙方应根据投标文件的承诺拟派人员到位，使用排水公司APP每日打卡确认在岗情况，不得从事非合同范围的外接工作，若确有需要，需征得甲方同意。

14、负责提供本项目所需的全部工具、车辆、设备等，应购置必要的工作着装、防护用具、应急物资以及易损器具等易耗品，保护工作人员不受伤害和便于工作。

15、在合同期内，因国家建设需要调整乙方管理任务和管理级别时，乙方要服从大局，相应增减承包范围及经费。

16、乙方在服务职责范围内，要配合政府管理部门做好相应应急工作，并接受政府管理部门的指导、监督和检查以及考核工作。除甲方给予配备相应的应急物资外，还要适当购置一些应急救援物资进行储备。

第十四条  不可抗力事件处理

- 不可抗力事故系指甲乙双方在签订合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果无法避免和无法克服的事故。

- 签约双方任一方由于不可抗力事故的影响而不能执行合同时，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。合同各方应尽可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的措施履行不受不可抗力影响的其他事项。合同各方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同。

- 在执行合同期限内，任何一方因不可抗力事件所致不能履行合同，则合同履行期可延长，延长期与不可抗力影响期相同。

- 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十五条  违约责任

（一）甲方无正当理由拒收接受服务的，甲方向乙方支付合同款项百分之五作为违约金。

（二）乙方逾期提供服务的，乙方向甲方支付每次500元的违约金，逾期提供服务超过5次的，甲方有权单方面解除合同。乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，甲方有权没收乙方交纳的全部履约保证金，如造成甲方损失超过履约保证金金额的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。乙方提供的养护服务质量不符合招投标文件、承诺及合同之要求，则必须无条件返工，否则甲方有权向乙方发出书面通知书，经催告后在合理期限内仍未整改的，甲方有权提出终止部分或全部合同，并有权要求乙方给予相应损失的赔偿。

（四）如中标供应商在合同实施过程中，发现中标供应商未按投标时承诺投入相关设备设施的，每发现一次乙方向甲方支付10000元的违约金，累计超过三次的，采购人有权单方面解除合同。

（六）发包人提供（大型水泵排涝车一辆、垃圾抓斗车一辆、大型管道疏通车一辆、小型疏通车一辆）交由承包人使用，项目完工后完好交还发包人（一年内保养次数不少于一次，保养费用由承包人负责，设备未经业主同意，不得用于其它项目，否则每发现一次，乙方向甲方支付10000元的违约金）。

（七）甲方不接受乙方任何因遗漏报价而发生的费用追加，因投标方违反《劳动法》等法律法规而造成甲方的连带责任和损失全部由乙方承担。

（八）乙方违反《招标文件》规定的行为属违约行为。甲方根据上述规定条款，视乙方违反规定的情节轻重，做出批评教育、警告、扣罚处理，情节严重者，甲方有权单方终止本合同，由乙方承担一切经济损失和法律责任。因乙方违约造成甲方损失的，甲方从应支付给乙方的服务费中予以扣除。

（九）未经乙方同意，甲方不得无故擅自变更合同内容，否则乙方有权要求甲方给予相应损失的赔偿。

（十）甲方在乙方存在如下违约情况时，有权考虑并提出终止全部或部分合同：

1、乙方综合考核分连续三个月在70分以下的，采购方有权单方解除合同。

第十六条 合同修改

（一）合同履行期内甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同若有未尽事宜，需经双方共同协商，订立补充协议，补充协议与本合同有同等法律效力。

（二）当事人一方要求变更或解除合同时，应当提前30天通知对方，因变更或解除合同使一方遭受损失的，除依法可以免除责任的外，应由责任方负责赔偿。变更或解除合同的通知或协议应当采取书面形式。协议未达成之前，原合同仍然有效。

第十八条  验收移交

（一）在合同终止前十个工作日内，由乙方书面向甲方提出移交验收申请。

（二）合同期满，乙方必须将全部服务业务及时移交甲方，甲方对乙方提交的成果依据采购文件上的技术规格要求进行验收。

第十九条  争议的解决

如双方在履行合同时发生纠纷，应协商解决；协商不成时，可提请政府采购管理部门调解；调解不成的通过以下方式解决：提交台州仲裁委员会仲裁。

第二十条  合同文件组成

1、合同条款；

2、中标通知书；

3、采购人的招标文件与招标补充文件；

4、中标供应商投标文件；

5、询标纪要和承诺书；

6、2021年度玉环市排水管道疏通养护项目考核标准及实施细则；

7、其他。

上述所指合同文件应认为是互相补充和解释的，但是有模棱两可或互相矛盾之处，以其所列内容顺序为准。

第二十一条  合同生效及终止

（一）本合同经双方法定代表人或授权委托代理人签署，采购人与中标供应商加盖公章后生效，合同交由采购代理机构留存。

（二）合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经市财政局国有资产监督管理科审批，并签书面补充协议报市财政局国有资产监督管理科备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

（三）本合同未尽事宜，遵照有关法律法规条文执行。

（四）甲方处于改革撤并过程中，合同的权利义务由改革后的单位承继。

（五）合同终止：本合同出现以下情况时终止。

1、期限届满时自行终止。

2、根据 “考核标准及实施细则”进行检查考评，不符合相关规定需终止合同的。

3、有以下行为之一的：

（1）违反管理规定，造成重大伤亡或重大损失。

（2）因管理不善造成恶劣影响。

（3）弄虚作假及其他不正当行为。

4、法律规定的终止事由。

（六）本合同一式八份，具有同等法律效力，甲乙双方各执三份，采购代理机构及同级采购监督管理部门各执一份。

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定（授权）代表人：                     法定（授权）代表人：

签订日期：     年　  月　 日             签订日期：     年　  月　 日

附件：

2021年度玉环市排水管道疏通养护项目

考核标准及实施细则

| 序 号 | 考核指标 |  | 考核标准 | 标准分 | 实施细则 | 扣分 | 实得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基础 资料 | 养护 计划 | 根据承包内容制定相关的年度养护计划和月度养护计划。 | 2 | 无月度养护计划的扣2分。以上制度不完善的酌情扣分。 |  |  |
|  |  | 清疏记录、养护台账 | 日常清疏记录齐全，垃圾数量及处置去向且记录完整、准确、反映实际，并按月装订成册。 | 5 | 记录齐全的得5分，基本齐全的得3分，无记录得0分，未按月装订成册的扣2分。未能正确反映实际情况或者记录不完整、不准确的每发现一处扣1分。 |  |  |
|  |  | 报表报送和设施量统计 | 按要求及时报送相关报表，及时增补新养管的排水管道设施量，并做到记录完整、准确。 | 3 | 报表未按要求及时报送的扣3，虽报送但不完整、不准确的扣1.5分；未及时建立新增补的排水管道统计资料的扣1分。 |  |  |
| 2 | 日常养护 | 排水设施巡查 | 建立定期巡查制度，主要管段1次/周，一般管段2次/月，巡查记录真实、齐全。 | 5 | 未建立定期巡查制度的扣5分，巡查未达到要求，每发现一次扣1分，无巡查记录的扣5分，记录不完善的酌情扣分。 |  |  |
|  |  | 井盖安放及完好情况 | 养护中发现井盖缺失或严重破损，应及时告知管理部门。 | 10 | 未及时发现井盖缺失或严重破损的，每发生一起扣1分，直至扣完。 |  |  |
|  |  | 落水井、检查井清疏 | 确保检查井、落水井井内无阻水物，井室无积泥现象，管口无淤积。 | 17 | 落水井井底积泥>4 cm、检查井井底积泥>8 cm或管口结泥>1/5管径，每发现一座扣2分；落水井井底积泥＜4 cm、检查井井底积泥＜8 cm、管口结泥＜1/5管径，根据情况酌情扣分。 |  |  |
|  |  | 管道内部清疏 | 确保雨污水管道内无积泥现象。 | 10 | 雨污水管道管内积泥超过1/3的，每发现一处扣2分；管内积泥超过1/2的，每发现一处扣3分。管内存在积泥且不到1/3的，酌情扣分。 |  |  |
|  |  | 排水设施保护 | 确保市政排水设施完好，检查井及管道正常使用。发现私接偷排现象及时上报排水公司，并配合执法查处。 | 3 | 餐饮企业、工地等周边存在管道私接偷排现象造成市政排水管道堵塞未及时上报的，每发生一次扣1分。 |  |  |
|  |  | 文明 作业 | 清疏后保持落水井、检查井周边清洁，运泥车车貌整洁，运输途中无滴、漏、撒现象，污物倾倒指定地点。 | 5 | 清疏后发现落水井或检查井周边不清洁的，每发现一座扣1分，运泥车车貌不洁的扣1分/辆，运输途中有滴、漏、撒现象的扣1分/次，污物乱倾倒的扣3分/次。 |  |  |
|  |  | 安全施工 | 日常清疏时，做好相关的安全防护工作。 | 10 | 日常工作时未穿防护背心、安全帽的，每发现一次扣1分；工作现场没有围护的，每发现一次扣2分，下井作业时，未穿戴安全帽、安全服、有毒气体检测仪的，每发现一次扣2分。 |  |  |
| 3 | 应急投诉 |  | 要求及时受理、落实日常投诉案件。 | 10 | 未及时受理、落实而造成重大负面影响的，扣5分/次；发生重大有责事件扣10分；由于管道养护原因造成居民投诉的，每发生一起扣1分。 |  |  |
| 4 | 预案措施 |  | 建立各类应急预案，健全专项值班记录，加强重点区域安全保障措施，消除安全隐患。 | 5 | 未建立预案扣2分，无安全保障措施和设备扣2分，无应急值班记录扣1分，发生有责任事件一次扣2分。 |  |  |
| 5 | 考勤 |  | 定时抽查人员在岗情况，保证出勤率。 | 15 | 人员离岗需报业主单位同意，未经业主批准项目负责人擅自缺岗每发现一次扣5分,其他人员擅自缺岗每发现一人次扣1分。 |  |  |
| 合 计 |  |  |  | 100 |  |  |  |
| 月度考评结论 |  |  |  |  |  |  |  |

考核日期∶            被考核单位签名∶                           考核人员签名∶

养护项目安全责任协议书

为在2021年度玉环市排水管道疏通养护项目的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目业主玉环市排水管理有限公司（以下简称“甲方”）与承包人                        （全称）            （以下简称“乙方”）特此签订安全责任协议书：

一、甲方职责

1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2、按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3、重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

4、定期召开安全生产调度会，及时伟达中央及地方有关安全生产的精神。

5、组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。

二、乙方职责

1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规有关安全生产的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2、坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时的计划、布置、检查、总结和评比。

3、建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

4、乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

5、乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

6、对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应该熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

7、操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

8、所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

9、施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

10、乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

三、违约责任

如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任。本合同正本一式二份，副本六份，合同双方各执正本一份，副本三份。由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。

甲方单位：（盖章）　　　　　　　　                　乙方单位：（盖章）

法定代表人：　　　　　　　　　               　　　法定代表人：

地      址：　　　　　　　　　　　　　             地      址：

电      话：　　　　　　　　　　　　　　　         电      话：

年　  月  　日　　　　　　　　　　　　　               　年　  月  　日

第六章  投标文件格式附件

附件1                              　　　             本

项目名称

项目编号：

投

标

文

件

（资格证明文件）

投标人全称（公章）：

地    址：

时    间：

资格证明文件目录

- （1）投标声明书；（附件2）

- （2）授权委托书（法定代表人亲自办理投标事宜的，则无需提交)；（附件3）

- （3）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

- （4）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

（5）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

- （6）提供采购公告中符合供应商特定条件的资质证书、安全生产许可证、项目业绩合同及中标公示截图打印件等复印件加盖单位公章（投标供应商特定条件中有要求的必须提供，并提供相关原件扫描件备查，未按要求提供作无效标处理），以及需要说明的其他资料。

附件2

投标声明书

（采购代理机构名称）：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址：      。

我（ 姓名 ）系（ 投标人名称 ）的法定代表人，我公司自愿参加贵方组织的（招标项目名称）（编号为        ）的投标，为此，我公司就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我公司声明截止投标时间近三年以来：无重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

2、我公司在参与投标前已详细审查了招标文件和所有相关资料，我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在投标人的内容，我方同意招标文件的相关条款，放弃对招标文件提出误解和质疑的一切权利。

3、我公司不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

4、我公司保证，采购人在中华人民共和国境内使用我公司投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任由我方承担。我方的投标报价已包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

5、我公司严格履行政府采购合同，不降低合同约定的产品质量和服务，不擅自变更、中止、终止合同，或拒绝履行合同义务；

6、以上事项如有虚假或隐瞒，我公司愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人名称(公章)：

法定代表人或授权委托人(签字)：

日期：   年     月     日

附件3

授权委托书

（采购代理机构名称）：

（投标人全称）  法定代表人（或营业执照中单位负责人）	（法定代表人或营业执照中单位负责人姓名） 授权   （全权代表姓名） 为全权代表，参加贵单位组织的	    项目的采购活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。我方对全权代表的签字事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。全权代表在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

全权代表无转委托权，特此委托。

法定代表人签字或盖章：

投标人全称（公章）：                              日期：

附：

法定代表人姓名： 法定代表身份证复印件粘帖处

传真：

电话：

详细通讯地址：

邮政编码：

全权代表姓名： 全权代表身份证复印件粘帖处

职务：

传真：

电话：

详细通讯地址：

邮政编码：

附件4：

项目名称

项目编号：

投

标

文

件

（商务与技术文件）

投标人全称（公章）：

地    址：

时    间：

商务与技术文件目录

（1）供应商情况介绍（附件5、附件6）

（2）项目组织实施方案(附件7、附件8）

（3）技术、商务偏离表（附件9）

（4）证书一览表（附件10）

（5）类似项目实施情况一览表（附件11）；

（6）投标人综合实力，服务方案，应急预案，项目组人员配备，项目仪器、设备配备等（根据评分标准编制）；

（7）投标人认为需要提供的其它文件和资料，包括可能影响投标人商务技术文件评分的各类证明材料。

附件5

投标人基本情况表

| 企业名称 |  |  |  |  |  |  | 法人代表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |  | 企业性质 |  |  |  |  |
| 股东姓名 |  | 股权结构（%） |  |  |  |  | 股东关系 |  |  |  |  |
| 联系人姓名 |  | 固定电话 |  |  |  |  | 传真 |  |  |  |  |
|  |  | 手机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 企 业 概 况 | 职工人数 |  |  | 具备大专以上学历人数 |  |  | 国家授予技术职称人数 |  |  |  |  |
|  | 占地面积 |  |  | 建筑面积 | 平方米 □自有□租賃 |  | 生产经营场所及场所的设施与设备 |  |  |  |  |
|  | 注册资金 |  |  | 注册发证机关 |  |  |  |  |  | 公司成立时间 |  |
|  | 核准经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 发展历程及主要荣誉： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2． 企业有关资质获证情况 | 产品生产许可证情况（对需获得生产许可证的产品要填写此栏） |  | 产品名称 |  |  | 发证机关 |  | 编号 | 发证时间 |  | 期限 |
|  | 企业通过质量体系、环保体系、计量等认证情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 企业获得专利情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

要求：

1.姓名栏必须将所有股东都统计在内，若非股份公司此行（第三行）无需填写；

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

职        务：

日        期：

附件6

服务网点情况表

项目名称：

项目编号：

| 服务网点名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |
| 注册资本金 |  | 其中：投标人出资比例 |  |  |  |
| 员工总人数 |  | 其中：技术人员数 |  |  |  |
| 经营期限 |  |  |  |  |  |
| 售后服务内容 |  |  |  |  |  |
| 工作业绩 |  |  |  |  |  |
| 服务承诺 |  |  |  |  |  |
| 业务咨询电话 |  |  | 传 真 |  |  |
| 负责人 |  |  | 联系电话 |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期：     年    月　  日

附件7

项目实施人员一览表

（主要从业人员及其技术资格）

| 序号 | 姓名 | 职务 | 职责 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

要求：

1.在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

2.附人员证书复印件；

3.出具上述人员在本单位服务的外部证明，如：投标截止日之前六个月以内的代缴个税税单、参加社会保险的《投保单》或《社会保险参保人员证明》等。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

职        务：

日        期：

附件8

项目负责人资格情况表

采购项目：                                            采购编号：

| 姓名 |  | 近年来主要工作业绩 |
| --- | --- | --- |
| 性别 |  | 注：业绩证明应提供旁证材料 （合同或中标通知书）。 |
| 年龄 |  |  |
| 职称 |  |  |
| 毕业时间 |  |  |
| 学校专业 |  |  |
| 联系电话 |  |  |
| 最近一年工作状况 |  |  |
| 拟在本项目中担任主要工作 |  |  |

▲注：1、提供项目负责人相关证书（如有）及社保证明复印件，并提供原件扫描件备查，未按要求提供作无效标处理。

2、提供关于承诺中标后项目负责人在项目实施地驻点办公，到岗到位，未经采购人同意，不得擅自离岗的相关承诺书，未按要求提供作无效标处理。（格式自拟）

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

职        务：

日        期：

附件9

技术、商务偏离表

| 序号 | 内容 | 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：投标人若有偏离的应将偏离条款逐条提出或根据以下要求的格式提出偏差。投标人应对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”。如投标人无偏离的可不填写本偏离表或在本页上写“无”，视为完全响应本次招标文件。

投标人名称（盖公章）：

法定代表人或授权委托人(签字或盖章)：

日        期：

附件10

证书一览表

| 证书名称 | 发证单位 | 证书等级 | 证书有效期 |
| --- | --- | --- | --- |

要求：

1.填写投标人获得资质、认证或企业信誉证书；

2.附所列证书复印件或其他证明材料。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

职        务：

日        期：

附件11

投标人类似项目实施情况一览表

| 序号 | 项目名称 | 项目地址 | 合同总价 | 实施时间 | 项目质量 | 项目单位名称及其联系人电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

要求：

1.业绩证明应提供证明材料（合同复印件可只提供首页、含金额页、盖章页并加盖投标人公章）；

2.报价供应商可按此表格式复制。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

职        务：

日        期：

附件12

## 投标人信用评价等级自查表

项目

根据本项目投标截止日前两个月，经台州市建筑业信息管理网信用评价系统发布的评审结果，我公司的信用评价等级如下：

|  | 信用评价等级 |
| --- | --- |
| 投标人 |  |

注：以上自查内容须与台州市建筑业信息管理网信用评价系统发布的评审结果一致，否则不得分。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投  标  人（盖章）：

年    月    日

附件13

项目名称

项目编号：

报

价

文

件

供应商全称（公章）：

地    址：

时    间：

报价文件目录

1、开标一览表（附件14）；

2、报价明细表（附件15）；

3、针对报价投标人认为其他需要说明的；

4、小微企业等声明函（附件16）。

附件14

开标一览表

项目编号：

项目名称：                                     [货币单位：人民币元]

| 投标总报价(元) | 大写 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 小写 |  |

填报要求：

1.投标总报价是包括完成本合同所规定义务的一切费用，包括养护所需的人工费用（包含人员工资、社保及保险费、高温补贴费、加班费等所有人工费用），水、电使用费，材料、设备使用费，安全防护设施使用费，成果报告编制、打印费，管道检测费，以及企业应缴税金、管理费和应得利润、应急等完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险责任等各项费用及不可预见费、招标代理费等所需的全部费用。

2.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章，或者由法定代表人或全权代表签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

职        务：

日        期：

附件15

报价明细表

项目名称：

项目编号：CX-YHGQCG-2021-01                            [货币单位：人民币元]

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计投标总报价 |  |  |  |  | ¥ |  |

要求：

1. 本表为《开标一览表》的报价明细表，如有缺项、漏项，视为投标报价中已包含相关费用，采购人无需另外支付任何费用。

2.“报价明细表”中的报价合计应与“开标一览表”中的投标总报价相一致，不一致时，以开标一览表为准。

3.投标报价明细表所填内容按招标文件第四章公开招标采购需求要求为准。如有漏报的，视同已包含在投标总价内或已作优惠处理。有重大缺项的将作无效标处理。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

职        务：

日        期：

附件16

小微企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准：第四条第______项______行业，本公司（此处填写从业人员和营业收入的具体数据），为______（请填写：小型、微型）企业。

2.本公司参加台州邦元工程咨询有限公司组织的采购项目（项目编号： ）采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投 标 人（单位公章）：

日期：  年  月  日

小微企业声明函（制造商）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准：第四条第______项______行业，本公司（此处填写营业收入和从业人员的具体数据），为______（请填写：小型、微型）企业。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（单位公章）：

日期：   年  月   日

中小企业资格确认意见书

根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，兹确认公司为行业的（请填写：中型、小型、微型）企业。

省（市、县、区）中小企业局（盖章）

日期：    年   月   日

- 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

附件17

采购活动现场确认声明书

台州邦元工程咨询有限公司 （采购组织机构名称）：

本人经由                           （单位）负责人            （姓名）合法授权参加                           项目（项目编号：             ）采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

一、本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系           ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                         。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与           （供应商名称）之间存在下列利害关系          ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

- G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                                                 。

三、现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

四、我发现               供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

法定代表人或授权委托人(签字或盖章)：

日期：   年  月  日

第七章   专家评分索引表

| 序号 | 评分内容 | 自评分 | 在投标文件中所对应的页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
| 11 |  |  |  |
| 12 |  |  |  |
| 13 |  |  |  |
| 14 |  |  |  |
| 15 |  |  |  |
| … |  |  |  |

注：1、“专家评分索引表”装订在商务与技术文件首页。投标供应商应结合本招标文件评分细则认真填制相关内容，以及在投标文件中所对应的页码，如未提供，评委有权认为不具备或不符合，有可能影响投标人的得分。

2、如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标人名称（盖章）：

日期：    年   月   日