玉环市水务集团有限公司全资子公司

（玉环市玉水供水设施服务有限公司）

PE管材、管件采购项目

公开招标文件

招标编号：ZJWS2021-YHSS03

项目名称：PE管材、管件采购项目

采购单位：玉环市水务集团有限公司全资子公司

（玉环市玉水供水设施服务有限公司）

招标代理：浙江五石工程咨询有限公司

二○二一年七月

目    录

前附表

- 招标公告

- 投标人须知

- 合同的主要条款

- 投标文件格式

- 招标内容及要求

- 评标办法和标准

前  附  表

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | PE管材、管件采购项目 |
| 2 | 招标编号 | ZJWS2021-YHSS03 |
| 3 | 招标方式 | 公开招标 |
| 4 | 招标内容 | 详见招标书 |
| 5 | 最高限价 | 本次招标设最高限价，最高限价为人民币350万元整。 |
| 6 | 交货期 | 合同签订后12个月内随时供货；中标方在接到采购方通知后5天内交货；将所供货物运至甲方在台州市玉环市指定地点。乙方在货物发送前2天内，将货物规格名称、数量等以传真或电话形式通知甲方。 |
| 7 | 目的地 | 招标人指定地点 |
| 8 | 采购单位 | 玉环市水务集团有限公司全资子公司（玉环市玉水供水设施服务有限公司） |
| 9 | 招标代理 | 浙江五石工程咨询有限公司 |
| 10 | 投标文件份数 | 正本一份，副本四份 |
| 11 | 投标保证金金额 | 人民币叁万元整 |
|  | 支付形式 | 以电汇形式，于投标截止时间两天前须电汇到达指定账号（户名：浙江五石工程咨询有限公司；账号：1202223219900021603；开户银行：中国工商银行高新支行杭州学院路分理处。）注：投标保证金专用账户 |
| 12 | 招标文件购买 | 标书售价：人民币0元 |
| 13 | 投标有效期 | 从投标截止日起90天内有效，如中标有效期延止合同终止。 |
| 14 | 投标截止时间 及开标时间 | 2021年8月19日下午14:30，地点：玉环市公共资源交易中心二楼开标室3。 |
| 15 | 投标投标书递交及开标地点 | 玉环市公共资源交易中心二楼开标室3 |
| 16 | 解 释 | 本招标文件的解释权属于浙江五石工程咨询有限公司 |

注：请投标人仔细阅读招标文件，其中有的条款已加粗、加下划线的形式强调，这些特别强调的条款有些是重要条款，投标人须作出实质性响应。

- 招标公告

浙江五石工程咨询有限公司受玉环市水务集团有限公司全资子公司（玉环市玉水供水设施服务有限公司）委托，对其PE管材、管件采购项目（非政府采购项目）进行公开招标，现欢迎符合相关条件的国内合格供应商前来参加投标。具体如下：

一、招标项目编号：ZJWS2021-YHSS03

二、招标内容：管材、管件一批，具体内容详见招标文件，最高限价为人民币350万元整。注：投标报价超过最高限价的，投标无效。

三、合格投标人的资格要求：

①符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条及其他法律、行政法规规定的对投标主体的要求，能够满足本次采购项目所有要求和服务，相应的资质证明齐全；

②具有独立法人资格及PE给水管生产、销售的能力，同一品牌只能由一家参加投标；

③PE100管材、管件产品质量符合国家GB/T 13663.2-2018《给水用聚乙烯（PE）管道系统 第2部分：管材》、给水用PE聚乙烯管件执行GB/T 13663.3-2018《给水用聚乙烯（PE）管道系统；

④产品须取得省级及以上涉及饮用水卫生安全的产品卫生许可批件；

⑤配有较强的相关技术队伍，能在用户所在地提供长期、快速的售后服务；

⑥谢绝联合体投标。

四、招标文件的获取：

1、获取时间：2021年7月29日至2021年8月5日

(双休日及法定节假日除外，每日上午9：30—11：30，下午13：30—16：30，北京时间)

2、地点：杭州市拱墅区白石路318号中国（杭州）人力资源服务产业园北楼512室。

3、自行下载（报名资料发送至邮箱hzwszb@163.com）：

a）企业法人营业执照副本（复印件加盖公章）；

b）法定代表人授权书原件（加盖公章）；

c）代理商须取得生产厂家针对本项目的唯一授权书原件；

d）报名人有效身份证件(复印件加盖公章)；

e）省级及以上涉及饮用水卫生安全的产品卫生许可批件（复印件加盖公章）；

f) 投标供应商报名表

以上要求提供的证明材料复印件均需加盖公章，招标代理机构将根据报名的投标单位提交的文件资料进行核查，经核验合格的投标单位后方可领取招标文件。

五、投标须知：

1、投标截止时间与地点：2021年8月19日下午14:30，地点：玉环市公共资源交易中心二楼开标室3。

2、投标文件：正本份数：一份，副本份数：四份

3、勘察现场：各投标单位自行前往勘察现场和周围环境，所产生的费用由投标单位自理

六、开标时间及地点：2021年8月19日下午14:30，地点：玉环市公共资源交易中心二楼开标室3。

七、质疑和投诉：

投标人如认为招标文件使自身的合法权益受到损害的，应于自发售标书之日起七个工作内以书面形式向采购代理机构和采购单位提出质疑。

八、联系方式：

1、采购单位：玉环市水务集团有限公司全资子公司（玉环市玉水供水设施服务有限公司）；

联系人：沈先生；联系电话：0576-87231823；

2、采购代理机构名称：浙江五石工程咨询有限公司；

项目负责人：徐名峰；联系电话：15088711407；

联系人：高女士；联系电话：0571-85334203；传真：0571-85342190；

地点：杭州市拱墅区白石路318号中国（杭州）人力资源服务产业园北楼512室；

3、监管部门电话：陈先生，联系电话：0576-87250157。

九、采购（中标）公告发布媒体：浙江省政府采购网、玉环市公共资源交易中心网备注：请贵单位领取本次招标采购文件后，认真阅读各项内容，进行必要的准备工作，按文件的要求详细填写和编制响应文件，并按以上确定的时间、地点准时参加投标。

浙江五石工程咨询有限公司                                                  二○二一年七月

第二章   投标人须知

一、说明和释义

1、说明

1.1、本招标文件仅适用于浙江五石工程咨询有限公司组织的招标活动。

1.2、本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。

1.3、本招标文件的解释权属于浙江五石工程咨询有限公司。

2. 词语释义

2.1、招标人：具体组织实施招标活动的法人。

2.2、投标人：经认定有资格响应招标，参加投标竞争的法人或其他组织和自然人。

2.3、响应：投标人根据招标人或招标人发布的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

2.4、合同：采供双方根据招标文件和中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。

2.5、甲方（采购方）：合同中明确规定的实际购买货物和服务的法人或其他组织和自然人 。

2.6、乙方（供应商）：合同中规定的向采购方提供货物和服务的法人或其他组织和自然人。

2.7、伴随服务：根据合同规定乙方应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务，比如运输、保险、安装、调试、提供技术援助、培训、配合措施、维修响应及合同中规定乙方应承担的其它义务。

2.8、知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形资产专有权的统称。

2.9、交货时间：

合同签订后供货，乙方在接到甲方通知后5天内交货；将所供货物运至甲方在台州市玉环市指定地点。

2.10、交货地点：合同中明确约定的乙方提交的货物和服务最终到达地点。

2.11、合同价款：根据合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

2.12、产地：货物开采、生长、生产、最终制造、加工或提供服务的来源地。

2.13、不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

二、 投标人

1、 合格投标人的范围

①符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条及其他法律、行政法规规定的对投标主体的要求，能够满足本次采购项目所有要求和服务，相应的资质证明齐全；

②具有独立法人资格及PE给水管生产、销售的能力，同一品牌只能由一家参加投标；

③PE100管材、管件产品质量符合国家GB/T 13663.2-2018《给水用聚乙烯（PE）管道系统 第2部分：管材》、给水用PE聚乙烯管件执行GB/T 13663.3-2018《给水用聚乙烯（PE）管道系统；

④产品须取得省级及以上涉及饮用水卫生安全的产品卫生许可批件；

⑤配有较强的相关技术队伍，能在用户所在地提供长期、快速的售后服务；

⑥谢绝联合体投标。

2、投标委托

如投标人代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》（格式见附件）。

3、投标费用

无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

4、为保证项目质量，本项目不接受联合投标。

三、招标文件的说明

1、招标文件

招标文件由招标文件总目录所列内容组成。投标人应详细阅读招标文件的全部内容。不按招标文件的要求提供的投标文件和资料，可能导致投标被拒绝。

2、招标文件的澄清

2.1、投标人在收到招标文件后，若有问题需要澄清，应于收到招标文件后以书面形式向招标人提出，招标人将以书面形式或投标答疑会的方式予以解答（包括对询问的解释，但不说明来源），答复将通知相关的投标人。

2.2、投标人的询问通知不得迟于投标截止日前5天使招标人收到，如有投标答疑会，应不得迟于投标答疑会前使招标人收到。

3、招标文件的修改

3.1、在投标截止时间5日前，招标人无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对招标文件用补充文件的方式进行修改。

3.2、招标人对招标文件的修改，将以电话形式通知已购买招标文件的每一投标人。补充文件将作为招标文件的组成部分，对所有投标人有约束力。

3.3、为使投标人有足够的时间按招标文件的修改要求考虑修正投标文件，或出于其他原因，招标人可酌情推迟截止日期和开标日期，并予以公布。

4、投标答疑会

4.1、供应商认为本招标文件含有标明特定的生产供应者、含有倾向性或排斥潜在投标人的条款而使自己的权益受到损害的，应于收到招标文件后3日内，以书面形式向招标人或代理机构提出质疑。招标人应当在收到书面质疑后二个工作日内做出答复，并通知所有已经购买标书的供应商。

4.2、投标人应派代表按照规定的时间地点出席投标答疑会。

4.3、勘察现场。

4.3.1、根据需要，投标人将被邀请对有关现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的资料。勘察现场所发生的费用由投标人自己承担。

4.3.2、招标人向投标人提供的有关现场的资料和数据，是招标人现有的能使投标人利用的资料。招标人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

4.4、投标答疑会产生的对招标文件内容的修改，由招标人按照规定，以补充通知的方式发布。

四、投标文件说明

1、投标文件计量单位和使用文字

1.1、投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，一律应采用国家法定计量单位。

1.2、投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件，由此引起的对投标人不利后果的，招标人概不负责。

2、投标文件的组成和顺序

2.1、投标书一（技术资信部分组成）：

2.1.1、资格证明文件

·法定代表人身份证明书  （见格式5-2）

·法定代表人或授权委托书（见格式5-3）

·资格审查文件（包括营业执照副本、税务登记证副本企业简介等）（复印件加盖公章）

·完整的质量管理体系、认证证书（复印件加盖公章）

·生产许可证及涉及饮用水卫生安全的产品卫生许可批件（复印件加盖公章）

·供货商提供产品的成套供货清单（包括投标产品的主要技术规格、结构、性能、特点和质量水平的详细描述，不含报价）

·产品质量检测报告（复印件加盖公章，开标时携带原件备查）

·原材料采购发票（复印件加盖公章，开标时携带原件备查）

·商务偏离表（见格式5-6）

·技术偏离表（见格式5-7）

·同类项目业绩（见格式5-8）

·企业情况表（见格式5-9）

·质保期承诺

·交货期承诺

·售后服务承诺书（见格式5-10）

·诚信投标承诺书（见格式5-11）

·生产企业相关体系认证证书和相关获奖荣誉证书（如有则提供，复印件加盖公章）

·2020年度的财务会计报表中的现金流量表、资产负债表和损益表的复印件（附审计报告或其他证明材料）

·投标商认为需要提供的其他文件和资料

2.2、商务报价部分组成

·投标函（见格式5-1）

·开标一览表（见格式5-4）

·投标报价明细表（见格式5-5）

2.3、投标文件组成要求

2.3.1、投标人必须提交“2.1”、“2.2”条款规定的资料。

2.3.2、投标人所提交的“2.2”全部内容的完整与否，将直接影响投标人的评分。

2.3.3、投标文件由2.1、2.2、2.3款规定的内容共同组成。

3、投标文件编制说明

3.1、投标文件按统一格式、顺序编写，投标书一（技术资信部分）、投标书二（商务报价部分）应分别编目编码并装订成册，投标书一、投标书二出现交换内容时，则其投标文件将被拒绝。

3.2、投标人按规定编制投标文件，一份“正本”和 四份“副本”，并明确标明“投标文件正本”和“投标文件副本”。投标文件正本和副本如有不一致之处，以正本为准。技术标（含资信与服务）不得含商务报价，否则作无效标处理。

3.2、开标一览表，要求按格式填写，统一规范，不得自行增减内容。

4、对本次投标的详细说明的编制

4.1、对本次投标的详细说明由投标人视各自的情况自行编制，规格幅面应与正文一致，附于正文之后，与正文页码统一编目编码装订成册。

4.2、对本次投标的详细说明可以包含(但不限于)以下内容：

4.2.1、货物组成说明，货物主要技术数据和性能的详细描述。如有货物样本，应一并提供；

4.2.2、主要材料、结构明细表(包括名称、规格型号、需用量、生产厂名)；

4.2.3、主要质量鉴定证书；

4.2.4、加工设备情况(包括用于本次招标货物生产的加工、检测设备仪器)；

4.2.5、货物制造、验收标准；

4.2.6、详细的交货清单。

4.2.7、投标人提出的合理化建议(如对招标货物的规格、性能、材质、配套货物提出更为合理的替代方案等)。

4.2.8、货物的技术服务和售后服务的内容及措施。

5、投标报价

5.1、除非合同中另有规定，投标人对《投标报价表》 中的全部货物和服务的报价应包括劳务、运输、管理、维护、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

5.2、投标人应按《投标报价表》 中的全部货物和服务计算单价和总价。《投标报价表》 中的每一单项均应计算并填写单价和总价，并由法定代表人或授权委托人签署。

5.3、投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝。

5.4、一项投标内容只允许一个报价，招标人不接受任何有选择性的投标报价。

5.5、投标文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

5.6、最低报价不能作为中标的保证。

6、投标保证金

6.1、投标人应提供《投标邀请函》中所规定的投标保证金。

6.2、投标人交纳的投标保证金必须在投标截止时间前两天到达指定账户。

6.3、投标保证金以支票、汇票、银行转账。

6.4、未按上述要求提交投标保证金的投标人，招标人将拒绝其投标文件。

6.5、落标的投标人的投标保证金，将在招标人发出中标通知书后五个工作日内由招标代理机构以银行转账的方式予以退还（无息）。中标人的投标保证金将在采购方与中标方签订的合同生效后五个工作日内由我公司以转账的方式予以退还（无息）。

6.6、发生下列情况之一，投标保证金将被没收。

6.6.1、在投标有效期内，投标人撤回其投标文件的。

6.6.2、中标人无正当理由不按本须知相关条款规定与采购人签订合同的。

6.6.3、中标方不按本须知相关条款规定缴付中标服务费的。

6.6.4、投标人在投标过程中有违反有关法律法规的行为。

7. 投标文件的有效期

7.1、自开标日起90天内，投标书应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标，将被拒绝。

7.2、在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面、传真或媒体发布的方式进行。 同意延长有效期的投标人不能修改投标文件，投标保证金的有效期也相应延长。拒绝接受延期要求的投标人的投标将被拒绝，但投标保证金不会被没收。

8、投标文件的份数和签署

8.1、投标人按规定编制一份投标文件“正本”和 四份“副本”，并明确标明“投标文件正本”和“投标文件副本”。投标文件正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

8.2、投标文件正本和副本中的下列文件均应使用不能擦去的黑色或蓝色墨水打印或书写，由投标人法定代表人或授权委托人签署，并加盖公章。

8.3、全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据招标人指示进行的,或者是投标人造成的必须修改的错误。但修改处应由投标人盖章签字确认。

五、投标文件的递交

1、投标文件的密封及标记

在使用的标书函袋上，在（包括全部用纸张封装）每一个接缝处及本次粘贴接缝处，必须加封贴条，在封条与封袋的骑缝处加盖单位公章、法定代表人的印鉴或签名或委托代理人的印鉴或签名，签名必须完整；密封袋的封皮上应写明招标编号、招标代理人名称、招标项目名称、投标人名称。

商务报价标和技术资信标要单独分开密封，密封袋面上写明“技术资信标”或者“商务报价标”等字样。

1.2、投标单位未按上述规定提交投标文件，将被视为无效投标文件，其投标文件将被拒绝，并原封退还给投标单位。

1.3、投标文件的正、副本不一致时，以正本为准。未分正、副本而出现不一致的由评审小组确定处理意见。

2、投标截止时间

2.1、投标文件必须在投标截止时间前派人送达规定的投标地点。

2.2、招标人推迟投标截止时间时，应以网上公布的形式，通知投标人。在这种情况下，招标人和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。

2.3、在投标截止时间以后送达的投标文件，招标人拒绝接收。

3、投标文件的修改和撤回

3.1、投标以后，如果投标人提出书面修改和撤标要求，在投标截止时间前送达的，招标人可以予以接受，但不退还投标文件。

3.2、投标人修改投标文件的书面材料，须密封送达招标人，同时应在封套上标明“修改投标文件(并注明招标编号)”和“开标时启封”字样。

3.3、撤回投标应以书面的形式通知招标人。该书面撤回通知应由投标人法定代表人或授权委托人签署。撤回投标的时间以书面撤回通知送达招标人为准。

3.4、开标后投标人不得撤回投标，否则投标保证金将被没收。

六、开标和评标

1、开标

1.1、招标人按本须知规定的时间、地点主持开标。开标仪式由招标人主持，采购人、投标人代表等方面代表参加。

1.2、参加开标的投标人代表应携带本人有效身份证明签名报到，以证明其出席开标会议。

1.3、开标时由监标人员查验投标文件密封标志情况并公证，确认无误后由监标人员拆封验证。

1.4、本次招标采用的是公开招标方式，在开标仪式上，将公布投标人的名称、 并予以公开唱标。

1.5、投标人法定代表人或授权委托人未准时参加开标会议的视为自动放弃投标，其投标文件将不予评审。

2、评标委员会或评标小组

2.1、评标委员会或评标小组（以下简称评标委员会）成员由招标代理机构依法组建。

2.2、评标委员会或评标小组负责具体的评标事务，并独立履行以下职责：

2.2.1、审查投标文件是否符合招标文件的要求，并作出评价。

2.2.2、可以要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或澄清。

2.2.3、推荐中标候选供应商名单，或者受招标人委托按照事先确定的办法直接确定中标人。

2.2.4、向招标采购单位或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

2.3、评标委员会成员应当履行下列义务：

2.3.1、遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责。

2.3.2、按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任。

2.3.3、对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密。

2.3.4、参与评标报告的起草。

2.3.5、配合财政部门的投诉处理工作。

2.3.6、配合招标采购单位答复投标供应商提出的质疑。

3、评标内容的保密

3.1、公开开标后，直到宣布授予中标单位合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

3.2、在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对招标人和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其投标资格。

3.3、在评标期间，招标人将通过指定联络人与投标人进行联系。

3.4、评标委员会不向落标人解释原因。

4、对投标文件初审

4.1、初审内容为投标文件是否实质性响应招标文件的要求、内容是否完整、价格构成有无计算错误、文件签署是否齐全。

4.2、初审中，对价格的计算错误按下述原则修正：

4.2.1、大写金额与小写金额不一致时，以大写金额为准。

4.2.2、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

4.2.3、单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

4.2.4、投标人不同意以上修正，则其投标将被拒绝。

4.3、与招标文件有重大偏离的投标文件将被拒绝。重大偏离系指货物和服务的质量（包括品牌）、数量及交货期明显不能满足招标文件的要求。这些偏离不允许在开标后修正。但招标人将允许修改投标中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则的地方。投标人不得对招标文件进行实质性修改，包括但不限于付款方式、付款条件等商务条款，否则投标文件将被拒绝。

4.4、招标人对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

4.5、投标文件有下列情况之一者将被拒绝：

4.5.1、投标文件未按照本须知规定签署和盖章。

4.5.2、未按本须知规定提交资格文件。

4.5.3、与招标文件有重大偏离。

4.5.4、投标人拒绝修正错误。

4.5.5、投标人的报价是选择性的。

4.5.6、投标人的报价只投了部分内容。

4.5.7、其他被评委会认定无效的情况。

5、投标的澄清

5.1、为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较，招标人有权就投标文件中含混之处向投标人提出询问或澄清要求。投标人必须按照招标人通知的时间、地点派技术和商务人员进行答疑和澄清。

5.2、有关澄清的答复应采用书面形式，该书面答复应有投标人全权代表签署确认，并将作为投标内容的一部分。

5.3、投标人对投标文件的澄清不得改变投标的价格（校核时发现的算术错误除外）及实质性内容。

6、废标

6.1、在招标过程中，出现下列情况之一的，应予废标：

6.1.1、出现影响采购公正的违法、违规行为的。

6.1.2、投标人的报价均超过了采购预算，采购方不能支付的。

6.1.3、因重大变故，采购任务取消的。

6.1.4、评审小组认为投标文件由重大偏离或与招标要求严重不符的为无效。

6.2、废标后，招标人将把废标的理由通知所有投标人 。

7、中标

7.1、在投标有效期内，招标结果经招标投标管理机构核准后,由招标代理机构向中标人发出中标通知书。通知也可以传真的形式，但需要以书面确认。

7.2、中标服务费：按照中标通知书确定的中标金额，向中标单位收取招标招标代理费45500元，该费用中标方须在中标通知书发出5日内一次性付清。收费标准按照下列货物类标准执行。

7.3、中标通知书将是合同的一个组成部分。

8、签订合同

8.1、中标方在接收到中标通知书后及时与采购方签订中标经济合同，并在合同中卖方必须与中标人一致,否则按开标后撤回投标处理。

8.2、招标文件、中标方的投标文件及评标过程中有关澄清资料均应作为合同附件。

第三章 合同主要条款

玉环市水务集团有限公司全资子公司

（玉环市玉水供水设施服务有限公司）

PE管材、管件采购项目

合同

项目名称：PE管材、管件采购项目

项目编号：ZJWS2021-YHSS03

甲方：玉环市水务集团有限公司全资子公司

（玉环市玉水供水设施服务有限公司）

乙方：

根据《中华人民共和国民法典》有关规定，为明确采购单位（甲方）和供应单位（乙方）购销过程中的权利、义务和经济责任，经双方友好协商，签订以下条款，共同遵守。

定义：以下术语有特定的含义：

“货物”本合同所称货物是指乙方基于其已中标的投标文件而应向甲方提供的符合招标要求规格及功能的 （货物名称）及其全部备品备件，它还应包括由乙方送交给甲方的所有的必须文件和与使用及测试有关的应进行的任何规定的服务。

“服务”系指根据合同规定乙方应承担的与供货有关的辅助义务，比如运输、保险以及其它伴随服务，比如安装、调试以及送货上门提供技术援助、培训、配合措施、维修响应和合同中规定乙方应承担的其它义务。

“合同价”系指根据中标的投标文件和合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。

“甲方”系指合同中明确规定的实际购买货物和接受服务单位。

“乙方”系指合同中规定的提供货物和提供服务的单位。

“损失”本合同所指损失是指合同一方因不履行合同义务而遭致另一方及第三方的各种损失及损害的费用，还包括守约方为减轻损害或维护权利而需支付的各种调查费用，车旅费用、律师费用等。

一、合同文件：

1.合同条款。

2.中标通知书。

3.更正补充文件。

4.招标文件。

5.中标供应商投标文件。

6.其他。

上述所指合同文件应认为是互相补充和解释的，但是有模棱两可或互相矛盾之处，以其所列内容顺序为准。

二、合同执行期：合同执行期限为合同签订后12个月，合同执行金额达到合同总金额或执行期达到12个月，合同终止。

- 货物或服务名称、数量及价格：                         单位：

| 序号 | 内容 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 | 合计金额： |  |  |  |  |

- 本合同金额为(大写):                       元 (小写￥:            元) 人民币。

五、合同总价范围：

1．货物及辅配件、运输、装车、调试、测试、易损易耗件、工具、检测合格等交付使用前的一切费用；无偿提供焊接设备及技术人员进行焊接等技术指导服务。

2．供货完毕验收合格后，货物的免费质保期不少于     年。

3．中国政府根据现行税法征收的与本合同有关的一切税费。

4. 招标文件中未要求列明的管件价格按中标的组价方式确定价格。

六、交货内容：

1．符合本合同及招标文件规定的货物或服务。

2．保证货物使用及维修所需的全术资料和文件，至少应包括以下内容：

货物清单；

出厂产品合格证；

操作的标识和中文标注；

使用中文说明书；

产品检验报告及其他相关资料

3．其他必备材料和必备工具、货物等。

七、交货地点：

乙方交货至甲方指定地点或安装工地，所发生的运输等费用及货物的损坏造成的损失由乙方承担。

八、交货日期：

合同签订后12个月内随时供货；分批发货，甲方以电话方式通知乙方，乙方在接到甲方通知后48小时内交货，将所供货物运至甲方在玉环市指定地点。

乙方在货物发送前1天内，将货物规格名称、数量等以传真或电话形式通知甲方。

九、货物检验及约定事项：

1)乙方将所供货物运至交货地点后，由甲方当场验收。必要时将会同有关部门以及聘请的技术顾问履行监督责任。合同货物从验收合格次日起7天内，出现非甲方人为因素造成的无法排除的故障，由乙方予以调换。

2）甲方认为有必要对配件的生产、出厂等过程中需派人到生产厂家进行监制或在货物发货前进行预验收，乙方应给于积极配合。

3）甲方如对产品质量有怀疑，可取样送国家化学建材质量监督检验中心检测。如检测不合格，所涉及的所有费用由乙方承担，并无条件予以调换。如检测合格，则检测费用由甲方负责。

十、履约保证金

在合同签订前乙方须向甲方交纳人民币合同金额5%作为履约保证金。履约保证金交付至甲方指定账户。乙方在履约期间未出现违约行为，其履约保证金待最后一批货物供货初验合格后退还乙方（不计息）。

十一、付款方式：

货物价格应按中标单位的投标价格（原材料上涨或下跌，本价格保持不变）执行。每批货到仓库（工地）验收合格后，付该批货款的50%（发票和货物清单同时提供，以后付款以此类推），完工验收合格后付至结算价（结算价=中标单位的投标报价*实际货物用量）的95%，剩余5%作质保金，在质保期满后3天内一次性付清。

十二、储放

货物由乙方运至甲方指定地点，验收交货前存放及保管概由乙方负责。

十三、技术条款

乙方所供货物须符合招标文件和国家标准及规范要求，乙方投标文件中列明的设备及元器件品牌、生产地、制造厂商、质量保证等必须符合相关的国家标准和规范。

十四、质量保证

乙方保证本合同中所供应的商品是最新生产的符合国家技术规格和质量标准的出厂原装合格产品；如发生所供商品与合同不符，甲方（使用方）有权拒收或退货，由此产生的一切责任和后果由乙方承担。

货物及其各部件应为全新，未曾使用过之优质产品，与规定的质量、规格和性能相符，并保证该产品确系原厂制造，同时提供产品的质量保证书、技术性能说明书、有关部门的检测测试报告、质量标准认证证书等相关材料。

十五、本合同应为完整货物及功能的提供。

对于甲方在标书中所要求的及乙方在投标文件和合同中所承诺提供的功能，乙方应无条件提供，由于设计及其他原因所造成的额外费用由乙方自行承担。由于甲方要求删除的部分及功能，乙方应予以在合同总价中扣除该部分的价格。

十六、验收：

1）球墨管按相应标准验收外观质量和数量，如有质量疑问应当场向乙方提出或在送货单上说明。

2）球墨管内压质量是否符合标准,待管网试压验收合格后予以确认。

十七、售后服务

1、合同货物从验收后合格之日起，乙方提供的货物保修按招标文件规定标准执行。保修期满后，乙方仍需提供维修服务，收取成本费。

2、产品的质量保证期自管网完工验收合格起不少于12个月，如发生由制造工艺或材料缺陷而造成的质量问题，乙方在接到甲方通知（电话或传真）一日内给予答复，并派员处理（二天内），并承担由此发生的一切损失和费用，如逾期不予答复和处理，则视为上述索赔已被接受，乙方应承担由此发生的一切损失和费用。

十八、不可抗拒事故

由于不可抗力的原因造成延期或不能服务，乙方将不承担责任，但乙方应立即通知甲方，不可抗力发生后15天内乙方将当地有关部门出具的事故证明书以书面形式通知甲方。在上述情况下，乙方仍应采取必要措施尽快服务。意外事故持续15天以上，甲方有权取消此合同，并保留要求乙方赔偿的权利。

十九、违约责任

乙方有下列违约情况之一，并在收到甲方发出的“乙方违约通知书”的当日或经甲方书面认可延长的时间内未能纠正过失，甲方有权单方终止部分或全部合同，在这种情况下，并不影响甲方向乙方提出索赔。

1．除人力不可抗拒因素(不包括原材料上涨、节能减排)外，乙方不能按期交货（因运输或其他原因，造成本公司安装中需用货物而影响工程交付使用）时，乙方必须向甲方支付延期交货或延期交付使用的违约金，具体标准按合同总价每日万分之五计算。

2．延期交货时间超过15天或交货质量不合格从而影响甲方按期正常使用的视为乙方严重违约，甲方有权立即终止合同,因原材料上涨因素不能按期交货的没收全部履约保证金及质量保修金乙方仍需向甲方支付全部延期交货违约金，并赔偿甲方由此造成的一切损失，双倍返还甲方已支付的合同款。

3．乙方逾期履行合同的，自逾期之日起，向甲方每日偿付合同总价千分之二的滞纳金；乙方逾期20日不能交货的，应向甲方偿付违约金。因甲方原因逾期支付货款和拒付货款的，滞纳金和违约金的计算方法与乙方违约相同。

4．乙方应在甲、乙双方规定的时间内货物经验收后交付甲方使用，除因不可抗拒力造成的延期外，任何交付期限的延长，乙方均应按合同总价款每日千分之二的标准向甲方支付违约金，同时本条款项下的违约金计算不影响上述三项违约金条款的执行。

5．乙方全部履行合同，甲方在收到乙方的付款（正式发票）通知后并审定无误10天内按期付款，如有违约，甲方按合同总价每日万分之五支付延期付款违约金。

6．乙方提前交货的，甲方接货后，按合同规定的付款方式付款。

二十、索赔：

如在货物交货、使用过程中，甲方发现货物或货物中设备的品质与合同内容有不符及根据甲方按国家标准或行业标准自己检验的结果或当地技监部门的检验结果，或者在质量保证期限内，如果货物的数量、质量或规格与合同不符或证实货物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等时，有权向乙方提出索赔，乙方在收到甲方索赔通知后2-5天内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。如果乙方在收到通知后5天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由乙方承担，同时甲方对乙方行使的其它权利不受影响。

索赔方式除上述规定之外，甲方还有权选择以下方式进行索赔：

1．乙方同意退货，并双倍返还定金及甲方已支付的合同款，并承担由此发生的一切损失和费用，包括甲方直接损失、利息、银行手续费、运费、保险费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。

2．根据货物的损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经甲乙双方商定降低货物的价格。

3．用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险，并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同规定，相应延长修补或被更换部件或货物的质量保证期。

4．从尚未支付的合同价款或履约保证金中扣除乙方应承担的违约金、赔偿金以及甲方因急需更换有关部件或紧急维修而支付的各种费用以及因索赔而发生的合理费用，包括律师费用。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出对不足部分的补偿。

二十一、技术培训甲方认为可以培训的前一周推荐培训计划、提供资料、培训后能熟练操作、了解构造原理、日常维护、排除一般故障。

二十二、特别条款

1．双方签约人为各自法定代表人或被授权代表。

2．本合同系指本文件及其附件中的所有部分；其中招标文件、中标的投标文件、中标单位在招标过程中的澄清、承诺等为本合同不可缺少的必要组成部分。

3．本合同一式陆份，甲乙双方、招标代理人各执贰份，各份具有同等法律效力。

4．本合同经协议，双方签字盖章，招标代理机构鉴证后开始生效。

二十三、其他

本合同未尽事宜，签约双方应友好协商解决。协商不成，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

甲     方（公章）：                          乙     方（公章）：

法定代表人（委托代理人）：                   法定代表人（委托代理人）：

电    话：                                   电    话：

传    真：                                   传    真：

开户银行：                                   开户银行：

账    号：                                   账    号：

年   月   日                                 年   月   日

鉴证方（鉴证章）：

鉴证日期：      年   月   日

第四章  投标文件格式

说明：对本章所有的投标书格式 ，投标方可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

格式5-1：

投标函

致：（招标人名称）

根据你方  （招标项目名称）  的招标文件，经仔细阅读和研究，决定购买标书并参加投标。

1、我们愿意按照招标文件的一切要求，决定投该项目的全部内容。

2、总报价为人民币(大写)：______________________元整（￥：           ）。

⑴、该报价含从供货、安装、调试、培训直至验收合格及质保期内所发生的全部费用。

⑵、该报价与开标一览表和明细报价的总价一致。

3、我们愿意提供招标方在招标文件中要求的所有资料。

4、我们同意按招标文件中的规定，本投标书的有效期限为开标后    天。

5、我们认为你们有权决定中标者，还认为你们有权接受或拒绝所有的投标者。

6、我们愿意遵守招标通告及招标文件中所列的收费标准。

7、我们承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

8、如果我们的投标书被接受，我们将严格履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务，如果不履行愿意承担由此产生的一切后果。

9、我们愿意按招标文件的规定交纳投标保证金；

10、如果我们中标，我们愿意在签订合同时按招标文件要求支付中标服务费；

11、中标单位必须在       年   月   日前安装和调试完成；

12、有关投标偏离、服务保证措施、要求甲方配合及其他说明均在投标书中详细阐述。

13、所有有关本次投标的函电，请按下列方法联系。

投标人：             （盖章）

单位地址：

法定代表人或其委托代理人：  （签字或盖章）

邮政编码：    电话：    传真：

开户银行名称：

开户银行账号：

日期：       年     月     日

格式5-2：

法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地　　址：

电话号码：

成立时间：　　　　　　　　年　　　　　　月　　　　　　日

经营期限：

姓　　名：　　　　　性别：　　　　　年龄：　　　　　职务：

系　　　　　　（投标人名称）　　　　　　　的法定代表人。

特此证明。

法定代表人身份证复印件

投  标  人：　　　　　　　　         盖章

法定代表人：　　　　　　　  　　签字或盖章

日　期：

格式5-3：

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我 （姓名） 系   （投标人名称）   的法定代表人，现授权委托 （单位名称）  的 （姓名）  为我公司签署  （招标人名称）    的    （招标项目名称）   投标文件的法定代表人授权委托代理人，并以我公司的名义参加本项目的投标活动。我承认代理人全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容以及在开标、评标、过程中所签署的一切文件。

代理人无转委权，特此委托。

代理人：                     （签字）

身份证号码：          电话：

投标人：              （盖章）

法定代表人：          （签字或盖章）

授权委托日期：     年     月     日

格式5-4：

开标一览表

项目编号：               投标人名称：                            单位：元

| 项目名称 （标段） | PE管材、管件采购项目 |
| --- | --- |
| 投标报价 | 人民币 大写： 元 人民币 小写： 元 |
| 供货期 | （符合或优于招标文件的要求） |

注：1、投标报价为完成本项目的所有费用，包括上述项目的供货、运输、税金、验收及辅助工作等涉及的所有费用。

- 开标一览表，要求按格式填写，统一规范。

3、请各投标单位在投标报价时自行考虑投标风险系数及市场价格波动，货物结算按中标单位的投标价执行（原材料上涨或下跌，结算价保持不变）。

投标人：（公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

年   月   日

格式5-5：

投标报价清单

表一、PE100级给水用管材（单位：米。）

| 序号 | 名 称 | 单 位 | 数 量 | 单 价 | 合 价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | dn110×6.6 PE（100）1.0MPa | 米 | 4000 |  |  |
| 2 | dn160×9.5 PE（100）1.0MPa | 米 | 1000 |  |  |
| 3 | dn200×11.9 PE（100）1.0MPa | 米 | 1000 |  |  |
| 5 | dn315×18.7 PE（100）1.0MPa | 米 | 1000 |  |  |
| 6 | dn400×23.7 PE（100）1.0MPa | 米 | 300 |  |  |
| 7 | dn500×29.7 PE（100）1.0MPa | 米 | 1550 |  |  |
| 8 | dn630×37.4 PE（100）1.0MPa | 米 | 150 |  |  |
| 9 | dn800×47.4 PE（100）1.0MPa | 米 | 20 |  |  |
| 10 | dn110×8.1 PE（100）1.25MPa | 米 | 500 |  |  |
| 11 | dn160×11.8 PE（100）1.25MPa | 米 | 300 |  |  |
| 12 | dn200×14.7 PE（100）1.25MPa | 米 | 300 |  |  |
| 13 | dn315×23.2 PE（100）1.25MPa | 米 | 100 |  |  |
| 14 | dn400×29.4 PE（100）1.25MPa | 米 | 100 |  |  |
| 15 | dn500×36.8 PE（100）1.25MPa | 米 | 50 |  |  |
| 16 | dn630×46.3 PE（100）1.25MPa | 米 | 1300 |  |  |
| 17 | dn800×58.8 PE（100）1.25MPa | 米 | 30 |  |  |
|  | 总 价 |  |  |  |  |

表二、PE给水用管件

| 序号 | 名 称 | 单位 | 数量 | SDR | 单 价 | 合 价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | dn110法兰头 | 只 | 120 | 17 |  |  |
| 2 | dn160法兰头 | 只 | 40 | 17 |  |  |
| 3 | dn200法兰头 | 只 | 10 | 17 |  |  |
| 4 | dn315法兰头 | 只 | 6 | 17 |  |  |
| 5 | dn400法兰头 | 只 | 8 | 17 |  |  |
| 6 | dn500法兰头 | 只 | 4 | 17 |  |  |
| 7 | dn630法兰头 | 只 | 4 | 17 |  |  |
| 8 | dn110法兰片 | 片 | 120 | PN16 |  |  |
| 9 | dn160法兰片 | 片 | 40 | PN16 |  |  |
| 10 | dn200法兰片 | 片 | 10 | PN16 |  |  |
| 11 | dn315法兰片 | 片 | 6 | PN10 |  |  |
| 12 | dn400法兰片 | 片 | 8 | PN10 |  |  |
| 13 | dn500法兰片 | 片 | 4 | PN10 |  |  |
| 14 | dn630法兰片 | 片 | 4 | PN10 |  |  |
| 15 | dn110X90°弯头 | 只 | 20 | 17 |  |  |
| 16 | dn110X45°弯头 | 只 | 10 | 17 |  |  |
| 17 | dn160X90°弯头 | 只 | 10 | 17 |  |  |
| 18 | dn160X45°弯头 | 只 | 10 | 17 |  |  |
| 19 | dn160X22.5°弯头 | 只 | 3 | 17 |  |  |
| 20 | dn200X90°弯头 | 只 | 4 | 17 |  |  |
| 21 | dn200X45°弯头 | 只 | 4 | 17 |  |  |
| 22 | dn200X22.5°弯头 | 只 | 1 | 17 |  |  |
| 23 | dn315X90°弯头 | 只 | 1 | 17 |  |  |
| 24 | dn315X45°弯头 | 只 | 1 | 17 |  |  |
| 25 | dn110X110三通 | 只 | 80 | 17 |  |  |
| 26 | dn160X160三通 | 只 | 10 | 17 |  |  |
| 27 | dn160X110三通 | 只 | 20 | 17 |  |  |
| 28 | dn200X200三通 | 只 | 5 | 17 |  |  |
| 29 | dn200X160三通 | 只 | 5 | 17 |  |  |
| 30 | dn200X110三通 | 只 | 10 | 17 |  |  |
| 31 | dn315X315三通 | 只 | 1 | 17 |  |  |
| 32 | dn315X160三通 | 只 | 1 | 17 |  |  |
| 33 | dn315X110三通 | 只 | 2 | 17 |  |  |
|  | 总 价 |  |  |  |  |  |

注：1、此表中数量及规格型号应与招标内容清单相一致；

2、所列各项综合单价中应包括供货、运输、税金及售后服务等所涉及的全部费用。

投标单位（盖章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日    期：

格式5-6：

商 务 偏 离 表

项目名称

| 内容 | 项 目 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 商 务 偏 离 | 交货期 |  |  |  |
|  | 质保期承诺 |  |  |  |
|  | 付款方式 |  |  |  |

投标人（单位盖章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

年   月   日

格式5-7：

技 术 偏 离 表

项目名称

| 序号 | 名 称 | 招标文件内容要求及品牌、规格 | 投标规格、要求响应情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |

注: “偏离”系指“正负偏离”，负偏离系指非实质性偏离；若出现实质性负偏离则作废标处理。

投标人（单位盖章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

年   月   日

格式5-8：

同类项目业绩

| 序号 | 项目名称 | 业主单位 | 同类货物销售数量 | 合同价格 | 合同开始日期 和终止日期 | 业主联系人 及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、投标供应商须真实仔细地填写本表格。

2、本表格中投标供应商所填写的业绩必须提供相关证明材料（复印件加盖公章，开标时携带合同原件及中标通知书原件备查，否则为无效业绩）

投标人全称：                     （盖章）

授权代表签字：

日 期：      年  月  日

格式5-9：

企 业 情 况 表

| 企 业 名 称 |  | 企业性质 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 址 |  | 电话/传真 |  |  |
| 成立注册年月 |  | 主管部门 |  |  |
| 营业执照号码 |  | 经营范围 |  |  |
| 职工全员人数 |  | 其中 | 管理人员 |  |
|  |  |  | 技术人员 |  |
|  |  |  | 工人 |  |
| 固定资产 | 原值 万元 | 流动资金 |  | 万元 |
|  | 净值 万元 |  |  |  |
| 上年度主要经济指标 | 工业总产值 万元 |  |  |  |
|  | 实现利润 万元 |  |  |  |
| 企业优势及特长（包括生产设备、技术力量及特色生产工艺流程等） |  |  |  |  |

兹证明上述声明是真实、正确的、并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

格式5-10：

售后服务承诺书

供应商对产品完整的质量管理及售后服务等方面进行详细说明，投标人可参考以下内容（不局限于以下内容）编制，对本次采购的服务承诺应包括：

1、质保年限、范围、保修条件

2、解决问题、排除故障的速度

3、设备使用的培训、指导

4、售后服务方面的其他承诺（安装、定期巡检等）

5、售后服务联系方式（联系人、联系电话、维修点等）

6、其他优惠条件

投标单位（盖章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日    期：

格式5-11：

诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

一、将遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则参加玉环市水务集团有限公司全资子公司（玉环市玉水供水设施服务有限公司）PE管材、管件采购项目的投标；

二、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；

三、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争，不损害招标人或其他投标人的合法权益；

四、不与招标人或招标代理机构串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

五、不向招标人或者评标委员会成员行贿以牟取中标；

六、不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。

本公司若有违反本承诺内容的行为，愿意承担法律责任。如已中标的，自动放弃中标资格

给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。

法定代表人（签字或盖章）：

投标人（盖章）：

年   月   日

- 第五章 招标内容及要求

受 玉环市水务集团有限公司全资子公司（玉环市玉水供水设施服务有限公司）委托，浙江五石工程咨询有限公司作为招标代理人，对玉环市水务集团有限公司全资子公司（玉环市玉水供水设施服务有限公司）PE管材、管件采购项目进行公开招标。

一、招标编号：ZJWS2021-YHSS03

二、招标内容：PE管材、管件

三、招标范围：

表一、PE100级给水用管材（单位：米）

| 序号 | 名 称 | 单 位 | 数 量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | dn110×6.6 PE（100）1.0MPa | 米 | 4000 |
| 2 | dn160×9.5 PE（100）1.0MPa | 米 | 1000 |
| 3 | dn200×11.9 PE（100）1.0MPa | 米 | 1000 |
| 5 | dn315×18.7 PE（100）1.0MPa | 米 | 1000 |
| 6 | dn400×23.7 PE（100）1.0MPa | 米 | 300 |
| 7 | dn500×29.7 PE（100）1.0MPa | 米 | 1550 |
| 8 | dn630×37.4 PE（100）1.0MPa | 米 | 150 |
| 9 | dn800×47.4 PE（100）1.0MPa | 米 | 20 |
| 10 | dn110×8.1 PE（100）1.25MPa | 米 | 500 |
| 11 | dn160×11.8 PE（100）1.25MPa | 米 | 300 |
| 12 | dn200×14.7 PE（100）1.25MPa | 米 | 300 |
| 13 | dn315×23.2 PE（100）1.25MPa | 米 | 100 |
| 14 | dn400×29.4 PE（100）1.25MPa | 米 | 100 |
| 15 | dn500×36.8 PE（100）1.25MPa | 米 | 50 |
| 16 | dn630×46.3 PE（100）1.25MPa | 米 | 1300 |
| 17 | dn800×58.8 PE（100）1.25MPa | 米 | 30 |

表二、PE给水用管件

| 序号 | 名 称 | 单位 | 数量 | SDR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | dn110法兰头 | 只 | 120 | 17 |
| 2 | dn160法兰头 | 只 | 40 | 17 |
| 3 | dn200法兰头 | 只 | 10 | 17 |
| 4 | dn315法兰头 | 只 | 6 | 17 |
| 5 | dn400法兰头 | 只 | 8 | 17 |
| 6 | dn500法兰头 | 只 | 4 | 17 |
| 7 | dn630法兰头 | 只 | 4 | 17 |
| 8 | dn110法兰片 | 片 | 120 | PN16 |
| 9 | dn160法兰片 | 片 | 40 | PN16 |
| 10 | dn200法兰片 | 片 | 10 | PN16 |
| 11 | dn315法兰片 | 片 | 6 | PN10 |
| 12 | dn400法兰片 | 片 | 8 | PN10 |
| 13 | dn500法兰片 | 片 | 4 | PN10 |
| 14 | dn630法兰片 | 片 | 4 | PN10 |
| 15 | dn110X90°弯头 | 只 | 20 | 17 |
| 16 | dn110X45°弯头 | 只 | 10 | 17 |
| 17 | dn160X90°弯头 | 只 | 10 | 17 |
| 18 | dn160X45°弯头 | 只 | 10 | 17 |
| 19 | dn160X22.5°弯头 | 只 | 3 | 17 |
| 20 | dn200X90°弯头 | 只 | 4 | 17 |
| 21 | dn200X45°弯头 | 只 | 4 | 17 |
| 22 | dn200X22.5°弯头 | 只 | 1 | 17 |
| 23 | dn315X90°弯头 | 只 | 1 | 17 |
| 24 | dn315X45°弯头 | 只 | 1 | 17 |
| 25 | dn110X110三通 | 只 | 80 | 17 |
| 26 | dn160X160三通 | 只 | 10 | 17 |
| 27 | dn160X110三通 | 只 | 20 | 17 |
| 28 | dn200X200三通 | 只 | 5 | 17 |
| 29 | dn200X160三通 | 只 | 5 | 17 |
| 30 | dn200X110三通 | 只 | 10 | 17 |
| 31 | dn315X315三通 | 只 | 1 | 17 |
| 32 | dn315X160三通 | 只 | 1 | 17 |
| 33 | dn315X110三通 | 只 | 2 | 17 |
|  | 总 价 |  |  |  |

注：

1、上表管材每支长度根据实际安装需要定制。

2、本表报价免费提供热熔机具。

3、参加投标前，请各投标单位必须提供招标范围内dn110×6.6 PE（100）1.0MPa和dn110×8.1 PE（100）1.25MPa管材长度为50cm（要求管材上注明生产厂名、生产日期、工称压力等），配件需提供: dn110法兰头一套、dn110×90°弯头和dn110×110三通各一个（要求铸有永久性标志，否则不得分）未提供以上样品者，不得参加评标。中标单位提供的样品须保留在采购单位作为验收依据。

四、技术规格书及其他要求：

PE管材

4.1、对产品质量要求： PE产品管材、管件质量按照国家《GB/T 13663.1-2017给水用聚乙烯(PE)管道系统 第1部分：总则》的各项要求。

4.2、PE:给水管材、管件严格执行给水用PE聚乙烯管材执行GB/T 13663.2-2018《给水用聚乙烯（PE）管道系统 第2部分：管材》给水用PE聚乙烯管件执行GB/T 13663.3-2018《给水用聚乙烯（PE）管道系统 第3部分：管件》。

4.3、卫生指标符合GB/T17219。

4.4、管材、管件产品原材料产地要求：PE管材、管件原料为北欧化工或大韩油化P600新料及同等进口PE给水专用新料，颜色为蓝色或黑色，要求投标单位在投标中必须提供原材料进口证明文件。

4.5、生产，干燥设备要求：要求生产设备带有超声波在线壁厚检测系统，重力自动称量系统和进口的原料干燥系统.

4.6、服务要求：质保期内出现质量问题，各投标人应在标书中承诺及时无偿提供保修服务或相关措施等。

4.7、售后服务：售后服务由供应厂商在投标文件中注明。

4.8、交货期：中标单位在合同签订后12个月内按甲方要求随时供货，乙方在接到甲方通知后48小时内将所供货物运至甲方在玉环市指定地点。

4.9、质量技术标准

1）符合国家现行的生活饮水卫生标准的要求。

2）管材、管件内外表面要光洁，壁厚均匀，无对使用影响的缺陷裂纹。

3）力学性能符合国家标准；管材试压应在1.0MPa实验水压下稳压1h，压力降低不大于0.05MPa，在工作压力1.15倍状态下稳压2h，压力降低不大于0.03MPa，各连接处无渗漏

4.10、质量保证：

1）供方保证所提供的所有材料是全新的、未使用过的。

2）供方保证按ISO9000系列标准或相应的质量管理和质量保证体系，对所供材料的设计、采购、制造、检验、吊装、运输等各个环节进行严格的质量管理的质量控制。

3）供方保证提供的材料在正确安装、正常使用和维护保养的情况下，具有使需方满意的性能和使用寿命。

4）投标产品应具备省级以上技术监督部门出具的产品检测合格报告（开标时携带原件备查）

5）投标管材必须提供省级以上饮用水卫生安全许可证（开标时携带原件备查）

4.11、人员培训：

保证为需方培训技术操作人员，并制定培训计划，并根据需方实际需要更改．提供详细培训内容．

4.12、产品售后服务及质量保证：

保证为产品提供优质的售后服务，并保证为客户提供最优质的产品，具体如下：

能在用户所在地提供长期的售后服务,具有售后服务队伍。保证提供24小时服务，接到电话后2小时内做出反应，如有必要4小时内赶到现场，提供不间断服务。

质保期：自验收合格之日起两年。

五、其他说明：

①、各投标单位生产的管材、管件要求为同一品牌、同一颜色。

②、提供产品具有省级饮用水卫生安全，产品许可证批件和国家有关质量技术部门出具的卫生检验报告。

③、管材、管件供货时按实际工程量供货，并按投标单价按实结算，所报价格在签定合同后一年内有效。

④、交货方式：运输到甲方指定地点。

六、本次采购实行固定单价包干，单价中须包含劳务、运输、管理、维护、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用（不包含卸货费用），在项目实施直至验收完毕成交供应商不得以任何理由调整任何费用。

七、付款方式：每批货到仓库（工地）验收合格后，付该批货款的50%（发票和货物清单同时提供，以后付款以此类推），竣工验收合格后付至结算价（结算价=中标单位的投标报价*实际货物用量）的95%，剩余5%作质保金，在质保期满后3天内一次性付清。

▲八、投标单位在投标时提供本单位所有管材、管件市场销售价格表，否则投标无效。（中标单位在供货过程中遇到未在本次招标过程中列明的其他管材、管件，价格以照市场销售价格为基础，并按中标金额同比列下浮后计算结算价格）

第六章 评标办法和标准

一.	 总则

评标活动遵循公平、公正、科学、择优的原则；评标活动依法进行，评标过程严格保密；评标活动及当事人接受依法实施的监督。

本次评标采用综合评分法。

二.	 评标组织

评标委员会：评标委员会依法组建，负责本次招标的评标活动，并向招标人推荐中标候选人。

三.	评标工作任务

1. 初步评审

(1)投标文件是否对招标文件提出的所有实质性要求和条件做出响应，有无重大偏差；如有重大偏差项目之一者，作废标处理，不予进入详细评审。

(2)对存在细微偏差的投标文件，通知其投标人进行必要的澄清和补正。

2. 详细评审

评标委员会对初步评审合格的投标文件，依照本办法对其技术部分和商务部分作进一步评审、比较。本次评标按技术评审、商务评审两部分进行，采用百分制计分，分技术评审、商务评审两部分承诺情况评审。

3. 决标

评标委员会成员经过阅标、审标和询标，综合评审意见，根据技术评标打分标准表，对照投标人的投标文件分别进行打分。技术得分、商务报价得分之和为投标人的评标总分。根据评标总分高低排定顺序，评标总分最高者即为第一中标候选人，次高者为第二中标候选人。如遇评标总分最高者并列，以商务分高者优先。

招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。

评标办法的解释权归招标人。

- 技术资信分：60分

| 序号 | 评标项目 | 内 容 | 分 值 | 评分内容及基本规则 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产厂家总体情况（12分） | 生产企业总体情况 | 12 | 根据生产企业生产规模、生产基地（情况介绍酌情打分，浙江省内有生产基地的得加2分，本项最多得12分) |
| 2 | 产品品牌（5分） | 品牌价值、知名度、信誉度 | 5 | 根据产品品牌知名度、信誉度、市场形象、用户反馈情况酌情给分。 |
| 3 | 守合同重信用 （5分） | 守合同、重信誉 | 5 | 投标企业具有省级或省级以上工商行政管理部门颁发的“守合同重信用”企业公示证明，连续四个年度的得5分，连续三个年度的得4分，连续两个年度的得3分，一个年度得1分。 |
| 4 | 业绩（8分） | 业绩 | 6 | 投标企业近2018年1月1日以来中标100万以上合同，且清单必须包含dn600（含）以上管材，每提供一个有效合同得1分，最高分6分（以合同原件为准，否则无效） |
|  |  |  | 2 | 投标产品生产厂家2020年销售8亿以下不得分，8亿（含）-20亿的得1分，20亿（含）以上的得2分，（以会计事务所年度审计报告原件为准,否则不得分） |
| 5 | 技术指标符合性、性能、生产工艺的先进性、可靠性等评定（12分） | 符合性评定 | 6 | 投标产品技术指标完全符合招标文件要求的得6分，出现一项偏离扣2分，严重偏离的为无效标。 |
|  |  | 性能、生产工艺的先进性、可靠性评定 | 6 | 根据投标产品耐腐蚀、防水垢、耐高压、使用寿命等方面性能的先进性、可靠性及生产工艺水平情况综合给分。 |
| 6 | 样品分（7分） | 样品情况 | 7 | 根据投标商提供的样品酌情给分，好得5-7分，一般得3-4.9分，差得0-2.9分。 |
| 7 | 投标产品原材料（5分） | 原材料质量优劣 | 5 | 根据投标产品原材料质量优劣评分（以开标时投标商提供单张不少于50吨的原材料采购发票原件或复印件加盖单位公章，未按要求提供的不得分。），根据优劣情况酌情给分，最高5分 |
| 8 | 投标文件质量（2分） | 标书外观质量 | 1 | 好得1分，差0分。 |
|  |  | 标书内在条理是否清晰，如目录条理、页符、装订等 | 1 | 每差错一项扣0.5分，扣完为止。 |
| 9 | 交货期（2分） | 交货期 | 2 | 符合招标文件（含）要求的得1分；接通知后承诺36小时内（含）交货的加分至2分。 |
| 10 | 售后服务（2分） | 服务承诺书 | 2 | 根据售后服务承诺情况酌情打分，较好得2分，一般得1分。 |
|  | 技术综合总分 |  | 60 |  |

2、投标报价部分评分

1、报价分：40分

2）价格分以满足招标文件要求且投标价格最低的有效投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100%

保留小数点后两位。

2.1计算总分（满分为100分）：总分=技术得分+报价得分

2.2以得分最高者为中标供应商。如遇评标总分最高者并列，以商务分高者优先。

四、授予合同

1、中标单位的确认

1.1、评标委员会根据投标人资格审查情况，对投标文件进行评价和比较，按照评标办法和标准进行评标，并按招标人的委托向招标人推荐中标候选单位。

1.2、经评标委员会评审并确定中标单位后，招标人将在规定的时间内将中标结果在政府采购管理部门指定媒体上予以公示。各投标单位如对公示结果有异议，应在中标公告发布之日起七个工作日内，以书面形式向招标人提出质疑，同时该质疑应有投标单位法定代表人或参加投标的授权委托人签署。招标人将在收到经投标单位法定代表人或参加投标的授权委托人签署的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。如投标单位在中标公告发布之日起七个工作日后向招标人提出质疑或质疑未经投标单位法定代表人或参加投标的授权委托人签署，招标人有权对该质疑不予答复。

2、合同授予标准

招标人将把合同授予其投标文件在实质上响应招标文件要求和按本须知规定评选出的投标人。确定为中标的投标人必须具有实施本合同的能力和资源。

3、中标通知书

3.1、确定出中标单位后在投标有效期截止前，招标人将以书面形式通知中标的投标人其投标被接受。在中标通知书中给出中标单位的中标标价、交货时间、质量标准和有关合同签订的日期和地点。

3.2、中标通知书将成为合同的组成部分。

3.3、投标人对未中标单位不承担解释未中标原因的义务。

4、合同的签订

中标单位应按规定的时间由法定代表人或授权委托人与甲方代表签订合同。否则按放弃中标权处理。

五、其他事项

1、中标服务费

1.1、中标单位须按规定支付中标服务费，该费用中标方须在中标通知书发出5日内一次性付清。

1.2、中标单位如果未按规定缴纳中标服务费，招标人将没收其投标保证金，并保留诉讼的权利。